ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

| PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO SRP Nº XXXX (Enviar preenchida em papel timbrado pela proponente vencedora da licitação juntamente com a documentação exigida no Edital) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS E LÓGICAS P/ REDE LOCAL DE COMPUTADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI – UFVJM, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA. |  |  |  |
| DADOS DA PROPOSTA | PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE |  |  |
| Razão Social |  |  |  |
| CNPJ |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |
| Telefone/Fax |  |  |  |
| Nome do Representante Legal |  |  |  |
| RG do Representante Legal |  | CPF do Representante Legal |  |
| Prazo de Pagamento : |  |  |  |
| Prazo de Execução / Entrega | Máximo de ___ (_______ ) dias |  |  |
| Prazo de Validade da Proposta : | 60 (sessenta) dias |  |  |
| Garantias : | Materiais : ___( _____ ) anos Serviços : ___ ( ______ ) anos |  |  |

| LOTE 01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO RESUMIDA | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1.1 | Ponto de rede CAT.5E utilizando ponto de consolidação. Os equipamentos e materiais incluem, cabo UTP 4 pares, tomada RJ45 fêmea (obedecendo padrões do local), abraçadeiras plásticas, velcro e parafusos, agregando os serviços de lançamento do cabo UTP, conectorizações em ambas extremidades, incluindo certificação com emissão de relatórios e identificação com etiquetas térmicas (4 por ponto). | un | 500 |  |  |
| 1.2 | Ponto de rede CAT.5E. Os equipamentos e materiais incluem, cabo UTP 4 pares até 90 mts por ponto, tomada RJ45 fêmea (obedecendo padrões do local), abraçadeiras plásticas, velcro e parafusos, agregando os serviços de lançamento do cabo UTP, conectorizações em ambas extremidades, incluindo certificação com emissão de relatórios e identificação com etiquetas térmicas (4 por ponto). | un | 6.500 |  |  |
| 1.3 | Ponto de rede CAT.6. Os equipamentos e materiais incluem, cabo UTP 4 pares até 90 mts por ponto, tomada RJ45 fêmea (obedecendo padrões do local), abraçadeiras plásticas, velcro e parafusos, agregando os serviços de lançamento do cabo UTP, conectorizações em ambas extremidades, incluindo certificação com emissão de relatórios e identificação com etiquetas térmicas (4 por ponto). | un | 6.000 |  |  |
| 1.4 | Ponto de rede CAT.6A. Os equipamentos e materiais incluem, cabo UTP 4 pares até 50 mts por ponto, tomada RJ45 fêmea (obedecendo padrões do local), abraçadeiras plásticas, velcro e parafusos, agregando os serviços de lançamento do cabo UTP, conectorizações em ambas extremidades, incluindo certificação com emissão de relatórios e identificação com etiquetas térmicas (4 por ponto). | un | 500 |  |  |
| 1.5 | Metro linear de cabo metálico de UTP 25 Cat 5e pares lançado incluindo equipamentos e materiais. | m | 500 |  |  |
| 1.6 | Caixa de Distribuição completa (com bloco 110 e conectores IDC) instalada. | un | 30 |  |  |
| 1.7 | Ponto de rede remanejado UTP, aproveitando materiais já existentes (UTP 4 pares / 25 pares, conectores e tomadas), incluindo certificação com emissão de relatórios e identificação com etiquetas térmicas. | un | 750 |  |  |
| 1.8 | Ponto de dados ou voz sem fornecimento de materiais, incluindo certificação com emissão de relatórios e identificação com etiquetas térmicas. | un | 300 |  |  |
| 1.9 | Metro linear de cabo com 4 fibras multímodo, incluindo material (cabo óptico indoor/outdoor) e lançamento do cabo através de infra-estrutura subterrâneo, ou em outro tipo de infra-estrutura. | ml | 20.000 |  |  |
| 1.10 | Metro linear de cabo com 6 fibras multímodo, incluindo material (cabo óptico indoor/outdoor) e lançamento do cabo através de infra-estrutura subterrâneo, ou em outro tipo de infra-estrutura. | ml | 1.000 |  |  |
| 1.11 | Metro linear de cabo com 12 fibras multímodo, incluindo material (cabo óptico indoor/outdoor) e lançamento do cabo através de infra-estrutura subterrâneo, ou em outro tipo de infra-estrutura. | ml | 1.000 |  |  |
| 1.12 | Metro linear de cabo com 4 fibras monomodo, incluindo material (cabo óptico indoor/outdoor) e lançamento do cabo através de infra-estrutura subterrâneo, ou em outro tipo de infra-estrutura. | ml | 3.000 |  |  |
| 1.13 | Metro linear de cabo com 6 fibras monomodo, incluindo material (cabo óptico indoor/outdoor) e lançamento do cabo através de infra-estrutura subterrâneo, ou em outro tipo de infra-estrutura. | ml | 1.000 |  |  |
| 1.14 | Metro linear de cabo com 12 fibras monomodo, incluindo material (cabo óptico indoor/outdoor) e lançamento do cabo através de infra-estrutura subterrâneo, ou em outro tipo de infra-estrutura. | ml | 1.000 |  |  |
| 1.15 | Metro linear de cabo anti-roedor com 4 fibras multímodo, incluindo material (cabo óptico indoor/outdoor anti-roedor) e lançamento do cabo através de infra-estrutura subterrâneo, ou em outro tipo de infra-estrutura. | ml | 1.000 |  |  |
| 1.16 | Metro linear de cabo anti-roedor com 4 fibras monomodo, incluindo material (cabo óptico indoor/outdoor anti-roedor) e lançamento do cabo através de infra-estrutura subterrâneo, ou em outro tipo de infra-estrutura. | ml | 2.000 |  |  |
| 1.17 | Metro linear de cabo auto- sustentável com 4 fibras multímodo, incluindo material (cabo óptico auto- sustentável e acessórios para fixação nos postes) e lançamento do cabo em posteamento existente, considerando vão de até 80 metros. | ml | 1.000 |  |  |
| 1.18 | Metro linear de cabo auto- sustentável com 4 fibras monomodo, incluindo material (cabo óptico auto- sustentável e acessórios para fixação nos postes) e lançamento do cabo em posteamento existente, considerando vão de até 80 metros. | ml | 1.000 |  |  |
| 1.19 | Cabo Pre-conectorizado HDMO 12F MM(50) OM3 10 Gigabit MPO/MPO 25M Tight OFNP instalado (inclui um cabo de 25 metros, dois cassetes MPO 12 FO MM (OM3), etiquetas, velcros, abraçadeiras plásticas e testes) | un | 4 |  |  |
| 1.20 | Emenda óptica por fusão em cabo SM/MM, com fornecimento de material, e serviços de medição, certificação e diagnósticos, por par de fibra e identificação com etiquetas, tudo instalado em DIO ou Terminador Óptico e em rack. | un | 500 |  |  |
| 1.21 | Metro linear de eletroduto galvanizados semi-pesado 1” e todos acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: abraçadeira D c/ cunha, luva, uniduto reto e/ou cônico, curva, condulete X, tampa com saida para RJ45, bucha, arruela e parafusos, tudo instalado. | ml | 30.000 |  |  |
| 1.22 | Metro linear de eletroduto galvanizados semi-pesado 1 1/2” e todos acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: abraçadeira D c/ cunha, luva, uniduto reto e/ou cônico, curva, condulete X, tampa com saida para RJ45 ou tomada elétrica, bucha, arruela e parafusos, tudo instalado. | ml | 5.000 |  |  |
| 1.23 | Metro linear de eletroduto galvanizados semi-pesado 2” e todos acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: abraçadeira D c/ cunha, luva, uniduto reto e/ou cônico, curva, condulete X, tampa com saida para RJ45 ou tomada elétrica, bucha, arruela e parafusos, tudo instalado. | ml | 1.000 |  |  |
| 1.24 | Metro linear de sealtube 3/4" com alma de aço 3/4" e acessórios diversos como: abraçadeiras galvanizadas 3/4", bucha, parafuso e arruela de aluminio 3/4", conector giratorio 3/4" e condulete Universal 3/4", tudo instalado. | ml | 1.000 |  |  |
| 1.25 | Metro linear de sealtube 1" com alma de aço e acessórios diversos como: abraçadeiras galvanizadas 1", bucha, parafuso e arruela de aluminio 1", conector giratorio 1" e condulete universal 1", tudo instalado. | ml | 700 |  |  |
| 1.26 | Metro linear de sealtube 1 1/2" com alma de aço e acessórios diversos como: abraçadeiras galvanizadas 1 1/2", bucha, parafuso e arruela de aluminio 1 1/2", conector giratorio 1 1/2", condulete universal 1 1/2", tudo instalado. | ml | 500 |  |  |
| 1.27 | Metro linear de sealtube 2" com alma de aço e acessórios diversos como: abraçadeiras galvanizadas 2", bucha, parafuso e arruela de aluminio 2", conector giratorio 2", condulete universal 2", tudo instalado. | ml | 300 |  |  |
| 1.28 | Metro linear de perfilado galvanizado 38 x 38 mm e todos acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: emenda, cruzeta, prolongador, curva vertical, curva 90o, vergalhão, parafusos, porca e arruela, tudo instalado. | ml | 5.000 |  |  |
| 1.29 | Metro linear de eletrocalha galvanizada lisa de 50 x 50 mm e todos acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: emenda U, flange, terminal de fechamento, prolongador, curva vertical, curva 90o, vergalhão, parafusos, porca e arruela, tudo instalado. | ml | 5.000 |  |  |
| 1.30 | Metro linear de eletrocalha galvanizada lisa de 50 x 100 mm e todos acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: emenda U, flange, terminal de fechamento, prolongador, curva vertical, curva 90o, vergalhão, parafusos, porca e arruela, tudo instalado. | ml | 4.000 |  |  |
| 1.31 | Metro linear de eletrocalha galvanizada lisa de 100 x 200 mm e todos acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: emenda U, flange, terminal de fechamento, prolongador, curva vertical, curva 90o, vergalhão, parafusos, porca e arruela, tudo instalado. | ml | 3.000 |  |  |
| 1.32 | Metro linear de eletrocalha galvanizada lisa de 300 x 100 mm e todos acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: emenda U, flange, terminal de fechamento, prolongador, curva vertical, curva 90o, vergalhão, parafusos, porca e arruela, tudo instalado. | ml | 2.000 |  |  |
| 1.33 | Metro linear de duto corrugado helicoidal (Kanaflex) de 3" composto de abertura de valas, instalação do duto corrugado envelopado e reconstrução para instalações subterrâneas. | ml | 15.000 |  |  |
| 1.34 | Caixa de passagem subterrânea R1 instalada. | Un | 200 |  |  |
| 1.35 | Patch panel 24 portas cat.5e instalado em rack. | pç | 270 |  |  |
| 1.36 | Patch panel 24 portas cat.6 instalado em rack. | pç | 250 |  |  |
| 1.37 | Guia de cabos 1 U para racks de 19" instalado. | pç | 1.100 |  |  |
| 1.38 | Placa de Fechamento de 1U para racks de 19" instalado. | pç | 200 |  |  |
| 1.39 | Bloco de conexão 110 IDC 100 pares com conectores 110 IDC Cat. 5e com 4 ou 5 pares instalado. | pç | 20 |  |  |
| 1.40 | Patch cord em cabo UTP flexível 2,5m cat.5e, 110 IDC/RJ45 de 1 par | pç | 200 |  |  |
| 1.41 | Patch cord em cabo UTP flexível 2,5m cat.5e, 110 IDC/RJ45 de 2 pares | pç | 200 |  |  |
| 1.42 | Patch Cord Telefônico RJ11 2,5 m | pç | 1.000 |  |  |
| 1.43 | Patch cord em cabo UTP flexível 1,5m cat.5e | pç | 6.500 |  |  |
| 1.44 | Patch cord em cabo UTP flexível 1,5m cat.6 | pç | 6.000 |  |  |
| 1.45 | Adapter cable em cabo UTP flexível 2,5m cat.5e | pç | 6.500 |  |  |
| 1.46 | Adapter cable em cabo UTP flexível 2,5m cat.6 | pç | 6.000 |  |  |
| 1.47 | Rack fechado 8U, Padrão 19", 570 mm de profundidade, instalado. | pç | 30 |  |  |
| 1.48 | Rack fechado 12U, Padrão 19", 570 mm de profundidade, instalado. | pç | 10 |  |  |
| 1.49 | Rack fechado 24U, Padrão 19", 570 mm de profundidade, instalado. | pç | 20 |  |  |
| 1.50 | Rack fechado 36U, Padrão 19", 570 mm de profundidade, instalado. | pç | 12 |  |  |
| 1.51 | Rack fechado 44U, Padrão 19", 570 mm de profundidade, instalado. | pç | 4 |  |  |
| 1.52 | Rack fechado 43U, Padrão 19", 800mm padrão Data Center, instalado. | pç | 8 |  |  |
| 1.53 | Rack aberto 19" x 44U, instalado. | pç | 4 |  |  |
| 1.54 | Kit de ventilação forçada c/ 2 ventiladores, instalado. | pç | 50 |  |  |
| 1.55 | Bandeja fixa para rack 19"x 470mm profundidade, instalada. | Unid | 20 |  |  |
| 1.56 | Calha com 6 tomadas elétricas com padrão de fixação em rack, instalada. | Unid | 90 |  |  |
| 1.57 | Parafuso Philips com porca gaiola. | pç | 500 |  |  |
| 1.58 | DIO de rack 19", módulo básico completo para até 24 FO com bandejas, instalado. | Unid | 10 |  |  |
| 1.59 | Kit Pigtails LC Multimodo 2,5m (par) | par | 60 |  |  |
| 1.60 | Kit Pigtails LC Monomodo 2,5m (par) | par | 20 |  |  |
| 1.61 | Terminador Óptico para até 6 FO, instalado. | unid | 40 |  |  |
| 1.62 | Extensão óptica duplex Multimodo de 2,5m LC | conj | 250 |  |  |
| 1.63 | Cordões óptico duplex Multimodo de 2,5m LC/LC | Unid | 200 |  |  |
| 1.64 | Extensão óptica duplex Monomodo de 2,5m LC | conj | 30 |  |  |
| 1.65 | Cordões óptico duplex Monomodo de 2,5m LC/LC | Unid | 30 |  |  |
| 1.66 | Guia inferior para rack de alta densidade, instalado. | pç | 30 |  |  |
| 1.67 | Guia superior para rack de alta densidade, instalado. | pç | 30 |  |  |
| 1.68 | Guia vertical fechado de cabos inter-racks 44U, instalado. | pç | 8 |  |  |
| 1.69 | Guia de cabos vertical fechado de 44U face dupla (frente e traseira) - Alta Densidade, instalado. | pç | 8 |  |  |
| 1.70 | Painel de fechamento 4U, instalado. | pç | 30 |  |  |
| 1.71 | Guia de cabos horizontal aberto de alta densidade 1U, instalado. | pç | 100 |  |  |
| 1.72 | Patch panel descarregado de alta densidade 48P x 19" x 1U | pç | 125 |  |  |
| 1.73 | Tomada Femea cat.6A | pç | 500 |  |  |
| 1.74 | Patch cord metálico cat.6A Augument 2,5 metros | pç | 500 |  |  |
| 1.75 | Patch cord metálico cat.6A Augument 5 metros | pç | 350 |  |  |
|  | Patch cord metálico |  |  |  |  |
| 1.76 | DIO HDMPO 1U módulo básico, instalado. | pç | 15 |  |  |
| 1.77 | Cordão óptico LC/LC MM(50) OM3 duplex 2,5 metros | pç | 200 |  |  |
| 1.78 | DIO modular para até 48 fibras LC | pç | 8 |  |  |
| 1.79 | Kit de ancoragem e acomodação para B48 | pç | 8 |  |  |
| 1.80 | Kit bandeja de emenda 12F | pç | 15 |  |  |
| 1.81 | Extensão óptica conectorizada 6x MM(50) OM3 10 Gigabit LC-SPC | pç | 20 |  |  |
| 1.82 | Kit 3x placas LGX 12 posições LC/LC | pç | 8 |  |  |
|  |  |  |  | Total | R$ 0,00 |
| LOTE 02 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO RESUMIDA | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 2.1 | Central de Monitorramento - Corresponde ao valor total de implantação e adaptação da sala destinada à central de monitoramento incluindo mobiliário, sistemas auxiliares e equipamentos de monitoração conforme indicado no ANEXO II - Projeto Básico de Sistema de Segurança | Vb | 2 |  |  |
| 2.2 | Kit 4 câmeras - Constituído por 1x DVR de 4 canais, 4x câmeras fixas para uso interno e 1x monitor de LCD de 19” para monitoramento local com fornecimento de materiais de fixação, acabamentos, infra-estrutura necessária (eletrodutos, canaletas, cabos, conexões, etc.) e mão de obra para instalação e configuração de todo sistema; | un | 4 |  |  |
| 2.3 | Kit 7 câmeras - Constituído por 1x DVR de 8 canais, 4x câmeras fixas para uso interno, 3x câmeras fixas para uso interno ou externo com lente variável e 1x monitor de LCD de 19” para monitoramento local com fornecimento de materiais de fixação, acabamentos e mão de obra para instalação e configuração de todo sistema; | un | 4 |  |  |
| 2.4 | Kit 14 câmeras - Constituído por 1x DVR de 16 canais, 8x câmeras fixas para uso interno, 4x câmeras fixas para uso interno ou externo com lente variável, 2x câmeras para uso externo com lente variável de longo alcance e 1x monitor de LCD de 19” para monitoramento local com fornecimento de materiais de fixação, acabamentos e mão de obra para instalação e configuração de todo sistema; | un | 2 |  |  |
| 2.5 | Kit Câmera Móvel - Constituído por 1x câmera móvel com fornecimento de materiais de fixação, acabamentos, infra-estrutura necessária (eletrodutos, canaletas, cabos, conexões, etc.) e mão de obra para instalação e configuração de todo sistema; | m | 16 |  |  |
| 2.6 | Kit Alarme - Constituído por 1x central de alarme equipada com placa 1de rede IP, 1x módulo expansor de 8 entradas, 1x módulo expansor de 8 saídas, 1x teclado, 12x sensores para área interna, 3x sensores para área externa, 1x sirene, 4x botões de pânico com fio com fornecimento de materiais de fixação, acabamentos e mão de obra para instalação e configuração de todo sistema; | un | 8 |  |  |
| 2.7 | Kit Ampliação de Alarme - Constituído por 2x placas de expansão de zonas, 1x teclado, 10x sensores internos, 3x sensores externos, 1x sirene, 4x botão de pânico com fio com fornecimento de materiais de fixação, acabamentos e mão de obra para instalação e configuração de todo sistema; | un | 2 |  |  |
| 2.8 | Kit Acesso - Constituído por 1x leitora de cartões por proximidade, 1x fechadura elétrica para porta de madeira, 1x botão de abertura interna, 100x cartões de proximidade e software de controle com fornecimento de materiais de fixação, acabamentos e mão de obra para instalação e configuração de todo sistema; | un | 2 |  |  |
| 2.9 | Kit Acesso para áreas restritas - Constituído por 1x leitora de cartões biométrica, 1x fechadura elétrica para porta de madeira, 1x botão de abertura interna, 20x cartões de proximidade, software de controle, 1x sensor de alarme interno, 1x sensor de temperatura com fornecimento de materiais de fixação, acabamentos e mão de obra para instalação e configuração de todo sistema; | vb | 10 |  |  |
| 2.10 | Kit Acesso de veículos com cancela - Constituído por 1x cancela elétrica com braço em alumínio, 2x totens com leitor de cartão por proximidade, sensores, 100x cartões de proximidade com fornecimento de materiais de fixação, infra-estrutura de ligação entre os equipamentos e acabamentos e mão de obra para instalação e configuração de todo sistema; | vb | 8 |  |  |
| 2.11 | Câmera fixa interna completa | pç | 14 |  |  |
| 2.12 | Câmera fixa para área interna ou externa com lente variável | pç | 8 |  |  |
| 2.13 | Câmera fixa para área externa com lente variável de longo alcance | pç | 8 |  |  |
| 2.14 | Câmera móvel 26x, completa, com suporte | pç | 6 |  |  |
| 2.15 | Monitor LCD 19" | pç | 14 |  |  |
| 2.16 | DVR 4 canais - HD 600Gb | pç | 2 |  |  |
| 2.17 | DVR 8 canais - HD 1Tb | pç | 8 |  |  |
| 2.18 | DVR 16 canais - HD 2Tb | pç | 4 |  |  |
| 2.19 | Placa expansora para central de alarme para 8 zonas | pç | 2 |  |  |
| 2.20 | Módulo expansor para 8 entradas | pç | 6 |  |  |
| 2.21 | Módulo expansor para 8 saídas | pç | 6 |  |  |
| 2.22 | Teclado para central de alarme | pç | 8 |  |  |
| 2.23 | Sensor infra-vermelho para uso interno | pç | 20 |  |  |
| 2.24 | Sensor infra-vermelho para uso exterior - Pet | pç | 14 |  |  |
| 2.25 | Barreira Feixe duplo – infra-vermelho | pç | 10 |  |  |
| 2.26 | Sirene para central de alarme | pç | 8 |  |  |
| 2.27 | Botão de pânico com fio | pç | 20 |  |  |
| 2.28 | Detector foto-elétrico de incêndio | pç | 8 |  |  |
| 2.29 | Leitora de cartão por proximidade | pç | 8 |  |  |
| 2.30 | Fechadura elétrica para porta de madeira ou de vidro | pç | 16 |  |  |
| 2.31 | Conjunto de 10 cartões de proximidade | pç | 12 |  |  |
| 2.32 | Sensor de temperatura passivo | pç | 8 |  |  |
| 2.33 | Cancela elétrica com braço de alumínio de 3 metros | pç | 3 |  |  |
| 2.34 | Totem com leitora de cartão por proximidade | pç | 3 |  |  |
| 2.35 | No-Break dupla conversão 7,5 kVA – 220V – 3F | pc | 2 |  |  |
| 2.36 | Ar condicionado tipo Split 30.000 BTU | pc | 2 |  |  |
| 2.37 | Estação de Gerenciamento (micro-computador) | pc | 4 |  |  |
| 2.38 | Estação de Gravação - 8TB (micro-computador) | pc | 2 |  |  |
| 2.39 | Estação de Operação (micro-computador) | pç | 6 |  |  |
| 2.40 | Licenças de Funcionamento | pç | 4 |  |  |
| 2.41 | Joy-stick | pç | 4 |  |  |
| 2.42 | Monitor LCD 42” | pç | 2 |  |  |
| 2.43 | Quadro de acomodação de eqptos de câmeras | pç | 16 |  |  |
|  |  |  |  | Total | R$ 0,00 |

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas do Edital e seus Anexos.

Assinatura do Representante

Carimbo Padrão CNPJ