## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI/ MG
Construção DO PRÉDIO DAS SALAS DE AUDITÓRIO
Localização: CJK Diamantina/MG
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | MES 01 |  | MES 02 |  | MES 03 |  | MES 04 |  | MES 05 |  | MES 06
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
3 | FECHAM E REVESTIMENTO
4 | INSTALAÇÕES
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
(R$) SIMPLES
(%) SIMPLES
(R$) ACUMULADO
(%) ACUMULADO
_______________________________________________________

## PLANILHA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI OBRA: PRÉDIO DAS SALAS DE AUDITÓRIO LOCAL: CAMPUS JUSCELINO KUBITSCHECK - DIAMANTINA - MG ORÇAMENTO BÁSICO
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | P. TOTAL | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
1
1.1 | Instalações da Obra - sub total |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.1 | BARRAÇÃO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS *Refeitorio, vestuário, banheiro, deposito) | m² | 20 |  |  | 11506/001
1.1.2 | LIGAÇOES PROVISORIAS AGUA/ESGOTO NO CANT. OBRA C/ESCAVAÇÃO | un | 2 |  |  | 26301/001
1.1.3 | INSTAL/LIGAÇÃO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA | un | 1 |  |  | 26301/002
1.1.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 12 |  |  | 23605/001
1.1.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA- BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM | m3 | 198.4 |  |  | 74207/001
Custo Total do Item 1 |  |  |  |  | 0
2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
2.1 | Superestrutura - Subtotal |  |  |  |  | #DIV/0!
2.1.1 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA | m² | 660.8 |  |  | 23737/004
2.1.2 | ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50, DIAM. 5,0 À 16MM. | kg | 2688 |  |  | 10249/001
2.1.3 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK>20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | m3 | 33.6 |  |  | 23437/005
2.1.4 | LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRAÇÃO | m3 | 33.6 |  |  | 24746/001
2.1.5 | VERGA 10X10CM.CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=21MPA (PREPARO COM BETONEIRA)CA-60/FORMAS TABUA PINHO 3A | m | 56.88
CUSTO TOTAL DO ITEM 2 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | FECHAMENTO E REVESTIMENTO
3.1 | Paredes de Tijolos - sub total |  |  |  |  | #DIV/0!
3.1.1 | ALVENARIA 1/2 VEZ C/TIJOLO FURADO 10X20X20CM C/ARG. CIM/CAL/AREIA 1:2:6, JUNTAS 12MM-ALVENARIA INTERNA/EXTERNA | m² | 712
3.1.2 | ALVENARIA 1 VEZ C/TIJOLO FURADO 10X20X20CM C/ARG. CIM/CAL/AREIA 1:2:6, JUNTAS 12MM-ALVENARIA EXTERNA | m² | 922
3.2 | Esquadrias
3.2.1 | Esquadria de madeira / aluminio - sub total |  |  |  |  | #DIV/0!
3.2.1.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA/ACUSTICA LISA PARA PINTURA 2A, 1,40X2,10M 2FLS 070X2,10X3,50, COMPLETA, INCLUS FECH CILIND E DOBRAD. (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | unid | 32 |  |  | 73910/011
3.2.1.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA/ACUSTICA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, COMPLETA, INCLUS FECH CILIND E DOBRAD. (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | unid | 14 |  |  | 25702/003
3.2.1.3 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON, 20 X 30, FOLHA EM CHAPA DE ALUMINIO, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 160 CM | unid | 26
3.2.2 | De ALUMINIO/AÇO - sub total |  |  |  |  | #DIV/0!
3.2.2.1 | JANELA ALUMINIO ANODIZADO, VENEZIANA/BASCULANTE, SERIE 25 (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | m² | 5.28
3.2.2.2 | ESQUADRIA ALUMINIO, VENEZIANA/BASCULHANTE DE ABRIR INCLUS FECH CILIND E DOBRAD. (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)-E01 | m² | 20.9
3.2.2.3 | CORRIMAO/GUARDA CORPO EM RAMPA E AREAS CENTRAL DESCOBERTA. TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA | ml | 528
3.2.2.4 | PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO TIJOLINHO, VAZADA, CHAPA 24 RAIADA LARGA | m² | 19.2
3.3 | Vidros - subtotal |  |  |  |  | #DIV/0!
3.3.1 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | m² | 20.9 |  |  | 23759/002
3.4 | Revestimento de PAREDE E TETO sub- total |  |  |  |  | #DIV/0!
3.4.1 | CHAPISCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO | m2 | 4251.5 |  |  | 5974
3.4.2 | EMBOCO/MASSA ÚNICA TRAÇO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, DESEMP E DESEMPOLADO, PREPARO MECÂNICO | m2 | 4606.72 |  |  | SALA DE AULA
3.4.3 | FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM,COMP DE 6,0M,LISO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO | m² | 3082.3 |  |  | 41602
3.4.4 | CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | m² | 260
3.4.5 | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO. PARA BANHEIROS. | m² | 72
3.4.6 | REVESTIMENTO AGULHADO EM PAREDE, COMPOSTO POR 100% FIBRAS DE POLIPROPILENO H=2,00metros. | m² | 1080
3.5 | Revestimento de Pisos - sub total |  |  |  |  | #DIV/0!
3.5.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO/PISO COM SOQUETE | m² | 2913.51
3.5.2 | LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG | m³ | 24.1 |  |  | sala de aula
3.5.3 | CONTRAPISO (LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO) | m² | 482.05
3.5.4 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESS 3 cm | m² | 2913.51 |  |  | 68605/004
3.5.5 | PISO CERÂMICO GRES 1A PEI-4 30X30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. | m² | 2519.55 |  |  | 72137 - SINAPI
3.5.6 | PISO CERÂMICO PEI-4 ANTIDERRAPANTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, COM FILETE DE ARDOSIA E FRISO ANTI-DERRPANTE (ESCADA E RAMPA) | m² | 393.96
3.5.7 | ENCHIMENTO DE PISO COM BLOCO DE CONCRETO CELULAR PARA EXECUÇÃO DOS DESNIVEIS DOS AUDITÓRIOS SOBRE LAJE. | M³ | 331.6
3.6 | Cobertura - sub total |  |  |  |  | #DIV/0!
3.6.6 | RUFO E CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM | m | 1530 |  |  | 72107
3.8 | Acabamentos / louças e metais - sub total |  |  |  |  | #DIV/0!
3.8.1 | SOLEIRA EM ARDOSIA, LARGURA 20cm, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | m | 11.72 |  |  | 24316/001
3.8.2 | PEITORIL EM ARDOSIA, LARGURA 20cm | m | 105.68 |  |  | 68533/001
3.8.3 | FILETE DE ARDOSIA DE 5 CM PARA WC | m | 150
3.8.4 | RODAPE CERAMICO PEI 4 H=10CM ASSENT EM CIMENTO/AREIA 1:4 INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | m | 1360.6 |  |  | 68608/001
3.8.5 | APARELHO MISTURADOR CROMADO PARA LAVATORIO COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 20
3.8.6 | VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA, 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO | unid | 26 |  |  | SALA DE AULA
3.8.7 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA, INCL ASSENTO PLASTICO, PARA WC DE PNE | unid | 4 |  |  | SALA DE AULA
3.8.8 | LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA, COM TORNEIRA CROMADA, SIFAO,VALVULA E ENGATE PLASTICO PARA WC DE PNE | unid | 4
3.8.9 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | unid | 20 |  |  | 11531/001
3.8.10 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM VALVULAS, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO, FORNEC E INSTALACAO | unid | 8
3.8.11 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON, COM TESTEIRA E RODABANCA | m² | 22.46 |  |  | BAN-ARD-010
3.8.12 | TORNEIRA PRESSAO CROMADA 3/4" P/LAVATORIO INCLUSIVE RABICHO CROMADO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- DESLIGAMENTO AUTOMATICO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | unid | 4 |  |  | SALA DE AULA
3.8.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM | unid | 4
3.8.14 | BARRA DE APOIO HORIZONTAL EM AÇO INOX C92 , L = 120 CM, PARA P.N.E. (PORTA, LAVATÓRIO, VASO E CHUVEIRO), INCLUSIVE FIXAÇÃO | unid | 20 |  |  | ACE-BAR-035
3.8.15 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 30 |  |  | 6004
3.8.16 | SABONETEIRA - FORNEC. E INSTAL. | unid | 24 |  |  | 9976
3.9 | Pintura |  |  |  |  | #DIV/0!
3.9.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, TRÊS DEMAOS | m2 | 3615.12 |  |  | 26317/003
3.9.2 | LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMAOS, + 1 SELADOR EM PAREDES. | m2 | 8730 |  |  | 26320/002
3.9.3 | ESMALTE EM 3 DEMAOS C/EMASSAMENTO/FUNDO NIVELADOR P/ESQUADRIA DE MADEIRA | m2 | 176.4
Custo Total do Item 3 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4 | INSTALAÇÕES
4.1 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | #DIV/0!
4.1.1 | Água fria - sub total
4.1.1.1 | PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNEC E INSTA | pto | 74 |  |  | 26305/001
4.1.1.2 | REGISTRO GAVETA 1/2 A 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 10 |  |  | 24212/001
4.1.1.3 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" A 3/4" | un | 26
4.1.1.4 | CONDUTOR VERTICAL DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC DE 100mm, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | mts | 288 |  |  | PLU-CON-005
4.1.1.5 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | mts | 105
4.1.1.6 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | mts | 66
4.1.1.7 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | mts | 172.42
4.1.1.8 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | mts | 308.78
4.1.1.9 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | mts | 23.04
4.1.1.10 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 60X60X60 CM | unid | 6
4.1.1.11 | POÇO DE VISITA EM CONCRETO ESTRUTURAL - DRENAGEM PLUVIAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT.), PARA REDE DE 600 MM, INCLUSIVE TAMPÃO E CHAMINÉ. | unid | 1
4.1.2 | Esgoto - sub total |  |  | 0
4.1.2.1 | PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTAL | pto | 34
4.1.2.2 | PONTO DE ESGOTO PVC 75MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, CURVA PVC LONGA 90GRAUS PARA ESGOTO PREDIAL DN 75MM, 1 TE SANITARIO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MMX75MM E 1 TE COM INSPEÇÃO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MMX75MM - FORNECIMENTO E INSTALACA | pto | 32
4.1.2.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 16
4.1.2.4 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X75MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Pç | 20
4.1.2.5 | TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 150MM JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTAL | mts | 30.7
4.1.2.6 | TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100MM JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTAL | mts | 260
4.1.2.7 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTAL | mts | 118.33
4.1.2.8 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTAL | mts | 72
4.1.2.9 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTAL | mts | 60 |  |  | 24239/001
40777
4.2 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO - sub total |  |  |  |  | #DIV/0!
4.2.1 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | ml | 160
4.2.2 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 FORNECIM E ISNTALACAO | ml | 60 |  |  | 26322/008
4.2.3 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 MM2 FORNECIM E ISNTALACAO | ml | 40 |  |  | 68613/003
4.2.4 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNEC E INSTALACAO | ml | 2500
4.2.5 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNEC E INSTALACAO | ml | 600
4.2.6 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNEC E INSTALACAO | ml | 10
4.2.7 | CAIXA PARA TOMADA/INTERRUPTOR FIXA SOBREPOR. PERFIL COM TAMPA E DEMAIS ACESSÓRIOS | pç | 6
4.2.8 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E", "T", "LR", "X". COM ROSCA E TAMPAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 64 |  |  | 68614/012
4.2.9 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 110 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Pç | 18
4.2.10 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 110 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Pç | 22
4.2.11 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 100 A 150A 110 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Pç | 4
4.2.12 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | cj | 81 |  |  | 55870
4.2.13 | PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO , COM TAMPA, DIMENSÕES 38 X 38 MM, CHAPA 18 | mts | 264
4.2.14 | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES/ BIPOLAR TOMADA APARENTE COM ELETRODUTO PVC 3/4, C/12,00M FIO 2,5MM2 EM WC. INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA | ud | 12
4.2.15 | PONTO INTERRUPTOR BIPOLAR SOBREPOR APARENTE 1 SECAO C/12,00M FIO 2,5MM2 EM WC. INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA | ud | 16
4.2.16 | PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA WC | ud | 6
4.2.17 | CURVA GALVANIZADA P/ ELETRODUTO DE 3/4" | ud | 52
4.2.18 | TÊ PARA PERFILADO 38 X 38 mm | ud | 13
4.2.19 | X PARA PERFILADO 38 X 38 mm | ud | 9
4.2.20 | DERIVAÇÃO LATERAL PARA ELETRODUTO DE 3/4" | ud | 35
4.2.21 | SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO | ud | 72
4.2.22 | PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V COM ELETRODUTO PVC 3/4" C/12 METROS E CAIXA 4X2" FIO 2,5 mm2 EM WC | Pç | 58 |  |  | 26323/004
4.2.23 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIV O PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇ | Pç | 2
4.2.24 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIV O PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇ | Pç | 1 |  |  | 26324/003
4.2.25 | DISPOSITIVO DR 4P, 100A | Pç | 2
4.2.26 | DPS CLASSE II, VP=1,35KV, VO=275, 45KA, SLIM CLAMPER | Pç | 2
4.2.26 | ATERRAMENTO COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO "COPPERWELD" DIÂMETRO 3/4" X 3,00M | ud | 3
4.2.27 | CORDOALHA DE COBRE NU, SEÇÃO 16 MM² | mts | 15
4.2.28 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4" FORNECER E INSTAL. | mts | 171 |  |  | ELE-ELE 100
Custo Total do Item 4 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS, ENRIQUECIMENTO DO SOLO/COVAS PARA PLANTIO DE ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL,) | m² | 2200
5.2 | CALCADA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA = 0,07 M. ATERRAMENTO E ALVENARIA DE EMBSAMENTO | m² | 350
5.3 | LIMPEZA GERAL | m² | 4653.28
5.4 | TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO EXTERNAS (CANTONEIRA DE AÇO GALVANIZADA E MASTIQUE) | ML | 229.8
5.5 | TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO INTERNA (CANTONEIRA DE AÇO GALVANIZADA E MASTIQUE) | ML | 229.8
Custo Total do Item 5 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | TOTAL | 0 |  |  | #DIV/0!
_____________________________________________________
| Obs. Referencia: |  | CUSTO POR M²
Valor Médio pesquisado em SINAPI(CEF) e SETOP/JEQUITINHONHA