## Planilha
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CAMPUS AVANÇADO DO MUCURI
OBRA: |  | ADEQUAÇÃO DO FINEP (INSTALAÇÃO ELÉTRICA-ESQUADRIAS-FORRO-ESGOTAMENTO PLUVIAL)
Item | Cód. Sistema | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Preço
| de Preços |  |  |  | Unitário | DIFERENÇA | Parcial
1.0 |  | ESQUADRIAS
1.1 | SINAPI - 68052 | Janela basculante em alumínio série 25 | m² | 4.2 |  |  | 0
1.2 | SINAPI - 74067/002 | Janela de alumínio tip de correr 02 folhas p/vidro com ban-
|  | deira, linha 25 | m² | 57 |  |  | 0
2.3 | SINAPI - 74067/002 | Porta de alumínio 01 folha com bandeira p/vidro linha 25 | m² | 14.17 |  |  | 0
|  |  |  | SUB TOTAL |  |  | 0
2 |  | VIDROS
2.1 | SINAPI - 72117 | Vidro comum transparente para portas e janelas e=4mm | m² | 70 |  |  | 0
|  |  |  | SUB TOTAL |  |  | 0
3 |  | INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIAS
3.1 | HID-TUB-055 | Tubo pvc 100mm e conexões esgotamento pluvial | ml | 95 |  |  | 0
3.2 | HID - TUB - 010 | Tubo pvc 25mm e conexões | ml | 30 |  |  | 0
3.3 | SINAPI - 73735 | Caixa dágua 1000l inclusive barrilete e acessórios | unid. | 2 |  |  | 0
3.4 | HID - CXS - 010 | Caixa de passagem em alvenaria c/ tampa de concreto | unid. | 9 |  |  | 0
|  |  |  | SUB TOTAL |  |  | 0
4 |  | FORRO
4.1 | FOR - PVC- 010 | Forro pvc fixado com metalon galvanizado | m² | 174 |  |  | 0
|  |  |  | SUB TOTAL |  |  | 0
5 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | PIS - COM -025 | Piso em concreto fck=13,50MPa e=8,0cm, acabamento
|  | sarrafeado para área externa | m² | 90 |  |  | 0
5.2 | TER - ESC -035 | Escavação manual prof.≤ 1,50m | m³ | 105 |  |  | 0
5.3 | SINAPI - 73907/005 | Lastro de concreto traço 1:3:5 para passeio | m² | 106 |  |  | 0
5.4 | SINAPI-74095/001 | Acabamento desempolado sobre lastro de concreto | m² | 106 |  |  | 0
|  |  |  | SUB TOTAL |  |  | 0
6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | SINAPI-72331 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES,250V/10A. | PÇ | 20 |  |  | 0
6.2 | SINAPI-72334 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR 3W, 250V/10A. | PÇ | 4 |  |  | 0
6.3 | ELE-TOM-005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P + T, 250V/10A. | PÇ | 135 |  |  | 0
6.4 | SINAPI-73953/005 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES - 32 W - COM LÂMPADAS, COM REFLETOR PARABÓLICO EM ALUMÍNIO BRILHANTE DE ALTO RENDIMENTO LUMINOSO , PAINEL BRANCO LISO, COM REATOR ELETRÔNICO DUPLO, 220 V, DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, INCLUÍDOS DEMAIS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO. | CJ | 54 |  |  | 0
6.5 | SINAPI-73953/002 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES - 18 W - COM LÂMPADAS, COM REFLETOR PARABÓLICO EM ALUMÍNIO BRILHANTE DE ALTO RENDIMENTO LUMINOSO , PAINEL BRANCO LISO, COM REATOR ELETRÔNICO DUPLO, 220 V, DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, INCLUÍDOS DEMAIS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO. | CJ | 9 |  |  | 0
6.6 | SINAPI-74041/001 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTAS DE 15 W - , COM REFLETOR E ALETAS EM CHAPA DE AÇO BRANCA, COM LÂMPADAS, INCLUÍDOS DEMAIS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO. | CJ | 30 |  |  | 0
6.7 |  | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32 W - INSTALADA INDIVIDUALMENTE EM NICHO DO FORRO, COM REATOR ELETRÔNICO, 220 V, E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO. | CJ | 38 |  |  | 0
6.8 | SINAPI-73861/008 | CONDULETES TIPO E, 3/4" | PÇ | 155 |  |  | 0
6.9 | SINAPI-73861/014 | CONDULETES TIPO T, 3/4" | PÇ | 5 |  |  | 0
6.10 | SINAPI-73861/014 | CONDULETES TIPO L, 3/4" | PÇ | 10 |  |  | 0
6.11 | SINAPI-73861/011 | CONDULETES TIPO LB, 3/4" | PÇ | 15 |  |  | 0
6.12 | SINAPI-72308 | ELETRODUTOS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, ROSQUEÁVEL, PESADOS,DIÂMETRO 3/4 “ , DE FABRICAÇÃO PASCOAL OU SIMILAR. | M | 215 |  |  | 0
6.13 | ELE-CAL-025 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA, 200 X 100 MM, EM BARRAS DE 3M DE COMPRIMENTO, PERFURADA, COM VIROLA, SEM TAMPA- REFERÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA APOLO | unid. | 30 |  |  | 0
6.14 | ELE-PER-055 | JUNÇÃO INTERNA PERFURADA | unid. | 32 |  |  | 0
6.15 |  | "T" HORIZONTAL 90º 200X100MM | unid. | 1 |  |  | 0
6.16 |  | CURVA 90º VERTICAL 200X100MM | unid. | 1 |  |  | 0
6.17 |  | CURVA 90º HORIZONTAL 200X100MM | unid. | 1 |  |  | 0
6.18 | ELE-PER-030 | PERFILADO EM FERRO GALVANIZADO, PERFURADO, 38 x 38 mm | M | 297 |  |  | 0
|  |  |  | SUB TOTAL |  |  | 0
CABOS ELÉTRICOS PARA BAIXA TENSÃO
6.19 | ELE-FIO-005 | CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 1,5 MM² - 750V - 70°C | M | 410 |  |  | 0
6.10 | SINAPI-74117/001 | CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 2,5 MM² - 750V - 70°C | M | 1373 |  |  | 0
6.11 | SINAPI-73860 | CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 25 MM² - 0,6/1KV - 70°C | M | 70 |  |  | 0
|  |  |  | SUB TOTAL |  |  | 0
DISJUNTORES
6.12 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | UNID. | 10 |  |  | 0
6.13 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR 32 A | UNID. | 2 |  |  | 0
6.14 |  | DISJUNTOR BIPOLAR 6A | UNID. | 1 |  |  | 0
6.15 |  | DISJUNTOR BIPOLAR 10A | UNID. | 3 |  |  | 0
6.16 |  | DISJUNTOR TRIPOLAR 80A, 10A | UNID. | 2 |  |  | 0
6.17 |  | DISPOSITIVO DR 2P.30MA 25A SICA | UNID. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | SUB TOTAL |  |  | 0
QUADROS ELÉTRICOS
6.18 | SINAPI-74131/004 | QDC - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, COM DISJUNTOR TRIFÁSICO DE ENTRADA E DISJUNTORES TRIFÁSICOS DE DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PROJETO. REFERÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA DISJUNTORES SIEMENS. | CJ | 1 |  |  | 0
|  |  |  | SUB TOTAL |  |  | 0
ATERRAMENTO
6.19 | SINAPI-68069 | ATERRAMENTO COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO "COPPERWELD" DIÂMETRO 3/4" X 3,00M | unid. | 3 |  |  | 0
6.20 | SINAPI-72927 | CORDOALHA DE COBRE NU, SEÇÃO 16 MM² | M | 15 |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
PINTURA
| PIN-CEL-005 | APLICAÇÃO DE LÍQUIDO SELADOR | M² | 1924 |  |  | 0
| PIN-ACR-010 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 03 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA | M² | 586 |  |  | 0
| PIN-ACR-015 | PINTURA ACRILICA EM PAREDES INTERNAS 02 DEMÃOS C/ MASSA | M² | 1338 |  |  | 0
| PIN-VER-010 | APLICAÇÃO DE VERNIZ 02 DEMÃOS NAS PORTAS DE MADEIRA | M² | 59 |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
LIMPEZA
| LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | m² | 630 |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
| RESPONSÁVEL TÉCNICO - ELI ONOFRE RODRIGUES DE ANDRADE |  |  | TOTAL |  |  | 0
| CREA - 40.138/D-MG |  |  | BDI | 24.46% |  | 0
| DATA - 16/07/2010 |  |  | TOTAL GERAL
w