## ORÇAMENTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI ADEQUAÇÕES DOS LABORATÓRIOS DA ZOOTECNIA CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG ORÇAMENTO BÁSICO
ÁREA TOTAL = 788,64
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | P. TOTAL | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
1
1.1 |  |  |  |  | 0
1.1.1 | BARRAÇÃO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS *Refeitorio, vestuário, banheiro, deposito) | m² |  | 136.1966 | 0
1.1.2 | LIGAÇOES PROVISORIAS AGUA/ESGOTO NO CANT. OBRA C/ESCAVAÇÃO | un |  | 1140.0536 | 0
1.1.3 | INSTAL/LIGAÇÃO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA | unid |  | 1140.0536 | 0
1.1.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² |  | 236.6856 | 0
1.1.5 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | m² |  | 4.493 | 0
1.2 |  |  |  |  | 0
1.2.1 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) COM BOTA FOR A PERMANENTE | m² |  | 1.6927 | 0
1.2.2 | ATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)-COM E SEM REAPROVEITAMENTO | m3 |  | 13.6906 | 0
1.2.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA. TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM | m3 |  | 13.6906 | 0
1.2.4 | MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO | m3 |  | 250.1646 | 0
1.2.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T.= 6,0 KM | m³ |  | 7.4178 | 0
Custo Total do Item 1 |  |  |  |  | 0
2
2.1 |  |  |  |  | 0
2.1.1 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM | m |  | 17.07 | 0
2.1.2 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCU, FCK=21MPA+20KG AÇO/M3 | m |  | 44.7702 | 0
2.2 |  |  |  |  | 0
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,50 METROS DE PROFUNDIDADE, P/BALDRAMES E BLOCO DE COROAMENTO | m³ |  | 23.7843 | 0
2.2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE BASE DE FUNDAÇÃO, COM SOQUETE | m² |  | 2.2403 | 0
2.2.3 | LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO/BETONEIRA | m² |  | 19.702 | 0
2.2.4 | ATERRO/REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO, EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM. | m³ |  | 17.1257 | 0
2.2.5 | FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2 P/FUNDAÇOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 5X) | m² |  | 28.6258 | 0
2.2.6 | ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) | kg |  | 8.7122 | 0
2.2.7 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | m3 |  | 318.294 | 0
2.2.8 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES, INCLUI VIBRAÇÃO. | m³ |  | 55.2727 | 0
2.3 |  |  |  |  | 0
2.3.1 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA | m² |  | 50.2259 | 0
2.3.2 | ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) | kg |  | 8.7122 | 0
2.3.3 | CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E 2 | m3 |  | 318.294 | 0
2.3.4 | LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRAÇÃO | m3 |  | 99.763 | 0
2.3.5 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, C/LAJOTAS, TRILHOS E CAPEAMENTO DE 5 cm, CONCRETO FCK=21MPa, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO, FORMA, DESFORMA E FERRAGEM (MATERIAL E MAO-OBRA) | m² |  | 64.4703 | 0
2.3.6 | VERGA 10X10CM.CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=21MPA (PREPARO COM BETONEIRA)CA-60 | m |  | 12.8443 | 0
2.3.7 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK > 20 MPA E ARMAÇÃO E = 20 CM | m3 |  | 132.189 | 0
Custo Total do Item 2 |  |  |  |  | 0
3
3.1 |  |  |  |  | 0
3.1.1 | AALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m² |  | 55.3349 | 0
3.1.2 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | m³ |  | 17.3355 | 0
3.2 |  |  |  |  | 0
3.2.1 | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | m² |  | 226.1687 | 0
3.3
3.3.1 |  |  |  |  | 0
3.3.1.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, COMPLETA | unid |  | 274.0734 | 0
3.3.1.2 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON, 20 X 30, FOLHA EM CHAPA DE ALUMINIO, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 160 CM | unid |  | 357.2002 | 0
3.3.1.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA | unid |  | 410.3322 | 0
3.3.2 |  |  |  |  | 0
3.3.2.1 | JANELA ALUMINIO DE CORRER, VENEZIANA, COM BANDEIRA, LINHA 25 | m² |  | 525.2212 | 0
3.3.2.2 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14" | m² |  | 166.0296 | 0
3.3.2.3 | PORTAO EM TELA RIGIDA E MOLDURA EM ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR 2X3,50MX1,80M, INCLUSO CADEADO, FUNDO OXIDO FERRO/ZARCAO UMA DEMAO E PINTURA ESMALTE BRANCA DUAS DEMAOS | UND. |  | 2589.2907 | 0
3.3.2.4 | TELA ARAME GALV N.12 MALHA LOSANGO 5X5CM PRESA EM TUBO FERRO GALVANIZADO FORNECIMENTO E COLOCACAO. | m² |  | 29.88 | 0
3.4 |  |  |  |  | 0
3.4.1 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | m² |  | 67.6067 | 0
3.5 |  |  |  |  | 0
3.5.1 | CHAPISCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO | m² |  | 3.3853 | 0
3.5.2 | EMBOCO/MASSA ÚNICA TRAÇO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO | m² |  | 17.8227 | 0
3.5.3 | FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM,COMP DE 6,0M,LISO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO (WC) | m² |  | 17.4244 | 0
3.6 |  |  |  |  | 0
3.6.1 | CHAPISCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO | m² |  | 3.3853 | 0
3.6.2 | EMBOCO/MASSA ÚNICA TRAÇO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO | m² |  | 17.8227 | 0
3.6.3 | CERAMICA ESMALTADA PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, C/ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | m² |  | 39.1551 | 0
3.8 |  |  |  |  | 0
3.8.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO/PISO COM SOQUETE | m² |  | 2.2403 | 0
3.8.2 | LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO | m² |  | 36.7779 | 0
3.8.3 | CONTRAPISO (LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO) | m² |  | 36.7406 | 0
3.8.4 | PISO CERAMICO 1A PEI-4 24X24CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² |  | 51.3771 | 0
3.9 |  |  |  |  | 0
3.9.1 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN | m2 |  | 39.8148 | 0
3.9.2 | IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR | m2 |  | 3.4226 | 0
3.9.3 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, TIPO TESOURA, 1A QUALIDADE, SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE 13 ATE 18 METROS | m2 |  | 80.5007 | 0
3.9.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA) | m |  | 13.1056 | 0
3.9.5 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m |  | 39.989 | 0
3.9.6 | COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90CM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO | m² |  | 43.0383 | 0
3.9.7 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 12M | m² |  | 60.7987 | 0
3.10 |  |  |  |  | 0
3.10.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇOES, BALDRAMES, EM DUAS DEMAOS | m² |  | 5.1775 | 0
3.11 |  |  |  |  | 0
3.11.1 | SOLEIRA EM ARDOSIA, LARGURA 20cm, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | m |  | 12.2344 | 0
3.11.2 | PEITORIL EM ARDOSIA, LARGURA 20cm | m |  | 8.4259 | 0
3.11.3 | RODAPE PEDRA ARDOSIA CINZA E=1,0CM H=10CM ASSENT EM CIMENTO/AREIA 1:4 | m |  | 13.6035 | 0
3.11.4 | VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA AÇOPLADA - LOUCA BRANCA, 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO | unid |  | 288.4734 | 0
3.11.6 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | unid |  | 225.4095 | 0
3.11.8 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON, COM TESTEIRA | m² |  | 183.7154 | 0
3.11.9 | PIA ACO INOXIDAVEL, 2,00X1,00 M, COM VALVULA PADRAO AMERICANA E DIFAO CROMADO. COM 2 CUBAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m² |  | 268.622 | 0
3.11.10 | CUBA ACO INOXIDAVEL 56,0X33,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/ 2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid |  | 175.2023 | 0
3.11.11 | TORNEIRA DE BANCADA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4", AERADOR MULTIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid |  | 38.7817 | 0
3.11.12 | TORNEIRA PRESSAO CROMADA 3/4" P/LAVATORIO INCLUSIVE RABICHO CROMADO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- DESLIGAMENTO AUTOMATICO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | unid |  | 58.1353 | 0
3.11.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid |  | 30.3433 | 0
3.11.14 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO) | unid |  | 284.4035 | 0
3.11.15 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO) | unid |  | 278.1805 | 0
3.11.16 | BARRA PARA APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) | unid |  | 202.8698 | 0
3.11.17 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid |  | 35.7947 | 0
3.11.18 | PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTÃO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid |  | 24.7302 | 0
3.11.19 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid |  | 29.8206 | 0
3.11.20 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid |  | 33.4922 | 0
3.11.21 | TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO UN 102,09 1.1/4"X1.1/2", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA DE METAL AMA RELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid |  | 127.0612 | 0
3.12 |  |  |  |  | 0
3.12.1 | EMASSAMENTO PARA AMBIENTES INTERNO/EXTERNO, DUAS DEMAOS EM PAREDE E TETO | m² |  | 7.28 | 0
3.12.2 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS, + 1 SELADOR EM PAREDES E TETO | m² |  | 9.2814 | 0
3.12.4 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO C/FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | m² |  | 13.2 | 0
3.12.4 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO | m² |  | 20.7475 | 0
Custo Total do Item 3 |  |  |  |  | 0
4
4.1
4.1.1 |  |  |  |  | 0
4.1.1.1 | PONTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 1/2" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PT |  | 57.3138 | 0
4.1.1.7 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 23.0624 | 0
4.1.1.2 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 11.0645 | 0
4.1.1.2 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND. |  | 10.3426 | 0
4.1.1.3 | RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS | UND. |  | 534.7424 | 0
4.1.1.4 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud |  | 71.68 | 0
4.1.1.5 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNEC | ud |  | 117.76 | 0
4.1.1.6 | RESERVATORIO METALICO, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO CARBONO, DIMENSIONADA CONFORME NORMAS VIGENTES. RESERVATORIO TIPO TAÇA C ÁGUA NA COLUNA CAP. 15.000 LITROS, ALTURA DA COLUNA 6,00 METROS, DIAMETRO 1,10 M, ALTURA DO CONE 0,40 M, ALTURA DA TAÇA 3,00 M, DIÂMETRO DA TAÇA 1,91M. | UND. |  | 15681.96 | 0
4.1.2 |  |  |  |  | 0
4.1.2.1 | PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 0GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PT |  | 74.34 | 0
4.1.2.2 | RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND. |  | 14.4125 | 0
4.1.2.3 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 29.7335 | 0
4.1.2.4 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 | UND. |  | 61.7819 | 0
4.2 |  |  |  |  | 0
4.2.1 | PONTO TOMADA BIPOLAR COM CONTATO TERRA 20A/250V COM ELETRODUTO PVC 3/4 " E CAIXA 4X2" COM PLACA | PT |  | 152.0403 | 0
4.2.2 | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" | PT |  | 56.4426 | 0
4.2.3 | PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) | PT |  | 88.2172 | 0
4.2.4 | PONTO PARA CHUVEIRO ELETRICO COM CAIXA, ELETRODUTO E FIO | PT |  | 69.6354 | 0
4.2.5 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND. |  | 89.0138 | 0
4.2.6 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO /PLAFONIER /BOCAL/ LAMPADA 100W | UND. |  | 41.0718 | 0
4.2.7 | FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO | mts |  | 3.15 | 0
4.2.8 | FIO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO | mts |  | 2.5 | 0
4.2.9 | FIO ISOLADO PVC 750V 6 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO | mts |  | 5.2 | 0
4.2.10 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO, COM CONEXÕES PRESO COM PRESILHAS | mts |  | 5.2992 | 0
4.2.11 | FORN/INSTAL. CABO COBRE ISOLADO 50 MM2 | m |  | 17 | 0
4.2.12 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Pç |  | 250.88 | 0
4.2.13 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Pç |  | 39.68 | 0
4.2.14 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A , FORNECIMENTO E INSTALACAO | Pç |  | 67.84 | 0
4.2.15 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A, FORNECIMENTO E INSTALACAO | pç |  | 7.552 | 0
Custo Total do Item 4 |  |  |  |  | 0
5
5.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² |  | 0.9 | 0
5.2 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS | m² |  | 6.09 | 0
5.3 | PASSEIO EM CONCRETO FCK=10 Mpa, E= 6 CM, JUNTA SECA | m² |  | 20.27 | 0
5.4 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 7,5X7,5CM, E SPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLA SSE 250 - FORNEC E COLOC. | M |  | 25.9997 | 0
Custo Total do Item 5 |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0
CUSTO POR M² = 656,30 REAIS