## Planilha
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI OBRA: PRÉDIO DO CURSO DE ZOOTECNIA CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG ORÇAMENTO BÁSICO
|  |  | Prazo de Execução |  | 180 dias
|  |  | ELABORADO |  | SET./2009
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | Pr. Unitário | Pr. Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Instalações da Obra - sub total |  |  |  | 21068.15
1.1.1 | BARRACAO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | m² | 30 | 146.278 | 4388.34
1.1.2 | ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO I, Area = 18,15 m2 | m² | 1 | 5904.8 | 5904.8
1.1.3 | LIGACOES PROVISORIAS AGUA/ESGOTO NO CANT. OBRA C/ESCAVAÇÃO | unid | 1 | 1826.7572 | 1826.7572
1.1.4 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA | unid | 1 | 1065.548 | 1065.548
1.1.5 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 18 | 225.456 | 4058.208
1.1.6 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | m² | 645 | 3.9321 | 2536.18
1.1.7 | BOTA FORA DE MATERIAL DE 1 CATEGORIA DMT < 6 KM | m3 | 160 | 8.052 | 1288.32
1.2 | Movimento de Terra - sub total |  |  |  | 4777.19
1.2.1 | LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL | m² | 645 | 0.55022 | 354.89
1.2.2 | ATERRO MANUAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM | m³ | 199.7028 | 15.7014 | 3135.6135
1.2.3 | ESCAVACAO MECANIZADA DE AREA, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA/REGULARIZAÇÃO DO TERRENO | m³ | 363.096 | 2.7914 | 1013.5317
|  | Custo Total do Item 1 |  |  | 25845.34
2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
2.1 | Fundações |  |  |  | 51865.6999
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA MATERIAL 1a. CATEGORIA. PROF > 3 metros PARA ESTCA BROCA | m³ | 88.3125 | 17.446 | 1540.6999
2.1.2 | ESTACA A TRADO(BROCA) D=30CM C/CONCRETO VIRADO NA OBRA | m | 1250 | 40.26 | 50325
2.2 | Infraestrutura - subtotal |  |  |  | 47220.5326
2.2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS ATE 1,50 METROS DE PROFUNDIDADE, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, P/BALDRAMES | m³ | 106.05 | 17.446 | 1850.1483
2.2.2 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE BASE, COM SOQUETE | m² | 107.13 | 2.2411 | 240.0933
2.2.3 | FORMAS C/TABUAS P/INFRAESTRUTURA, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR.) E ESCORAMENTO | m² | 665.72 | 28 | 18640.16
2.2.4 | ARMADURA DE ACO CA 50/CA60 - FORNECIMENTO E COLOCACAO | kg | 1343.19 | 8 | 10745.52
2.2.5 | LASTRO DE CONCRETO SIMPLES CONSUMO MINIMO DE CONCRETO 150Kg/M3, PREPARO NA OBRA C/BETONEIRA | m³ | 11.25 | 253.638 | 2853.4275
2.2.6 | REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20M C/ APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO | m³ | 81.81 | 23.8608 | 1952.0488
2.2.7 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA -PREPARADO EM BETONEIRA | m³ | 26.57 | 360 | 9565.2
2.2.8 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES, INCLUS VIBRAÇÃO. | m³ | 26.57 | 51.71 | 1373.9347
2.3 | Superestrutura - Subtotal |  |  |  | 353181.42
2.3.1 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ESTRUTURA, SEM REAPR, INCL. MONT/DESM/ESCOR | m² | 3155.37 | 28 | 88350.36
2.3.2 | ARMADURA DE ACO CA 50/CA60 - FORNECIMENTO E COLOCACAO | kg | 9027.57 | 8 | 72220.56
2.3.3 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 30 MPA (1:1,5:3)-PREP. C/BETONEIRA | m3 | 137.75 | 360 | 49590
2.3.4 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO | m3 | 137.75 | 51.71 | 7123.0525
2.3.5 | LAJE PARA PISO PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARM.NEG., CAPEAMENTO E=3CM, FORMA E ESCOAMENTO (MAO DE OBRA E MATERIAL) | m² | 1310.64 | 97.5 | 127787.4
2.3.6 | VERGA 10X10CM PRE-MOLD. CONCR. FCK=15 MPA(PREP. C/ BET.) CA60/FORMA | m | 530.1 | 14.7217 | 7803.9944
|  | CUSTO TOTAL DO ITEM 2 |  |  | 452267.6525
3 | FECHAMENTO E REVESTIMENTO
3.1 | Paredes de Tijolos - sub total |  |  |  | 96514.8275
3.1.1 | ALVENARIA 1/2 VEZ DE TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIM/CAL/AREIA, JUNTAS 12MM | m² | 1728.58 | 26 | 44943.08
3.1.2 | ALVENARIA 1 VEZ C/TIJOLO FURADO 10X20X20CM C/ARG. CIM/CAL/AREIA 1:2:8, JUNTAS 12MM, | m² | 967.575 | 53.3 | 51571.7475
3.2 | Divisórias/revestimentos especiais - sub total |  |  |  | 4037.04
3.2.1 | Divisória em Ardósia Polida 20 mm | m² | 22.68 | 178 | 4037.04
3.3 | Esquadrias
3.3.1 | Esquadria de madeira / aluminio - sub total |  |  |  | 36472
3.3.1.1 | Porta de madeira (prancheta) 80x210 cm, completa simples | unid | 121 | 241 | 29161
3.3.1.2 | Porta de 60 x 160 cm, completa, para box | unid | 26 | 184.65 | 4800.9
3.3.1.3 | porta do acesso principal em aluminio e vidro (E01) | unid | 1 | 2500 | 2500
3.3.2 | De ALUMINIO - sub total |  |  |  | 121224.3125
3.3.2.1 | JANELAS em aluminio, fixos, basculantes, correr,linha 25 | m² | 220.43 | 473.75 | 104428.7125
3.3.2.2 | JANELAS em aluminio, veneziana | m² | 33.76 | 497.5 | 16795.6
3.3.3 | De Aço - sub total |  |  |  | 11941.6
3.3.3.1 | GUARDA-CORPO/CORRIMAO DA ESCADA, EM FERRO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO | m | 184 | 64.9 | 11941.6
3.4 | Vidros - subtotal |  |  |  | 15596.4871
3.4.1 | VIDRO LISO INCOLOR E=4,0MM COLOCADO EM ESQUADRIAS | m² | 220.43 | 69.784 | 15382.4871
3.4.2 | VIDRO PLANO LISO 6 mm TRANSPARENTE COMUM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO EM ESQUADRIAS | m² | 2 | 107 | 214
3.5 | Revestimento de PAREDE E TETO sub- total |  |  |  | 85875.8205
3.5.1 | CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 4808.27 | 3.2 | 15386.464
3.5.2 | EMBOCO/MASSA ÚNICA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | m² | 4387.91 | 14.168 | 62167.9089
3.5.3 | FORRO DE PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, NA COR BRANCA | m² | 213.96 | 19.459 | 4163.4476
3.5.4 | AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO | m² | 126 | 33 | 4158
3.6 | Revestimento de Pisos - sub total |  |  |  | 104819.7977
3.6.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DO TERRENO/PISO | m² | 645 | 2.2411 | 1445.5353
3.6.2 | LAJE DE TRANSIÇÃO | m² | 645 | 24.8 | 15996
3.6.3 | CIMENTADO RUSTICO E=2,5CM CIMENTO/AREIA 1:4 | m² | 1290 | 23.7266 | 30607.2624
3.6.4 | PISO CERAMICO ESMALTADO 1a. 30X30CM, ASSENT COM CIMENTO/CAL/AREIA 1:2:6, PEI-4, INCLS REJUNTE | m² | 1290 | 42.9 | 55341
3.6.5 | Cerâmica anti-derrapante | m² | 26 | 55 | 1430
3.7 | Cobertura - sub total |  |  |  | 97081.7808
3.7.1 | COBERTURA C/TELHA CERÂMICA, INCL. MADEIRAMENTO (APARELHADO, IMUNIZADO,CONTENDO TELHA C/TESOURA E CUMEEIRA) | m² | 824.9 | 103 | 84964.7
3.7.2 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 183 | 43.4003 | 7942.2512
3.7.3 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM | m | 183 | 22.814 | 4174.962
3.8 | Impermeabilização - sub total |  |  |  | 690.3135
3.8.1 | IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES | m² | 128.55 | 5.37 | 690.3135
3.9 | Acabamentos / louças e metais - sub total |  |  |  | 25908.0486
3.9.1 | SOLEIRA EM ARDOSIA, LARGURA 20cm, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | m | 54.3 | 12.4403 | 675.5105
3.9.2 | PEITORIL EM ARDOSIA, LARGURA 20cm | m | 153.5 | 8.5351 | 1310.1409
3.9.3 | RODAPE PEDRA ARDOSIA CINZA E=1,0CM H=10CM ASSENT EM CIMENTO/AREIA 1:4 | m | 808 | 7.7702 | 6278.3054
3.9.4 | Filete em granito cinza Andorinha | m | 60 | 12.6 | 756
3.9.5 | VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO (normal e PNE) | unid | 14 | 256.4 | 3589.6
3.9.6 | Lavatório sem coluna | unid | 2 | 167.75 | 335.5
3.9.7 | CUBA LOUCA EM BANCADA INCLUSIVE TORNEIRA E COMPLEMENTOS (VALVUL UNA, SIFAO E RABICHO) | unid | 12 | 224.114 | 2689.368
3.9.8 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO E CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 6 | 238.876 | 1433.256
3.9.9 | Bancada em ardósia polida com testeira | m² | 6 | 93.2958 | 559.775
3.9.10 | Torneira de lavatório | unid | 14 | 232.166 | 3250.324
3.9.11 | Torneira de pia de bancada | unid | 2 | 131.516 | 263.032
3.9.12 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM | unid | 2 | 33.55 | 67.1
3.9.13 | Barra de apoio em aço inox 90 cm para PNE | unid | 12 | 268 | 3216
3.9.14 | Papeleira de louça- FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 14 | 36.234 | 507.276
3.9.15 | Porta papel toalha em chapa | unid | 14 | 40.26 | 563.64
3.9.16 | Saboneteira para sabonete líquido | unid | 14 | 29.524 | 413.336
3.10 | Pintura |  |  |  | 96235.9004
3.10.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | m2 | 3546.34 | 9.394 | 33314.318
3.10.2 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS, + 1 SELADOR EM PAREDES. | m2 | 4692.48 | 11.88 | 55746.6624
3.10.3 | PINTURA ESMALTE EM 2 DEMAOS C/EMASSAMENTO/FUNDO NIVELADOR P/ESQUADRIA DE MADEIRA | m2 | 436.59 | 16.434 | 7174.9201
|  | Custo Total do Item 3 |  |  | 696397.9286
4 | INSTALAÇÕES
4.1 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 10446.1822
4.1.1 | Água fria - sub total |  |  |  | 3438.6276
4.1.1.1 | Tubo PVC - rigido soldavel
4.1.1.2 | Ø 50 mm | Tb | 12 | 39.8977 | 478.7719
4.1.1.3 | Ø 40 mm | Tb | 12 | 34.3149 | 411.7793
4.1.1.4 | Ø 32 mm | Tb | 12 | 23.5789 | 282.9473
4.1.1.5 | Ø 25 mm | Tb | 12 | 15 | 180
4.1.1.6 | Ø 20 mm | Tb | 4 | 12 | 48
4.1.1.7 | Joelho 90 soldavel - PVC
4.1.1.8 | Ø 50 mm | unid | 4 | 2.5095 | 10.0382
4.1.1.9 | Ø 32 mm | unid | 4 | 0.99308 | 3.9723
4.1.1.10 | Ø 25 mm | unid | 16 | 0.38918 | 6.2269
4.1.1.11 | Ø 20 mm | unid | 14 | 0.25498 | 3.5697
4.1.1.12 | Bucha de Redução PVC
4.1.1.13 | Ø 40 mm x Ø 25 mm | unid | 10 | 1.6104 | 16.104
4.1.1.14 | Ø 40 mm x Ø 32 mm | unid | 6 | 0.8052 | 4.8312
4.1.1.15 | Ø 50 mm x Ø 32 mm | unid | 8 | 2.174 | 17.3923
4.1.1.16 | Ø 25 mm x Ø 20 mm | unid | 16 | 0.2013 | 3.2208
4.1.1.17 | Tê 90 soldável - PVC
4.1.1.18 | Ø 50 mm | unid | 6 | 4.8178 | 28.9067
4.1.1.19 | Ø 40 mm | unid | 18 | 4.0797 | 73.4342
4.1.1.20 | Ø 25 mm | unid | 22 | 0.65758 | 14.4668
4.1.1.21 | Flange para Caixa d´agua
4.1.1.22 | Ø 50 mm | unid | 1 | 14.091 | 14.091
4.1.1.23 | Ø 40 mm | unid | 1 | 13.2858 | 13.2858
4.1.1.24 | Ø 32 mm | unid | 1 | 8.723 | 8.723
4.1.1.25 | Joelho 90 LRM azul
4.1.1.26 | Ø 20 mm x 1/2" | unid | 46 | 2.8719 | 132.1065
4.1.1.27 | Adaptador soldável - PVC
4.1.1.28 | Ø 50 mm | unid | 8 | 1.9459 | 15.5672
4.1.1.29 | Ø 40 mm | unid | 5 | 1.5567 | 7.7836
4.1.1.30 | Ø 32 mm | unid | 4 | 0.4697 | 1.8788
4.1.1.31 | Ø 20 mm | unid | 8 | 0.30866 | 2.4693
4.1.1.32 | Luva LRM azul
4.1.1.33 | Ø 20 mm x 1/2" | unid | 3 | 2.4424 | 7.3273
4.1.1.34 | Ø 25 mm x 3/4" | unid | 3 | 3.2745 | 9.8234
4.1.1.35 | Registro pressão com acabamento
4.1.1.36 | Ø 3/4" | unid | 16 | 46.97 | 751.52
4.1.1.37 | Te LRM azul
4.1.1.38 | Ø 25 mm x 1/2" | unid | 12 | 4.8983 | 58.7796
4.1.1.39 | Registro de gaveta com acabamento
4.1.1.40 | Ø 1 1/2" | unid | 3 | 64.416 | 193.248
4.1.1.41 | Ø 1" | unid | 1 | 60.39 | 60.39
4.1.1.42 | União PVC
4.1.1.43 | Ø 50 mm | unid | 3 | 13.3797 | 40.1392
4.1.1.44 | Ø 40 mm | unid | 3 | 11.3802 | 34.1405
4.1.1.45 | Registro de gaveta - BRUTO
4.1.1.46 | Ø 11/2" | unid | 5 | 42.9977 | 214.9884
4.1.1.47 | Ø 11/4" | unid | 5 | 35.5093 | 177.5466
4.1.1.48 | Ø 3/4" | unid | 2 | 17.7815 | 35.563
4.1.1.49 | Torneira Boia
4.1.1.50 | Ø 3/4" | unid | 1 | 19.0967 | 19.0967
4.1.1.51 | Fita Telfon - 50 mts | Rolo | 4 | 2.5498 | 10.1992
4.1.1.52 | Cola PVC - 900 ml | Un | 2 | 21.8075 | 43.615
4.1.1.53 | Lixa | Fl | 2 | 1.342 | 2.684
4.1.2 | Esgoto - sub total |  |  |  | 7007.5546
4.1.2.1 | Tubo PVC - rigido soldavel
4.1.2.2 | Ø 100 mm | Tb | 24 | 40.8505 | 980.4115
4.1.2.3 | Ø 75 mm | Tb | 6 | 31.6578 | 189.9467
4.1.2.4 | Ø 50 mm | Tb | 12 | 25.6322 | 307.5864
4.1.2.5 | Ø 40 mm | Tb | 10 | 14.7352 | 147.3516
4.1.2.6 | Joelho 90 - PVC
4.1.2.7 | Ø 100 mm | Pç | 22 | 3.8918 | 85.6196
4.1.2.8 | Ø 75 mm | Pç | 2 | 2.1606 | 4.3212
4.1.2.9 | Ø 50 mm | Pç | 4 | 1.1944 | 4.7775
4.1.2.10 | Ø 40 mm | Pç | 44 | 0.83204 | 36.6098
4.1.2.11 | Joelho 45 - PVC
4.1.2.12 | Ø 100 mm | Pç | 4 | 4.1468 | 16.5871
4.1.2.13 | Ø 75 mm | Pç | 2 | 3.5295 | 7.0589
4.1.2.14 | Ø 50 mm | Pç | 2 | 1.0468 | 2.0935
4.1.2.15 | Ø 40 mm | Pç | 8 | 1.0065 | 8.052
4.1.2.16 | Junção - PVC
4.1.2.17 | Ø 100 mm | Pç | 16 | 10.3468 | 165.5491
4.1.2.18 | Ø 100 x 50 mm | Pç | 2 | 7.0455 | 14.091
4.1.2.19 | Ø 100 x 75 mm | Pç | 12 | 9.6356 | 115.6267
4.1.2.20 | Ø 75 x 50 mm | Pç | 2 | 5.3948 | 10.7897
4.1.2.21 | Ø 50 mm | Pç | 4 | 3.7308 | 14.923
4.1.2.22 | Ø 40 mm | Pç | 4 | 1.6238 | 6.4953
4.1.2.23 | Ø 75 mm - invertida | Pç | 2 | 7.3273 | 14.6546
4.1.2.24 | Luva - PVC
4.1.2.25 | Ø 100 mm | Pç | 3 | 2.9524 | 8.8572
4.1.2.26 | Ø 75 mm | Pç | 4 | 2.4559 | 9.8234
4.1.2.27 | Ø 50 mm | Pç | 20 | 1.4225 | 28.4504
4.1.2.28 | Tubo de Inspeção
4.1.2.29 | Ø 100 mm | Pç | 4 | 40 | 160
4.1.2.30 | Ø 75 mm | Pç | 2 | 31 | 62
4.1.2.31 | Tee PVC
4.1.2.32 | Ø 50 x 50 mm | Pç | 3 | 3.4355 | 10.3066
4.1.2.33 | Ø 75 x 50 mm | Pç | 6 | 6.5355 | 39.2132
4.1.2.34 | Ø 75 mm | Pç | 2 | 6.5221 | 13.0442
4.1.2.35 | Ralo seco saida 40 mm | Pç | 2 | 3.0329 | 6.0658
4.1.2.36 | Ralo Sifonado
4.1.2.37 | Saida - Ø 75 mm | Pç | 12 | 16.5737 | 198.8844
4.1.2.38 | Saida - Ø 50 mm | Pç | 12 | 14.9633 | 179.5596
4.1.2.39 | Prolongador para Ralo | Pç | 6 | 3.8515 | 23.1092
4.1.2.40 | Redução PVC
4.1.2.41 | Ø 100 x 75 mm | Pç | 1 | 3.6771 | 3.6771
4.1.2.42 | Cola PVC - 900 ml | unid | 4 | 21.8075 | 87.23
4.1.2.43 | Lixa | Fl | 22 | 1.342 | 29.524
4.1.2.44 | Caixa de Inspeção 600 mm | Pç | 16 | 250.954 | 4015.264
4.2 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS/LÓGICA - sub total |  |  |  | 107550.5473
4.2.1 | Perfilados aço perfurado 38x38mmx6000mm chapa #18 | Pç | 612 | 20.19 | 12356.28
4.2.2 | Base com 04 furos fixação interna - 38x38mm | Pç | 32 | 42.944 | 1374.208
4.2.3 | Suporte longo A=165mm | Pç | 187 | 11.7693 | 2200.8666
4.2.4 | Emenda externa 38x38mm | Pç | 54 | 6.039 | 326.106
4.2.5 | Emenda interna X | Pç | 8 | 4.0394 | 32.3154
4.2.6 | Emenda interna T | Pç | 6 | 4.026 | 24.156
4.2.7 | Derivação lateral para eletroduto Ø 3/4" | Pç | 36 | 16.9092 | 608.7312
4.2.8 | Caixa para tomada Universal | Pç | 122 | 23.9144 | 2917.5617
4.2.9 | Eletrocalha tipo U 100x50mmx3000m | Pç | 43 | 42 | 1806
4.2.10 | Curva horizontal 45⁰ 100x50mm | Pç | 2 | 50.325 | 100.65
4.2.11 | Curva de inversão perfurada 100x50mm | Pç | 2 | 57.4376 | 114.8752
4.2.12 | Cotovelo reto perfurado 100x50mm | Pç | 2 | 28.182 | 56.364
4.2.13 | Tê reto perfurado 100x50mm | Pç | 1 | 39.9916 | 39.9916
4.2.14 | Emenda interna U 100x50mm | Pç | 35 | 4.9654 | 173.789
4.2.15 | Saída para perfilado 38x38mm | Pç | 10 | 15.9698 | 159.698
4.2.16 | Suporte suspensão duplo tirante 3/8" | Pç | 61 | 21.9014 | 1335.9878
4.2.17 | Junção angular duplo horizontal | Pç | 73 | 19.3248 | 1410.7104
4.2.18 | Vergalhão roscado 1/4"x3000mm | Pç | 26 | 12.3464 | 321.0064
4.2.19 | Parafuso cabeça lentilha com trava 1/4"x 5/8" | Pç | 2869 | 0.32208 | 924.0475
4.2.20 | Arruela lisa 1/4" | Pç | 3586 | 0.10736 | 384.993
4.2.21 | Porca sextavada 1/4" | Pç | 2869 | 0.2013 | 577.5297
4.2.22 | Porca perfil sem mola 1/4" | Pç | 430 | 0.17446 | 75.0178
4.2.23 | Bucha com parafuso S8 | Pç | 807 | 0.29524 | 238.2587
4.2.24 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Tb | 92 | 16.104 | 1481.568
4.2.25 | Caixa de PVC 4x2" | Pç | 71 | 3.4489 | 244.8747
4.2.26 | Condulete de alumínio 3/4" TIPO C com tampa | Pç | 2 | 12.4135 | 24.827
4.2.27 | Condulete de alumínio 3/4" TIPO E com tampa | Pç | 2 | 12.4135 | 24.827
4.2.28 | Braçadeira tipo unha 3/4" | Pç | 8 | 1.6775 | 13.42
4.2.29 | Caixa de PVC 4x4" | Pç | 8 | 4.1334 | 33.0669
4.2.30 | Bucha de alumínio 3/4" | Pç | 80 | 0.7381 | 59.048
4.2.31 | Tomada universal 2P+T com espelho | Pç | 120 | 20 | 2400
4.2.32 | Tomada universal 2P+T sem espelho | Pç | 160 | 16 | 2560
4.2.33 | Espelho 4x4 para 2 tomadas | Pç | 5 | 8.3338 | 41.6691
4.2.34 | Caixa externa PVC com tomada universal 2P+T | Pç | 28 | 25 | 700
4.2.35 | Caixa externa PVC para RJ 45⁰ cat. 6 fêmea (lógica) | Pç | 28 | 4 | 112
4.2.36 | Tomada para RJ 45⁰ cat. 6 fêmea (lógica) com tampa 4x2 | Pç | 36 | 18.85 | 678.6
4.2.37 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | cj | 140 | 156.21 | 21869.4
4.2.38 | Luminária redonda para 2 lâmpadas com difusor, reator alto fator de potência, 220 volts, com 2 lâmpadas de 18 watts - 2 x18 - embutir | cj | 12 | 61 | 732
4.2.39 | Luminária redonda para 2 lâmpadas com difusor, reator alto fator de potência, 220 volts, com 2 lâmpadas de 18 watts - 2 x18 - sobrepor | cj | 2 | 38 | 76
4.2.40 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Pç | 4 | 308.66 | 1234.64
4.2.41 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Pç | 4 | 263.032 | 1052.128
4.2.42 | Quadro geral - quadro CEMAR - ref. CPD - PP 1364 | Pç | 1 | 18000 | 18000
4.2.43 | Disjuntores DR - curva C - 1x20A | Pç | 16 | 10.5625 | 169
4.2.44 | Disjuntores DR - curva C - 2x20A | Pç | 12 | 47.975 | 575.7
4.2.45 | Disjuntores DR - curva C - 3x100A | Pç | 4 | 54.775 | 219.1
4.2.46 | Cabo anti-chama 750 volts- # 2,5mm² | m | 7500 | 2.05 | 15375
4.2.47 | Cabo anti-chama 750 volts - # 4,0mm² | m | 1250 | 2.9625 | 3703.125
4.2.48 | Cabo 1 kv - #35mm² | m | 87 | 21.9375 | 1908.5625
4.2.49 | Cabo 1 kv - #25mm² | m | 27 | 11.45 | 309.15
4.2.50 | Chave faca blindada de 120A + fisíveis de 63A - trifásico | Pç | 1 | 75.152 | 75.152
4.2.51 | Pino macho 2P+T | Pç | 140 | 35.75 | 5005
4.2.52 | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 e 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Pç | 140 | 9.394 | 1315.16
4.3 | INSTALAÇÕES DE SPDA - sub total |  |  |  | 3112.2483
4.3.1 | Cabo Unipolar (cobre) | m | 24 | 7.35 | 176.4
4.3.2 | Fixador tipo ômega | pç | 18 | 2.2 | 39.6
4.3.3 | Bucha S/6 com parafusos fenda inox autoatarrachante | pç | 38 | 1.77 | 67.26
4.3.4 | Caixa LEP | pç | 2 | 162 | 324
4.3.5 | Vergalhão 3/8" x 3,40 m, galvanizado a fogo RE-BAR | pç | 24 | 57.931 | 1390.3431
4.3.6 | Clip para emenda de barra de aço | pç | 72 | 4.6163 | 332.3759
4.3.7 | MINI-GAR, Corpo e aro em bronze estanhado, porcas e arruelas inox | pç | 2 | 15.4901 | 30.9801
4.3.8 | Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo Ø 3/8" | pç | 1 | 23.1751 | 23.1751
4.3.9 | Suporte guia tipo simples | pç | 1 | 20.987 | 20.987
4.3.10 | Captor Franklin | pç | 1 | 94.5147 | 94.5147
4.3.11 | Abraçadeira Guia reforçada | pç | 2 | 14.03 | 28.06
4.3.12 | Abraçadeira Guia reforçada | pç | 2 | 14.03 | 28.06
4.3.13 | Conjunto de estais | pç | 2 | 105.12 | 210.24
4.3.14 | Base para mastro | pç | 2 | 25.26 | 50.52
4.3.15 | Mastro simples com redução para Ø 3/4" | pç | 2 | 141.36 | 282.72
4.3.16 | Tensionador em latão com porca inox | pç | 2 | 7.3 | 14.6
|  | Custo Total do Item 4 |  |  | 121127.1727
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | Limpeza geral | m² | 1210.32 | 4.3078 | 5213.8407
5.2 | Calçada em concreto e= 7,00 cm com junta cruzada a cada metro | m² | 10 | 44 | 440
|  | Custo Total do Item 5 |  |  | 5653.8407
|  |  |  | TOTAL | 1301291.67
_____________________________________________________
Assinatura RT
Obs:
Valor Médio pesquisado em SINAPI(CEF)