## ORÇAMENTO
ANEXO XI - MODELO ORÇAMENTO SINTÉTICO (PROPOSTA DE PREÇOS CENTRO DE IDIOMA CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG ORÇAMENTO BÁSICO
| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | P. TOTAL | PREÇO
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
| 1. | SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO
| 1.1. | Administração Técnica- sub total |  |  |  |  | 0
| 1.1.1 | 2707 - SINAPI | Engenheiro ou arquiteto /pleno - de obra | mês | 12
| 1.1.2 | 2707 - SINAPI | Engenheiro Eletricista | mes | 6
| 1.1.3 | 4069 - SINAPI | Mestre de obras | mês | 12
| 1.1.4 | 253 - SINAPI | Almoxarife | mês | 12
| 1.1.5 | 2350 - SINAPI | Auxiliar de escritório | mês | 12
| 1.1.6 | 6122 - SINAPI | Apontador ou apropriador | mês | 12
| 1.1.7 | 10508 - SINAPI | Vigia noturno | mês | 12
| 1.1.8 | 6111 - SINAPI | Equipe de 2 serventes para limpeza permanente da obra | mês | 12
| 1.2. | Administração Geral - sub total
| 1.2.1 | MST-PCM-005 | PCMAT | un | 1
| 1.2.2 | MST-PCS-005 | PCMSO | mês | 12
| 1.2.3 | CON-MED-005 | Medicamentos (primeiros socorros) | kit | 2
| 1.2.4 | EPI-BOT-005 | Botina solado injetado de amarrar PVC - par | un | 168
| 1.2.5 | EPI-CAP-025 | Capacete universo | un | 168
| 1.2.6 | EPI-CAP-030 | Carneira móvel | un | 168
| 1.2.7 | EPI-UNI-005 | Uniforme | un | 168
| 1.2.8 | CON-AGU-015 | Consumo de água - obras com valores acima de 3.000.000,01 | mês | 0
| 1.2.9 | CON-COP-015 | Cópias e reproduções - obras com valores acima de 3.000.000,01 | mês | 12
| 1.2.10 | CON-ELE-015 | Consumo de energia elétrica - obras com valores acima de 3.000.000,01 | mês | 0
| 1.2.11 | CON-ESC-015 | Material de escritório - obras com valores acima de 3.000.000,01 | mês | 12
| 1.2.12 | CON-LIM-015 | Material de limpeza - obras com valores acima de 3.000.000,01 | mês | 12
| 1.2.13 | CON-TEL-015 | Consumo de telefone - obras com valores acima de 3.000.000,01 | mês | 0
| 1.3. | Canteiro, instalações e ligações - sub total
| 1.3.1 | 73822/2 | Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal | m2 | 1667.5
| 1.3.2 | 72897 | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3 | m3 | 433.3993
| 1.3.3 | 74207/1 | Transporte de material - bota-fora, d.m.t = 10,0 km | m3 | 433.3993
| 1.3.4 | 74220/1 | Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal- aproveitamento 2 x | m2 | 482
| 1.3.5 | 74209/1 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado (Construtora/segurança do trabalho/UFVJM) | m2 | 27.4345
| 1.3.6 | 74242/1 | Barracão De Obra Em Chapa De Madeira Compensada Com Banheiro, Cobertura Em Fibrocimento 4 Mm, Incluso Instalações Hidro-Sanitarias e Elétricas (Escritório para engenheiro residente, apontadoria e CIPA) | m2 | 27
| 1.3.7 | 73752/1 | Sanitário Com Vaso E Chuveiro Para Pessoal De Obra, Coletivo De 2Módulos, Inclusive Instalação E Aparelhos, Reaproveitado 2 Vezes (Vestiários / Sanitários) | un | 2
| 1.3.8 | 73805/1 | Barracão De Obra, Piso Em Pinho 3A, Paredes Em Compensado 10Mm, Cobertura Em Telha Amianto 6Mm, Incluso instalações Elétricas E Esquadrias (Almoxarifado / Depósito de cimento) | m2 | 145
| 1.3.9 | 73960/1 | Instal/ligação provisória elétrica baixa tensão p/cant obraobra,m3-chave 100a carga 3kwh,20cv excl forn medidor | un | 0
| 1.3.10 | 73659 | Ligação domiciliar de água, da rede ao hidrômetro, composto por colar de tomada de pvc com travas de 50mmx1/2”, adaptador pvc soldável/rosca 20mmx1/2”, tubo pvc soldável água fria 20mm e registro | un | 0
| 1.3.11 | 73992/1 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento | m2 | 523.22
| 1.3.12 | 72818 | Escavacao, carga e transporte de material de 1a categoria, caminho de servico leito natural, com escavadeira hidraulica e caminhao basculante 6 m3, dmt 50 ate 200 m | m3 | 968.79
| 1.3.13 | 74005/2 | Compactacao mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) | m3 | 345
| 1.3.14 | 79484 | Aterro mecanizado compactado com emprestimo de areia | m3 | 745.22
| 1.3.15 | 83444 | Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km, com caminhao basculante de 4,0 m3. | txkm | 35770.5
| 1.4. | Equipamentos - sub total
| 1.4.1 | 73618 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | m2 | 646.3
| 1.5. | Mobilização e desmobilização de Canteiro de Obras - sub total
| 1.5.1 | MOB-DES-030 | Obras Com Valor acima de 3.000.000,01 (0,21% Do Total) Conforme Secretaria De Estado De Transportes E Obras Publicas De Minas Gerais | % | 0.21
Custo Total do Item 1
| BDI dos serviços do Item 1 |  |  |  |  | ________%
Custo Total dos serviços do Item 1 com BDI
| 2. | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
XXX | 2.1 | Fundações - subtotal
| 2.1.1 | Fundações Profundas (estacas)
| 2.1.1.1 | FUN-PRE-040 | Estaca pré-moldada de concreto armado cravada 20 x 20 cm/50t | m | 462
| 2.1.1.2 | 72820 | Corte e reparo em cabeça de estaca | un | 66
| 2.1.2 | Fundações Superficiais (blocos) |  |  |  |  | 0
| 2.1.2.1 | 74019/1 | Escavação manual (valas ou fundações rasas) | m3 | 62.8504
| 2.1.2.2 | 79483 | Apiloamento com maco de 30kg | m2 | 58.3177
| 2.1.2.3 | 74115/1 | Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual | m2 | 2.9159
| 2.1.2.4 | 5651 | Forma de madeira comum para fundacoes - reaproveitamento 5x | m2 | 42.45
| 2.1.2.5 | 74254/2 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 267.5
| 2.1.2.6 | 73972/2 | Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 5.36
| 2.1.2.7 | 74157/4 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes | m3 | 5.36
| 2.1.2.8 | 79486 | Reaterro com apiloamento (blocos/sapatas) | m3 | 38.6398
| 2.1.2.9 | 72897 | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 | m3 | 24.2106
| 2.1.2.10 | 74207/1 | Transporte de material - bota-fora, d.m.t = 10,0 km | m3 | 24.2106
| 2.1.3 | Espera dos Pilares |  |  |  |  | 0
| 2.1.3.1 | 74254/2 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 155.7
| 2.1.3.2 | 73942/2 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 29.9
| 2.1.3.3 | 73972/2 | Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 5.36
| 2.1.3.4 | 74157/4 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes | m3 | 5.36
| 2.1.3.5 | 73422 | Forma madeira 1 vez pinho 3a esp=2,5cm p/pecas de concretoarmado incl forn materiais e desmoldagem excl escoramento. | m2 | 42.45
| 2.2 | ESTRUTURA - subtotal
| 2.2.1 | Vigas Baldrames
| 2.2.1.1 | 74254/2 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1110.5
| 2.2.1.2 | 73942/2 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 241.7
| 2.2.1.3 | 73972/1 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 18.77
| 2.2.1.4 | 74157/3 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 18.77
| 2.2.1.5 | 73422 | Forma madeira 1 vez pinho 3a esp=2,5cm p/pecas de concretoarmado incl forn materiais e desmoldagem excl escoramento. | m2 | 322.79
| 2.2.2 | Vigas Segundo Pavimento
| 2.2.2.1 | 74254/2 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1856.1
| 2.2.2.2 | 74254/1 | Armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 411.9
| 2.2.2.3 | 73942/2 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 375.3
| 2.2.2.4 | 73972/1 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 37.57
| 2.2.2.5 | 74157/3 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 37.57
| 2.2.2.6 | 73422 | Forma madeira 1 vez pinho 3a esp=2,5cm p/pecas de concretoarmado incl forn materiais e desmoldagem excl escoramento. | m2 | 573.23
| 2.2.3 | Vigas Cobertura
| 2.2.3.1 | 74254/2 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1441.5
| 2.2.3.2 | 73942/2 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 301.7
| 2.2.3.3 | 73972/1 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 32.48
| 2.2.3.4 | 74157/3 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 32.48
| 2.2.3.5 | 73422 | Forma madeira 1 vez pinho 3a esp=2,5cm p/pecas de concretoarmado incl forn materiais e desmoldagem excl escoramento. | m2 | 524.89
| 2.2.4 | Pilares que suportam o segundo pavimento
| 2.2.4.1 | 74254/2 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 671.4
| 2.2.4.2 | 73942/2 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 309.8
| 2.2.4.3 | 73972/1 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 13.76
| 2.2.4.4 | 74157/3 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 13.76
| 2.2.4.5 | 73422 | Forma madeira 1 vez pinho 3a esp=2,5cm p/pecas de concretoarmado incl forn materiais e desmoldagem excl escoramento. | m2 | 227.2
| 2.2.5 | Pilares que suportam a cobertura
| 2.2.5.1 | 74254/2 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 596.1
| 2.2.5.2 | 73942/2 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 303.5
| 2.2.5.3 | 73972/1 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 13.31
| 2.2.5.4 | 74157/3 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 13.31
| 2.2.5.5 | 73422 | Forma madeira 1 vez pinho 3a esp=2,5cm p/pecas de concretoarmado incl forn materiais e desmoldagem excl escoramento. | m2 | 219.98
| 2.2.6 | Escada
| 2.2.6.1 | 74254/2 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 123.2
| 2.2.6.2 | 73972/1 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 3.77
| 2.2.6.3 | 74157/3 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 3.77
| 2.2.6.4 | 73422 | Forma madeira 1 vez pinho 3a esp=2,5cm p/pecas de concretoarmado incl forn materiais e desmoldagem excl escoramento. | m2 | 36.83
| 2.2.7 | Laje primeiro pavimento
| 2.2.7.1 | 74254/2 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 206.5
| 2.2.7.2 | 73972/1 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 6.09
| 2.2.7.3 | 74157/3 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 6.09
| 2.2.8 | Lajes segundo pavimento
| 2.2.8.1 | 74254/2 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 114.6
| 2.2.8.2 | 74254/1 | Armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 9.9
| 2.2.8.3 | 73972/1 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 30.47
| 2.2.8.4 | 74157/3 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 30.47
| 2.2.8.5 | 74141/3 | Laje pre-mold beta 16 p/3,5kn/m2 vao 5,2m incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento material e mao de obra. | m2 | 543.6476
| 2.2.9 | Lajes cobertura
| 2.2.9.1 | 74254/2 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 147.9
| 2.2.9.2 | 73972/1 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 26.6
| 2.2.9.3 | 74157/3 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 26.6
| 2.2.9.4 | 73422 | Forma madeira 1 vez pinho 3a esp=2,5cm p/pecas de concretoarmado incl forn materiais e desmoldagem excl escoramento. | m2 | 5.12
| 2.2.9.5 | 74141/3 | Laje pre-mold beta 16 p/3,5kn/m2 vao 5,2m incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento material e mao de obra. | m2 | 579.2074
| 2.2.10 | Cimbramento e ensaios
| 2.2.10.1 | 73685 | Execucao de cimbramento para escoramento de formas elevadas de madeira (lajes e vigas), acima de 3,30 m de pe direito, com pontaletes (8,0 x 8,0 cm) de madeira de lei 1a qualidade e pecas de madeira de 2,5 x 10,0 cm de 2a qualidade, nao aparelhada. | m3 | 75.5406
| 2.2.10.2 | 74022/58 | Ensaio de abatimento do tronco de cone | un | 25
| 2.2.10.3 | 74022/30 | Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto | un | 25
Custo Total do Item 2
| BDI dos serviços do Item 2 |  |  |  |  | ______%
Custo Total dos serviços do Item 2 com BDI
| 3. | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
| 3.1 | Vedação - sub total
| 3.1.1 | 73935/2 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentadoem argamassa traco 1:5 (cimento e areia), e=1cm | m2 | 2373.506
| 3.1.2 | 73982/1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m2 | 2373.506
| 3.1.3 | DIV-PED-010 | Divisória em ardósia e = 3 cm, inclusive ferragens em latão cromado | m2 | 21.406
| 3.1.4 | 73499 | Vergas de concreto armado para alvenaria | m | 10.269
| 3.1.5 | MERCADO | Placa cimenticia | m2 | 142.7085
| 3.2 | Serralheria - sub total
| 3.2.1 | 74072/3 | Corrimao em tubo aco galvanizado 1 1/4" com bracadeira | m | 27.08
| 3.3 | Esquadrias / Vidros - sub total
| 3.3.1 | 73910/9 | P01 - Porta de madeira compensada lisa para cera/verniz, 1,20x2,10m, 2 folhas, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradica com anel | un | 2
| 3.3.2 | 73910/6 | P02=P03 - Porta de madeira compensada lisa para cera/verniz, 0,80x2,10m, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradica com anel | un | 21
| 3.3.3 | SEDS-VIS-001 | Fornecimento e instalação de visor 30 x 20 cm de vidro em cristal incolor fixo e = 4 mm com moldura de madeira (P/ P03) | un | 4
| 3.3.4 | SER-POR-016 | P04 - (82x210cm) porta completa, estrutura em chapa, com barra de apoio, marco em chapa dobrada, assentada | un | 4
| 3.3.5 | 74071/2 | P05 - Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, perfil serie 25, com guarnicoes | m2 | 13.45
| 3.3.6 | 68050 | E01 - Porta de correr em aluminio, perfil serie 25, com 02 folhas paravidro | m2 | 23.987
| 3.3.7 | 68052 | J01 - Janela aluminio, basculante, serie 25 | m2 | 278.35
| 3.3.8 | 68052 | J02 - Janela aluminio, basculante, serie 25 | m2 | 20.95
| 3.3.9 | 68052 | J03 - Janela aluminio, basculante, serie 25 | m2 | 12.15
| 3.3.10 | 68052 | J04 - Janela aluminio, basculante, serie 25 | m2 | 4.4
| 3.3.11 | 68052 | VS01 - Janela aluminio, basculante, serie 25 | m2 | 39
| 3.3.12 | 74067/4 | VN01 - Janela aluminio de correr, veneziana, sem bandeira, linha 25 | m2 | 67.5
| 3.3.13 | 74067/4 | VN02 - Janela aluminio de correr, veneziana, sem bandeira, linha 25 | m2 | 9.12
| 3.3.14 | 74068/4 | Fechadura de embutir completa, para portas 2 folhas, padrao de acabamento popular | un | 2
| 3.3.15 | 74070/3 | Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrao de acabamento popular | un | 34
| 3.3.16 | 74047/1 | Dobradica em ferro cromado 3x3", sem aneis | un | 12
| 3.3.17 | 74046/2 | Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro | un | 8
| 3.3.18 | 72117 | Vidro liso comum transparente, espessura 4 mm | m2 | 378.837
| 3.4 | Cobertura - sub total
| 3.4.1 | 72110 | Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 12m, fornecimento e montagem, nao sendo considerada as colunas, os fechamentos metalicos, os servicos gerais em alvenaria e concreto, as t | m2 | 675
| 3.4.2 | 73938/1 | Cobertura em telha ceramica tipo colonial, com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) | m2 | 675
| 3.4.3 | 6058 | Cumeeira com telha ceramica embocada com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) | m | 63.7
| 3.4.4 | 72105 | Calha em chapa de aco galvanizado n.24, desenvolvimento 50cm | m | 117.2
| 3.4.5 | PLU-CON-010 | Condutor em aço galvanizado 100 mm | m | 150
| 3.5 | Impermeabilização - sub total
| 3.5.1 | 74106/1 | Impermeabilizacao com tinta betuminosa em fundacoes, baldrames emuros de arrimo, duas demaos | m2 | 149.3042
| 3.5.2 | 73971/1 | Impermeabilizacao com manta asfaltica 4mm (areas molhada do pavimento Superior) | m2 | 42.96
| 3.6 | Forros - sub total
| 3.6.1 | COMPAB_10965_5104_1213 | Estrutura para fixação de forro pvc ( perfis ) | m2 | 220.85
| 3.6.2 | 41602 | Forro pvc em placas com largura de 10cm, espessura 8mm, comp de 6,0m, liso, (inclusive colocacao, exclusive estrutura de suporte) | m2 | 220.85
| 3.7 | Revestimento Paredes / Forros - Sub Total
| 3.7.1 | 74199/1 | Chapisco rustico traco 1:3 (cimento e areia), espessura 2cm, preparo manual | m2 | 5707.652
| 3.7.2 | 73927/7 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:9 (cimento, cal e areia),espessura 2,0cm, preparo manual | m2 | 5707.652
| 3.7.3 | COMPAB_4750_6111_6020 | Requadro de portas e janelas | m | 1492.64
| 3.7.4 | 6000 | Azulejo 2a 15x15cm fixado com argamassa colante, juntas em amarracao, rejuntamento com cimento branco | m2 | 62.765
| 3.7.5 | 74087/1 | Peitoril em ardosia, largura 15cm | m | 267.67
| 3.8 | Revestimento de Piso - sub total
| 3.8.1 | 5622 | Regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete | m2 | 422.47 | 2.4816 | 1048.4016
| 3.8.2 | 83534 | Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante | m3 | 42.247
| 3.8.3 | 73920/6 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:5 (cimento e areia), espessura 5,0cm, preparo manual | m2 | 955.3875
| 3.8.4 | 74108/1 | Piso ceramico gres 1a pei-4 30x30cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia) preparo manual, com rejunte em cimento comum | m2 | 927.65
| 3.8.5 | PIS-CER-015 | Piso cerâmico pei-5 antiderrapante (preço médio), assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive rejuntamento | m2 | 27.7375
| 3.8.6 | COMPAB_4704_4750_4885 | Filete em ardósia polida esp 5 cm c/ friso antiderrapante | ml | 49.5
| 3.8.7 | 40904 | Rodape em pedra ardosia, largura 8cm, assentada com argamassa decimento, cal e areia, com rejuntamento em cimento branco | ml | 516.36
| 3.8.8 | 74159/1 | Soleira em ardosia, largura 15cm, assentada com argamassa de cimento e areia | m | 34.58
| 3.9 | Pintura - sub total
| 3.9.1 | 73751/1 | Fundo selador pva ambientes internos, uma demao | m2 | 3592.936
| 3.9.2 | 74233/1 | Fundo selador acrilico ambientes internos/externos, duas demao | m2 | 2098.8975
| 3.9.3 | 73955/2 | Emassamento com massa latex pva para ambientes internos, duas demaos | m2 | 3592.936
| 3.9.4 | 74134/2 | Emassamento com massa acrilica para ambientes externos, duas demaos | m2 | 2098.8975
| 3.9.5 | MERCADO | Pintura latex acrilica fosca, tres demaos cor: Semente de Pérola - Ref.: Tinta Coral cod.: 40YY 75/084 - ou equivalente técnico | m2 | 91.12
| 3.9.6 | MERCADO | Pintura latex acrilica fosca, tres demaos cor: Sálvia - Ref.: Tinta Coral cod.: 30GY 75/105 - ou equivalente técnico | m2 | 80.92
| 3.9.7 | MERCADO | Pintura latex acrilica fosca, tres demaos cor: Cereja - Ref.: Tinta Coral cod.: 00YR 15/510 - ou equivalente técnico | m2 | 376.215
| 3.9.8 | MERCADO | Pintura latex acrilica fosca, tres demaos cor: Palha | m2 | 2666.656
| 3.9.9 | 73954/1 | Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, tres demaos | m2 | 2476.9225
| 3.9.10 | 74065/2 | Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco (portas de madeira) | m2 | 94.08
| 3.9.11 | 73924/2 | Pintura esmalte acetinado, duas demaos, para ferro (corrimão) | m2 | 0.17331
| 3.9.12 | 74145/1 | Pintura em esmalte sintetico em pecas metalicas utilizando revolver/compressor, duas demaos, incluso uma demao fundo oxido de ferro/zarcao (calhas) | m2 | 200.4175
Custo Total do Item 3
| BDI dos serviços do Item 3 |  |  |  |  | _____%
Custo Total dos serviços do Item 3 com BDI
| 4. | INSTALAÇÕES
| 4.1 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS
| 4.1.1 | Esgoto - PVC acessórios - sub total
| 4.1.1.1 | 74206/1 | Caixa coletora, 1,20x1,20x1,50m, com fundo e tampa de concreto eparedes em alvenaria | un | 5
| 4.1.1.2 | COMPAB_72254_1379_4750_6111_7258 | Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,10m, dim.ext.. = 1.20 x 1.20 x 0.60m | un | 1
| 4.1.1.3 | 40777 | Caixa sifonada PVC 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalacao | un | 8
| 4.1.1.4 | 74128/3 | Sifao em metal cromado 1"x1.1/4" - fornecimento e instalacao | un | 12
| 4.1.1.5 | 74127/1 | Valvula em plastico branco 1" para pia, tanque ou lavatorio sem ladrao - fornecimento e instalacao | un | 12
| 4.1.2 | Esgoto - PVC esgoto - sub total
| 4.1.2.1 | COMPAB-819 | Bucha reducao pvc sold curta p/ agua fria pred 50mm x 40mm | un | 14
| 4.1.2.2 | 72557 | Joelho pvc 45º esgoto 100mm - fornecimento e instalacao | un | 5
| 4.1.2.3 | 72564 | Joelho pvc 45º esgoto 75mm - fornecimento e instalacao | un | 2
| 4.1.2.4 | 72561 | Joelho pvc 45º esgoto 50mm - fornecimento e instalacao | un | 9
| 4.1.2.5 | 72559 | Joelho pvc 45º esgoto 40mm - fornecimento e instalacao | un | 16
| 4.1.2.6 | 72556 | Joelho pvc 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalacao | un | 17
| 4.1.2.7 | 72560 | Joelho pvc 90º esgoto 50mm - fornecimento e instalacao | un | 20
| 4.1.2.8 | 72558 | Joelho pvc 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalacao | un | 32
| 4.1.2.9 | 72774 | Juncao pvc esgoto 100x50mm - fornecimento e instalacao | un | 6
| 4.1.2.10 | 74165/3 | Tubo pvc esgoto predial dn 75mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | m | 28
| 4.1.2.11 | 74026/1 | Tubo pvc para esgoto predial dn 100mm - fornecimento e instalacao | m | 84.56
| 4.1.2.12 | 74165/1 | Tubo pvc esgoto predial dn 40mm - fornecimento e instalacao | m | 76.61
| 4.1.2.13 | 74165/1 | Tubo pvc esgoto js predial dn 40mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | m | 61.94
| 4.1.2.14 | 72463 | Te sanitario 50x50mm, junta soldada - fornecimento e instalacao | un | 7
| 4.1.2.15 | 72459 | Te sanitario 100x100mm, junta soldada - fornecimento e instalacao | un | 4
| 4.1.2.16 | 72461 | Te sanitario 100x50mm, com anéis - fornecimento e instalacao | un | 1
| 4.1.3 | Aguas pluviais - PVC - sub total | 0 | #N/A | #N/A | 2.6428
| 4.1.3.1 | 74168/1 | Tubo pvc esgoto dn 150mm - fornecimento e instalacao | m | 72
| 4.1.3.2 | COMPAB_20152 | Joelho pvc serie r p/ esg predial 45g dn 150mm | un | 2
| 4.1.3.3 | 72286 | Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução | un | 2
| 4.1.4 | Água fria - aparelhos - sub total | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
| 4.1.4.1 | 73947/2 | Lavatorio louca br embutir(cuba) medio luxo s/ladrao 52x39cm ferra gens em metal cromado sifao 1680 1"x1.1/4" torneira de pressao 1193 de 1/2" e valvula de escoamento 1600 rabicho em pvc for | un | 8
| 4.1.4.2 | MERCADO | Lavatório de canto ref.: Deca coleção: Master cód.: L 16 cor: branco ou equivalente para I.S.PNE; | un | 4
| 4.1.4.3 | MERCADO | Bacia sanitária com caixa acoplada duplo acionamento (dualflux) ref. Deca linha Duna cód.: CP 707 acabamento GE 17 branco gelo ou equivalente | un | 8
| 4.1.4.4 | MERCADO | Vaso Sanitario Pne - Ref.: Celite Linha: Stylus Excellence Cód.: 54309 Cor: Branco, Com Conjunto Para Fixaçao Para Vaso Sanitário Com Parafuso, Arruela E Bucha - Ou Equivalente Técnico | un | 4
| 4.1.4.5 | 74234/1 | Mictorio sifonado de louca branca com pertences, com registro depressao 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixacao - fornecimento e instalacao | un | 4
| 4.1.4.6 | MET-DUC-005 | Ducha higiênica com registro para controle de fluxo de água 1/2" | un | 12
| 4.1.4.7 | 73949/5 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatorio, padrao popular com engate flexivel em metal cromado 1/2"x30cm- fornecimento e instalacao | un | 8
| 4.1.4.8 | MERCADO | Torneira de mesa com sensor, ref. Docol, linha: Docol Eletric Zenit, cód.: 00464806, ou equivalente para I.S.PNE; | un | 4
| 4.1.4.9 | 73949/4 | Torneira cromada tubo movel de parede 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha, padrao medio - fornecimento e instalacao |  | 2
| 4.1.4.10 | 73949/1 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto- fornecimento e instalacao | un | 3
| 4.1.4.11 | 74058/3 | Torneira de boia real 1” com balao plastico - fornecimento e instalacao | un | 2
| 4.1.4.12 | MERCADO | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros | un | 2
| 4.1.5 | Água fria - metais - sub total | 0 | un | 2 | #N/A
| 4.1.5.1 | 74175/1 | Registro gaveta 1" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 5
| 4.1.5.2 | 74174/1 | Registro gaveta 1.1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 4
| 4.1.5.3 | 74180/1 | Registro gaveta 2.1/2" bruto latao - fornecimento e instalacao | un | 1
| 4.1.5.4 | 40729 | Valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado- fornecimento e instalacao | un | 4
| 4.1.6 | Água fria - PVC acessórios - sub total | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
| 4.1.6.1 | COMPAB_6142_2696_6116 | Conjunto Ligacao Plastica P/ Vaso Sanitario (Espude + Tubo + Canopla) | un | 12
| 4.1.6.2 | MET-TUB-015 | Tubo para válvula de descarga nº. 18 com adaptador d = 1 1/2" | un | 4
| 4.1.7 | Água fria - PVC rígido soldável - sub total | 0 | un | 2 | #N/A
| 4.1.7.1 | 75030/6 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 75mm - fornecimento e instalacao | m | 10
| 4.1.7.2 | 75030/5 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 60mm - fornecimento e instalacao | m | 3
| 4.1.7.3 | 75030/4 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 50mm - fornecimento e instalacao | m | 22
| 4.1.7.4 | 75030/3 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 40mm - fornecimento e instalacao | m | 5
| 4.1.7.5 | 75030/2 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 32mm - fornecimento e instalacao | m | 158
| 4.1.7.6 | 75030/1 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm - fornecimento e instalacao | m | 55
| 4.1.7.7 | COMPAB_104 | Adaptador pvc soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro 75mm x 2 1/2" | un | 2
| 4.1.7.8 | COMPAB_112 | Adaptador pvc soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro 50mm x 1 1/2" | un | 8
| 4.1.7.9 | COMPAB_108 | Adaptador pvc soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro 32mm x 1" | un | 10
| 4.1.7.10 | COMPAB_823 | Reducao pvc sold curta p/ agua fria pred 75mm x 60mm | un | 2
| 4.1.7.11 | COMPAB_819 | Reducao pvc sold curta p/ agua fria pred 50mm x 40mm | un | 4
| 4.1.7.12 | COMPAB_829 | Reducao pvc sold curta p/ agua fria pred 32mm x 25mm | un | 12
| 4.1.7.13 | 72706 | Reducao de pvc soldavel agua fria 60x32mm - fornecimento e instalacao | un | 3
| 4.1.7.14 | 72703 | Reducao de pvc soldavel agua fria 50x25mm - fornecimento e instalacao | un | 8
| 4.1.7.15 | 72576 | Joelho pvc soldavel 45º agua fria 32mm - fornecimento e instalacao | un | 1
| 4.1.7.16 | 72583 | Joelho pvc soldavel 90º agua fria 75mm - fornecimento e instalacao | un | 3
| 4.1.7.17 | 72579 | Joelho pvc soldavel 90º agua fria 50mm - fornecimento e instalacao | un | 6
| 4.1.7.18 | 72577 | Joelho pvc soldavel 90º agua fria 40mm - fornecimento e instalacao | un | 4
| 4.1.7.19 | 72575 | Joelho pvc soldavel 90º agua fria 32mm - fornecimento e instalacao | un | 26
| 4.1.7.20 | 72573 | Joelho pvc soldavel 90º agua fria 25mm - fornecimento e instalacao | un | 57
| 4.1.7.21 | 72444 | Te de pvc soldavel agua fria 75mm - fornecimento e instalacao | un | 2
| 4.1.7.22 | 72443 | Te de pvc soldavel agua fria 60mm - fornecimento e instalacao | un | 2
| 4.1.7.23 | 72442 | Te de pvc soldavel agua fria 50mm - fornecimento e instalacao | un | 14
| 4.1.7.24 | 72441 | Te de pvc soldavel agua fria 40mm - fornecimento e instalacao | un | 2
| 4.1.7.25 | 72440 | Te de pvc soldavel agua fria 32mm - fornecimento e instalacao | un | 16
| 4.1.7.26 | 72439 | Te de pvc soldavel agua fria 25mm - fornecimento e instalacao | un | 11
| 4.1.7.27 | 72451 | Te redução pvc soldavel agua fria 32x25mm - fornecimento e instalacao | un | 4
| 4.1.8 | Água fria - PVC soldável azul c/ bucha latão - sub total | 0 | un | 2 | #N/A
| 4.1.8.1 | COMP-3532 | Joelho reducao 90g pvc sold c/ bucha de latao 32mm x 3/4" | un | 3
| 4.1.9 | Acessórios sanitários
| 4.1.9.1 | MERCADO | Dispenser compact para papel higiênico ref.: Kimberly-clark linha: Windows cód.: 30176276 ou equivalente; | un | 12
| 4.1.9.2 | MERCADO | Dispenser compact para toalha de papel ref.: Kimberly-clark linha: Windows cód.: 30176113 ou equivalente; | un | 12
| 4.1.9.3 | MERCADO | Dispensador de sabonete ref. Docol linha: Docolmatic cód.: 17200006 ou equivalente; | un | 12
XXX | 4.1.9.4 | ACE-BAR-015 | Barra de apoio horizontal, em aço inox para p.n.e l = 80cm (vaso sanitário) conforme nbr 9050 | un | 8
| 4.1.9.5 | ACE-BAR-035 | Barra de apoio horizontal em aço inox d = 1 1/4" , l = 120 cm, para p.n.e. (lavatório), inclusive fixação | un | 4
| 4.1.10 | Bancadas
| 4.1.10.1 | BAN-ARD-005 | Bancada em ardósia e = 3 cm, apoiada em alvenaria | m2 | 2.3375
| 4.1.10.2 | BAN-ARD-010 | Bancada em ardósia e = 3 cm, l = 55 cm, apoiada em console de metalon | m2 | 4.532
| 4.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 4.2.1 | SPDA - sub total | 0 | un | 2 | #N/A
| 4.2.1.1 | INC-ACI-005 | Acionador manual de alarme de incêndio | un | 2
| 4.2.1.2 | ELE-SIR-005 | Sirene para alcance até 500 m ref. rt-10 | un | 2
| 4.2.1.3 | SPDA-BAR-005 | Barra chata de alumínio 3/4" x 1/4" x 3m | un | 99
| 4.2.1.4 | MERCADO | Bucha de nylon nº8 | un | 158
| 4.2.1.5 | 72254 | Cabo de cobre nu 50 mm2 | m | 180
| 4.2.1.6 | SINAPI | Cabo flexível 750V 2#1,5mm² | m | 20
| 4.2.1.7 | ELE-CAB-005 | Cabo de cobre unipolar blindado com bitola de 4#1,50mm² | m | 40
| 4.2.1.8 | 74166/1 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao | un | 8
| 4.2.1.9 | MERCADO | Cartucho para solda exotérmica entre cabo de cobre nu #50mm² e haste de aterramento 5/8”x2400mm nº90 ref. Fastweld ou similar | un | 20
| 4.2.1.10 | MERCADO | Central de alarme de incêndio endereçável, com no mínimo 2 laços para 20 pontos de acionamento cada laço e 1 laço de saída, alimentação externa 110V, em conformidade com a NBR 9441 | un | 1
| 4.2.1.11 | 73861/3 | Condulete 1" em liga de alumínio fundido tipo "b" - fornecimentoe instalacao | un | 5
| 4.2.1.12 | 72309 | Eletroduto de aco galvanizado eletrolitico tipo leve dn 25mm (1"), inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | un | 93
| 4.2.1.13 | 68069 | Haste copperweld 5/8” x 3,0m com conector | un | 8
| 4.2.1.14 | INC-LUM-005 | Luminária de emergência autônoma ie-16 com lâmpada de 8 w | un | 14
| 4.2.1.15 | 72613 | Luva de aco galvanizado 1" - fornecimento e instalacao | un | 35
| 4.2.1.16 | MERCADO | Molde para solda exotérmica entre cabo de cobre nu #50mm² e haste de aterramento 5/8”x2400mm G2C-5850 ref. Fastweld ou similar | un | 16
| 4.2.1.17 | SPDA-PAR-005 | Parafuso de fenda em aço inox com porca e arruela de ¼ | un | 238
| 4.2.1.18 | MERCADO | Parafuso sextavado em aço inox rosca soberba M6x45mm | un | 510
| 4.2.1.19 | 14148 | Porca sextavada bimetálica Ø1/4" | un | 120
| 4.2.1.20 | MERCADO | Terminal de compressão bimetálico para cabo 50mm² com 02 furos | un | 15
| 4.2.1.21 | MERCADO | Presilha 25mm para fixação da barra chata e furo 7mm | un | 31
| 4.2.1.22 | MERCADO | Suporte h=200mm Ø5mm com rosca soberba para presilhas | un | 31
| 4.2.2 | Eletrocalhas - sub total | 0 | un | 2 | #N/A
| 4.2.2.1 | ELE-PER-055 | Junção angular dupla alta em chapa de aço para perfilado | un | 20
| 4.2.2.2 | MERCADO | Canaleta de aço pré-zincado 129x44mm rodaflex mopa ou similar em barra de 3m | un | 164
| 4.2.2.3 | ELE-CAL-005 | Eletrocalha lisa galvanizada eletrolítica chapa 14 - 100 x 50 mm com tampa, inclusive conexão | m | 150
| 4.2.2.4 | MERCADO | Emenda interna perfurada 100x50mm | un | 154
| 4.2.2.5 | MERCADO | Emenda interna "X" para perfilado 38x38mm | un | 11
| 4.2.2.6 | MERCADO | Emenda interna "T" para perfilado 38x38mm | un | 55
| 4.2.2.7 | MERCADO | Emenda interna "L" para perfilado 38x38mm | un | 5
| 4.2.2.8 | MERCADO | Emenda interna "I" para perfilado 38x38mm | un | 550
| 4.2.2.9 | ELE-PER-025 | Perfilado perfurado em chapa de aço com tampa, dimensões 38 x 38 mm | un | 177
| 4.2.2.10 | MERCADO | Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto Ø3/4" | un | 29
| 4.2.2.11 | ELE-PER-040 | Derivação final para eletroduto em chapa de aço para perfilado | un | 55
| 4.2.2.12 | MERCADO | Curva de inversão 90º para eletrocalha 100x50mm chapa 18 | un | 4
| 4.2.2.13 | MERCADO | T horizontal 90° para eletrocalha 100x50mm chapa 18 | un | 13
| 4.2.2.14 | MERCADO | Emenda interna "I" para canaleta 129x44mm | un | 116
| 4.2.2.15 | MERCADO | Emenda interna "L" para canaleta 129x44mm | un | 12
| 4.2.2.16 | MERCADO | Curva 90º para eletrocalha 100x50 chapa 18 | un | 4
| 4.2.2.17 | MERCADO | Derivação "L" para canaleta 129x44 mm | un | 12
| 4.2.2.18 | MERCADO | Derivação "T" para canaleta 129x44mm | un | 1
| 4.2.2.19 | MERCADO | Canto interno para canaleta 129x44mm | un | 20
| 4.2.2.20 | MERCADO | Terminal para canaleta 129x44mm | un | 12
XXX | 4.2.3 | Cabos - sub total | 0 | un | 2 | #N/A
| 4.2.3.1 | 73860/8 | Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 2,5 mm2 fornecimento e instalacao | m | 5832.56
| 4.2.3.2 | 73860/9 | Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 4 mm2 fornecimento e instalacao | m | 1410.08
| 4.2.3.3 | 73860/10 | cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 6 mm2 fornecimento e instalacao | m | 109.8
| 4.2.3.4 | COMPAB_948 | Cabo de cobre unipolar 10mm², encordoamento classe 2 (rígido ou semi-rígido) classe isolamento 0,6/1KV - Sintenax Isol. 90° Hepr. | m | 375.76
| 4.2.3.5 | ELE-CAB-125 | Cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 70mm2, 0,6/1kv (1 condutor) tp - flexível | m | 146.4
| 4.2.3.6 | ELE-CAB-120 | Cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 50mm2, 0,6/1kv (1 condutor) tp - flexível | m | 36.6
| 4.2.4 | Fixação eletrocalha e perfilado - sub total | 0 | un | 2 | #N/A
| 4.2.4.1 | MERCADO | Vergalhão rosca total 1/4"x3000 | un | 116
| 4.2.4.2 | ELE-PER-070 | Suporte em chapa de aço para perfilado | un | 273
| 4.2.4.3 | COMPAB_14148 | Porca sextavada 1/4" | un | 696
| 4.2.4.4 | MERCADO | Arruela lisa 1/4" | un | 696
| 4.2.4.5 | COMPAB_11976 | Chumbador omega c/parafuso 1/4" | un | 150
| 4.2.4.6 | MERCADO | Cantoneira ZZ baixa 19x38 | un | 75
| 4.2.4.7 | MERCADO | Suporte de fixação tipo horizontal para eletrocalha de (100x50)mm | un | 75
| 4.2.5 | Eletrodutos - sub total | 0 | un | 2 | #N/A
| 4.2.5.1 | 72308 | Eletroduto de aco galvanizado eletrolitico tipo leve dn 20mm (3/4"), inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | m | 460
| 4.2.5.2 | COMPAB_2485 | Conector bitola/4" em ferro galvamizado ou aluminio para adaptar entrada de eletroduto | un | 16
| 4.2.5.3 | 73623 | Conector curvo 90 graus bitola 3/4" em ferro galvanizado ou aluminio para adaptar entrada de eletroduto metálico flexivel em caixae quadros | un | 56
| 4.2.5.4 | COMPAB_400 | Abracadeira tipo d 3/4" c/ parafuso" | un | 265
| 4.2.5.5 | ELE-CBÇ - 015 | Cabeçote de aluminio 1 1/2" | un | 30
| 4.2.5.6 | COMPAB_2685 | Eletroduto PVC Rígido 1" | m | 1
| 4.2.5.7 | COMPAB_2683 | Eletroduto de pvc roscável de 4" (101 mm), sem luva | m | 1.5
| 4.2.5.8 | COMPAB_1878 | Cuva p/ eletroduto PVC Rígido 4" | un | 5.5
| 4.2.6 | Luminárias- sub total | 0 | un | 2 | #N/A
| 4.2.6.1 | MERCADO | Arandela interna, de sobrepor com lampada fluorescente compacta | un | 2
| 4.2.6.2 | COMPAB_3875 | Luminaria calha sobrepor em chapa aco c/ 4 lampadas fluorescentes20w (completa, incl. reator part rapida e lampadas) | un | 206
| 4.2.6.3 | COMPAB_3811 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x14w, completa, fornecimento e instalacao | un | 16
| 4.2.7 | Tomadas e interruptores - sub total | 0 | un | 2 | #N/A
| 4.2.7.1 | ELE-CON-185 | Conjunto tampa e interruptor simples para condulete 3/4" | un | 35
| 4.2.7.2 | MERCADO | Interruptor 1 tecla simples 10A/250V, com suporte para canaleta de sobrepor | un | 3
| 4.2.7.3 | MERCADO | Interruptor 3 teclas simples 10A/250V, com suporte para canaleta de sobrepor | un | 3
| 4.2.7.4 | ELE-CON-190 | Conjunto tampa e interruptor paralelo para condulete 3/4" | un | 18
| 4.2.7.5 | ELE-CON-195 | Conjunto tampa e 1 tomada 2p universal para condulete 3/4" | un | 51
| 4.2.7.6 | MERCADO | Tomada 2P+T 20A/250V, com suporte para canaleta de sobrepor em caixa 4x2" | un | 29
| 4.2.7.7 | ELE-CON-195 | Conjunto tampa e 1 tomada 2p universal para condulete 3/4" | un | 70
| 4.2.7.8 | MERCADO | Tomada Dupla 2P+T 20A/250V, com suporte para canaleta de sobrepor em caixa 4x2" | un | 92
| 4.2.7.9 | ELE-CON-105 | Condulete tipo x em alumínio para eletroduto roscado d = 3/4" | un | 320
| 4.2.8 | Quadro de distribuição - sub total | 0 | un | 2 | #N/A
| 4.2.8.1 | QD1
| 4.2.8.1.1 | MERCADO | Quadro de distribuição de energia (sobrepor) com 32 espaços + disjuntor geral, completo com: barramento capacidade de 175A (metálico) | un | 1
| 4.2.8.1.2 | MERCADO | Dispositivo de Proteção contra Surtos 275 V - 20KA | un | 3
XXX | 4.2.8.1.3 | COMPAB-2391 | Disjuntor tripolar 125A | un | 1
| 4.2.8.1.4 | ELE-DIS-007 | Disjuntor monopolar termomagnético 5ka, de 16a | un | 1
| 4.2.8.1.5 | COMPAB_2389 | Disjuntor monopolar 20A | un | 11
| 4.2.8.1.6 | ELE-DIS-009 | Disjuntor monopolar termomagnético 5ka, de 25a | un | 1
| 4.2.8.1.7 | ELE-DIS-040 | Disjuntor tripolar termomagnético 10ka, de 35a | un | 1
| 4.2.8.1.8 | COMPAB_2380 | Disjuntor tripolar 40A | un | 3
| 4.2.8.2 | QD2
| 4.2.8.2.1 | MERCADO | Quadro de distribuição de energia (sobrepor) com 24 espaços + disjuntor geral, completo com: barramento capacidade de 140A (metálico) | un | 1
| 4.2.8.2.2 | MERCADO | Dispositivo de Proteção contra Surtos 275 V - 20KA | un | 3
| 4.2.8.2.3 | ELE-DIS-007 | Disjuntor monopolar termomagnético 5ka, de 16a | un | 5
| 4.2.8.2.4 | COMPAB_2389 | Disjuntor monopolar 20A | un | 8
| 4.2.8.2.5 | COMPAB_2380 | Disjuntor tripolar 40A | un | 1
| 4.2.8.3 | QD. PC01
| 4.2.8.3.1 | 74131/4 | Quadro de distribuicao de energia em chapa metalica, de sobrepor,com porta, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, semdispositivo para chave geral, com barramento trifasico e neutro, | un | 1
| 4.2.8.3.2 | MERCADO | Dispositivo de Proteção contra Surtos 275 V - 20KA | un | 3
| 4.2.8.3.3 | ELE-DIS-007 | Disjuntor monopolar termomagnético 5ka, de 16a | un | 1
| 4.2.8.3.4 | COMPAB_2389 | Disjuntor monopolar 20A | un | 3
| 4.2.8.3.5 | ELE-DIS-009 | Disjuntor monopolar termomagnético 5ka, de 25a | un | 5
| 4.2.8.3.6 | COMPAB_2380 | Disjuntor tripolar 40A | un | 1
| 4.2.8.4 | QD. PC02
| 4.2.8.4.1 | 74131/4 | Quadro de distribuicao de energia em chapa metalica, de sobrepor,com porta, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, semdispositivo para chave geral, com barramento trifasico e neutro, | un | 1
| 4.2.8.4.2 | MERCADO | Dispositivo de Proteção contra Surtos 275 V - 20KA | un | 3
| 4.2.8.4.3 | ELE-DIS-007 | Disjuntor monopolar termomagnético 5ka, de 16a | un | 1
| 4.2.8.4.4 | COMPAB_2389 | Disjuntor monopolar 20A | un | 3
| 4.2.8.4.5 | ELE-DIS-009 | Disjuntor monopolar termomagnético 5ka, de 25a | un | 5
| 4.2.8.4.6 | COMPAB_2380 | Disjuntor tripolar 40A | un | 1
| 4.2.8.5 | QPG
| 4.2.8.5.1 | ELE-CXS-150 | Caixa de distribuição geral ou derivação dg nº5 | un | 1
| 4.2.8.5.2 | COMPAB_2391 | Disjuntor tripolar 125A | un | 1
| 4.2.8.6 | Diversos
| 4.2.8.6.1 | COMPAB_11251 | Cx. passagem em chapa de alumínio c/ tampa anti-derrap. (40x40x15) cm | un | 1
| 4.2.8.6.2 | COMPAB_5033 | Poste de concreto B-300 c/ 9,00 m | un | 1
| 4.2.8.6.3 | COMPAB_406 | Fita de aço inoxidavel com fecho p/ prender eletroduto no poste | un | 3
| 4.2.8.6.4 | COMPAB_72133_74199_73927 | Mureta de alvenaria c/ pingadeira em concreto (150x190x35) | un | 1
| 4.2.8.6.5 | COMPAB_545_5978_73907 | Caixa de inspeção, medindo 30x30x30cm, moldada in loco, com tampa de concreto. | un | 1
| 4.2.8.6.6 | 68069 | Haste de terra cooperweld 5/8" x 2,40 resit. max. de 25 Ohms | un | 1
Custo Total do Item 4
| BDI dos serviços do Item 4 |  |  |  |  | ______%
Custo Total dos serviços do Item 4 com BDI
| 5. | INCENDIO
| 5.1 | COMPAB_12402 | Cotovelo 45 d= 2.1/2"- Ferro maleável classe 10 | un | 1
| 5.2 | COMPAB_3470 | Cotovelo 90 d= 2.1/2"- Ferro maleável classe 10 | un | 2
| 5.3 | COMPAB_1791 | Curva macho - fêmea 2.1/2"- Ferro maleável classe 10 | un | 1
| 5.4 | 72615 | Luva 2.1/2"- Ferro maleável classe 10 | un | 6
| 5.5 | 72677 | Niple duplo 2.1/2"- Ferro maleável classe 10 | un | 1
| 5.6 | 73786/006 | Tubo de aço galvanizado 65 mm - 2.1/2"- Ferro maleável classe 10 | m | 14
| 5.7 | COMPAB_6299 | Tê 2.1/2"- Ferro maleável classe 10 | un | 2
| 5.8 | COMPAB_20972 | Adaptador storz - roscas interna 2.1/2" | un | 3
| 5.9 | 72288 | Caixa para abrigo de mangueiras 70 x 50 x 25 cm | un | 2
| 5.10 | MERCADO | Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido Dupla - 1.1/2" x 1.1/2" | un | 2
| 5.11 | COMPAB_10903 | Esguicho játo sólido 2 1/2" 13 mm | un | 2
| 5.12 | COMPAB_21034 | Mangueiras 2.1/2 " 15 m | un | 4
| 5.13 | MERCADO | Niple paralelo em ferro maleável 2.1/2" | un | 3
| 5.14 | 74180 | Registro de gaveta com haste ascendente de bronze 2 1/2" | un | 1
| 5.15 | COMPAB_10904 | Registro globo 2 1/2" 45º | un | 2
| 5.16 | COMPAB_10905 | Tampão cego com corrente tipo storz 2.1/2" | un | 3
| 5.17 | COMPAB_21073 | Tampão de ferro fundido para passeio com inscrição "hidrante" com telar (70x60) cm | un | 1
| 5.18 | MERCADO | Extintor de Incendio ABC 6kg | un | 6
| 5.19 | MERCADO | Placas Indicativas FotoLuminescentes | un | 19
Custo Total do Item 5
| BDI dos serviços do Item 5 |  |  |  |  | ______%
Custo Total dos serviços do Item 5 com BDI
| 6. | EQUIPAMENTOS
| 6.1 | MERCADO | Elevador de acordo com as normas para atender Pessoas de necessidades especiais. | un | 1
Custo Total do Item 6
| BDI dos equipamentos do Item 6 |  |  |  |  | _________%
Custo Total dos equipamentos do Item 6 com BDI
| 7. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| 7.1 | Limpeza final - sub total | 0 | un | 2 | #N/A
| 7.1.1 | 9537 | Limpeza final da obra | m2 | 1046.44
Custo Total do Item 7
| BDI dos serviços do Item 7 |  |  |  |  | ______%
Custo Total dos serviços do Item 7 com BDI
VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI
| VALOR TOTAL BDI DOS SERVIÇOS |  |  |  |  | _______%
| VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS COM BDI DE |  |  |  |  | ________%
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI
VALOR POR M²
0
0
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
A Comissão irá avaliar, separadamente, os itens, subitens e totais de cada planilha como critério de julgamento.
Serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que omitirem ou deixarem de cotar os custos de qualquer item, ou sub-item, especificados na Planilha de Preços e Quantitativos.

## COMPOSIÇÃO DE CUSTO
ANEXO XII - MODELO COMPOSIÇÕ CUSTOS UNITÁRIOS (PLANILHA ANALÍTICA - DEMONSTRAÇÃO PROPOSTA PREÇOS) CENTRO DE IDIOMA CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG COMPOSIÇÃO DE CUSTO
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | P. TOTAL | PREÇO
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1. | SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO
1.1. | Administração Técnica- sub total
1.1.1 | 2707 - SINAPI | Engenheiro ou arquiteto /pleno - de obra | m2 | 4550 |  | 23579.6
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 2707 | engenheiro ou arquiteto /pleno - de obra | h | 220
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.2 | 2707 - SINAPI | Engenheiro Eletricista | m2 | 4550 |  | 23579.6
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 2707 | Engenheiro Eletricista | h | 220
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.3 | 4069 - SINAPI | Mestre de obras | m2 | 4550 |  | 11787.6
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 4069 | mestre de obras | h | 220
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.4 | 253 - SINAPI | Almoxarife | m2 | 4550 |  | 2545.4
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 253 | almoxarife | h | 220
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.5 | 2350 - SINAPI | Auxiliar de escritório | m2 | 4550 |  | 2250.6
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 2350 | auxiliar de escritorio | h | 220
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.6 | 6122 - SINAPI | Apontador ou apropriador | m2 | 4550 |  | 2558.6
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 6122 | apontador ou apropriador | h | 220
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.7 | 10508 - SINAPI | Vigia noturno | m2 | 4550 |  | 2054.8
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 10508 | vigia noturno | h | 220
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.8 | 6111 - SINAPI | Equipe de 2 serventes para limpeza permanente da obra | m2 | 4550 |  | 3308.8
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 6111 | servente | h | 440
VALOR TOTAL DO ITEM
1.2. | Administração Geral - sub total
1.2.1 | MST-PCM-005 | PCMAT
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| MST-PCM-005 | PCMAT | un | 1
VALOR TOTAL DO ITEM
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
Deverá ser apresentada composição de custos de todos os itens e subitens da planilha de orçamento sintético.
Cada licitante deve elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra que entenderem necessário para a conclusão do serviço de acordo com a especificação técnica.
Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores das planilhas em função das composições apresentadas pela UFVJM.

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CENTRO DE IDIOMA CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1. | SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO | [26 empty] | 0
2. | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [26 empty] | 0
3. | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | [26 empty] | 0
4. | INSTALAÇÕES | [26 empty] | 0
5. | INCENDIO | [26 empty] | 0
6. | EQUIPAMENTOS | [26 empty] | 0
7. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [26 empty] | 0
(R$) SIMPLES
(%) SIMPLES
(R$) ACUMULADO
(%) ACUMULADO
_____________________________________________________________________
0
0
0