## ORCAMENTO
ANEXO XI - MODELO ORÇAMENTO SINTÉTICO (PROPOSTA DE PREÇOS) ATENDIMENTO COMUNITÁRIO CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG ORÇAMENTO BÁSICO
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | P. TOTAL | PREÇO
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO
1.1 |  | Administracao Técnica
1.1.1 | 2707 | Engenheiro Ou Arquiteto /Pleno - De Obra | mes | 12
1.1.2 | 2707 | Engenheiro Eletricista | mes | 12
1.1.3 | 4069 | Mestre De Obras | mes | 12
1.1.4 | 253 | Almoxarife | mes | 12
1.1.5 | 2350 | Auxiliar De Escritorio | mes | 12
1.1.6 | 6122 | Apontador Ou Apropriador | mes | 12
1.1.7 | 10508 | Vigia | mes | 12
1.1.8 | 6111 | Equipe De 2 Serventes Para Limpeza Permanente Da Obra | mes | 12
1.2 |  | Administração Geral
1.2.1 | MST_PCM_005_SETOP | Pcmat | un | 1
1.2.2 | MST_PCS_005_SETOP | Pcsmo | mes | 12
1.2.3 | CON_MED_005_SETOP | Medicamentos (Primeiros Socorros) | kit | 2
1.2.4 | EPI_BOT_005_SETOP | Botina Solado Injetado De Amarrar Pvc - Par | un | 105
1.2.5 | EPI_CAP_025_SETOP | Capacete Universo | un | 105
1.2.6 | EPI_CAP_030_SETOP | Carneira Movel | un | 105
1.2.7 | EPI_UNI_005_SETOP | Uniforme | un | 105
1.2.8 | CON_AGU_015_SETOP | Consumo De Água - Obras Com Valores Acima De 3.000.000,01 | mes | 0
1.2.9 | CON_COP_015_SETOP | Cópias E Reproduções - Obras Com Valores Acima De 3.000.000,01 | mes | 12
1.2.10 | CON_ELE_015_SETOP | Consumo De Energia Elétrica - Obras Com Valores Acima De 3.000.000,01 | mes | 0
1.2.11 | CON_ESC_015_SETOP | Material De Escritório - Obras Com Valores Acima De 3.000.000,01 | mes | 12
1.2.12 | CON_LIM_015_SETOP | Material De Limpeza - Obras Com Valores Acima De 3.000.000,01 | mes | 12
1.2.13 | CON_TEL_015_SETOP | Consumo De Telefone - Obras Com Valores Acima De 3.000.000,01 | mes | 0
1.3 |  | Canteiro, Instalações E Ligações
1.3.1 | 73822/002 | Limpeza De Terreno - Raspagem Mecanizada (Motoniveladora) De Camada Vegetal | m2 | 2106
1.3.2 | 72897 | Carga Manual De Entulho Em Caminhao Basculante 6M3 | m3 | 394.88
1.3.3 | 74207/001 | Transporte De Material - Bota-Fora, D.M.T = 10,0 Km | m3 | 394.88
1.3.4 | 74220/001 | Tapume De Chapa De Madeira Compensada (6Mm) - Pintura A Cal- Aproveitamento 2 X | m2 | 413.6
1.3.5 | 74209/001 | Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado | m² | 27.43
1.3.6 | 74242/001 | Barracao De Obra Em Tabuas De Madeira Com Banheiro, Cobertura Em Fibrocimento 4 Mm, Incluso Instalacoes Hidro-Sanitarias E Eletricas | m2 | 35.72
1.3.7 | 73752/001 | Sanitario Com 4M2, Dois Modulos De Vaso E Chuveiro, Paredes Em Tabuas De Pinho, Cobertura Em Telha De Amianto 6Mm, Incluso Instalacoes, Aparelhos, Esquadrias E Ferragens | un | 2
1.3.8 | 74210/001 | Barracao Para Deposito Em Tabuas De Madeira, Cobertura Em Fibrocimento 4 Mm, Incluso Piso Argamassa Traço 1:6 (Cimento E Areia) | m2 | 53.58
1.3.9 | 73960/001 | Instal/Ligacao Provisoria Eletrica Baixa Tensao P/Cant Obra Obra,M3-Chave 100A Carga 3Kwh,20Cv Excl Forn Medidor | un | 0
1.3.10 | 73659 | Ligação Domiciliar De Água, Da Rede Ao Hidrômetro, Composto Por Colar De Tomada De Pvc Com Travas De 50Mmx1/2, Adaptador Pvc Soldável/Rosca 20Mmx1/2, Tubo Pvc Soldável Água Fria 20Mm E Registro De Pvc Esfera Roscável 1/2 - Fornecimento E Instalação | un | 0
1.3.11 | 73992/001 | Locacao Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas A Cada 1,50M, Sem Reaproveitamento | m2 | 811.94
1.4 |  | Equipamentos
1.4.1 | 73618 | Locacao De Andaime Metalico Tipo Fachadeiro | m2 | 818
1.5 |  | Mobilização E Desmobilização De Canteiro De Obras
1.5.1 | MOB_DES_030_SETOP | Obras Com Valores Acima De 3.000.000,01 (0,21% Do Total) Conforme Secretaria De Estado De Transportes E Obras Publicas De Minas Gerais | un | 1
Custo Total do Item 1
BDI dos serviços do Item 1 |  |  |  |  | ______%
Custo Total dos serviços do Item 1 com BDI
2 |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
2.1 |  | Fundações
2.1.1 |  | Fundações Profundas (Estacas)
2.1.1.1 | FUN_PRE_040_SETOP | Estaca Pré-Moldada De Concreto Armado Cravada 20 X 20 Cm/50T | m | 639
2.1.1.2 | 72820 | Corte E Reparo Em Cabeca De Estaca | un | 108
2.1.2 |  | Fundações Superficiais (Blocos)
2.1.2.1 | 74019/001 | Escavacao Manual (Valas Ou Fundacoes Rasas) | m3 | 118.92
2.1.2.2 | COMPAB_6111 | Apiloamento Manual De Fundo De Vala | m2 | 79.56
2.1.2.3 | 73907/005 | Lastro De Concreto Traco 1:3:5, Espessura 7Cm, Preparo Mecanico | m2 | 3.98
2.1.2.4 | 5651 | Forma De Madeira Comum Para Fundacoes | m2 | 54.84
2.1.2.5 | 74254/002 | Armacao Aco Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) À 12,5Mm(1/2) -Fornecimento/ Corte(Perda De 10%) / Dobra / Colocação. | kg | 364.6
2.1.2.6 | 73972/002 | Concreto Estrutural Fck=20Mpa, Virado Em Betoneira, Na Obra, Sem Lançamento | m3 | 7.04
2.1.2.7 | 74157/004 | Lancamento/Aplicacao Manual De Concreto Em Fundacoes | m3 | 7.04
2.1.2.8 | 73904/002 | Reaterro Apiloado (Manual) De Vala Com Deslocamento De Material Em Camadas De 20 Cm (Becos, Favelas Etc.) | m3 | 83.15
2.1.2.9 | 72897 | Carga Manual De Entulho Em Caminhao Basculante 6M3 | m3 | 83.35
2.1.2.10 | 74207/001 | Transporte De Material - Bota-Fora, D.M.T = 10,0 Km | m3 | 83.35
2.1.3 |  | Esperas Dos Pilares
2.1.3.1 | 74254/002 | Armacao Aco Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) À 12,5Mm(1/2) -Fornecimento/ Corte(Perda De 10%) / Dobra / Colocação. | kg | 263.6
2.1.3.2 | 74254/001 | Armacao Aco Ca-50 Diam.16,0 (5/8) À 25,0Mm (1) - Fornecimento/ Corte(Perda De 10%) / Dobra / Colocação. | kg | 36.4
2.1.3.3 | 73942/002 | Armacao De Aco Ca-60 Diam. 3,4 A 6,0Mm.- Fornecimento / Corte (C/Perda De 10%) / Dobra / Colocação. | kg | 40.3
2.1.3.4 | 73422 | Forma Madeira 1 Vez Pinho 3A Esp=2,5Cm P/Pecas De Concreto Armado Incl Forn Materiais E Desmoldagem Excl Escoramento. | m2 | 47.33
2.2 |  | Estrutura
2.2.1 |  | Vigas Baldrame
2.2.1.1 | 74254/002 | Armacao Aco Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) À 12,5Mm(1/2) -Fornecimento/ Corte(Perda De 10%) / Dobra / Colocação. | kg | 1039.7
2.2.1.2 | 73942/002 | Armacao De Aco Ca-60 Diam. 3,4 A 6,0Mm.- Fornecimento / Corte (C/Perda De 10%) / Dobra / Colocação. | kg | 311.1
2.2.1.3 | 73972/001 | Concreto Estrutural Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Na Obra, Sem Lançamento | m3 | 24.76
2.2.1.4 | 74157/003 | Lancamento/Aplicacao Manual De Concreto Em Estruturas | m3 | 24.76
2.2.1.5 | 73422 | Forma Madeira 1 Vez Pinho 3A Esp=2,5Cm P/Pecas De Concreto Armado Incl Forn Materiais E Desmoldagem Excl Escoramento. | m2 | 421.82
2.2.2 |  | Vigas Segundo Pavimento
2.2.2.1 | 74254/002 | Armacao Aco Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) À 12,5Mm(1/2) -Fornecimento/ Corte(Perda De 10%) / Dobra / Colocação. | kg | 1911.3
2.2.2.2 | 74254/001 | Armacao Aco Ca-50 Diam.16,0 (5/8) À 25,0Mm (1) - Fornecimento/ Corte(Perda De 10%) / Dobra / Colocação. | kg | 365.6
2.2.2.3 | 73942/002 | Armacao De Aco Ca-60 Diam. 3,4 A 6,0Mm.- Fornecimento / Corte (C/Perda De 10%) / Dobra / Colocação. | kg | 335.7
2.2.2.4 | 73972/001 | Concreto Estrutural Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Na Obra, Sem Lançamento | m3 | 33.91
2.2.2.5 | 74157/003 | Lancamento/Aplicacao Manual De Concreto Em Estruturas | m3 | 33.91
2.2.2.6 | 73422 | Forma Madeira 1 Vez Pinho 3A Esp=2,5Cm P/Pecas De Concreto Armado Incl Forn Materiais E Desmoldagem Excl Escoramento. | m2 | 535.06
2.2.3 |  | Vigas Cobertura
2.2.3.1 | 74254/002 | Armacao Aco Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) À 12,5Mm(1/2) -Fornecimento/ Corte(Perda De 10%) / Dobra / Colocação. | kg | 1905.7
2.2.3.2 | 74254/001 | Armacao Aco Ca-50 Diam.16,0 (5/8) À 25,0Mm (1) - Fornecimento/ Corte(Perda De 10%) / Dobra / Colocação. | kg | 119
2.2.3.3 | 73942/002 | Armacao De Aco Ca-60 Diam. 3,4 A 6,0Mm.- Fornecimento / Corte (C/Perda De 10%) / Dobra / Colocação. | kg | 366.2
2.2.3.4 | 73972/001 | Concreto Estrutural Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Na Obra, Sem Lançamento | m3 | 39.76
2.2.3.5 | 74157/003 | Lancamento/Aplicacao Manual De Concreto Em Estruturas | m3 | 39.76
2.2.3.6 | 73422 | Forma Madeira 1 Vez Pinho 3A Esp=2,5Cm P/Pecas De Concreto Armado Incl Forn Materiais E Desmoldagem Excl Escoramento. | m2 | 346.09
2.2.4 |  | Pilares Que Suportam O Segundo Pavimento
2.2.4.1 | 74254/002 | Armacao Aco Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) À 12,5Mm(1/2) -Fornecimento/ Corte(Perda De 10%) / Dobra / Colocação. | kg | 756.6
2.2.4.2 | 73942/002 | Armacao De Aco Ca-60 Diam. 3,4 A 6,0Mm.- Fornecimento / Corte (C/Perda De 10%) / Dobra / Colocação. | kg | 256
2.2.4.3 | 73972/001 | Concreto Estrutural Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Na Obra, Sem Lançamento | m3 | 13.67
2.2.4.4 | 74157/003 | Lancamento/Aplicacao Manual De Concreto Em Estruturas | m3 | 13.67
2.2.4.5 | 73422 | Forma Madeira 1 Vez Pinho 3A Esp=2,5Cm P/Pecas De Concreto Armado Incl Forn Materiais E Desmoldagem Excl Escoramento. | m2 | 223.34
2.2.5 |  | Pilares Que Suportam A Cobertura
2.2.5.1 | 74254/002 | Armacao Aco Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) À 12,5Mm(1/2) -Fornecimento/ Corte(Perda De 10%) / Dobra / Colocação. | kg | 718.7
2.2.5.2 | 73942/002 | Armacao De Aco Ca-60 Diam. 3,4 A 6,0Mm.- Fornecimento / Corte (C/Perda De 10%) / Dobra / Colocação. | kg | 249.6
2.2.5.3 | 73972/001 | Concreto Estrutural Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Na Obra, Sem Lançamento | m3 | 13.29
2.2.5.4 | 74157/003 | Lancamento/Aplicacao Manual De Concreto Em Estruturas | m3 | 13.29
2.2.5.5 | 73422 | Forma Madeira 1 Vez Pinho 3A Esp=2,5Cm P/Pecas De Concreto Armado Incl Forn Materiais E Desmoldagem Excl Escoramento. | m2 | 216.53
2.2.6 |  | Lajes Segundo Pavimento
2.2.6.1 | 74254/002 | Armacao Aco Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) À 12,5Mm(1/2) -Fornecimento/ Corte(Perda De 10%) / Dobra / Colocação. | kg | 405.9
2.2.6.2 | COMPAB_7156_378_6115 | Armacao Em Tela Soldada Q-196 (Aco Ca-60 5Mm C/10Cm) | m2 | 561.21
2.2.6.3 | 73972/001 | Concreto Estrutural Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Na Obra, Sem Lançamento | m3 | 31.72
2.2.6.4 | 74157/003 | Lancamento/Aplicacao Manual De Concreto Em Estruturas | m3 | 31.72
2.2.6.5 | LAJ_TRE_005_SETOP | Laje Pré-Fabricada Treliçada Para Piso Ou Cobertura, Intereixo 50 Cm, E=20 Cm (Capeamento 4 Cm E Elemento De Enchimento 16 Cm) | m2 | 345.75
2.2.6.6 | LAJ_TRE_010_SETOP | Laje Pré-Fabricada Treliçada Para Piso Ou Cobertura, Intereixo 50 Cm, E=25 Cm (Capeamento 5 Cm E Elemento De Enchimento 20 Cm) 400 kg/m2 | m2 | 185.39
2.2.6.7 | LAJ_ESC_005_SETOP | Escoramento Para Laje Pré Moldadas Em Tabuas De Pinho, Inclusive Retirada | m2 | 560.14
2.2.7 |  | Lajes Cobertura
2.2.7.1 | 74254/002 | Armacao Aco Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) À 12,5Mm(1/2) -Fornecimento/ Corte(Perda De 10%) / Dobra / Colocação. | kg | 182.9
2.2.7.2 | 73994/001 | Armacao Em Tela Soldada Q-138 (Aco Ca-60 4,2Mm C/10Cm) | kg | 1273.36
2.2.7.3 | 73972/001 | Concreto Estrutural Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Na Obra, Sem Lançamento | m3 | 35.53
2.2.7.4 | 74157/003 | Lancamento/Aplicacao Manual De Concreto Em Estruturas | m3 | 35.53
2.2.7.5 | 73422 | Forma Madeira 1 Vez Pinho 3A Esp=2,5Cm P/Pecas De Concreto Armado Incl Forn Materiais E Desmoldagem Excl Escoramento. | m2 | 3.68
2.2.7.6 | LAJ_TRE_010_SETOP | Laje Pré-Fabricada Treliçada Para Piso Ou Cobertura, Intereixo 50 Cm, E=25 Cm (Capeamento 5 Cm E Elemento De Enchimento 20 Cm) 400 kg/m2 | m2 | 12.628
2.2.7.7 | LAJ_REV_045_SETOP | Laje pré-moldada, a revestir, inclusive capeamento e = 4 cm, sc = 300 kg/m2, l = 4,00 m | m2 | 25.1576
2.2.7.8 | LAJ_REV_025_SETOP | Laje pré-moldada, a revestir, inclusive capeamento e = 4 cm, sc = 200 kg/m2, l = 4,00 m | m2 | 17.787
2.2.7.9 | 22105 | Laje Pre-Moldada, Sobrecarga 100Kg/M2, Vaos Ate 6,00M/E=8Cm, C/Lajotas E Cap.C/Conc Fck=20Mpa, 4Cm, C/Escoramento (Reapr.3X) E Ferragem Negativa | m2 | 601.3674
2.2.7.10 | LAJ_ESC_005_SETOP | Escoramento Para Laje Pré Moldadas Em Tabuas De Pinho, Inclusive Retirada | m2 | 656.94
2.2.8 |  | Escadas
2.2.8.1 | 74254/002 | Armacao Aco Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) À 12,5Mm(1/2) -Fornecimento/ Corte(Perda De 10%) / Dobra / Colocação. | kg | 192.9
2.2.8.2 | 73972/001 | Concreto Estrutural Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Na Obra, Sem Lançamento | m3 | 5.42
2.2.8.3 | 74157/003 | Lancamento/Aplicacao Manual De Concreto Em Estruturas | m3 | 5.42
2.2.8.4 | 73422 | Forma Madeira 1 Vez Pinho 3A Esp=2,5Cm P/Pecas De Concreto Armado Incl Forn Materiais E Desmoldagem Excl Escoramento. | m2 | 53.39
2.2.9 |  | Cimbramento E Ensaios
2.2.9.1 | 73685 | Cimbramento De Madeira | m3 | 122.21
2.2.9.2 | 74022/058 | Ensaio De Abatimento Do Tronco De Cone | un | 26
2.2.9.3 | 74022/030 | Ensaio De Resistencia A Compressao Simples - Concreto | un | 26
Custo Total do Item 2
BDI dos serviços do Item 2 |  |  |  |  | _______
Custo Total dos serviços do Item 2 com BDI
3 |  | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
3.1 |  | Vedação
3.1.1 | 73935/002 | Alvenaria Em Tijolo Ceramico Furado 10X20X20Cm, 1 Vez, Assentado Em Argamassa Traco 1:5 (Cimento E Areia), E=1Cm | m2 | 295
3.1.2 | 73982/001 | Alvenaria Em Tijolo Ceramico Furado 10X20X20Cm, 1/2 Vez, Assentado Em Argamassa Traco 1:2:8 (Cimento, Cal E Areia), Juntas 12Mm | m2 | 2319.7
3.1.3 | DIV_PED_010_SETOP | Divisória Em Ardósia E=3Cm, Inclusive Ferragens Em Latão Cromado | m2 | 14.18
3.1.4 | 73499 | Vergas De Concreto Armado Para Alvenaria Com Aproveitamento Da Madeira Por 10 Vezes | m3 | 16.35
3.2 |  | Serralheria
3.2.1 | 74072/003 | Corrimao Em Tubo Aco Galvanizado 1 1/4" Com Bracadeira | m | 41
3.3 |  | Esquadrias / Ferragens / Vidros
3.3.1 | 73910/006 | P01 - Porta De Madeira Compensada Lisa Para Cera/Verniz, 0,80X2,10M, Incluso Aduela 1A, Alizar 1A E Dobradica Com Anel | un | 41
3.3.2 | MERCADO | P02 - Porta De Madeira Compensada Lisa Para Cera/Verniz, P/ Pne Com Barra Horizontal 0,80X2,10M, Incluso Aduela 1A, Alizar 1A E Dobradica Com Anel | un | 11
3.3.3 | 74071/002 | P03 - Porta De Abrir Em Aluminio Tipo Veneziana, Perfil Serie 25, Com Guarnicoes | m2 | 7.68
3.3.4 | 73910/011 | P04 - Porta De Madeira Compensada Lisa Para Pintura, 1,60X2,10M, 2 Folhas, Incluso Aduela 2A, Alizar 2A E Dobradica | un | 1
3.3.5 | COMPAB_10555_20006_6115_1214 | P05 - Porta De Madeira Compensada Lisa Para Pintura De Correr, 0,80X2,10M, Incluso Ferragens | un | 2
3.3.6 | VID_TEM_015_SETOP | E01 - Vidro Temperado, Colocado Em Caixilho Com Ou Sem Baguetes, Com Gaxeta De Neoprene E = 10 Mm | m2 | 19.32
3.3.7 | 74071 | E02 - Porta De Abrir Em Aluminio Tipo Veneziana, Perfil Serie 25, Com Guarnicoes | m2 | 6.72
3.3.8 | 68052 | J01 - Janela Aluminio, Basculante, Serie 25 | m2 | 164.16
3.3.9 | 68052 | J02 - Janela Aluminio, Basculante, Serie 25 | m2 | 17.51
3.3.10 | 74067/002 | J03 - Janela Aluminio De Correr, 2 Folhas Para Vidro, Com Bandeira, Linha 25 | m2 | 7.21
3.3.11 | 68052 | J04 - Janela Aluminio, Basculante, Serie 25 | m2 | 16.6
3.3.12 | 72118 | Vs01 - Visor Em Vidro Temperado Incolor, Espessura 6Mm | m2 | 10
3.3.13 | 74067/004 | Vn01 - Janela Aluminio De Correr, Veneziana, Sem Bandeira, Linha 25 | m2 | 15.45
3.3.14 | 74067/004 | Vn02 - Janela Aluminio De Correr, Veneziana, Sem Bandeira, Linha 25 | m2 | 74.88
3.3.15 | 74067/004 | Vn03 - Janela Aluminio De Correr, Veneziana, Sem Bandeira, Linha 25 | m2 | 64.96
3.3.16 | 74067/004 | Vn04 - Janela Aluminio De Correr, Veneziana, Sem Bandeira, Linha 25 | m2 | 25.84
3.3.17 | 74067/004 | Vn05 - Janela Aluminio De Correr, Veneziana, Sem Bandeira, Linha 25 | m2 | 4.21
3.3.18 | 74067/004 | Vn06 - Janela Aluminio De Correr, Veneziana, Sem Bandeira, Linha 25 | m2 | 26.88
3.3.19 | 74068/004 | Fechadura De Embutir Completa, Para Portas 2 Folhas, Padrao De Acabamento Popular | un | 1
3.3.20 | 74070/003 | Fechadura De Embutir Completa, Para Portas, Padrao De Acabamento Popular | un | 65
3.3.21 | 74047/001 | Dobradica Em Ferro Cromado 3X3", Sem Aneis | un | 192
3.3.22 | 74046/002 | Tarjeta Tipo Livre/Ocupado Para Porta De Banheiro | un | 8
3.3.23 | 72117 | Vidro liso comum transparente, espessura 4 mm | m2 | 138.784
3.4 |  | Cobertura
3.4.1 | 72078 | Estrutura De Madeira De Lei 1A Serrada Nao Aparelhada, Para Telhas Ceramicas, Vaos 7M Ate 10 M | m² | 880
3.4.2 | 55960 | Imunizacao Madeiramento Cobertura Com Imunizante Incolor | m2 | 880
3.4.3 | 73938/001 | Cobertura Em Telha Ceramica Tipo Colonial, Com Argamassa Traco 1:3 (Cimento E Areia) | m² | 880
3.4.4 | 6058 | Cumeeira Com Telha Ceramica Embocada Com Argamassa Traco 1:2:8 (Cimento, Cal Hidratada E Areia) | m | 25
3.4.5 | PLU_CAL_090_SETOP | Calha De Chapa Galvanizada Nº. 26 Gsg, Desenvolvimento = 100 Cm | m | 197.15
3.4.6 | PLU_CON_010_SETOP | Condutor Em Aco Galvanizado 100Mm | m | 120
3.5 |  | Impermeabilização
3.5.1 | 74106/001 | Impermeabilizacao Com Tinta Betuminosa Em Fundacoes, Baldrames E Muros De Arrimo, Duas Demaos | m2 | 193.99
3.5.2 | 73971/001 | Impermeabilizacao Com Manta Asfaltica 4Mm | m2 | 80.88
3.6 |  | Forros
3.6.1 | COMPAB_10965_5104_1213 | Estrutura Metálica Para Fixação De Forro | m2 | 318.78
3.6.2 | 41602 | Forro Pvc Em Placas Com Largura De 10Cm, Espessura 8Mm,Comp De 6,0M,Liso, Inclusive Colocacao | m2 | 318.78
3.7 |  | Revestimento Parede / Forro
3.7.1 | 74199/001 | Chapisco Rustico Traco 1:3 (Cimento E Areia), Espessura 2Cm, Preparo Manual | m2 | 6052.55
3.7.2 | 73927/007 | Emboco Paulista (Massa Unica) Traco 1:2:9 (Cimento, Cal E Areia), Espessura 2,0Cm, Preparo Manual | m2 | 6052.55
3.7.3 | COMPAB_4750_6111_6020 | Requadro De Portas E Janelas | m | 1650
3.7.4 | MERCADO | Ceramica Em Paredes 10X10Cm, Fixada Com Argamassa Colante Ref.: Strufaldi Branco Gelo Cod 1090 Ou Equivalente Técnico | m2 | 257.76
3.7.5 | 73912/001 | Ceramica Esmaltada Em Paredes 1A, Pei-4, 20X20Cm, Padrao Medio, Fixada Com Argamassa Colante E Rejuntamento Com Cimento Branco | m2 | 26.55
3.7.6 | MERCADO | Ceramica Em Paredes 10X10Cm, Fixada Com Argamassa Colante Ref.: Strufaldi Cor Verde Cod 1060 Ou Equivalente Técnico | m2 | 7.54
3.7.7 | MERCADO | Ceramica Em Paredes 10X10Cm, Fixada Com Argamassa Colante Ref.: Strufaldi Cor Agua Cod 1140 Ou Equivalente Técnico | m2 | 7.54
3.7.8 | MERCADO | Ceramica Em Paredes 10X10Cm, Fixada Com Argamassa Colante Ref.: Strufaldi Cor Guindo Cod 1110 Ou Equivalente Técnico | m2 | 3.4
3.7.9 | MERCADO | Ceramica Em Paredes 10X10Cm, Fixada Com Argamassa Colante Ref.: Strufaldi Cor Cataño Claro Cod 1190 Ou Equivalente Técnico | m2 | 3.4
3.7.10 | MERCADO | Ceramica Em Paredes 10X10Cm, Fixada Com Argamassa Colante Ref.: Strufaldi Cor Parati Cod 1220 Ou Equivalente Técnico | m2 | 3.4
3.7.11 | MERCADO | Ceramica Em Paredes 10X10Cm, Fixada Com Argamassa Colante Ref.: Strufaldi Cor Céu Cod 1160 Ou Equivalente Técnico | m2 | 3.4
3.7.12 | 74087/001 | Peitoril Em Ardosia, Largura 15Cm | m | 371.46
3.8 |  | Revestimento De Piso
3.8.1 | 5622 | Regularizacao E Compactacao Manual De Terreno Com Soquete | m2 | 615.75
3.8.2 | 6042 | Concreto Não Estrutural, Preparo C/ Betoneira Consumo Cimento=210Kg/M3 Para Lastros, Contrapisos, Calçadas, Etc... | m3 | 61.58
3.8.3 | 73920/006 | Regularizacao De Piso/Base Em Argamassa Traco 1:5 (Cimento E Areia), Espessura 5,0Cm, Preparo Manual | m2 | 1174.85
3.8.4 | 74108/001 | Piso Ceramico Gres 1A Pei-4 30X30Cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia) Preparo Manual, Com Rejunte Em Cimento Comum | m2 | 1120.19
3.8.5 | PIS_CER_015_SETOP | Piso Cerâmico Pei-5 Antiderrapante (Preço Médio), Assentado Com Argamassa Pré-Fabricada, Inclusive Rejuntamento | m2 | 54.66
3.8.6 | COMPAB_4704_4750_4885 | Filete Em Ardósia Polida Esp 5 Cm C/ Friso Antiderrapante | m | 65.28
3.8.7 | 40904 | Rodape Em Pedra Ardosia, Largura 8Cm, Assentada Com Argamassa De Cimento, Cal E Areia, Com Rejuntamento Em Cimento Branco | ml | 894.53
3.8.8 | 74159/001 | Soleira Em Ardosia, Largura 15Cm, Assentada Com Argamassa De Cimento E Areia | m | 47.2
3.8.9 | PIS_LAD_035_SETOP | Piso Podotátil De Alerta, 40 X 40 Cm, Vermelho/Amarelo | m2 | 1.25
3.9 |  | Pintura
3.9.1 | 73751/001 | Fundo Selador Pva Ambientes Internos, Uma Demao | m2 | 4440.17
3.9.2 | 74233/001 | Fundo Selador Acrilico Ambientes Internos/Externos, Uma Demao | m2 | 1113.1
3.9.3 | 73955/002 | Emassamento Com Massa Latex Pva Para Ambientes Internos, Duas Demaos | m2 | 4440.17
3.9.4 | 74134/002 | Emassamento Com Massa Acrilica Para Ambientes Externos, Duas Demaos | m2 | 1113.1
3.9.5 | MERCADO | Pintura Latex Acrilica Fosca, Tres Demaos Cor: Sálvia - Ref.: Tinta Coral Cod.: 30Gy 75/105 - Ou Equivalente Técnico | m2 | 102.54
3.9.6 | MERCADO | Pintura Latex Acrilica Fosca, Tres Demaos Cor: Tempestade De Areia - Ref.: Tinta Coral Cod.: 40Yy 83/086 - Ou Equivalente Técnico | m2 | 46.1
3.9.7 | MERCADO | Pintura Latex Acrilica Fosca, Tres Demaos Cor: Neblina - Ref.: Tinta Coral Cod.: Iobb 73/026 - Ou Equivalente Técnico | m2 | 46.1
3.9.8 | MERCADO | Pintura Latex Acrilica Fosca, Tres Demaos Cor: Areia - Ref.: Tinta Coral - Ou Equivalente Técnico | m2 | 354.39
3.9.9 | 73954/001 | Pintura Latex Acrilica Ambientes Internos/Externos, Tres Demaos | m2 | 4203.64
3.9.10 | MERCADO | Pintura Latex Acrilica Fosca, Tres Demaos Cor: Vermelho Telha - Ref.: Tinta Coral - Ou Equivalente Técnico | m2 | 354.39
3.9.11 | MERCADO | Pintura Latex Acrilica Fosca, Tres Demaos Cor: Pérola - Ref.: Tinta Coral - Ou Equivalente Técnico | m2 | 41.77
3.9.12 | 74065/002 | Pintura Esmalte Acetinado Para Madeira, Duas Demaos, Incluso Aparelhamento Com Fundo Nivelador Branco Fosco | m2 | 181.44
3.9.13 | 73924/002 | Pintura Esmalte Acetinado, Duas Demaos, Para Ferro | m2 | 0.26
3.9.14 | 74145/001 | Pintura Em Esmalte Sintetico Em Pecas Metalicas Utilizando Revolver/Compressor, Duas Demaos, Incluso Uma Demao Fundo Oxido De Ferro/Zarcao | m2 | 156.94
Custo Total do Item 3
BDI dos serviços do Item 3 |  |  |  |  | ______%
Custo Total dos serviços do Item 3 com BDI
4 |  | INSTALAÇÕES
4.1 |  | Instalações De Água Fria/Esgoto/Águas Pluviais
4.1.1 |  | Aparelhos Sanitários
4.1.1.1 | 4.1.1.1 | Vaso Sanitario Com Caixa Acoplada Duplo Acionamento (Dualflux) Ref. Deca Linha Duna Cód.: Cp 707 Acabamento Ge 17 Branco Gelo Ou Equivalente Técnico | un | 8
4.1.1.2 | MERCADO | Vaso Sanitario Pne - Ref.: Celite Linha: Stylus Excellence Cód.: 54309 Cor: Branco, Com Conjunto Para Fixaçao Para Vaso Sanitário Com Parafuso, Arruela E Bucha - Ou Equivalente Técnico | un | 11
4.1.1.3 | COMPAB_20269_11760_6141 | Lavatorio Louca Br Embutir(Cuba) Medio Luxo S/Ladrao 52X39Cm Ferragens Em Metal Cromado Sifao 1680 1"X1.1/4" S/ Torneira De Pressao 1193 De 1/2" E Valvula De Escoamento 1600 Rabicho Em Pvc Fornecimento | un | 16
4.1.1.4 | COMPAB_11772_11760_11696_11683 | Lavatorio Louca Br C/Ladrao Med 55X45 Rabicho Cromado De 1/2", C/Coluna Incl Acessorios De Fixacao.Ferragens Em Metal Cromado Sifao 1680 De 1"X1.1/4" Rabicho Em Pvc. Forn | un | 9
4.1.1.5 | MERCADO | Lavatorio De Canto Louca Branca Ref.: Deca Coleção: Master Cód.: L 16 Ou Equivalente Técnico. Com Sifao Plastico Tipo Copo 1", Valvula Em Plastico Branco 1" E Conjunto Para Fixacao | un | 11
4.1.1.6 | 74050/002 | Pia Aco Inoxidavel 200X60Cm Com 2 Cubas - Fornecimento E Instalacao | un | 1
4.1.2 |  | Acessórios Diversos Para Ligações De Aparelhos Sanitários
4.1.2.1 | 40729 | Valvula Descarga 1.1/2" Com Registro, Acabamento Em Metal Cromado - Fornecimento E Instalacao | un | 11
4.1.2.2 | MET_TUB_015_SETOP | Tubo Para Valvula De Descarga | un | 11
4.1.2.3 | COMPAB_6142_2696_6116 | Conjunto Ligacao Plastica P/ Vaso Sanitario (Espude + Tubo + Canopla) | un | 11
4.1.2.4 | 74127/001 | Valvula Em Plastico Branco 1" Para Pia, Tanque Ou Lavatorio Sem Ladrao - Fornecimento E Instalacao | un | 38
4.1.2.5 | 74128/003 | Sifao Em Metal Cromado 1"X1.1/4" - Fornecimento E Instalacao | un | 2
4.1.3 |  | Metais Sanitários, Equipamentos E Acessórios Diversos
4.1.3.1 | 74182/001 | Registro Gaveta 1.1/2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao | un | 1
4.1.3.2 | 74179/001 | Registro Gaveta 3" Bruto Latao - Fornecimento E Instalacao | un | 3
4.1.3.3 | 74177/001 | Registro Gaveta 1/2" Com Canopla Acabamento Cromado Simples - Fornecimento E Instalacao | un | 22
4.1.3.4 | 74176/001 | Registro Gaveta 3/4" Com Canopla Acabamento Cromado Simples - Fornecimento E Instalacao | un | 9
4.1.3.5 | 74169/001 | Registro/Valvula Globo Angular 45 Graus Em Latao Para Hidrantes De Incêndio Predial Dn 2.1/2" - Fornecimento E Instalacao | un | 5
4.1.3.6 | 73795/014 | Válvula De Retenção Horizontal Ø 80Mm (3") - Fornecimento E Instalação | un | 1
4.1.3.7 | MERCADO | Junta De Expansão, Modelo Jebau 3" Dinatécnica Ou Similar | un | 1
4.1.3.8 | 73949/005 | Torneira Cromada 1/2" Ou 3/4" De Bancada Para Lavatorio, Padrao Popular Com Engate Flexivel Em Metal Cromado 1/2"X30Cm- Fornecimento E Instalacao | un | 25
4.1.3.9 | MERCADO | Torneira De Mesa Para Lavatório Pne, Com Sensor, Ref. Docol, Linha: Docol Eletric Zenit, Cód.: 00464806, Ou Equivalente Técnico | un | 11
4.1.3.10 | 73949/004 | Torneira Cromada Tubo Movel De Parede 1/2" Ou 3/4" Para Pia De Cozinha, Padrao Medio - Fornecimento E Instalacao | un | 2
4.1.3.11 | 74058/002 | Torneira De Boia Vazao Total 3/4 Com Balao Plastico - Fornecimento E Instalacao | un | 2
4.1.3.12 | MERCADO | Caixa D´Água Em Fibra De Vidro Cap 2000 L | un | 4
4.1.3.13 | MERCADO | Caixa D´Água Em Fibra De Vidro Cap 7500 L | un | 2
4.1.3.14 | 74102/001 | Caixa Para Hidrometro Concreto Pre-Moldado - Fornecimento E Instalacao | un | 1
4.1.3.15 | COMPAB_11293_4750_6111 | Tampa De Ferro Fundido | un | 1
4.1.3.16 | MERCADO | Conjunto Moto-Bomba Ksb, Modelo 32-160, Com Motor Elétrico Trifásico De 5,00 Cv A 3.500 Rpm, Rotor De 161 Mm, Fornecendo: Q=25,00 M3/H A Hm= 37,92 M.C.A. | un | 1
4.1.3.17 | MERCADO | Mão de obra instalação moto bomba KSB | un | 1
4.1.3.18 | COMPAB_74254_74157_73422 | Casa De Bombas Do Sistema De Hidrantes - (Estimativa Com Base No Projeto Hidraulico) | un | 1
4.1.4 |  | Equipamentos E Acessórios Para Prevenção Contra Incêndios
4.1.4.1 | COMPAB_21029_10885_2696 | Abrigo Para Hidrante, 90X60X17Cm, Com Registro Globo Angular 45º 2.1/2", Adaptador Storz 2.1/2", Mangueira De Incêndio 20M, Redução 2.1/2X1. 1/2" E Esguicho Em Latão 1.1/2" - Fornecimento E Instalação | un | 4
4.1.4.2 | COMPAB_11293_72131_74199_73297 | Caixa De Alvenaria Subterrânea Para Hidrante De Passeio, Dimensões 0,68 X 0,58 X 0,50 M, Com Tampa De Ferro Fundido Dimensões 0,70 X 0,60 M | un | 1
4.1.4.3 | 73775/001 | Extintor Incendio Tp Po Quimico 4Kg Fornecimento E Colocacao | un | 4
4.1.4.4 | 72554 | Extintor De Co2 6Kg - Fornecimento E Instalacao | un | 3
4.1.4.5 | 73775/002 | Extintor Incendio Agua-Pressurizada 10L Incl Suporte Parede Carga Completa Fornecimento E Colocacao | un | 2
4.1.4.6 | 73916/001 | Placa De Identificação Em Chapa Galvanizada Num. 18, 12X18Cm | un | 13
4.1.5 |  | Tubos E Conexões De Pvc E Outros, Para Água
4.1.5.1 | COMPAB_9867_6116_2696 | Tubo Pvc Soldavel Agua Fria Dn 20Mm | m | 111
4.1.5.2 | 75030/001 | Tubo Pvc Soldavel Agua Fria Dn 25Mm | m | 198
4.1.5.3 | 75030/002 | Tubo Pvc Soldavel Agua Fria Dn 32Mm | m | 12
4.1.5.4 | 75030/003 | Tubo Pvc Soldavel Agua Fria Dn 40Mm | m | 9
4.1.5.5 | 75030/004 | Tubo Pvc Soldavel Agua Fria Dn 50Mm | m | 90
4.1.5.6 | 75030/005 | Tubo Pvc Soldavel Agua Fria Dn 60Mm | m | 54
4.1.5.7 | COMPAB_20083_107_2696_6111 | Adaptador De Pvc Rígido Soldável Curto C/ Bolsa E Rosca P/ Registro Diâm = 20Mm X 1/2" | un | 44
4.1.5.8 | COMPAB_65_6111_2696 | Adaptador De Pvc Rígido Soldável Curto C/ Bolsa E Rosca P/ Registro Diâm = 20Mm X 1/2" | un | 18
4.1.5.9 | 72784 | Adaptador Pvc Soldavel Com Flanges E Anel Para Caixa D'Agua 25Mmx3/4"- Fornecimento E Instalacao | un | 2
4.1.5.10 | 72785 | Adaptador Pvc Soldavel Com Flanges E Anel Para Caixa D'Agua 32Mmx1" - Fornecimento E Instalacao | un | 4
4.1.5.11 | 72786 | Adaptador Pvc Soldavel Com Flanges E Anel Para Caixa D'Agua 40Mmx1.1/4" - Fornecimento E Instalacao | un | 1
4.1.5.12 | 72787 | Adaptador Pvc Soldavel Com Flanges E Anel Para Caixa D'Agua 50Mmx1.1/2" - Fornecimento E Instalacao | un | 2
4.1.5.13 | 72788 | Adaptador Pvc Soldavel Com Flanges E Anel Para Caixa D'Agua 60Mmx2" - Fornecimento E Instalacao | un | 5
4.1.5.14 | 72643 | Luva Pvc Soldavel Agua Fria 25Mm - Fornecimento E Instalacao | un | 8
4.1.5.15 | 72647 | Luva Pvc Soldavel Agua Fria 60Mm - Fornecimento E Instalacao | un | 1
4.1.5.16 | COMPAB_828_2696_6115 | Reducao De Pvc Soldavel Agua Fria 25X20Mm - Fornecimento E Instalacao | un | 14
4.1.5.17 | COMPAB_812_2696_6115 | Reducao De Pvc Soldavel Agua Fria 40X32Mm - Fornecimento E Instalacao | un | 1
4.1.5.18 | 72708 | Reducao De Pvc Soldavel Agua Fria 60X50Mm - Fornecimento E Instalacao | un | 2
4.1.5.19 | 72702 | Reducao De Pvc Soldavel Agua Fria 50X20Mm - Fornecimento E Instalacao | un | 4
4.1.5.20 | 72704 | Reducao De Pvc Soldavel Agua Fria 50X32Mm - Fornecimento E Instalacao | un | 3
4.1.5.21 | 72571 | Joelho Pvc Soldavel 90º Agua Fria 20Mm - Fornecimento E Instalacao | un | 50
4.1.5.22 | 72573 | Joelho Pvc Soldavel 90º Agua Fria 25Mm - Fornecimento E Instalacao | un | 56
4.1.5.23 | 72575 | Joelho Pvc Soldavel 90º Agua Fria 32Mm - Fornecimento E Instalacao | un | 6
4.1.5.24 | 72577 | Joelho Pvc Soldavel 90º Agua Fria 40Mm - Fornecimento E Instalacao | un | 2
4.1.5.25 | 72579 | Joelho Pvc Soldavel 90º Agua Fria 50Mm - Fornecimento E Instalacao | un | 14
4.1.5.26 | 72581 | Joelho Pvc Soldavel 90º Agua Fria 60Mm - Fornecimento E Instalacao | un | 6
4.1.5.27 | 72574 | Joelho Pvc Soldavel 45º Agua Fria 25Mm - Fornecimento E Instalacao | un | 1
4.1.5.28 | 72580 | Joelho Pvc Soldavel 45º Agua Fria 50Mm - Fornecimento E Instalacao | un | 1
4.1.5.29 | 72439 | Te De Pvc Soldavel Agua Fria 25Mm - Fornecimento E Instalacao | un | 7
4.1.5.30 | 72440 | Te De Pvc Soldavel Agua Fria 32Mm - Fornecimento E Instalacao | un | 2
4.1.5.31 | 72441 | Te De Pvc Soldavel Agua Fria 40Mm - Fornecimento E Instalacao | un | 1
4.1.5.32 | 72442 | Te De Pvc Soldavel Agua Fria 50Mm - Fornecimento E Instalacao | un | 10
4.1.5.33 | 72443 | Te De Pvc Soldavel Agua Fria 60Mm - Fornecimento E Instalacao | un | 4
4.1.5.34 | 72450 | Te Redução Pvc Soldavel Agua Fria 25X20Mm - Fornecimento E Instalacao | un | 10
4.1.5.35 | 72452 | Te Redução Pvc Soldavel Agua Fria 40X32Mm - Fornecimento E Instalacao | un | 1
4.1.5.36 | 72453 | Te Redução Pvc Soldavel Agua Fria 50X20Mm - Fornecimento E Instalacao | un | 7
4.1.5.37 | COMPAB_72705_72439 | Te Redução Pvc Soldavel Agua Fria 60X25Mm - Fornecimento E Instalacao | un | 9
4.1.5.38 | COMPAB_72708_72442 | Te Redução Pvc Soldavel Agua Fria 60X50Mm - Fornecimento E Instalacao | un | 5
4.1.5.39 | 73640 | Joelho Pvc Soldavel Com Rosca Metalica 90º Água Fria 20Mmx1/2" - Fornecimento E Instalacao | un | 38
4.1.5.40 | 73641 | Joelho Pvc Soldavel Com Rosca 90º Agua Fria 25Mmx1/2" - Fornecimento E Instalacao | un | 1
4.1.5.41 | 72808 | Te Pvc Soldavel Com Rosca Agua Fria 25Mmx25Mmx1/2" - Fornecimento E Instalacao | un | 4
4.1.5.42 | COMPAB_11675_2696_6116 | Valvula De Esfera Soldavel 32 Mm (1") | un | 4
4.1.5.43 | COMPAB_11677_2696_6116 | Valvula De Esfera Soldavel 50 Mm (1.1/2") | un | 2
4.1.5.44 | COMPAB_11678_2696_6116 | Valvula De Esfera Soldavel 60 Mm (2") | un | 4
4.1.6 |  | Tubos E Conexões De Ferro Galvanizado
4.1.6.1 | 73786/004 | Tubo De Aço Galvanizado, Sem Conexões Com Costura Ø40Mm (1.1/2") - Fornecimento E Instalação | m | 2.5
4.1.6.2 | 73786/006 | Tubo De Aço Galvanizado, Sem Conexões Com Costura Ø65Mm (2.1/2") - Fornecimento E Instalação | m | 77.5
4.1.6.3 | 73786/007 | Tubo De Aço Galvanizado, Sem Conexões Com Costura Ø80Mm (3") - Fornecimento E Instalação | m | 22.5
4.1.6.4 | COMPAB_3446 | Cotovelo 45° De Aço Galvanizado 1.1/2" | un | 1
4.1.6.5 | COMPAB_3448 | Cotovelo 45° De Aço Galvanizado 3" | un | 2
4.1.6.6 | 72297 | Cotovelo 90° De Aço Galvanizado 1.1/2" | un | 1
4.1.6.7 | 72302 | Cotovelo 90° De Aço Galvanizado 2.1/2" | un | 9
4.1.6.8 | 72304 | Cotovelo 90° De Aço Galvanizado 3" | un | 6
4.1.6.9 | 72715 | Te De Aco Galvanizado 2.1/2" - Fornecimento E Instalacao | un | 3
4.1.6.10 | 72717 | Te De Aco Galvanizado 3" - Fornecimento E Instalacao | un | 2
4.1.6.11 | COMPAB_6312 | Te De Reducao Em Aco Galvanizado 3" X 1.1/2" | un | 1
4.1.6.12 | 72474 | Uniao De Aco Galvanizado 1.1/2" - Fornecimento E Instalacao | un | 1
4.1.6.13 | 72480 | Uniao De Aco Galvanizado 3" - Fornecimento E Instalacao | un | 4
4.1.6.14 | COMPAB_3272 | Flange Sextavado Ferro Galv Rosca 1 1/2" | un | 2
4.1.6.15 | COMPAB_3268 | Flange Sextavado Ferro Galv Rosca 3" | un | 4
4.1.6.16 | MERCADO | Niple Duplo De Ferro Galvanizado De 1 1/2" | un | 3
4.1.6.17 | MERCADO | Niple Duplo De Ferro Galvanizado De 2" | un | 1
4.1.6.18 | MERCADO | Niple Duplo De Ferro Galvanizado De 2.1/2" | un | 4
4.1.6.19 | MERCADO | Niple Duplo De Ferro Galvanizado De 3" | un | 10
4.1.6.20 | MERCADO | Niple Longo De Fg, Diamentro X Comprimento 1" X 30Cm | un | 1
4.1.6.21 | MERCADO | Niple Longo De Fg, Diamentro X Comprimento 3" X 30Cm | un | 2
4.1.6.22 | 72664 | Luva Reducao Aco Galvanizado 3X1.1/2" - Fornecimento E Instalacao | un | 1
4.1.6.23 | 72666 | Luva Reducao Aco Galvanizado 3X2" - Fornecimento E Instalacao | un | 1
4.1.6.24 | 72665 | Luva Reducao Aco Galvanizado 3X2.1/2" - Fornecimento E Instalacao | un | 2
4.1.6.25 | 72611 | Luva De Aco Galvanizado 1.1/2" - Fornecimento E Instalacao | un | 1
4.1.6.26 | 72615 | Luva De Aco Galvanizado 2.1/2" - Fornecimento E Instalacao | un | 9
4.1.6.27 | 72617 | Luva De Aco Galvanizado 3" - Fornecimento E Instalacao | un | 4
4.1.7 |  | Tubos E Conexões De Pvc Comum E Outros, Para Esgoto E Águas Pluviais
4.1.7.1 | 74165/001 | Tubo Pvc Esgoto Predial Dn 40Mm | m | 48
4.1.7.2 | 74165/002 | Tubo Pvc Esgoto Predial Dn 50Mm | m | 180
4.1.7.3 | 74165/003 | Tubo Pvc Esgoto Predial Dn 75Mm | m | 6
4.1.7.4 | 74165/004 | Tubo Pvc Esgoto Predial Dn 100Mm | m | 282
4.1.7.5 | 74168/001 | Tubo Pvc Esgoto Serie R Dn 150Mm | m | 243
4.1.7.6 | 72541 | Curva Pvc Curta 90º Esgoto 100Mm | un | 45
4.1.7.7 | 72559 | Joelho Pvc 45º Esgoto 40Mm | un | 74
4.1.7.8 | 72561 | Joelho Pvc 45º Esgoto 50Mm | un | 26
4.1.7.9 | 72557 | Joelho Pvc 45º Esgoto 100Mm | un | 6
4.1.7.10 | 72558 | Joelho Pvc 90º Esgoto 40Mm | un | 70
4.1.7.11 | 72560 | Joelho Pvc 90º Esgoto 50Mm | un | 97
4.1.7.12 | 72562 | Joelho Pvc 90º Esgoto 75Mm | un | 1
4.1.7.13 | COMPAB_20158 | Joelho Pvc 90º Esgoto 150Mm | un | 40
4.1.7.14 | 72604 | Juncao Pvc Esgoto 50X50Mm | un | 7
4.1.7.15 | 72774 | Juncao Pvc Esgoto 100X50Mm | un | 12
4.1.7.16 | 72603 | Juncao Pvc Esgoto 100X100Mm | un | 10
4.1.7.17 | 72630 | Luva Pvc Esgoto 50Mm | un | 116
4.1.7.18 | 72631 | Luva Pvc Esgoto 75Mm | un | 1
4.1.7.19 | 72628 | Luva Pvc Esgoto 100Mm | un | 82
4.1.7.20 | COMPAB_20171 | Luva Pvc Esgoto 150Mm | un | 67
4.1.7.21 | 72463 | Te Sanitario 50X50Mm | un | 22
4.1.7.22 | 72461 | Te Sanitario 100X50Mm, Com Anéis - Fornecimento E Instalacao | un | 5
4.1.7.23 | COMPAB_819 | Bucha De Reducao Longa 50X40Mm | un | 2
4.1.7.24 | MERCADO | Caixa Sifonada Pvc Girofacil 100X140X50Mm | un | 31
4.1.7.25 | COMPAB_13173 | Fornecimento E Assentamento De Tubos De Concreto Diametro = 600Mm, Simples Ou Armado, Junta Em Argamassa 1:3 Cimento:Areia | m | 21
4.1.8 |  | Acessorios Sanitarios
4.1.8.1 | MERCADO | Dispenser Para Papel Higienico | un | 19
4.1.8.2 | MERCADO | Dispenser Para Toalha De Papel | un | 19
4.1.8.3 | MERCADO | Dispenser Para Sabonete Liquido | un | 19
4.1.8.4 | ACE_BAR_015_SETOP | Barra De Apoio Horizontal Em Aço Inox Para P.N.E. L=80 Cm (Vaso Sanitario) Conforme Nbr9050 | un | 22
4.1.8.5 | ACE_BAR_035_SETOP | Barra De Apoio Horizontal Em Aço Inox Para P.N.E. D=1.1/4" L=120 Cm, (Lavatório) Conforme Nbr9050 | un | 22
4.1.8.6 | 74125/002 | Espelho Cristal Espessura 4Mm, Com Moldura Em Aluminio E Compensado 6M M Plastificado Colado | m2 | 11.4
4.1.9 |  | Bancadas
4.1.9.1 | BAN_ARD_010_SETOP | Bancada Em Ardósia E=3Cm, Apoiada Em Console De Metalon | m2 | 18.9
4.2 |  | Instalações Elétricas
4.2.1 |  | Spda
4.2.1.1 | COMPAB_4350_13348 | Parafuso, Arruela E Bucha De Nylon | un | 135
4.2.1.2 | COMPAB_2436_6111_26 | Barra De Ferro Galvanizado D= 3/8" | m | 343.4
4.2.1.3 | 72253 | Cabo De Cobre Nu 35 Mm2 | m | 200
4.2.1.4 | 72254 | Cabo De Cobre Nu 50 Mm2 | m | 6
4.2.1.5 | ELE_CAB_100_SETOP | Cabo De Cobre Isolamento Anti-Chama, Seção 10Mm2, 0,6/1Kv (1 Condutor) Tp-Flexível | m | 20
4.2.1.6 | ELE_CAB_105_SETOP | Cabo De Cobre Isolamento Anti-Chama, Seção 16 Mm2, 0,6/1Kv (1 Condutor) Tp - Flexível | m | 2
4.2.1.7 | SPDA_CXS_005_SETOP | Caixa De Equalizacao De Embutir Com Saidas Nas Partes Superior E Inferior Para Eletroduto De 25Mm (1"), 20 X 20 X 14Mm, Com Nove Terminais | un | 1
4.2.1.8 | SPDA_CLIP_005_SETOP | Clipe Galvanizado 3/8" | un | 305
4.2.1.9 | SPDA_FIX_005_SETOP | Fixador Universal De Spda Estanhado | un | 15
4.2.1.10 | COMPAB_142_6111 | Poliuretano Para Vedação Em Bisnaga | un | 2
4.2.1.11 | 73613 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável 20 Mm (3/4") Fornecimento E Instalacao | m | 15
4.2.1.12 | 72261 | Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 25Mm2 - Fornecimento E Instalacao | un | 1
4.2.1.13 | 72262 | Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 35Mm2 - Fornecimento E Instalacao | un | 135
4.2.1.14 | 72264 | Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 70Mm2 - Fornecimento E Instalacao | un | 1
4.2.2 |  | Eletrocalhas
4.2.2.1 | ELE_CAL_045_SETOP | Eletrocalha Perfurada Galvanizada Eletrolítica Chapa 14 - 100 X 50 Mm Com Tampa, Inclusive Conexão | m | 69
4.2.2.2 | ELE_CAL_055_SETOP | Eletrocalha Perfurada Galvanizada Eletrolítica Chapa 14 - 200 X 50 Mm Com Tampa, Inclusive Conexão | m | 69
4.2.2.3 | MERCADO | Curva De Inversao Com Tampa Para Eletrocalha100X50Mm | un | 1
4.2.2.4 | MERCADO | Curva De Inversao Com Tampa Para Eletrocalha 200X100Mm | un | 2
4.2.2.5 | MERCADO | Curva Horizontal 90° Com Tampa Para Eletrocalha100X50Mm | un | 4
4.2.2.6 | MERCADO | Curva Horizontal 90° Com Tampa Para Eletrocalha 200X100Mm | un | 4
4.2.2.7 | MERCADO | Derivacao Em T Horizontal Com Tampa Para Eletrocalha 200X100Mm | un | 3
4.2.2.8 | MERCADO | Derivacao Em T Horizontal Com Tampa Para Eletrocalha 100X50Mm | un | 2
4.2.2.9 | MERCADO | Derivacao Em T Vertical Com Tampa Para Eletrocalha 100X50Mm | un | 1
4.2.2.10 | MERCADO | Derivacao Em T Vertical Com Tampa Para Eletrocalha 200X100Mm | un | 1
4.2.2.11 | MERCADO | Flange De Acabamento Para Eletrocalha 100X50 | un | 2
4.2.2.12 | MERCADO | Flange De Acabamento Para Eletrocalha 200X100 | un | 3
4.2.2.13 | MERCADO | Suporte Tipo Omega Para Eletrocalha 100X50Mm | un | 46
4.2.2.14 | MERCADO | Suporte Tipo Omega Para Eletrocalha 200X100Mm | un | 46
4.2.3 |  | Cabos
4.2.3.1 | 72254 | Cabo De Cobre Nu 50 Mm2 | m | 6
4.2.3.2 | ELE_CAB_100_SETOP | Cabo De Cobre Isolamento Anti-Chama, Seção 10Mm2, 0,6/1Kv (1 Condutor) Tp-Flexível | m | 80
4.2.3.3 | ELE_CAB_105_SETOP | Cabo De Cobre Isolamento Anti-Chama, Seção 16 Mm2, 0,6/1Kv (1 Condutor) Tp - Flexível | m | 168
4.2.3.4 | ELE_CAB_110_SETOP | Cabo De Cobre Isolamento Anti-Chama, Seção 25 Mm2, 0,6/1Kv (1 Condutor) Tp - Flexível | m | 180
4.2.3.5 | ELE_CAB_115_SETOP | Cabo De Cobre Isolamento Anti-Chama, Seção 35 Mm2, 0,6/1Kv (1 Condutor) Tp - Flexível | m | 56
4.2.3.6 | ELE_CAB_130_SETOP | Cabo De Cobre Isolamento Anti-Chama, Seção 95 Mm2, 0,6/1Kv (1 Condutor) Tp - Flexível | m | 208
4.2.3.7 | 73860/008 | Cabo De Cobre Isolado Pvc Resistente A Chama 450/750 V 2,5 Mm2 Fornecimento E Instalacao | m | 10500
4.2.3.8 | 73860/009 | Cabo De Cobre Isolado Pvc Resistente A Chama 450/750 V 4 Mm2 Fornecimento E Instalacao | m | 500
4.2.3.9 | 73860/010 | Cabo De Cobre Isolado Pvc Resistente A Chama 450/750 V 6 Mm2 Fornecimento E Instalacao | m | 70
4.2.3.10 | 73860/011 | Cabo De Cobre Isolado Pvc Resistente A Chama 450/750 V 10 Mm2 Fornecimento E Instalacao | m | 24
4.2.3.11 | 73860/012 | Cabo De Cobre Isolado Pvc Resistente A Chama 450/750 V 16 Mm2 Fornecimento E Instalacao | m | 88
4.2.3.12 | 73860/013 | Cabo De Cobre Isolado Pvc Resistente A Chama 450/750 V 25 Mm2 Fornecimento E Instalacao | m | 14
4.2.3.13 | 73860/014 | Cabo De Cobre Isolado Pvc Resistente A Chama 450/750 V 50 Mm2 Fornecimento E Instalacao | m | 52
4.2.3.14 | 83483 | Haste De Terra Cantoneira Galvanizada L=2,00M Com Conexoes | un | 3
4.2.3.15 | 72259 | Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 10Mm2 - Fornecimento E Instalacao | un | 10
4.2.3.16 | 72260 | Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 16Mm2 - Fornecimento E Instalacao | un | 12
4.2.3.17 | 72261 | Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 25Mm2 - Fornecimento E Instalacao | un | 10
4.2.3.18 | 72262 | Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 35Mm2 - Fornecimento E Instalacao | un | 8
4.2.3.19 | 72263 | Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 50Mm2 - Fornecimento E Instalacao | un | 2
4.2.3.20 | 72265 | Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 95Mm2 - Fornecimento E Instalacao | un | 8
4.2.4 |  | Eletrodutos
4.2.4.1 | 72308 | Eletroduto De Aco Galvanizado Eletrolítico Tipo Leve 3/4", Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao | m | 50
4.2.4.2 | 72309 | Eletroduto De Aco Galvanizado Eletrolítico Tipo Leve 1", Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao | m | 1100
4.2.4.3 | 72310 | Eletroduto De Aco Galvanizado Eletrolítico Tipo Semi-Pesado 1 1/2", Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao | m | 6
4.2.4.4 | 72311 | Eletroduto De Aco Galvanizado Eletrolítico Tipo Semi-Pesado 2", Inclusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao | m | 3
4.2.4.5 | 83408 | Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel Dn 60Mm (2 1/2") Incl Conexoes, Fornecimento E Instalacao | m | 51
4.2.4.6 | COMPAB_853 | Bucha E Arruela De Aluminio Para Eletroduto 1.1/2" | un | 2
4.2.4.7 | COMPAB_843 | Bucha E Arruela De Aluminio Para Eletroduto 2" | un | 2
4.2.4.8 | 72611 | Luva De Aco Galvanizado 1.1/2" - Fornecimento E Instalacao | un | 2
4.2.4.9 | 72616 | Luva De Aco Galvanizado 2" - Fornecimento E Instalacao | un | 1
4.2.4.10 | COMPAB_1907 | Luva Para Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel, D=75Mm (2 1/2") | un | 19
4.2.5 |  | Luminarias
4.2.5.1 | MERCADO | Luminária De Embutir, Sem Aletas, Com Refletor De Alumínio Anodizado, Para Duas Lâmpadas Fluorescentes Tubulares De 16W. Completa. | un | 48
4.2.5.2 | ELE_LUM_011_SETOP | Luminária Chanfrada Para Lâmpada Fluorescente 2 X 16 W Ou 2 X 20 W, Completa | un | 29
4.2.5.3 | ELE_LUM_025_SETOP | Luminária Chanfrada Para Lâmpada Fluorescente 2 X 32 W Ou 2 X 40 W | un | 160
4.2.5.4 | MERCADO | Luminária Em Poste Com Base Em Policarbonato Preto, Altura Livre De 3,5M Com Difusor Em Policarbonato Prismatizado Interna E Externamente, Com Uma Lâmpada De V. Metálico 70W. Ref. Bl7 Tecnowatt, Ou Equivalente | un | 4
4.2.5.5 | ELE_LUM_053_SETOP | Luminária Tipo Tartaruga Blindada Para Lâmpada Incandescente De 60 W, Completa | un | 4
4.2.6 |  | Tomadas E Interruptores
4.2.6.1 | 72333 | Interruptor Simples Bipolar - 1 Tecla - Fornecimento E Instalacao | un | 1
4.2.6.2 | 83465 | Interruptor Intermediario (Four-Way) - Fornecimento E Instalacao | un | 3
4.2.6.3 | 72334 | Interruptor Paralelo - 1 Tecla - Fornecimento E Instalacao | un | 16
4.2.6.4 | 72331 | Interruptor Simples - 1 Tecla - Fornecimento E Instalacao | un | 68
4.2.6.5 | 83540 | Tomada De Embutir 2P+T 10A/250V C/ Placa - Fornecimento E Instalacao | un | 290
4.2.7 |  | Quadro De Distribuição
4.2.7.1 | 74131/005 | Quadro De Distribuicao De Energia Em Chapa Metalica, De Sobrepor, Com Porta, Para 24 Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Sem Dispositivo Para Chave Geral, Com Barramento Trifasico E Neutro, Fornecimento E Instalacao | un | 1
4.2.7.2 | 74131/006 | Quadro De Distribuicao De Energia Em Chapa Metalica, De Embutir, Com Porta, Para 32 Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Sem Dispositivo Para Chave Geral, Com Barramento Trifasico E Neutro, Fornecimento E Instalacao | un | 2
4.2.7.3 | 74131/008 | Quadro De Distribuicao De Energia Em Chapa Metalica, De Embutir, Com Porta, Para 50 Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Sem Dispositivo Para Chave Geral, Com Barramento Trifasico E Neutro, Fornecimento E Instalacao | un | 1
4.2.7.4 | MERCADO | Quadro Geral De Baixa Tensão, Qgbt, Montado Em Fábrica, Conforme Diagrama Unifilar Apresentado No Projeto, Com Todos Os Seus Componentes Internos. Disjuntores À Parte. | un | 1
4.2.7.5 | ELE_DIS_007_SETOP | Disjuntor Termomagnético Unipolar, Segundo Nbr Nm Iec 60.898, 16A, Mínimo 4,5Ka | un | 51
4.2.7.6 | ELE_DIS_020_SETOP | Disjuntor Termomagnético Bipolar, Segundo Nbr Nm Iec 60.898, 16A, Mínimo 4,5Ka | un | 5
4.2.7.7 | ELE_DIS_036_SETOP | Disjuntor Tripolar Termomagnético 10Ka, De 15A | un | 4
4.2.7.8 | ELE_DIS_040_SETOP | Disjuntor Tripolar Termomagnético 10Ka, De 35A | un | 1
4.2.7.9 | ELE_DIS_041_SETOP | Disjuntor Termomagnético Tripolar, Segundo Nbr Nm Iec 60.898, 40A, Mínimo 10Ka | un | 1
4.2.7.10 | MERCADO | Disjuntor Termomagnético Tripolar, Segundo Nbr Nm Iec 60.898, 40A, Mínimo 15Ka | un | 1
4.2.7.11 | ELE_DIS_044_SETOP | Disjuntor Termomagnético Tripolar, Segundo Nbr Nm Iec 60.898, 63A, Mínimo 10Ka | un | 1
4.2.7.12 | MERCADO | Disjuntor Termomagnético Tripolar, Segundo Nbr Nm Iec 60.898, 63A, Mínimo 15Ka | un | 1
4.2.7.13 | MERCADO | Disjuntor Termomagnético Tripolar, Segundo Nbr 60947-2, 80A, Mínimo 15Ka | un | 1
4.2.7.14 | ELE_DIS_045_SETOP | Disjuntor Tripolar Termomagnético 10Ka, De 90A | un | 1
4.2.7.15 | ELE_DIS_046_SETOP | Disjuntor Termomagnético Tripolar, Segundo Nbr Iec 60.947-2, 100A, Mínimo 10Ka | un | 1
4.2.7.16 | MERCADO | Disjuntor Termomagnético Tripolar, Segundo Nbr Iec 60.947-2, 100A, Mínimo 15Ka | un | 1
4.2.7.17 | MERCADO | Disjuntor Termomagnético Tripolar, Segundo Nbr 60947-2, 175A, Mínimo 18Ka | un | 1
4.2.7.18 | MERCADO | Dispositivo De Proteção Diferencial (Dr), Bipolar 25A, 30Ma | un | 1
4.2.7.19 | COMPAB_13373_3299 | Fusível Gl/Gg 63A, Com Base. | un | 3
4.2.7.20 | COMPAB_13373_3295 | Fusível Nh 40A/500Vca, Com Base. | un | 12
4.2.7.21 | MERCADO | Supressor De Surtos Tipo Slim - Vcl 20Ka 275Vcl - Classe 2 | un | 16
4.2.7.22 | MERCADO | Supressor De Surtos Tipo Slim - Vcl 60Ka/275V - Classe 1 | un | 4
4.2.8 |  | Diversos
4.2.8.1 | SPDA_ABR_005_SETOP | Abraçadeira Tipo D Cunha | un | 4
4.2.8.2 | COMPAB_7528_6111_4750 | Caixa De Passagem 30X30X30 Fundo Brita Com Tampa | un | 4
4.2.8.3 | 83447 | Caixa De Passagem 40X40X50 Fundo Brita Com Tampa | un | 1
4.2.8.4 | ELE_ATE_015_SETOP | Caixa Pre Moldada Para Aterramento Com Tampa De Concreto 25 X 25 X 50 Cm | un | 1
4.2.8.5 | COMPAB_11976 | Chumbador 1/4" Galvanizado | un | 4
4.2.8.6 | 73861/018 | Condulete 1" Em Liga De Alumínio Fundido Tipo "X" - Fornecimento E Instalacao | un | 354
4.2.8.7 | ELE_PER_070_SETOP | Suporte Em Chapa De Aço Para Perfilado | un | 954
4.2.8.8 | ELE_PER_030_SETOP | Perfilado Perfurado Em Chapa De Aço , Dimensões38 X 38 Mm | m | 720
4.2.8.9 | MERCADO | Prensa Fios De Aco Galvanizado Ou Liga De Cobre | un | 3
4.2.8.10 | ELE_PER_035_SETOP | Base Com 4 Furos Para Fixação Externa Em Chapa De Aço Para Perfilado | un | 233
Custo Total do Item 4
BDI dos serviços do Item 4 |  |  |  |  | ______%
BDI dos equipamentos do Item 4 |  |  |  |  | ______%
Custo Total do Item 4 com BDI
5 |  | EQUIPAMENTOS
5.1 | MERCADO | Elevador de acordo com as normas para atender Pessoas de necessidades especiais. | un | 1
Custo Total do Item 5
BDI dos equipamentos do Item 5 |  |  |  |  | ______%
Custo Total do Item 5 com BDI
6 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 | 9537 | Limpeza Final Da Obra | m2 | 1299.72
Custo Total do Item 6
BDI dos serviços do Item 6 |  |  |  |  | ______%
Custo Total dos serviços do Item 6 com BDI
VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI
VALOR TOTAL BDI DOS SERVIÇOS |  |  |  |  | _____%
VALOR TOTAL BDI DOS EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | _______%
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI
AREA TOTAL
VALOR COM BDI POR M²
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
A Comissão irá avaliar, separadamente, os itens, subitens e totais de cada planilha como critério de julgamento.
Serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que omitirem ou deixarem de cotar os custos de qualquer item, ou sub-item, especificados na Planilha de Preços e Quantitativos.

## COMPOSICAO DE CUSTO
ANEXO XII - MODELO COMPOSIÇÃO CUSTOS UNITÁRIO (PLANILHA ANALITICA - DEMONSTRAÇÃO PROPOSTA PREÇOS) ATENDIMENTO COMUNITÁRIO CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | P. TOTAL | PREÇO
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO
1.1 |  | ADMINISTRACAO TÉCNICA
1.1.1 | 2707 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 2707 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA | H | 220
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.2 | 4069 | MESTRE DE OBRAS
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 4069 | MESTRE DE OBRAS | H | 220
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.3 | 253 | ALMOXARIFE
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 253 | ALMOXARIFE | H | 220
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.4 | 2350 | AUXILIAR DE ESCRITORIO
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 2350 | AUXILIAR DE ESCRITORIO | H | 220
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.5 | 6122 | APONTADOR OU APROPRIADOR
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 6122 | APONTADOR OU APROPRIADOR | H | 220
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.6 | 10508 | VIGIA
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 10508 | VIGIA NOTURNO | H | 220
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.7 | 6111 | EQUIPE DE 2 SERVENTES PARA LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 6111 | SERVENTE | H | 440
VALOR TOTAL DO ITEM
1.2 |  | ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.2.1 | MST_PCM_005_SETOP | PCMAT
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| MST_PCM_005 | PCMAT | UN | 1
VALOR TOTAL DO ITEM
1.2.2 | MST_PCS_005_SETOP | PCSMO
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| MST_PCS_005 | PCSMO | MES | 1
VALOR TOTAL DO ITEM
0
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
Deverá ser apresentada composição de custos de todos os itens e subitens da planilha de orçamento sintético.
Cada licitante deve elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra que entenderem necessário para a conclusão do serviço de acordo com a especificação técnica.
Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores das planilhas em função das composições apresentadas pela UFVJM.

## CRONOGRAMA
ATENDIMENTO COMUNITÁRIO CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO | [26 empty] | 0
2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [26 empty] | 0
3 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | [26 empty] | 0
4 | INSTALAÇÕES | [26 empty] | 0
5 | EQUIPAMENTOS | [26 empty] | 0
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [26 empty] | 0
(R$) SIMPLES
(%) SIMPLES
(R$) ACUMULADO
(%) ACUMULADO
_____________________________________________________________________
0