## ORÇAM
ANEXO XI - MODELO ORÇAMENTO SINTÉTICO (PROPOSTA DE PREÇOS) CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG ADEQUAÇÕES BLOCO I - ENGENHARIA DE ALIMENTOS PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
VALOR TOTAL SEM BDI
BDI (_____%)
VALOR TOTAL COM BDI
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | P. TOTAL UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/ADMINISTRAÇÃO
1.1 | MOB-DES-025 -SETOP | OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | % | 0
1.2 | ADM-001-SETOP | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONF DEMONSTRATIVO EM ANEXO | unid | 1
CUSTO TOTAL DO ITEM 1
2 |  | INSTALAÇÕES DA OBRA
2.1 | 74242/1 - SINAPI | Barracao De Obra Em Chapa De Madeira Compensada Com Banheiro, Cobertura Em Fibrocimento 4 Mm, Incluso Instalacoes Hidro-Sanitariase Eletricas | m² | 156
2.2 | 73805/001 - SINAPI | BARRAÇÃO DE OBRA PARA ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇOES ES ELETRICAS E ESQUADRIAS | m² | 50
2.3 | 73750/1 - SINAPI | Pintura barracão de obra com tinta PVA Branco-gelo | m² | 442
2.4 | 73659-74218/001-74217/002 - SINAPI | Instalação provisória de água | unid | 1
2.5 | SINAPI - 73784/002 | LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 150MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 13,65M DE TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1
2.6 | 73960/1 - SINAPI | Instal/Ligacao Provisoria Eletrica Baixa Tensao P/Cant Obra | unid | 1
2.7 | 74209 - SINAPI | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | m² | 12
2.8 | IIO-TAP-005 - SETOP | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H = 2,20 M | m² | 485
CUSTO TOTAL DO ITEM 2
3 |  | FECHAMENTO E REVESTIMENTO
3.1 |  | Alvenarias
3.1.1 | 73982/1 - SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM | m² | 120
3.2 |  | Revestimento de Parede
3.2.1 | 5974 - SINAPI | CHAPISCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 240
3.2.2 | 5976 - SINAPI | EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUA L DA ARGAMASSA | m² | 240
3.2.3 | 73912/002 - SINAPI | REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | m² | 49.5
3.3 |  | Revestimento de Pisos
3.3.1 | 73829/001 - SINAPI | PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO | m² | 105.42
3.3.2 | 84191 - SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² | 616.58
3.4 |  | Pintura
3.4.1 | 79495/002 - SINAPI | REPINTURA C/TINTA ACRILICA SEMI-BRILHANTE OU ACETINADA P/INT OU EXT SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA UMA DEMAO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO | m² | 1644.95
3.4.2 | 74233/001 - SINAPI | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | m² | 402.12
3.4.3 | 74134/002 - SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | 402.12
3.4.4 | 73954/001 - SINAPI | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS | m² | 402.12
3.4.5 | 74065/001 - SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | m² | 107.17
Custo Total do Item 3
4 |  | ESQUADRIAS
4.1 |  | Esquadria de madeira
4.1.1 | 73910/001 - SINAPI | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | unid | 4
4.1.2 | 73910/006 - SINAPI | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA | unid | 8
4.1.3 | 73910/011 - SINAPI | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,60X2,10 2FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA | unid | 8
4.1.4 | 73910/010 - SINAPI | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | unid | 4
4.1.5 | PESQUISA MERCADO | PORTA SANFONADA PORTA SANFONADA PVC LISA COM TRINCO | unid | 2
4.2 |  | Acabamento
4.2.1 | 74070/003 - SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMETO POPULAR | unid | 24
4.3 |  | De Aluminio
4.3.1 | 74067/004 - SINAPI | JANELA ALUMINIO DE CORRER, VENEZIANA, SEM BANDEIRA, LINHA 25 | m² | 128.88
4.4 |  | Vidros
4.4.1 | 72117 - SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | m² | 128.88
Custo Total do Item 4
5 |  | COBERTURA
5.1 | 72111 - SINAPI | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | m² | 752
5.2 | 73938/001 - SINAPI | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m² | 752
5.3 | 72105 - SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 124.4
5.4 | PLU-CON-006 - SETOP | Condutor De Ap Do Telhado Em Tubo Pvc Esgoto, Inclusive Conexões E Suportes, 75 Mm | m | 55
Custo Total do Item 5
6 |  | ACABAMENTOS / LOUÇAS E METAIS
6.1 | FOR-PVC-005 - SETOP / 1214 - 6115 - 0345 SINAPI | FORRO EM PVC BRANCO DE L = 10 CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME | m² | 115.42
6.2 | 73850 - SINAPI | Rodapé em marmorite, altura 10cm | m | 476.79
6.3 | 74192/001 - SINAPI | SOLEIRA DE MARMORITE PRE-MOLDADA, LARGURA 15CM ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | m | 31.7
6.4 | BAN-ARD-010 - SETOP | BANCADA EM ARDÓSIA E=3CM, L=55CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON | m² | 150.82
6.5 | 74125/002 - SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | m² | 6.2
6.6 | 73949/007 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 44
6.7 | ACE-PAP-015 - SETOP | PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | unid | 6
6.8 | MET-DUC-005 - SETOP | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" | unid | 6
6.9 | PESQUISA MERCADO | CHUVEIRO LAVA-OLHOS | unid | 7
6.10 | 6009 - SINAPI | LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR , SIFAO,VALVULA E ENGATE PLASTICO | unid | 6
6.11 | 73911/002 - SINAPI | CUBA ACO INOXIDAVEL 56,0X33,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 44
Custo Total do Item 6
7 |  | INSTALAÇÕES ÁGUA/ESGOTO
7.1 |  | Água fria
7.1.1 | 72784 - SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 32
7.1.2 | 72785 - SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 5
7.1.3 | 72783 - SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 4
7.1.4 | 74176/001 - SINAPI | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 24
7.1.5 | 74177/001 - SINAPI | REGISTRO GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 2
7.1.6 | 74175/001 - SINAPI | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 2
7.1.7 | HID-TUB-005 - SETOP | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 20 MM | m | 24
7.1.8 | 75030/001 - SINAPI | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 222
7.1.9 | 75030/002 - SINAPI | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 81
7.1.10 | 75030/003 - SINAPI | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 20
7.1.11 | 75030/004 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 3
7.1.12 | 72643 - SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 2
7.1.13 | 72644 - SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 2
7.1.14 | 72646 - SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 2
7.1.15 | 829 - 6115 - SINAPI | BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 32MM X 25MM | unid | 6
7.1.16 | 828 - 6115 - SINAPI | BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 25MM X 20MM | unid | 5
7.1.17 | 819 -6115 - SINAPI | BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 40MM | unid | 1
7.1.18 | 812 - 6115 -SINAPI | BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 40MM X 32MM | unid | 2
7.1.19 | 820 - 6115 - SINAPI | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 32MM | unid | 1
7.1.20 | 72572 - SINAPI | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 10
7.1.21 | 72573-SINAPI | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 109
7.1.22 | 72575 - SINAPI | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 3
7.1.23 | 72574 - SINAPI | JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 8
7.1.24 | 72576 - SINAPI | JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1
7.1.25 | 72439 - SINAPI | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 27
7.1.26 | 72440 - SINAPI | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 4
7.1.27 | 72441 - SINAPI | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 2
7.1.28 | 72450 - SINAPI | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 20
7.1.29 | 122 - 20083 - 6115 - 2696 - SINAPI | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 2
7.1.30 | 72451 - SINAPI | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 9
7.1.31 | 72455 - SINAPI | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 2
7.1.32 | 73641 - SINAPI | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 34
7.1.33 | 73640 - SINAPI | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1
7.1.34 | 73650 - SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 10
7.1.35 | 73648 - SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 5
7.1.36 | 72808 - SINAPI | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 8
7.1.37 | 73870/005 - SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 2
7.2 |  | Esgoto
7.2.1 | 74165/001 - SINAPI | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 39
7.2.2 | 74165/002 - SINAPI | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | m | 243
7.2.3 | 74165/003 - SINAPI | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | m | 51
7.2.4 | 74165/004 - SINAPI | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | m | 306
7.2.5 | 74168/001 - SINAPI | TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 54
7.2.6 | 72541 - SINAPI | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 36
7.2.7 | 72561 - SINAPI | JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 59
7.2.8 | 72557 - SINAPI | JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 2
7.2.9 | 72559 - SINAPI | JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 27
7.2.10 | 72558 - SINAPI | JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 21
7.2.11 | 72560 - SINAPI | JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 77
7.2.12 | 72562 - SINAPI | JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 17
7.2.13 | 72604 - SINAPI | JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 17
7.2.14 | 72630 - SINAPI | LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 102
7.2.15 | 72631 - SINAPI | LUVA PVC ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 17
7.2.16 | 72628 - SINAPI | LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 3
7.2.17 | 122 - 20083 - 6115 - 2696 - SINAPI | LUVA PVC ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 8
7.2.18 | 72463 - SINAPI | TE SANITARIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 11
7.2.19 | 2686 - 6116 - 20086 - SINAPI | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ ESG PREDIAL 50MM X 40MM | unid | 26
7.2.20 | 40777 - SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 7
7.2.21 | 73963/028 - SINAPI | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,20M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | unid | 35
Custo Total do Item 7
8 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 |  | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS/LÓGICA
8.1.1 | 72331 - SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | pç | 32
8.1.2 | 83467 - SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | pç | 10
8.1.3 | 72334 - SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | pç | 4
8.1.4 | ELE-TOM-005 - SETOP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P + T, 250V/10A, NA COR BRANCA, CONFORME NBR 14.136. | pç | 234
8.1.5 | ELE-TOM-005 - SETOP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P + T, 250V/10A, NA COR VERMELHA, CONFORME NBR 14.136. | pç | 210
8.1.6 | ELE-TOM-015 - SETOP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P + T, 250V/20A, CONFORME NBR 14.136. | pç | 10
8.1.7 | 73953/006 - SINAPI | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES - 32 W - COM LÂMPADAS, COM REFLETOR PARABÓLICO EM ALUMÍNIO BRILHANTE DE ALTO RENDIMENTO LUMINOSO , PAINEL BRANCO LISO, COM REATOR ELETRÔNICO DUPLO, DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, INCLUÍDOS DEMAIS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO. | CJ | 116
8.1.8 | 73861/008-SINAPI | CONDULETES DE ALUMÍNIO FUNDIDO 3/4", TIPO VARIÁVEL | pç | 480
8.1.9 | 73861/009-SINAPI | CONDULETES DE ALUMÍNIO FUNDIDO 1", TIPO VARIÁVEL | pç | 450
8.1.10 | 72308 - SINAPI | ELETRODUTOS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, ROSQUEÁVEL, PESADOS,DIÂMETRO 3/4 “ E ACESSÓRIOS , DE FABRICAÇÃO PASCOAL OU SIMILAR. | m | 960
8.1.11 | 72309 - SINAPI | ELETRODUTOS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, ROSQUEÁVEL, PESADOS,DIÂMETRO 1“ E ACESSÓRIOS , DE FABRICAÇÃO PASCOAL OU SIMILAR. | m | 700
8.1.12 | 72310 - SINAPI | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 10
8.1.13 | 72311 - SINAPI | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 15 | 0
8.1.14 | 72316 - SINAPI | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 6
8.1.15 | ELE-CAL-070 - SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA, 100 X 200 MM, PERFURADA, COM VIROLA, COM TAMPA- REFERÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA APOLO, COMPLETA. | m | 85
8.1.16 | ELE-CAL-045 - SETOP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA, 100 X 50 MM, PERFURADA, COM VIROLA, COM TAMPA- REFERÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA APOLO, COMPLETA. | m | 120
8.1.17 | ELE-PER-030 - SINAPI | PERFILADO EM FERRO GALVANIZADO, PERFURADO, 38 x 38 mm E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM. | m | 450
8.1.18 | ELE-PER-085 - SINAPI | CAIXA PARA TOMADA FIXA PERFIL COM TAMPA E TOMADA UNIVERSAL PARA PERFILADO | CJ | 120
8.1.19 | COMP. SINAPI / SETOP | CAIXA ALVENARIA 70 X 70 X 80 CM, TAMPA EM FERRO FUNDIDO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | CJ | 2
8.1.20 | 72260 - SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 32
8.1.21 | 72261 - SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 24
8.1.22 | 72262 - SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 18
8.1.23 | 72263 - SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 10
8.1.24 | 72264 - SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 10
8.1.25 | 72266 - SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 20
8.1.26 | ELE-DUT-020 - SETOP | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 4" (100 MM), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 100
8.2 |  | CABOS ELÉTRICOS PARA BAIXA TENSÃO
8.2.1 | 73860/007-SINAPI | CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 1,5 MM² - 750V - 70°C | m | 2025
8.2.2 | 73860/008-SINAPI | CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 2,5 MM² - 750V - 70°C | m | 9720
8.2.3 | 73860/009-SINAPI | CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 4,0 MM² - 750V - 70°C | m | 864
8.2.4 | 73860/010-SINAPI | CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 6,0 MM² - 750V - 70°C | m | 688.5
8.2.5 | 73860/011-SINAPI | CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 10 MM² - 750V - 70°C | m | 162
8.2.6 | 73860/012-SINAPI | CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 16 MM² - 750V - 70°C | m | 688.5
8.2.7 | 73860/013-SINAPI | CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 25 MM² - 750V - 70°C | m | 378
8.2.8 | 73860/022-SINAPI | CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 35 MM² - 750V - 70°C | m | 553.5
8.2.9 | 73860/014-SINAPI | CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 50 MM² - 750V - 70°C | m | 472.5
8.2.10 | 73860/015-SINAPI | CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 70 MM² - 750V - 70°C | m | 270
8.2.11 | 83432 - SINAPI | CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 120 MM² - 0,6/1KV - 70°C | m | 648
8.3 |  | QUADROS ELÉTRICOS
8.3.1 | PESQUISA MERCADO | QGBT - QUADRO DE GERAL DE BAIXA TENSÃO, MONTADO EM PAINÉL, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DISJUNTORES TRIFÁSICOS DE ENTRADA , DISJUNTORES DE DISTRIBUIÇÃO CONFORME PROJETO. REFERÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA DISJUNTORES SIEMENS. | CJ | 1
8.3.2 | PESQUISA MERCADO | QDC A - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS , COM DISJUNTOR TRIFÁSICO DE ENTRADA E DISJUNTORES DE DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PROJETO. REFERÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA DISJUNTORES SIEMENS. | CJ | 1
8.3.3 | PESQUISA MERCADO | QDC B - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS , COM DISJUNTOR TRIFÁSICO DE ENTRADA E DISJUNTORES DE DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PROJETO. REFERÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA DISJUNTORES SIEMENS. | CJ | 1
8.3.4 | PESQUISA MERCADO | QDC C - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, COM DISJUNTOR TRIFÁSICO DE ENTRADA E DISJUNTORES DE DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PROJETO. REFERÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA DISJUNTORES SIEMENS. | CJ | 1
8.3.5 | PESQUISA MERCADO | QDC D - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS , COM DISJUNTOR TRIFÁSICO DE ENTRADA E DISJUNTORES DE DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PROJETO. REFERÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA DISJUNTORES SIEMENS. | CJ | 1
8.3.6 | PESQUISA MERCADO | QDC E - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, COM DISJUNTOR TRIFÁSICO DE ENTRADA E DISJUNTORES DE DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PROJETO. REFERÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA DISJUNTORES SIEMENS. | CJ | 1
8.3.7 | PESQUISA MERCADO | QDC F - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, COM DISJUNTOR TRIFÁSICO DE ENTRADA E DISJUNTORES DE DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PROJETO. REFERÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA DISJUNTORES SIEMENS. | CJ | 1
8.3.8 | PESQUISA MERCADO | QDC G - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS , COM DISJUNTOR TRIFÁSICO DE ENTRADA E DISJUNTORES DE DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PROJETO. REFERÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA DISJUNTORES SIEMENS. | CJ | 1
8.4 |  | ATERRAMENTO
8.4.1 | COMP. SINAPI | ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWELD 5/8" X 2,40 M | CJ | 3
8.4.2 | 72254 - SINAPI | CABO DE COBRE NÚ 50MM² | m | 20
8.5 |  | SPDA
8.5.1 | COMP. SINAPI / SETOP | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAIDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 20 X 20 X 14 MM. | CJ | 1
8.5.2 | COMP. SINAPI / SETOP | FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO | pç | 123
8.5.3 | COMP. SINAPI / SETOP | SOLDA EXOTÉRMICA | unid | 12
8.5.4 | COMP. SINAPI | CABO DE ALUMÍNIO NU # 70MM² | m | 230
8.5.5 | 72254 - SINAPI | CABO COBRE NU # 50 MM2 | m | 150
8.5.6 | COMP. SINAPI | CABO ALUMÍNIO NU # 25MM² | m | 30
8.5.7 | 83420 - SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 10 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL | m | 30
8.5.8 | 83421 - SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL | m | 20
8.5.9 | 73861/009-SINAPI | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | pç | 8
8.5.10 | 74252/001 - SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 30
8.5.11 | 73613- SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 30
8.5.12 | COMP. SINAPI | ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWELD 5/8" X 2,40 M | CJ | 8
Custo Total do Item 8
9 |  | INSTALAÇÕES DE GLP
9.1 | PESQUISA MERCADO | Kit ligação para Gás P-45 | cj | 1
9.2 | ELE-PER-025 - SETOP | PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA, DIMENSÕES 38 X 38 MM | m | 75
9.3 | 74061/1 - SINAPI | TUBO DE COBRE 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 70
9.4 | 74061/2 - SINAPI | TUBO DE COBRE 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 80
9.5 | 74061/003 - SINAPI | TUBO DE COBRE 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 30
9.6 | 73870/001 - SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 9
9.7 | 73870/002 - SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 4
9.8 | 73870/003 - SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 2
9.9 | GAS-VAL-005 - SETOP | VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO D = 1/2" NPT | unid | 52
9.10 | 74060/4 - SINAPI | Cotovelo de cobre sem anel solda 15mm - fornecimento e instalacao | unid | 12
9.11 | 74060/1 - SINAPI | Cotovelo de cobre sem anel solda 22mm - fornecimento e instalacao | unid | 26
9.12 | 74060/2 - SINAPI | COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 6
9.13 | PESQUISA MERCADO | LUVA REDUCAO DE BRONZE | unid | 20
9.14 | 2696 - 6115 - 2516 - SINAPI | Conector 1/2 | unid | 6
9.15 | 2696 - 6115 - 2519 - SINAPI | Conector 3/4 | unid | 6
9.16 | SINAPI - 2696 - 6111 - 2548 | Conector macho 1/2 | unid | 6
9.17 | SINAPI - 2696 - 6111 - 2515 | Conector macho 3/4 | unid | 6
9.18 | 74059/001 - SINAPI | Luva de cobre sem anel solda 22mm - fornecimento e instalacao | unid | 20
9.19 | COMP. SINAPI | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 28MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 4
9.20 | COMP. SINAPI | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 14
9.21 | GAS-REG-005 - SETOP | REGISTRO BICO INJETOR D = 3/8" | unid | 12
9.22 | 74145/001 - SINAPI | PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO | m² | 150
9.23 | PESQUISA MERCADO | CASCO + GÁS GLP P-45 | unid | 2
9.24 | PESQUISA MERCADO | CASCO VAZIO GÁS GLP P-45 (RESERVA) | unid | 2
9.25 | PESQUISA MERCADO | TE 1/4" NPT | unid | 26
9.26 | PESQUISA MERCADO | ESPIGÃO PARA MANGUEIRA 1/4 | unid | 52
9.27 | GAS-DEP-005 - SETOP | DEPÓSITO PARA CILINDRO DE GÁS (GLP) - PADRÃO DEOP | unid | 1
9.28 | GAS-MAN-005 - SETOP | MANGUEIRA PLÁSTICA PARA GÁS D = 3/8" X 1,50 M | unid | 20
9.29 | GAS-VAL-010 - SETOP | VÁLVULA DE REGISTRO PARA GÁS COM TÊ REVERSÍVEL PARA 2 BOTIJÕES | unid | 4
Custo Total do Item 9
10 |  | PREV. INCÊNDIO / EQUIPAMENTOS / INSTALAÇÕES ESPECIAIS
10.1 | 73775/1 - SINAPI | Extintor Incendio Tp Po Quimico 4Kg Fornecimento E Colocacao | unid | 3
10.2 | 73775/2 - SINAPI | Extintor Incendio Agua-Pressurizada 10L Incl Suporte Parede Cargacompleta Fornecimento E Colocacao | unid | 1
10.3 | 72554 - SINAPI | Extintor De Co2 6Kg - Fornecimento E Instalacao | unid | 2
10.4 | INC-PLA-005 - SETOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 6
10.5 | INC-LUM-005 - SETOP | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 11
10.6 | INC-PLA-035 - SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 9
10.7 | INC-PLA-045 - SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "P2" - D = 300 MM (PROIBIDO PRODUZIR CHAMA) | unid | 4
Custo Total do Item 10
11 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1 | 9537 - SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 678
11.2 | 74236/001 - SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | m² | 5500
11.3 | DEM-POR-005 - SETOP | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | m² | 226.05
11.4 | DEM-TEL-020 - SETOP | REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO PARA REAPROVEITAMENTO | m² | 752
11.5 | DEM-PIS-015 - SETOP | DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ) INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 722
11.6 | 72897 - SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 2602.34
11.7 | 72900 - SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 2602.34
Custo Total do Item 11
VALOR TOTAL SEM BDI
BDI (_____%)
VALOR TOTAL COM BDI
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
A Comissão irá avaliar, separadamente, os itens, subitens e totais de cada planilha como critério de julgamento.
Serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que omitirem ou deixarem de cotar os custos de qualquer item, ou sub-item, especificados na Planilha de Preços e Quantitativos.

## Composição de Custo
ANEXO XII - MODELO PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO CUSTOS UNITÁRIOS (PLANILHA ANALITICA - DEMONSTRAÇÃO PROPOSTA PREÇOS) ADEQUAÇÕES BLOCO I - ENGENHARIA DE ALIMENTOS CAMPUS JUSCELINO KUBITSCHECK - DIAMANTINA - MG PLANILHA ANALÍTICA
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS
| MOB-DES-025 | OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | %
1.2 | ADM-001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONF. DESMOSTRATIVO
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| SETOP -ADM-ENC-005 | ENCARREGADO DE OBRA | Mês | 6
| SETOP -ADM-APO-005 | APONTADOR | Mês | 6
| SETOP -ADM-ENG-010 | ENGENHEIRO DE OBRAS PLENO - ENG CIVIL | Mês | 6
| SETOP -ADM-ENG-010 | ENGENHEIRO DE OBRAS PLENO - ENG ELETRICISTA | Mês | 6
| SETOP -ADM-TEC-010 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | Mês | 6
| SETOP -MST-PCM-005 | PCMAT | Und | 6
| SETOP -MST-PCM-006 | PCSMO | Und | 1
| SETOP -DES-CES-005 | CESTA BÁSICA | und | 300
| SETOP -DES-TRA-005 | TRANSPORTE PESSOAL - VALE TRANSPORTE | und | 14400
| SETOP -CON-AGU-010 | CONSUMO DE ÁGUA - OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | Mês | 6
| SETOP -CON-ELE-010 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01E 3.000.000,00 | Mês | 6
| SETOP -CON-ESC-010 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO - OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | Mês | 6
| SETOP - CON-COP-010 | CÓPIAS E REPRODUÇÕES - OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | Mês | 6
| SETOP - CON-TEL-010 | CONSUMO DE TELEFONE - OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | Mês | 6
| SETOP -CON-LIM-010 | MATERIAL DE LIMPEZA - OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | Mês | 6
| SETOP -MST-AQU-005 | AQUECEDOR DE MARMITA | und | 3
| SETOP -MST-EXA-005 | EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL | und | 600
| SETOP -EPI-BOT-005 | BOTINA SOLADO INJETADO DE AMARRAR PVC - PAR | und | 600
| SETOP -EPI-CAP-025 | CAPACETE UNIVERSO | und | 150
| SETOP -EPI-CAP-040 | CARNEIRA MÓVEL | und | 150
| SETOP -EPI-CIN-005 | CINTO DE SEGURANÇA TIPO PÁRA-QUEDISTA | und | 25
| SETOP -EPI-LUV-015 | LUVA DE RASPA CANO CURTO - PAR | und | 50
| SETOP -EPI-UNI-005 | UNIFORME | und | 600
| SETOP -FER-CAR-015 | CARRINHOS CAPACIDADE DE 80 L COM RODA DE PNEU REFORÇADO | und | 50
| SETOP -FER-DIS-005 | DISCO PARA MAKITA | und | 100
| SETOP -FER-DIS-015 | DISCO PARA SERRA CIRCULAR | und | 75
VALOR TOTAL DO ITEM
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
Deverá ser apresentada composição de custos de todos os itens e subitens da planilha de orçamento sintético.
Cada licitante deve elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra que entenderem necessário para a conclusão do serviço de acordo com a especificação técnica.
Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores das planilhas em função das composições apresentadas pela UFVJM.

## ORÇAMENTO (hidden)
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI ODONTOLOGIA CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG ORÇAMENTO BÁSICO
Data: Julho/2009
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | R$ UNITÁRIO |  | P. TOTAL | R$ TOTAL |  | PREÇO
|  |  |  | M.D.O | MATERIAL | UNITÁRIO | M.D.O | MATERIAL | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Instalações da Obra - sub total |  |  |  |  | 0 |  |  | 33980.74
1.1.1 | Barracão de obras | m² | 30 | 50.28 | 152.19 | 202.47 | 1508.4 | 4565.7 | 6074.1
1.1.2 | Tapume de madeirite | m² | 180 | 6 | 17.66 | 23.66 | 1080 | 3178.8 | 4258.8
1.1.3 | Instalação de provisória de água e esgoto | un | 1 |  | 2742.25 | 2742.25 | 0 | 2742.25 | 2742.25
1.1.4 | Instalação de provisória de elétrica e telefônia | un | 1 |  | 2607.56 | 2607.56 | 0 | 2607.56 | 2607.56
1.1.5 | Placas da obra | m² | 4.5 | 21.86 | 130.68 | 152.54 | 98.37 | 588.06 | 686.43
1.1.6 | Locação da obra | m² | 1730 | 1 | 8.92 | 9.92 | 1730 | 15431.6 | 17161.6
1.1.7 | Taxa do CREA | un | 1 |  | 450 | 450 | 0 | 450 | 450
1.2 | Equipamentos - sub total | [5 empty] | 0 | 0 | 31200
1.2.1 | Equipamentos de segurança | mês | 12 |  | 1200 | 1200 | 0 | 14400 | 14400
1.2.2 | Equipamentos e ferramentas | mês | 12 |  | 1400 | 1400 | 0 | 16800 | 16800
1.3 | Movimento de Terra - sub total | [5 empty] | 0 | 0 | 177291.27
1.3.1 | Aterro | m3 | 7576.55 | 11.7 |  | 11.7 | 88645.635 | 0 | 88645.635
1.3.2 | Desaterro | m3 | 7576.55 | 11.7 |  | 11.7 | 88645.635 | 0 | 88645.635
1.4 | Administração - sub total | [7 empty] | 356600
1.4.1 | Pessoal | vb | 1 |  | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 350000
1.4.2 | Material de consumo diversos | vb | 1 |  | 6600 | 6600 | 0 | 6600 | 6600
| Custo Total do Item 1 | [7 empty] | 599072.01
2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
2.1 | Infraestrutura - subtotal | [7 empty] | 258694.8547
2.1.1 | Mobilização e desmobilização | unid | 1 |  | 5500 | 5500 | 0 | 5500 | 5500
2.1.2 | Escavação - base e fuste dos tubulões | m³ | 581.5 | 78 |  | 78 | 45357 | 0 | 45357
2.1.3 | Formas e escoramento | m² | 1189.77 | 11.39 | 29.57 | 40.96 | 13551.4803 | 35181.4989 | 48732.9792
2.1.4 | Armação em aço CA-50 eCA-60 | kg | 8424.13 | 0.95 | 3.2 | 4.15 | 8002.9235 | 26957.216 | 34960.1395
2.1.5 | Concreto usinado fck 20 Mpa | m3 | 530.08 |  | 210 | 210 | 0 | 111316.8 | 111316.8
2.1.6 | Lançamento e adensamento de concreto | m3 | 530.08 | 24.2 |  | 24.2 | 12827.936 | 0 | 12827.936
2.2 | Contenções | vb | 1 |  | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 40000
2.3 | Superestrutura - Subtotal | [7 empty] | 1045151.6625
2.3.1 | Formas e escoramento, inclusive ATEX | m² | 6278.67 | 11.39 | 61.36 | 72.75 | 71514.0513 | 385259.1912 | 456773.2425
2.3.2 | Armação em aço CA-50 eCA-60 | kg | 52642.04 | 0.95 | 3.2 | 4.15 | 50009.938 | 168454.528 | 218464.466
2.3.3 | Concreto usinado fck 30 Mpa | m3 | 1224.07 |  | 256 | 256 | 0 | 313361.92 | 313361.92
2.3.4 | Lançamento e adensamento de concreto | m3 | 1224.07 | 46.2 |  | 46.2 | 56552.034 | 0 | 56552.034
| Custo Total do Item 2 | [7 empty] | 1343846.5172
3 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
3.1 | Paredes de Tijolos - sub total | [7 empty] | 17147.0059
3.1.1 | Tijolo Cerâmico 8 furos - 30x20x10 cm | m² | 445.03 | 20.9 | 17.63 | 38.53 | 9301.127 | 7845.8789 | 17147.0059
3.2 | Aperto de Paredes - sub total | [7 empty] | 350.208
3.2.1 | Tijolo cerâmico maciço comum 5,7x9x20 - largura 9 cm | m | 30.4 | 7.7 | 3.82 | 11.52 | 234.08 | 116.128 | 350.208
3.3 | Divisórias/revestimentos especiais - sub total | [7 empty] | 201347.9
3.3.1 | Divisória em Ardósia Polida 20 mm | m2 | 322.64 | 57.44 | 172.31 | 229.75 | 18532.4416 | 55594.0984 | 74126.54
3.3.2 | Revestimento textil agulhado | m² | 443.28 |  | 287 | 287 | 0 | 127221.36 | 127221.36
3.4 | Esquadrias
3.4.1 | Esquadria de madeira / PVC - sub total | [7 empty] | 100859
3.4.1.1 | P01- Porta prancheta, duas folhas, 2x60x210 cm completa | unid | 29 | 180 | 722 | 902 | 5220 | 20938 | 26158
3.4.1.2 | P02 - Porta prancheta 100x210 cm completa simples PNE | unid | 2 | 110 | 428 | 538 | 220 | 856 | 1076
3.4.1.3 | P03 - Porta prancheta 80x210 cm completa simples | unid | 136 | 80 | 347 | 427 | 10880 | 47192 | 58072
3.4.1.4 | P03A - Porta prancheta 80x210 cm completa simples, correr | unid | 6 | 80 | 347 | 427 | 480 | 2082 | 2562
3.4.1.5 | P03B - Porta prancheta 80x210 cm completa simples | unid | 1 | 80 | 347 | 427 | 80 | 347 | 427
3.4.1.6 | P05 - Porta prancheta 80x210 cm completa simples PNE | unid | 20 | 110 | 428 | 538 | 2200 | 8560 | 10760
3.4.1.7 | P07- Porta prancheta, duas folhas, 330x210 cm completa | unid | 2 | 180 | 722 | 902 | 360 | 1444 | 1804
3.4.2 | De Metalon - sub total | [7 empty] | 527577.75
3.4.2.1 | Esquadrias em metalon, fixos, basculantes, correr, veneziana | m² | 1363.25 |  | 387 | 387 | 0 | 527577.75 | 527577.75
3.4.3 | De Aço - sub total | [7 empty] | 68026.5302
3.4.3.1 | Guarda corpo | m | 69.62 | 65 | 235 | 300 | 4525.3 | 16360.7 | 20886
3.4.3.2 | Corrimão h=92cm e h=70cm | m | 398.18 | 30 | 88.39 | 118.39 | 11945.4 | 35195.1302 | 47140.5302
3.5 | Vidros - subtotal | [7 empty] | 56438.79
3.5.1 | Vidro | m2 | 437.51 |  | 129 | 129 | 0 | 56438.79 | 56438.79
3.6 | Revestimento de teto - sub total | [5 empty] | 0 | 0 | 56061.8297
3.6.1 | Chapisco | m2 | 5.65 | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 12.43 | 6.215 | 18.645
3.6.2 | Emboço / Massa única | m2 | 5.65 | 9.9 | 5.81 | 15.71 | 55.935 | 32.8265 | 88.7615
3.6.3 | Forro de gesso em placas de 60x60cm | m² | 910.28 |  | 32.94 | 32.94 | 0 | 29984.6232 | 29984.6232
3.6.4 | Forro de PVC | m² | 432.83 |  | 60 | 60 | 0 | 25969.8 | 25969.8
3.7 | Revestimento de Parede - sub total | [7 empty] | 40777.4374
3.7.1 | Chapisco | m2 | 1062.74 | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 2338.028 | 1169.014 | 3507.042
3.7.2 | Emboço / Massa única | m2 | 1062.74 | 9.9 | 5.81 | 15.71 | 10521.126 | 6174.5194 | 16695.6454
3.7.3 | Cerâmica 20x20 | m2 | 587.85 | 17 | 18 | 35 | 9993.45 | 10581.3 | 20574.75
3.8 | Revestimento de Pisos - sub total | [7 empty] | 1568900.5296
3.8.1 | Lastro de concreto esp. 7 cm | m2 | 1722.16 | 9.9 | 19.52 | 29.42 | 17049.384 | 33616.5632 | 50665.9472
3.8.2 | Contrapiso | m² | 6970.68 | 4.6 | 9.85 | 14.45 | 32065.128 | 68661.198 | 100726.326
3.8.3 | Cerâmica antederrapante | m2 | 6465.7 | 23.1 | 190 | 213.1 | 149357.67 | 1228483 | 1377840.67
3.8.4 | Piso vinilico em placas 60x60 cm | m² | 604.98 |  | 46.18 | 46.18 | 0 | 27937.9764 | 27937.9764
3.8.5 | Piso em tábua corrida madeira Ipê 15x15cm | m² | 92.58 | 25 | 45 | 70 | 2314.5 | 4166.1 | 6480.6
3.8.6 | Piso Podotátil Interno | m | 139.12 |  | 27 | 27 | 0 | 3756.24 | 3756.24
3.8.7 | Piso Podotátil externo | m | 87.81 |  | 17 | 17 | 0 | 1492.77 | 1492.77
3.9 | Cobertura - sub total | [7 empty] | 660016.9855
3.9.1 | Estrutura metálica para telhado | kg | 1209.49 |  | 15 | 15 | 0 | 18142.35 | 18142.35
3.9.2 | Telha termo-acústica 30mm trapezoidal | m² | 6252.19 |  | 96.45 | 96.45 | 0 | 603023.7255 | 603023.7255
3.9.3 | Acabamento em chapa lisa | m² | 33.37 |  | 78 | 78 | 0 | 2602.86 | 2602.86
3.9.4 | Calha em chapa 22 | ml | 370.93 |  | 65 | 65 | 0 | 24110.45 | 24110.45
3.9.5 | Rufo em chapa 30 cm | m | 269.48 |  | 32 | 32 | 0 | 8623.36 | 8623.36
3.9.6 | Chapim em chapa 30 cm | m | 109.82 |  | 32 | 32 | 0 | 3514.24 | 3514.24
3.10 | Impermeabilização - sub total | [7 empty] | 11062.2804
3.10.1 | Das lajes de concreto com manta de alumínio 3 mm | m2 | 81.16 |  | 64.71 | 64.71 | 0 | 5251.8636 | 5251.8636
3.10.2 | Com Sika Top 107 | m2 | 323.16 |  | 17.98 | 17.98 | 0 | 5810.4168 | 5810.4168
3.11 | Acabamentos / louças e metais - sub total | [7 empty] | 228983.0182
3.11.1 | Soleira de ardósia polida esp.= 20 mm | m | 67.32 | 8.8 | 7.14 | 15.94 | 592.416 | 480.6648 | 1073.0808
3.11.2 | Peitoril de ardósia polida esp.= 20 mm | m | 308.07 | 8.8 | 7.14 | 15.94 | 2711.016 | 2199.6198 | 4910.6358
3.11.3 | Rodapé em ardósia h=10cm | m | 1383.14 | 8.8 | 6.68 | 15.48 | 12171.632 | 9239.3752 | 21411.0072
3.11.4 | Filete em ardósia | m | 117.82 | 8.8 | 5 | 13.8 | 1036.816 | 589.1 | 1625.916
3.11.5 | Bacia sanitária | unid | 73 |  | 173.76 | 173.76 | 0 | 12684.48 | 12684.48
3.11.6 | Lavatório sem coluna | unid | 20 |  | 125 | 125 | 0 | 2500 | 2500
3.11.7 | Cuba de louça de sobrepor | unid | 279 |  | 339 | 339 | 0 | 94581 | 94581
3.11.8 | Mictório de louça | unid | 34 |  | 282.44 | 282.44 | 0 | 9602.96 | 9602.96
3.11.9 | Bancada em ardósia polida | m² | 29.92 | 19.14 | 50.38 | 69.52 | 572.6688 | 1507.3696 | 2080.0384
3.11.10 | Espelho 4 mm | m² | 31.17 |  | 70 | 70 | 0 | 2181.9 | 2181.9
3.11.11 | Torneira de lavatório | unid | 299 |  | 173 | 173 | 0 | 51727 | 51727
3.11.12 | Torneira de pia de bancada | unid | 83 |  | 98 | 98 | 0 | 8134 | 8134
3.11.13 | Torneira de jardim | unid | 40 |  | 66 | 66 | 0 | 2640 | 2640
3.11.14 | Barra de apoio em aço inox 90 cm | unid | 40 |  | 90 | 90 | 0 | 3600 | 3600
3.11.15 | Papeleira de louça | unid | 73 |  | 15 | 15 | 0 | 1095 | 1095
3.11.16 | Porta papel toalha em chapa | unid | 48 |  | 30 | 30 | 0 | 1440 | 1440
3.11.17 | Saboneteira para sabonete líquido | unid | 48 |  | 22 | 22 | 0 | 1056 | 1056
3.11.18 | Cuba Inox Nº 2, inclusive válvula | unid | 83 |  | 80 | 80 | 0 | 6640 | 6640
3.12 | Pintura | [5 empty] | 0 | 0 | 213824.728
3.12.1 | Massa corrida látex | m2 | 3255.24 | 3.5 | 5.4 | 8.9 | 11393.34 | 17578.296 | 28971.636
3.12.2 | Pintura Acrílica | m2 | 3178.45 | 2.5 | 13.1 | 15.6 | 7946.125 | 41637.695 | 49583.82
3.12.3 | Pintura Látex cor branco neve | m2 | 2218.48 | 2.5 | 10.9 | 13.4 | 5546.2 | 24181.432 | 29727.632
3.12.4 | Pintura esmalte acetinado sobre esquadrias de madeira | m2 | 187.02 | 4.5 | 27.3 | 31.8 | 841.59 | 5105.646 | 5947.236
3.12.5 | Pintura esmalte acetinado sobre esquadrias metálicas | m2 | 2946.58 | 6.5 | 27.3 | 33.8 | 19152.77 | 80441.634 | 99594.404
| Custo Total do Item 3 | [7 empty] | 3751373.9929
4 | INSTALAÇÕES
4.1 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS
4.1.1 | Água fria - sub total | [7 empty] | 23029.02
Tubo PVC - rigido soldavel
| Ø 50 mm | Tb | 16 |  | 29.73 | 475.68 | 0 | 475.68 | 475.68
| Ø 40 mm | Tb | 15 |  | 25.57 | 383.55 | 0 | 383.55 | 383.55
| Ø 32 mm | Tb | 15 |  | 17.57 | 263.55 | 0 | 263.55 | 263.55
| Ø 25 mm | Tb | 15 |  | 8.17 | 122.55 | 0 | 122.55 | 122.55
| Ø 20 mm | Tb | 4 |  | 6.03 | 24.12 | 0 | 24.12 | 24.12
| Joelho 90 sóldavel - PVC |  |  |  |  | 0
| Ø 50 mm | Un | 4 |  | 1.87 | 7.48 | 0 | 7.48 | 7.48
| Ø 32 mm | Un | 5 |  | 0.74 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.7
| Ø 25 mm | Un | 30 |  | 0.29 | 8.7 | 0 | 8.7 | 8.7
| Ø 20 mm | Un | 25 |  | 0.19 | 4.75 | 0 | 4.75 | 4.75
| Bucha de Redução PVC |  |  |  |  | 0
| Ø 40 mm x Ø 25 mm | Un | 2 |  | 1.2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4
| Ø 40 mm x Ø 32 mm | Un | 6 |  | 0.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.6
| Ø 50 mm x Ø 32 mm | Un | 6 |  | 1.62 | 9.72 | 0 | 9.72 | 9.72
| Ø 25 mm x Ø 20 mm | Un | 12 |  | 0.15 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8
| Tê 90 soldável - PVC |  |  |  |  | 0
| Ø 50 mm | Un | 9 |  | 3.59 | 32.31 | 0 | 32.31 | 32.31
| Ø 40 mm | Un | 30 |  | 3.04 | 91.2 | 0 | 91.2 | 91.2
| Ø 25 mm | Un | 50 |  | 0.49 | 24.5 | 0 | 24.5 | 24.5
| Flange para Caixa d´agua |  |  |  |  | 0
| Ø 50 mm | Un | 3 |  | 10.5 | 31.5 | 0 | 31.5 | 31.5
| Ø 40 mm | Un | 3 |  | 9.9 | 29.7 | 0 | 29.7 | 29.7
| Ø 32 mm | Un | 2 |  | 6.5 | 13 | 0 | 13 | 13
| Joelho 90 LRM azul |  |  |  |  | 0
| Ø 20 mm x 1/2" | Un | 95 |  | 2.14 | 203.3 | 0 | 203.3 | 203.3
| Adaptador soldável - PVC |  |  |  |  | 0
| Ø 50 mm | Un | 16 |  | 1.45 | 23.2 | 0 | 23.2 | 23.2
| Ø 40 mm | Un | 3 |  | 1.16 | 3.48 | 0 | 3.48 | 3.48
| Ø 32 mm | Un | 12 |  | 0.35 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.2
| Ø 20 mm | Un | 3 |  | 0.23 | 0.69 | 0 | 0.69 | 0.69
| Luva LRM azul |  |  |  |  | 0
| Ø 20 mm x 1/2" | Un | 3 |  | 1.82 | 5.46 | 0 | 5.46 | 5.46
| Ø 25 mm x 3/4" | Un | 4 |  | 2.44 | 9.76 | 0 | 9.76 | 9.76
| Registro pressão com acabamento |  |  |  |  | 0
| Ø 3/4" | Un | 4 |  | 35 | 140 | 0 | 140 | 140
| Te LRM azul |  |  |  |  | 0
| Ø 25 mm x 1/2" | Un | 3 |  | 3.65 | 10.95 | 0 | 10.95 | 10.95
| Registro de gaveta com acabamento |  |  |  |  | 0
| Ø 11/2" | Un | 12 |  | 48 | 576 | 0 | 576 | 576
| Ø 1" | Un | 4 |  | 45 | 180 | 0 | 180 | 180
| União PVC |  |  |  |  | 0
| Ø 50 mm | Un | 3 |  | 9.97 | 29.91 | 0 | 29.91 | 29.91
| Ø 40 mm | Un | 3 |  | 8.48 | 25.44 | 0 | 25.44 | 25.44
| Registro de gaveta - BRUTO |  |  |  |  | 0
| Ø 11/2" | Un | 5 |  | 32.04 | 160.2 | 0 | 160.2 | 160.2
| Ø 11/4" | Un | 3 |  | 26.46 | 79.38 | 0 | 79.38 | 79.38
| Ø 3/4" | Un | 3 |  | 13.25 | 39.75 | 0 | 39.75 | 39.75
| Torneira Boia |  |  |  |  | 0
| Ø 3/4" | Un | 3 |  | 14.23 | 42.69 | 0 | 42.69 | 42.69
| Fita Telfon - 50 mts | Rolo | 12 |  | 1.9 | 22.8 | 0 | 22.8 | 22.8
| Cola PVC - 900 ml | Un | 8 |  | 16.25 | 130 | 0 | 130 | 130
| Lixa | Fl | 8 |  | 1 | 8 | 0 | 8 | 8
| Caixa de Fibra 20.000 Litros | Pç | 2 |  | 3300 | 6600 | 0 | 6600 | 6600
| Caixa de Fibra 80.000 Litros | Pç | 1 |  | 13200 | 13200 | 0 | 13200 | 13200
4.1.2 | Esgoto - sub total | [7 empty] | 5164.32
Tubo PVC - rigido soldavel
| Ø 100 mm | Tb | 51 |  | 30.44 | 1552.44 | 0 | 1552.44 | 1552.44
| Ø 75 mm | Tb | 9 |  | 23.59 | 212.31 | 0 | 212.31 | 212.31
| Ø 50 mm | Tb | 20 |  | 19.1 | 382 | 0 | 382 | 382
| Ø 40 mm | Tb | 19 |  | 10.98 | 208.62 | 0 | 208.62 | 208.62
| Joelho 90 - PVC |  |  |  |  | 0
| Ø 100 mm | Pç | 48 |  | 2.9 | 139.2 | 0 | 139.2 | 139.2
| Ø 75 mm | Pç | 2 |  | 1.61 | 3.22 | 0 | 3.22 | 3.22
| Ø 50 mm | Pç | 8 |  | 0.89 | 7.12 | 0 | 7.12 | 7.12
| Ø 40 mm | Pç | 90 |  | 0.62 | 55.8 | 0 | 55.8 | 55.8
| Joelho 45 - PVC |  |  |  |  | 0
| Ø 100 mm | Pç | 12 |  | 3.09 | 37.08 | 0 | 37.08 | 37.08
| Ø 75 mm | Pç | 5 |  | 2.63 | 13.15 | 0 | 13.15 | 13.15
| Ø 50 mm | Pç | 5 |  | 0.78 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.9
| Ø 40 mm | Pç | 28 |  | 0.75 | 21 | 0 | 21 | 21
| Junção - PVC |  |  |  |  | 0
| Ø 100 mm | Pç | 33 |  | 7.71 | 254.43 | 0 | 254.43 | 254.43
| Ø 100 x 50 mm | Pç | 2 |  | 5.25 | 10.5 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ø 100 x 75 mm | Pç | 20 |  | 7.18 | 143.6 | 0 | 143.6 | 143.6
| Ø 75 x 50 mm | Pç | 2 |  | 4.02 | 8.04 | 0 | 8.04 | 8.04
| Ø 50 mm | Pç | 5 |  | 2.78 | 13.9 | 0 | 13.9 | 13.9
| Ø 40 mm | Pç | 8 |  | 1.21 | 9.68 | 0 | 9.68 | 9.68
| Ø 75 mm - invertida | Pç | 3 |  | 5.46 | 16.38 | 0 | 16.38 | 16.38
| Luva - PVC |  |  |  |  | 0
| Ø 100 mm | Pç | 10 |  | 2.2 | 22 | 0 | 22 | 22
| Ø 75 mm | Pç | 12 |  | 1.83 | 21.96 | 0 | 21.96 | 21.96
| Ø 50 mm | Pç | 40 |  | 1.06 | 42.4 | 0 | 42.4 | 42.4
| Tubo de Inspeção |  |  |  |  | 0
| Ø 100 mm | Pç | 5 |  | 13.5 | 67.5 | 0 | 67.5 | 67.5
| Ø 75 mm | Pç | 2 |  | 11.62 | 23.24 | 0 | 23.24 | 23.24
| Tee PVC |  |  |  |  | 0
| Ø 50 x 50 mm | Pç | 5 |  | 2.56 | 12.8 | 0 | 12.8 | 12.8
| Ø 75 x 50 mm | Pç | 14 |  | 4.87 | 68.18 | 0 | 68.18 | 68.18
| Ø 75 mm | Pç | 2 |  | 4.86 | 9.72 | 0 | 9.72 | 9.72
| Ralo seco saida 40 mm | Pç | 3 |  | 2.26 | 6.78 | 0 | 6.78 | 6.78
| Ralo Sifonado |  |  |  |  | 0
| Saida - Ø 75 mm | Pç | 22 |  | 12.35 | 271.7 | 0 | 271.7 | 271.7
| Saida - Ø 50 mm | Pç | 2 |  | 11.15 | 22.3 | 0 | 22.3 | 22.3
| Prolongador para Ralo | Pç | 22 |  | 2.87 | 63.14 | 0 | 63.14 | 63.14
| Redução PVC |  |  |  |  | 0
| Ø 100 x 75 mm | Pç | 2 |  | 2.74 | 5.48 | 0 | 5.48 | 5.48
| Cola PVC - 900 ml | Un | 7 |  | 16.25 | 113.75 | 0 | 113.75 | 113.75
| Lixa | Fl | 12 |  | 1 | 12 | 0 | 12 | 12
| Caixa de Inspeção 600 mm | Pç | 7 |  | 187 | 1309 | 0 | 1309 | 1309
4.1.3 | Águas pluviais - sub total | [7 empty] | 4849.44
Tubo PVC - rigido soldavel
| Ø 150 mm | Tb | 22 |  | 126 | 2772 | 0 | 2772 | 2772
| Ø 75 mm | Tb | 3 |  | 23.59 | 70.77 | 0 | 70.77 | 70.77
Joelho 90 - PVC
| Ø 150 mm | Pç | 5 |  | 29.42 | 147.1 | 0 | 147.1 | 147.1
Joelho 45 - PVC
| Ø 150 mm | Pç | 18 |  | 30.44 | 547.92 | 0 | 547.92 | 547.92
| Ø 75 mm | Pç | 3 |  | 2.63 | 7.89 | 0 | 7.89 | 7.89
| Caixa inspeção de alvenaria ou concreto | Pç | 4 |  | 250 | 1000 | 0 | 1000 | 1000
Junção - PVC
| Ø 150 mm x 100 mm | Pç | 3 |  | 78.22 | 234.66 | 0 | 234.66 | 234.66
Redução _ PVC
| Ø 100 mm x 75 mm | Pç | 3 |  | 2.74 | 8.22 | 0 | 8.22 | 8.22
| Ralo Sifonado saida 75 mm | Pç | 4 |  | 15.22 | 60.88 | 0 | 60.88 | 60.88
4.2 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS/LÓGICA - sub total | [7 empty] | 448087.2
| Perfilados aço perfurado 38x38mmx6000mm chapa #18 | Pç | 150 |  | 193.8 | 29070 | 0 | 29070 | 29070
| Base com 04 furos fixação interna - 38x38mm | Pç | 180 |  | 32 | 5760 | 0 | 5760 | 5760
| Suporte longo A=165mm | Pç | 950 |  | 8.77 | 8331.5 | 0 | 8331.5 | 8331.5
| Emenda externa 38x38mm | Pç | 340 |  | 4.5 | 1530 | 0 | 1530 | 1530
| Emenda interna X | Pç | 35 |  | 3.01 | 105.35 | 0 | 105.35 | 105.35
| Emenda interna T | Pç | 20 |  | 3 | 60 | 0 | 60 | 60
| Derivação lateral para eletroduto Ø 3/4" | Pç | 153 |  | 12.6 | 1927.8 | 0 | 1927.8 | 1927.8
| Suporte longo para luminária | Pç | 1150 |  | 8.77 | 10085.5 | 0 | 10085.5 | 10085.5
| Caixa para tomada Universal | Pç | 500 |  | 17.82 | 8910 | 0 | 8910 | 8910
| Eletrocalha tipo U 100x50mmx3000m | Pç | 150 |  | 63.2 | 9480 | 0 | 9480 | 9480
| Curva horizontal 45⁰ 100x50mm | Pç | 8 |  | 37.5 | 300 | 0 | 300 | 300
| Curva de inversão perfurada 100x50mm | Pç | 8 |  | 42.8 | 342.4 | 0 | 342.4 | 342.4
| Cotovelo reto perfurado 100x50mm | Pç | 8 |  | 21 | 168 | 0 | 168 | 168
| Tê reto perfurado 100x50mm | Pç | 4 |  | 29.8 | 119.2 | 0 | 119.2 | 119.2
| Emenda interna U 100x50mm | Pç | 150 |  | 3.7 | 555 | 0 | 555 | 555
| Saída para perfilado 38x38mm | Pç | 40 |  | 11.9 | 476 | 0 | 476 | 476
| Suporte suspensão duplo tirante 3/8" | Pç | 300 |  | 16.32 | 4896 | 0 | 4896 | 4896
| Junção angular duplo horizontal | Pç | 570 |  | 14.4 | 8208 | 0 | 8208 | 8208
| Vergalhão roscado 1/4"x3000mm | Pç | 112 |  | 9.2 | 1030.4 | 0 | 1030.4 | 1030.4
| Parafuso cabeça lentilha com trava 1/4"x 5/8" | Pç | 12200 |  | 0.24 | 2928 | 0 | 2928 | 2928
| Arruela lisa 1/4" | Pç | 1532 |  | 0.08 | 122.56 | 0 | 122.56 | 122.56
| Porca sextavada 1/4" | Pç | 12212 |  | 0.15 | 1831.8 | 0 | 1831.8 | 1831.8
| Porca perfil sem mola 1/4" | Pç | 1870 |  | 0.13 | 243.1 | 0 | 243.1 | 243.1
| Bucha com parafuso S8 | Pç | 3506 |  | 0.22 | 771.32 | 0 | 771.32 | 771.32
| Broca de vidia 8mm | Pç | 150 |  | 34 | 5100 | 0 | 5100 | 5100
| Eletroduto PVC rígido 3/4" | Tb | 315 |  | 33.27 | 10480.05 | 0 | 10480.05 | 10480.05
| Eletroduto ferro zincado leve 3/4" | Tb | 215 |  | 98.7 | 21220.5 | 0 | 21220.5 | 21220.5
| Curva 90⁰ ferro zincado 3/4 - incluso no eletroduto | Pç |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Luva de ferro zincado 3/4" - incluso no eletroduto | Pç |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Caixa de PVC 4x2" | Pç | 306 |  | 2.57 | 786.42 | 0 | 786.42 | 786.42
| Condulete de alumínio 3/4" TIPO C com tampa | Pç | 6 |  | 9.25 | 55.5 | 0 | 55.5 | 55.5
| Condulete de alumínio 3/4" TIPO E com tampa | Pç | 6 |  | 9.25 | 55.5 | 0 | 55.5 | 55.5
| Braçadeira tipo unha 3/4" | Pç | 35 |  | 1.25 | 43.75 | 0 | 43.75 | 43.75
| Caixa de PVC 4x4" | Pç | 38 |  | 3.08 | 117.04 | 0 | 117.04 | 117.04
| Bucha de alumínio 3/4" | Pç | 351 |  | 0.55 | 193.05 | 0 | 193.05 | 193.05
| Interruptor bipolar com espelho | Pç | 66 |  | 52.27 | 3449.82 | 0 | 3449.82 | 3449.82
| Tomada universal 2P+T com espelho | Pç | 230 |  | 32.26 | 7419.8 | 0 | 7419.8 | 7419.8
| Tomada universal 2P+T sem espelho | Pç | 750 |  | 26.05 | 19537.5 | 0 | 19537.5 | 19537.5
| Espelho 4x4 para 2 tomadas | Pç | 23 |  | 6.21 | 142.83 | 0 | 142.83 | 142.83
| Caixa externa PVC com tomada universal 2P+T | Pç | 76 |  | 38.7 | 2941.2 | 0 | 2941.2 | 2941.2
| Caixa externa PVC para RJ 45⁰ cat. 6 fêmea (lógica) | Pç | 76 |  | 6.89 | 523.64 | 0 | 523.64 | 523.64
| Tomada para RJ 45⁰ cat. 6 fêmea (lógica) com tampa 4x2 | Pç | 44 |  | 50.56 | 2224.64 | 0 | 2224.64 | 2224.64
| Luminária - refletor parabólico em alumínio alto brilho e aletas parabólico em alumínio alto brilho, luminárias PROJETO ou similar - C2360 com reator alto fator de potência, partida rápida, 220 volts e lâmpadas - 2x32 - sobrepor | cj | 450 |  | 172 | 77400 | 0 | 77400 | 77400
| Luminária - refletor parabólico em alumínio alto brilho e aletas parabólico em alumínio alto brilho, luminárias PROJETO ou similar - C2360 com reator alto fator de potência, partida rápida, 220 volts e lâmpadas - 2x32 - embutir | cj | 95 |  | 132 | 12540 | 0 | 12540 | 12540
| Luminária - refletor parabólico em alumínio alto brilho e aletas parabólico em alumínio alto brilho, luminárias PROJETO ou similar - C2360 com reator alto fator de potência, partida rápida, 220 volts e lâmpadas - 4x16 - sobrepor | cj | 10 |  | 447.51 | 4475.1 | 0 | 4475.1 | 4475.1
| Luminária - refletor parabólico em alumínio alto brilho e aletas parabólico em alumínio alto brilho, luminárias PROJETO ou similar - C2360 com reator alto fator de potência, partida rápida, 220 volts e lâmpadas - 2x16 - sobrepor | cj | 4 |  | 289 | 1156 | 0 | 1156 | 1156
| Luminária redonda para 2 lâmpadas com difusor, reator alto fator de potência, 220 volts, com 2 lâmpadas de 18 watts - 2 x18 - embutir | cj | 40 |  | 105.96 | 4238.4 | 0 | 4238.4 | 4238.4
| Luminária redonda para 2 lâmpadas com difusor, reator alto fator de potência, 220 volts, com 2 lâmpadas de 18 watts - 2 x18 - sobrepor | cj | 8 |  | 58.63 | 469.04 | 0 | 469.04 | 469.04
| Quadro de distribuição para iluminação com 24 circuitos, com disjuntor geral + barramentos trifásicos 120A, + neutro, disjuntores DR de baixa sensibilidade - Cemar ou similar | Pç | 1 |  | 2491.68 | 2491.68 | 0 | 2491.68 | 2491.68
| Quadro de distribuição para tomadas com 18 circuitos, com disjuntor geral + barramentos trifásicos 120A, + neutro, disjuntores DR de baixa sensibilidade - Cemar ou similar | Pç | 1 |  | 4132.81 | 4132.81 | 0 | 4132.81 | 4132.81
| Quadro de distribuição para tomadas estabilizada com 24 circuitos, com disjuntor geral + barramentos trifásicos 120A, + neutro, disjuntores DR de baixa sensibilidade - Cemar ou similar | Pç | 2 |  | 2491.68 | 4983.36 | 0 | 4983.36 | 4983.36
| Quadro geral - quadro CEMAR - ref. CPD - PP 1364 | Pç | 1 |  | 26515.4 | 26515.4 | 0 | 26515.4 | 26515.4
| Quadro geral - placa de montagem - ref. PM-CPD 1360 - incluso quadro | Pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Quadro geral - Perfil lateral - ref. PL-CPD 40 - incluso quadro | Pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Quadro geral - isolador para 400A - incluso quadro | Pç | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Quadro geral - barra de cobre para 400A - incluso quadro | m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Quadro geral - barra de cobre para 120A - incluso quadro | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Quadro geral - disjuntor 3 x 400A - incluso quadro | Pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Quadro geral - disjuntor 3 x 120A - incluso quadro | Pç | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Quadro geral - terminal para cabo 35 mm² - incluso quadro | Pç | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Disjuntores DR - curva C - 1x20A | Pç | 61 |  | 8.45 | 515.45 | 0 | 515.45 | 515.45
| Disjuntores DR - curva C - 2x20A | Pç | 38 |  | 38.38 | 1458.44 | 0 | 1458.44 | 1458.44
| Disjuntores DR - curva C - 3x100A | Pç | 8 |  | 43.82 | 350.56 | 0 | 350.56 | 350.56
| Cabo anti-chama 750 volts- # 2,5mm² | m | 20000 |  | 1.64 | 32800 | 0 | 32800 | 32800
| Cabo anti-chama 750 volts - # 4,0mm² | m | 4500 |  | 2.37 | 10665 | 0 | 10665 | 10665
| Cabo 1 kv - #35mm² | m | 467 |  | 17.55 | 8195.85 | 0 | 8195.85 | 8195.85
| Cabo 1 kv - #25mm² | m | 155 |  | 9.16 | 1419.8 | 0 | 1419.8 | 1419.8
| Chave faca blindada de 120A + fisíveis de 63A - trifásico | Pç | 2 |  | 56 | 112 | 0 | 112 | 112
| Pino macho 2P+T | Pç | 700 |  | 28.6 | 20020 | 0 | 20020 | 20020
| Fita isolante 3M com 20mts | rl | 78 |  | 6 | 468 | 0 | 468 | 468
| Cabo para lógica - CAT 6 | m | 3500 |  | 7.48 | 26180 | 0 | 26180 | 26180
| Rack 19/23 - plus - gabinete fechado padrão 19 | Pç | 2 |  | 1742.63 | 3485.26 | 0 | 3485.26 | 3485.26
| Guia de cabo horizontal fechado | Pç | 5 |  | 24 | 120 | 0 | 120 | 120
| Calha de tomadas (extensor elétrico) 8 tomadas | Pç | 2 |  | 61.29 | 122.58 | 0 | 122.58 | 122.58
| Patch Pannel com guia traseiro CAT6 - 24 pares | Pç | 5 |  | 770.62 | 3853.1 | 0 | 3853.1 | 3853.1
| Cabo PP 3x1,5mm² | m | 530 |  | 53.54 | 28376.2 | 0 | 28376.2 | 28376.2
4.3 | INSTALAÇÕES DE SPDA - sub total | vb | [6 empty] | 8431.09
| Cabo Unipolar (cobre) | m | 65 |  | 11.02 | 716.3 | 0 | 716.3 | 716.3
| Fixador tipo ômega | pç | 45 |  | 3.3 | 148.5 | 0 | 148.5 | 148.5
| Bucha S/6 com parafusos fenda inox autoatarrachante | pç | 93 |  | 2.67 | 248.31 | 0 | 248.31 | 248.31
| Caixa LEP | pç | 3 |  | 229.56 | 688.68 | 0 | 688.68 | 688.68
| Vergalhão 3/8" x 3,40 m, galvanizado a fogo RE-BAR | pç | 100 |  | 43.42 | 4342 | 0 | 4342 | 4342
| Clip para emenda de barra de aço | pç | 315 |  | 3.46 | 1089.9 | 0 | 1089.9 | 1089.9
| MINI-GAR, Corpo e aro em bronze estanhado, porcas e arruelas inox | pç | 5 |  | 11.61 | 58.05 | 0 | 58.05 | 58.05
| Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo Ø 3/8" | pç | 3 |  | 17.37 | 52.11 | 0 | 52.11 | 52.11
| Suporte guia tipo simples | pç | 4 |  | 15.73 | 62.92 | 0 | 62.92 | 62.92
| Captor Franklin | pç | 2 |  | 70.84 | 141.68 | 0 | 141.68 | 141.68
| Abraçadeira Guia reforçada | pç | 2 |  | 21.03 | 42.06 | 0 | 42.06 | 42.06
| Abraçadeira Guia reforçada | pç | 2 |  | 21.03 | 42.06 | 0 | 42.06 | 42.06
| Conjunto de estais | pç | 2 |  | 157.58 | 315.16 | 0 | 315.16 | 315.16
| Base para mastro | pç | 2 |  | 37.87 | 75.74 | 0 | 75.74 | 75.74
| Mastro simples com redução para Ø 3/4" | pç | 2 |  | 181.93 | 363.86 | 0 | 363.86 | 363.86
| Tensionador em latão com porca inox | pç | 4 |  | 10.94 | 43.76 | 0 | 43.76 | 43.76
4.4 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - sub total | [7 empty] | 111196.6825
Tubulação
| Tubo de aço galvanizado, DIN 2440, diam.25mm (1") | m | 5 | 41.15 | 32.92 | 74.07 | 205.75 | 164.6 | 370.35
| Tubo de aço galvanizado, DIN 2440, diam.63mm (2.1/2") | m | 135 | 111.925 | 89.54 | 201.465 | 15109.875 | 12087.9 | 27197.775
Conexões de ferro maleável, classe 10 , rosqueadas
| Tê diam.63mm (2.1/2") | Pç | 10 | 98.225 | 78.58 | 176.805 | 982.25 | 785.8 | 1768.05
| Cotovelo 90⁰, diam.63mm (2.1/2") | Pç | 12 | 81.5375 | 65.23 | 146.7675 | 978.45 | 782.76 | 1761.21
| Cotovelo 45⁰, diam.63mm (2.1/2") | Pç | 2 | 74.3875 | 59.51 | 133.8975 | 148.775 | 119.02 | 267.795
| luva, diam.63mm (2.1/2") | Pç | 20 | 56.8375 | 45.47 | 102.3075 | 1136.75 | 909.4 | 2046.15
| União com assento cônico de bronze, diam.63mm (2.1/2") | Pç | 4 | 230.975 | 184.78 | 415.755 | 923.9 | 739.12 | 1663.02
| Niple, diam.63mm (2.1/2") | Pç | 15 | 44.9125 | 35.93 | 80.8425 | 673.6875 | 538.95 | 1212.6375
| Bucha de redução de diam.63x25mm (2.1/2"x 1") | Pç | 2 | 32.8375 | 26.27 | 59.1075 | 65.675 | 52.54 | 118.215
| Válvulas, flanges e acessórios |  |  |  |  | 0
| Vávula de retenção horizontal, diam.63mm (2.1/2") | Pç | 3 | 264.0375 | 211.23 | 475.2675 | 792.1125 | 633.69 | 1425.8025
| Registro globo, diam. 25mm (1") | Pç | 2 | 64.825 | 51.86 | 116.685 | 129.65 | 103.72 | 233.37
| Registro gaveta, diam. 63mm (2.1/2") | Pç | 3 | 306.5625 | 245.25 | 551.8125 | 919.6875 | 735.75 | 1655.4375
Material específico
| Registro globo angular 45⁰, diam.63mm(2.1/2")p/hidrante, classe 210 Lbs. | Pç | 10 | 218.75 | 175 | 393.75 | 2187.5 | 1750 | 3937.5
| Adaptador de rosca 5 fios x engate rápido, diam.63x38mm (2.1/2"x1.1/2") | Pç | 20 | 42.5 | 34 | 76.5 | 850 | 680 | 1530
| Esguicho de latão polido, junta de união de engate rápido, diam.38mm(1.1/2"), para jato regulável | Pç | 4 | 180 | 144 | 324 | 720 | 576 | 1296
| Abrigo para hidrante interno, tipo EMBUTIR, confeccionado em chapa n⁰20, pintadona cor vermelho, nas dimensões (90x60x17)cm, contendo visor de vidro com a inscrição INCÊNDIO e cesto basculante para mangueiras. | pç | 4 | 181.25 | 145 | 326.25 | 725 | 580 | 1305
| Hidrante de recalque completo | Pç | 2 | 747.5 | 598 | 1345.5 | 1495 | 1196 | 2691
| Mangueira de fibra sintética, com revestimento interno de borracha, empatada com juntas de união de engate rápido, diam.38mm, lance de 15 metros, fabricada conforme norma NBR 11861 da ABNT, tipo 2 | Pç | 15 | 303.75 | 243 | 546.75 | 4556.25 | 3645 | 8201.25
| Extintor de incêndio tipo pó químico secco (ABC), com capacidade extintora 2A:20B:C, fabricado de acordo com a NBR 10721 da ABNT | Pç | 20 | 146.25 | 117 | 263.25 | 2925 | 2340 | 5265
| Sinalizador para extintor de incêndio em PVC | Pç | 25 | 12.5 | 10 | 22.5 | 312.5 | 250 | 562.5
| Sinalizador para hidrante em PVC | Pç | 9 | 12.5 | 10 | 22.5 | 112.5 | 90 | 202.5
| Chave para conexões de engate rápido, diam.63x38mm | Pç | 19 | 18.75 | 15 | 33.75 | 356.25 | 285 | 641.25
| Placa de sinalização de orientação e salvamento, modelo S-1, conforme tabela 'A", constante no projeto e dimensões (250x120)mm | Pç | 19 | 10 | 8 | 18 | 190 | 152 | 342
| Placa de sinalização de orientação e salvamento, modelo S-2, conforme tabela 'A", constante no projeto e dimensões (250x120)mm | Pç | 11 | 10 | 8 | 18 | 110 | 88 | 198
| Placa de sinalização de orientação e salvamento, modelo S-3, conforme tabela 'A", constante no projeto e dimensões (250x120)mm | Pç | 4 | 10 | 8 | 18 | 40 | 32 | 72
| Placa de sinalização de orientação e salvamento, modelo S-5, conforme tabela 'A", constante no projeto e dimensões (250x120)mm | Pç | 2 | 10 | 8 | 18 | 20 | 16 | 36
| Placa de sinalização de orientação e salvamento, modelo S-8, conforme tabela 'A", constante no projeto e dimensões (250x120)mm | Pç | 3 | 10 | 8 | 18 | 30 | 24 | 54
| Placa de sinalização de orientação e salvamento, modelo S-9, conforme tabela 'A", constante no projeto e dimensões (250x120)mm | Pç | 3 | 10 | 8 | 18 | 30 | 24 | 54
| Placa de sinalização de orientação e salvamento, modelo S-10, conforme tabela 'A", constante no projeto e dimensões (250x120)mm | Pç | 3 | 10 | 8 | 18 | 30 | 24 | 54
| Placa de sinalização de orientação e salvamento, modelo S-11, conforme tabela 'A", constante no projeto e dimensões (250x120)mm | Pç | 3 | 10 | 8 | 18 | 30 | 24 | 54
| Placa de sinalização de orientação e salvamento, modelo S-12, conforme tabela 'A", constante no projeto e dimensões (250x120)mm | Pç | 3 | 10 | 8 | 18 | 30 | 24 | 54
Casa de bomba
| Eletrobomba marca SCHNEIDER, linha bombas centrífugas monoestágio, modelo BPI-92 S/J, motor de 3CV, 220V, trifásico com capacidade de vazão de 330 l/min a 20 mca de pressão | Pç | 2 | 1160 | 928 | 2088 | 2320 | 1856 | 4176
| Quadro de força para motor de 3CV, 220V, trifásico, contendo dispositivo para partida manual e automática através de prossostato | Pç | 2 | 387.5 | 310 | 697.5 | 775 | 620 | 1395
Sisitema de alarme de incêndio
| Acionador manual (botoeira), marca NW, modelo H-SAVE, tipo quebre o vidro e aperte o botão | Pç | 20 | 71.25 | 57 | 128.25 | 1425 | 1140 | 2565
| Painel central de alarme, marca NW, modelo ENDEREÇÁVEL, contendo fonte auxiliar de alimentação com baterias de 24 Vcc. | Pç | 1 | 3401.87 | 2600 | 6001.87 | 3401.87 | 2600 | 6001.87
| Módulo de endereçamento, marca NW, modelo HMED, para identificação dos setores de detecção e/ou acionamento manual | Pç | 4 | 261.25 | 209 | 470.25 | 1045 | 836 | 1881
| Sirene eletrônica para alarme de incêndio, marca NW, modelo 24 VCC | Pç | 7 | 36.25 | 29 | 65.25 | 253.75 | 203 | 456.75
| Módulo de acionamento endereçamento, marca NW, para interligar as sirenes eletrônicas | Pç | 2 | 261.25 | 209 | 470.25 | 522.5 | 418 | 940.5
| Eletroduto metálico, diam.19mm | m | 408 | 11.25 | 9 | 20.25 | 4590 | 3672 | 8262
| Fio antichama, #1,5mm² | m | 1303 | 1.25 | 1 | 2.25 | 1628.75 | 1303 | 2931.75
Sistema de iluminaçào de emergência
| Luminária autônoma de emergência com nível de iluminamento de 5 lux, contendo dispositivo de proteção para evitar descarga excessiva das baterias | Pç | 40 | 43.75 | 35 | 78.75 | 1750 | 1400 | 3150
| Eletroduto metálico, diam.19mm | m | 420 | 11.25 | 9 | 20.25 | 4725 | 3780 | 8505
| Fio antichama, #2,5mm² | m | 920 | 1.875 | 1.5 | 3.375 | 1725 | 1380 | 3105
Outros equipamentos
| Galvite, fundo para tubos de aço galvanizado, galão 3,6 litros | gl | 2 | 87.5 | 70 | 157.5 | 175 | 140 | 315
| Coralar, esmalte sintético, cor vermelho, galão 3,6 litros | gl | 2 | 87.5 | 70 | 157.5 | 175 | 140 | 315
| Fita adesiva anticorrosiva, marca 3M, 5cm x 30m | rl | 3 | 100 | 80 | 180 | 300 | 240 | 540
| Fita telfon - 3/4"x 25m | rl | 43 | 5 | 4 | 9 | 215 | 172 | 387
| Custo Total do Item 4 | [7 empty] | 600757.7525
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | Limpeza geral | m² | 9087.39 | 3.21 |  | 3.21 | 29170.5219 | 0 | 29170.5219
5.2 | Paisagismo (jardim interno e entorno prédio / arborização , grama e plantas ornamentais) | m² | 5771.01 |  | 30 | 30 | 0 | 173130.3 | 173130.3
5.3 | Placa Front Light | vb | 1 |  | 5000 |  | 0 | 5000 | 5000
| Custo Total do Item 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 207300.8219
[7 empty] | 0 | 0
| VALOR PARCIAL | [5 empty] | 0 | 0 | 6502351.0945
[7 empty] | 0 | 0
| L.D.I.% (27,5) | [5 empty] | 0 | 0 | 1794648.9021
[7 empty] | 0 | 0
| VALOR TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 8296999.9966
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | ÁREA TOTAL = | 9087.39
[7 empty] | CUSTO POR m² = | 913.0234

## Relatório de Compatibilidade (hidden)
Relatório de Compatibilidade para Planilha odonto versão OUTUBRO.xls
Executar em 23/10/2009 21:44
Não há suporte para os recursos a seguir nas versões anteriores do Excel. Esses recursos poderão ser perdidos ou prejudicados quando você salvar a pasta de trabalho em um formato de arquivo anterior.
Perda insignificante de fidelidade | Núm. de ocorrências
Algumas fórmulas nesta pasta de trabalho estão vinculadas a outras pastas de trabalho que estão fechadas. Quando as fórmulas forem recalculadas em versões anteriores do Excel sem que as pastas de trabalho vinculadas sejam abertas, não será possível retornar caracteres além do limite de 255. | 10
'2009'!B7:B11
'2010'!B7:B11
Algumas células ou alguns estilos desta pasta de trabalho contêm formatação para a qual não há suporte no formato de arquivo selecionado. Esses formatos serão convertidos no formato mais próximo disponível. | 30

## Relatório de Compatibilidade (1 (hidden)
Relatório de Compatibilidade para Planilha odonto versão OUTUBRO.xls
Executar em 23/10/2009 22:11
Não há suporte para os recursos a seguir nas versões anteriores do Excel. Esses recursos poderão ser perdidos ou prejudicados quando você salvar a pasta de trabalho em um formato de arquivo anterior.
Perda insignificante de fidelidade | Núm. de ocorrências
Algumas fórmulas nesta pasta de trabalho estão vinculadas a outras pastas de trabalho que estão fechadas. Quando as fórmulas forem recalculadas em versões anteriores do Excel sem que as pastas de trabalho vinculadas sejam abertas, não será possível retornar caracteres além do limite de 255. | 10
'2009'!B7:B11
'2010'!B7:B11
Algumas células ou alguns estilos desta pasta de trabalho contêm formatação para a qual não há suporte no formato de arquivo selecionado. Esses formatos serão convertidos no formato mais próximo disponível. | 31

## CRONOGRAMA
ADEQUAÇÕES BLOCO I - ENGENHARIA DE ALIMENTOS CAMPUS JK - DIAMANTINA - MG CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | PRIMEIRO MÊS |  | SEGUNDO MÊS |  | TERCEIRO MÊS |  | QUARTO MÊS |  | QUINTO MÊS |  | SEXTO MÊS
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/ADMINISTRAÇÃO
2.0 | INSTALAÇÕES DA OBRA
3.0 | FECHAMENTO E REVESTIMENTO
4.0 | ESQUADRIAS
5.0 | COBERTURA
6.0 | ACABAMENTOS / LOUÇAS E METAIS
7.0 | INSTALAÇÕES ÁGUA/ESGOTO
8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.0 | INSTALAÇÕES DE GLP
10.0 | PREV. INCÊNDIO / MOBILIÁRIO
11.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
(R$) SIMPLES
(%) SIMPLES
(R$) ACUMULADO
(%) ACUMULADO