## PLANILHA
ANEXO XI - MODELO ORÇAMENTO SINTÉTICO (PROPOSTA DE PREÇOS) HANGAR PARTEC - DIAMANTINA - MG PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
TOTAL DA OBRA SEM BDI»
BDI (_____%)»
TOTAL DA OBRA COM BDI »
Item | Código | Descrição | Und | Qtd | Preço Unit. | Subtotal
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | MOB-DES-030 - SETOP | Mobilização e desmobilização de obra com valores acima de 3.000.000,01 | % | 0.21%
1.2 | ADM-001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONF PLANILHA EM ANEXO | und | 1
SUBTOTAL ITEM 01 | [5 empty] | 0
2.0 | CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | SINAPI - 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 24
2.2 | SINAPI - 3805/001 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACO ES ELETRICAS E ESQUADRIAS | m² | 172
2.3 | SINAPI - 74242/001 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | m² | 112
2.4 | SINAPI - 74210/001 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | m² | 60
2.5 | 73750/1 - SINAPI | PINTURA BARRACAO DE OBRA COM TINTA PVA BRANCO-GELO | m² | 779
2.6 | SINAPI - 73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | und | 1
2.7 | SINAPI - 73659-74218/001-74217/002 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA DE AGUA EXCL FORN MEDIDOR | und | 1
2.8 | SINAPI - 73784/002 | LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 150MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 13,65M TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE | und | 1
2.9 | SETOP - IIO-TAP-005 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H = 2,20 M | m² | 520
2.10 | SINAPI - 74077/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 2760.03
SUBTOTAL ITEM 02
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | SINAPI - 73822/002 | LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL | m² | 4500
3.2 | 73904/001 - SINAPI | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO | m³ | 27720
3.3 | 72818 - SINAPI | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria caminho de serviço leito natural, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 6 m3, DMT 50 ATE 200 M | m³ | 27720
3.4 | 74155/002 - SINAPI | ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR | m³ | 3000
3.5 | SINAPI - 72843 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA | T/KM | 77592.64
SUBTOTAL ITEM 03
4.0 | FUNDAÇÃO
4.1 | SETOP - FUN-PRE-040 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA 20 X 20 CM/50T | m | 9700
4.2 | SETOP - FUN-PRE-060 | EMENDA DE ESTACA PRÉ-MOLDADA ATÉ 65T | und | 97
4.3 | SETOP - FUN-PRE-006 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT DE 50,1 A 100 KM | und | 4
4.4 | SINAPI - 72820 | CORTE E REPARO EM CABEÇA DE ESTACA | und | 97
4.5 | SINAPI - 74019/001 | Escavacao Manual (Valas Ou Fundacoes Rasas) | m³ | 320
4.6 | SINAPI - 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | m² | 4500
4.7 | SINAPI - 73964/006 | REATERRO MANUAL DE VALAS | m³ | 250
4.8 | SINAPI - 74115/001 | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | m³ | 16.71
4.9 | SINAPI - 73972/001 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | m³ | 53.36
4.10 | SINAPI - 73972/002 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 10.03
4.11 | SINAPI - 74157/004 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES | m³ | 63.39
4.12 | SINAPI - 5651 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | m² | 815.82
4.13 | SINAPI - 74254/001 | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 134.4
4.14 | SINAPI - 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 2684.1
4.15 | SINAPI - 73942/002 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 578.8
4.16 | SINAPI - 72897 | Carga Manual De Entulho Em Caminhao Basculante 6M3 | m³ | 600
4.17 | SINAPI - 72843 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA | T/KM | 2500
SUBTOTAL ITEM 04
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
5.1 | SINAPI - 74106/001 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇOES, BALDRAMES, EM DUAS DEMAOS | m² | 347.16
SUBTOTAL ITEM 05
6.0 | ESTRUTURAL
6.1 | SINAPI - 73972/001 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | m³ | 364.11
6.2 | SINAPI - 74157/001 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO | m³ | 364.11
6.3 | SINAPI - 74075/002 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA | m² | 3550.45
6.4 | SINAPI - 74254/001 | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 932.4
6.5 | SINAPI - 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 17960.4
6.6 | SINAPI - 73942/002 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 4228.4
6.7 | SINAPI - 74141/004 | LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m² | 438.65
SUBTOTAL ITEM 06
7.0 | ALVENARIAS
7.1 | SINAPI - 73935/002 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM | m² | 2547.66
7.2 | SINAPI - 73499 | VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA | m³ | 46.6
SUBTOTAL ITEM 07
8.0 | COBERTURA
8.1 | SETOP - EST-MET-005 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS LAMINADOS | kg | 39229
8.2 | SETOP - COB-TEL-050 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, DUPLA COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO | m² | 2355.43
8.3 | SINAPI - 72077 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE ATE 7M | m² | 13.88
8.4 | SINAPI - 76450/001 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTINHA (COLONIAL TRAPEZOIDAL), COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO | m² | 13.88
8.5 | SINAPI - 72105 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 93.1
8.6 | SETOP - PLU-CON-005 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO,INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | m | 147.6
8.7 | SINAPI - 41602 | FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M,LISO, (INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) | m² | 147.9
8.8 | SINAPI - 10965-5104-11950-333-6111-1213 | Estrutura Metálica Para Fixação De Forro | m² | 147.9
SUBTOTAL ITEM 08
9.0 | PISO
9.1 | SINAPI - 6042 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS, ETC... | m³ | 1252.62
9.2 | SINAPI - 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO, INCL. VIBRACAO | m³ | 1252.62
9.3 | SINAPI - 73919/006 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 1252.62
9.4 | SINAPI - 73829/001 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | m² | 825.16
9.5 | SINAPI - 73922/002 | PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL | m² | 426.46
9.6 | SINAPI - 73393 - 25 | ACO CA-25 1" (25,40 MM)-FORNECIMENTO/CORTE ACO CA-25 DIAM 6,3 A 8,0MM | kg | 1525.9
9.7 | SINAPI - 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 18311.4
9.8 | SETOP - FUN-CON-060 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 40 MPA, BRITA 1 E 2 | m³ | 335.26
9.9 | SINAPI - 68328 | JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM | m² | 291
9.10 | SINAPI - 72124 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILICONE, POR VOLUME. | m³ | 56
9.11 | SINAPI - 73994/001 | ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2MM C/10CM) | kg | 26819.1
9.12 | SETOP -HID-TUB-015 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 32 MM | m | 6.5
9.13 | SETOP - PIS-FAI-005 | FAIXA ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS DE ESCADA | m | 60.2
SUBTOTAL ITEM 09
10.0 | ESQUADRIAS
10.01 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
10.01.01 | SINAPI - 73910/006 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA | und | 5
10.02 | ACABAMENTO
10.02.01 | SINAPI - 74068/002 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | und | 23
10.02.02 | SINAPI - 74069/001 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | und | 10
10.03 | ESQUADRIAS METALICAS
10.03.01 | SINAPI - 74067/004 | JANELA ALUMINIO DE CORRER, VENEZIANA, SEM BANDEIRA, LINHA 25 | m² | 254.16
10.03.02 | SETOP - SER-POR-095 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, DE CORRER, COM DUAS FOLHAS | m² | 151.8
10.03.03 | SETOP -SER-POR-035 | PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA | m² | 476.19
10.03.04 | SETOP -SER-POR-025 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM | und | 10
10.04 | VIDROS
10.04.01 | SINAPI - 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | m² | 882.15
SUBTOTAL ITEM 10
11.0 | REVESTIMENTOS
11.01 | REVESTIMENTO INTERNO
11.01.01 | SINAPI - 5974 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 4095.31
11.01.02 | SINAPI - 5978 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE TRACO 1:2:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | m² | 4095.31
11.01.03 | SINAPI - 73925/002 | AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | m² | 100.8
11.02 | REVESTIMENTO TETO
11.02.01 | SINAPI - 5975 | CHAPISCO EM TETO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 914.56
11.02.02 | SINAPI - 5983 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETOS TRACO 1:2:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | m² | 914.56
11.03 | REVESTIMENTO EXTERNA
11.03.01 | SINAPI - 74161/001 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 2192.81
11.03.02 | SINAPI - 74201/001 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | m² | 2192.81
SUBTOTAL ITEM 11
12.00 | PINTURA
12.01 | PINTURA INTERNO
12.01.01 | SINAPI - 73751/001 | FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO | m² | 3994.51
12.01.02 | SINAPI - 73955/002 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | 3994.51
12.01.03 | SINAPI - 73750/001 | PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | 3994.51
12.02 | PINTURA TETO
12.02.01 | SINAPI - 73751/001 | FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO | m² | 914.56
12.02.02 | SINAPI - 73955/002 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX ACRILICO PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | 914.56
12.02.03 | SINAPI - 73750/001 | PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | 914.56
12.03 | PINTURA EXTERNA
12.03.01 | SINAPI - 74233/001 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | m² | 2192.81
12.03.02 | SINAPI - 74134/002 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | 2192.81
12.03.03 | SINAPI - 73954/001 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS | m² | 2192.81
12.04 | PINTURA DE ESQUADRIAS
12.04.01 | SINAPI - 73832/001 | EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 8.4
12.04.02 | SINAPI - 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | m² | 8.4
12.04.03 | SINAPI - 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (PORTÃO) | m² | 476.19
12.04.04 | SETOP - PIN-ESM-035 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESTRUTURA METÁLICA (COBERTURA) | m² | 2355.43
SUBTOTAL ITEM 12
13.00 | INSTALAÇÕES ELETRICA
13.01 | SETOP -ELE-CAL-045 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 X 50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | m | 45
13.02 | SETOP - ELE-CAL-065 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | m | 56
13.03 | SETOP -ELE-PER-030 | PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 X 38 MM | m | 730
13.04 | SETOP -ELE-PER-070 | SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO | und | 370
13.05 | SETOP -ELE-PER-080 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO (DIÂMETRO: 1/4") | m | 280
13.06 | SINAPI - 72308 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4'", INCLUSIVE COMEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 1000
13.07 | SINAPI -72309 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 560
13.08 | SETOP - ELE-ELE-065 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1 1/4" | m | 70
13.09 | SETOP - ELE-ELE-045 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 4" | m | 42
13.10 | SETOP - ELE-ELE-075 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 2" | m | 165
13.11 | SINAPI - 72934 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 572
13.12 | SINAPI -73861/017 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 320
13.13 | SETOP- ELE-PER-085 | CAIXA PARA TOMADA FIXA PERFIL COM TAMPA E TOMADA UNIVERSAL PARA PERFILADO | und | 162
13.14 | SETOP - ELE-CXS-075 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA , 200 X 200 X 100 CM | und | 1
13.15 | SINAPI - 72254 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 | m | 32.4
13.16 | SINAPI - 73860/007 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 2500
13.17 | SINAPI - 73860/008 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 5000
13.18 | SINAPI - 73860/009 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 3200
13.19 | SINAPI - 73860/010 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 800
13.20 | SINAPI - 73860/012 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 180
13.21 | SINAPI -83421 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 360
13.22 | SINAPI -83422 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 20
13.23 | SINAPI -83423 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 320
13.24 | SINAPI -83424 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 20
13.25 | SINAPI -83431 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 200
13.26 | SINAPI -72260 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 20
13.27 | SINAPI -72261 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 10
13.28 | SINAPI -72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 10
13.29 | SINAPI -72263 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 10
13.30 | SINAPI -72265 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 10
13.31 | SINAPI -72331 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 42
13.32 | SINAPI -72334 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 6
13.33 | SINAPI -72332 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 12
13.34 | SETOP - ELE-INT-125 | INTERRUPTOR , TRÊS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V | und | 10
13.35 | SINAPI -83540 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO BRANCA | und | 125
13.36 | SINAPI -83540 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO PRETA | und | 32
13.37 | SINAPI -73953/002 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 37
13.38 | SINAPI - 73953/6 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 90
13.39 | SINAPI -74246/001 | REFLETOR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | und | 30
13.40 | SINAPI - 12143 | TOMADA ESPECIAL C/ PINO 15A, REVESTIMENTO EM BORRACHA, TIPO SAVEL OU EQUIV | und | 160
13.41 | PESQUISA DE MERCADO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL QGBT CONFORME PROJETO | und | 1
13.42 | PESQUISA DE MERCADO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDC-A CONFORME PROJETO | und | 1
13.43 | PESQUISA DE MERCADO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDC-B CONFORME PROJETO | und | 1
13.44 | PESQUISA DE MERCADO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDC-C CONFORME PROJETO | und | 1
13.45 | SETOP - ELE-ATE-005 | ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWELD 5/8" X 2,40 M | und | 3
13.46 | SINAPI - 73798/003 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 75MM (3") - CONSTRUCAO LINHA DUPLA | m | 120
13.47 | SETOP - ELE-CXS-210 | TAMPA E ARO PARA CAIXA DE ENTRADA PASSEIO TIPO ZB (DIM.: 520 X 440 X 700 MM), CONFORME PADRÕES CEMIG | und | 2
13.48 | SINAPI - 72289 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA | und | 2
SUBTOTAL ITEM 13
14.00 | INSTALAÇÕES DE SPCDA
14.01 | SETOP - SPDA-CXS-005 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAIDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 20 X 20 X 14 MM, COM NOVE TERMINAIS | und | 1
14.02 | SINAPI - 72254 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 | m | 112
14.03 | SINAPI - 72253 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 | m | 30
14.04 | SINAPI - 73860/012 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 12
14.05 | PESQUISA DE MERCADO | BARRA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, DÂMETRO DE 3/8" X 3,4M, RE-BAR | pç | 146
14.06 | SETOP -SPDA-CON-005 | CONECTOR MINI-GAR | und | 450
14.07 | PESQUISA DE MERCADO | CONECTOR ATERRINSERT COM DISCO, ROSCA FÊMEA M12 | und | 26
14.08 | PESQUISA DE MERCADO | CONECTOR ATERRINSERT , COM PINO M12 | und | 26
14.09 | SETOP - SPDA-FIX-005 | FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO UN 10,64 | und | 26
14.10 | SINAPI - 72259 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 26
14.11 | SINAPI -74252/001 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 20
14.12 | SINAPI -73613 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 20
14.13 | SINAPI -73861/009 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 23
SUBTOTAL ITEM 14
15.00 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO A INCÊNDIO
15.01 | SETOP -INC-REG-020 | REGISTRO GLOBO D = 63 MM (2 1/2") | und | 14
15.02 | SETOP -HID-REG-050 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 80 MM (3") | und | 1
15.03 | SINAPI - 72283 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2 ", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 14
15.04 | SINAPI - 73786/006 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA Ø65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 300
15.05 | SETOP -INC-MAN-005 | MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA D = 38 MM, 15 M | und | 14
15.06 | SETOP - INC-EXT-015 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | und | 7
15.07 | SETOP -INC-EXT-016 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | und | 2
15.08 | SETOP -INC-EXT-005 | EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO 5-B:C, CAPACIDADE 6 KG | und | 2
15.09 | SETOP -INC-LUM-005 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W | und | 12
15.10 | SETOP -INC-ACI-005 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO | und | 14
15.11 | SETOP -INC-ADP-005 | ADAPTADOR DE ROSCAS 5 FIOS, D = 63 X 38 MM ENGATE RÁPIDO | und | 14
15.12 | SETOP -INC-VAL-005 | VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL D = 13 MM (1/2") | und | 2
15.13 | SETOP -INC-BOM-005 | ELETROBOMBA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFÁSICO COM CAPACIDADE DE VAZÃO DE 2501/MIN. A 18 MCA DE PRESSÃO (REF. SCHNEIDER, ODELO BC-925 HB OU EQUIVALENTE) | und | 1
15.14 | SETOP -INC-PLA-015 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM | und | 20
15.15 | SETOP -INC-CHA-005 | CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO, (STORZ), 63 x 38 | und | 14
15.16 | SETOP -INC-ESG-005 | ESGUICHO TIPO AGULHETA, JUNTA DE UNIÃO ENGATE RÁPIDO D= 38 MM | und | 14
SUBTOTAL ITEM 15
16.00 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
16.01 | INSTALAÇÃO DE AGUAFRIA
16.01.01 | SINAPI -72802 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60MM X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 15
16.01.02 | SETOP -HID-ADP-010 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 25 MM X 3/4" | und | 1
16.01.03 | SETOP -HID-ADP-015 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 32 MM X 1" | und | 1
16.01.04 | SETOP -HID-ADP-020 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 40 MM X 1 1/4" | und | 1
16.01.05 | SETOP -HID-ADP-030 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 60 MM X 2" | und | 1
16.01.06 | SETOP -HID-REG-070 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 15 MM (1/2") | und | 6
16.01.07 | SETOP -HID-REG-075 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 20 MM (3/4") | und | 15
16.01.08 | SETOP -HID-REG-025 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 25 MM (1") | und | 1
16.01.09 | SETOP -HID-REG-010 | REGISTRO PRESSÃO COM CANOPLA CROMADO D = 20 MM (3/4") | und | 2
16.01.10 | SETOP -HID-TUB-005 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 20 MM | m | 36
16.01.11 | SETOP -HID-TUB-010 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 25 MM | m | 435
16.01.12 | SETOP -HID-TUB-015 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 32 MM | m | 2
16.01.13 | SETOP -HID-TUB-020 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 40 MM | m | 3
16.01.14 | SETOP -HID-TUB-025 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM | m | 39
16.01.15 | SETOP -HID-TUB-030 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 60 MM | m | 45
16.01.16 | SETOP -MET-TUB-015 | TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Nº. 18 COM ADAPTADOR D= 1 1/2" | und | 8
16.01.17 | SINAPI -72808 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 5
16.01.18 | SINAPI -72809 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 32MMX32MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 49
16.01.19 | SINAPI -72581 | JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4
16.01.20 | SINAPI - 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 8
16.01.21 | SINAPI - 74177/001 | REGISTRO GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 6
16.01.22 | SINAPI - 72643 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 41
16.01.23 | SINAPI - 72647 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 3
16.01.24 | SINAPI - 72699 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4
16.01.25 | SINAPI - 72708 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2
16.01.26 | SINAPI - 72702 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2
16.01.27 | SINAPI - 72703 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 3
16.01.28 | SINAPI - 72705 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2
16.01.29 | SINAPI - 72571 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 16
16.01.30 | SINAPI - 72573 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 86
16.01.31 | SINAPI - 72577 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2
16.01.32 | SINAPI - 72579 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 11
16.01.33 | SINAPI - 72581 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4
16.01.34 | SINAPI - 72572 | JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2
16.01.35 | SINAPI - 72574 | JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 9
16.01.36 | SINAPI - 72439 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 29
16.01.37 | SINAPI - 72442 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 9
16.01.38 | SINAPI - 72443 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 3
16.01.39 | SINAPI - 72452 | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1
16.01.40 | SINAPI - 72453 | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2
16.01.41 | SINAPI - 72599 | JOELHO REDUCAO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 1X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 13
16.01.42 | SINAPI - 72601 | JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 15
16.01.43 | SINAPI - 72600 | JOELHO REDUCAO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 3/4X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 8
16.02 | INSTALAÇÃO DE ESGOTO
16.02.01 | SINAPI - 72547 | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 38
16.02.02 | SINAPI - 72544 | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 40
16.02.03 | SINAPI - 72541 | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 11
16.02.04 | SINAPI - 72559 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 20
16.02.05 | SINAPI - 72561 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 45
16.02.06 | SINAPI - 72557 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 5
16.02.07 | SINAPI - 72558 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 16
16.02.08 | SINAPI - 72560 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 53
16.02.09 | SINAPI - 72562 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 6
16.02.10 | SINAPI - 72604 | JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 8
16.02.11 | SINAPI - 72603 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 6
16.02.12 | SINAPI - 72605 | JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 6
16.02.13 | SINAPI - 72630 | LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 73
16.02.14 | SINAPI - 72631 | LUVA PVC ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 7
16.02.15 | SINAPI - 72628 | LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 25
16.02.16 | COMPOSIÇÃO SINAPI - 6116 - 2692 - 20079 - 20085 - 20068 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 40 MM | m | 15
16.02.17 | SETOP - HID-TUB-045 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM | m | 156
16.02.18 | SETOP -HID-TUB-050 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM | m | 15
16.02.19 | SETOP -HID-TUB-055 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | m | 106
16.02.20 | SETOP -HID-TUB-060 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 150 MM | m | 42
16.02.21 | SINAPI - 72464 | TE SANITARIO 50X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 6
16.02.22 | SINAPI - 72461 | TE SANITARIO 100X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 3
16.02.23 | SINAPI - 40777 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 8
16.02.24 | SINAPI - 72684 | RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2
16.02.25 | SINAPI - 73879/002 + INSUMO - 7761 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO PA2 DIAMETRO = 400MM, | m | 80
16.02.26 | SINAPI - 73879/001 + INSUMO - 7783 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE -PS2 PB NBR-8890 DN 200MM P/AGUAS PLUVIAIS | m | 132
16.02.27 | SINAPI - 73879/004 + INSUMO - 7762 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO PA2 DIAMETRO = 600MM PARA CAIXAS DE GORDURA, INSPEÇÃO E PASSAGEM | m | 25
SUBTOTAL ITEM 16
17.00 | LOUCAS E ACESSORIOS
17.01 | SINAPI - 74193/001 | VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA | und | 8
17.02 | SINAPI - 6009 | LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR , SIFAO,VALVULA E ENGATE PLASTICO | und | 8
17.03 | SINAPI - 73947/009 | SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4
17.04 | SETOP - MET-DUC-005 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" | und | 8
17.05 | SETOP - ACE-PAP-005 | PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA | und | 4
17.06 | SINAPI - 74125/002 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M M PLASTIFICADO COLADO | m² | 8.6
17.07 | SETOP - ACE-BAR-005 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO) | und | 4
17.08 | SETOP - ACE-BAR-010 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L =100 CM (PAREDE) | und | 4
17.09 | SETOP - ACE-BAR-015 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L =90 CM (VASO) | und | 4
17.10 | SETOP - ACE-BAR-020 | BARRA PARA APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA | und | 4
17.11 | SINAPI - 74195/001 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" | m | 46
17.12 | SETOP - BAN-ARD-005 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | m² | 97.88
17.13 | SINAPI -74087/001 | PEITORIL EM ARDOSIA, LARGURA 15CM | m | 95.35
17.14 | SETOP DIV-PED-010 | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | m² | 11.52
17.15 | SINAPI - 73911/002 | CUBA ACO INOXIDAVEL 56,0X33,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 13
17.16 | SINAPI - 73947/003 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM (EM TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" - FORNEC | und | 1
17.17 | SINAPI - 74058/002 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1
17.18 | 9535 - SINAPI | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2
17.19 | SETOP - HID-DAG-020 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1500 L | und | 1
SUBTOTAL ITEM 17
18.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.01 | SINAPI -73892/001 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM | m² | 416.37
18.02 | SINAPI -74236/001 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS | m² | 6902.3
18.03 | SINAPI -73948/003 | LIMPEZA AZULEJO | m² | 100.8
18.04 | SINAPI -73948/008 | LIMPEZA VIDRO COMUM | m² | 882.15
18.05 | SINAPI -73948/011 | LIMPEZA PISO CERAMICO | m² | 825.16
18.06 | SINAPI -74086/001 | LIMPEZA LOUCAS E METAIS | und | 63
18.07 | SINAPI -72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 4676
18.08 | 72900 - SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 4676
SUBTOTAL ITEM 18
TOTAL DA OBRA SEM BDI»
BDI (_____%)»
TOTAL DA OBRA COM BDI »
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
A Comissão irá avaliar, separadamente, os itens, subitens e totais de cada planilha como critério de julgamento.
Serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que omitirem ou deixarem de cotar os custos de qualquer item, ou sub-item, especificados na Planilha de Preços e Quantitativos.

## COMP. DE CUSTOS
ANEXO XII - MODELO COMPOSIÇÃO CUSTOS UNITÁRIOS (PLANILHA ANALITICA - DEMONSTRAÇÃO PROPOSTA PREÇOS) HANGAR PARTEC - DIAMANTINA - MG PLANILHA ANALÍTICA - COMPOSIÇÃO DE CUSTO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA -PARA OBRAS EXECUTADO EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS - CONF PLANILHA EM ANEXO
| MOB-DES-030 | OBRAS COM VALORES ACIMA DE 3.000.000,01 |  |  |  | 0.21%
1.2 | ADM-001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| SETOP -ADM-ENC-005 | ENCARREGADO DE OBRA | Mês | 12
| SETOP -ADM-APO-005 | APONTADOR | Mês | 12
| SETOP -ADM-ENG-010 | ENGENHEIRO DE OBRAS PLENO - ENG CIVIL | Mês | 12
| SETOP -ADM-ENG-011 | ENGENHEIRO DE OBRAS PLENO ENG ELETRICISTA | Mês | 7
| SETOP -ADM-TEC-010 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | Mês | 12
| SETOP -MST-PCM-005 | PCMAT | Und | 1
| SETOP -MST-PCS-005 | PCMSO | Und | 12
| SETOP -DES-CES-005 | CESTA BÁSICA | und | 960
| SETOP -DES-TRA-005 | TRANSPORTE PESSOAL - VALE TRANSPORTE | und | 32240
| SETOP -CON-AGU-015 | CONSUMO DE ÁGUA - OBRAS COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 | Mês | 12
| SETOP -CON-ELE-015 | CONSUMO DE ENERGIA - OBRAS COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 | Mês | 12
| SETOP -CON-ESC-015 | MATERIAL DE ESCRITORIO - OBRAS COM VALOR ACIMA D E 3.000.000,01 | Mês | 12
| SETOP -CON-LIM-015 | MATERIAL DELIMPEZA - OBRAS COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 | Mês | 12
| SETOP-COM-COP-015 | Cópias E Reproduções - Obras Com Valores Acima De 3.000.000,01 | Mês | 12
| SETOP-COM-TEL-015 | Consumo De Telefone - Obras Com Valores Acima De 3.000.000,01 | Mês | 12
| SETOP -MST-AQU-005 | AQUECEDOR DE MARMITA | und | 6
| SETOP -MST-EXA-005 | EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL | und | 800
| SETOP -EPI-BOT-005 | BOTINA SOLADO INJETADO DE AMARRAR PVC - PAR | und | 800
| SETOP -EPI-CAP-025 | CAPACETE UNIVERSO | und | 160
| SETOP -EPI-CAP-040 | CARNEIRA MÓVEL | und | 160
| SETOP -EPI-CIN-005 | CINTO DE SEGURANÇA TIPO PÁRA-QUEDISTA | und | 60
| SETOP -EPI-LUV-015 | LUVA DE RASPA CANO CURTO - PAR | und | 1200
| SETOP -EPI-UNI-005 | UNIFORME | und | 800
| SETOP -FER-CAR-015 | CARRINHOS CAPACIDADE DE 80 L COM RODA DE PNEU REFORÇADO | und | 100
| SETOP -FER-DIS-005 | DISCO PARA MAKITA | und | 500
| SETOP -FER-DIS-015 | DISCO PARA SERRA CIRCULAR | und | 150
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
Deverá ser apresentada composição de custos de todos os itens e subitens da planilha de orçamento sintético.
Cada licitante deve elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra que entenderem necessário para a conclusão do serviço de acordo com a especificação técnica.
Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores das planilhas em função das composições apresentadas pela UFVJM.

## CRONOGRAMA
HANGAR PARTEC - DIAMANTINA - MG CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | 1 MÊS |  | 2 MÊS |  | 3 MÊS |  | 4 MÊS |  | 5 MÊS |  | 6 MÊS |  | 7 MÊS |  | 8 MÊS |  | 9 MÊS |  | 10 MÊS |  | 11 MÊS |  | 12 MÊS
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 | CANTEIRO DE OBRAS
3 | MOVIMENTO DE TERRA
4 | FUNDAÇÃO
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO
6 | ESTRUTURAL
7 | ALVENARIAS
8 | COBERTURA
9 | PISO
10 | ESQUADRIAS
11 | REVESTIMENTOS
12 | PINTURA
13 | INSTALAÇÕES ELETRICA
14 | INSTALAÇÕES DE SPCDA
15 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO A INCÊNDIO
16 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
17 | LOUCAS E ACESSORIOS
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
(R$) SIMPLES
(%) SIMPLES
(R$) ACUMULADO
(%) ACUMULADO