## ORÇAM
ANEXOS XI - MODELO ORÇAMENTO SINTÉTICO (PROPOSTA DE PREÇOS) CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG ADEQUAÇÕES DO PÁTIO DE COMPOSTAGEM ETAPA 2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI
TOTAL DO BDI_____%
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTD | P. TOTAL UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/ADMINISTRAÇÃO
1.1 | MOB-DES-020-SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0
1.2 | ADM-001-SETOP / SINAPI | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONFERIR DEMONSTRATIVO EM ANEXO | unid | 1
CUSTO TOTAL DO ITEM 1
2 |  | INSTALAÇÕES DA OBRA
2.1 | 73805/001 - SINAPI | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS | m² | 40
2.2 | 73750/001 - SINAPI | PINTURA BARRACÃO DE OBRA COM TINTA PVA | m² | 140
2.3 | SETOP - IIO-LIG-015 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | unid | 1
2.4 | 73960/1 - SINAPI | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/ CANTEIRO DE OBRA | unid | 1
2.5 | 74209/001 - SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 12
CUSTO TOTAL DO ITEM 2
3.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA/FUNDAÇÃO
3.1 | 72818 - SINAPI | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria caminho de serviço leito natural, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 6 m3, DMT 50 ATE 200 M | m³ | 429
3.2 | 73965/010 - SINAPI | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 295
3.3 | 5622 - SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | m² | 80
3.4 | 74115/001 - SINAPI | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | m³ | 4.5
3.5 | 73972/001 - SINAPI | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | m³ | 38
3.6 | 74157/004 - SINAPI | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES | m³ | 38
3.7 | 5651 - SINAPI | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | m² | 124
3.8 | 74254/002 - SINAPI | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 1284.1
SUBTOTAL ITEM 3
4.0 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
4.1 | 74106/001 - SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇOES, BALDRAMES, EM DUAS DEMAOS | m² | 140
SUBTOTAL ITEM 4
5.0 |  | ESTRUTURAL
5.1 | 73972/001 - SINAPI | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | m³ | 74.11
5.2 | 74157/003 - SINAPI | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO | m³ | 74.11
5.3 | 84214 - SINAPI | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m² | 180
5.4 | 74254/002 - SINAPI | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 1672.4
5.5 | 74141/004 - SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA | m² | 35
SUBTOTAL ITEM 5
6.0 |  | FECHAMENTO / REVESTIMENTO / PINTURA
6.1 |  | Alvenarias
6.1.1 | 73982/1 - SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM | m² | 141
6.2 |  | Revestimento de Parede
6.2.1 | 5974 - SINAPI | CHAPISCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 322
6.2.2 | 5976 - SINAPI - PESQUISA DE MERCADO | EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA, COM IMPERMEABILIZAÇÃO | m² | 322
6.3 |  | Revestimento de Teto
6.3.1 | 5975 - SINAPI | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | m² | 35 | 0
6.3.2 | 5990 - SINAPI | EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | m² | 35 | 0
6.4 |  | Pisos
6.4.1 | 6042 - SINAPI | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS, ETC... | m³ | 5 | 0
6.4.2 | 73919/006 - SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 35 | 0
6.4.3 | 73829/001 - SINAPI | PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO | m² | 35 | 0
6.4.4 | 84163 - SINAPI | RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI-4 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m | 44 | 0
6.4.5 | 74159/001 - SINAPI | SOLEIRA EM ARDOSIA LARGURA 15CM ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 REJUNTE EM CIMENTO BRANCO | m | 2.4 | 0
6.5 |  | Pintura
6.5.1 | 74233/001 - SINAPI | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | m² | 322
6.5.2 | 74134/002 - SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | 322
6.5.3 | 73954/001 - SINAPI | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS | m² | 322
6.5.4 | 74133/002 - SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS | m² | 5.04
6.5.5 | 74065/001 - SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | m² | 5.04
6.5.6 | 6067 - SINAPI | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO | m² | 26.46
Custo Total do Item 6
7.0 |  | ESQUADRIAS
7.1 |  | Esquadria de madeira
7.1.1 | 73910/006 - SINAPI | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA | unid | 3
7.1.2 | 68050 - SINAPI | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR | m² | 19.25
7.1.3 | SER-POR-030 - SETOP | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 180 CM | unid | 5
7.1.3 | 73933/001 - SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES | m² | 12.6
7.2 |  | Acabamento
7.2.1 | 74070/003 - SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMETO POPULAR | unid | 3
7.3 |  | De Aluminio
7.3.1 | 73809/001 - SINAPI | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR | m² | 6.4
7.4 |  | Vidros
7.4.1 | 72118 - SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 6.4
Custo Total do Item 7
8.0 |  | COBERTURA
8.1 | 73931/003 - SINAPI | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | m² | 40
8.2 | 76450/001 - SINAPI | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTINHA (COLONIAL TRAPEZOIDAL), COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO | m² | 40
8.3 | 72105 - SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 26
8.4 | PLU-CON-005 - SETOP | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO DE PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100MM | m | 16
8.5 | 55960 - SINAPI | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | m² | 40
Custo Total do Item 8
9.0 |  | LOUÇAS / ACESSÓRIOS E OUTROS
9.1 | 86912 - SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 7
9.2 | 74087/001 - SINAPI | PEITORIL DE ARDOSIA, LARGURA 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8(CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m | 8
9.3 | SETOP - BAN-ARD-005 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | m² | 4
9.4 | SETOP - PRA-ARD-010 | PRATELEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m² | 12.6
9.5 | SETOP - DIV-PED-010 | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | m² | 23
9.6 | 86914 - SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 4
Custo Total do Item 9
10.0 |  | INSTALAÇÕES ÁGUA/ESGOTO
10.1 |  | Água fria
10.1.1 | 72805 - SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 110MMX4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 6
10.1.2 | 72785 - SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 4
10.1.3 | 74176/001 - SINAPI | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1
10.1.4 | 74177/001 - SINAPI | REGISTRO GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1
10.1.5 | 74175/001 - SINAPI | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 2
10.1.6 | HID-TUB-005 - SETOP | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 20 MM | m | 30
10.1.7 | 75030/001 - SINAPI | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 54
10.1.8 | 75030/002 - SINAPI | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 80
10.1.9 | 83654 - SINAPI | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 110 MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | m | 140
10.1.10 | 72643 - SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 2
10.1.11 | 72644 - SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 2
10.1.12 | 829 - 6115 - SINAPI | BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 32MM X 25MM | unid | 4
10.1.13 | 828 - 6115 - SINAPI | BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 25MM X 20MM | unid | 5
10.1.14 | 832 - 6115 -SINAPI | BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 32MM X 20MM | unid | 2
10.1.15 | 72572 - SINAPI | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 10
10.1.16 | 72573-SINAPI | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 35
10.1.17 | 72575 - SINAPI | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 2
10.1.18 | 72574 - SINAPI | JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1
10.1.19 | 72576 - SINAPI | JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1
10.1.20 | 7139 - 122 - 20083 - 6115 - 2696 - SINAPI | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM | unid | 17
10.1.21 | 122- 7140 - 20083 - 6115 - 2696 - SINAPI | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM | unid | 3
10.1.22 | 72450 - SINAPI | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 20
10.1.23 | 72451 - SINAPI | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 8
10.1.24 | 73641 - SINAPI | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 10
10.1.25 | 73643 - SINAPI | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 10
10.1.26 | 73650 - SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 10
10.1.27 | 73648 - SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 5
10.2 |  | Esgoto
10.2.1 | 74165/003 - SINAPI | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | m | 30
10.2.2 | 74165/004 - SINAPI | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | m | 115
10.2.3 | 74168/001 - SINAPI | TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 85
10.2.4 | 72541 - SINAPI | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 25
10.2.5 | 72557 - SINAPI | JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 15
10.2.6 | 72562 - SINAPI | JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 8
10.2.7 | 72631 - SINAPI | LUVA PVC ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 6
10.2.8 | 72628 - SINAPI | LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 10
10.2.9 | 122 - 20083 - 6115 - 2696 - SINAPI | LUVA PVC ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 4
10.2.10 | SEE-FOS-025 - SETOP | FOSSA SÉPTICA EM CONCRETO E ALVENARIA, CONFORME DETALHE 31 (PADRÃO PRÉDIOS ESCOLARES), INCLUSIVE POÇO ABSORVENTE E CAIXA, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO | unid | 1
Custo Total do Item 10
11.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 |  | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS
11.1.1 | 72331 - SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 19
11.1.2 | PESQUISA MERCADO | PLUG MACHO CINZA 10A 250V 2 P+T | unid | 58
11.1.3 | PESQUISA MERCADO | PLUG FÊMEA CINZA 10A 250V 2 P+T | unid | 58
11.1.4 | 84542 - SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 3
11.1.5 | 72334 - SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 3
11.1.6 | ELE-TOM-005 - SETOP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P + T, 250V/10A, NA COR BRANCA, CONFORME NBR 14.136. | unid | 130
11.1.7 | ELE-TOM-015 - SETOP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P + T, 250V/20A, CONFORME NBR 14.136. | unid | 10
11.1.8 | 72339 - SINAPI | TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 16
11.1.9 | 73953/006 - SINAPI | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 25
11.1.10 | 73953/002 - SINAPI | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 2
11.1.11 | 74041/002 - SINAPI | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W | unid | 20
11.1.12 | 83399 - SINAPI | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 5
11.1.13 | 73861/008 - SINAPI | CONDULETES DE ALUMÍNIO FUNDIDO 3/4", TIPO VARIÁVEL | unid | 88
11.1.14 | 73861/009 - SINAPI | CONDULETES DE ALUMÍNIO FUNDIDO 1", TIPO VARIÁVEL | unid | 20
11.1.15 | 72308 - SINAPI | ELETRODUTOS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, ROSQUEÁVEL, PESADOS,DIÂMETRO 3/4 “ E ACESSÓRIOS , DE FABRICAÇÃO PASCOAL OU SIMILAR | m | 82
11.1.16 | 72309 - SINAPI | ELETRODUTOS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, ROSQUEÁVEL, PESADOS,DIÂMETRO 1“ E ACESSÓRIOS , DE FABRICAÇÃO PASCOAL OU SIMILAR | m | 31
11.1.17 | 72311 - SINAPI | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 20
11.1.18 | 72316 - SINAPI | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 32
11.1.19 | ELE-CAL-045 - SETOP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA, 100 X 50 MM, PERFURADA, COM VIROLA, COM TAMPA- REFERÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA APOLO, COMPLETA | m | 50
11.1.20 | ELE-PER-030 - SETOP | PERFILADO EM FERRO GALVANIZADO, PERFURADO, 38 x 38 mm E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM | m | 135
11.1.21 | ELE-PER-085 - SETOP | CAIXA PARA TOMADA FIXA PERFIL COM TAMPA E TOMADA UNIVERSAL PARA PERFILADO | unid | 76
11.1.22 | COMP. SINAPI / SETOP | CAIXA ALVENARIA, TAMPA EM FERRO FUNDIDO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | unid | 6
11.1.23 | 72259 - SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 15
11.1.24 | 72260 - SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 6
11.1.25 | 72261 - SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 12
11.1.26 | 83391 - SINAPI | REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 16
11.1.27 | 72264 - SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 10
11.1.28 | 73965/010 - SINAPI | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 60
11.1.29 | 73964/006 - SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS | m³ | 42
11.1.30 | 73798/003 - SINAPI | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | m | 110
11.1.31 | 73798/001 - SINAPI | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | m | 110
11.1.32 | ELE-DUT-005 - SETOP | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 1/2" (40 MM) | m | 214
11.1.33 | SETOP - ELE-CXS-210 | TAMPA E ARO PARA CAIXA DE ENTRADA PASSEIO TIPO ZB (DIM.: 520 X 440 X 700 MM), CONFORME PADRÕES CEMIG | unid | 11
11.1.34 | 83532 - SINAPI | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO | m³ | 4.32
11.1.35 | 74157/004 - SINAPI | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 4.32
11.1.36 | 73783/006 - SINAPI | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | unid | 2
11.1.37 | 73783/009 - SINAPI | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | unid | 1
11.1.38 | 83400 - SINAPI | BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 3
11.1.39 | 83475 - SINAPI | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 3
11.1.40 | PESQUISA MERCADO | LUMINARIA INDL ABERTA S/ALOJ REFLETOR ALUMINIO ANODIZADO 250W E-40 | unid | 7
11.1.41 | 84225 - SINAPI | PROJETOR P/ FACHADA A PROVA DE TEMPO P/ LAMPADA INCANDESCENTE OU VAPOR MERCURIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 8
11.1.42 | PESQUISA MERCADO | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W HQI-T NDL E40 5200K | unid | 8
11.1.43 | PESQUISA MERCADO | REATOR AFP EXT. LAMP. VAPOR DE SODIO/METALICO 250W | unid | 8
11.1.44 | PESQUISA MERCADO | FITA SUBTERRÂNEA - REDE ELÉTRICA ABAIXO, FORNECIDA EM ROLOS COM 7,6CM DE LARGURA E 300M DE COMPRIMENTO, COM 0,15MM DE ESPESSURA | unid | 1
11.2 |  | CABOS ELÉTRICOS PARA BAIXA TENSÃO
11.2.1 | 73860/007 - SINAPI | CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 1,5 MM² - 750V - 70°C | m | 1080
11.2.2 | 73860/008 - SINAPI | CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 2,5 MM² - 750V - 70°C | m | 5400
11.2.3 | 73860/009 - SINAPI | CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 4,0 MM² - 750V - 70°C | m | 1830
11.2.4 | 73860/010 - SINAPI | CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 6,0 MM² - 750V - 70°C | m | 1350
11.2.5 | 73860/011 - SINAPI | CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 10 MM² - 750V - 70°C | m | 1620
11.2.6 | 73860/012 - SINAPI | CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 16 MM² - 750V - 70°C | m | 620
11.2.7 | 73860/013 - SINAPI | CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 25 MM² - 750V - 70°C | m | 378
11.2.8 | 83425 - SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 70MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 230
11.2.9 | PESQUISA MERCADO | CABO DE ALUMINIO QUADRUPLEX 4 x 70MM | m | 120
11.2.10 | ELE-CAB-305 - SETOP | CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 35 MM² - 0,6/1 KV - 90°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) | m | 440
11.2.11 | PESQUISA MERCADO | CABO FLEXÍVEL PP - 3 X 1,5 MM² | m | 30
11.3 |  | QUADROS ELÉTRICOS
11.3.1 | PESQUISA MERCADO | QGBT - QUADRO DE GERAL DE BAIXA TENSÃO, MONTADO EM PAINÉL, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DISJUNTORES TRIFÁSICOS DE ENTRADA , DISJUNTORES DE DISTRIBUIÇÃO CONFORME PROJETO. REFERÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA DISJUNTORES SIEMENS | CJ | 1
11.3.2 | PESQUISA MERCADO | QDC A - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS , COM DISJUNTOR TRIFÁSICO DE ENTRADA E DISJUNTORES DE DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PROJETO. REFERÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA DISJUNTORES SIEMENS | CJ | 1
11.3.3 | PESQUISA MERCADO | QDC B - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS , COM DISJUNTOR TRIFÁSICO DE ENTRADA E DISJUNTORES DE DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PROJETO. REFERÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA DISJUNTORES SIEMENS | CJ | 1
11.3.4 | PESQUISA MERCADO | QDC C - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, COM DISJUNTOR TRIFÁSICO DE ENTRADA E DISJUNTORES DE DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PROJETO. REFERÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA DISJUNTORES SIEMENS | CJ | 1
11.3.5 | PESQUISA MERCADO | QDC D - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS , COM DISJUNTOR TRIFÁSICO DE ENTRADA E DISJUNTORES DE DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PROJETO. REFERÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA DISJUNTORES SIEMENS | CJ | 1
11.3.6 | PESQUISA MERCADO | QDC E - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, COM DISJUNTOR TRIFÁSICO DE ENTRADA E DISJUNTORES DE DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PROJETO. REFERÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA DISJUNTORES SIEMENS | CJ | 1
11.4 |  | ATERRAMENTO
11.4.1 | COMP. SINAPI | ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWELD 5/8" X 2,40 M | CJ | 6
11.4.2 | 72254 - SINAPI | CABO DE COBRE NÚ 50MM² | m | 50
11.5 |  | SPDA
11.5.1 | COMP. SINAPI / SETOP | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAIDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 20 X 20 X 14 MM. | CJ | 1
11.5.2 | COMP. SINAPI / SETOP | FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO | pç | 250
11.5.3 | COMP. SINAPI / SETOP | SOLDA EXOTÉRMICA | unid | 40
11.5.4 | COMP. SINAPI / SETOP | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4" X 3M | unid | 120
11.5.5 | COMP. SINAPI / SETOP | TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8" | unid | 130
11.5.6 | COMP. SINAPI / SETOP | PARAFUSO DE FENDA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA DE ¼ | unid | 560
11.5.7 | COMP. SINAPI / SETOP | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2 | unid | 50
11.5.8 | 72254 - SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 620
11.5.9 | 83421 - SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 MM2, 0,6/1KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL | m | 30
11.5.10 | 73861/009 - SINAPI | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 30
11.5.11 | 74252/001 - SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 300
11.5.12 | 73613 - SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 100
11.5.13 | COMP. SINAPI | ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWELD 5/8" X 2,40 M | CJ | 26
Custo Total do Item 11
12.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12.1 | 9537 - SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1845.5
12.2 | 74236/001 - SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | m² | 3787.5
12.3 | 73873/003 - SINAPI | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE AREIA | m³ | 15
12.4 | 73873/002 - SINAPI | LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4 | m³ | 33.6
12.5 | 74142/004 - SINAPI | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16 | m | 340
12.6 | HID-DAG-020 - SETOP | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1500 L | unid | 2
12.7 | 73899/002 - SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/ REAPROVEITAMENTO | m³ | 8.2
12.8 | 73892/001 - SINAPI | PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA | m² | 90
12.9 | 72897 - SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 24
12.10 | 72900 - SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 24
Custo Total do Item 12
13.0 |  | INSTALAÇÕES DE GLP E INCÊNDIO
13.1 | PESQUISA MERCADO | Vaso de pressão p190, aço carbono, com enchoval (válvula de segurança, de serviço, de enchimento e medidor magnético) | pç | 2
13.2 | PESQUISA MERCADO | Manômetro 0 a 20bar, a seco, dial 100mm (mín.), caixa aço inoxidável e internos de cobre | pç | 1
13.3 | 73870/003 - SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 4
13.4 | SETOP - GAS-REP-005 | REGULADOR PRESSÃO ALIANÇA | unid | 1
13.5 | SETOP - GAS-PIG-005 | PIG-TAIL DE BORRACHA P-45/P-90 - 500MM | unid | 4
13.6 | INC-EXT-015 - SETOP | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | unid | 3
13.7 | INC-EXT-016 - SETOP | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | unid | 7
13.8 | INC-PLA-045 - SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "P2" - D = 300 MM (PROIBIDO PRODUZIR CHAMA) | unid | 2
13.9 | INC-PLA-005 - SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | unid | 8
13.10 | INC-PLA-035 - SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | unid | 4
13.11 | INC-LUM-005 - SETOP | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W | unid | 5
13.12 | 74061/1 - SINAPI | TUBO DE COBRE 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 80
13.13 | COMP. SINAPI | LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | pç | 40
13.14 | 74060/4 - SINAPI | COTOVELO DE COBRE 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 5
13.15 | 72722 - SINAPI | TE DE COBRE 15MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 18
13.16 | PESQUISA MERCADO | Posto de consumo com manômetro e regulador em latão, incluindo válvula diafragma latão, entrada 1/4NPTx1/2OD, saída 1/4NPTx1/4OD, base de alumínio, pressão de saída 1bar (máx.) | pç | 19
13.17 | PESQUISA MERCADO | Válvula corta-chamas | pç | 19
13.18 | COMP. SINAPI/SETOP | Uso geral para fixação de linhas | cj | 1
13.19 | GAS-DEP-005 - SETOP | DEPÓSITO PARA CILINDRO DE GÁS (GLP) - PADRÃO DEOP | unid | 1
Custo Total do Item 13
SUBTOTAL SEM BDI
BDI (____%)
SUBTOTAL COM BDI
14.0 |  | EQUIPAMENTOS
14.1 | PESQUISA DE MERCADO | SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO (SAO) - VAZÃO 5000L/H | unid | 1 | 0
Custo Total do Item 14
SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS SEM BDI
BDI EQUIPAMENTOS (_____%)
SUBTOTAL DOS EQUIPAMENTOS COM BDI
VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI
TOTAL DO BDI
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
A Comissão irá avaliar, separadamente, os itens, subitens e totais de cada planilha como critério de julgamento.
Serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que omitirem ou deixarem de cotar os custos de qualquer item, ou sub-item, especificados na Planilha de Preços e Quantitativos.

## ORÇAMENTO (hidden)
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI ODONTOLOGIA CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG ORÇAMENTO BÁSICO
Data: Julho/2009
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | R$ UNITÁRIO |  | P. TOTAL | R$ TOTAL |  | PREÇO
|  |  |  | M.D.O | MATERIAL | UNITÁRIO | M.D.O | MATERIAL | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Instalações da Obra - sub total |  |  |  |  | 0 |  |  | 33980.74
1.1.1 | Barracão de obras | m² | 30 | 50.28 | 152.19 | 202.47 | 1508.4 | 4565.7 | 6074.1
1.1.2 | Tapume de madeirite | m² | 180 | 6 | 17.66 | 23.66 | 1080 | 3178.8 | 4258.8
1.1.3 | Instalação de provisória de água e esgoto | un | 1 |  | 2742.25 | 2742.25 | 0 | 2742.25 | 2742.25
1.1.4 | Instalação de provisória de elétrica e telefônia | un | 1 |  | 2607.56 | 2607.56 | 0 | 2607.56 | 2607.56
1.1.5 | Placas da obra | m² | 4.5 | 21.86 | 130.68 | 152.54 | 98.37 | 588.06 | 686.43
1.1.6 | Locação da obra | m² | 1730 | 1 | 8.92 | 9.92 | 1730 | 15431.6 | 17161.6
1.1.7 | Taxa do CREA | un | 1 |  | 450 | 450 | 0 | 450 | 450
1.2 | Equipamentos - sub total | [5 empty] | 0 | 0 | 31200
1.2.1 | Equipamentos de segurança | mês | 12 |  | 1200 | 1200 | 0 | 14400 | 14400
1.2.2 | Equipamentos e ferramentas | mês | 12 |  | 1400 | 1400 | 0 | 16800 | 16800
1.3 | Movimento de Terra - sub total | [5 empty] | 0 | 0 | 177291.27
1.3.1 | Aterro | m3 | 7576.55 | 11.7 |  | 11.7 | 88645.635 | 0 | 88645.635
1.3.2 | Desaterro | m3 | 7576.55 | 11.7 |  | 11.7 | 88645.635 | 0 | 88645.635
1.4 | Administração - sub total | [7 empty] | 356600
1.4.1 | Pessoal | vb | 1 |  | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 350000
1.4.2 | Material de consumo diversos | vb | 1 |  | 6600 | 6600 | 0 | 6600 | 6600
| Custo Total do Item 1 | [7 empty] | 599072.01
2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
2.1 | Infraestrutura - subtotal | [7 empty] | 258694.8547
2.1.1 | Mobilização e desmobilização | unid | 1 |  | 5500 | 5500 | 0 | 5500 | 5500
2.1.2 | Escavação - base e fuste dos tubulões | m³ | 581.5 | 78 |  | 78 | 45357 | 0 | 45357
2.1.3 | Formas e escoramento | m² | 1189.77 | 11.39 | 29.57 | 40.96 | 13551.4803 | 35181.4989 | 48732.9792
2.1.4 | Armação em aço CA-50 eCA-60 | kg | 8424.13 | 0.95 | 3.2 | 4.15 | 8002.9235 | 26957.216 | 34960.1395
2.1.5 | Concreto usinado fck 20 Mpa | m3 | 530.08 |  | 210 | 210 | 0 | 111316.8 | 111316.8
2.1.6 | Lançamento e adensamento de concreto | m3 | 530.08 | 24.2 |  | 24.2 | 12827.936 | 0 | 12827.936
2.2 | Contenções | vb | 1 |  | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 40000
2.3 | Superestrutura - Subtotal | [7 empty] | 1045151.6625
2.3.1 | Formas e escoramento, inclusive ATEX | m² | 6278.67 | 11.39 | 61.36 | 72.75 | 71514.0513 | 385259.1912 | 456773.2425
2.3.2 | Armação em aço CA-50 eCA-60 | kg | 52642.04 | 0.95 | 3.2 | 4.15 | 50009.938 | 168454.528 | 218464.466
2.3.3 | Concreto usinado fck 30 Mpa | m3 | 1224.07 |  | 256 | 256 | 0 | 313361.92 | 313361.92
2.3.4 | Lançamento e adensamento de concreto | m3 | 1224.07 | 46.2 |  | 46.2 | 56552.034 | 0 | 56552.034
| Custo Total do Item 2 | [7 empty] | 1343846.5172
3 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
3.1 | Paredes de Tijolos - sub total | [7 empty] | 17147.0059
3.1.1 | Tijolo Cerâmico 8 furos - 30x20x10 cm | m² | 445.03 | 20.9 | 17.63 | 38.53 | 9301.127 | 7845.8789 | 17147.0059
3.2 | Aperto de Paredes - sub total | [7 empty] | 350.208
3.2.1 | Tijolo cerâmico maciço comum 5,7x9x20 - largura 9 cm | m | 30.4 | 7.7 | 3.82 | 11.52 | 234.08 | 116.128 | 350.208
3.3 | Divisórias/revestimentos especiais - sub total | [7 empty] | 201347.9
3.3.1 | Divisória em Ardósia Polida 20 mm | m2 | 322.64 | 57.44 | 172.31 | 229.75 | 18532.4416 | 55594.0984 | 74126.54
3.3.2 | Revestimento textil agulhado | m² | 443.28 |  | 287 | 287 | 0 | 127221.36 | 127221.36
3.4 | Esquadrias
3.4.1 | Esquadria de madeira / PVC - sub total | [7 empty] | 100859
3.4.1.1 | P01- Porta prancheta, duas folhas, 2x60x210 cm completa | unid | 29 | 180 | 722 | 902 | 5220 | 20938 | 26158
3.4.1.2 | P02 - Porta prancheta 100x210 cm completa simples PNE | unid | 2 | 110 | 428 | 538 | 220 | 856 | 1076
3.4.1.3 | P03 - Porta prancheta 80x210 cm completa simples | unid | 136 | 80 | 347 | 427 | 10880 | 47192 | 58072
3.4.1.4 | P03A - Porta prancheta 80x210 cm completa simples, correr | unid | 6 | 80 | 347 | 427 | 480 | 2082 | 2562
3.4.1.5 | P03B - Porta prancheta 80x210 cm completa simples | unid | 1 | 80 | 347 | 427 | 80 | 347 | 427
3.4.1.6 | P05 - Porta prancheta 80x210 cm completa simples PNE | unid | 20 | 110 | 428 | 538 | 2200 | 8560 | 10760
3.4.1.7 | P07- Porta prancheta, duas folhas, 330x210 cm completa | unid | 2 | 180 | 722 | 902 | 360 | 1444 | 1804
3.4.2 | De Metalon - sub total | [7 empty] | 527577.75
3.4.2.1 | Esquadrias em metalon, fixos, basculantes, correr, veneziana | m² | 1363.25 |  | 387 | 387 | 0 | 527577.75 | 527577.75
3.4.3 | De Aço - sub total | [7 empty] | 68026.5302
3.4.3.1 | Guarda corpo | m | 69.62 | 65 | 235 | 300 | 4525.3 | 16360.7 | 20886
3.4.3.2 | Corrimão h=92cm e h=70cm | m | 398.18 | 30 | 88.39 | 118.39 | 11945.4 | 35195.1302 | 47140.5302
3.5 | Vidros - subtotal | [7 empty] | 56438.79
3.5.1 | Vidro | m2 | 437.51 |  | 129 | 129 | 0 | 56438.79 | 56438.79
3.6 | Revestimento de teto - sub total | [5 empty] | 0 | 0 | 56061.8297
3.6.1 | Chapisco | m2 | 5.65 | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 12.43 | 6.215 | 18.645
3.6.2 | Emboço / Massa única | m2 | 5.65 | 9.9 | 5.81 | 15.71 | 55.935 | 32.8265 | 88.7615
3.6.3 | Forro de gesso em placas de 60x60cm | m² | 910.28 |  | 32.94 | 32.94 | 0 | 29984.6232 | 29984.6232
3.6.4 | Forro de PVC | m² | 432.83 |  | 60 | 60 | 0 | 25969.8 | 25969.8
3.7 | Revestimento de Parede - sub total | [7 empty] | 40777.4374
3.7.1 | Chapisco | m2 | 1062.74 | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 2338.028 | 1169.014 | 3507.042
3.7.2 | Emboço / Massa única | m2 | 1062.74 | 9.9 | 5.81 | 15.71 | 10521.126 | 6174.5194 | 16695.6454
3.7.3 | Cerâmica 20x20 | m2 | 587.85 | 17 | 18 | 35 | 9993.45 | 10581.3 | 20574.75
3.8 | Revestimento de Pisos - sub total | [7 empty] | 1568900.5296
3.8.1 | Lastro de concreto esp. 7 cm | m2 | 1722.16 | 9.9 | 19.52 | 29.42 | 17049.384 | 33616.5632 | 50665.9472
3.8.2 | Contrapiso | m² | 6970.68 | 4.6 | 9.85 | 14.45 | 32065.128 | 68661.198 | 100726.326
3.8.3 | Cerâmica antederrapante | m2 | 6465.7 | 23.1 | 190 | 213.1 | 149357.67 | 1228483 | 1377840.67
3.8.4 | Piso vinilico em placas 60x60 cm | m² | 604.98 |  | 46.18 | 46.18 | 0 | 27937.9764 | 27937.9764
3.8.5 | Piso em tábua corrida madeira Ipê 15x15cm | m² | 92.58 | 25 | 45 | 70 | 2314.5 | 4166.1 | 6480.6
3.8.6 | Piso Podotátil Interno | m | 139.12 |  | 27 | 27 | 0 | 3756.24 | 3756.24
3.8.7 | Piso Podotátil externo | m | 87.81 |  | 17 | 17 | 0 | 1492.77 | 1492.77
3.9 | Cobertura - sub total | [7 empty] | 660016.9855
3.9.1 | Estrutura metálica para telhado | kg | 1209.49 |  | 15 | 15 | 0 | 18142.35 | 18142.35
3.9.2 | Telha termo-acústica 30mm trapezoidal | m² | 6252.19 |  | 96.45 | 96.45 | 0 | 603023.7255 | 603023.7255
3.9.3 | Acabamento em chapa lisa | m² | 33.37 |  | 78 | 78 | 0 | 2602.86 | 2602.86
3.9.4 | Calha em chapa 22 | ml | 370.93 |  | 65 | 65 | 0 | 24110.45 | 24110.45
3.9.5 | Rufo em chapa 30 cm | m | 269.48 |  | 32 | 32 | 0 | 8623.36 | 8623.36
3.9.6 | Chapim em chapa 30 cm | m | 109.82 |  | 32 | 32 | 0 | 3514.24 | 3514.24
3.10 | Impermeabilização - sub total | [7 empty] | 11062.2804
3.10.1 | Das lajes de concreto com manta de alumínio 3 mm | m2 | 81.16 |  | 64.71 | 64.71 | 0 | 5251.8636 | 5251.8636
3.10.2 | Com Sika Top 107 | m2 | 323.16 |  | 17.98 | 17.98 | 0 | 5810.4168 | 5810.4168
3.11 | Acabamentos / louças e metais - sub total | [7 empty] | 228983.0182
3.11.1 | Soleira de ardósia polida esp.= 20 mm | m | 67.32 | 8.8 | 7.14 | 15.94 | 592.416 | 480.6648 | 1073.0808
3.11.2 | Peitoril de ardósia polida esp.= 20 mm | m | 308.07 | 8.8 | 7.14 | 15.94 | 2711.016 | 2199.6198 | 4910.6358
3.11.3 | Rodapé em ardósia h=10cm | m | 1383.14 | 8.8 | 6.68 | 15.48 | 12171.632 | 9239.3752 | 21411.0072
3.11.4 | Filete em ardósia | m | 117.82 | 8.8 | 5 | 13.8 | 1036.816 | 589.1 | 1625.916
3.11.5 | Bacia sanitária | unid | 73 |  | 173.76 | 173.76 | 0 | 12684.48 | 12684.48
3.11.6 | Lavatório sem coluna | unid | 20 |  | 125 | 125 | 0 | 2500 | 2500
3.11.7 | Cuba de louça de sobrepor | unid | 279 |  | 339 | 339 | 0 | 94581 | 94581
3.11.8 | Mictório de louça | unid | 34 |  | 282.44 | 282.44 | 0 | 9602.96 | 9602.96
3.11.9 | Bancada em ardósia polida | m² | 29.92 | 19.14 | 50.38 | 69.52 | 572.6688 | 1507.3696 | 2080.0384
3.11.10 | Espelho 4 mm | m² | 31.17 |  | 70 | 70 | 0 | 2181.9 | 2181.9
3.11.11 | Torneira de lavatório | unid | 299 |  | 173 | 173 | 0 | 51727 | 51727
3.11.12 | Torneira de pia de bancada | unid | 83 |  | 98 | 98 | 0 | 8134 | 8134
3.11.13 | Torneira de jardim | unid | 40 |  | 66 | 66 | 0 | 2640 | 2640
3.11.14 | Barra de apoio em aço inox 90 cm | unid | 40 |  | 90 | 90 | 0 | 3600 | 3600
3.11.15 | Papeleira de louça | unid | 73 |  | 15 | 15 | 0 | 1095 | 1095
3.11.16 | Porta papel toalha em chapa | unid | 48 |  | 30 | 30 | 0 | 1440 | 1440
3.11.17 | Saboneteira para sabonete líquido | unid | 48 |  | 22 | 22 | 0 | 1056 | 1056
3.11.18 | Cuba Inox Nº 2, inclusive válvula | unid | 83 |  | 80 | 80 | 0 | 6640 | 6640
3.12 | Pintura | [5 empty] | 0 | 0 | 213824.728
3.12.1 | Massa corrida látex | m2 | 3255.24 | 3.5 | 5.4 | 8.9 | 11393.34 | 17578.296 | 28971.636
3.12.2 | Pintura Acrílica | m2 | 3178.45 | 2.5 | 13.1 | 15.6 | 7946.125 | 41637.695 | 49583.82
3.12.3 | Pintura Látex cor branco neve | m2 | 2218.48 | 2.5 | 10.9 | 13.4 | 5546.2 | 24181.432 | 29727.632
3.12.4 | Pintura esmalte acetinado sobre esquadrias de madeira | m2 | 187.02 | 4.5 | 27.3 | 31.8 | 841.59 | 5105.646 | 5947.236
3.12.5 | Pintura esmalte acetinado sobre esquadrias metálicas | m2 | 2946.58 | 6.5 | 27.3 | 33.8 | 19152.77 | 80441.634 | 99594.404
| Custo Total do Item 3 | [7 empty] | 3751373.9929
4 | INSTALAÇÕES
4.1 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS
4.1.1 | Água fria - sub total | [7 empty] | 23029.02
Tubo PVC - rigido soldavel
| Ø 50 mm | Tb | 16 |  | 29.73 | 475.68 | 0 | 475.68 | 475.68
| Ø 40 mm | Tb | 15 |  | 25.57 | 383.55 | 0 | 383.55 | 383.55
| Ø 32 mm | Tb | 15 |  | 17.57 | 263.55 | 0 | 263.55 | 263.55
| Ø 25 mm | Tb | 15 |  | 8.17 | 122.55 | 0 | 122.55 | 122.55
| Ø 20 mm | Tb | 4 |  | 6.03 | 24.12 | 0 | 24.12 | 24.12
| Joelho 90 sóldavel - PVC |  |  |  |  | 0
| Ø 50 mm | Un | 4 |  | 1.87 | 7.48 | 0 | 7.48 | 7.48
| Ø 32 mm | Un | 5 |  | 0.74 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.7
| Ø 25 mm | Un | 30 |  | 0.29 | 8.7 | 0 | 8.7 | 8.7
| Ø 20 mm | Un | 25 |  | 0.19 | 4.75 | 0 | 4.75 | 4.75
| Bucha de Redução PVC |  |  |  |  | 0
| Ø 40 mm x Ø 25 mm | Un | 2 |  | 1.2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4
| Ø 40 mm x Ø 32 mm | Un | 6 |  | 0.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.6
| Ø 50 mm x Ø 32 mm | Un | 6 |  | 1.62 | 9.72 | 0 | 9.72 | 9.72
| Ø 25 mm x Ø 20 mm | Un | 12 |  | 0.15 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8
| Tê 90 soldável - PVC |  |  |  |  | 0
| Ø 50 mm | Un | 9 |  | 3.59 | 32.31 | 0 | 32.31 | 32.31
| Ø 40 mm | Un | 30 |  | 3.04 | 91.2 | 0 | 91.2 | 91.2
| Ø 25 mm | Un | 50 |  | 0.49 | 24.5 | 0 | 24.5 | 24.5
| Flange para Caixa d´agua |  |  |  |  | 0
| Ø 50 mm | Un | 3 |  | 10.5 | 31.5 | 0 | 31.5 | 31.5
| Ø 40 mm | Un | 3 |  | 9.9 | 29.7 | 0 | 29.7 | 29.7
| Ø 32 mm | Un | 2 |  | 6.5 | 13 | 0 | 13 | 13
| Joelho 90 LRM azul |  |  |  |  | 0
| Ø 20 mm x 1/2" | Un | 95 |  | 2.14 | 203.3 | 0 | 203.3 | 203.3
| Adaptador soldável - PVC |  |  |  |  | 0
| Ø 50 mm | Un | 16 |  | 1.45 | 23.2 | 0 | 23.2 | 23.2
| Ø 40 mm | Un | 3 |  | 1.16 | 3.48 | 0 | 3.48 | 3.48
| Ø 32 mm | Un | 12 |  | 0.35 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.2
| Ø 20 mm | Un | 3 |  | 0.23 | 0.69 | 0 | 0.69 | 0.69
| Luva LRM azul |  |  |  |  | 0
| Ø 20 mm x 1/2" | Un | 3 |  | 1.82 | 5.46 | 0 | 5.46 | 5.46
| Ø 25 mm x 3/4" | Un | 4 |  | 2.44 | 9.76 | 0 | 9.76 | 9.76
| Registro pressão com acabamento |  |  |  |  | 0
| Ø 3/4" | Un | 4 |  | 35 | 140 | 0 | 140 | 140
| Te LRM azul |  |  |  |  | 0
| Ø 25 mm x 1/2" | Un | 3 |  | 3.65 | 10.95 | 0 | 10.95 | 10.95
| Registro de gaveta com acabamento |  |  |  |  | 0
| Ø 11/2" | Un | 12 |  | 48 | 576 | 0 | 576 | 576
| Ø 1" | Un | 4 |  | 45 | 180 | 0 | 180 | 180
| União PVC |  |  |  |  | 0
| Ø 50 mm | Un | 3 |  | 9.97 | 29.91 | 0 | 29.91 | 29.91
| Ø 40 mm | Un | 3 |  | 8.48 | 25.44 | 0 | 25.44 | 25.44
| Registro de gaveta - BRUTO |  |  |  |  | 0
| Ø 11/2" | Un | 5 |  | 32.04 | 160.2 | 0 | 160.2 | 160.2
| Ø 11/4" | Un | 3 |  | 26.46 | 79.38 | 0 | 79.38 | 79.38
| Ø 3/4" | Un | 3 |  | 13.25 | 39.75 | 0 | 39.75 | 39.75
| Torneira Boia |  |  |  |  | 0
| Ø 3/4" | Un | 3 |  | 14.23 | 42.69 | 0 | 42.69 | 42.69
| Fita Telfon - 50 mts | Rolo | 12 |  | 1.9 | 22.8 | 0 | 22.8 | 22.8
| Cola PVC - 900 ml | Un | 8 |  | 16.25 | 130 | 0 | 130 | 130
| Lixa | Fl | 8 |  | 1 | 8 | 0 | 8 | 8
| Caixa de Fibra 20.000 Litros | Pç | 2 |  | 3300 | 6600 | 0 | 6600 | 6600
| Caixa de Fibra 80.000 Litros | Pç | 1 |  | 13200 | 13200 | 0 | 13200 | 13200
4.1.2 | Esgoto - sub total | [7 empty] | 5164.32
Tubo PVC - rigido soldavel
| Ø 100 mm | Tb | 51 |  | 30.44 | 1552.44 | 0 | 1552.44 | 1552.44
| Ø 75 mm | Tb | 9 |  | 23.59 | 212.31 | 0 | 212.31 | 212.31
| Ø 50 mm | Tb | 20 |  | 19.1 | 382 | 0 | 382 | 382
| Ø 40 mm | Tb | 19 |  | 10.98 | 208.62 | 0 | 208.62 | 208.62
| Joelho 90 - PVC |  |  |  |  | 0
| Ø 100 mm | Pç | 48 |  | 2.9 | 139.2 | 0 | 139.2 | 139.2
| Ø 75 mm | Pç | 2 |  | 1.61 | 3.22 | 0 | 3.22 | 3.22
| Ø 50 mm | Pç | 8 |  | 0.89 | 7.12 | 0 | 7.12 | 7.12
| Ø 40 mm | Pç | 90 |  | 0.62 | 55.8 | 0 | 55.8 | 55.8
| Joelho 45 - PVC |  |  |  |  | 0
| Ø 100 mm | Pç | 12 |  | 3.09 | 37.08 | 0 | 37.08 | 37.08
| Ø 75 mm | Pç | 5 |  | 2.63 | 13.15 | 0 | 13.15 | 13.15
| Ø 50 mm | Pç | 5 |  | 0.78 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.9
| Ø 40 mm | Pç | 28 |  | 0.75 | 21 | 0 | 21 | 21
| Junção - PVC |  |  |  |  | 0
| Ø 100 mm | Pç | 33 |  | 7.71 | 254.43 | 0 | 254.43 | 254.43
| Ø 100 x 50 mm | Pç | 2 |  | 5.25 | 10.5 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ø 100 x 75 mm | Pç | 20 |  | 7.18 | 143.6 | 0 | 143.6 | 143.6
| Ø 75 x 50 mm | Pç | 2 |  | 4.02 | 8.04 | 0 | 8.04 | 8.04
| Ø 50 mm | Pç | 5 |  | 2.78 | 13.9 | 0 | 13.9 | 13.9
| Ø 40 mm | Pç | 8 |  | 1.21 | 9.68 | 0 | 9.68 | 9.68
| Ø 75 mm - invertida | Pç | 3 |  | 5.46 | 16.38 | 0 | 16.38 | 16.38
| Luva - PVC |  |  |  |  | 0
| Ø 100 mm | Pç | 10 |  | 2.2 | 22 | 0 | 22 | 22
| Ø 75 mm | Pç | 12 |  | 1.83 | 21.96 | 0 | 21.96 | 21.96
| Ø 50 mm | Pç | 40 |  | 1.06 | 42.4 | 0 | 42.4 | 42.4
| Tubo de Inspeção |  |  |  |  | 0
| Ø 100 mm | Pç | 5 |  | 13.5 | 67.5 | 0 | 67.5 | 67.5
| Ø 75 mm | Pç | 2 |  | 11.62 | 23.24 | 0 | 23.24 | 23.24
| Tee PVC |  |  |  |  | 0
| Ø 50 x 50 mm | Pç | 5 |  | 2.56 | 12.8 | 0 | 12.8 | 12.8
| Ø 75 x 50 mm | Pç | 14 |  | 4.87 | 68.18 | 0 | 68.18 | 68.18
| Ø 75 mm | Pç | 2 |  | 4.86 | 9.72 | 0 | 9.72 | 9.72
| Ralo seco saida 40 mm | Pç | 3 |  | 2.26 | 6.78 | 0 | 6.78 | 6.78
| Ralo Sifonado |  |  |  |  | 0
| Saida - Ø 75 mm | Pç | 22 |  | 12.35 | 271.7 | 0 | 271.7 | 271.7
| Saida - Ø 50 mm | Pç | 2 |  | 11.15 | 22.3 | 0 | 22.3 | 22.3
| Prolongador para Ralo | Pç | 22 |  | 2.87 | 63.14 | 0 | 63.14 | 63.14
| Redução PVC |  |  |  |  | 0
| Ø 100 x 75 mm | Pç | 2 |  | 2.74 | 5.48 | 0 | 5.48 | 5.48
| Cola PVC - 900 ml | Un | 7 |  | 16.25 | 113.75 | 0 | 113.75 | 113.75
| Lixa | Fl | 12 |  | 1 | 12 | 0 | 12 | 12
| Caixa de Inspeção 600 mm | Pç | 7 |  | 187 | 1309 | 0 | 1309 | 1309
4.1.3 | Águas pluviais - sub total | [7 empty] | 4849.44
Tubo PVC - rigido soldavel
| Ø 150 mm | Tb | 22 |  | 126 | 2772 | 0 | 2772 | 2772
| Ø 75 mm | Tb | 3 |  | 23.59 | 70.77 | 0 | 70.77 | 70.77
Joelho 90 - PVC
| Ø 150 mm | Pç | 5 |  | 29.42 | 147.1 | 0 | 147.1 | 147.1
Joelho 45 - PVC
| Ø 150 mm | Pç | 18 |  | 30.44 | 547.92 | 0 | 547.92 | 547.92
| Ø 75 mm | Pç | 3 |  | 2.63 | 7.89 | 0 | 7.89 | 7.89
| Caixa inspeção de alvenaria ou concreto | Pç | 4 |  | 250 | 1000 | 0 | 1000 | 1000
Junção - PVC
| Ø 150 mm x 100 mm | Pç | 3 |  | 78.22 | 234.66 | 0 | 234.66 | 234.66
Redução _ PVC
| Ø 100 mm x 75 mm | Pç | 3 |  | 2.74 | 8.22 | 0 | 8.22 | 8.22
| Ralo Sifonado saida 75 mm | Pç | 4 |  | 15.22 | 60.88 | 0 | 60.88 | 60.88
4.2 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS/LÓGICA - sub total | [7 empty] | 448087.2
| Perfilados aço perfurado 38x38mmx6000mm chapa #18 | Pç | 150 |  | 193.8 | 29070 | 0 | 29070 | 29070
| Base com 04 furos fixação interna - 38x38mm | Pç | 180 |  | 32 | 5760 | 0 | 5760 | 5760
| Suporte longo A=165mm | Pç | 950 |  | 8.77 | 8331.5 | 0 | 8331.5 | 8331.5
| Emenda externa 38x38mm | Pç | 340 |  | 4.5 | 1530 | 0 | 1530 | 1530
| Emenda interna X | Pç | 35 |  | 3.01 | 105.35 | 0 | 105.35 | 105.35
| Emenda interna T | Pç | 20 |  | 3 | 60 | 0 | 60 | 60
| Derivação lateral para eletroduto Ø 3/4" | Pç | 153 |  | 12.6 | 1927.8 | 0 | 1927.8 | 1927.8
| Suporte longo para luminária | Pç | 1150 |  | 8.77 | 10085.5 | 0 | 10085.5 | 10085.5
| Caixa para tomada Universal | Pç | 500 |  | 17.82 | 8910 | 0 | 8910 | 8910
| Eletrocalha tipo U 100x50mmx3000m | Pç | 150 |  | 63.2 | 9480 | 0 | 9480 | 9480
| Curva horizontal 45⁰ 100x50mm | Pç | 8 |  | 37.5 | 300 | 0 | 300 | 300
| Curva de inversão perfurada 100x50mm | Pç | 8 |  | 42.8 | 342.4 | 0 | 342.4 | 342.4
| Cotovelo reto perfurado 100x50mm | Pç | 8 |  | 21 | 168 | 0 | 168 | 168
| Tê reto perfurado 100x50mm | Pç | 4 |  | 29.8 | 119.2 | 0 | 119.2 | 119.2
| Emenda interna U 100x50mm | Pç | 150 |  | 3.7 | 555 | 0 | 555 | 555
| Saída para perfilado 38x38mm | Pç | 40 |  | 11.9 | 476 | 0 | 476 | 476
| Suporte suspensão duplo tirante 3/8" | Pç | 300 |  | 16.32 | 4896 | 0 | 4896 | 4896
| Junção angular duplo horizontal | Pç | 570 |  | 14.4 | 8208 | 0 | 8208 | 8208
| Vergalhão roscado 1/4"x3000mm | Pç | 112 |  | 9.2 | 1030.4 | 0 | 1030.4 | 1030.4
| Parafuso cabeça lentilha com trava 1/4"x 5/8" | Pç | 12200 |  | 0.24 | 2928 | 0 | 2928 | 2928
| Arruela lisa 1/4" | Pç | 1532 |  | 0.08 | 122.56 | 0 | 122.56 | 122.56
| Porca sextavada 1/4" | Pç | 12212 |  | 0.15 | 1831.8 | 0 | 1831.8 | 1831.8
| Porca perfil sem mola 1/4" | Pç | 1870 |  | 0.13 | 243.1 | 0 | 243.1 | 243.1
| Bucha com parafuso S8 | Pç | 3506 |  | 0.22 | 771.32 | 0 | 771.32 | 771.32
| Broca de vidia 8mm | Pç | 150 |  | 34 | 5100 | 0 | 5100 | 5100
| Eletroduto PVC rígido 3/4" | Tb | 315 |  | 33.27 | 10480.05 | 0 | 10480.05 | 10480.05
| Eletroduto ferro zincado leve 3/4" | Tb | 215 |  | 98.7 | 21220.5 | 0 | 21220.5 | 21220.5
| Curva 90⁰ ferro zincado 3/4 - incluso no eletroduto | Pç |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Luva de ferro zincado 3/4" - incluso no eletroduto | Pç |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Caixa de PVC 4x2" | Pç | 306 |  | 2.57 | 786.42 | 0 | 786.42 | 786.42
| Condulete de alumínio 3/4" TIPO C com tampa | Pç | 6 |  | 9.25 | 55.5 | 0 | 55.5 | 55.5
| Condulete de alumínio 3/4" TIPO E com tampa | Pç | 6 |  | 9.25 | 55.5 | 0 | 55.5 | 55.5
| Braçadeira tipo unha 3/4" | Pç | 35 |  | 1.25 | 43.75 | 0 | 43.75 | 43.75
| Caixa de PVC 4x4" | Pç | 38 |  | 3.08 | 117.04 | 0 | 117.04 | 117.04
| Bucha de alumínio 3/4" | Pç | 351 |  | 0.55 | 193.05 | 0 | 193.05 | 193.05
| Interruptor bipolar com espelho | Pç | 66 |  | 52.27 | 3449.82 | 0 | 3449.82 | 3449.82
| Tomada universal 2P+T com espelho | Pç | 230 |  | 32.26 | 7419.8 | 0 | 7419.8 | 7419.8
| Tomada universal 2P+T sem espelho | Pç | 750 |  | 26.05 | 19537.5 | 0 | 19537.5 | 19537.5
| Espelho 4x4 para 2 tomadas | Pç | 23 |  | 6.21 | 142.83 | 0 | 142.83 | 142.83
| Caixa externa PVC com tomada universal 2P+T | Pç | 76 |  | 38.7 | 2941.2 | 0 | 2941.2 | 2941.2
| Caixa externa PVC para RJ 45⁰ cat. 6 fêmea (lógica) | Pç | 76 |  | 6.89 | 523.64 | 0 | 523.64 | 523.64
| Tomada para RJ 45⁰ cat. 6 fêmea (lógica) com tampa 4x2 | Pç | 44 |  | 50.56 | 2224.64 | 0 | 2224.64 | 2224.64
| Luminária - refletor parabólico em alumínio alto brilho e aletas parabólico em alumínio alto brilho, luminárias PROJETO ou similar - C2360 com reator alto fator de potência, partida rápida, 220 volts e lâmpadas - 2x32 - sobrepor | cj | 450 |  | 172 | 77400 | 0 | 77400 | 77400
| Luminária - refletor parabólico em alumínio alto brilho e aletas parabólico em alumínio alto brilho, luminárias PROJETO ou similar - C2360 com reator alto fator de potência, partida rápida, 220 volts e lâmpadas - 2x32 - embutir | cj | 95 |  | 132 | 12540 | 0 | 12540 | 12540
| Luminária - refletor parabólico em alumínio alto brilho e aletas parabólico em alumínio alto brilho, luminárias PROJETO ou similar - C2360 com reator alto fator de potência, partida rápida, 220 volts e lâmpadas - 4x16 - sobrepor | cj | 10 |  | 447.51 | 4475.1 | 0 | 4475.1 | 4475.1
| Luminária - refletor parabólico em alumínio alto brilho e aletas parabólico em alumínio alto brilho, luminárias PROJETO ou similar - C2360 com reator alto fator de potência, partida rápida, 220 volts e lâmpadas - 2x16 - sobrepor | cj | 4 |  | 289 | 1156 | 0 | 1156 | 1156
| Luminária redonda para 2 lâmpadas com difusor, reator alto fator de potência, 220 volts, com 2 lâmpadas de 18 watts - 2 x18 - embutir | cj | 40 |  | 105.96 | 4238.4 | 0 | 4238.4 | 4238.4
| Luminária redonda para 2 lâmpadas com difusor, reator alto fator de potência, 220 volts, com 2 lâmpadas de 18 watts - 2 x18 - sobrepor | cj | 8 |  | 58.63 | 469.04 | 0 | 469.04 | 469.04
| Quadro de distribuição para iluminação com 24 circuitos, com disjuntor geral + barramentos trifásicos 120A, + neutro, disjuntores DR de baixa sensibilidade - Cemar ou similar | Pç | 1 |  | 2491.68 | 2491.68 | 0 | 2491.68 | 2491.68
| Quadro de distribuição para tomadas com 18 circuitos, com disjuntor geral + barramentos trifásicos 120A, + neutro, disjuntores DR de baixa sensibilidade - Cemar ou similar | Pç | 1 |  | 4132.81 | 4132.81 | 0 | 4132.81 | 4132.81
| Quadro de distribuição para tomadas estabilizada com 24 circuitos, com disjuntor geral + barramentos trifásicos 120A, + neutro, disjuntores DR de baixa sensibilidade - Cemar ou similar | Pç | 2 |  | 2491.68 | 4983.36 | 0 | 4983.36 | 4983.36
| Quadro geral - quadro CEMAR - ref. CPD - PP 1364 | Pç | 1 |  | 26515.4 | 26515.4 | 0 | 26515.4 | 26515.4
| Quadro geral - placa de montagem - ref. PM-CPD 1360 - incluso quadro | Pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Quadro geral - Perfil lateral - ref. PL-CPD 40 - incluso quadro | Pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Quadro geral - isolador para 400A - incluso quadro | Pç | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Quadro geral - barra de cobre para 400A - incluso quadro | m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Quadro geral - barra de cobre para 120A - incluso quadro | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Quadro geral - disjuntor 3 x 400A - incluso quadro | Pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Quadro geral - disjuntor 3 x 120A - incluso quadro | Pç | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Quadro geral - terminal para cabo 35 mm² - incluso quadro | Pç | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Disjuntores DR - curva C - 1x20A | Pç | 61 |  | 8.45 | 515.45 | 0 | 515.45 | 515.45
| Disjuntores DR - curva C - 2x20A | Pç | 38 |  | 38.38 | 1458.44 | 0 | 1458.44 | 1458.44
| Disjuntores DR - curva C - 3x100A | Pç | 8 |  | 43.82 | 350.56 | 0 | 350.56 | 350.56
| Cabo anti-chama 750 volts- # 2,5mm² | m | 20000 |  | 1.64 | 32800 | 0 | 32800 | 32800
| Cabo anti-chama 750 volts - # 4,0mm² | m | 4500 |  | 2.37 | 10665 | 0 | 10665 | 10665
| Cabo 1 kv - #35mm² | m | 467 |  | 17.55 | 8195.85 | 0 | 8195.85 | 8195.85
| Cabo 1 kv - #25mm² | m | 155 |  | 9.16 | 1419.8 | 0 | 1419.8 | 1419.8
| Chave faca blindada de 120A + fisíveis de 63A - trifásico | Pç | 2 |  | 56 | 112 | 0 | 112 | 112
| Pino macho 2P+T | Pç | 700 |  | 28.6 | 20020 | 0 | 20020 | 20020
| Fita isolante 3M com 20mts | rl | 78 |  | 6 | 468 | 0 | 468 | 468
| Cabo para lógica - CAT 6 | m | 3500 |  | 7.48 | 26180 | 0 | 26180 | 26180
| Rack 19/23 - plus - gabinete fechado padrão 19 | Pç | 2 |  | 1742.63 | 3485.26 | 0 | 3485.26 | 3485.26
| Guia de cabo horizontal fechado | Pç | 5 |  | 24 | 120 | 0 | 120 | 120
| Calha de tomadas (extensor elétrico) 8 tomadas | Pç | 2 |  | 61.29 | 122.58 | 0 | 122.58 | 122.58
| Patch Pannel com guia traseiro CAT6 - 24 pares | Pç | 5 |  | 770.62 | 3853.1 | 0 | 3853.1 | 3853.1
| Cabo PP 3x1,5mm² | m | 530 |  | 53.54 | 28376.2 | 0 | 28376.2 | 28376.2
4.3 | INSTALAÇÕES DE SPDA - sub total | vb | [6 empty] | 8431.09
| Cabo Unipolar (cobre) | m | 65 |  | 11.02 | 716.3 | 0 | 716.3 | 716.3
| Fixador tipo ômega | pç | 45 |  | 3.3 | 148.5 | 0 | 148.5 | 148.5
| Bucha S/6 com parafusos fenda inox autoatarrachante | pç | 93 |  | 2.67 | 248.31 | 0 | 248.31 | 248.31
| Caixa LEP | pç | 3 |  | 229.56 | 688.68 | 0 | 688.68 | 688.68
| Vergalhão 3/8" x 3,40 m, galvanizado a fogo RE-BAR | pç | 100 |  | 43.42 | 4342 | 0 | 4342 | 4342
| Clip para emenda de barra de aço | pç | 315 |  | 3.46 | 1089.9 | 0 | 1089.9 | 1089.9
| MINI-GAR, Corpo e aro em bronze estanhado, porcas e arruelas inox | pç | 5 |  | 11.61 | 58.05 | 0 | 58.05 | 58.05
| Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo Ø 3/8" | pç | 3 |  | 17.37 | 52.11 | 0 | 52.11 | 52.11
| Suporte guia tipo simples | pç | 4 |  | 15.73 | 62.92 | 0 | 62.92 | 62.92
| Captor Franklin | pç | 2 |  | 70.84 | 141.68 | 0 | 141.68 | 141.68
| Abraçadeira Guia reforçada | pç | 2 |  | 21.03 | 42.06 | 0 | 42.06 | 42.06
| Abraçadeira Guia reforçada | pç | 2 |  | 21.03 | 42.06 | 0 | 42.06 | 42.06
| Conjunto de estais | pç | 2 |  | 157.58 | 315.16 | 0 | 315.16 | 315.16
| Base para mastro | pç | 2 |  | 37.87 | 75.74 | 0 | 75.74 | 75.74
| Mastro simples com redução para Ø 3/4" | pç | 2 |  | 181.93 | 363.86 | 0 | 363.86 | 363.86
| Tensionador em latão com porca inox | pç | 4 |  | 10.94 | 43.76 | 0 | 43.76 | 43.76
4.4 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - sub total | [7 empty] | 111196.6825
Tubulação
| Tubo de aço galvanizado, DIN 2440, diam.25mm (1") | m | 5 | 41.15 | 32.92 | 74.07 | 205.75 | 164.6 | 370.35
| Tubo de aço galvanizado, DIN 2440, diam.63mm (2.1/2") | m | 135 | 111.925 | 89.54 | 201.465 | 15109.875 | 12087.9 | 27197.775
Conexões de ferro maleável, classe 10 , rosqueadas
| Tê diam.63mm (2.1/2") | Pç | 10 | 98.225 | 78.58 | 176.805 | 982.25 | 785.8 | 1768.05
| Cotovelo 90⁰, diam.63mm (2.1/2") | Pç | 12 | 81.5375 | 65.23 | 146.7675 | 978.45 | 782.76 | 1761.21
| Cotovelo 45⁰, diam.63mm (2.1/2") | Pç | 2 | 74.3875 | 59.51 | 133.8975 | 148.775 | 119.02 | 267.795
| luva, diam.63mm (2.1/2") | Pç | 20 | 56.8375 | 45.47 | 102.3075 | 1136.75 | 909.4 | 2046.15
| União com assento cônico de bronze, diam.63mm (2.1/2") | Pç | 4 | 230.975 | 184.78 | 415.755 | 923.9 | 739.12 | 1663.02
| Niple, diam.63mm (2.1/2") | Pç | 15 | 44.9125 | 35.93 | 80.8425 | 673.6875 | 538.95 | 1212.6375
| Bucha de redução de diam.63x25mm (2.1/2"x 1") | Pç | 2 | 32.8375 | 26.27 | 59.1075 | 65.675 | 52.54 | 118.215
| Válvulas, flanges e acessórios |  |  |  |  | 0
| Vávula de retenção horizontal, diam.63mm (2.1/2") | Pç | 3 | 264.0375 | 211.23 | 475.2675 | 792.1125 | 633.69 | 1425.8025
| Registro globo, diam. 25mm (1") | Pç | 2 | 64.825 | 51.86 | 116.685 | 129.65 | 103.72 | 233.37
| Registro gaveta, diam. 63mm (2.1/2") | Pç | 3 | 306.5625 | 245.25 | 551.8125 | 919.6875 | 735.75 | 1655.4375
Material específico
| Registro globo angular 45⁰, diam.63mm(2.1/2")p/hidrante, classe 210 Lbs. | Pç | 10 | 218.75 | 175 | 393.75 | 2187.5 | 1750 | 3937.5
| Adaptador de rosca 5 fios x engate rápido, diam.63x38mm (2.1/2"x1.1/2") | Pç | 20 | 42.5 | 34 | 76.5 | 850 | 680 | 1530
| Esguicho de latão polido, junta de união de engate rápido, diam.38mm(1.1/2"), para jato regulável | Pç | 4 | 180 | 144 | 324 | 720 | 576 | 1296
| Abrigo para hidrante interno, tipo EMBUTIR, confeccionado em chapa n⁰20, pintadona cor vermelho, nas dimensões (90x60x17)cm, contendo visor de vidro com a inscrição INCÊNDIO e cesto basculante para mangueiras. | pç | 4 | 181.25 | 145 | 326.25 | 725 | 580 | 1305
| Hidrante de recalque completo | Pç | 2 | 747.5 | 598 | 1345.5 | 1495 | 1196 | 2691
| Mangueira de fibra sintética, com revestimento interno de borracha, empatada com juntas de união de engate rápido, diam.38mm, lance de 15 metros, fabricada conforme norma NBR 11861 da ABNT, tipo 2 | Pç | 15 | 303.75 | 243 | 546.75 | 4556.25 | 3645 | 8201.25
| Extintor de incêndio tipo pó químico secco (ABC), com capacidade extintora 2A:20B:C, fabricado de acordo com a NBR 10721 da ABNT | Pç | 20 | 146.25 | 117 | 263.25 | 2925 | 2340 | 5265
| Sinalizador para extintor de incêndio em PVC | Pç | 25 | 12.5 | 10 | 22.5 | 312.5 | 250 | 562.5
| Sinalizador para hidrante em PVC | Pç | 9 | 12.5 | 10 | 22.5 | 112.5 | 90 | 202.5
| Chave para conexões de engate rápido, diam.63x38mm | Pç | 19 | 18.75 | 15 | 33.75 | 356.25 | 285 | 641.25
| Placa de sinalização de orientação e salvamento, modelo S-1, conforme tabela 'A", constante no projeto e dimensões (250x120)mm | Pç | 19 | 10 | 8 | 18 | 190 | 152 | 342
| Placa de sinalização de orientação e salvamento, modelo S-2, conforme tabela 'A", constante no projeto e dimensões (250x120)mm | Pç | 11 | 10 | 8 | 18 | 110 | 88 | 198
| Placa de sinalização de orientação e salvamento, modelo S-3, conforme tabela 'A", constante no projeto e dimensões (250x120)mm | Pç | 4 | 10 | 8 | 18 | 40 | 32 | 72
| Placa de sinalização de orientação e salvamento, modelo S-5, conforme tabela 'A", constante no projeto e dimensões (250x120)mm | Pç | 2 | 10 | 8 | 18 | 20 | 16 | 36
| Placa de sinalização de orientação e salvamento, modelo S-8, conforme tabela 'A", constante no projeto e dimensões (250x120)mm | Pç | 3 | 10 | 8 | 18 | 30 | 24 | 54
| Placa de sinalização de orientação e salvamento, modelo S-9, conforme tabela 'A", constante no projeto e dimensões (250x120)mm | Pç | 3 | 10 | 8 | 18 | 30 | 24 | 54
| Placa de sinalização de orientação e salvamento, modelo S-10, conforme tabela 'A", constante no projeto e dimensões (250x120)mm | Pç | 3 | 10 | 8 | 18 | 30 | 24 | 54
| Placa de sinalização de orientação e salvamento, modelo S-11, conforme tabela 'A", constante no projeto e dimensões (250x120)mm | Pç | 3 | 10 | 8 | 18 | 30 | 24 | 54
| Placa de sinalização de orientação e salvamento, modelo S-12, conforme tabela 'A", constante no projeto e dimensões (250x120)mm | Pç | 3 | 10 | 8 | 18 | 30 | 24 | 54
Casa de bomba
| Eletrobomba marca SCHNEIDER, linha bombas centrífugas monoestágio, modelo BPI-92 S/J, motor de 3CV, 220V, trifásico com capacidade de vazão de 330 l/min a 20 mca de pressão | Pç | 2 | 1160 | 928 | 2088 | 2320 | 1856 | 4176
| Quadro de força para motor de 3CV, 220V, trifásico, contendo dispositivo para partida manual e automática através de prossostato | Pç | 2 | 387.5 | 310 | 697.5 | 775 | 620 | 1395
Sisitema de alarme de incêndio
| Acionador manual (botoeira), marca NW, modelo H-SAVE, tipo quebre o vidro e aperte o botão | Pç | 20 | 71.25 | 57 | 128.25 | 1425 | 1140 | 2565
| Painel central de alarme, marca NW, modelo ENDEREÇÁVEL, contendo fonte auxiliar de alimentação com baterias de 24 Vcc. | Pç | 1 | 3401.87 | 2600 | 6001.87 | 3401.87 | 2600 | 6001.87
| Módulo de endereçamento, marca NW, modelo HMED, para identificação dos setores de detecção e/ou acionamento manual | Pç | 4 | 261.25 | 209 | 470.25 | 1045 | 836 | 1881
| Sirene eletrônica para alarme de incêndio, marca NW, modelo 24 VCC | Pç | 7 | 36.25 | 29 | 65.25 | 253.75 | 203 | 456.75
| Módulo de acionamento endereçamento, marca NW, para interligar as sirenes eletrônicas | Pç | 2 | 261.25 | 209 | 470.25 | 522.5 | 418 | 940.5
| Eletroduto metálico, diam.19mm | m | 408 | 11.25 | 9 | 20.25 | 4590 | 3672 | 8262
| Fio antichama, #1,5mm² | m | 1303 | 1.25 | 1 | 2.25 | 1628.75 | 1303 | 2931.75
Sistema de iluminaçào de emergência
| Luminária autônoma de emergência com nível de iluminamento de 5 lux, contendo dispositivo de proteção para evitar descarga excessiva das baterias | Pç | 40 | 43.75 | 35 | 78.75 | 1750 | 1400 | 3150
| Eletroduto metálico, diam.19mm | m | 420 | 11.25 | 9 | 20.25 | 4725 | 3780 | 8505
| Fio antichama, #2,5mm² | m | 920 | 1.875 | 1.5 | 3.375 | 1725 | 1380 | 3105
Outros equipamentos
| Galvite, fundo para tubos de aço galvanizado, galão 3,6 litros | gl | 2 | 87.5 | 70 | 157.5 | 175 | 140 | 315
| Coralar, esmalte sintético, cor vermelho, galão 3,6 litros | gl | 2 | 87.5 | 70 | 157.5 | 175 | 140 | 315
| Fita adesiva anticorrosiva, marca 3M, 5cm x 30m | rl | 3 | 100 | 80 | 180 | 300 | 240 | 540
| Fita telfon - 3/4"x 25m | rl | 43 | 5 | 4 | 9 | 215 | 172 | 387
| Custo Total do Item 4 | [7 empty] | 600757.7525
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | Limpeza geral | m² | 9087.39 | 3.21 |  | 3.21 | 29170.5219 | 0 | 29170.5219
5.2 | Paisagismo (jardim interno e entorno prédio / arborização , grama e plantas ornamentais) | m² | 5771.01 |  | 30 | 30 | 0 | 173130.3 | 173130.3
5.3 | Placa Front Light | vb | 1 |  | 5000 |  | 0 | 5000 | 5000
| Custo Total do Item 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 207300.8219
[7 empty] | 0 | 0
| VALOR PARCIAL | [5 empty] | 0 | 0 | 6502351.0945
[7 empty] | 0 | 0
| L.D.I.% (27,5) | [5 empty] | 0 | 0 | 1794648.9021
[7 empty] | 0 | 0
| VALOR TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 8296999.9966
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | ÁREA TOTAL = | 9087.39
[7 empty] | CUSTO POR m² = | 913.0234

## Relatório de Compatibilidade (hidden)
Relatório de Compatibilidade para Planilha odonto versão OUTUBRO.xls
Executar em 23/10/2009 21:44
Não há suporte para os recursos a seguir nas versões anteriores do Excel. Esses recursos poderão ser perdidos ou prejudicados quando você salvar a pasta de trabalho em um formato de arquivo anterior.
Perda insignificante de fidelidade | Núm. de ocorrências
Algumas fórmulas nesta pasta de trabalho estão vinculadas a outras pastas de trabalho que estão fechadas. Quando as fórmulas forem recalculadas em versões anteriores do Excel sem que as pastas de trabalho vinculadas sejam abertas, não será possível retornar caracteres além do limite de 255. | 10
'2009'!B7:B11
'2010'!B7:B11
Algumas células ou alguns estilos desta pasta de trabalho contêm formatação para a qual não há suporte no formato de arquivo selecionado. Esses formatos serão convertidos no formato mais próximo disponível. | 30

## Relatório de Compatibilidade (1 (hidden)
Relatório de Compatibilidade para Planilha odonto versão OUTUBRO.xls
Executar em 23/10/2009 22:11
Não há suporte para os recursos a seguir nas versões anteriores do Excel. Esses recursos poderão ser perdidos ou prejudicados quando você salvar a pasta de trabalho em um formato de arquivo anterior.
Perda insignificante de fidelidade | Núm. de ocorrências
Algumas fórmulas nesta pasta de trabalho estão vinculadas a outras pastas de trabalho que estão fechadas. Quando as fórmulas forem recalculadas em versões anteriores do Excel sem que as pastas de trabalho vinculadas sejam abertas, não será possível retornar caracteres além do limite de 255. | 10
'2009'!B7:B11
'2010'!B7:B11
Algumas células ou alguns estilos desta pasta de trabalho contêm formatação para a qual não há suporte no formato de arquivo selecionado. Esses formatos serão convertidos no formato mais próximo disponível. | 31

## Composição de Custo
ANEXO XII - MODELO COMPOSIÇÃO CUSTOS UNITÁRIOS (PLANILHA ANALITICA - DEMONSTRAÇÃO PROPOSTA PREÇOS) CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG ADEQUAÇÕES DO PÁTIO DE COMPOSTAGEM ETAPA 2 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS
| MOB-DES-020 | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | %
1.2 | ADM-001 - SETOP / SINAPI | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| ADM-ENC-005 | ENCARREGADO DE OBRA | Mês | 4
| 6122 - SINAPI | APONTADOR OU APROPRIADOR | Mês | 4
| 2707 - SINAPI | ENGENHEIRO DE OBRAS PLENO - ENG. CIVIL (2H DIÁRIAS) | Mês | 4
| 2707 - SINAPI | ENGENHEIRO DE OBRAS PLENO - ENG. ELETRICISTA (2H DIÁRIAS) | Mês | 3
| ADM-TEC-010 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | Mês | 4
| MST-PCM-005 | PCMAT | Und | 1
| MST-PCS-005 | PCMSO | Mês | 4
| DES-CES-005 | CESTA BÁSICA | und | 160
| DES-TRA-005 | TRANSPORTE PESSOAL - VALE TRANSPORTE | und | 7040
| CON-AGU-005 | CONSUMO DE ÁGUA - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | Mês | 4
| CON-ELE-005 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | Mês | 4
| CON-ESC-005 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | Mês | 4
| CON-LIM-005 | MATERIAL DE LIMPEZA - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | Mês | 4
| SETOP - CON-COP-005 | CÓPIAS E REPRODUÇÕES - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | Mês | 4
| SETOP - CON-TEL-005 | CONSUMO DE TELEFONE - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | Mês | 4
| MST-AQU-005 | AQUECEDOR DE MARMITA | und | 2
| MST-EXA-005 | EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL | und | 80
| EPI-BOT-005 | BOTINA SOLADO INJETADO DE AMARRAR PVC - PAR | und | 40
| EPI-CAP-025 | CAPACETE UNIVERSO | und | 40
| EPI-CAP-040 | CARNEIRA MÓVEL | und | 40
| EPI-CIN-005 | CINTO DE SEGURANÇA TIPO PÁRA-QUEDISTA | und | 10
| EPI-LUV-015 | LUVA DE RASPA CANO CURTO - PAR | und | 120
| EPI-UNI-005 | UNIFORME | und | 120
| FER-CAR-015 | CARRINHOS CAPACIDADE DE 80 L COM RODA DE PNEU REFORÇADO | und | 15
| FER-DIS-005 | DISCO PARA MAKITA | und | 30
| FER-DIS-015 | DISCO PARA SERRA CIRCULAR | und | 20
VALOR TOTAL DO ITEM
2. |  | CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | 73805/001- SINAPI | BARRAÇÃO DE OBRA PARA ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| S 6045 | CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 0.015
| S 73372 | PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9" | M2 | 1.02
| S 74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 0.015
| I 0252 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO | H | 0.07
| I 1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | H | 6.34
| I 1346 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO | M2 | 0.386
| I 1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRULA PVC - CONICAS) | CJ | 0.214
| I 2370 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR, DE 30 A (QUICK-LAG) | UN | 0.0057
| I 2436 | ELETRICISTA | H | 0.3
| I 4448 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 12,50 CM (3X5") NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 0.7
| I 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 0.9
| I 5075 | PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 | KG | 0.1
| I 5085 | CADEADO LATAO CROMADO H = 35MM / 5 PINOS / HASTE CROMADA H = 30MM | UN | 0.0058
| I 5088 | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO | UN | 0.0058
| I 6110 | SERRALHEIRO | H | 0.07
| I 6111 | SERVENTE | H | 7.03
| I 7194 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2,44 X 1,10M | M2 | 0.143
| I 10490 | VIDRO LISO INCOLOR 3MM - SEM COLOCACAO | M2 | 0.023
| I 10555 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 80 X 210 X 3,5CM | UN | 0.0115
| I 10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | M | 0.25
| I 10952 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/8" | KG | 0.303
| I 11056 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30MM (1.1/4") | UN | 1.28
| I 11443 | DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3" E=2MM PINO SOLTO OU REVERSIVEL SEM ANEIS | UN | 0.0346
| I 11467 | FECHADURA SOBREPOR FERRO PINTADO CHAVE GRANDE | UN | 0.0058
| I 11891 | FIO/CORDAO COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 2,5MM2, TIPO PLASTIFLEX PIRELLI OU EQUIV | M | 0.536
| I 12128 | INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | UN | 0.0115
| I 12147 | TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSAL 10A/250V, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | UN | 0.0057
| I 12296 | BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA | UN | 0.0461
| I 12298 | GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO TAMANHO MEDIO | UN | 0.0461
| I 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | UN | 0.024
VALOR TOTAL DO ITEM
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
Deverá ser apresentada composição de custos de todos os itens e subitens da planilha de orçamento sintético.
Cada licitante deve elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra que entenderem necessário para a conclusão do serviço de acordo com a especificação técnica.
Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores das planilhas em função das composições apresentadas pela UFVJM.

## CRONOGRAMA
ANEXO VIII - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO RESUMIDO CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG ADEQUAÇÕES DO PÁTIO DE COMPOSTAGEM ETAPA 2 CRONOGRAMA FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | PRIMEIRO MÊS |  | SEGUNDO MÊS |  | TERCEIRO MÊS |  | QUARTO MÊS
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/ADMINISTRAÇÃO
2.0 | INSTALAÇÕES DA OBRA
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA/FUNDAÇÃO
4.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
5.0 | ESTRUTURAL
6.0 | FECHAMENTO / REVESTIMENTO / PINTURA
7.0 | ESQUADRIAS
8.0 | COBERTURA
9.0 | LOUÇAS / ACESSÓRIOS E OUTROS
10.0 | INSTALAÇÕES ÁGUA/ESGOTO
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
13.0 | INSTALAÇÕES DE GLP E INCÊNDIO
14.0 | EQUIPAMENTOS
(R$) SIMPLES
(%) SIMPLES
(R$) ACUMULADO
(%) ACUMULADO
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
Deverá ser apresentado levando-se em conta a produtividade de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, sem, contudo, exceder os prazos definidos para a conclusão da obra.