|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI Diretoria de Logística Divisão de Licitações e Divisão de Compras Campus JK - Rodovia MGT 367, KM 583, Nº 5000, Alto da Jacuba Diamantina - Minas Gerais - 39100-000 Fone: 038-3532 1260 |  |
| --- | --- | --- |

## OBJETO:

## AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA UFVJM ## AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

## Nº DA LICITAÇÃO:

## PREGÃO ELETRÔNICO 018/2017 – EXCLUSIVO PARA ME/EPP LANÇAMENTO DAS PROPOSTAS: www.comprasgovernamentais.gov.br RETIRADA DO EDITAL E ANEXOS: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.ufvjm.edu.br

## UASG/CNPJ:

## 153036 - UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CNPJ 16.888.315/0001-57 – CAMPUS JK – BR 367, KM 583, Nº 5000, ALTO DA JACUBA, DIAMANTINA (MG) 39100-000

## PREGOEIRO RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DO PROCESSO:

## CARLA FERNANDA PAZ OLIVEIRA – carla.fernanda@ufvjm.edu.br – (38) 3532 1258

## ANEXOS:

## ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO II – MODELO PROPOSTA DE PREÇOS

## ESCLARECIMENTOS:

## ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS ANTERIORES À DATA FIXADA PARA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES, PODERÃO SER SOLICITADOS ESCLARECIMENTOS REFERENTES AO PROCESSO LICITATÓRIO ATRAVÉS DO E-MAIL: carla.fernanda@ufvjm.edu.br E pregao@ufvjm.edu.br.

## IMPUGNAÇÕES:

## ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS ANTES DA DATA FIXADA PARA A SESSÃO PÚBLICA DE LANCES, QUALQUER PESSOA PODERÁ IMPUGNAR O ATO CONVOCATÓRIO DO PREGÃO, ATRAVÉS DO E-MAIL: carla.fernanda@ufvjm.edu.br E pregao@ufvjm.edu.br.

## EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2017

PROCESSO Nº 23086.001740/2017-12

A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, por intermédio do pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria 2356, de 14 de setembro de 2016 do vice reitor da Universidade, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local abaixo indicado se fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA UFVJM, conforme anexos e condições que se enunciam:

FUNDAMENTAÇÃO: Leis nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei 8.078/1990, Decreto nº 5.450/2005, Lei Complementar 123 de 14/12/2006, Lei Complementar 147 de 08/08/2014, Decreto 6.204/2007 e, ainda as condições estipuladas neste Edital.

DATA DE LANÇAMENTO DAS PROPOSTAS NO COMPRASGOVERNAMENTAIS:

A partir da liberação do edital no Comprasgovernamentais, até a data e horário estipulados para início da sessão pública de lances, conforme subitem 3.1.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA OS LANCES:

DIA: 15/08/2017

HORÁRIO: 09:00h

OBS.: Todos os horários estipulados neste edital obedecerão ao horário oficial de Brasília.

ENDEREÇOS ELETRÔNICOS:

Lançamento das propostas: www.comprasgovernamentais.gov.br

Retirada do edital e Anexos: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.ufvjm.edu.br

TIPO: Menor preço por item.

ANEXOS QUE COMPÕEM O EDITAL:

Anexo I – Termo de Referência e Descrição dos itens

Anexo II – Modelo de Proposta de Preços

- DO OBJETO

  - O objeto do presente PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA UFVJM, conforme quantidades, especificações e condições gerais do fornecimento contidas no Edital e seus Anexos.

  - A Empresa interessada em participar desta Licitação terá que examinar o Edital e Anexos, disponíveis no sitio da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, no endereço: www.ufvjm.edu.br;

  - Alegações de desconhecimento das suas disposições não serão aceitas para justificar eventuais divergências ou erros existentes em seus Documentos de Habilitação ou na Proposta.

  - Este Edital observará em todas as fases do procedimento licitatório as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, prevendo, inclusive, a apresentação de documentos físicos, copiados ou impressos, preferencialmente, através de papel reciclado nos termos da Lei 8.666/93 e Decreto 7.746/12.

  - Os pesos e as medidas informadas, nas especificações dos itens, são os pesos e as medidas aproximadas e, a critério do Pregoeiro Oficial e Comissão de Apoio, poderá ser considerada variação, desde que não comprometa a funcionalidade do bem.

  - A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

  - Ficam os licitantes obrigados a consultarem, periodicamente/diariamente, o sítio da UFVJM e Comprasgovernamentais, para conhecimento de eventuais alterações, esclarecimentos e avisos referentes ao Edital.

Sítio: www.ufvjm.edu.br, link Licitações e Contratos

Sítio: www.comprasgovernamentais.gov.br

2. DA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO

2.1 – Atendendo ao disposto no art. 48, inciso I, da LC 123/06, poderão participar deste Pregão Eletrônico, exclusivamente microempresas e empresas de pequeno porte do ramo pertinente ao objeto licitado, credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br e que atenderem a todas as demais exigências constantes neste Edital e seus anexos.

2.1.1 O credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

2.1.2 CADASTRO DE FORNECEDOR NO SICAF: O fornecedor tem a opção de realizar o PRÉ-CADASTRAMENTO através do Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br , Link Acesso Livre > SICAFweb > Sistema de Cadastramentos > Pré-cadastramento de Fornecedores. Após confirmar o pré-cadastramento, o fornecedor deve encaminhar-se à uma Unidade Cadastradora, para a efetivação do cadastramento no SICAF;

2.1.3 O cadastramento do fornecedor no SICAF pode ser efetivado nos órgãos/entidades da Administração Pública Federal, por intermédio de Unidades Cadastradoras - UASGs.

2.1.4 PARA LOCALIZAR UMA UNIDADE CADASTRADORA: Acessar: www.comprasgovernamentais.gov.br > Menu Fornecedor > SICAF > Consulta > Unidade Cadastradora. O sistema exibirá a relação das unidades cadastradoras com endereço completo e telefone.

2.1.5 CADASTRO DE FORNECEDOR NO COMPRASGOVERNAMENTAIS: Acessar: www.comprasgovernamentais.gov.br > Cadastro. O fornecedor para cadastrar-se no comprasgovernamentais, deve estar inicialmente cadastrado no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores.

2.1.6 Para as microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação de regularidade fiscal somente será exigida para efeito da contratação e não como condição para participação na licitação.

2.1.7. As licitantes beneficiadas pelo Decreto 6.204/2007 deverão enviar declaração de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido pela LC 123/2006 e deste Edital. A declaração deverá ser enviada juntamente com a proposta de preços.

2.1.8. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela LC 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3º.

2.1.9. A utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, além de ser descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.

2.1.10 A UFVJM, caso julgue necessário e considerando o teor do Acórdão TCU nº 298/2011 – Plenário adotará procedimentos complementares, mediante diligência, tais como solicitação de demonstrativos contábeis e/ou outros documentos que julgue necessários, a fim de ratificar o atendimento, pelas licitantes, às exigências da LC nº 123/2006 e do Decreto 6.204/2007.

2.2 – O licitante deverá manifestar em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento aos requisitos de habilitação previstas no Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (§ 2º, artigo 21, Decreto 5.450, de 31/05/2005).

2.3 – Não será admitida nesta licitação a participação de:

a) empresas que estejam temporariamente suspensas de participar em licitação e/ou impedidas de contratar com a Administração e ainda aquelas empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública.

b) de empresas que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si quaisquer que seja sua forma de constituição;

c) de empresas estrangeiras que não funcionem no país;

d) de empresas que estejam inadimplentes com a UFVJM, mediante apuração em processo cabível encerrado e registrado no SICAF;

e) de empresas que tenham entre seus sócios ou dirigentes servidor ou dirigente da UFVJM;

f) de empresas impedidas de licitar e contratar com a União;

g) de empresas que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação.

2.4 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasgovernamentais.gov.br (§ 1º, Artigo 3º do Decreto nº 5.450/2005);

2.5 – Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao provedor do sistema, sendo o uso da senha de acesso de responsabilidade exclusiva do usuário;

2.6 – O credenciamento do licitante dependerá do cadastro atualizado junto ao SICAF;

2.7 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade do licitante ou de seu representante e na presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico (§ 6º, Artigo 3º do Decreto nº 5.450/2005);

2.9 – As especificações dos Anexos deste Edital em nenhum momento serão substituídas pelas descrições resumidas, constantes no Aviso divulgado no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br. Em caso de divergência nas especificações, prevalecerão as dos Anexos deste Edital.

Observações:

- A participação nesta licitação significa pleno conhecimento de suas instruções, não cabendo, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente o edital e seus anexos.

- A conformidade dos itens ofertados deverá guardar compatibilidade com as especificações do anexo I do Edital.

3. DO LANÇAMENTO DA PROPOSTA E SEU POSTERIOR ENVIO

3.1 – O lançamento da proposta no sistema poderá ocorrer a partir da data de liberação do edital no Comprasgovernamentais, até o horário estipulado para início da sessão pública de lances. Durante este período, o fornecedor poderá incluir ou excluir sua proposta. Para inclusão, os licitantes credenciados efetuarão o lançamento do VALOR TOTAL DE CADA ITEM DA PROPOSTA, através do site www.comprasgovernamentais.gov.br, sendo o valor lançado em campo específico, sendo preenchidos todos os demais campos disponíveis do sistema.

3.1.1. É de preenchimento obrigatório pelo Licitante o campo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado, com a especificação COMPLETA do PRODUTO, POSSIBILITANDO AO PREGOEIRO A CORRETA ANÁLISE DO produto A SER ADQUIRIDO. não será permitida a expressão “conforme edital”.

3.1.2 a indicação da marca/modelo ofertados deverá ser obrigatoriamente registrada no campo descrição detalhada, sob pena de desclassificação da proposta.

3.1.3. AO FORMULAREM SEUS LANCES, OS FORNECEDORES PARTICIPANTES DEVERÃO EVITAR QUE OS VALORES UNITÁRIO E TOTAL EXTRAPOLEM O NÚMERO DE DUAS CASAS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA (CASA DOS CENTAVOS). CASO ISTO OCORRA, O PREGOEIRO ESTARÁ AUTORIZADO A ADJUDICAR OS ITENS, FAZENDO O ARRENDONDAMENTO A MENOR, DO VALOR UNITÁRIO.

3.2 – Nos valores propostos devem estar inclusos os custos da entrega dos produtos, todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e qualquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

3.3 - Além disso, o licitante deverá lançar as declarações abaixo listadas, de forma eletrônica, conforme disponibilizado no Sistema, no momento do lançamento da proposta:

a) Declaração de que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

b) Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

c) Declaração de que a empresa está ciente e concorda com as condições estabelecidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

d) Declaração ME/EPP’s que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

e) Declaração de elaboração independente de proposta.

3.4 – O licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, se for o caso (inc. III, art. 13, Decreto 5.450/2005), bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inc. IV, art. 13 Decreto 5.450/2005);

3.5 – Encerrada a etapa de lances, a licitante detentora da melhor oferta, para cada item, encaminhará a proposta adequada ao último lance (Anexo I), no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro, devendo anexá-la ao sistema eletrônico, por meio da opção “ENVIAR ANEXO”, contendo a identificação da empresa, endereço, telefone, número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, rubricadas todas as folhas pelo representante legal e assinada a última, sobre carimbo com nome, identidade, com indicação – no que couber – de marca, modelo, tipo, peso ou medida, fabricante, nome da empresa, razão ou denominação social e endereços completos, conter ainda dados bancários, além de outras informações de livre disposição, e o seguinte:

3.5.1. Preço cotado de forma unitária e total, em conformidade com o último lance ofertado e com indicação das unidades citadas neste edital;

a) Todos os valores deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, sendo os centavos com apenas duas casas decimais. Não serão considerados para efeito de empenhamento, valores cujos preços contenham mais de duas casas decimais, sendo desconsideradas as frações de centavos. Ex: 0,0123, será empenhado 0,01;

b) Fica vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos.

c) Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada;

d) Declarar, no corpo da proposta, ou em escrito à parte, de que, nos preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transporte, entrega da mercadoria e outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita compra do objeto da licitação. A UFVJM não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de custos não considerados na proposta feita pela licitante sobre os preços cotados.

3.5.2. Limitar-se ao objeto desta licitação (conforme Anexo I), sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista neste edital;

3.5.3. Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega das propostas e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor;

3.5.4. Conter o prazo de pagamento na forma do item 11 deste edital;

3.5.5. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam diretamente no fornecimento dos bens.

    - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da Proposta, ou incorretamente cotados, serão considerados como incluídos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o fornecimento ser efetuado à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM sem ônus adicionais;

    - Os documentos remetidos por meio do sistema Comprasgovernamentais poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo pregoeiro.

      - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitadas, deverão ser encaminhadas à Divisão de Licitações/UFVJM, Prédio da Reitoria, BR 367, KM 583, nº 5000, Alto da Jacuba, Diamantina (MG), 39100-000.

    - O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta cláusula, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

    - Acaso haja negociação, após o envio da proposta, o valor do lance negociado e registrado será considerado proposta para todos os efeitos legais.

    - Todas as especificações do objeto, contidas na proposta e anexos, registrados no sistema, tais como preço, marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

    - O prazo definido no item 3.5 poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulando antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

  - O prazo de entrega dos produtos se efetuará em até 30 (trinta) dias corridos para produtos nacionais e no máximo 60 (sessenta) dias corridos para os produtos importados, a partir do envio da Nota de Empenho ao Licitante, via fax ou e-mail. No caso de descumprimento, o licitante será notificado extrajudicialmente, pelas vias administrativas, para que em 72 (setenta e duas) horas, contados da data do recebimento da notificação, faça a entrega do produto ou venha apresentar justificativa de impossibilidade de cumprir o compromisso contratual. Em ambos os casos, fica desde já estabelecido que a UFVJM, poderá, a seu critério, cancelar a Nota de Empenho e convocar o segundo colocado, sem entretanto, declinar do seu direito de promover o devido processo administrativo visando aplicação das sanções cabíveis e cobrança administrativa, na forma do Decreto 5.450/05: multa, registro de inadimplência no SICAF e, se necessário, promover cobrança judicial e apuração das perdas e danos na forma da lei.

3.8 – O licitante deverá efetuar as entregas dos produtos, dentro do prazo estipulado na proposta de preços sob pena de aplicação das sanções previstas neste edital.

3.9 – O local de entrega será:

a) Divisão de Patrimônio da UFVJM: Campus de Diamantina, situado no Campus JK, BR 367, Km 583, nº 5000, Alto da Jacuba, Diamantina (MG), das 8h às 11h e das 14h às 17h horas, em dias úteis.

3.10 – Além da entrega no local indicado no item acima, a licitante vencedora deverá também descarregar e alocar os produtos nos locais indicados pelo servidor estipulado, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos ou perdas causados aos mesmos.

3.11 – Os produtos entregues através de transportadora deverão, obrigatoriamente, possuir pessoal para descarregar e alocar os produtos, sob pena de rejeição de seu recebimento pela UFVJM.

3.12 – Ficam vedadas:

a) a subcontratação total ou parcial do objeto, pela contratada a outra empresa;

b) a cessão ou transferência total ou parcial do objeto do contrato.

3.13 – A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

4. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

4.1 – No dia e horário indicado, o Pregoeiro abrirá a sessão pública, verificando as propostas de preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas no Anexo I e neste Edital;

4.2 – Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou aparentemente inexequível o Pregoeiro poderá justificar, através do sistema e desclassificá-la;

4.2.1 – A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

4.3 – Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, contemplando o valor total de cada item, sendo o acompanhamento disponibilizado imediatamente;

4.3.1 – O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTAL DO ITEM.

4.3.2 – O licitante será imediatamente informado do recebimento do seu lance no sistema e do valor consignado no registro.

4.4 – Os licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem excluídos do certame pelo Pregoeiro;

4.5 – Será considerada aceitável a proposta que:

a) atenda a todos os termos deste Edital e anexos (condições e especificações);

b) contenha preço compatível com os praticados no mercado, dentro do estipulado conforme as disponibilidades orçamentárias da Universidade e custos estimados;

4.6 – Sendo efetuado lance aparentemente inexequível, o pregoeiro alertará o proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente;

4.6.1. A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme estabelece legislação vigente, ou seja, antes do encerramento do item;

4.6.2. O proponente que encaminhar lance com valor aparentemente inexequível durante o período de encerramento aleatório, e, não havendo tempo hábil, para exclusão e/ou reformulação do lance, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade;

4.7 – Os licitantes poderão, durante o horário determinado para lances, oferecer valores sucessivos, sempre inferiores ao menor valor, ou ainda, ofertar lances inferiores ao último por ele ofertado;

4.7.1 – O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03 (três) segundos.

4.7.2 – Os lances enviados em desacordo com o item acima serão descartados automaticamente pelo sistema.

4.7.3 – Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

4.7.1 – Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro;

4.8 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor dos 5 (cinco) menores lances registrados, vedada a identificação do detentor dos lances;

4.9 – Em caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para o envio dos lances, sendo possível o retorno do pregoeiro para atuação na etapa, sem prejuízo dos atos realizados;

4.10 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício em nova data e horário estipulados pelo Pregoeiro, sendo divulgado pelo sistema (Comprasgovernamentais) aos participantes;

4.11 – A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente por tempo determinado pelo pregoeiro, sendo ele informado através do sistema e depois de transcorrido período de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção dos lances;

4.12 – O sistema aponta a licitante de menor preço, depois do encerramento da etapa de lances, ou quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor;

4.13 – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a aquisição, em caso de empate entre duas ou mais propostas, será realizado sorteio, em data a ser definida pelo pregoeiro e informada aos licitantes com propostas empatadas.

5. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E ACEITABILIDADE

  - – A presente Licitação é do tipo MENOR PREÇO, sendo vencedora(s) a(s) Licitante(s) que ofertar(em) o MENOR PREÇO POR ITEM, conforme especificado neste Edital e seus Anexos, respeitadas as determinações legais previstas na Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006;

    - Antes da aceitação da proposta será consultada a Base de Dados do Sistema CNPJ da Receita Federal do Brasil para verificação do Código CNAE ou a empresa deverá fazer a apresentação de cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, para fins de verificação da pertinência da atividade da licitante com o objeto do edital. Sendo constatada situação de irregularidade a proposta será recusada.

    - Será realizada consulta ao Portal de Transparência do Governo Federal para verificar se as microempresas e empresas de pequeno porte possuem no somatório de ordens bancárias recebidas, relativas ao seu último exercício, valor que extrapola o faturamento máximo permitido como condição para receber o benefício da LC 123/2006. Sendo constatada situação de irregularidade a proposta será recusada.

5.2 – A aceitação da proposta ocorrerá em momento ou data posterior à sessão de lances, a critério do pregoeiro que comunicará às licitantes através do sistema eletrônico;

5.3 – Serão analisadas pelo pregoeiro, equipe de apoio e equipe técnica a correta discriminação dos produtos ofertados, disponibilizada no campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, verificando sua conformidade com o solicitado em Edital, assim como será avaliada a qualidade técnica dos produtos ofertados. Após será realizada a aceitação dos itens.

5.4 – O pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o menor lance, para que seja obtido preço melhor e assim decidir sobre sua aceitação;

5.5 – Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o pregoeiro divulgará o resultado de julgamento das propostas de preços, obedecida a preferência das microempresas e empresas de pequeno porte na forma estabelecida pelos arts. 44, parágrafo 2º e 45, da Lei Complementar 123/2006

5.6 – Se a proposta ou lance de menor valor não atender as especificações solicitadas, após parecer técnico do interessado da aquisição, análise das amostras, quando solicitadas, ou verificação em catálogos, ou então, se o licitante desatender as exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, procedendo a habilitação do proponente na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

5.7 – Para aceitabilidade da proposta será realizada análise dos produtos através de parecer técnico do solicitante;

5.8 – Serão desclassificadas as propostas:

- que não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham condições;

- que apresentem valores manifestamente excessivos;

- que lançadas em desacordo com  o item 3 deste Edital, apresentando-se omissas, vagas com irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento;

- que apresentem preço unitário ou global superior ao orçado pela Administração, após a fase de lances;

- que apresentem preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero;

- de empresas declaradas inidôneas e suspensas de contratar com o poder público das três esferas administrativas constantes do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS da Controladoria Geral da União – CGU;

- de empresas constantes do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ;

- de empresas constantes do Constantes do Cadastro de Licitantes Inidôneas do TCU.

6. DA HABILITAÇÃO

  - Será habilitada a licitante que estiver regularmente cadastrada no SICAF, com a documentação OBRIGATÓRIA atualizada e que apresentar certidão negativa de prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, que serão verificados “ON LINE”, após a sessão de aceitabilidade.

    - Estando com certidões vencidas, a proponente será comunicada para enviá-las, imediatamente, através do sistema.

    - Também poderão ser consultados, pelo pregoeiro, os sítios oficiais emissores de certidões, para efeito de habilitação, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

    - Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo estipulado pelo pregoeiro, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

  - Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal, nas condições seguintes:

    - Habilitação jurídica:

- no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial;

- no caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado a Junta Comercial, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

- no caso de sociedades simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

- No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8º da Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC;

- Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

    - Regularidade fiscal e trabalhista:

- prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

- prova de regularidade com a Fazenda Nacional e com a Seguridade Social (certidão conjunta, emitida pela secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Divida Ativa da União, por elas administradas, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);

- prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

- Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, em atendimento ao Art. 29, V, da Lei nº 8.666/93, incluído pela Lei nº 12.440/2011, em vigor.

- O licitante detentor do menor preço deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

6.3 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

6.3.1. Na fase de habilitação, será efetuada a consulta ao SICAF e, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

6.3.2. A declaração do vencedor, de que trata o item 6.3.1 acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

6.3.3. A prorrogação do prazo previsto no item 6.3.1. será concedida pela administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para a pagamento, devidamente justificados.

6.3.4. A não regularização da documentação no prazo previsto no item 6.3.1. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções prevista no art. 81 da Lei 8.666/93 sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

6.4 – A apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, sujeitará o licitante às sanções previstas no artigo 28 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.

6.5 – É essencial a participação/conexão de todos os licitantes participantes na sessão pública de aceitabilidade e habilitação, para que os mesmos tomem conhecimento do andamento do presente pregão e seja informado sobre a situação cadastral da empresa junto ao SICAF;

6.6 - Serão inabilitadas as empresas, inclusive quanto às suas respectivas matrizes e filiais:

6.6.1 Declaradas inidôneas e suspensas de contratar com o poder público das três esferas administrativas constantes do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS da Controladoria Geral da União - CGU.

    - Constantes do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ.

    - Constantes do Cadastro de Licitantes Inidôneas do TCU.

    - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 3º e 12 da Lei nº 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

    - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

6.7 Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados pelos licitantes, via sistema, após solicitação do pregoeiro, no prazo de 02 (duas) horas. Posteriormente, deverão ser remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, no prazo estipulado pelo pregoeiro.

6.8 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

6.9 O pregoeiro consultará os sistemas de registros de sanções SICAF, CGU, CNJ, TCU visando aferir eventual sanção aplicada à licitante, cujo efeito torne-a proibida de participar deste certame.

6.10 No caso de inabilitação haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

7. DOS ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

7.1 – Até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública de lances, poderão ser solicitados esclarecimentos referentes ao processo licitatório exclusivamente por meio eletrônico, através do e-mail: carla.fernanda@ufvjm.edu.br e pregao@ufvjm.edu.br, dentro do prazo legal.

7.2 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública de lances, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, também na forma eletrônica através do endereço:  carla.fernanda@ufvjm.edu.br e pregao@ufvjm.edu.br, dentro do prazo legal;

7.2.1. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

7.2.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame;

7.3 – Os licitantes poderão interpor recursos, mediante manifestação prévia, após a declaração do vencedor, devendo apresentar sucintamente suas razões, exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico. Ao final da sessão pública, o pregoeiro informará os prazos legais para registro da razão do recurso para aquele licitante com intenção de recurso aceita e para os demais licitantes registrarem a contrarrazão;

7.3.1. Havendo quem se manifeste, caberá ao pregoeiro verificar a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

7.3.2 Neste momento o pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

7.3.3 O encaminhamento do registro de recurso, bem como da contrarrazão, somente serão possíveis por meio eletrônico (Comprasgovernamentais), conforme estabelece o artigo 26 do Decreto nº 5.450/2005, o qual será encaminhado pelo pregoeiro à Autoridade Superior para decisão (Artigo 4º, inciso XVIII, Lei 10.520/2002);

7.3.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro a vencedora;

7.3.5. A decisão do Pregoeiro será motivada e submetida à apreciação da autoridade superior da Instituição, responsável pela licitação;

7.3.6. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento;

7.3.7 As impugnações e pedidos de esclarecimento não suspendem os prazos previstos no certame.

7.3.8 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

7.4 – É assegurada às licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazões, permanecendo o processo com vista franqueada aos interessados, junto ao Serviço de Licitação da UFVJM, situado no Campus JK, à BR 367, nº 5000 – Diamantina/MG;

8. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

8.1 – A adjudicação do objeto do presente certame será realizada pelo Pregoeiro sempre que não houver recurso e a homologação é de responsabilidade da autoridade competente e será realizada após a adjudicação do objeto ao proponente vencedor ou, quando houver recursos, após o devido julgamento.

8.1.1. Quando houver recursos, assim que decididos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto a licitante vencedora.

8.1.2. Homologada a licitação pela autoridade competente, a licitante adjudicatária será convocada para entregar o objeto adquirido.

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - No caso de recusa de recebimento do empenho, de inadimplência ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM e não manutenção das condições de habilitação, garantida a prévia defesa, aplicar-se á, as seguintes sanções:

9.2 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:

9.2.1 Advertência por escrito;

9.2.2 Multa de mora de 0,33% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será caracterizada a inexecução do contrato (que poderá ser parcial quando se referir a algum(uns) item(s) do contrato ou total quando se referir a todo o contrato).

9.3 A inexecução total ou parcial do contrato e a não manutenção das condições de habilitação sujeitará o contratado as seguintes penalidades:

9.3.1 Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato.

9.3.2 Em caso de inexecução total, multa compensatória de 20% sobre o valor do contrato.

9.3.3 Em caso de não manutenção das condições de habilitação, multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato.

9.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a UFVJM nos seguintes casos:

9.4.1 No caso de inexecução parcial do contrato – até 02 anos;

9.4.2 Quando as multas aplicadas, após regular processo administrativo não forem quitadas - até a quitação do débito, limitada a 02 anos.

9.5 Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF nos seguintes casos:

9.5.1 Quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não celebrar contrato ou não assinar a ata de registro de preços – até 05 anos;

9.5.2 Quem deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame – até 05 anos;

9.5.3 Quem comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal – até 05 anos;

9.5.4 Quem fraudar na execução do contrato – até 05 anos;

    - Quem não mantiver a proposta – até 05 anos;

9.5.6 Quem falhar na execução do contrato (inexecução total do contrato) – até 05 anos;

    - Quem ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato – até 05 anos.

  - Nenhuma sanção ou penalidade deverá ser aplicada sem a garantia de prazo prévio para o exercício do contraditório e ampla defesa.

  - As multas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação enviada pela UFVJM.

  - O valor das multas poderá ser descontado da nota fiscal, da garantia ou do crédito existente na UFVJM em relação à contratada. Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

  - As multas, aplicadas após regular processo administrativo e não quitadas, após observado o item 9.8, serão encaminhadas para a Dívida Ativa da União e a empresa estará suspensa temporariamente de participação em licitação e impedimento de contratar com a UFVJM até que o valor da multa seja pago.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

  - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

10. DO CONTRATO

10.1 – O Termo de Contrato, amparado por condições exigidas neste Edital de Pregão, será substituído pela Nota de Empenho, conforme prevê o art. 62, § 4º da Lei 8.666/93.

10.2 - Para o contato com a empresa, envio de notas de empenho, notificações e outras comunicações a UFVJM fará uso das informações cadastradas no SICAF, devendo a empresa manter atualizados os dados ali registrados.

10.3 - As notas de empenho ou documentos que venham a substituí-las, bem como os demais documentos pertinentes a este processo serão enviados por fax ou correio eletrônico, sendo obrigatória a confirmação do recebimento do documento, sob pena das sanções previstas no item 09 deste edital, configurando recusa em celebrar o contrato.

10.4 - Só serão consideradas entregues as notas fiscais, entregues na Divisão de Materiais/UFVJM.

10.5 - Visando agilizar o processo de recebimento, conferência e pagamento, as notas fiscais deverão conter as seguintes informações:

10.5.1 - No campo descrição dos produtos:

a) descrição dos produtos conforme registrado no sítio do comprasgovernamentais;

b) marca e modelo conforme registrado no sítio do comprasgovernamentais;

c) número do item a que se refere no pregão eletrônico;

d) dados bancários da empresa.

10.5.2 - No campo informações complementares:

a) número e ano do pregão eletrônico;

b) número da nota de empenho;

c) número da nota fiscal de simples remessa;

10.6 - Os volumes de acondicionamento dos produtos devem conter as seguintes informações:

- Nome e CNPJ do fornecedor;

- Número do Pregão e identificação do item;

- Número da nota de empenho;

- Número da nota fiscal e nota fiscal de simples remessa.

10.7 - Para os produtos em que haja possibilidade de agrupamento de unidades em um único volume de entrega, a empresa deverá fazê-lo, visando o armazenamento eficiente e a adoção de critérios de sustentabilidade ambiental exigidos no Decreto 7.746/2012.

10.8 – Previamente à contratação, a UFVJM realizará consulta ao SICAF para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária em contratar com o Poder Público, bem como ao CADIN, cujos resultados serão anexados ao autos do processo.

11. DO PAGAMENTO

  - O documento fiscal terá que ser emitido, obrigatoriamente, com o número de inscrição no CNPJ apresentado para a Habilitação, não se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ’s, mesmo aqueles de filiais ou matriz da licitante vencedora;

11.1.1 Os preços serão fixos e irreajustáveis.

  - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 12 (doze) dias úteis, contados da data do recebimento do original do documento fiscal com o Termo de Recebimento Definitivo emitido pelo setor competente, desde que atendidas às exigências deste Edital e o disposto no item 8.8 da Instrução Normativa nº 05, de 21/07/95, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, mediante crédito em Conta corrente bancária da LICITANTE VENCEDORA;

  - Conforme disposto na Instrução Normativa nº 04, de 16/10/2013, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, será feita, pela UFVJM, a consulta junto ao SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores), previamente à contratação a ser feito para a LICITANTE VENCEDORA, a qual deverá manter este seu Cadastro atualizado;

    - Constatada a situação de irregularidade junto ao SICAF, a contratada será advertida, por escrito, para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação, ou no mesmo prazo apresente sua defesa, sob pena de rescisão do contrato.

    - O prazo descrito no item 11.3.1 poderá ser prorrogado a critério da administração.

    - Caso a contratada, não regularize sua situação junto ao SICAF, ou apresente defesa, no prazo descrito no item 11.3.1 será providenciada a abertura de processo administrativo visando a aplicação das penalidades cabíveis.

    - Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente com o SICAF.

  - Considerar-se-á como último dia útil para pagamento, o de emissão da respectiva Ordem Bancária pelo SIAFI (Sistema da administração Financeira do Governo Federal);

  - No pagamento serão observadas as retenções, de acordo com a legislação e normas vigentes, no âmbito da União, Estado e Município;

  - Poderá ser deduzido da Nota Fiscal/Fatura o valor de multa aplicada;

  - Nenhum pagamento será efetuado à LICITANTE VENCEDORA enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

  - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

| I = (TX) | I = (6/100) 365 | I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%. |
| --- | --- | --- |

  - No caso de incorreção, nas Notas Fiscais, serão restituídas ao CONTRATADO para as correções solicitadas. O prazo de pagamento será contado a partir da data da regularização do serviço ou do documento fiscal, a depender do evento, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

  - A dotação orçamentária referente a este Pregão é a seguinte:

- Natureza da despesa: 44.90.52

- Programa de trabalho: 108195

- Fonte de recurso: 0112000000

- Planto interno: M8282O1905N, M8282G1914N, M8282G1908N, M8282G1909N

12. 	DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Os produtos serão recebidos provisoriamente, sem a verificação do conteúdo (quando embalados) apenas verificando a quantidade de volumes constantes na nota/conhecimento, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação, mediante recibo no documento Fiscal e mediante termo circunstanciado, no momento da entrega da mercadoria, desde que:

- Esteja compatível com esta licitação e não exista a cobrança de frete;

- Estejam os produtos embalados de acordo com a nota fiscal/empenho, não enviando produtos de notas fiscais/empenhos diferentes numa mesma embalagem;

- Não apresente avaria ou adulteração;

- Seja o produto da mesma marca e oferecida na proposta inicial, possua as mesmas características da amostra enviada, sob pena de devolução;

- Seja entregue em embalagem original, contendo a data e número do lote de fabricação, informando, inclusive, seu prazo de validade:

- Esteja identificado quanto ao número da licitação, nome da Empresa, número do item a que se refere e outras informações de acordo com a legislação pertinente.

  - A UFVJM se reserva o prazo de 30 (trinta) dias úteis para promover as análises necessárias à verificação da conformidade do produto com a especificação do Edital, podendo prorrogar tal prazo por igual período quando o exame qualitativo requerer testes mais elaborados.

  - Os produtos serão recebidos definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade do produto e consequente aceitação, quando a UFVJM encaminhará o documento fiscal para pagamento, sem prejuízo, entretanto, do disposto no Código de Defesa do Consumidor a respeito da qualidade de produtos e reparação de danos.

  - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do contratado pela solidez e segurança do produto. Também não exclui a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

  - O contratado é obrigado a substituir, reparar, corrigir, remover ou reconstruir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, mesmo após ter sido recebido definitivamente o objeto do contrato.

12.5.1 Os produtos serão substituídos, sem ônus para a UFVJM, caso não estejam de acordo com a proposta aceita no momento da licitação.

  - Caso seja constatada alguma irregularidade na entrega do produto, após o recebimento provisório, a UFVJM notificará a empresa para substituição do produto, suspendendo-se o prazo estipulado no item 12.2, que voltará a correr, por inteiro, após novo recebimento provisório;

  - O prazo para correção das imperfeições será determinado pela UFVJM, conforme o tipo de produto e a urgência na sua utilização.

  - O licitante vencedor fica obrigado à entrega do produto de acordo com a descrição detalhada do objeto ofertado, constante de sua proposta de preços e aceita pelo pregoeiro. A descrição detalhada do objeto ofertado se sobrepõe às descrições da marca e modelo apresentados, caso haja divergência entre eles.

  - O produto rejeitado ficará a disposição do fornecedor até o fim do prazo determinado para correção das imperfeições, correndo os custos de recolhimento e nova entrega por conta do fornecedor.

  - Não havendo substituição ou recolhimento do produto rejeitado, os produtos ficarão a disposição das suas respectivas empresas, pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do prazo final concedido pela UFVJM, findo o qual terão a sua destinação determinada pela UFVJM.

  - Após o recebimento definitivo, o Setor Responsável, encaminhará no prazo máximo 01 (um) dia útil o documento Fiscal para pagamento.

  - Eventuais necessidades de correção de notas fiscais deverão se atendidas no prazo de 02 (dois) dias úteis.

  - Todos os equipamentos e componentes deverão ser fornecidos com garantia mínima de 12 (doze) meses, se outra não estiver descrita na especificação e deverão ser acompanhados dos respectivos catálogos técnicos com todas as informações para a operação e manutenção do equipamento e seus respectivos acessórios;

  - Durante o período de garantia, as peças que apresentarem defeitos deverão ser reparadas e/ou trocadas e todas as despesas inerentes a reposição, transporte e estadia do (s) técnico (s) correrão por conta da adjudicatária, não cabendo a UFVJM qualquer ônus.

  - A garantia abrangerá os componentes, materiais, reparos e/ou substituição de peças e componentes danificados, desde que não seja decorrente de má utilização devidamente verificada e justificada tecnicamente. Deverá também, estender-se às peças e componentes que eventualmente não sejam de fabricação do licitante fornecedor.

  - Todas as peças, subconjuntos e equipamentos adquiridos terão obrigatoriamente um período de garantia dos fabricantes, sendo a CONTRATADA corresponsável pelo cumprimento dessa garantia.

  - A garantia a ser prestada deverá, obrigatoriamente, cobrir qualquer defeito proveniente de qualquer erro ou omissão da CONTRATADA, em especial, decorrentes do erro de concepção de projeto, de matéria prima, de fabricação, de montagem, de colocação em serviço, de operação, de manutenção, de coordenação técnica e administrativa.

  - A CONTRATADA poderá utilizar versões aperfeiçoadas dos componentes, em caso de substituição, desde que não implique em alteração prejudicial às características técnicas e ao desempenho dos mesmos, atualizando toda a documentação técnica inerentes à alteração.

  - A garantia terá início na data do recebimento definitivo do equipamento.

13.  DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

13.1 São obrigações da contratante:

13.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

13.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

13.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

13.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

13.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

13.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

  - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto devendo, ainda:

13.3.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal e em observância ao item 12 deste instrumento;

13.3.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

13.3.3 Substituir, reparar, corrigir, remover ou reconstruir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, mesmo após ter sido recebido definitivamente o objeto do contrato;

13.3.4 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

13.3.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

14.  DA SUBCONTRATAÇÃO

  - Não será admitida subcontratação do objeto licitatório.

15. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

  - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

16. CONTROLE DA EXECUÇÃO

16.1 O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

16.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital, bem como no Decreto 5.450 de 31 de maio de 2005;

17.2 A presente Licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

17.3 O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e Proposta, desde que não contrariem a Legislação vigente e não comprometa a lisura da Licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;

17.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

17.5 No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

17.6 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

17.7 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

17.8 Ocorrendo, em qualquer hipótese, a negativa do fornecimento do Objeto desta licitação por parte da LICITANTE VENCEDORA, o mesmo poderá ser adjudicado às Licitantes remanescentes, na ordem de classificação e de acordo com as Propostas apresentadas, sem prejuízo às demais sanções previstas em lei;

17.9 Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas eventualmente suscitadas, relativas às orientações contidas no presente Edital, poderão ser solicitadas, por escrito, ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico via internet, através do e-mail: carla.fernanda@ufvjm.edu.br.

17.10 No caso de ocorrência de feriado nacional, estadual ou municipal, ou de falta de expediente na Instituição, no dia previsto para a Abertura da Sessão Pública, o ato ficará automaticamente transferido para o primeiro dia útil seguinte, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário pelo pregoeiro;

17.11 As Licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação das propostas, independente da condução ou resultado do Processo Licitatório e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos;

17.12 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e se incluirá o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Administração;

17.13 Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei 8.666/1993, 10.520/2002, 8.078/1990, Decreto 5.450/2005, nos regulamentos que vierem a ser adotados e, ainda, nas normas técnicas gerais ou especiais aplicáveis.

17. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

17.1 - Para o fornecimento dos bens, objeto deste Termo, a contratada deverá observar, no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental, contidos na Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG e no Decreto nº 7.746, de 05/06/2012, da Casa Civil, da Presidência da República.

17.2 - Deverão ser oferecidos bens que não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

19. DO FORO

19.1 – Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, em Belo Horizonte, para dirimir qualquer controvérsia não resolvida entre as partes.

Diamantina, 18 de julho de 2017.

Lilian Moreira Fernandes

Diretora de Logística/UFVJM

Pregoeiro responsável pela condução do processo:

Carla Fernanda Paz Oliveira

Pregoeiro/UFVJM – Portaria nº 2356, de 14 de setembro de 2016

# ANEXO I

# TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO 018/2017: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA UFVJM.

CLASSIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO: PERMANENTE

TIPO DE LICITAÇÃO:  (  X  )  TRADICIONAL     (    ) REGISTRO DE PREÇOS

1 OBJETO

Aquisição de equipamentos de laboratório para atender a demanda do curso de Medicina – Campus JK da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo deste Termo de Referência.

1.1 Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 01 (ano).

2 JUSTIFICATIVA

2.1 	O cursos de graduação e programas de pós-graduação da UFVJM necessita da compra de diversos aparelhos e equipamentos, que serão utilizados em aulas práticas nos laboratórios, visando oferecer suporte para os docentes e técnicos além de um aprendizado de qualidade pelos alunos.

2.2 CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

2.2.1 Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

3. CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

3.1 O prazo de entrega dos materiais se efetuará em até 30 (trinta) dias corridos para produtos nacionais e no máximo 60 dias corridos para produtos importados, a partir do envio da Nota de Empenho ao Licitante, via fax.

3.2 No caso de descumprimento, o licitante será notificado extrajudicialmente, pelas vias administrativas, para que em 72 (setenta e duas) horas, contados da data do recebimento da notificação, faça a entrega do material ou venha apresentar justificativa de impossibilidade de cumprir o compromisso contratual. Em ambos os casos, fica desde já estabelecido que a UFVJM, poderá, a seu critério, cancelar a Nota de Empenho e convocar o segundo colocado, sem, entretanto, declinar do seu direito de promover o devido processo administrativo visando aplicação das sanções cabíveis e cobrança administrativa, na forma da Lei 8.666/93: multa, registro de inadimplência no SICAF e, se necessário, promover cobrança judicial e apuração das perdas e danos na forma da lei.

3.3 Os bens deverão ser entregues conforme local e horário estabelecido abaixo:

- Divisão de Patrimônio/UFVJM, Campus JK na cidade de Diamantina (MG), situado na Rodovia MGT 367 KM 583 nº 5000 Alto da Jacuba setor de Almoxarifado/PROAD, no horário de 08:00 às 11:00 e de 14:00 às 17:00 horas em dias úteis.

4 AVALIAÇÃO DO CUSTO

4.1 O custo estimado da presente contratação é de R$109.306,15

4.2 O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, elaborado com base na utilização dos parâmetros dispostos na IN MP 03/2017:

I – Painel de Preços - http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/;

II - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços;

III - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; ou

IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias.

5 RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1 Os materiais serão recebidos provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação, mediante recibo no documento Fiscal, no momento da entrega da mercadoria, desde que:

- Esteja compatível com esta licitação e não exista a cobrança de frete;

- Estejam os produtos embalados de acordo com a nota fiscal/empenho, não enviando materiais/produtos de notas fiscais/empenhos diferentes numa mesma embalagem;

- Não apresente avaria ou adulteração;

- Seja o material da mesma marca e oferecida na proposta inicial, possua as mesmas características da amostra enviada, sob pena de devolução;

- Seja entregue em embalagem original, contendo a data e número do lote de fabricação, informando, inclusive, seu prazo de validade:

- Esteja identificado quanto ao número da licitação, nome da Empresa, número do item a que se refere e outras informações de acordo com a legislação pertinente.

5.2 A UFVJM se reserva o prazo de 30 (trinta) dias úteis para promover as análises necessárias à verificação da conformidade do material com a especificação do Edital, podendo prorrogar tal prazo por igual período quando o exame qualitativo requerer testes mais elaborados.

5.3 Os materiais serão recebidos definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, quando a UFVJM encaminhará o documento fiscal para pagamento, sem prejuízo, entretanto, do disposto no Código de Defesa do Consumidor a respeito da qualidade de produtos e reparação de danos.

6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

- Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal ;

- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

- Substituir, reparar, corrigir, remover ou reconstruir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, mesmo após ter sido recebido definitivamente o objeto do contrato;

- Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

  - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

  - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

  - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

  - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8 MEDIDAS ACAUTELADORAS

8.1 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

9 CONTROLE DA EXECUÇÃO

9.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.2 O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

9.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.4 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10 INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 As sanções administrativas serão aplicadas conforme previsto em edital.

10.2 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

10.3 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

10.4 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

DESCRIÇÃO DOS ITENS E VALOR DE REFERÊNCIA

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | VL UNIT. | VL TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA: CAPACIDADE: 150KG; DIVISÃO: 100G; CARGA MÍNIMA: 2,5KG; PLATAFORMA: 28,5 X 37 CM; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEDINDO ATÉ 2M COM GRADUAÇÃO DE 0,5 CM E CABEÇOTE EM PLÁSTICO ABS INJETADO; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020, COM PINTURA EM POLIURETANO NA COR BRANCO; BASE COM TAPETE EMBORRACHADO ANTI-DERRAPANTE; CURSORES EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO; PÉS DE BORRACHA SINTÉTICA FIXOS COM ALTURA REGULÁVEL.COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. | UN | 1 | 1171,91 | 1171,91 |
|  | DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL PARA MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL CÓDIGO - 19507 FABRICANTE DF 4002 MEDPEJ – LANÇAMENTO NACIONAL DETECTOR DIGITAL DE FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL PORTÁTIL; PARA MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL. TIPO PORTÁTIL. PEÇA ÚNICA DE MÃO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 5 MINUTOS SEM USO. | UN | 2 | 641,84 | 1283,68 |
|  | MULETA ORTOPÉDICA INFANTIL E ADOLESCENTE - DEVE POSSUIR 7 NÍVEIS DE AJUSTE DE ALTURA INFERIOR E 4 NÍVEIS DE AJUSTE SUPERIOR. FABRICADA EM ALUMÍNIO, COM APOIO DE PUNHO E MÃO, PONTEIRA DE BORRACHA, AJUSTE POR PINO DUPLO COM MOLA. COMPOSIÇÃO: PARTE METÁLICA: ALUMÍNIO; REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR: BORRACHA; PONTEIRA: BORRACHA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RESISTÊNCIA: ATÉ 130 KG/PAR; TAMANHO: ÚNICO: INFANTIL. CRIANÇAS COM ALTURA ENTRE 1,22M A 1,37M. | UN | 1 | 142,17 | 142,17 |
|  | BALANÇA DIGITAL VIDRO 180 KG. DEVE POSSUIR VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, INJETADA COM PLÁSTICO ABS SHELL. MEDIÇÃO INSTANTÂNEA. CAPACIDADE DE 180KG, UNIDADES DE MEDIDAS KG / LB / STONES. DESLIGAMENTO AUTOMATICO APÓS 15SEG. INDICADORES DE BATERIA FRACA E PESO ACIMA DO LIMITE. 1 ANO DE GARANTIA. | UN | 2 | 99,46 | 198,92 |
|  | MANEQUIM BISSEXUAL INFANTIL DE 3 A 5 ANOS COM óRGãOS INTERNOS, CONFECCIONADO EM PVC E RESINA SILICONADA. O MANEQUIM DEVE APRESENTAR: 01 CAVIDADE TORáCICA E ABDOMINAL COM ESTôMAGO, PULMõES, INTESTINOS E BEXIGA; 01 COBERTURA TORáCICA E ABDOMINAL MASCULINA COM: ILEOSTOMIA, COLONOSTOMIA, SUTURA SUPRA PúBICA, PêNIS, BOLSA ESCROTAL; 01 COBERTURA TORáCICA E ABDOMINAL FEMININA COM: SUTURA ABDOMINAL DO LADO DIREITO, VULVA E CLITóRIS; CABEçA COM MOVIMENTOS NATURAIS E COM OLHOS, NARIZ COM POSSIBILIDADE DE PASSAGEM DE SONDA, BOCA COM DENTES, LíNGUA, PALATO DURO E MOLE, LARINGE, FARINGE; BRAçOS ARTICULáVEIS E COM MOVIMENTOS NATURAIS, OFERECENDO PONTOS DE ACESSO PARA ADMINISTRAçãO DE INJEçãO INTRAMUSCULAR NO MúSCULO DELTOIDE EM AMBOS OS LADOS E INJEçãO ENDOVENOSA NO ANTEBRAçO; PERNAS ARTICULáVEIS COM MOVIMENTOS NATURAIS, OFERECENDO PONTOS DE ACESSO PARA ADMINISTRAçãO DE INJEçãO INTRAMUSCULAR NO MúSCULO VASTO LATERAL EM AMBAS AS PERNAS E PUNçãO INTRAóSSEA. ACOMPANHA O SIMULADOR: 01 SONDA DE ALIMENTAçãO (NASO-GáSTRICA / ORO-GáSTRICA); 01 SONDA DE INTUBAçãO; 01 SONDA DE CATETERIZAçãO; 01 SONDA PARA ENEMA; 01 SERINGA DE 60 ML COM AGULHA; 01 AGASALHO COMPLETO (BLUSA E CALçA); 01 FRASCO DE 60 GR COM TALCO; 01 FRASCO COM 30 ML DE VASELINA LíQUIDA; 01 FRASCO COM 30 ML DE SANGUE ARTIFICIAL; MANUAL EM PORTUGUêS. COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO LD-4000/INF. | UN | 1 | 5053,88 | 5053,88 |
|  | MANEQUIM TORSO PARA MANOBRA DE RCP COM DIMENSõES DO TRONCO DE UM ADULTO. CONFECCIONADO EM PVC E POLíMERO FLEXíVEL O QUE LHE CONFERE FINO ACABAMENTO E DETALHES ANATôMICOS REALíSTICOS; O MANEQUIM DE REANIMAçãO CARDIOPULMONAR COM QUALIDADE IGUAL AO SUPERIOR AO MODELO LD-4002/B ESTA EM ACORDO COM A DIRETRIZ DA AHA 2015 (AMERICAN HEART ASSOCIATION) O QUE LHE CONFERE UM ALTO GRAU DE CONFIABILIDADE PARA OS PROCEDIMENTOS. APRESENTA DETALHES ANATôMICOS COMO: TóRAX, MAMILOS, COSTELAS, ESTERNO E PROCESSO XIFOIDE. SISTEMA ANTI-REFLUXO DO AR FEITO POR 3 VIAS E SENDO DIRECIONADO PARA A LATERAL DO SIMULADOR. PROVIDO DE UM DISPLAY ELETRôNICO QUE POSSUI 9 PONTOS QUE INDICAM OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS: A) VENTILAçãO: CORRETO (VERDE) / ATENçãO (AMARELO) / INCORRETO (VERMELHO); B) MASSAGEM CARDíACA: CORRETO (VERDE) / INSUFICIENTE (AMARELO) / EXCESSIVO (VERMELHO); C) ABERTURA DAS VIAS AéREAS: ABERTO (VERDE); D) HIPERVENTILAçãO: OXIGêNIO NO ESTôMAGO (VERMELHO); E) ALERTA SONORO QUANDO ALGUM PROCEDIMENTO ESTIVER INCORRETO. É INDICADO PARA: PRáTICA DA ABERTURA E DESOBSTRUçãO DAS VIAS RESPIRATóRIAS; MASSAGEM CARDíACA; RESPIRAçãO ARTIFICIAL; SIMULAçãO MANUAL DO PULSO DA ARTéRIA CARóTIDA BILATERAL; IDENTIFICAçãO E DIFERENCIAçãO DE PUPILA: MIDRíASE, MIOSE E ANISOCóRIA; TREINAMENTO DO PROCEDIMENTO DE RCP EM CONJUNTO COM DEA (DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMáTICO "TREINO"). ACOMPANHA: BOLSA EM NYLON COM ALçAS PARA O FáCIL TRANSPORTE; MáSCARAS DE REPOSIçãO; PULMõES DE REPOSIçãO; CAIXA COM 50 LENçOS PARA PROCEDIMENTO DE RESPIRAçãO; MANTA PARA ACOMODAR O MANEQUIM. ALIMENTAçãO ELéTRICA: BIVOLT AUTOMáTICO. MANUAL DE INSTRUçõES EM PORTUGUêS. | UN | 1 | 4392,17 | 4392,17 |
|  | BINÓCULO COMUM, DE ALCANCE MÉDIO. PODENDO CHEGAR A MÍNIMO DE 1,5 KM ( 8 X 50) COM MIRA GRADUADA, COM LENTES DE PROTEÇÃO UV, PROTEÇÃO ANTI-REFLEXO, AJUSTE DE FOCO E AUMENTO DE 8X - | UN | 2 | 521,02 | 1042,04 |
|  | KIT DE PENEIRAS GRANULOMÉTRICAS Ø 8X2” EM LATÃO NBR NM ISO 3310/1, COM FUNDO E TAMPA. | CONJUNTO | 1 | 1067,95 | 1067,95 |
|  | PAQUíMETRO DIGITAL, 150 MM PAQUíMETRO PARA MEDIçõES DE PROFUNDIDADE INTERNAS E EXTERNAS. DE AçO INOXIDáVEL TEMPERADO, COM DISPLAY LCD. COM PARAFUSO DE FIXAçãO, POSSIBILIDADE DE PASSAGEM DE CM A POLEGADAS, AJUSTE A ZERO POSSíVEL EM QUALQUER POSIçãO. EM ESTOJO DE PLáSTICO. ÁREA DE MEDIçãO: 150 MM / 6 POLEGADAS RESOLUçãO: 0,01 MM / 1/128 POLEGADAS DISPLAY: LCD DE 5 DíGITOS, 6 MM | UN | 19 | 180,87 | 3436,53 |
|  | BALANÇA SEMI-ANALÍTICA, CAPACIDADE: 320G; LEITURA: 0.001G; REPETIBILIDADE: &#8804;0,001G; LINEARIDADE: ±0,003G; TEMPO DE RESPOSTA: 1 A 1,2 S; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5-40°C, COEFICIENTE DE SENSIBILIDADE À TEMPERATURA: ±5PPM/°C (10-30°C); DIMENSÕES: 170 X 240 X 75MM (L X P X A); TAMANHO DO PRATO: 100 X 100MM; DISPLAY LCD; COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA PARA FUNCIONAR DE 110V A 240V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | UN | 1 | 2399,22 | 2399,22 |
|  | AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO, DIÂMETRO DA PLACA DE 14CM, CAPACIDADE DE 4 LITROS, MOTOR DE INDUÇÃO COM ROLAMENTO E MANCAL, VELOCIDADE CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRÔNICO PROPORCIONANDO UMA ROTAÇÃO DE 120 A 1800 RPM, PLACA DE AQUECIMENTO EM ALUMÍNIO INJETADO COM RESISTÊNCIA BLINDADA INCORPORADA, TEMPERATURA CONTROLADA POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A 360°C, CORPO METÁLICO COM PINTURA EM EPOXI ELETROSTÁTICO, COM UMA BARRA MAGNÉTICA REVESTIDA EM TEFLON DE 9X25MM, CABO TRIFILAR COM FIO TERRA EM BORRACHA ATENDENDO A NORMA IEC60083, 115V, 50-60HZ, POTÊNCIA DE 650W, ALTURA TOTAL 10 CM, GRAU DE PROTEÇÃO IP23, OPCIONAL HASTE TRASEIRA DE 30 CM. | UN | 1 | 1551,20 | 1551,20 |
|  | DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN - TUBO DE DESTILAÇÃO CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO. - CAIXA DE CONTROLE CONSTRUÍDO EM AÇO 1020 COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA. - CALDEIRA CONSTRUÍDA EM AÇO INOX 304. - FUNIL PARA COLETA DE DESTILADO. - NÍVEL DA ÁGUA CONSTANTE. - SEGURANÇA NA AUSÊNCIA DE ÁGUA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. - RESISTÊNCIA BLINDADA EM AÇO INOX AISI 304. - BOTÃO SELETOR LIGA/DESLIGA. - PAINEL ADESIVO EM POLICARBONATO TEXTURIZADO A PROVA D’ÁGUA. - CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG COM TRÊS PINOS, DUAS FASES E UM TERRA, DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 14136. CAPACIDADE TÉCNICA: - RENDIMENTO: DE 5 L/HORA. - CONSUMO: 50 L/HORA. FAIXA DE TRABALHO: - ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS. - POTENCIA: 4.000 WATTS INFORMAÇÕES GERAIS: - DIMENSÃO TOTAL APROXIMADA: L=430 X P=280 X A=750 MM - PESO: 10 KG. DEVE ACOMPANHAR: SUPORTE DE FIXAÇÃO NA PAREDE, PARAFUSOS COM BUCHA E MANUAL DE INSTRUÇÃO. | UN | 1 | 1592,52 | 1592,52 |
|  | BANHO ULTRASSÔNICO COM AQUECIMENTO DIMENSÕES E CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO: DIMENSÕES APROXIMADAS TOTAIS DA CUBA L X P X A (CM) 24 X 13,7 X 10 CAPACIDADE EM LITROS 3,0 DIMENSÕES DO CESTO L X P X A (CM) 20 X 12 X 6 DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO L X P X A (CM) 33 X 16,5 X 20 PESO (KG) 4,8 ESPECIAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO: ALIMENTAÇÃO 127 V/220 V. FREQUÊNCIA DA REDE 50 / 60 HZ FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA 40 KHZ CONSUMO GERAL (MÁXIMO) 80 VA POTÊNCIA ULTRASSÔNICA 88 W TEMPORIZADOR DIGITAL 30 MINUTOS CONTROLE AQUECIMENTO FIXO: 50 ºC +/- 10% CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS: PAINEL DECORATIVO DE ALTA DURABILIDADE;GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO;CESTO EM AÇO INOX ESCOVADO;CUBA EM AÇO INOX; ELEMENTO DE AQUECIMENTO; CONTROLE DE TEMPO DE LIMPEZA PROGRAMÁVEL / DIGITAL; CONTROLE DE TEMPERATURA FIXO; MEMÓRIA DO ÚLTIMO CICLO UTILIZADO; ALARME SONORO DE FIM DE CICLO; SINALIZADOR DE ACIONAMENTO TECLAS;TAMPA PLÁSTICA; PÉS DE BORRACHA; CIRCUITOS ELETRÔNICOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO; FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO GERAL E NO SISTEMA DE ULTRASSOM; DRENO DE ESCOAMENTO RÁPIDO. | UN | 1 | 2561,61 | 2561,61 |
|  | MEDIDOR DE DISTâNCIAS A LASER. TRENA A LASER PROFISSIONAL PARA MEDIR DISTâNCIAS DE ATé 40 METROS COM PRECISãO. REALIZA MEDIçõES DE COMPRIMENTOS, DETERMINAçãO DE ÁREAS, CáLCULOS DE VOLUMES, PITáGORAS SIMPLES, ADIçãO E SUBTRAçãO. DEVE CONTER TELA ILUMINADA, AJUSTES DAS MEDIDAS EM METROS, PéS E POLEGADAS E CERTIFICAçãO ISO 16331-3 DEVE CONTER AS SEGUINTES CARACTERíSTICAS TéCNICAS: DíODO LASER: 635 NM, < 1 MW ; AMPLITUDE DE MEDIçãO: 0,15 – 40 M ; CLASSE DE LASER: 2 ; PRECISãO DE MEDIçãO; NORMALM.: +/- 1,5 MM; TEMPO DE MEDIçãO, NORMALM.: < 0,5 SEG; TEMPO DE MEDIçãO MáX.: 4 S ; ALIMENTAçãO DE ENERGIA: 2 X 1,5 V LR03 (AAA); DISPOSITIVO DE DESCONEXãO AUTOMáTICA: 5 MIN ; PESO APROX.: 0,09 KG; COMPRIMENTO APROX: 105 MM; LARGURA APROX: 41 MM; ALTURA APROX: 24 MM; UNIDADES DE MEDIDA: M/CM, PéS/POLEGADAS;- NúMERO DOS VALORES DA MEMóRIA: 10 ; VIDA ÚTIL DA BATERIA, MEDIçõES INDIVIDUAIS APROX.: 5.000; PROTEçãO CONTRA Pó E RESPINGOS DE ÁGUA: IP 54. DEVE ACOMPANHAR: 2 X PILHAS DE 1,5 V LR 03 (AAA) E BOLSA DE PROTEçãO E ARMAZENAMENTO. | UN | 2 | 288,69 | 577,38 |
|  | BUSSOLA TIPO CLAR - BúSSOLA COM CORPO EM ALUMíNIO, CLINôMETRO VERTICAL EM PêNDULO E TIPO CLAR, ESPELHO, RéGUA LATERAL E TIRA DE PULSO. 210 GRAUS DE LIBERDADE PARA O CLINôMETRO DA DOBRADIçA E 180 PARA O CLINôMETRO INTERNO. SISTEMA DE TRAVAMENTO DA AGULHA CONTROLáVEL. PONTOS FOSFORESCENTES NO NORTE DA AGULHA E NOS QUATRO PONTOS CARDEAIS DO LIMBO. DECLINAçãO E DUREZA DA DOBRADIçA FACILMENTE AJUSTáVEIS COM A AJUDA DA CHAVE DE AJUSTE INCLUSA. BOLSA PARA CINTO EM COURO SINTéTICO COM INTERIOR AVELUDADO. CARACTERíSTICAS: TEMPO DE AMORTECIMENTO: 30-60S. DIVISãO DO LIMBO: 1°. PRECISãO DO NíVEL CIRCULAR: 30' ± 5'/2MM. DIMENSõES DO INSTRUMENTO - 77,5X66X20MM. | UN | 7 | 487,48 | 3412,36 |
|  | PAQUÍMETRO EM AÇO INOXIDÁVEL DIGITAL. PAQUÍMETRO EM AÇO INOXIDÁVEL DIGITAL, 150MM. MEDIDAS EM POLEGADAS E MILÍMETROS | UN | 3 | 182,50 | 547,50 |
|  | MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL AUTOCLAVÁVEL –100 A 1000 MICROLITROS, INCREMENTO DE 2 MICROLITROS MICROPIPETA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA USO EM TRABALHOS QUE EXIJAM ESTERILIDADE, SEM PERDER A PRECISÃO. ERGONOMIA: ATENDE TODOS OS REQUISITOS PARA UMA PIPETAGEM COM O MÁXIMO CONFORTO CONTRUÇÃO: FABRICADA COM POLIPROPILENO E PVDF DURÁVEL, CONFERINDO GRANDE LEVEZA, QUANDO COMPARADA COM AS DEMAIS. FORMATO: DESIGN ERGONÔMICO. OPERAÇÃO: O SISTEMA DE MOLAS FOI TOTALMENTE REDESENHADO PARA CONFERIR GRANDE MACIEZ NA OPERAÇÃO, REDUZINDO A PRESSÃO EXERCIDA PELO POLEGAR EM ATÉ 50%. ESTERILIZAÇÃO: MICROPIPETA TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL A 121ºC, EM 100 KPA POR 20 MINUTOS. AO CONTRÁRIO DE OUTRAS MICROPIPETAS "AUTOCLAVÁVEIS", A DISCOVERY+ NECESSITA DE MÍNIMA CHECAGEM DE PRECISÃO E/OU RECALIBRAÇÃO. ALÉM DISSO, ESSAS MICROPIPETAS POSSUEM CORPO RESISTENTE AO UV, PODENDO SER ESTERILIZADA ATRAVÉS DE RADIAÇÃO UV, MESMO POR TEMPO DE EXPOSIÇÃO PROLONGADO. CONTROLE DE VOLUME: CONTROLE E PRECISÃO TOTAL DO VOLUME, TANTO NA ASPIRAÇÃO COMO NA DISPENSAÇÃO. VOLUME PODE SER AJUSTADO TANTO NO ANEL DE AJUSTE COMO NO BOTÃO (ÊMBOLO) DE OPERAÇÃO. VISOR DIGITAL (NÃO ELETRÔNICO): ÓTIMA VISUALIZAÇÃO DO VOLUME SELECIONADO ATRAVÉS DE UM AMPLO VISOR, COM NUMERAÇÃO DE FÁCIL LEITURA. EJETOR DE PONTEIRAS: EJETOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS DA MICROPIPETA MONOCANAL COM AJUSTE DE ALTURA, PERMITINDO A UTILIZAÇÃO COM PRATICAMENTE TODAS AS MARCAS DE PONTEIRAS. PISTÃO EM AÇO INOXIDÁVEL: PISTÃO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, GARANTINDO GRANDE DURABILIDADE. PARA OS MODELOS DE 1 ML, 5 ML E 10 ML O PISTÃO É FABRICADO EM PPS. CÓDIGO DE CORES: AS RESPECTIVAS FAIXAS DE VOLUME APRESENTAM COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA DAS PARTES FUNCIONAIS. ALÉM DISSO, POSSUI ANÉIS COM CÓDIGO DE CORES, PARA IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO OU DA TÉCNICA UTILIZADA. | UN | 1 | 528,30 | 528,30 |
|  | MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL AUTOCLAVÁVEL –20 A 200 MICROLITROS, INCREMENTO DE 0,2 MICROLITROS MICROPIPETA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA USO EM TRABALHOS QUE EXIJAM ESTERILIDADE, SEM PERDER A PRECISÃO. ERGONOMIA: ATENDE TODOS OS REQUISITOS PARA UMA PIPETAGEM COM O MÁXIMO CONFORTO CONSTRUÇÃO: FABRICADA COM POLIPROPILENO E PVDF DURÁVEL, CONFERINDO GRANDE LEVEZA, QUANDO COMPARADA COM AS DEMAIS. FORMATO: DESIGN ERGONÔMICO. OPERAÇÃO: O SISTEMA DE MOLAS FOI TOTALMENTE REDESENHADO PARA CONFERIR GRANDE MACIEZ NA OPERAÇÃO, REDUZINDO A PRESSÃO EXERCIDA PELO POLEGAR EM ATÉ 50%. ESTERILIZAÇÃO: MICROPIPETA TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL A 121ºC, EM 100 KPA POR 20 MINUTOS. AO CONTRÁRIO DE OUTRAS MICROPIPETAS "AUTOCLAVÁVEIS", A DISCOVERY+ NECESSITA DE MÍNIMA CHECAGEM DE PRECISÃO E/OU RECALIBRAÇÃO. ALÉM DISSO, ESSAS MICROPIPETAS POSSUEM CORPO RESISTENTE AO UV, PODENDO SER ESTERILIZADA ATRAVÉS DE RADIAÇÃO UV, MESMO POR TEMPO DE EXPOSICÃO PROLONGADO. CONTROLE DE VOLUME: CONTROLE E PRECISÃO TOTAL DO VOLUME, TANTO NA ASPIRAÇÃO COMO NA DISPENSAÇÃO. VOLUME PODE SER AJUSTADO TANTO NO ANEL DE AJUSTE COMO NO BOTÃO (ÊMBOLO) DE OPERAÇÃO. VISOR DIGITAL (NÃO ELETRÔNICO): ÓTIMA VISUALIZAÇÃO DO VOLUME SELECIONADO ATRAVÉS DE UM AMPLO VISOR, COM NUMERAÇÃO DE FÁCIL LEITURA. EJETOR DE PONTEIRAS: EJETOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS DA MICROPIPETA MONOCANAL COM AJUSTE DE ALTURA, PERMITINDO A UTILIZAÇÃO COM PRATICAMENTE TODAS AS MARCAS DE PONTEIRAS. PISTÃO EM AÇO INOXIDÁVEL: PISTÃO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, GARANTINDO GRANDE DURABILIDADE. PARA OS MODELOS DE 1 ML, 5 ML E 10 ML O PISTÃO É FABRICADO EM PPS. CÓDIGO DE CORES: AS RESPECTIVAS FAIXAS DE VOLUME APRESENTAM COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA DAS PARTES FUNCIONAIS. ALÉM DISSO, POSSUI ANÉIS COM CÓDIGO DE CORES, PARA IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO OU DA TÉCNICA UTILIZADA. | UN | 2 | 528,30 | 1056,60 |
|  | MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL AUTOCLAVÁVEL – 10 A 100 MICROLITROS, INCREMENTO DE 0,2 MICROLITROS MICROPIPETA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA USO EM TRABALHOS QUE EXIJAM ESTERILIDADE, SEM PERDER A PRECISÃO. ERGONOMIA: ATENDE TODOS OS REQUISITOS PARA UMA PIPETAGEM COM O MÁXIMO CONFORTO CONTRUÇÃO: FABRICADA COM POLIPROPILENO E PVDF DURÁVEL, CONFERINDO GRANDE LEVEZA, QUANDO COMPARADA COM AS DEMAIS. FORMATO: DESIGN ERGONÔMICO. OPERAÇÃO: O SISTEMA DE MOLAS FOI TOTALMENTE REDESENHADO PARA CONFERIR GRANDE MACIEZ NA OPERAÇÃO, REDUZINDO A PRESSÃO EXERCIDA PELO POLEGAR EM ATÉ 50%. ESTERILIZAÇÃO: MICROPIPETA TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL A 121ºC, EM 100 KPA POR 20 MINUTOS. AO CONTRÁRIO DE OUTRAS MICROPIPETAS "AUTOCLAVÁVEIS", A DISCOVERY+ NECESSITA DE MÍNIMA CHECAGEM DE PRECISÃO E/OU RECALIBRAÇÃO. ALÉM DISSO, ESSAS MICROPIPETAS POSSUEM CORPO RESISTENTE AO UV, PODENDO SER ESTERILIZADA ATRAVÉS DE RADIAÇÃO UV, MESMO POR TEMPO DE EXPOSICÃO PROLONGADO. CONTROLE DE VOLUME: CONTROLE E PRECISÃO TOTAL DO VOLUME, TANTO NA ASPIRAÇÃO COMO NA DISPENSAÇÃO. VOLUME PODE SER AJUSTADO TANTO NO ANEL DE AJUSTE COMO NO BOTÃO (ÊMBOLO) DE OPERAÇÃO. VISOR DIGITAL (NÃO ELETRÔNICO): ÓTIMA VISUALIZAÇÃO DO VOLUME SELECIONADO ATRAVÉS DE UM AMPLO VISOR, COM NUMERAÇÃO DE FÁCIL LEITURA. EJETOR DE PONTEIRAS: EJETOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS DA MICROPIPETA MONOCANAL COM AJUSTE DE ALTURA, PERMITINDO A UTILIZAÇÃO COM PRATICAMENTE TODAS AS MARCAS DE PONTEIRAS. PISTÃO EM AÇO INOXIDÁVEL: PISTÃO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, GARANTINDO GRANDE DURABILIDADE. PARA OS MODELOS DE 1 ML, 5 ML E 10 ML O PISTÃO É FABRICADO EM PPS. CÓDIGO DE CORES: AS RESPECTIVAS FAIXAS DE VOLUME APRESENTAM COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA DAS PARTES FUNCIONAIS. ALÉM DISSO, POSSUI ANÉIS COM CÓDIGO DE CORES, PARA IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO OU DA TÉCNICA UTILIZADA. | UN | 2 | 528,30 | 1056,60 |
|  | MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIÁVEL AUTOCLAVÁVEL –0,5 A 10 MICROLITROS, INCREMENTO DE 0,02 MICROLITROS MICROPIPETA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA USO EM TRABALHOS QUE EXIJAM ESTERILIDADE, SEM PERDER A PRECISÃO. ERGONOMIA: ATENDE TODOS OS REQUISITOS PARA UMA PIPETAGEM COM O MÁXIMO CONFORTO CONTRUÇÃO: FABRICADA COM POLIPROPILENO E PVDF DURÁVEL, CONFERINDO GRANDE LEVEZA, QUANDO COMPARADA COM AS DEMAIS. FORMATO: DESIGN ERGONÔMICO. OPERAÇÃO: O SISTEMA DE MOLAS FOI TOTALMENTE REDESENHADO PARA CONFERIR GRANDE MACIEZ NA OPERAÇÃO, REDUZINDO A PRESSÃO EXERCIDA PELO POLEGAR EM ATÉ 50%. ESTERILIZAÇÃO: MICROPIPETA TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL A 121ºC, EM 100 KPA POR 20 MINUTOS. AO CONTRÁRIO DE OUTRAS MICROPIPETAS "AUTOCLAVÁVEIS", A DISCOVERY+ NECESSITA DE MÍNIMA CHECAGEM DE PRECISÃO E/OU RECALIBRAÇÃO. ALÉM DISSO, ESSAS MICROPIPETAS POSSUEM CORPO RESISTENTE AO UV, PODENDO SER ESTERILIZADA ATRAVÉS DE RADIAÇÃO UV, MESMO POR TEMPO DE EXPOSIÇÃO PROLONGADO. CONTROLE DE VOLUME: CONTROLE E PRECISÃO TOTAL DO VOLUME, TANTO NA ASPIRAÇÃO COMO NA DISPENSAÇÃO. VOLUME PODE SER AJUSTADO TANTO NO ANEL DE AJUSTE COMO NO BOTÃO (ÊMBOLO) DE OPERAÇÃO. VISOR DIGITAL (NÃO ELETRÔNICO): ÓTIMA VISUALIZAÇÃO DO VOLUME SELECIONADO ATRAVÉS DE UM AMPLO VISOR, COM NUMERAÇÃO DE FÁCIL LEITURA. EJETOR DE PONTEIRAS: EJETOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS DA MICROPIPETA MONOCANAL COM AJUSTE DE ALTURA, PERMITINDO A UTILIZAÇÃO COM PRATICAMENTE TODAS AS MARCAS DE PONTEIRAS. PISTÃO EM AÇO INOXIDÁVEL: PISTÃO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, GARANTINDO GRANDE DURABILIDADE. PARA OS MODELOS DE 1 ML, 5 ML E 10 ML O PISTÃO É FABRICADO EM PPS. CÓDIGO DE CORES: AS RESPECTIVAS FAIXAS DE VOLUME APRESENTAM COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA DAS PARTES FUNCIONAIS. ALÉM DISSO, POSSUI ANÉIS COM CÓDIGO DE CORES, PARA IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO OU DA TÉCNICA UTILIZADA. | UN | 2 | 528,30 | 1056,60 |
|  | CENTRIFUGA DO TIPO MINISPIN. MAXIMA FORCA CENTRIFUGA RELATIVA: 14.100 X G E VELOCIDADE MAXIMA DE 14.500 R.P.M. DISPLAY DIGITAL ESQUEMATICO COM SELECAO VELOCIDADE EM RPM/RCF. REDUZIDO AQUECIMENTO DAS AMOSTRAS (12C DEPOIS DE 20 MINUTOS A VELOCIDADE MAXIMA). TAMPA DO ROTOR DE ACO INOXIDVEL COM PORCA SERILHADA. CENTRIFUGACAO RAPIDA POR MEIO DA TECLA SEPARADA "SHORT SPIN". ABERTURA AUTOMATICA DA TAMPA. COM ROTOR DE ALUMINIO PRETO REFINADO AUTOCLAVAVEL (121C POR 20 MINUTOS). BLOCO DE ALIMENTACAO INTEGRADO. ROTOR COM ANGULO DE 45, PARA 12 TUBOS DE 1,5 A 2 ML COM UM DIMETRO MXIMO DE 11 MM. CRONMETRO REGULAVEL ATE 99 MINUTOS. CAPACIDADE PARA 12 TUBOS DE 1,5 A 2 ML. COM ADAPTADORES PARA TUBOS PCR DE 0,2 ML, ADAPTADORES PARA MICROTUBOS DE 0,4 ML, ADAPTADORES PARA MICROTUBOS DE 0,5 ML E ADAPTADORES DE 0,6 ML. TEMPO DE ACELERACAO E DE FRENAGEM INFERIORES A 13 SEGUNDOS (A VELOCIDADE MAXIMA). TENSAO: 230 V/50-60 HZ. | UN | 1 | 4878,70 | 4878,70 |
|  | INJETOR COMPUTADORIZADO DE ANESTÉSICOS UNIDADE. BIVOLT. POSSUI UM SISTEMA EFICAZ DE MANUSEIO, PLANEJADO PARA GARANTIR ASSEPSIA DURANTE A OPERAÇÃO DE MODO A IMPEDIR INFECÇÕES CRUZADAS. DISPENSA O USO DE DESCARTÁVEIS EXCLUSIVOS COM SEUS ALTOS CUSTOS. CARTUCHOS DE ANESTÉSICOS SÃO OS MESMOS UTILIZADOS CONVENCIONALMENTE E AS AGULHAS DESCARTÁVEIS SÃO AS MESMAS, TRADICIONALMENTE, À VENDA NO MERCADO. TECNOLOGIA ELETRÔNICA DE PONTA GARANTE CONFIABILIDADE E PRECISÃO AO EQUIPAMENTO. POSSUI UM SISTEMA DE AUTO-AFERIÇÃO PATENTEADO, , PARA MANTER CONSTANTES AS CONDIÇÕES DE PRECISÃO DO EQUIPAMENTO. * DESIGN ERGONÔMICO. | UN | 1 | 7463,33 | 7463,33 |
|  | MOINHO DE FACAS TIPO WILLYE - CABEÇOTE, ROTOR E CÂMARA EM AÇO INOX, TAMPA EM ACRÍLICO, MOTOR DE INDUÇÃO COM VELOCIDADE FIXA EM 1725 RPM - 1/2 CV, FACAS EM VND, SENDO 4 FACAS FIXAS E 4 FACAS MÓVEIS, SISTEMA DE PROTEÇÃO NA TAMPA (NÃO LIGA O MOTOR SE A TAMPA ESTIVER ABERTA); UTILIZAÇÃO: PARA MOAGEM DE FOLHAS, PELLETS DE PLÁSTICOS, RAÍZES, TUBÉRCULOS E GRÃOS. ACOMPANHA 3 PENEIRAS EM AÇO INOX COM MALHA 10, 20, 30. 400 WATTS 220 VOLTS. MOTOR MONIFÁSICO. DIMENSÕES: L=360 X P=600 X A=500 MM. PESO MÁXIMO: 45 KG. | UN | 1 | 7943,33 | 7943,33 |
|  | TERMÔMETRO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE ALARME (SINAL SONORO DE 1 EM 1 MINUTO), FAIXA DE EMPERATURA AMBIENTE INTERNA -10 + 50 GRAUS CELSIUS, FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA -50 +70 GRAUS CELSIUS (COM SENSOR E CABO DE 2 METROS DE COMPRIMENTO. RESOLUÇÃO + OU - 0,1 GRAUS CELSIUS, PRECIS~]AO DE + OU -1 GRAU NA FAIXA DE 0 A 50 GRAUS CELSIUS, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO LCS DE 3 DIGITOS, DIMENSÕES: 110 X 68 X 10MM APROXIMADAMENTE. PESO APROVXIMADO 120 GRAMAS, MATERIAL EM PLÁSTICO, ABS, FUNCIONA COM 1 PILHA DE 1,5 VOLTS, TIPO AA. INSTRUMENTO PARA A ÁREA DE TERMOMETRIA QUE PERMITE A MONITORAÇAO SIMULTÂNEA DE DUAS TEMPERATURAS. POSSUI FUNÇÃO DE MOMORIZAR AS LEITURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS, INTERNAS E EXTERNAS DA TEMPERATURA EM UM PERÍODO DE TEMPO. | UN | 3 | 78,16 | 234,48 |
|  | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) COM COMANDO DE VOZ E TEXTO, COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE ANÁLISE DO SINAL DE ECG COM DETECÇÃO DE ARRITMIAS MALIGNAS QUE NECESSITAM DE DESFIBRILAÇÃO, DETECÇÃO DE MARCAPASSO, FORMA DE ONDA BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA, SISTEMA AUTOMÁTICO PARA DISPAROS EM 150, 200 E 200 J NO MODO ADULTO E 50 J FIXO NO MODO INFANTIL, ANÁLISE DA IMPEDÂNCIA TORÁCICA DO PACIENTE COM AJUSTE DO TEMPO E NÍVEL DE CORRENTE ELÉTRICA DO CHOQUE, AUMENTANDO A EFICÁCIA NA DESFIBRILAÇÃO E REDUZINDO O RISCO DE CAUSAR DANOS AO CORAÇÃO. DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS HARMONIZADAS NBR IEC 60601-1-1:2010, NBR IEC 60601-1- 2:2010, NBR IEC 60601-2-4:2005, NBR IEC 60601-2-27:1997, MDD 93/42/EEC:2007, EN ISO 14971:2007, EN ISO 13485:2003, E OUTRAS. DEVE CONTER OS ACESSÓRIOS: PÁS DE CHOQUE ADESIVAS - ADULTA - CONECTOR 4 VIAS, CARREGADOR DE BATERIA, BOLSA PROFISSIONAL BLS PARA SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA DEA, MANUAL DO USUÁRIO EM CD E CERTIFICADO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO | UN | 1 | 5891,21 | 5891,21 |
|  | APARELHO DE MEDIR PRESSÃO ANEROIDE COMPLETO, TIPO ADULTO, COM ESFIGMOMANÔMETRO E ESTETOSCÓPIO. ESFIGMOMANÔMETRO DEVE POSSUIR BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM METAL. ESTETOSCÓPIO DE 2 CABEÇAS SIMPLES, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; MANGUITO COM PERA EM PVC; ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. 1 ANO DE GARANTIA. | UN | 3 | 100,66 | 301,98 |
|  | BALANÇA DIGITAL 110 V COM CAPACIDADE DE PESAGEM DE 300KG E DIVISÃO DE 50G COM PLATAFORMA DE PESAGEM DE AÇO CARBONO OU INOXIDÁVEL. TECLADO À PROVA DE RESPINGOS D'ÁGUA E POEIRA. CONTROLE DE ESTABILIZAÇÃO DA PESAGEM EM LOCAIS SUJEITOS A VIBRAÇÕES. | UN | 5 | 55,84 | 279,20 |
|  | APARELHO DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, COMPLETO, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG, BRAÇADEIRA COM FECHO DE METAL, CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODÃO, RESISTENTE,FLEXÍVEL E SE MOLDA FACILMENTE AO BRACO, MANGUITO E PERA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUB-PECAS, COM BORRACHA ESPECIAL, QUE RECEBE TRATAMENTO TÉRMICO, RECOZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTAM RESISTÊNCIA E PERFEITA VEDAÇÃO, ACONDICIONADA EM BOLSA APROPRIADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | UN | 3 | 83,07 | 249,21 |
|  | ESTETOSCÓPIO - FORMA DE APRESENTAÇÃO: ESTETOSCÓPIO COMPLETO COM DOIS TUBOS (DUPLO) E AUSCULTADOR DUPLO. INCLUI UM KIT COM OS SEGUINTES PRODUTOS SOBRESSALENTES EMBALADO EM PVC TRANSPARENTE: 02 PARES DE OLIVAS, 02 MEMBRANAS E 03 SINOS PROLONGADORES.EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO. COMPONENTES; 01 PAR DE OLIVAS ROSQUEÁVEL DURA; 01 PAR DE OLIVAS ROSQUEÁVEL MACIA; 01 PAR DE OLIVAS ROSQUEÁVEL DE SILICONE; 02 PARES DE MEMBRANA DE PLÁSTICO RIDIGO; 02 ANEL ROSQUEADO DE COBRE CROMADO; BASE ROSQUEADA DE COBRE CROMADO QUE POSSIBILITE TROCA DO SINO OU DIAFRAGMA (ADULTO, ADULTO); CÂMERA DE SOM EM LIGA DE ALUMÍNIO (OXIDADO OU ANODIZADO); TUBO ROTATÓRIO CENTRAL EM COBRE CROMADO; TUBO DUPLO DE PVC LIGADO ATRAVÉS DE ANÉIS METÁLICOS; FONE BIAURICULAR DE COBRE CROMADO; DIAFRAGMA ABERTO (SINO PROLONGADOR) TAMANHO PEQUENO; DIAFRAGMA ABERTO (SINO PROLONGADOR) TAMANHO MÉDIO; DIAFRAGMA ABERTO (SINO PROLONGADOR) TAMANHO GRANDE. | UN | 3 | 66,91 | 200,73 |
|  | CHILLER COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - DISPLAY DIGITAL COM LUZES DE LED, COM APENAS TRÊS TECLAS DE COMANDO, QUE INDICA A TEMPERATURA ATUAL, TEMPERATURA AJUSTADA E OS VALORES DE PRESSÃO; - ALARME QUANDO O NÍVEL DO FLUIDO ESTÁ BAIXO; - INDICADOR DE NÍVEL - CONEXÃO DE SOBRE FLUXO INTEGRADA - DEVE POSSUIR INTERFACE RS 232: FUNÇÃO DE INÍCIO COM TEMPO PRÉ-DEFINIDO E TÉRMINO AUTOMÁTICOS; - VÁLVULA BY PASS PARA AJUSTE DE LIMITE DA PRESSÃO: - ORIFÍCIO PARA PREENCHIMENTO DO FLUIDO NO TOPO DO EQUIPAMENTO: CONEXÃO DE SAÍDA NA PARTE TRASEIRA; - PARTE FRONTAL REMOVÍVEL: VÁLVULA SOLENÓIDE PARA CONTROLE DA REFRIGERAÇÃO E PARA CONTROLE ON/OFF DO COMPRESSOR; - CONDENSADOR REFRIGERADO A AR; - DADOS TÉCNICOS EM ACORDO COM A NORMA DIN 12876; - TEMPERATURA DE TRABALHO -10 °C A 40 °C (O EQUIPAMENTO SOMENTE REFRIGERA); - TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 5 °C A 40 °C; - ESTABILIDADE DA TEMPERATURA ± 0,5 K; - POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO A 20 °C: 1,20 KW; - PRESSÃO MÁXIMA DA BOMBA: 1,30 BAR; - FLUXO MÁXIMO DE BOMBEAMENTO: 35 L /MIN; - VOLUME DE PREENCHIMENTO MÁXIMO: 14 LITROS; - CONEXÃO DA BOMBA: G 3/4"; DEVE POSSUIR RODAS COM TRAVA- DIMENSÕES (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA) 450 X 550 X 650 MM; - MANGUEIRAS INCLUSAS (REFERÊNCIA RKJ 032); | UN | 1 | 14341,84 | 14341,84 |
|  | MULETA AXILAR DE ALUMINIO REGULÁVEL, TAMANHO MÉDIO. REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVÉS DE PINOS COM ENGATE RÁPIDO. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO. APOIO DE MÃO EM POLIURETANO EXPANDIDO. APOIO PARA AXILA EM PVC INJETADO. 11 REGULAGENS DE ALTURA COM DUPLO PINO DE ENGATE RÁPIDO, COM DISTÂNCIA DE 02CM ENTRE CADA REGULAGEM. 05 REGULAGENS DE APOIO DE MÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO E BORBOLETA, COM DISTÂNCIA DE 03CM ENTRE CADA REGULAGEM. PONTEIRA EM BORRACHA NATURAL. CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO: ATÉ 90KG. TAMANHO MÉDIO REGULAGEM DE 1,14 A 1,34 METROS | UN | 1 | 175,50 | 175,50 |
|  | ANDADOR ALUMINIO ANODIZADO REGULÁVEL. CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO. DEVE POSSUIR REGULAGEM DE ALTURA E PERMITIR UTILIZAÇÃO NO MODO FIXO OU ARTICULADO.LARGURA: 51CM. ALTURA: 77CM (MÍNIMA) A 94CM( MÁXIMA). CAPACIDADE: ATÉ 100KG | UN | 1 | 191,22 | 191,22 |
|  | CADEIRA DE BANHO COM BRAÇOS FIXOS E PÉS ESCAMOTEÁVEIS 202 CDS. CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO. • ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXOS, APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEIS, FREIOS BILATERAIS RODAS TRASEIRAS ARO 06"GIRATÓRIAS COM PNEUS MACIÇOS RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS POSICIONADAS NA PARTE INTERNA DA CADEIRA, ENCOSTO EM NYLON. LARGURA DO ASSENTO: 39 CM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM. ALTURA ENCOSTO: 38 CM. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 46 CM. COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 54 CM. LARGURA TOTAL ABERTA: 44 CM. LARGURA TOTAL FECHADA: NÃO FECHA. ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 93 CM. PESO DA CADEIRA: 7 KG. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG. ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 64 CM. ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 14 CM. | UN | 1 | 305,68 | 305,68 |
|  | COLCHÃO HOSPITALAR PARA BERÇO. TAMANHO: 0,60 X 1,30 X 0,10 CM. DENSIDADE: D18. REVESTIDO EM NAPA AZUL LAVÁVEL. | UN | 1 | 123,43 | 123,43 |
|  | AUDIODOSIMETRO COM BANDA DE OITAVA: MEDIDOR: DE 65DB A 135 DB DOSE: DE 0,1 ATÉ 99.999%; LEQ E LAVG: DE 65 DB A 135 DB; DETECTOR DE PICO: DE 100DB A 140DB; EXATIDÃO: DE ACORDO COM CLASSE 1 DA IEC 60651 E IEC 61672-3; RANGE DE FREQUÊNCIA: 31,5HZ ATÉ 12,5KHZ; RESOLUÇÃO DO NÍVEL SONORO: 0,1 DB ; RESOLUÇÃO DO CÁLCULO DE LAVG E LEQ: 0,1 DB ; RESOLUÇÃO DO CÁLCULO DA DOSE: 0,1% ; PARÂMETROS: MNS, LAVG, LEQ, TWA, DOSE, NEN, PICO, MÁX, MIN; PONDERAÇÃO EM FREQUÊNCIA: A, C E Z; PONDERAÇÃO TEMPORAL: FAST, SLOW E IMPULSE; BANDAS DE OITAVA: 31,5HZ, 63HZ, 125HZ, 250HZ, 500HZ, 1KHZ, 2KHZ, 4KHZ E 8KHZ; MICROFONE: ELETRETO COM SENSIBILIDADE 50MV/PA; DEVE ESTAR INCLUSOS OS SEGUINTES ACESSÓRIOS. CALIBRADOR DE NÍVEL SONORO MODELO SMATCAL; CABO USB, CARREGADOR, 02 ESPUMAS DE PROTEÇÃO DO MICROFONE, MALETA DE TRANSPORTE E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO PELO INMETRO. | UN | 1 | 6666,67 | 6666,67 |
|  | CALIBRADOR ACúSTICO: DEVE ATENDER AS ESPECIFICAçõES DA NORMA ANSI S1.40-1984 E/OU IEC 942-1988. DEVE PERMITIR O ADEQUADO ACOPLAMENTO ENTRE MICROFONE E CALIBRADOR DE 1" E ½" (POLEGADAS).BATERIA DE 9V, ESTOJO PARA TRANSPORTE E MANUAL DE INSTRUçõES.O EQUIPAMENTO DEVE SER CALIBRADO EM LABORATóRIOS DA REDE BRASILEIRA DE CALIBRAçãO CONFORME A ABNT NBR ISO/IEC 17025, DEVE CONTAR COM O CERTIFICADO DE CALIBRAçãO RASTREADO RBC INMETRO. | UN | 1 | 993,02 | 993,02 |
|  | REFRATÔMETRO ABBE, MODELO DESENVOLVIDO PARA APLICAÇÕES GERAIS, TAIS COMO: DETERMINAÇÃO DE REFRAÇÃO, CONCENTRAÇÃO, DISPERSÃO E PUREZA DE AMOSTRAS LIQUÍDAS, VISCOSAS E SÓLIDAS DE SUBSTÂNCIAS OPACAS E TRANSPARENTES. UTILIZADO PARA SOLUÇÕES AQUOSAS, ALCOÓLICAS E ETÉREAS, ÓLEOS, CERAS, ALIMENTOS (SUCOS DE FRUTAS) XAROPES, SOLUÇÕES DE AÇÚCARES, GORDURAS, ÓLEOS ALIMENTÍCIOS, TINTURAS, RESINAS, MATERIAIS SINTÉTICOS, ENTRE OUTROS. OS VALORES PODEM SER LIDOS EM ÍNDICE REFRATIVO OU % BRIX. FAIXA DE MEDIÇÃO: - ÍNDICE REFRATIVO 1.300 A 1.720 ND - SÓLIDOS DISSOLVIDOS: 0 A 95% BRIX (CONCENTRAÇÃO). PRECISÃO +/- 0,0002 ND/ 0,2% BRIX. POSSIBILIDADE PARA CONEXÃO EM BANHO TERMOSTÁTICO COM CIRCULAÇÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 10X20X24. PESO: ATÉ 2,5KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | UN | 1 | 3937,40 | 3937,4 |
|  | CONDUTIVÍMETRO DE BANCADA DIGITAL MICROPROCESSADO: TOTALMENTE MICROPROCESSADO; ACEITA TRÊS TIPOS DE CÉLULAS, K=0,1 / K= 1 / K= 10; MEDE CONDUTIVIDADE EM ÁGUAS (S/CM); MEDE STD (SÓLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOS) COM FATOR PROGRAMÁVEL; MEDE CONDUTIVIDADE EM ÁLCOOL (S/M); SENSOR DE TEMPERATURA INDIVIDUAL FABRICADO EM AÇO INOX, PODENDO-SE USAR O EQUIPAMENTO COMO TERMÔMETRO; COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA EM TODAS AS ESCALAS; DISPLAY ALFANUMÉRICO FORNECE MENSAGENS QUE GUIAM O USUÁRIO E IMPEDEM ERROS DE UTILIZAÇÃO; VERIFICA DEFEITOS NA CÉLULA, SENSOR DE TEMPERATURA E NAS SOLUÇÕES DE CALIBRAÇÃO, INFORMANDO EM CASO DE PROBLEMAS; MOSTRA SIMULTANEAMENTE A CONDUTIVIDADE E A TEMPERATURA DA SOLUÇÃO; GABINETE EM ABS, EVITA CORROSÃO; SUPORTE INDIVIDUAL PARA CÉLULA E SENSOR DE TEMPERATURA; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONDUTIVIDADE EM ÁGUAS: 0 A 200.000 US/CM ( 200 MS/CM ) COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE 4 ESCALAS / EXATIDÃO DE 2% FUNDO DE ESCALA / INCERTEZA +- 1%; CONDUTIVIDADE EM ÁLCOOL: 0 A 20.000 US/M COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE 4 ESCALAS / EXATIDÃO DE 2% FUNDO DE ESCALA / INCERTEZA +- 1%; TEMPERATURA: 0 A 100ºC / RESOLUÇÃO 0,1ºC / EXATIDÃO +- 0,3ºC / INCERTEZA +- 0,2ºC; ALIMENTAÇÃO: 110 / 220 VOLTS ( BIVOLT ); SAÍDA RS 232C, INFORMANDO AS LEITURAS DE CONDUTIVIDADE E TEMPERATURA; ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: 01 CÉLULA DE VIDRO PARA CONDUTIVIDADE EM SOLUÇÕES AQUOSAS K= 1, SENSOR DE TEMPERATURA EM AÇO INOX, SOLUÇÃO PADRÃO DE CALIBRAÇÃO 146,9 US/CM, SUPORTE PARA CÉLULA E SENSOR DE TEMPERATURA E MANUAL DE INSTRUÇÕES. | UN | 4 | 1563,33 | 6253,32 |
|  | AGITADOR MAGNÉTICO SEM AQUECIMENTO. CAPACIDADE MÁXIMA DE AGITAÇÃO: 1 LITRO; VELOCIDADE MÍNIMA: 100 RPM; VELOCIDADE MÁXIMA: 800 A 1.000 RPM; REVESTIMENTO: PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA; CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO: 0 A 50ºC / MÁXIMO 95%HR; DIMENSÕES: 120 X 120 X 45 MM. | UN | 4 | 706,67 | 2826,68 |
|  | CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES - PEQUENO - PORTA DE VIDRO - CAPACIDADE DE EXAUSTÃO 6,6 M³/MIN: ELIMINA VAPORES TÓXICOS E ODORES DURANTE A MANIPULAÇÃO DE REAGENTES NO LABORATÓRIO. É MODULAR, SENDO APOIADO EM BANCADAS E PODE SER MUDADO DE LUGAR A QUALQUER MOMENTO, TAMBÉM POSSUI FÁCIL INSTALAÇÃO E É TOTALMENTE ADAPTÁVEL A QUALQUER SITUAÇÃO. CONSTRUÍDA TOTALMENTE EM FIBRA DE VIDRO – MATERIAL COM PROPRIEDADES COMO ISOLANTE ELÉTRICO, ISOLANTE TÉRMICO, RESISTÊNCIA AO FOGO, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À OXIDAÇÃO, RESISTÊNCIA À UMIDADE E LEVEZA – SOBRE UMA ÚNICA PEÇA SEM EMENDAS E COM ÓTIMO ACABAMENTO; POSSUI PORTA DE VIDRO, COM MOVIMENTO SUAVE E DESLIZANTE E TRAVA POR CONTRA-PESO PERMITINDO QUE A PORTA PARE EM QUALQUER ALTURA DESEJADA. ILUMINAÇÃO INTERNA FEITA POR LÂMPADA INCANDESCENTE DE 40W, INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. SAÍDA Ø 150 MM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ESTRUTURA: FIBRA DE VIDRO. DIMENSÕES (CM): 80X60X90 CM. EXAUSTOR: CENTRÍFUGO FS30 (1/30CV - 1550 RPM). CAPACIDADE DE EXAUSTÃO: 6,6 M³/MIN. VOLTAGEM (V): 110 OU 220. | UN | 4 | 1791,86 | 7167,44 |
|  | ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RESISTÊNCIA BLINDADA EM AÇO INOX; CAIXA INTERNA E EXTERNA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI TEXTURIZADO; CONTROLADOR MICROPROCESSADO PID; SENSOR: PT100 DE 7ºC ACIMA DO AMBIENTE A 200ºC; LEITURA DIGITAL; ISOLAÇÃO EM LÃ DE VIDRO; PERFIL DE VEDAÇÃO DAS PORTAS COM SILICONE; COM SUPORTE PARA TERMÔMETRO E DISPOSITIVO PARA EXAUSTÃO DE VAPORES; FLUXO DE AR POR CONVECÇÃO NATURAL; 3 PRATELEIRAS; PROTEÇÃO TÉRMICA COM CONTROLADOR ELETROMECÂNICO CONTRA SUPERAQUECIMENTO; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS (L X P X A): 450X400X450MM, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 81 LITROS. | UN | 2 | 2376,32 | 4752,64 |

Diamantina, 05/07/2017

Alessandra Cristina Pacheco

Chefe Divisão de Compras/UFVJM

Aprovo, em 05/07/2017

______________________________

Leandro Silva Marques

Pró Reitor de Administração

Port. 2009 de 18/08/2015

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PROPOSTA DE PREÇOS COM RELAÇÃO DOS PRODUTOS

AO

SERVIÇO DE LICITAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Ref: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2017

Prezados Senhores

Apresentamos nossa proposta de preços para os itens abaixo relacionados objetivando o fornecimento a essa Universidade, de acordo com o disposto no edital licitatório supra e ordenamentos legais cabíveis.

Declaramos ter total conhecimento das condições da presente licitação e a elas nos submetemos para todos os fins de direito.

Razão social:                                                                       CNPJ:

Banco:                                  Agência:                                 Conta:

Praça de pagamento:                                                          Contato:

Fone:                                    Fax:                                         e-mail:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | MARCA/ MODELO | VL UNIT. | VL TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Valor Total: R$_____________________

OBSERVAÇÕES

Validade da proposta:

Prazo de garantia do produto:

Prazo de entrega:

Local de entrega:

Declaração: Os preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transporte e entrega da mercadoria e outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita compra do objeto da licitação.