|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI DIRETORIA DE LOGISTICA DIVISÃO DE LICITAÇÕES Campus JK - Prédio da Reitoria Rodovia MGT 367, KM 583, Nº 5000, Alto Jacuba Diamantina - Minas Gerais – 39100-000 (38) 3532 1260 |  |
| --- | --- | --- |

## OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS DE UNAÍ DA UFVJM.

## Nº DA LICITAÇÃO:

## PREGÃO ELETRÔNICO 001/2017

## Nº UASG/CNPJ:

## 153036 - UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - Campus JK - Rodovia MGT 367, KM 583, Nº 5000, Alto da Jacuba - Diamantina - Minas Gerais - 39100-000 ## CNPJ 16.888.315/0001-57

## PREGOEIRO RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DO PROCESSO:

## MATEUS AUGUSTO SILVA – mateus.augusto@ufvjm.edu.br – (38) 3532 1258

## ANEXOS:

## ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA ## ANEXO II – MODELO PROPOSTA DE PREÇOS ## ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÕES ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO

## ESCLARECIMENTOS:

## ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS ANTERIORES À DATA FIXADA PARA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES, PODERÃO SER SOLICITADOS ESCLARECIMENTOS REFERENTES AO PROCESSO LICITATÓRIO ATRAVÉS DO E-MAIL: mateus.augusto@ufvjm.edu.br E pregao@ufvjm.edu.br.

## IMPUGNAÇÕES:

## ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS ANTES DA DATA FIXADA PARA A SESSÃO PÚBLICA DE LANCES, QUALQUER PESSOA PODERÁ IMPUGNAR O ATO CONVOCATÓRIO DO PREGÃO, ATRAVÉS DO E-MAIL: mateus.augusto@ufvjm.edu.br E pregao@ufvjm.edu.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017

PROCESSO Nº 23086.001022/2017-46

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

O Pregoeiro designado pela Portaria da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri/UFVJM, nº 2258, de 02 de setembro de 2016, torna público que será realizada licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo "MENOR PREÇO”, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS DE UNAÍ DA UFVJM, de acordo com as especificações e disposições contidas no Termo de Referência e nos anexos que o integram. O presente certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto no 3.555, de 08/08/2000, alterado pelos Decretos nº 3.693, de 20/12/2000 e nº 3.784, de 06.04.2001, Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, Decreto 7.983/2013, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações, Lei Complementar 123 de 14/12/06, Lei Complementar 147 de 08/08/14, Lei 8.078/1990, Decreto 6.759/09, Decreto 8.538/2016, Decreto 7.893/2013 e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos, constante do Processo nº 23086.001022/2017-46.

1 DO OBJETO E DA VISITA TÉCNICA

# 1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS DE UNAÍ DA UFVJM, de acordo com as especificações e disposições contidas no Termo de Referência e nos anexos que o integram.

1.2 O valor máximo previsto para esta contratação é de R$ 98.795,67 (noventa e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos), acrescido dos valores adicionais que somente serão pagos acaso sejam utilizados e de acordo com as quantidades executadas.

1.2.1 O valor máximo dos adicionais é de R$ 10.530,67 (dez mil, quinhentos e trinta reais e sessenta e sete centavos) que não geram obrigatoriedade de pagamento.

1.3 O local de prestação do serviço é o Campus de Unaí da UFVJM, localizado na Rodovia BR 251, km 12 (sentido Unaí-Paracatú), Zona Rural – ao lado da Fazenda Santa Paula, Unaí, Minas Gerais.

1.4. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas às 10:30 horas e das 13:30 horas as 16:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (38) 3677-9950.

1.4.1. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

1.4.2. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

1.4.3. Na opção da não realização da vistoria, a empresa deverá apresentar declaração de que possui pleno conhecimento do local onde serão realizados os serviços, e de suas peculiaridades, não podendo alegar futuramente desconhecimentos das condições do local de realização dos serviços, em favor de eventuais pretensões de acréscimo dos preços propostos.

1.4.4. Tendo em vista a faculdade da realização de vistoria, os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência desta licitação.

2 DA ABERTURA

2.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico (comunicação pela Internet), dirigida pelo (a) Pregoeiro (a), a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, desta forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

PRAZO PARA ENVIO DE PROPOSTA: da data da liberação do Edital no Comprasgovernamentais até o horário limite de início da sessão pública.

DATA DA ABERTURA: 13/07/2017

HORA DA ABERTURA: 09:00 horas              (Horário de Brasília)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG: 153036

3 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1 Poderão participar deste Pregão Eletrônico, as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br e que atenderem a todas as demais exigências constantes neste Edital e seus anexos.

3.1.1 O credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.1.2 CADASTRO DE FORNECEDOR NO SICAF: O fornecedor tem a opção de realizar o PRÉ-CADASTRAMENTO através do Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br , Link Acesso Livre > SICAFweb > Sistema de Cadastramentos > Pré-cadastramento de Fornecedores. Após confirmar o pré-cadastramento, o fornecedor deve encaminhar-se à uma Unidade Cadastradora, para a efetivação do cadastramento no SICAF;

3.1.3 O cadastramento do fornecedor no SICAF pode ser efetivado nos órgãos/entidades da Administração Pública Federal, por intermédio de Unidades Cadastradoras - UASGs.

3.1.4 PARA LOCALIZAR UMA UNIDADE CADASTRADORA: Acessar: www.comprasgovernamentais.gov.br > Menu Fornecedor > SICAF > Consulta > Unidade Cadastradora. O sistema exibirá a relação das unidades cadastradoras com endereço completo e telefone.

3.1.5 CADASTRO DE FORNECEDOR NO COMPRASGOVERNAMENTAIS: Acessar: www.comprasgovernamentais.gov.br > Cadastro. O fornecedor para cadastrar-se no comprasgovernamentais, deve estar inicialmente cadastrado no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores.

3.1.6 Para as microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação de regularidade fiscal somente será exigida para efeito da contratação e não como condição para participação na licitação.

3.1.7. As licitantes beneficiadas pelo Decreto 6.204/2007 deverão enviar declaração de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido pela LC 123/2006 e deste Edital. A declaração deverá ser enviada juntamente com a proposta de preços.

3.1.8. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela LC 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3º.

3.1.9. A utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, além de ser descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.

3.1.10 A UFVJM, considerando o teor do Acórdão TCU nº 298/2011 – Plenário adotará procedimentos complementares, mediante diligência, tais como solicitação de demonstrativos contábeis e/ou outros documentos que julgue necessários, a fim de ratificar o atendimento, pelas licitantes, às exigências da LC nº 123/2006 e do Decreto 6.204/2007.

3.2 – O licitante deverá manifestar em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento aos requisitos de habilitação previstas no Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (§ 2º, artigo 21, Decreto 5.450, de 31/05/2005).

3.3 – Não será admitida nesta licitação a participação:

3.3.1. de empresas que estejam temporariamente suspensas de participar em licitação e/ou impedidas de contratar com a Administração e ainda aquelas empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3.3.2. de empresas que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si quaisquer que seja sua forma de constituição;

3.3.3. de empresas estrangeiras que não funcionem no país;

3.3.4. de empresas que estejam inadimplentes com a UFVJM, mediante apuração em processo cabível encerrado e registrado no SICAF;

3.3.5. de empresas impedidas de licitar e contratar com a União;

3.3.6. direta ou indireta de servidor ou dirigente da UFVJM;

3.3.7. de empresas que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação.

Observações:

- A participação nesta licitação significa pleno conhecimento de suas instruções, não cabendo, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente o edital e seus anexos.

- A conformidade dos itens ofertados deverá guardar compatibilidade com as especificações do anexo I do Edital.

3.4	O Pregão será conduzido pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, com apoio técnico e operacional do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, representado pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação.

3.5 	A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento de proposta de preço em data e horário previsto neste Edital; exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

3.6	Como requisito para a participação no pregão, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências previstas neste Edital.

3.6.1	A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital, exceto a licitante beneficiada com a Lei Complementar 123/06 que poderá apresentar a documentação de regularidade fiscal vencida ou com restrições e se vencedora do certame, terá assegurado prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação.

3.6.2 Para licitante usufruir dos direitos concedidos com a Lei complementar 123/06 deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que atende os requisitos do artigo 3º da referida Lei.

3.7 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, sendo que a UFVJM não será, em hipótese nenhuma, responsável por estes custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

3.8 – As especificações dos Anexos deste Edital em nenhum momento serão substituídas pelas descrições resumidas, constantes no Aviso divulgado no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br. Em caso de divergência nas especificações, prevalecerão as dos Anexos deste Edital.

4 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DOS PEDIDOS ESCLARECIMENTO

4.1 Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente Edital por irregularidade, até dois dias úteis antes da data fixada para a realização do Pregão, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço eletrônico: mateus.augusto@ufvjm.edu.br e pregao@ufvjm.edu.br cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.

4.2.	Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de realização do Pregão, hipótese em que a comunicação do suposto vício não poderá ser aproveitada a título de recurso.

4.3.	Não serão conhecidas às impugnações interpostas, vencidas os respectivos prazos legais.

4.4. Acolhida à petição contra o ato convocatório será definida e publicada nova data para a realização do certame.

4.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao(à) Pregoeiro(a), até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço: mateus.augusto@ufvjm.edu.br e pregao@ufvjm.edu.br, os quais serão respondidos e disponibilizados no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

5 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

5.1		A licitante e seu representante legal deverão estar previamente credenciados junto ao órgão provedor (SLTI), no prazo de três dias úteis antes da data da realização do pregão.

5.2 	O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (§ 1º, Art. 3º do Decreto n.º 5.450/05), no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

5.3 O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, dependerá de registro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

5.4	O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (§ 6º, Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).

5.5 	O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (§ 5º, Art.3º do Decreto nº 5.450/05).

6 DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1	Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à proposta comercial e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou pelo Pregoeiro da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri ou sua Equipe de Apoio, ou por meio de publicação em órgão de imprensa oficial.

6.2	Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório apresentados em língua estrangeira deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado no Brasil.

6.3	O CNPJ indicado nos documentos da proposta comercial e da habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o objeto da presente licitação.

6.4 Os documentos a serem enviados via fax, se não estiverem com data e horário identificados corretamente (configuração do aparelho de fax), esses dados serão anotados manualmente pelo pregoeiro ou servidor da comissão de apoio.

6.5		Os documentos originais, que deverão ser apresentados após o encerramento da sessão do pregão, não serão aceitos se apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração da proposta comercial.

6.6 A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

7 DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DA LICITAÇÃO

7.1 Como requisito para a participação no Pregão Eletrônico, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital.

7.2 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento das propostas de preços a partir da divulgação do Edital no sítio do Comprasgovernamentais até a data e hora marcadas para abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

7.3 A licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, se for o caso, bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão tais como avisos e esclarecimentos, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

7.4 Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

7.5 O lançamento da proposta poderá ocorrer a partir da data de liberação do edital no Comprasgovernamentais, até o horário estipulado para início da sessão pública de lances. Durante este período, o fornecedor poderá incluir, modificar ou excluir proposta. Para inclusão, os licitantes credenciados efetuarão o lançamento do VALOR TOTAL da proposta, através do sitio  www.comprasgovernamentais.gov.br, sendo o valor lançado em campo específico e preenchidos todos os demais campos disponíveis do sistema;

7.5.1. É de preenchimento obrigatório pelo Licitante o campo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado, com a especificação do serviço ofertado de acordo com o solicitado no Anexo I do Edital;

7.5.2. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS lançadas em desacordo com o SUBitem 7.5.1 deste Edital, apresentando-se omissas, vagas ou com irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento.

7.5.3 AO FORMULAREM SEUS LANCES, OS FORNECEDORES PARTICIPANTES DEVERÃO:

- CONSIDERAR QUE O VALOR A SER LANÇADO, NO SISTEMA, SE REFERE AO VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO.

- EVITAR QUE OS VALORES UNITÁRIO E TOTAL EXTRAPOLEM O NÚMERO DE DUAS CASAS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA (CASA DOS CENTAVOS). CASO ISTO OCORRA, O PREGOEIRO ESTARÁ AUTORIZADO A ADJUDICAR OS ITENS, FAZENDO O ARRENDONDAMENTO A MENOR, DO VALOR UNITÁRIO.

7.6 Além disso, o licitante deverá lançar as declarações abaixo listadas, de forma eletrônica, conforme disponibilizado no Sistema, no momento do lançamento da proposta:

a) Declaração de que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

b) Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empresa menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

c) Declaração de que a empresa está ciente e concorda com as condições estabelecidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

d) Declaração ME/EPP’s que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

e) Declaração de elaboração independente de proposta.

7.7 A aceitabilidade está condicionada ao atendimento de todas as exigências do Anexo I assim como análise da qualidade do serviço a ser ofertado, para tal a licitante deve descrever detalhadamente os serviços a serem ofertados.

7.8 Não serão aceitas as propostas com exigência de faturamento mínimo;

7.9 Não serão admitidos quaisquer acréscimos, supressões ou retificações na proposta, depois de apresentada, nem pedido de desconsideração da mesma;

7.10 Os preços deverão ser apresentados em moeda corrente, com duas casas decimais para os centavos, estando neles incluídas todas as despesas diretas e indiretas, tais como frete, impostos etc;

7.11 Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam diretamente no fornecimento dos bens.

7.11.1 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da Proposta, ou incorretamente cotados, serão considerados como incluídos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o fornecimento ser efetuado à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM sem ônus adicionais;

7.12 A apresentação da Proposta em desacordo com as exigências deste Edital e Anexos acarretará, sumariamente, a desclassificação da Empresa proponente e sua exclusão do certame;

8 DA PROPOSTA DE PREÇO

8.1	Para formular e encaminhar a proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico (proposta de preço padrão do sistema), a licitante deverá estar ciente e levar em consideração, além das especificações e condições estabelecidas neste Edital, notadamente no Termo de Referência, o atendimento dos seguintes requisitos:

a) a proposta a ser encaminhada eletronicamente deverá especificar detalhadamente o objeto nas condições e locais conforme consta no Anexo I deste Edital.

b) a proposta comercial a ser encaminhada acompanhando a documentação de habilitação, pela empresa vencedora do item será na forma do Modelo para Apresentação de Proposta, ou em modelo próprio da proponente, contendo, no mínimo, as mesmas informações do referido anexo, constando os preços propostos expressos em Real (R$), em algarismos arábicos e também por extenso, devidamente identificada em todas as folhas com número do CNPJ ou timbre impresso da empresa, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devendo suas folhas ser rubricadas e a última assinada por quem de direito;

c) os preços propostos deverão ser fixos e irreajustáveis e nos lances que vier a fornecer já deverão estar incluídos todos os custos necessários para a realização do serviço, objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado;

d) prazo máximo da execução dos serviços, as condições e locais deverão estar de acordo com o estabelecido no Termo de Referência;

e) toda proposta entregue será considerada com prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura deste Pregão, salvo se da mesma constar prazo superior, quando então prevalecerá este prazo;

f) havendo necessidade a UFVJM poderá solicitar a prorrogação do prazo de validade da proposta, pelo período de até 60 (sessenta) dias;

g) a proposta deverá atender às especificações contidas no Anexo I deste Edital, sob pena de sua desclassificação;

h) ocorrendo discordância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros, e entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos;

i) Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Contudo, se a licitante for classificada na sessão de pregão para ofertar lances por meio do sistema eletrônico, poderá fazê-lo na forma e na oportunidade previstas neste Edital.

9 DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1 No dia e hora previstos no item 2 do presente Edital terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, quando o Pregoeiro verificará a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no Edital. Caso constate irregularidade, promoverá a exclusão da proposta. Uma vez executado este procedimento, o Pregoeiro fará a divulgação das propostas classificadas, ordenadas automaticamente pelo sistema, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

9.2 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

10 DA ETAPA DE LANCES E DO JULGAMENTO

10.1. ETAPA DE LANCES

10.1.1 O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) Pregoeiro(a), sendo que somente estas participarão da fase de lances.

10.1.2 Classificadas as propostas, o(a) Pregoeiro(a) dará início à fase competitiva, momento em que as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

10.1.3 Incumbirá ainda à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

10.1.4 As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

10.1.5 A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.

10.1.6 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro, como critério de desempate.

10.1.7 Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedado à identificação da licitante.

10.1.7.1 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03 (três) segundos.

10.1.7.2 Os lances enviados em desacordo com o item acima serão descartados automaticamente pelo sistema.

10.1.7.3 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

10.1.8 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.

10.1.9 O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

10.1.10 No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

10.1.11 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

10.1.12 Após o encerramento da etapa de lances, e não tendo sido a menor proposta ou lance apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte, caso se verifique a ocorrência de empate ficto, será assegurada como critério de desempate o estabelecido no § 2º do artigo 44 da LC 123/06, que considera empate ficto as propostas de valores iguais ou superiores até 5% do menor preço.

10.1.13 Serão recusadas as propostas:

a) que contiverem preços condicionados a prazos, vantagens de qualquer natureza ou descontos não previstos neste pregão ou preços superiores ao orçado pela Administração;

b) que forem omissas, vagas, não apresentarem informações na descrição complementar, apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, bem como as que apresentarem preços ou vantagens baseadas nas ofertas de outras licitantes;

c) que apresentarem preços manifestamente inexequíveis. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração.

d) as propostas das empresas, inclusive quanto às suas respectivas matrizes e filiais:

I - Declaradas inidôneas e suspensas de contratar com o poder público das três esferas administrativas constantes do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS da Controladoria Geral da União - CGU.

II - Constantes do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ.

III – Constantes do Constantes do Cadastro de Licitantes Inidôneas do TCU.

IV - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 3º e 12 da Lei nº 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

V - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante desclassificado, por falta de condição de participação.

10.1.14 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de esclarecimento complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3º do artigo 43 da Lei 8.666/93, a exemplo das enumeradas no § 3º, do art. 29, da IN SLTI/MPOG nº 02 de 2008.

10.1.15 A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.

10.1.16 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. A Proposta de Preço será considerada completa, abrangendo todos os custos necessários ao fornecimento dos serviços.

10.1.17 A desclassificação de qualquer proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

10.2 JULGAMENTO

10.2.1 O julgamento das propostas obedecerá ao critério do MENOR PREÇO.

10.2.1.1 Para os itens adicionais (item 2 da licitação) não serão aceitos preços superiores à proposta correspondente ofertada para os itens que compõem a contratação principal (item 01 da licitação).

10.2.1.2 Serão recusadas as propostas que apresentarem preço global superior ao estimado pela Administração ou manifestamente inexequível.

10.2.1.3 Será realizada consulta ao Portal de Transparência do Governo Federal para verificar se as microempresas e empresas de pequeno porte que utilizaram a prerrogativa de efetuar lance de desempate possuem no somatório de valores das ordens bancárias recebidas, relativas ao seu último exercício, valor que extrapola o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art. 3º da LC 123/2006. Sendo constatada situação de irregularidade a proposta será recusada.

10.2.1.4 Antes da aceitação da proposta será consultada a Base de Dados do Sistema CNPJ da Receita Federal do Brasil para verificação do Código CNAE ou, no caso de impossibilidade, deverá a empresa fazer a apresentação de cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, para fins de verificação da pertinência da atividade da licitante com o objeto do edital. Sendo constatada situação de irregularidade a proposta será recusada.

10.2.2 Após a fase de lances o pregoeiro solicitará aos licitantes, o envio de anexo, contendo a especificação dos serviços, para tanto será utilizado a opção “convocar anexo”. O sistema encaminhará, via Chat, mensagem de convocação disponibilizando-a aos licitantes.

10.2.2.1 O fornecedor deverá encaminhar o arquivo solicitado, por meio de link “ANEXAR”. O Arquivo se refere a proposta de preços, conforme modelo e orientações do Anexo II do Edital.

10.2.3 Serão analisadas pelo pregoeiro, equipe de apoio e equipe técnica a correta discriminação dos serviços ofertados verificando sua conformidade com o solicitado em Edital, assim como será avaliada o valor da proposta apresentada. Após será realizada a aceitação dos itens.

10.2.4 Declarada encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.

10.2.6 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

10.2.7 Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

10.2.8 O Pregoeiro anunciará a licitante detentora da proposta ou do lance de menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

10.2.8.1 O LANCE FINAL REGISTRADO NO SISTEMA SERÁ CONSIDERADO PARA TODOS OS EFEITOS, INCLUSIVE DE CONTRATAÇÃO, COMO A PROPOSTA DO LICITANTE VENCEDOR.

10.2.9 Os documentos remetidos por meio do sistema Comprasgovernamentais poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo pregoeiro.

10.2.9.1 Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitadas, deverão ser encaminhadas à Divisão de Licitações/UFVJM, Prédio da Reitoria, BR 367, KM 583, nº 5000, Alto da Jacuba, Diamantina (MG), 39100-000.

10.2.10 O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta cláusula, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

10.2.11 Acaso haja negociação, após o envio da proposta, o valor do lance negociado e registrado será considerado proposta para todos os efeitos legais.

10.2.12 Todas as especificações do objeto, contidas na proposta, registrada no sistema, tais como preço, marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.2.13. Todas as licitantes participantes deverão acompanhar a sessão, via chat, durante todas as fases do pregão, assumindo os ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

11 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

11.1 A comprovação da habilitação será por meio de cadastramento no SICAF (Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores), nos termos da Instrução Normativa nº 5, de 21/07/95, do extinto Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado – MARE, assegurado à já cadastrada o direito de encaminhar, via fax, a documentação atualizada e regularizada na própria sessão do Pregão.

    - Será habilitada a licitante que estiver regularmente cadastrada e habilita parcialmente no SICAF, com a documentação OBRIGATÓRIA atualizada e que apresentar certidão negativa de prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, que serão verificados “ON LINE”, após a sessão de aceitabilidade.

11.1.1.1 Estando com certidões vencidas, a proponente será comunicada para enviá-las, imediatamente, através do sistema.

11.1.1.2 Também poderão ser consultados, pelo pregoeiro, os sítios oficiais emissores de certidões, para efeito de habilitação, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

11.1.1.3 Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo estipulado pelo pregoeiro, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

11.1.1.4 As licitantes que estiverem regularmente cadastradas e habilitadas parcialmente no SICAF deverão apresentar Comprovação de índices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral com resultado igual ou superior a 1 (um), observado o item 11.1.5;

    - Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e a Qualificação Econômico Financeira, nas condições seguintes:

    - Habilitação jurídica:

- no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de empresas Mercantis;

- em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser participante sucursal, filial ou agência;

- inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

11.1.4 Regularidade fiscal e trabalhista:

- prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

- prova de regularidade com a Fazenda Nacional e com a Seguridade Social (certidão conjunta, emitida pela secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Divida Ativa da União, por elas administradas, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);

- Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, em atendimento ao Art. 29, V, da Lei nº 8.666/93, incluído pela Lei nº 12.440/2011, em vigor.

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sedo do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

- O licitante detentor do menor preço deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

- Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação da Declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

11.1.5 Regularidade econômico financeira:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 meses da data da apresentação das propostas.

b) A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

LG  = ATIVO CIRCULANTE  +  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE  +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

SG = _________________ATIVO TOTAL ______________

PASSIVO CIRCULANTE  +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LC  =   		 ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

c) As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente, deverão comprovar patrimônio líquido de 10% do valor da proposta apresentada.

d) Serão considerados como aceitos na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

1) sociedades regidas pela Lei 6.204/76 (sociedade anônima) por fotocópia registrada ou autenticada na junta Comercial.

2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (ltda) por fotocópia do livro diário inclusive com os termos de abertura e encerramento, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.

3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido pela Lei Complementar 123/2006:

I – por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) devidamente registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.

4) sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do balanço de abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

5) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

11.1.6 Para as ME/EPP que apresentarem alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal terão o prazo de dois dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para encaminharem, via fax, a documentação regularizada. Neste caso, a sessão será suspensa para aguardar o envio da documentação, com data e horário de retorno definidos pelo Pregoeiro. As demais licitantes deverão apresentar a documentação dentro do horário definido pelo Pregoeiro durante a sessão.

11.1.7 O Pregoeiro solicitará, via Chat, à licitante com o menor preço total, cadastrada ou não no SICAF, os documentos de habilitação, abaixo relacionados, que deverão ser transmitidos em prazo a ser definido pelo pregoeiro, nunca inferior a 02 (duas) horas, através do sistema:

a) Comprovação de aptidão de desempenho técnico operacional, por meio de atestado(s), devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que o licitante tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, serviços compatíveis com o objeto desta licitação: perfuração de poço artesiano. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, inclusive, o contrato o que se referem.

b) Para atendimento a qualificação profissional, comprovação do licitante possuir em seu quadro permanente, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado do responsabilidade técnica por execução de serviço compatível com o objeto desta licitação: perfuração de poço artesiano, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT

c) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor ou seda da pessoa jurídica.

d) Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA, em plena validade.

e) Indicação do responsável técnico, detentor do atestado de capacidade técnica profissional, elencado no subitem “b” que deverá pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame. No decorrer da execução do serviço, o profissional de que trata este subitem poderá ser substituído, nos termos do art. 30, § 10, da Lei nº 8.666/93, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

f) Registro ou inscrição do responsável técnico no CREA, em plena validade.

g) Relação explícita de instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado que serão utilizados na execução dos serviços.

e) Declaração de visita, emitida por servidor da UFVJM OU Declaração de que conhece as peculiaridades e condições do local onde serão realizados os serviços, conforme modelo constante do Anexo III.

11.1.8 As licitantes que, embora cadastradas no SICAF, estejam com situação irregular neste Sistema, poderão apresentar os documentos que comprovem a sua regularidade, relativamente aos dados vencidos ou não atualizados.

11.1.9	A licitante vencedora encaminhará DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, quando solicitado pelo pregoeiro, na sequência a seguir:

a) através do sistema, após a solicitação do Pregoeiro através do CHAT, no prazo de 02 (duas) horas.

b) pelo correio ou em mãos, original ou cópia autenticada, dos documentos enviados pelo FAX ou e-mail, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da declaração do vencedor, para:

Divisão de Licitação/UFVJM

A/C Sandra Aparecida Azevedo

Pregão 001/2017

Campus JK - Br 367, nº 5000, Alto da Jacuba - Diamantina (MG) - 39100-000

11.1.10 No encaminhamento da documentação a licitante deverá observar o seguinte:

- se a licitante for matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz.

- Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles para os quais a legislação permita ou exija a emissão apenas em nome da matriz.

11.1.11 A apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará a licitante às sanções previstas no artigo 28 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.

11.1.12 É essencial a participação/conexão de todos os licitantes participantes na sessão pública de aceitabilidade e habilitação, para que os mesmos tomem conhecimento do andamento do presente pregão e seja informado sobre a situação cadastral da empresa junto ao SICAF.

11.1.13 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

11.1.14 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

11.1.15 Serão inabilitadas as empresas:

I - Declaradas inidôneas e suspensas de contratar com o poder público das três esferas administrativas constantes do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS da Controladoria Geral da União - CGU.

II - Constantes do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

III - Constantes do Cadastro de Licitantes Inidôneas do TCU.

IV - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 3º e 12 da Lei nº 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

V - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

12 DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

12.1 Efetuados os procedimentos previstos nos itens 7 a 10 deste Edital, e sendo aceitável a(s) proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro procederá, imediatamente após o recebimento da documentação, à verificação do atendimento das condições de habilitação da licitante.

12.2 A regularidade do cadastramento da licitante no SICAF, será confirmada por meio de consulta "on line" e para os licitantes, não cadastrados no SICAF, através da análise da documentação.

13.3 Procedida à consulta será impressa declaração demonstrativa da situação da licitante (Anexo V da IN - MARE nº 05/95, e suas alterações), a qual será juntada ao processo de licitação.

12.4	Será assegurado, à LICITANTE já cadastrada no SICAF, o direito de apresentar, caso esteja com algum documento vencido, a documentação atualizada e regularizada, na fase de habilitação, por meio do sistema, podendo o Pregoeiro verificar a regularidade da LICITANTE por meio dos sítios.

12.5 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

12.6 Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o(s) item objeto do certame, pelo Pregoeiro.

12.7 Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, e após recebida a documentação de habilitação será feita, pelo Pregoeiro, a adjudicação do item objeto da licitação à licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos à Pró-Reitoria de Administração/UFVJM, para homologação e decisão quanto à contratação; na hipótese de existência de recursos, os procedimentos são os descritos no item 13.

12.8 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas no artigo 30 do Decreto n.º 5.450/2005, e na legislação pertinente.

12.9 Não será aceito nenhum protocolo de entrega em substituição aos documentos relacionados no Edital.

12.10 A Administração reserva-se o direito de, julgando necessário, proceder diligência junto aos órgãos emitentes das certidões, bem como solicitar esclarecimentos ou informações complementares relativas a quaisquer dos documentos apresentados.

12.11 Para fins de habilitação, a verificação pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

12.12 Serão sanados pelo Pregoeiro, através de informações ou diligências requeridas, quaisquer erros evidenciados como meramente formais.

12.13	No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

13 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E DA HOMOLOGAÇÃO

13.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

13.1.1 Havendo quem se manifeste, caberá ao pregoeiro verificar a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

13.1.2 Neste momento o pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

13.2	A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção em recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

  - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.4 Dos atos da Administração, decorrente da aplicação subsidiária da Lei no 8.666/93, caberá:

I - 	recurso, dirigido a Autoridade Superior da UFVJM, por intermédio do Pregoeiro, interposto no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, a ser protocolizado no endereço referido no item 10.2.7 deste Edital, nos casos de:

- anulação ou revogação da licitação;

- rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei no 8.666/93;

- a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa;

II - 	representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;

III - 	pedido de reconsideração de decisão do Ministro da Educação, no caso de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de dez dias úteis da intimação do ato.

13.5	 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente informado àquela autoridade. Neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade (§ 4o do artigo 109 da Lei no 8.666/93).

13.6		A intimação dos atos referidos nas alíneas a e b do subitem 13.4 será feita mediante publicação no Diário Oficial da União.

13.7	Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão reconhecidos.

13.8	Julgados os recursos, a Pró-Reitoria de Administração da UFVJM fará a adjudicação do objeto licitado à licitante declarada vencedora, homologará a licitação e decidirá quanto à contratação.

13.9	Não serão reconhecidos os recursos interpostos após o encerramento da sessão, nem serão recebidas as petições de contrarrazões apresentadas intempestivamente ou em desacordo com o disposto neste Edital.

13.10 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Divisão de Licitações/UFVJM, situada no Campus JK, BR 367, nº 5000, Alto da Jacuba, Diamantina (MG).

13.11 Julgados os recursos (se houver) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Pró-Reitoria de Administração homologará a licitação e decidirá quanto à contratação.

14. DO CONTRATO

14.1 Após a homologação da licitação será firmado Termo de Contrato. O prazo de vigência da contratação é de 06 (seis) meses contados da assinatura do contrato e o prazo de execução dos serviços é de 30 (trinta) dias contados da data de início dos serviços.

14.2 Previamente à contratação, a UFVJM realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

14.2.1 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste edital.

14.3 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.4 O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela UFVJM.

14.5 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do contrato não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital e demais cominações legais.

14.6 O preço da contratação será fixo e irreajustável.

14.7 Não será admitida a subcontratação do objeto licitado..

15  DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

15.1 O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, prestará a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste edital, conforme disposto no art. 56 da Lei 8.666/93, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

15.2.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa, conforme definido neste edital e o atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei 8.666/93.

- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO SERVIÇO

16.1 O serviço somente será recebido após sua análise, observadas as especificações contratadas, devidamente certificado pelo solicitante.

16.2 Os serviços serão recebidos provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a especificação, mediante recibo no documento Fiscal, no momento da entrega da mercadoria.

16.3 A UFVJM se reserva o prazo de 30 (trinta) dias úteis para promover as análises necessárias à verificação da conformidade dos serviços com a especificação do Edital, podendo prorrogar tal prazo por igual período quando o exame qualitativo requerer testes mais elaborados.

16.4 Os serviços serão recebidos definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos serviços e consequente aceitação, quando a UFVJM encaminhará o documento fiscal para pagamento, sem prejuízo, entretanto, do disposto no Código de Defesa do Consumidor a respeito da qualidade de produtos e reparação de danos.

16.5 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do contratado pela solidez e segurança do serviço. Também não exclui a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

16.6 O contratado é obrigado a substituir, reparar, corrigir, remover ou reconstruir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, mesmo após ter sido recebido definitivamente o objeto do contrato.

16.6.1 Os serviços serão substituídos, sem ônus para a UFVJM, caso não estejam de acordo com a proposta aceita no momento da licitação.

16.7 Caso seja constatada alguma irregularidade na entrega do serviço, após o recebimento provisório, a UFVJM notificará a empresa para correção, suspendendo-se o prazo estipulado no item 15.2, que voltará a correr, por inteiro, após novo recebimento provisório;

16.8 O prazo para correção das imperfeições será determinado pela UFVJM, conforme o tipo do serviço e a urgência na sua utilização.

16.9 Após o recebimento definitivo, o Setor responsável, encaminhará no prazo máximo 01 (um) dia útil o documento Fiscal para pagamento.

16.10 O não cumprimento do prazo determinado pela UFVJM para correção das imperfeições acarretará no descumprimento do contrato, sujeitando o licitante às penalidades previstas neste Edital.

16.11 O licitante vencedor fica obrigado à entrega dos serviços de acordo com a descrição detalhada do objeto ofertado, constante de sua proposta de preços e aceita pelo pregoeiro. A descrição detalhada do objeto ofertado se sobrepõe às descrições da marca e modelo apresentados, caso haja divergência entre eles.

17 DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO

17.1 A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais, de acordo com o disposto nos Artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores.

17.2 A rescisão deste contrato poderá ser:

I- determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII;

II- amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração;

III- judicial, nos termos da legislação.

17.3 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

17.4 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

17.5 Conforme o disposto no Inciso IX, do art. 55, da Lei 8666/93, a CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, do referido Diploma Legal.

18 DO PAGAMENTO

18.1. O objeto do presente Edital será prestado pelo preço ofertado na proposta da licitante vencedora.

18.2. O preço ajustado já leva em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execução do objeto, tais como frete, tributos, transporte, fornecimento de provas, prestação de suporte técnico, entre outros.

18.3 O pagamento será efetuado no prazo máximo de 12 (doze) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos serviços, desde que atendidas as exigências deste Edital e o disposto no item 8.8 da Instrução Normativa nº 05, de 21/07/95, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, mediante crédito em Conta corrente bancária da LICITANTE VENCEDORA;

18.3.1 De acordo com o art. 5º § 3º da Lei 8.666/93, os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem R$ 8.000,00 (oito mil reais)  deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento definitivo do serviço.

18.4 A critério da Contratante poderão ser utilizadas parte dos pagamentos devidos para cobrir possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras, de responsabilidade da Contratada.

18.5 As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas e no próprio instrumento de contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

18.6 A fatura emitida em nome da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, CNPJ número 16.888.315/0001-57, deverá discriminar detalhadamente os serviços efetivamente prestados, sem rasuras e em letra absolutamente legível, estar assinada pelo representante legal da Contratada e conter necessariamente as seguintes informações:

- Número da nota de empenho;

- Descrição detalhada do serviço prestado;

- Valor da fatura;

- Indicação de Banco, conta corrente e Agência na qual a Contratada deseja receber o crédito;

- Outras informações julgadas pertinentes.

18.7 As notas fiscais/faturas deverão ser entregues pela Contratada, diretamente no Campus JK da UFVJM, que conferirá as especificações, os valores dos serviços prestados e autorizará o pagamento, quando cumpridas pela Contratada todas as condições pactuadas.

18.8 Serão retidos na fonte os Impostos sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), bem como a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para o tipo de serviço objeto desta licitação, conforme Instrução Normativa conjunta SRF/STN/SFC nº 23, de 02/03/2002 e Lei nº 9.430/96.

18.9 Não haverá a retenção prevista no subitem 21.9 caso a Contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições (SIMPLES), instituído pela Lei no 9.317/96, ou encontre-se em uma das situações elencadas no Artigo 18 da Instrução Normativa conjunta SRF/STN/SFC nº 23, de 02/03/2002.

18.10 O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos do Contrato e deste Edital.

18.11 O Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

18.12 O pagamento será emitido por ordem bancária (OB), processada pelo Sistema de Administração Financeira – SIAFI, do Departamento do Tesouro Nacional, e apresentada ao Banco do Brasil S/A para crédito na conta corrente da Contratada, em qualquer instituição pertencente à rede de compensação bancária nacional por ela indicada.

18.13 O pagamento será efetuado somente após a realização de consulta online ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores (SICAF), bem como apresentação de Declaração Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pela Justiça do Trabalho, para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada;

18.14 O respectivo documento de consulta do SICAF deverá ser impresso e anexado ao processo de pagamento. Caso seja constatada a não regularidade fiscal, o pagamento será suspenso até a devida regularização da situação da Contratada junto ao Sistema.

18.15 Em caso de certidão positiva, a CONTRATADA será notificada para regularizar sua situação em prazo razoável, sob pena de rescisão contratual.

18.16 Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira por parte desta, seja em virtude de penalidade, indenização, inadimplência contratual ou qualquer outra de sua responsabilidade.

18.17 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma alguma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensão financeira, devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculado aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da parcela a ser paga

I = Índice de compensação financeira = 0,00016348, assim apurado:

I = TX                 I = (6/100)                 I = 0,00016348       TX = Percentual da taxa anual = 6%

365

18.18. Previamente a cada pagamento à CONTRATADA, a CONTRATANTE realizará consulta ao SICAF e às demais certidões (CEIS, CNJ, CNDT, TCU) para verificar a manutenção das condições de habilitação.

18.18.1 Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA, a mesma será notificada, por escrito, sem prejuízo do pagamento pelo objeto já executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de rescisão contratual.

18.18.2 O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério da CONTRATANTE.

18.19 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à CONTRATADA para as correções solicitadas, não respondendo a UFVJM por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á, por inteiro, após a comprovação da regularização da situação ou recebimento do documento corrigido, não acarretando qualquer ônus para o Contratante.

19 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1 A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá no exercício de 2017 através da seguinte Dotação Orçamentária do Orçamento Geral da União: Órgão/Unidade 153036 – UFVJM: Programa de Trabalho resumido: 108193; Natureza da Despesa: 33.90.39; Fonte de recurso: 0112000000; Plano Interno: M20RKG0188N.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1 No caso de recusa da assinatura do contrato, de inadimplência ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, não manutenção das condições de habilitação e não apresentação da garantia o prazo previsto, garantida a prévia defesa, aplicar-se á, as seguintes sanções:

20.2 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:

20.2.1 Advertência por escrito;

20.2.2 Multa de mora de 0,33% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será caracterizada a inexecução do contrato (que poderá ser parcial quando se referir a algum(uns) item(s) do contrato ou total quando se referir a todo o contrato).

20.2.3 O atraso injustificado na apresentação da garantia sujeitará o contratado a multa de 0,07% do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2%.

20.3 A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado as seguintes penalidades:

20.3.1 Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato.

20.3.2 Em caso de inexecução total, multa compensatória de 20% sobre o valor do contrato.

20.3.3 Em caso de não manutenção das condições de habilitação, multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato.

20.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a UFVJM nos seguintes casos:

20.4.1 No caso de inexecução parcial do contrato – até 02 anos;

20.4.2 Quando as multas aplicadas, após regular processo administrativo não forem quitadas - até a quitação do débito, limitada a 02 anos.

20.5 Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF nos seguintes casos:

20.5.1 Quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não celebrar contrato – até 05 anos;

20.5.2 Quem deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame – até 05 anos;

20.5.3 Quem comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal – até 05 anos;

20.5.4 Quem fraudar na execução do contrato – até 05 anos;

    - Quem não mantiver a proposta – até 05 anos;

20.5.7 Quem falhar na execução do contrato (inexecução total do contrato) – até 05 anos;

    - Quem ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato – até 03 anos.

20.6 Nenhuma sansão ou penalidade deverá ser aplicada sem a garantia de prazo prévio para o exercício do contraditório e ampla defesa.

20.7 As multas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação enviada pela UFVJM.

20.8 O valor das multas poderá ser descontado da nota fiscal, da garantia ou do crédito existente na UFVJM em relação à contratada. Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

20.9 As multas, aplicadas após regular processo administrativo e não quitadas, após observado o item  20.8, serão encaminhadas para a Dívida Ativa da União e a empresa estará suspensa temporariamente de participação em licitação e impedimento de contratar com a UFVJM até que o valor da multa seja pago.

20.10 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.11 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

21 DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

21.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

22 DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

22.1 - Para a prestação de serviços, objeto deste Termo, a contratada deverá observar, no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental, contidos na Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG e no Decreto nº 7.746, de 05/06/2012, da Casa Civil, da Presidência da República.

22.2 – Outros critérios de sustentabilidade ambiental constam da minuta de contrato, anexa a este edital.

23 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

23.2 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades e as exatas compreensões da sua proposta durante a realização da sessão pública deste Pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do certame, bem como a finalidade e a segurança da futura contratação.

23.3 É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

23.4 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação referente ao presente Edital.

23.5 Na contagem dos prazos, estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

23.6 A UFVJM poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93.

23.7 No caso de alteração, deste Edital, o prazo para realização do certame será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

23.8 O órgão promotor do certame não disponibilizará suas instalações, bem como equipamentos ou conexões com o provedor do sistema eletrônico, às licitantes interessadas em participar deste Pregão.

23.9 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o juízo da Justiça Federal de Minas Gerais – seção judiciária de Belo Horizonte.

23.10	Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos.

23.11 A ata será disponibilizada na internet para acesso livre, imediatamente após o encerramento da sessão pública.

23.12 Cópia do Edital e seus Anexos estará disponibilizada nos sites “www.comprasgovernamentais.gov.br”, e  “www.ufvjm.edu.br”.

23.13 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao(à) Pregoeiro(a), até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço:  mateus.augusto@ufvjm.edu.br, os quais serão respondidos disponibilizados no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

23.14 Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a).

23.15 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à execução do objeto.

23.16 Fazem parte integrante deste Edital:

Anexo I – Termo de Referência

Anexo II - Modelo de Proposta de Preços

Diamantina, 26 de junho de 2017.

Lilian Moreira Fernandes

Diretora de Logística/UFVJM

Pregoeiro Responsável pela condução do processo:

Mateus Augusto Silva

Portaria 2258, de 02 de setembro de 2016

Pregoeiro/UFVJM

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, REFERENTE A PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para serviços comuns de engenharia, referente a perfuração de poço artesiano tubular conforme condições, quantidades, especificações e exigências estabelecidas neste instrumento, nas dependências do Campus de Unaí, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, na cidade de Unaí-MG.

2. DO LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. LOCAL: Campus Unaí da UFVJM localizada na Rodovia BR 251, Km 12 (sentido Unaí-Paracatu), Zona Rural - ao lado da Fazenda Santa Paula, Unaí-MG

2.2. Os materiais descritos na lista de materiais e serviços da planilha orçamentária e necessários à execução dos serviços, bem como ferramentas e maquinário que julgar necessário para o fiel cumprimento do objeto licitado, serão de inteira responsabilidade da contratada.

2.3. O número de trabalhadores necessários à execução dos serviços será de inteira responsabilidade da contratada.

03. JUSTIFICATIVA

A contratação de empresa especializada em perfuração de poços artesianos, justifica-se pela demanda crescente de espaço físico para atender as necessidades dos alunos e dos servidores. Isto porque, o Campus de Unaí da UFVJM atualmente ocupa um espaço provisório, cedido pela Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES, no entanto, o local, já não comporta toda a demanda do Campus.

O planejamento para utilização deste Campus provisório era de 03 anos, posteriormente deveria ocorrer a migração para o Campus definitivo, que conta com o prédio administrativo, biblioteca, pavilhão de aulas e cercamento em construção. No ano de 2015 as informações repassadas pela reitora da UFVJM foram que haveriam atrasos inerentes ao início das obras e a migração ocorreria no início ou meados do ano de 2017.

A reitoria da UFVJM a partir do final do ano de 2016 está trabalhando em uma “força tarefa” para colocar em funcionamento os prédios que estão em construção no Campus definitivo da UFVJM em Unaí. O prazo estimado para que o Campus tenha seu funcionamento iniciado é agosto de 2017. Vale ressaltar que mesmo com o término da construção dos prédios, não há como colocá-los em funcionamento pois não existe urbanização básica, ou seja, não existe no Campus de Unaí fornecimento de condições mínimas de uso das instalações como água, luz e esgoto.

Esta força tarefa justifica-se pela demanda de espaço físico para atender as diversas atividades acadêmicas e administrativas tendo em vista que o Campus provisório não suportará mais essas atividades a partir de meados de 2017. Assim, o objetivo principal da força tarefa é de não limitar a entrada de novos estudantes e permitir a migração normal para o segundo ciclo acadêmico, bem como, promover espaço físico adequado para as atividades administrativas, sala para técnicos e docentes, laboratórios, dentre outros.

Dentre as demandas prioritárias para a realização da força tarefa está o fornecimento de água para atender as necessidades acadêmicas e administrativas. Inicialmente foi verificado com o Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto de Unaí (SAAE) a possibilidade de fornecimento de água para o Campus. A SAAE informou que o ponto de distribuição de água mais próximo do Campus está localizado a aproximadamente 6 km do mesmo e que assim o custo para seu fornecimento é elevado e que de acordo com as condições orçamentárias atuais não teria formas de realizá-lo. Assim, a perfuração de poço artesiano tornou-se a alternativa viável para o fornecimento de água para o Campus de Unaí.

Visando atender as necessidades estruturais para que o Campus definitivo da UFVJM em Unaí tenha água para atender as demandas de ensino, pesquisa, extensão e administrativas, é imprescindível a perfuração de poço artesiano para garantir o atendimento ininterrupto de água, motivada pela incapacidade de fornecimento de água perante o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Unaí, para o suprimento de todas as necessidades existentes no local, fato que causa sérios transtornos.

4. HABILITAÇÃO

4.1. Somente poderão participar da presente licitação as empresas que comprovem a necessária qualificação no que se refere à habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica, cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e cujo contrato social, especifique atividade de prestação de serviços pertinente e compatível com o objeto desta Concorrência.

4.2. Para atendimento à qualificação técnico profissional , comprovação do licitante de possuir em seu corpo técnico, na data da abertura das propostas profissional (is) de nível superior, ENGENHEIRO reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ diferente), serviços de perfuração de poços artesianos.

4.3. Comprovação de aptidão de desempenho técnico operacional, por meio de atestado(s), devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que o licitante tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, serviços de perfuração de poços artesianos.

4.4. Certidão de Registro e de quitação da Empresa no CREA.

4.5. Certidão de Registro e de quitação do Responsável Técnico pela execução do serviço no CREA.

4.6. Relação explícita de instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado que serão utilizados na execução do serviço.

4.7. Declaração formal da disponibilidade para cumprimento das exigências mínimas relativas às instalações de canteiros, máquinas, equipamentos, e pessoal técnico especializado considerado essencial para o cumprimento do objeto da Licitação.

4.9. Declaração de visita, emitida por servidor da UFVJM ou declaração de que possui pleno conhecimento do local onde serão realizados os serviços e de suas peculiaridades.

4.8 Indicação do responsável técnico, detentor do atestado de capacidade técnica profissional, elencado no item 4.2 que deverá pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

4.8.1 No decorrer da execução do serviço, o profissional de que trata este subitem poderá ser substituído, nos termos do art. 30, § 10, da Lei nº 8.666/93, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

5. VISTORIA

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas às 10:30 horas e das 13:30 horas as 16:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (38) 3677-9950.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

5.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

5.4. Na opção da não realização da vistoria, a empresa deverá apresentar declaração de que possui pleno conhecimento do local onde serão realizados os serviços, e de suas peculiaridades, não podendo alegar futuramente desconhecimentos das condições do local de realização dos serviços, em favor de eventuais pretensões de acréscimo dos preços propostos.

6. PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. O período de execução dos serviços será de 30 (trinta) dias, com início no dia da emissão da ordem de serviço.

6.2. Após a emissão da ordem de serviço, a Contratada deverá iniciar a execução dos mesmos no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

6.3 O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, incluindo-se aí o prazo necessário ao recebimento provisório e definitivo do bem contratado.

7. ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. A Contratada deverá fornecer todos os equipamentos, máquinas, ferramentas e materiais necessários à execução dos serviços e coleta de resíduos. A contratada deverá fornecer ainda os Equipamentos de Proteção Individual e Equipamentos de Proteção Coletiva necessários há execução dos mesmos.

OBS: Todos os materiais, equipamentos, utensílios, EPI’s, EPC’s e métodos executivos deverão seguir as recomendações, práticas usuais e as peculiaridades pertinentes, mesmo que não estejam explicitamente citadas.

7.2. A execução dos serviços será iniciada imediatamente após a assinatura do contrato e emissão da Nota de Empenho que serve de AUTORIZAÇÃO para o início dos serviços e cuja data deverá ser acordada previamente com a UFVJM – Campus Unaí, para execução em uma única etapa.

7.3. Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório.

7.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo, à entrega de Manual (se houver) e Instruções de funcionamento do sistema de funcionamento do poço.

7.5. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços, constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

7.6. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

7.7. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

7.8. Para a Outorga do uso de água dos poços devem ser preenchidos para cada um deles as informações obtidas no site do IGAM (http://www.igam.mg.gov.br/), e preenchimento de documentos para formalização de processo de outorga (ANEXO II), formulário de perfuração de poço tubular (ANEXO III) e requerimento de outorga de direito de uso das águas (ANEXO IV).

8. AVALIAÇÃO DO CUSTO

8.1 O custo estimado da presente contratação é de R$ 109.326,34 (cento e nove mil reais, trezentos e vinte seis reais e trinta e quatro centavos);

7.1.2. O custo estimado leva em conta que serão utilizados os valores adicionais, porém não gera a responsabilidade do pagamento total deste valor, visto a execução da demanda inicial de contratação, sendo assim o pagamento será feito de acordo com o serviço realizado.

8.2 O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, elaborado com base na utilização da pesquisa com os fornecedores no período de fevereiro de 2017, conforme planilha abaixo.

| Planilha orçamentária – Poço Artesiano – ITEM 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Código | Descrição |  | Unid. | Qtd. | Valor Médio por item | Valor total médio |
| 1 |  | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Pesquisa de Mercado | PERFURAÇÃO EM ALUVIÃO E CAMADAS INCONSISTENTES NO DIAMETRO MÍNIMO 8” (até 60m) |  | m | 60 | R$ 133,33 | R$ 8.000,00 |
| 1.2 | Pesquisa de Mercado | PERFURAÇÃO EM ROCHA NO DIAMETRO DE 6". (até 80m) |  | m | 80 | R$ 126,67 | R$ 10.133,33 |
| 1.3 | Pesquisa de Mercado | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 11MM OU GEOMECÂNICO COM DIÂMETRO DE 6" (até 60 m) |  | m | 60 | R$ 130,00 | R$ 7.800,00 |
| 1.4 | Pesquisa de Mercado | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO, DE 1,00 M X 1,00 M - ESPESSURA DE 0,25 M. |  | unid. | 1 | R$ 383,33 | R$ 383,33 |
| 2 |  | SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Pesquisa de Mercado | CONJUNTO DE BOMBA SUBMERSA DE 4"A 6" COM POTÊNCIA VARIANDO DE 5 A 7 CV, TRIFÁSICO COM VASÃO MÍNIMA DE 8.000L/H |  | unid. | 1 | R$ 5.244,78 | R$ 5.244,78 |
| 2.2 | Pesquisa de Mercado | CABOS ELÉTRICOS TIPO PP 3 X 10MM PARA INSTALAÇAO DA BOMBA TRIFÁSICA (até 140m) |  | m | 140 | R$ 17,98 | R$ 2.517,67 |
| 2.3 | Pesquisa de Mercado | TUBO EDUTOR DE 2" COM LUVA (até 140m) |  | m | 140 | R$ 50,28 | R$ 7.039,67 |
| 2.4 | Pesquisa de Mercado | QUADRO DE COMANDO COM PAINEL DE PROTEÇÃO PARA BOMBA |  | unid. | 1 | R$ 1.085,00 | R$ 1.085,00 |
| 2.5 | Pesquisa de Mercado | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA BOMBA |  | unid. | 1 | R$ 866,67 | R$ 866,67 |
| 2.6 | Pesquisa de Mercado | CONSTRUÇÃO DA CASA DE BOMBA EM ALVENARIA MEDINDO 2X2M, PÉ DIREITO DE 2,0M, COM PISO E LAGE EM CONCRETO, PAREDES EM TIJOLO COM EMBOLÇO, PINTURA NA COR BRANCO E PORTÃO EM FERRO COM TRANCA. |  | unid. | 1 | R$ 3.433,33 | R$ 3.433,33 |
| 2.7 | Pesquisa de Mercado | INSTALAÇÃO E RETIRADA DA TUBULAÇÃO DE TESTE DE VAZÃO E DESENVOLVIMENTO DO POÇO |  | unid. | 1 | R$ 2.333,33 | R$ 2.333,33 |
| 2.8 | Pesquisa de Mercado | TESTE DE VAZÃO |  | h | 24 | R$ 74,17 | R$ 1.780,00 |
| 3 |  | AUTORIZAÇÕES, ANÁLISES E DOCUMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Pesquisa de Mercado | OUTORGA PARA CONSUMO (HUMANO E ANIMAL) E IRRIGAÇÃO |  | unid. | 1 | R$ 3.033,33 | R$ 3.033,33 |
| 3.2 | Pesquisa de Mercado | DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO POÇO (TESTE DE VAZÃO, RECUPERAÇÃO DE NÍVEL, HISTÓRICO DE PERFURAÇÃO). |  | unid. | 1 | R$ 483,33 | R$ 483,33 |
| 3.3 | Pesquisa de Mercado | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA |  | unid. | 1 | R$ 783,33 | R$ 783,33 |
| 3.4 | Pesquisa de Mercado | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA DE 3 CV DE POTÊNCIA ELÉTRICA COM QUADRO DE COMANDO |  | unid. | 1 | R$ 3.116,33 | R$ 3.116,33 |
| 3.5 | Pesquisa de Mercado | SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E RECOBRIMENTO (300M) |  | m | 300 | R$ 37,60 | R$ 11.280,00 |
| 3.6 | SINAPI 09847 | TUBO DE PVC CLASSE 12 TIPO PBA DN 110MM |  | m | 300 | R$ 88,33 | R$ 26.500,00 |
| 4 |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Pesquisa de Mercado | NIPLE DUPLO GALVANIZADO DE 4" |  | unid. | 2 | R$ 93,19 | R$ 186,37 |
| 4.2 | SETOP HID-REG-056 | REGISTRO DE GAVETA DE 4" |  | unid. | 1 | R$ 396,68 | R$ 396,68 |
| 4.3 | SINAPI 9887 | UNIÃO DE FERRO GALVANIZADA ASSENTO PLANO 2" |  | unid. | 1 | R$ 54,97 | R$ 54,97 |
| 4.4 | SINAPI 85195 | BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL |  | unid. | 1 | R$ 61,77 | R$ 61,77 |
| 4.5 | Pesquisa de Mercado | CABO PP 1KV 2,0 X 1,5MM2 |  | m | 40 | R$ 2,95 | R$ 118,13 |
| 4.6 | Pesquisa de Mercado | LUVA GALVANIZADA DE 2" |  | unid. | 34 | R$ 26,85 | R$ 912,90 |
| 4.7 | SINAPI 01798 | CURVA GALVANIZADA MACHO DE 90º DE 2" |  | unid. | 1 | R$ 69,00 | R$ 69,00 |
| 4.8 | Pesquisa de Mercado | REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE DE 2" |  | unid. | 1 | R$ 275,42 | R$ 275,42 |
| 4.9 | Pesquisa de Mercado | NIPLE DUPLO GALVANIZADO DE 2" |  | unid. | 2 | R$ 41,87 | R$ 83,73 |
| 4.10 | SINAPI 10408 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA |  | unid. | 1 | R$ 316,20 | R$ 316,20 |
| 4.11 | SINAPI 10417 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA |  | unid. | 1 | R$ 175,07 | R$ 175,07 |
| 4.12 | SINAPI 00113 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE 60MM PARA 2" |  | unid. | 3 | R$ 9,05 | R$ 27,15 |
| 4.13 | SINAPI 12599 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 DE 60 MM |  | unid. | 3 | R$ 80,34 | R$ 241,02 |
| 4.14 | SINAPI 1925 | CURVA DE 90º DE PVC SOLDÁVEL DE 60MM |  | unid. | 3 | R$ 21,27 | R$ 63,81 |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | R$ 98.795,67 |
| 5 |  | *ADICIONAIS – ITEM 02 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Pesquisa de Mercado | ADICIONAL POR METRO DE PERFURAÇÃO EM ALUVIÃO E CAMADAS INCONSISTENTES NO DIAMETRO MÍNIMO 8” (acima 60 m até 80m) |  | m | 20 | R$ 133,33 | R$ 2.666,67 |
| 5.2 | Pesquisa de Mercado | ADICIONAL POR METRO DE PERFURAÇÃO EM ROCHA NO DIAMETRO DE 6". (acima de 80m até 100m) |  | m | 20 | R$ 126,67 | R$ 2.533,33 |
| 5.3 | Pesquisa de Mercado | ADICIONAL POR METRO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 11MM OU GEOMECÂNICO COM DIÂMETRO DE 6" (acima de 60 m até 80m) |  | m | 20 | R$ 130,00 | R$ 2.600,00 |
| 5.4 | Pesquisa de Mercado | ADICIONAL POR METRO DE CABOS ELÉTRICOS TIPO PP 3 X 10MM PARA INSTALAÇAO DA BOMBA TRIFÁSICA (acima de 140 até 180m) |  | m | 40 | R$ 17,98 | R$ 719,20 |
| 5.5 | Pesquisa de Mercado | ADICIONAL POR METRO DE TUBO EDUTOR DE 2" COM LUVA (acima de 140 até 180m) |  | m | 40 | R$ 50,28 | R$ 2.011,33 |
|  |  |  | SUBTOTAL 2 |  |  |  | *R$ 10.530,67 |
|  |  |  | **VALOR TOTAL |  |  |  | **R$ 109.326,34 |

*Os adicionais serão contratados apenas se houver a necessidade, caso a vazão de água não for suficiente para a atender a demanda necessária para o Campus, nas condições da contratação inicial.

** Valor a ser pago caso haja necessidade de contratação dos adicionais.

A Licença para perfuração do poço artesiano já foi providenciada pela UFVJM.

9. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

Trata-se da contratação de serviços de engenharia pontuais e comuns cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002.

Os serviços licitados podem ser executados, por toda e qualquer empresa, especializada na prestação de serviços de engenharia, não sendo necessários conhecimentos que fogem aos padrões normais da área. Os serviços, objeto desta licitação demonstram as seguintes características: 1 – Disponibilidade do mercado próprio 2 – padronização 3 – desnecessidade de peculiaridade para satisfação da Administração.

Em resumo, constituem serviços de fácil caracterização, que não comportam variações de execução relevantes e que são prestados por uma gama grande de empresas, podendo ser realizada a contratação na forma de Pregão Eletrônico.

10. PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA

Em atendimento ao disposto no art. 618 do Código Civil a garantia da obra deverá ser de no mínimo 05 (cinco) anos, contado do Termo de Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por comissão designada pela autoridade competente.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no Edital e seus anexos.

11.2. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com o aporte técnico que proporcione reais garantias dos serviços executados, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência, em sua proposta e em conformidade com o Projeto Básico e planilha orçamentária;

11.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

11.4. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;

11.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.6. Utilizar pessoal habilitado e qualificado e em número suficiente à execução dos serviços a serem executados em conformidade com as normas e determinações em vigor, de modo que se obtenha, dentro do prazo previsto, esmerado acabamento. Esta equipe será constituída de um técnico de nível superior (geólogo) responsável, e pessoal técnico de apoio em regime integral;

11.7. Apresentar à Contratante, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;

11.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;

11.9. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

11.10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

11.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

11.12. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

11.13. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

11.15. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

11.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;

11.17. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;

11.18. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

11.19. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

11.20. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

11.21. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

11.22. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

11.23. Fornecer, às suas expensas, todos os materiais necessários à obra, equipamentos, instrumental, ferramentas, uniformes, crachás, Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, serviços e transportes, adequados e necessários à execução dos trabalhos, independentemente de descrição aqui explícita, competindo-lhe, ainda, contratar os seguros obrigatórios, durante a sua execução, não podendo a falta de qualquer destes itens ser invocada como justificativa de atraso ou de imperfeições nas obras e nos serviços, bem como promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

11.24. Executar os serviços de acordo com as normas da ABNT NBR 12244/92 e NBR 12212/92.

11.25. Providenciar a coleta dos resíduos gerados na execução dos serviços imediatamente após o término destes.

11.26. No ato da prestação dos serviços, quando necessário, sinalizar a área.

11.27. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

11.28. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referência e demais documentos anexos;

11.29. Providenciar, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto: Instalação de Sistema de Tratamento d´água para remoção de ferro, manganês, sólidos suspensos,, redução de cor aparente e turbidez até a análise Físico-química e bacteriológica com ART; bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.:, Licença Ambiental de Operação, etc.);

11.30. Providenciar a correção das irregularidades apontadas pela Contratante, no prazo de 3(três) dias a contar da notificação, quanto à execução dos serviços e materiais empregados.

11.31. Manter o cadastro no SICAF atualizado, durante toda a execução do contrato.

11.32. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que causar à Contratante na execução dos serviços.

11.33. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução do contrato, bem como sobre a prestação do serviço.

11.34. Apresentar, sempre que solicitado pela Contratante, comprovação de cumprimento de obrigações tributárias e sociais exigidas por Legislação vigente.

11.35. Providenciar a expensas da Contratada, outorga (em nome da UFVJM) junto aos Órgãos Competentes, bem como outros documentos que se fizerem necessários.

11.36. Emitir ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do serviço.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

12.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

12.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

12.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados e/ou os equipamentos instalados que estejam em desacordo com as respectivas especificações.

12.5. Atestar as respectivas Notas Fiscais/Faturas de Serviços, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias.

12.6. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-financeiro;

13. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

13.1. Os serviços serão medidos por servidor da UFVJM com a participação da Contratada, após a execução total do serviço.

13.2. Serviços não aceitos pela UFVJM não serão objeto de medição.

13.3. Após a medição, a Contratada estará autorizada a emitir a nota fiscal.

13.4. Serão retidos no faturamento os tributos determinados na legislação vigente.

13.5. Os valores adicionais serão contratados apenas se houver a necessidade, caso a vazão de água não for suficiente para a atender a demanda necessária para o Campus, nas condições da contratação inicial.

14. ACOMPANHAMENTO E CONFERÊNCIA

O responsável pela gestão contratual será do departamento de engenharia do Campus de Unaí da UFVJM que responderá pela conferência dos serviços prestados.

15. DA CONTRATAÇÃO

- Depois de homologada a presente licitação, a contratação dar-se-á através da assinatura do contrato.

- O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses. O prazo para a execução dos serviços será de 30 dias;

- Havendo necessidade e interesse da UFVJM, que deverão ser devidamente justificados, o prazo de vigência supracitado poderá ser prorrogado, até o prazo necessário à conclusão dos serviços.

- Previamente à contratação, será realizada consulta ao SICAF, pela contratante, para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público.

- Após convocação, a adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação da UFVJM, para assinar o contrato, sob pena de sujeitar-se às penalidades previstas nos incisos II e III, do art. 87 da Lei. 8.666/93.

- Alternativamente à convocação para comparecer perante a UFVJM para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

- O prazo previsto neste item poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário desde que aceita pela Administração.

- Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF e ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. Tão somente a inscrição no CADIN não determina a impossibilidade de contratar.

- Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.

- É facultado à UFVJM, quando a contratada não cumprir o contratado, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente e definidas neste Edital. A licitante vencedora deverá executar fielmente os serviços conforme as especificações deste Edital e seus anexos;

- A licitante vencedora se obriga a cumprir plenamente o previsto no artigo 71 da lei 8666/93 e suas alterações posteriores;

- Não será admitida a subcontratação do objeto licitado, salvo com expressa anuência da UFVJM.

- Os casos de rescisão contratual obedecerão ao disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93.

- O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas no Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

- A garantia deverá estar válida durante todo o período de vigência contratual.

- No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

15.1. DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida subcontratação do objeto licitatório.

16. DAS PENALIDADES:

A inexecução total ou parcial do Contrato bem como a causa de problemas que possam advir para a Administração, decorrentes da má execução do serviço, sujeitará a licitante vencedora às penalidades previstas na Lei 10.520/02 e Lei 8.666 /93.

17. DISPOSIÇÕES GERAIS

A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Instrumento.

Unaí, 05 de junho de 2017.

________________________________________

Cléa Cunha Peres

Engenheira Civil

UFVJM - Campus Unaí

CREA: MG 173.950/D

________________________________________

Saulo Alberto do Carmo Araújo

Diretor do ICA – Campus Unaí da UFVJM

SIAPE 1736451

Aprovo o presente Termo de Referência e Solicito a abertura de Processo Licitatório para a contratação de empresa que celebrará Contrato com a UFVJM para a prestação dos serviços, objeto deste Instrumento.

______________________________

Autoridade competente

# DOCUMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DE OUTORGA

CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR MEIO DE POÇO TUBULAR

  - Formulário técnico para uso de água subterrânea por ponto de captação (em anexo);

  - Relatório técnico conforme modelo de Instruções disponível no Site do Igam;

  - Documentação técnica referente ao teste de bombeamento de no mínimo 24 h e com recuperação (planilhas evolutivas do teste de bombeamento: tempo, rebaixamento e vazão e planilhas evolutivas da recuperação);

  - Documentação técnica referente ao teste de interferência entre poços tubulares que estiverem a uma distância inferior a 200 m;

  - Documentação técnica de perfuração do poço perfil construtivo, (geológico e litológico e relatório final de perfuração) ou justificativa da não apresentação dos documentos, no caso de poço antigo.

  - Fotografias do poço (ponto de locação) e circunvizinhanças que possibilitem a visualização do contexto fisiográfico;

  - Cópia do CNPJ e da Carteira de Identidade do(s) requerente(s);

  - Apresentar cópia autenticada ou original do CPF e da carteira de identidade de quem assina pela Empresa ou Associação e procuração ou documento equivalente em nome da pessoa.

  - Registro do imóvel onde localiza cada ponto de captação e a comprovação da relação entre os proprietários e requerente.

  - Anotação de Responsabilidade técnica-ART (quitada) do responsável técnico pela elaboração do processo de outorga, recolhida na jurisdição do Crea-MG (original)

FORMULÁRIO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR

| FORMULÁRIO TÉCNICO - ÁGUA SUBTERRÂNEA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01/05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Para uso do IGAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Processo nº: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Identificação do requerente – Pessoa física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Identidade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF: |  |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |  |  |  |  |
| DDD: |  |  |  | Fone: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Identificação do requerente – Pessoa jurídica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome / Razão Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome Fantasia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF: |  |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |  |  |  |  |
| Inscrição Estadual: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscrição Municipal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço p/ correspondência: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF: |  |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |  |  |  |  |
| DDD: |  |  |  | Fone: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Responsável técnico pelo processo de outorga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome / Empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CREA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ART: |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF: |  |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |  |  |  |  |
| DDD: |  |  |  | Fone: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Localização do empreendimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local (fazenda, sítio, etc.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Município: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Distrito: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área da propriedade (ha): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Distância até a sede do município (km): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bacia federal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bacia estadual: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Modalidade de outorga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Tabela 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Uso dos recursos hídricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Tabela 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Finalidade do uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Tabela 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Irrigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área da propriedade apta para irrigação (ha): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Área a ser irrigada (ha): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Culturas irrigadas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Método de irrigação: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Tabela 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de irrigação: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | horas / dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dias/mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | meses / ano |  |
| 7.2 Consumo humano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| População: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamento de água (sim / não): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 Abastecimento Público |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localidade abastecida (sede, distrito): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| População atual: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | População de final de plano (20 anos): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento de água (sim / não): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo de tratamento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Tabela 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 Dessedentação de animais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No cabeças: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo criação: |  |  |  |  |  | (Tabela 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 Consumo industrial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipologia industrial: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Tabela 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Área útil(ha): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Produção máxima (ton): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Produção mínima (ton): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº funcionários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMULÁRIO TÉCNICO - ÁGUA SUBTERRÂNEA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02/05 |  |  |
| 8. Forma de captação no aqüífero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de captação no aqüífero: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Tabela 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Poços manuais ou Cisternas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Latitude: |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Método medida (GPS, escala mapa): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão medida (m3/h): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vazão requerida (m3/h): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profundidade (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipamento instalado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Tabela 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Potência motor (cv): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia: |  | (Tabela 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro da saída de recalque (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diâmetro sucção (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Altura sucção (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro recalque (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura recalque (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tempo previsto de funcionamento da bomba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | h/dia meses/ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 Surgências |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Latitude: |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Método medida (GPS, escala mapa): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão requerida (m3/h): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vazão mínima fornecida pela surgência (m3/h): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Captação por gravidade (sim / não): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro da adutora (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipamento instalado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Tabela 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Potência motor (cv): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diâmetro da adutora (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Altura de recalque (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 Poço tubular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade de poços: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 Empresa perfuradora do poço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável Técnico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº CREA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF: |  |  |  | CEP: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DDD: |  |  |  |  |  | Fone: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2 Empresa que realizou os testes de bombeamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF: |  |  |  | CEP: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DDD: |  |  |  |  |  | Fone: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.3 Características do poço tubular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano da perfuração: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Profundidade do poço (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Latitude: |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Método medida (GPS, escala mapa): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo do aqüífero: |  |  |  |  |  |  |  | (Tabela 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.4 Conjunto moto-bomba instalado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipamento instalado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Tabela 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Potência motor (cv): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia: |  |  |  | (Tabela 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro da saída de recalque (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diâmetro sucção (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Altura sucção (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro recalque (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura recalque (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tempo previsto de funcionamento da bomba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | h/dia meses/ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.5 Teste de bombeamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data do teste: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Duração do teste (horas): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Profundidade de teste (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nível estático (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nível dinâmico (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diâmetro da tubulação / descarga (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vazão específica (l/s.m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão de teste (m3/h): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vazão requerida (m³/h): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relatório de teste de bombeamento incluído (sim / não): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FORMULÁRIO TÉCNICO - ÁGUA SUBTERRÂNEA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03/05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3.6 Proteção sanitária |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Incluída laje de proteção (sim / não): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cimentação sanitária (m): |  |  |  |  |  |
| 8.3.7 Método de perfuração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Percussão |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Rotativo |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Roto-pneumático |  |  |  |  |
| 8.3.8 Perfil construtivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  | Limite (m): |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  | Limite (m): |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  | Limite (m): |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |
| 8.3.9 Perfil do revestimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  | Tipo: | (Tabela 13) |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  | Tipo: | (Tabela 13) |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  | Tipo: | (Tabela 13) |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  | Tipo: | (Tabela 13) |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  | Tipo: | (Tabela 13) |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  | Tipo: | (Tabela 13) |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  | Tipo: | (Tabela 13) |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  | Tipo: | (Tabela 13) |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  | Tipo: | (Tabela 13) |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  | Tipo: | (Tabela 13) |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.10 Perfil do pré-filtro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  | Pré-filtro: |  |  | (Tabela 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  | Pré-filtro: |  |  | (Tabela 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  | Pré-filtro: |  |  | (Tabela 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  | Pré-filtro: |  |  | (Tabela 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  | Pré-filtro: |  |  | (Tabela 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.11 Perfil litológico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  | Litologia: |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  | Litologia: |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  | Litologia: |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  | Litologia: |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  | Litologia: |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  | Litologia: |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  | Litologia: |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  | Litologia: |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  | Litologia: |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  | Litologia: |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.12 Perfil geológico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  | Unidade geológica: |  |  |  |  |  | (Tabela 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  | Unidade geológica: |  |  |  |  |  | (Tabela 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  | Unidade geológica: |  |  |  |  |  | (Tabela 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  | Unidade geológica: |  |  |  |  |  | (Tabela 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  | Unidade geológica: |  |  |  |  |  | (Tabela 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  | Unidade geológica: |  |  |  |  |  | (Tabela 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.13 Perfil do aqüífero / Entrada de água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  | Unidade aqüífera: |  |  |  |  | (Tabela 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  | Unidade aqüífera: |  |  |  |  | (Tabela 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  | Unidade aqüífera: |  |  |  |  | (Tabela 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  | Unidade aqüífera: |  |  |  |  | (Tabela 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  | Unidade aqüífera: |  |  |  |  | (Tabela 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  | Unidade aqüífera: |  |  |  |  | (Tabela 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FORMULÁRIO TÉCNICO - ÁGUA SUBTERRÂNEA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04/05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Extração mineral em cava aluvionar por meio de dragagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mineral extraído |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Início da intervenção: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assinalar Datum (Obrigatório): |  |  |  |  |  |  | [ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [ ] Córrego Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato Lat/Long | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |
|  | Grau: |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  | Seg: |  |  | Grau: |  | Min: |  | Seg: |  |
| Formato UTM (X, Y) | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |
|  | Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fuso | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meridiano central |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |
| Fim da intervenção: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assinalar Datum (Obrigatório): |  |  |  |  |  |  | [ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [ ] Córrego Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato Lat/Long | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |
|  | Grau: |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  | Seg: |  |  | Grau: |  | Min: |  | Seg: |  |
| Formato UTM (X, Y) | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |
|  | Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fuso | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meridiano central |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |
| Extensão total da intervenção (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Extensão total da intervenção (m²) |  |  |  |  |  |  |
| Volume Dragado (m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Profundidade da cava (m) |  |  |  |  |  |  |
| Equipamento instalado |  |  |  |  | (Tabela 11) |  |  |  |  |  |  |  | Potência do motor (cv) |  |  |  |  |  |  |
| Diâmetro de sucção (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tempo previsto de funcionamento da bomba (h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Outras formas de captação para drenagem de água subterrânea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de intervenção |  |  |  |  |  | (Tabela 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assinalar Datum (Obrigatório): |  |  |  |  |  |  | [ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [ ] Córrego Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato Lat/Long | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |
|  | Grau: |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  | Seg: |  |  | Grau: |  | Min: |  | Seg: |  |
| Formato UTM (X, Y) | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |
|  | Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fuso | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meridiano central |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |
|  | Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área total afetada (m²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profundidade do nível d’água (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vazão requerida (m³/h) |  |  |  |  |  |  |  |
| Captação por gravidade (sim/não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro da adutora (mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipamento instalado |  |  | (tabela 11) |  |  |  |  |  |  |  |  | Potência do motor (cv) |  |  |  |  |  |  |  |
| Diâmetro da adutora (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Altura de recalque (mm) |  |  |  |  |  |  |  |

| FORMULÁRIO TÉCNICO – CADASTRO DA QUALIDADE DA ÁGUA | 05/05 |
| --- | --- |
| 1. Ponto de coleta |  |

| ( ) Poço tubular |  |  |  |  | ( ) Poço manual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Nascente |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Latitude: |  |  |  | Longitude: |  |  |  |  |  | Método medida (GPS, escala mapa): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Empresa que realizou a análise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF / CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No CRQ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Município: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF: |  |  |  | CEP: |  |  |  |  |  |
| DDD: |  | Fone: |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da análise: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Responsável técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No CRQ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Características organoléticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aspecto: |  |  |  |  |  |  |  |  | Odor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Parâmetros físico – químicos e bacteriológicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Condutividade elétrica (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25. Sódio NO+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Temperatura da água (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26. Potássio em K+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Temperatura ambiente (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27. Cálcio Ca++ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. pH (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28. Magnésio Mg++ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Eh (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29. Ferro total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Dureza em Ca CO3 (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30. Ferro solúvel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Condutividade elétrica a 25oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31. Flúor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. pH a 25oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32. Manganês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Dureza de carbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33. Nitrogênio albuminóide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Dureza de magnésio (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34. Nitrogênio amoniacal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Dureza de não carbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35. Nitrogênio nítrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Dureza total (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36. Nitrogênio nitroso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Alcalinidade de bicarbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37. Oxigênio dissolvido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Alcalinidade de carbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38. Perda por calcinação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Alcalinidade de hidróxido (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39. Resíduo mineral fixo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Alcalinidade total (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40. Sólidos dissolvidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Resíduo seco à 105 oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41. Sólidos em suspensão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Sílica total SlO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42. Sólidos totais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 19. Bicarbonato HCO3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43. Gás Carbônico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Carbonatos CO3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44. Cor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Sulfatos SO4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45. Turbidez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Cloretos em CL- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.Coliformes totais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Nitratos NO- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.Coliformes fecais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Nitritos NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.E. coli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Obs.: informar as unidades utilizadas nas análises dos parâmetros físico-químicos

REQUERIMENTO DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DAS ÁGUAS

(Cidade, Data)

Ilmo (a). Superintendente de Regularização Ambiental-SUPRAM/SEMAD Site: www.igam.mg.gov.br

Site: www.semad.mg.gov.br

Senhor (a) Superintendente,

(Nome do requerente), CPF (ou CNPJ) No (CPF - pessoa física ou CNPJ - pessoa jurídica), vem pelo presente requerer desse Instituto (Tabela 1 - Modalidade de outorga), para a execução de (Tabela 2 - Uso dos recursos hídricos), no ponto de coordenadas geográficas (Latitude e Longitude), no (Nome do curso d’água - somente para água superficial), na(o) (Fazenda, sítio, distrito etc), município de (Nome do município).

Declara, ainda, conhecer a legislação federal e estadual vigente sobre recursos hídricos e meio ambiente, cujo descumprimento ensejará, além da perda do direito de uso eventualmente deferido, a aplicação das penalidades previstas na mesma legislação, em especial a Lei nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999, e sua regulamentação constante no Decreto nº 41.578, de 8 de março de 2001, bem como acarretará a aplicação das sanções previstas no Decreto nº 44.844, de 25 de junho de 2008 e suas alterações posteriores e na Lei de Crimes Ambientais(Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998).

## Nestes termos, pede deferimento.

| Assinatura do requerente ou representante legal Logradouro: Nº: Complemento: Bairro: Cep: - Caixa Postal: Cidade: UF: | Telefone:( ) - TeleFax :( ) - E-mail : |
| --- | --- |

Completar os termos em negrito.

ATESTADO DE VISTORIA

Atestamos para fins de participação no processo de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº _______________, para contratação de empresa especializada em serviços comuns de engenharia, referente perfuração de poços artesianos tubulares no Campus definitivo da UFVJM em Unaí que a empresa ...........................................................................................……………………..

CNPJ nº.............................................visitou o local onde serão executados os serviços objeto desta licitação.

Unaí – MG, de de 2017

Servidor da UFVJM – Campus Unaí

SIAPE:

ANEXO II

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS

A

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVJM

Ref: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017

Prezados Senhores

Estamos cotando os serviços dos itens a seguir relacionados, com vista ao seu fornecimento a essa Universidade, de acordo com o disposto na Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993.

Razão social:                                                                       CNPJ:

Banco:                                  Agência:                                 Conta:

Praça de pagamento:                                                          Contato:

Fone:                                    Fax:                                         e-mail:

| Planilha orçamentária – Poço Artesiano |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Preço Unitário | Preço Total |
| 01 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO |  |  |  |  |
| 1.1 | PERFURAÇÃO EM ALUVIÃO E CAMADAS INCONSISTENTES NO DIAMETRO MÍNIMO 8” (até 60m) | m | 60 |  |  |
| 1.2 | PERFURAÇÃO EM ROCHA NO DIAMETRO DE 6". (até 80m) | m | 80 |  |  |
| 1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 11MM OU GEOMECÂNICO COM DIÂMETRO DE 6" (até 60 m) | m | 60 |  |  |
| 1.4 | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO, DE 1,00 M X 1,00 M - ESPESSURA DE 0,25 M. | unid. | 1 |  |  |
| 2 | SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA |  |  |  |  |
| 2.1 | CONJUNTO DE BOMBA SUBMERSA DE 4"A 6" COM POTÊNCIA VARIANDO DE 5 A 7 CV, TRIFÁSICO COM VASÃO MÍNIMA DE 8.000L/H | unid. | 1 |  |  |
| 2.2 | CABOS ELÉTRICOS TIPO PP 3 X 10MM PARA INSTALAÇAO DA BOMBA TRIFÁSICA (até 140m) | m | 140 |  |  |
| 2.3 | TUBO EDUTOR DE 2" COM LUVA (até 140m) | m | 140 |  |  |
| 2.4 | QUADRO DE COMANDO COM PAINEL DE PROTEÇÃO PARA BOMBA | unid. | 1 |  |  |
| 2.5 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA BOMBA | unid. | 1 |  |  |
| 2.6 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE BOMBA EM ALVENARIA MEDINDO 2X2M, PÉ DIREITO DE 2,0M, COM PISO E LAGE EM CONCRETO, PAREDES EM TIJOLO COM EMBOLÇO, PINTURA NA COR BRANCO E PORTÃO EM FERRO COM TRANCA. | unid. | 1 |  |  |
| 2.7 | INSTALAÇÃO E RETIRADA DA TUBULAÇÃO DE TESTE DE VAZÃO E DESENVOLVIMENTO DO POÇO | unid. | 1 |  |  |
| 2.8 | TESTE DE VAZÃO | h | 24 |  |  |
| 3 | AUTORIZAÇÕES, ANÁLISES E DOCUMENTAÇÃO |  |  |  |  |
| 3.1 | OUTORGA PARA CONSUMO (HUMANO E ANIMAL) E IRRIGAÇÃO | unid. | 1 |  |  |
| 3.2 | DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO POÇO (TESTE DE VAZÃO, RECUPERAÇÃO DE NÍVEL, HISTÓRICO DE PERFURAÇÃO). | unid. | 1 |  |  |
| 3.3 | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA | unid. | 1 |  |  |
| 3.4 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA DE 3 CV DE POTÊNCIA ELÉTRICA COM QUADRO DE COMANDO | unid. | 1 |  |  |
| 3.5 | SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E RECOBRIMENTO (300M) | m | 300 |  |  |
| 3.6 | TUBO DE PVC CLASSE 12 TIPO PBA DN 110MM | m | 300 |  |  |
| 4 | ACESSÓRIOS |  |  |  |  |
| 4.1 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO DE 4" | unid. | 2 |  |  |
| 4.2 | REGISTRO DE GAVETA DE 4" | unid. | 1 |  |  |
| 4.3 | UNIÃO DE FERRO GALVANIZADA ASSENTO PLANO 2" | unid. | 1 |  |  |
| 4.4 | BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL | unid. | 1 |  |  |
| 4.5 | CABO PP 1KV 2,0 X 1,5MM2 | m | 40 |  |  |
| 4.6 | LUVA GALVANIZADA DE 2" | unid. | 34 |  |  |
| 4.7 | CURVA GALVANIZADA MACHO DE 90º DE 2" | unid. | 1 |  |  |
| 4.8 | REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE DE 2" | unid. | 1 |  |  |
| 4.9 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO DE 2" | unid. | 2 |  |  |
| 4.10 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | unid. | 1 |  |  |
| 4.11 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | unid. | 1 |  |  |
| 4.12 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE 60MM PARA 2" | unid. | 3 |  |  |
| 4.13 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 DE 60 MM | unid. | 3 |  |  |
| 4.14 | CURVA DE 90º DE PVC SOLDÁVEL DE 60MM | unid. | 3 |  |  |
| TOTAL A SER LANÇADO NO SISTEMA PARA O ITEM 01 |  |  |  |  |  |

| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | *ADICIONAIS |  |  |  |  |
| 5.1 | ADICIONAL POR METRO DE PERFURAÇÃO EM ALUVIÃO E CAMADAS INCONSISTENTES NO DIAMETRO MÍNIMO 8” (acima 60 m até 80m) | m | 20 |  |  |
| 5.2 | ADICIONAL POR METRO DE PERFURAÇÃO EM ROCHA NO DIAMETRO DE 6". (acima de 80m até 100m) | m | 20 |  |  |
| 5.3 | ADICIONAL POR METRO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 11MM OU GEOMECÂNICO COM DIÂMETRO DE 6" (acima de 60 m até 80m) | m | 20 |  |  |
| 5.4 | ADICIONAL POR METRO DE CABOS ELÉTRICOS TIPO PP 3 X 10MM PARA INSTALAÇAO DA BOMBA TRIFÁSICA (acima de 140 até 180m) | m | 40 |  |  |
| 5.5 | ADICIONAL POR METRO DE TUBO EDUTOR DE 2" COM LUVA (acima de 140 até 180m) | m | 40 |  |  |
| TOTAL A SER LANÇADO NO SISTEMA PARA O ITEM 02 |  |  |  |  |  |
| **VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |

VALOR GLOBAL R$_________,____ (__________________________)

Atenção: O valor a ser lançado no www.comprasgovernamentais.gov.br é o “VALOR TOTAL”  por item.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

OBSERVAÇÕES

Prazo de entrega e execução dos serviços:

Prazo de garantia dos serviços:

Local de entrega e execução dos serviços:

Prazo de conclusão dos serviços:

Declaração: Os preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transporte, entrega, prestação dos serviços, despesas da equipe técnica e demais funcionários e outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do objeto da licitação.

_______________________ 			___________________________________

Local e data 					Assinatura e carimbo do responsável legal

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÕES

Em atendimento ao previsto no Edital do Pregão n.º 001/2017 declaramos:

1 – que conhecemos as peculiaridades e condições locais, o grau de dificuldades existente, bem como conhecemos as condições de acesso, de instalação do canteiro, de depósito, de alojamento, de água, de energia, de mercado de materiais e de disponibilidade de mão de obra, com vistas à execução do objeto da licitação em epígrafe;

2 – que a empresa dispõe de condições para cumprimento das exigências relativas às instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado considerado essencial para o cumprimento do objeto da Licitação.

3 – que a relação explícita de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado que serão utilizados na execução nos serviços é a seguinte:

Preencher:

Local e data

___________________________________

Assinatura e carimbo

(representante legal)

Observação:

Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique o licitante.

ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº XXX/20XX QUE ENTRE SI FAZEM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E A EMPRESA XXXXXXXXX PARA CONSTRUÇÃO XXXXXXXXXXXXXXXXX.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, com sede na Rodovia MGT 367/Km 583, nº 5.000 – Alto da Jacuba, Diamantina/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 16.888.315/0001-57, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada por seu Reitor Prof. Gilciano Saraiva Nogueira, e a empresa XXXXXXXXXXXXXXX, com sede na Rua/Av xxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Sócio xxxxxxxx, CPF nº xxxxxxxx, celebram o presente contrato, sujeitando-se ambas as partes à Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e as seguintes cláusulas e condições:

TÍTULO I – DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto deste contrato, sob o regime de empreitada por preço global, a contratação de empresa para xxxxxxxxxxxxx, situada na xxxxxxxxx.

CLÁUSULA SEGUNDA: Os serviços a serem executados são os constantes da proposta da CONTRATADA, Edital e anexos da Licitação nº xxx/20xx – Pregão Eletrônico – Processo UFVJM 23086.xxxxxx/xxxx-xx partes integrantes e inseparáveis do presente contrato.

TÍTULO II – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA: Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor(es), designados pela UFVJM, permitida a assistência de terceiros, denominados neste Contrato de FISCALIZAÇÃO, possuindo poderes para:

3.1 – Sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária, bem como adotar as providências e exercer as competências previstas no Termo de Referência;

3.2 - Recusar qualquer serviço ou material que não se enquadre nas especificações e padrões exigidos pela CONTRATANTE;

3.3 - Atestar a conformidade do(s) serviço(s) executado(s) pela CONTRATADA;

3.4 - Decidir com o representante da CONTRATADA, todas as questões que surgirem durante a execução do serviço;

3.5 - Emitir Laudo Técnico de Comprovação de 100% de execução do serviço e Termo de Recebimento Provisório juntamente com a última medição.

3.6 - Durante o prazo de garantia do serviço serão adotados, pela fiscalização da UFVJM, os seguintes procedimentos (Acórdão TCU 853/2013-Plenário):

3.6.1 Realização de avaliações periódicas da qualidade do serviço, após seu recebimento definitivo;

3.6.2 Notificação do contratado quando defeitos forem observados no serviço durante o prazo de garantia, certificando-se de que as soluções propostas sejam as mais adequadas.

3.6.3 Ajuizamento de ação judicial casos os reparos não sejam iniciados pela contratada.

CLÁUSULA QUARTA: A CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela FISCALIZAÇÃO, para representá-lo sempre que for necessário.

CLÁUSULA QUINTA: A fiscalização da CONTRATANTE não elimina ou atenua as responsabilidades da CONTRATADA.

TÍTULO III – DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA SEXTA: O valor total deste contrato é de R$XXXX (xxxxxxxx). Havendo necessidade de contratação de itens adicionais o valor será acrescido do total a ser executado.

6.1 – Os valores adicionais serão contratados apenas se houver a necessidade, caso a vazão de água não for suficiente para atender a demanda necessária, nas condições da contratação inicial.

6.2 – As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

- Programa de Trabalho: xxxx

- Natureza da Despesa: xxxxx

- Fonte Recurso: xxxxxxxx

- Plano Interno: xxxxxxxxx

TÍTULO IV – DOS PRAZOS

CLÁUSULA SÉTIMA: O prazo máximo previsto para execução do serviço é de 30 (trinta) dias, contado a partir da data de início.

7.1 – A data de início do serviço será de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento, pela CONTRATADA, da “Ordem de Serviço”;

CLÁUSULA OITAVA: Para emissão da “Ordem de Serviço”, a CONTRATADA deverá apresentar a documentação abaixo, no prazo de até 10 (dez) dias da data de recebimento da via do Contrato assinada:

8.1 - Termo de Compromisso assinado pelo responsável da CONTRATADA atestando que o empreendimento irá atender a resolução CONAMA 307/02 que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão de resíduos da construção civil.

8.2 - Comprovante de Registro no Cadastro Técnico Federal do IBAMA, acompanhado do certificado de regularidade válido, conforme art. 17, inciso II da Lei 6.938/1981 e Instrução Normativa IBAMA nº 31, de 03/12/2009.

8.3 – Carta com indicação expressa do engenheiro responsável pelo acompanhamento do serviço, acompanhado do documento que comprove o vínculo destes com a CONTRATADA, em atendimento ao item 13.17, deste contrato.

8.4 - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente quitada dos engenheiros responsáveis técnicos. O responsável técnico deverá ser o mesmo engenheiro cuja documentação foi apresentada para efeito de comprovação da capacidade técnico-profissional no momento da habilitação da CONTRATADA na licitação.

8.5 – Visto do registro no CREA da região do serviço, quando a empresa estiver atuando em região diferente daquela em que se encontra registrada no CREA.

8.6 - Garantia de Execução dos Serviços, em conformidade com o Título V do Contrato.

CLÁUSULA NONA: O prazo de vigência deste contrato é de 06 (seis) meses, contado de sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

TÍTULO V - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA: A CONTRATADA deverá apresentar comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, numa das modalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 56, da Lei 8.666/93.

10.1 – A garantia deverá estar válida durante todo o período de vigência contratual determinado na Cláusula Nona;

10.2 – Caso haja aditamento para prorrogação do prazo e/ou acréscimo no valor do Contrato, a garantia deverá ser atualizada em conformidade com o novo prazo e/ou valor pactuado;

10.3 – Será considerada extinta a garantia:

a)	com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;

b)	no término da vigência deste contrato, caso a CONTRATADA não comunique a ocorrência de sinistros.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a)	 prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

b)	prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

c)	as multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA; e

d)	obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela CONTRATADA.

11.1 – Não serão aceitas garantias na modalidade seguro garantia em cujos termos não constem expressamente os eventos indicados nas alíneas “a” a “d” do caput desta Cláusula.

11.2 – A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta específica com correção monetária, em favor da CONTRATANTE.

11.3 – A modalidade seguro garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados acima.

11.4 – No caso de alteração do valor deste contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

11.5 – Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data em que for notificada.

11.6 – A CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- caso fortuito ou força maior;

- alteração, sem prévia anuência da segurada, das obrigações contratuais;

- descumprimento das obrigações pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos praticados pela CONTRATANTE;

- atos ilícitos dolosos praticados por servidores da CONTRATANTE.

11.7 – Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas neste item.

11.8 – Será considerada extinta a garantia:

- com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;

- no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros.

TÍTULO VI - RESPONSABILIDADES E DIREITOS DAS PARTES

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

Compete a CONTRATANTE:

12.1 – Expedir a “Ordem de Serviço”;

12.2 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

12.3 – Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes às normas internas da CONTRATANTE quanto ao uso de suas instalações, caso venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

12.4 – Esclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes dos serviços a serem executados e possíveis interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas;

12.5 – Notificar oficialmente a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

12.6 – Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências, sempre que necessário à execução dos serviços, nos horários previamente acordados;

12.7 – Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a substituição, a alteração e/ou refazimento dos serviços não aprovados pela FISCALIZAÇÃO;

12.8 – Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados e/ou equipamentos instalados que estejam em desacordo com as respectivas especificações;

12.9 – Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

12.10 – Exercer o acompanhamento e a ampla fiscalização sobre o serviço contratado, por servidor ou comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis, aos quais, a CONTRATADA deverá facilitar o exercício de suas funções;

12.11 – Efetuar os pagamentos devidos pela execução do objeto, desde que a CONTRATADA cumpre todas as formalidades e exigências do contrato;

12.12 – Fornecer as informações necessárias à perfeita compreensão dos serviços e especificações técnicas a eles relacionadas;

12.13 – Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes aos serviços prestados, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias;

12.13 – Acompanhar e fiscalizar a execução contratual em conformidade com o Art. 67 da Lei nº. 8.666/93;

12.14 – Impedir que terceiros, sem autorização, forneçam o serviço objeto do contrato;

12.15 – Não aceitar a prestação do serviço que esteja fora das especificações contratadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Compete à CONTRATADA:

13.1 - Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no Edital e seus anexos.

13.2 - Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com o aporte técnico que proporcione reais garantias dos serviços executados, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência, em sua proposta e em conformidade com o Projeto Básico e planilha orçamentária;

13.3 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

13.4 - Manter os empregados nos horários predeterminados pela CONTRATANTE;

13.5 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

13.6 - Utilizar pessoal habilitado e qualificado e em número suficiente à execução dos serviços a serem executados em conformidade com as normas e determinações em vigor, de modo que se obtenha, dentro do prazo previsto, esmerado acabamento. Esta equipe será constituída de um técnico de nível superior (geólogo) responsável, e pessoal técnico de apoio em regime integral;

13.7 - Apresentar à CONTRATANTE, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;

13.8 - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE;

13.9 - Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no Termo de Referência;

13.10 - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE;

13.11 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

13.12 - Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

13.13 - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

13.14 - Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

13.15 - Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da CONTRATANTE;

13.16 - Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

13.17 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

13.18 - Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

13.19 - Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

13.20 - Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

13.21 - Fornecer, às suas expensas, todos os materiais necessários à obra, equipamentos, instrumental, ferramentas, uniformes, crachás, Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, serviços e transportes, adequados e necessários à execução dos trabalhos, independentemente de descrição aqui explícita, competindo-lhe, ainda, contratar os seguros obrigatórios, durante a sua execução, não podendo a falta de qualquer destes itens ser invocada como justificativa de atraso ou de imperfeições nas obras e nos serviços, bem como promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

13.22 - Executar os serviços de acordo com as normas da ABNT NBR 12244/92 e NBR 12212/92.

13.23 - Providenciar a coleta dos resíduos gerados na execução dos serviços imediatamente após o término destes.

13.24 - No ato da prestação dos serviços, quando necessário, sinalizar a área.

13.25 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

13.26 - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Termo de Referência e demais documentos anexos;

13.27 - Providenciar, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto: Instalação de Sistema de Tratamento d´água para remoção de ferro, manganês, sólidos suspensos, redução de cor aparente e turbidez até a análise Físico-química e bacteriológica com ART; bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.:, Licença Ambiental de Operação, etc.);

13.28 - Providenciar a correção das irregularidades apontadas pela CONTRATANTE, no prazo de 03 (três) dias a contar da notificação, quanto à execução dos serviços e materiais empregados.

13.29 - Manter o cadastro no SICAF atualizado, durante toda a execução do contrato.

13.30 - Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que causar à CONTRATANTE na execução dos serviços.

13.31 - Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução do contrato, bem como sobre a prestação do serviço.

13.32 - Apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, comprovação de cumprimento de obrigações tributárias e sociais exigidas por Legislação vigente.

13.33 - Providenciar a expensas da CONTRATADA, outorga (em nome da UFVJM) junto aos Órgãos Competentes, bem como outros documentos que se fizerem necessários.

13.34 - Emitir ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do serviço.

13.35 - Observar fielmente as especificações técnicas e ordens emitidas pela CONTRATANTE, responsabilizando-se pela qualidade dos trabalhos;

13.36 - Desmanchar e refazer, à sua custa, dentro do prazo fixado pela CONTRATANTE, todos os serviços em que se constate defeitos, erros, falhas e quaisquer outras irregularidades;

13.37 - Informar à fiscalização da CONTRATANTE a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão do serviço, dentro do prazo previsto, sugerindo as medidas cabíveis para sua regularização;

13.38 - Arcar com todas as despesas necessárias ao cumprimento do objeto do presente contrato, tais como: engenheiros, encarregados, mão de obra em geral, equipamentos, materiais, peças, frete, seguro, manutenções, obra civil, impostos, taxas de deslocamento de técnicos e diárias, ressalvada a hipótese prevista no § 5º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93;

13.39 - Responsabilizar-se pelo fornecimento dos equipamentos de proteção individual e coletiva, de uso obrigatório, de acordo com a legislação aplicável - Equipamento de Proteção Individual – EPI;

13.40 - Responsabilizar-se pela vigilância do local;

13.41 - Responsabilizar-se pela boa conduta de seus empregados, de forma a que não utilizem ou coloquem em funcionamento máquinas ou equipamentos de propriedade da CONTRATANTE, obrigando-se a afastar qualquer empregado cuja presença seja considerada inconveniente ao interesse dos serviços, a critério da CONTRATANTE;

13.42 - Tomar todas as providências no sentido de serem cumpridas as normas de Higiene do Trabalho e Prevenção de Acidentes, acatando recomendações que neste sentido lhe sejam feitas pela CONTRATANTE;

13.43 – Observar, fielmente, as determinações constantes da autorização para perfuração de poço, anexa a este contrato;

13.44 - Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas, emolumentos e licenças necessárias à execução do serviço: alvará, licença ambiental e outras, quando cabível;

13.45 - Pagar toda e qualquer indenização por danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, por sua culpa ou de prepostos seus, decorrentes da execução do serviço contratado;

13.46 - Registrar a prestação do serviço junto ao INSS, Prefeitura e CREA e, após sua conclusão, proceder a “baixa” nos citados órgãos.

13.47 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

13.48 - Cumprir o disposto do art.27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93;

13.49 - Todas as providências judiciais ou extrajudiciais para a solução de questões vinculadas a danos causados a terceiros são de responsabilidade da CONTRATADA e serão tomadas em seu próprio nome e às suas expensas;

13.50 - A CONTRATANTE fica, desde já, autorizada a descontar da fatura da CONTRATADA os valores que, por acaso, venha a pagar a terceiros e que decorram dos danos previstos no item 16.12 supra;

13.51 – Realizar os serviços observando as NBRs aplicavéis.

13.52 – Apresentar toda a documentação solicitada em Contrato, além de providenciar que esta esteja sempre atualizada;

13.53 – Cumprir, integralmente, todas as normativas legais relativas à licença ambiental, quer sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se por quaisquer atos decorrentes de sua inobservância.

13.54 – Quando necessário utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

- manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS  devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;

- supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;

- florestas plantadas; e

- outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

13.55 Quando cabível, comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

- Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

- Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação correlata;

- Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exija a emissão de tal licença obrigatória.

- Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

13.56 Observar, quando cabível, as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

- O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

- Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b1) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

b2) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

b3) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;

b4) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

- Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da contratação aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;

- Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

13.57 Observar, quando cabível as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

- Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

- Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 – Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;

- Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.

13.58 Não será admitida a subcontratação do objeto contratado.

13.59 Além das obrigações já citadas, a Contratada obriga-se ainda a:

a) assinar o termo do contrato no prazo estipulado no Edital;

b) cumprir, fielmente, suas prestações contratuais em conformidade com os termos do Edital;

c) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, ou ao meio ambiente, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela UFVJM;

d) assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria;

e) assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais oriundos do contrato;

f) exibir sempre que solicitada pela Administração, documentação comprobatória de que está em dias com o recolhimento dos encargos de qualquer natureza incidentes sobre o contrato em execução;

g) ser responsável quanto ao correto atendimento dos serviços contratados, sempre observando o Termo de Referência e a responsabilidade pela perfuração do poço e obtenção de outorga para o uso das águas subterrâneas.

h) cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas gerais de segurança do trabalhador e ambiental;

i) não opor embaraços ao acompanhamento e à fiscalização da execução contratual por parte do representante da UFVJM, devendo prestar todas as informações requeridas e atender às determinações para a correção de eventuais vícios encontrados;

j) atender outras obrigações previstas na Lei nº. 8.666/93 e no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078/90).

13.60 Os empregados da Empresa contratada, que executarão os serviços, deverão trabalhar com CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, preso na lapela ou bordado, à altura do peito, correndo as despesas por parte da Contratada.

13.61 A Empresa contratada deverá apresentar, quando solicitada, comprovante dos exames médicos periódicos dos empregados, conforme Artigo 168, da CLT.

13.62 A Empresa contratada deverá apresentar, mensalmente, declaração correspondente ao recolhimento do FGTS de seus empregados que estão prestando serviço na UFVJM.

13.63 A Empresa contratada deverá apresentar, mensalmente, declaração do INSS, correspondente ao recolhimento de todos os seus empregados que estão com atividades na UFVJM.

13.64 A Contratada obriga-se a ressarcir a UFVJM, os prejuízos causados por seus funcionários quando estes forem provocados por imperícia/imprudência ou desrespeito às normas técnicas vigentes.

13.65 A Contratada obriga-se a prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, fornecendo todas as ferramentas e equipamentos necessários, em quantidades, qualidade e tecnologia adequadas à boa execução dos serviços, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A CONTRATADA não poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por qualquer ônus decorrente desses fatos.

TÍTULO VII – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: Aprovada os serviços pela FISCALIZAÇÃO, poderá a CONTRATADA emitir e apresentar a respectiva nota fiscal, devidamente acompanhada dos demais documentos pertinentes abaixo relacionados.

15.1  - Os valores adicionais serão pagos apenas se houver a execução do serviço.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA: A CONTRATANTE somente efetuará pagamentos mediante apresentação da Nota fiscal consignando as seguintes informações: objeto do contrato, número do contrato, dados bancários para depósito, o valor do serviço e ainda, da documentação abaixo legalmente exigida para a sua liberação:

a) CND da matrícula CEI do serviço junto ao INSS (quando não houver acréscimo de área);

b) Laudo Técnico da FISCALIZAÇÃO comprovando que 100% do serviço foi executado;

c) Termo de Recebimento Provisório do Serviço emitido conforme Cláusula Vigésima Quinta;

d) ART de execução dos serviços.

16.1 – A CONTRATANTE irá verificar, ainda, o cadastro da CONTRATADA no SICAF, devendo este estar regular durante toda a vigência contratual.

a) Constatada a situação de irregularidade junto ao SICAF, a CONTRATADA será advertida, por escrito, para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação junto ao seu órgão cadastrador, ou no mesmo prazo apresente sua defesa, sob pena de rescisão do contrato;

b) O prazo descrito na alínea anterior poderá ser prorrogado a critério da CONTRATADA;

c) Caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF, ou apresente defesa no prazo descrito na alínea “a”, será providenciada a abertura de processo administrativo visando a aplicação das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA DECIMA SETIMA: Os pagamentos serão efetuados pela CONTRATANTE em até 20 (vinte) dias úteis a contar da data de apresentação da Nota Fiscal e demais documentos, mediante crédito em conta-corrente da CONTRATADA mencionada na Nota Fiscal, desde que obedecidas às formalidades contratuais e legais pertinentes.

17.1 – Ocorrendo atraso, após o 20º dia, no pagamento das obrigações, e desde que este atraso decorra por culpa da CONTRATANTE, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, corrigido pela SELIC, a título de compensação financeira, a serem calculados sobre a parcela devida.

17.2 – O pagamento da multa e da compensação financeira, a que se refere o subitem 17.1, será efetivado mediante autorização expressa do Reitor da CONTRATANTE, em processo próprio, que se iniciará com o requerimento da CONTRATADA dirigido a Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento/UFVJM.

CLÁUSULA DECIMA OITAVA: Na hipótese do documento de cobrança apresentar erros ou no caso de irregularidades na documentação, fica suspenso o prazo para o pagamento respectivo, descrito no caput da Cláusula Décima Sétima, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação do novo documento de cobrança isento de erros ou da documentação regularizada.

CLÁUSULA DECIMA NOVA: A CONTRATANTE se reserva o direito de descontar das faturas mensais os eventuais débitos da CONTRATADA relacionados com ao serviço, tais como multas, danos e prejuízos contra terceiros e outros que sejam devidos.

TÍTULO VIII – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO E REAJUSTE

CLÁUSULA VIGESIMA: Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O prazo para execução do serviço poderá ser excepcionalmente prorrogado, desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela CONTRATANTE, observado o disposto nos incisos I a VI do § 1º do artigo 57 da Lei n.º 8.666/1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Ao longo da execução do contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo aditivo, os custos unitários dos itens acrescidos corresponderão àqueles já contratados;

22.1 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Os valores previstos neste contrato são fixos e irreajustáveis.

TÍTULO IX– DA RESCISÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.

24.1 – No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.

24.2 – No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

24.3 - Além das hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/93, constituirão causas de rescisão deste contrato:

a) paralisação total ou parcial do serviço por prazo superior a 10 (dez) dias ininterruptos, em decorrência de fatos de responsabilidade da CONTRATADA, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado e aceito pela CONTRATANTE;

b) inobservância dos projetos e especificações técnicas na execução do serviço;

c) inobservância das normas ambientais relativas à licença ambiental, que sejam federais, estaduais ou municipais;

d) emprego de material em desacordo com as especificações ou de material recusado pela fiscalização da CONTRATANTE;

e) atraso no pagamento do pessoal em serviço ou fornecedores.

TÍTULO X – DO RECEBIMENTO E DA GARANTIA DO SERVIÇO

CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA: Concluído o serviço, este será recebido provisoriamente pela FISCALIZAÇÃO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, acompanhado dos seguintes documentos:

- Resultado final dos testes e análises exigidos na contratação, devidamente assinados por profissional legalmente habilitado;

- ART de execução do serviço;

- Relatório final da perfuração do poço;

- Termo e condições da garantia, que não poderá ser inferior a 05 (cinco) anos;

- Outorga do poço junto à IGAM.

25.1 – A FISCALIZAÇÃO deverá recusar o recebimento provisório do serviço, caso haja inconformidades significativas quanto às especificações, devendo observar se a CONTRATADA providenciou a completa remoção de todo entulho gerado para fora do canteiro e para local permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal;

- Caso haja inconformidades, a FISCALIZAÇÃO notificará a CONTRATADA para as correções necessárias, indicando o prazo;

- Somente após as correções notificadas, o recebimento provisório será emitido.

25.2 – A CONTRATADA ficará responsável, ainda, até o recebimento definitivo, por reparos de serviços ou ajustes em quaisquer equipamentos que apresentarem problemas decorrentes da execução e/ou da má qualidade de materiais empregados;

25.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato;

25.4. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do Contrato correm por conta do contratado;

25.5. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o serviço ou fornecimento executado em desacordo com o Contrato.

25.6. Durante o período de garantia serão exigidos a reparação de vícios verificados, tendo em vista o direito assegurado à Administração pelo art. 618 da Lei 10.406/2002 (Código Civil), c/c art. 69 da Lei 8.666/93 e o art. 12 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) (Acórdão TCU 853/2013-Plenário);

25.7. Durante o prazo de garantia do serviço serão adotados, pela fiscalização da UFVJM os procedimentos constantes do item 3.6 deste Contrato.

CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA: O recebimento definitivo do serviço será efetuado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será de até 90 (noventa) dias contados a partir do recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93

TÍTULO XI - DAS SANÇÕES

CLÁUSULA VIGESIMA SETIMA: A inexecução parcial ou total deste contrato e a prática de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna possível, observando-se o contraditório e a ampla defesa, a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e neste contrato, conforme listado a seguir:

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

CLÁUSULA VIGESIMA OITAVA: Será aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições:

28.1 – Atraso superior a 5 (cinco) dias na execução do objeto;

28.2 – Descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e seus anexos e neste contrato que não configurem hipóteses de aplicação de sanções mais graves, sem prejuízo das multas eventualmente cabíveis;

28.3 – Nos casos previstos na Cláusula Trigésima.

CLÁUSULA VIGESIMA NONA: Será aplicada multa nas seguintes condições:

29.1 – De até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, caso haja a inexecução parcial do objeto;

29.2 – De até 10% sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecução total do objeto;

a) Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 10 (dez) dias após a emissão da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE;

b) Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado, por mais de 10 (dez) dias, após o prazo final para apresentação de documentos visando a emissão da ordem de serviço.

29.3 – De até 10% sobre o valor total do contrato, na hipótese de rescisão do contrato por culpa da CONTRATADA.

CLÁUSULA TRIGESIMA: Além das multas previstas no item anterior, poderão ser aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas Tabelas 1 e 2 abaixo.

30.1 – Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a FISCALIZAÇÃO poderá aplicar apenas a sanção de advertência.

Tabela 1

| GRAU | CORRESPONDÊNCIA |
| --- | --- |
| 1 | R$ 150,00 |
| 2 | R$ 250,00 |
| 3 | R$ 350,00 |
| 4 | R$ 500,00 |
| 5 | R$ 2.500,00 |
| 6 | R$ 5.000,00 |

Tabela 2

| INFRAÇÃO |  | GRAU |
| --- | --- | --- |
| Item | DESCRIÇÃO |  |
| 1 | Permitir a presença de empregado não uniformizado, mal apresentado; por empregado e por ocorrência. | 01 |
| 2 | Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por empregado e por dia. | 01 |
| 3 | Permitir a presença de pessoa, no local da prestação do serviço, sem a utilização de equipamento de proteção, por pessoa e por ocorrência. | 02 |
| 4 | Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência. | 02 |
| 5 | Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência. | 02 |
| 6 | Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando necessários; por empregado e por ocorrência. | 03 |
| 7 | Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais; por dia e por tarefa designada. | 03 |
| 8 | Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. | 03 |
| 9 | Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência. | 03 |
| 10 | Não apresentar documentos solicitados neste contrato; por ocorrência. | 03 |
| 11 | Utilizar as dependências da UFVJM para fins diversos do objeto do contrato; por ocorrência. | 04 |
| 12 | Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; por ocorrência. | 04 |
| 13 | Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência. | 06 |
| 14 | Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência. | 06 |
| Para os itens a seguir, deixar de: |  |  |
| 15 | Apresentar os documentos solicitados neste Contrato; por dia de atraso. | 01 |
| 16 | Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições; por empregado e por dia. | 01 |
| 17 | Manter a documentação de habilitação atualizada; por item e por ocorrência. | 01 |
| 18 | Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. | 01 |
| 19 | Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários; por ocorrência. | 01 |
| 20 | Fornecer EPI aos seus empregados, quando exigido, e impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los; por empregado e por ocorrência. | 02 |
| 21 | Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. | 02 |
| 22 | Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos por este contrato; por serviço e por dia. | 02 |
| 23 | Cumprir com o prazo determinado para execução do serviço; por dia de atraso | 02 |
| 24 | Observar as normas ambientais relativas à licença ambiental, que sejam federais, estaduais ou municipais, por evento. | 02 |
| 25 | Cumprir com as obrigações definidas neste contrato, no edital e no memorial descritivo/especificações técnicas do serviço, por ocorrência. | 02 |
| 26 | Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinados pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. | 03 |
| 27 | Indicar e manter, durante a execução do contrato, os engenheiros responsáveis pelo acompanhamento do serviço; por ocorrência. | 04 |
| 28 | Efetuar o pagamento de salários, vales transporte, tíquetes refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas; por dia e por ocorrência. | 05 |

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA: Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar documentação exigida, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta (inexecução total), falhar ou fraudar na execução do contrato (incluindo a inexecução parcial), comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

31.1 –	Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, entre outros casos, quando a CONTRATADA:

a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE, em virtude de atos ilícitos praticados;

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do contrato, sem consentimento prévio da CONTRATANTE;

e) cometer ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatório, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a assinatura do contrato;

f) apresentar a CONTRATANTE qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação;

g) incorrer em inexecução total do objeto.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com a CONTRATANTE e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas a CONTRATADA juntamente à de multa.

32.1 –	O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO.

32.2 – Se o valor a ser pago a CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual.

32.3 – Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.

32.4 – Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

TÍTULO XII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA: A CONTRATADA não poderá, em hipótese alguma, caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira.

CLÁUSULA TRIGESIMA QUARTA: Todas as ordens de serviço, notificações e entendimentos entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA serão feitos por escrito nas ocasiões próprias, não sendo aceitos quaisquer entendimentos verbais.

CLÁUSULA TRIGESIMA QUINTA: Os prazos mencionados neste Contrato para apresentação de documentação pela CONTRATADA poderão ser excepcionalmente prorrogados, quando solicitado durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA TRIGESIMA SEXTA: A CONTRATADA não poderá transferir ou ceder os direitos e obrigações deste contrato, salvo por autorização expressa da CONTRATANTE, a ser concedida após análise e aprovação da documentação exigida.

CLÁUSULA TRIGESIMA SETIMA: O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela CONTRATANTE, nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TRIGESIMA OITAVA: Todos os ônus fiscais que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA TRIGESIMA NONA: A abstenção eventual da CONTRATANTE no uso dos direitos a ele assegurados neste contrato, ou a não aplicação de penalidades nele previstas, não será considerada novação ou renúncia.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA: A eficácia deste contrato depende da publicação de seu extrato no Diário Oficial da União, que será providenciada pela Administração, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA: Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste contrato serão decididos pela CONTRATANTE segundo as disposições da Lei de Licitações e Contratos Administrativos em vigor e de suas alterações, Lei 8.078/1190 - Código de Defesa do Consumidor, Decreto 3.722/2011, Lei Complementar 123/2006, IN 02 SLTI/MPOG, DE 30/04/2008 e serão resolvidos após ouvida a autoridade competente.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA: Para a solução das questões decorrentes deste contrato elege-se o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, em Belo Horizonte.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Diamantina, xx de xxxxxx de 20xx.

PELA CONTRATANTE:

Prof. Gilciano Saraiva Nogueira

Reitor

PELA CONTRATADA:

TESTEMUNHAS: