|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI Diretoria de Administração e Planejamento Divisão de Licitações e Divisão de Compras Campus do Mucuri – Rua Cruzeiro, 01 – Jardim São Paulo Teófilo Otoni - Minas Gerais – 39803-371 Fone: 033-3529 2700 |  |
| --- | --- | --- |

## EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2017

PROCESSO Nº 23708.000123/2017-35

A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, por intermédio do pregoeiro, designado pela Portaria nº 1034, de 12 de abril de 2017, do reitor da Universidade e sua equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local abaixo indicado se fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI – CAMPUS DO MUCURI, conforme anexos e condições que se enunciam:

FUNDAMENTAÇÃO: Leis nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei 8.078/1990, Lei 6.360/1979, Decreto nº 5.450/2005, Lei Complementar 123 de 14/12/2006, Lei Complementar 147 de 08/08/2014, Decreto 8.538/2015, Decreto 7.546/2011 e, ainda as condições estipuladas neste Edital.

DATA DE LANÇAMENTO DAS PROPOSTAS NO COMPRASGOVERNAMENTAIS:

A partir da liberação do edital no Comprasgovernamentais, até a data e horário estipulados para início da sessão pública de lances, conforme subitem 3.1.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA OS LANCES:

DIA: 23/10/2017

HORÁRIO: 09:00 horas

OBS.: Todos os horários estipulados neste edital obedecerão ao horário oficial de Brasília.

ENDEREÇOS ELETRÔNICOS:

Lançamento das propostas: www.comprasgovernamentais.gov.br

Retirada do edital e Anexos: www.comprasgovernamentais.gov.br

TIPO: Menor preço por item.

ANEXOS QUE COMPÕEM O EDITAL:

Anexo I – Modelo de Proposta de Preços

Anexo II – Termo de Referência

Anexo III – Discriminação dos Itens

1. DO OBJETO

  - O objeto do presente Pregão Eletrônico para AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI – CAMPUS DO MUCURI, conforme quantidades, especificações e condições gerais do fornecimento contidas no Edital e seus Anexos.

  - A Empresa interessada em participar desta Licitação terá que examinar o Edital e Anexos, disponíveis no sítio da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, no endereço: www.ufvjm.edu.br;

  - Alegações de desconhecimento das suas disposições não serão aceitas para justificar eventuais divergências ou erros existentes em seus Documentos de Habilitação ou na Proposta.

  - Este Edital observará em todas as fases do procedimento licitatório as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, prevendo, inclusive, a apresentação de documentos físicos, copiados ou impressos, preferencialmente, através de papel reciclado nos termos da Lei 8.666/93 e Decreto 7.746/12.

  - A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.

  - Os pesos e as medidas informadas, nas especificações dos itens, são os pesos e as medidas aproximadas e, a critério do Pregoeiro Oficial e Comissão de Apoio, poderá ser considerada variação, desde que não comprometa a funcionalidade do bem.

  - Ficam os licitantes obrigados a consultarem, periodicamente/diariamente, o sítio da UFVJM e Comprasgovernamentais para conhecimento de eventuais alterações, esclarecimentos e avisos referentes ao Edital.

Sítio: www.ufvjm.edu.br, link Licitações e Contratos

Sítio: www.comprasgovernamentais.gov.br

2. DA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO

2.1 – Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br e que atenderem a todas as demais exigências constantes neste Edital e seus anexos.

2.1.1 Atendendo o disposto no art. 48 da LC 123/2006, os itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 a participação será, exclusiva, de microempresas e empresas de pequeno porte;

2.1.1.1. Com base no inciso anterior, o item 12 não será exclusivo para ME/EPP.

2.1.2 O credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

2.1.3 CADASTRO DE FORNECEDOR NO SICAF: O fornecedor tem a opção de realizar o PRÉ-CADASTRAMENTO através do Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br , Link Acesso Livre > SICAFweb > Sistema de Cadastramentos > Pré-cadastramento de Fornecedores. Após confirmar o pré-cadastramento, o fornecedor deve encaminhar-se a uma Unidade Cadastradora para a efetivação do cadastramento no SICAF;

2.1.4 O cadastramento do fornecedor no SICAF pode ser efetivado nos órgãos/entidades da Administração Pública Federal, por intermédio de Unidades Cadastradoras - UASGs.

2.1.5 PARA LOCALIZAR UMA UNIDADE CADASTRADORA: Acessar: www.comprasgovernamentais.gov.br > Menu Fornecedor > SICAF > Consulta > Unidade Cadastradora. O sistema exibirá a relação das unidades cadastradoras com endereço completo e telefone.

2.1.6 CADASTRO DE FORNECEDOR NO COMPRASGOVERNAMENTAIS: Acessar: www.comprasgovernamentais.gov.br > Cadastro. O fornecedor, para cadastrar-se no comprasgovernamentais, deve estar inicialmente cadastrado no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores.

2.1.7 Para as microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação de regularidade fiscal somente será exigida para efeito da contratação e não como condição para participação na licitação.

2.1.8 As licitantes beneficiadas pelo Decreto 8538/2015 deverão enviar declaração de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido pela LC 123/2006 e deste Edital. A declaração deverá ser enviada junto à proposta de preços.

2.1.9 O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela LC 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3º.

2.1.10 A utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, além de ser descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.

2.1.11 A UFVJM, caso julgue necessário e considerando o teor do Acórdão TCU nº 298/2011 – Plenário adotará procedimentos complementares, mediante diligência, tais como solicitação de demonstrativos contábeis e/ou outros documentos que julgue necessários, a fim de ratificar o atendimento, pelas licitantes, às exigências da LC nº 123/2006 e do Decreto 6.204/2007.

2.2 – O licitante deverá manifestar em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento aos requisitos de habilitação previstas no Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (§ 2º, artigo 21, Decreto 5.450, de 31/05/2005).

2.3 – Não será admitida nesta licitação a participação de:

a) empresas que estejam temporariamente suspensas de participar em licitação e/ou impedidas de contratar com a Administração e ainda aquelas empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública.

b) de empresas que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si quaisquer que sejam suas formas de constituição;

c) de empresas estrangeiras que não funcionem no país;

d) de empresas que estejam inadimplentes com a UFVJM, mediante apuração em processo cabível encerrado e registrado no SICAF;

e) de empresas que tenham entre seus sócios ou dirigentes servidor ou dirigente da UFVJM;

f) de empresas impedidas de licitar e contratar com a União;

g) de empresas que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação.

2.4 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasgovernamentais.gov.br (§ 1º, Artigo 3º do Decreto nº 5.450/2005);

2.5 – Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao provedor do sistema, sendo o uso da senha de acesso de responsabilidade exclusiva do usuário;

2.6 – O credenciamento do licitante dependerá do cadastro atualizado junto ao SICAF;

2.7 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade do licitante ou de seu representante e na presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico (§ 6º, Artigo 3º do Decreto nº 5.450/2005);

2.8 – As especificações dos Anexos deste Edital em nenhum momento serão substituídas pelas descrições resumidas, constantes no Aviso divulgado no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. Em caso de divergência nas especificações, prevalecerão as dos Anexos deste Edital.

Observações:

- A participação nesta licitação significa pleno conhecimento de suas instruções, não cabendo, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente o edital e seus anexos.

- A conformidade dos itens ofertados deverá guardar compatibilidade com as especificações do anexo I do Edital.

3. DO LANÇAMENTO DA PROPOSTA E SEU POSTERIOR ENVIO

3.1 – O lançamento da proposta no sistema poderá ocorrer a partir da data de liberação do edital no Comprasgovernamentais, até o horário estipulado para início da sessão pública de lances. Durante este período, o fornecedor poderá incluir ou excluir sua proposta. Para inclusão, os licitantes credenciados efetuarão o lançamento do VALOR TOTAL DE CADA ITEM DA PROPOSTA, através do site www.comprasgovernamentais.gov.br, sendo o valor lançado em campo específico e preenchidos os demais campos disponíveis do sistema.

3.1.1. É de preenchimento obrigatório pelo Licitante o campo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado, com a especificação COMPLETA do PRODUTO, POSSIBILITANDO AO PREGOEIRO A CORRETA ANÁLISE DO produto A SER ADQUIRIDO. não será permitida a expressão “conforme edital”.

3.1.2 a indicação da marca/modelo ofertados deverá ser obrigatoriamente registrada no campo descrição detalhada, sob pena de desclassificação da proposta.

3.1.3. AO FORMULAREM SEUS LANCES, OS FORNECEDORES PARTICIPANTES DEVERÃO EVITAR QUE OS VALORES UNITÁRIO E TOTAL EXTRAPOLEM O NÚMERO DE DUAS CASAS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA (CASA DOS CENTAVOS). CASO ISTO OCORRA, O PREGOEIRO ESTARÁ AUTORIZADO A ADJUDICAR OS ITENS, FAZENDO O ARRENDONDAMENTO A MENOR, DO VALOR UNITÁRIO.

3.1.4 O LICITANTE DEVERÁ DECLARAR PARA OS ITENS EM QUE SE APLICA, EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA COMPRASNET SE O PRODUTO OFERTADO É MANUFATURADO NACIONAL, CONFORME OS REGULAMENTOS TÉCNICOS PERTINENTES E AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS APLICÁVEIS, PARA FINS DE APLICAÇÃO DA MARGEM DE PREFERÊNCIA.

3.2 – Os custos da entrega dos produtos devem estar inclusos na proposta.

3.3 - Além disso, o licitante deverá lançar as declarações abaixo listadas, de forma eletrônica, conforme disponibilizado no Sistema, no momento do lançamento da proposta:

a) Declaração de que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

b) Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

c) Declaração de que a empresa está ciente e concorda com as condições estabelecidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

d) Declaração ME/EPP’s (caso aplicável) que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

e) Declaração de elaboração independente de proposta.

f) Declaração de que o produto por ele ofertado é manufaturado nacional, conforme os regulamentos técnicos pertinentes e as normas técnicas brasileiras aplicáveis, para fins de aplicação da margem de preferência (se aplicável).

3.4 – O licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, se for o caso (inc. III, art. 13, Decreto 5.450/2005), bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inc. IV, art. 13 Decreto 5.450/2005);

3.5 – Encerrada a etapa de lances, a licitante detentora da melhor oferta, para cada item, encaminhará a proposta adequada ao último lance (Anexo I), no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro, devendo anexá-la ao sistema eletrônico, por meio da opção “ENVIAR ANEXO”, contendo a identificação da empresa, endereço, telefone, número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, rubricadas todas as folhas pelo representante legal e assinada a última, sobre carimbo com nome, identidade, com indicação – no que couber – de marca, modelo, tipo, peso ou medida, fabricante, nome da empresa, razão ou denominação social e endereços completos, conter ainda dados bancários, além de outras informações de livre disposição, e o seguinte:

3.5.1. Preço cotado de forma unitária e total, em conformidade com o último lance ofertado e com indicação das unidades citadas neste edital;

a) Todos os valores deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, sendo os centavos com apenas duas casas decimais. Não serão considerados para efeito de empenhamento, valores cujos preços contenham mais de duas casas decimais, sendo desconsideradas as frações de centavos. Ex: 0,0123, será empenhado 0,01;

b) Fica vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos.

c) Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada;

d) Declarar, no corpo da proposta ou em escrito à parte, que nos preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transporte, entrega da mercadoria e outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita compra do objeto da licitação. A UFVJM não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de custos não considerados na proposta feita pela licitante sobre os preços cotados.

3.5.2. Limitar-se ao objeto desta licitação (conforme Anexo I), sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista neste edital;

3.5.3. Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega das propostas e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor;

3.5.4. Conter o prazo de pagamento na forma do item 11 deste edital;

3.5.5. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam diretamente no fornecimento dos bens.

    - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da Proposta, ou incorretamente cotados, serão considerados como incluídos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o fornecimento ser efetuado à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM sem ônus adicionais;

    - Os documentos remetidos por meio do sistema Comprasgovernamentais poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo pregoeiro.

      - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitadas, deverão ser encaminhadas à Divisão de Licitações/UFVJM, Prédio Administrativo, Rua Cruzeiro, 01 – Bairro Jardim São Paulo, Teófilo Otoni (MG), 39803-371.

    - O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta cláusula, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

    - Acaso haja negociação, após o envio da proposta, o valor do lance negociado e registrado será considerado proposta para todos os efeitos legais.

    - Todas as especificações do objeto, contidas na proposta, registrada no sistema, tais como preço, marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

3.6 – O prazo de entrega dos produtos se efetuará em até 30 (trinta) dias corridos para produtos nacionais e no máximo 60 (sessenta) dias corridos para os produtos importados, a partir do envio da Nota de Empenho ao Licitante, via fax ou e-mail. No caso de descumprimento, o licitante será notificado extrajudicialmente, pelas vias administrativas, para que em 72 (setenta e duas) horas, contados da data do recebimento da notificação, faça a entrega do produto ou venha apresentar justificativa de impossibilidade de cumprir o compromisso contratual. Em ambos os casos, fica desde já estabelecido que a UFVJM, poderá, a seu critério, cancelar a Nota de Empenho e convocar o segundo colocado, sem entretanto, declinar do seu direito de promover o devido processo administrativo visando aplicação das sanções cabíveis e cobrança administrativa, na forma do Decreto 5.450/05: multa, registro de inadimplência no SICAF e, se necessário, promover cobrança judicial e apuração das perdas e danos na forma da lei.

3.7 – O licitante deverá efetuar as entregas dos produtos dentro do prazo estipulado na proposta de preços sob pena de aplicação das sanções previstas neste edital.

3.8 – O local de entrega será:

- Campus do Mucuri - Divisão de Patrimônio/UFVJM, na cidade de Teófilo Otoni (MG), situado na Rua Cruzeiro, 01 – Bairro Jardim São Paulo, no horário de 08:00 às 11:30 e de 13:00 às 16:30 em dias úteis.

3.9 – Além da entrega no local indicado no item acima, a licitante vencedora deverá também descarregar e alocar os produtos nos locais indicados pelo servidor estipulado, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos ou perdas causados aos mesmos.

3.10 – Os produtos entregues através de transportadora deverão, obrigatoriamente, possuir pessoal para descarregar e alocar os produtos, sob pena de rejeição de seu recebimento pela UFVJM.

3.11 – Ficam vedadas:

a) a subcontratação total ou parcial do objeto, pela contratada a outra empresa;

b) a cessão ou transferência total ou parcial do objeto do contrato.

3.12 – A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

4. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

4.1 – No dia e horário indicado, o Pregoeiro abrirá a sessão pública, verificando as propostas de preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas no Anexo I e neste Edital;

4.2 – Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou aparentemente inexequível o Pregoeiro poderá justificar, através do sistema e desclassificá-la;

4.2.1 – A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

4.3 – Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, contemplando o valor total de cada item, sendo o acompanhamento disponibilizado imediatamente;

4.3.1 – O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTAL DO ITEM.

4.3.2 – O licitante será imediatamente informado do recebimento do seu lance no sistema e do valor consignado no registro.

4.4 – Os licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem excluídos do certame pelo Pregoeiro;

4.5 – Será considerada aceitável a proposta que:

a) atenda a todos os termos deste Edital e anexos (condições e especificações);

b) contenha preço compatível com os praticados no mercado, dentro do estipulado conforme as disponibilidades orçamentárias da Universidade e custos estimados;

4.6 – Sendo efetuado lance aparentemente inexequível, o pregoeiro alertará o proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente;

4.6.1. A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme estabelece legislação vigente, ou seja, antes do encerramento do item;

4.6.2. O proponente que encaminhar lance com valor aparentemente inexequível durante o período de encerramento aleatório, e, não havendo tempo hábil, para exclusão e/ou reformulação do lance, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade;

4.7 – Os licitantes poderão, durante o horário determinado para lances, oferecer valores sucessivos, sempre inferiores ao menor valor, ou ainda, ofertar lances inferiores ao último por ele ofertado;

4.7.1 – O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03 (três) segundos.

4.7.2 – Os lances enviados em desacordo com o item acima serão descartados automaticamente pelo sistema.

4.7.3 – Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

4.8 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor dos 5 (cinco) menores lances registrados, vedada a identificação do detentor dos lances;

4.9 – Em caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para o envio dos lances, sendo possível o retorno do pregoeiro para atuação na etapa, sem prejuízo dos atos realizados;

4.10 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício em nova data e horário estipulados pelo Pregoeiro, sendo divulgado pelo sistema (Comprasgovernamentais) aos participantes;

4.11 – A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente por tempo determinado pelo pregoeiro, sendo ele informado através do sistema e depois de transcorrido período de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção dos lances;

4.12 – O sistema aponta a licitante de menor preço, depois do encerramento da etapa de lances, ou quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor;

4.13 – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a aquisição, em caso de empate entre duas ou mais propostas, será realizado sorteio, em data a ser definida pelo pregoeiro e informada aos licitantes com propostas empatadas.

5. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E ACEITABILIDADE

  - – A presente Licitação é do tipo MENOR PREÇO, sendo vencedora(s) a(s) Licitante(s) que ofertar(em) o MENOR PREÇO POR ITEM, conforme especificado neste Edital e seus Anexos, respeitadas as determinações legais previstas na Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006;

    - Antes da aceitação da proposta será consultada a Base de Dados do Sistema CNPJ da Receita Federal do Brasil para verificação do Código CNAE ou a empresa deverá fazer a apresentação de cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, para fins de verificação da pertinência da atividade da licitante com o objeto do edital. Sendo constatada situação de irregularidade a proposta será recusada.

    - Será realizada consulta ao Portal de Transparência do Governo Federal para verificar se as microempresas e empresas de pequeno porte possuem no somatório de ordens bancárias recebidas, relativas ao seu último exercício, valor que extrapola o faturamento máximo permitido como condição para receber o benefício da LC 123/2006. Sendo constatada situação de irregularidade a proposta será recusada.

  - – A aceitação da proposta ocorrerá em momento ou data posterior à sessão de lances, a critério do pregoeiro que comunicará às licitantes através do sistema eletrônico;

5.2.1 – Após o encerramento da sessão de lances e mediante solicitação do Pregoeiro, a empresa vencedora deverá anexar ao sistema os documentos abaixo relacionados, no campo próprio do sistema Comprasgovernamentais, em prazo definido pelo pregoeiro, nunca inferior a 02 horas.

5.2.1.1 - Proposta contendo as especificações técnicas detalhadas e, se solicitado, catálogo técnico dos produtos ofertados.

5.2.1.2 - Para os itens com exigência de registro na ANVISA:

- Prova de Registro dos Produtos, nos termos da Lei 6.360, de 23/09/1976, regulamentada através do Decreto 8.077 de 14/08/2013 (www.anvisa.gov.br), emitido pela ANVISA/Ministério da Saúde, na forma a seguir:

Certificado de Registro dos Produtos para Saúde, em original e/ou publicação no Diário Oficial da União (D.O.U.) ou impresso por meio eletrônico ou qualquer processo de cópia autenticada. Quanto à autenticidade de documentos emitidos por meio eletrônico o Pregoeiro poderá efetuar pesquisa através de consultas aos seus respectivos sítios oficiais.

5.2.1.3 – Para os itens com exigência de cadastro na ANVISA:

- Prova de cadastro dos Produtos, nos termos da Lei 6.360, de 23/09/1976, art. 25, § 1º (www.anvisa.gov.br), emitido pela ANVISA/Ministério da Saúde, na forma a seguir:

Cadastro dos Produtos para Saúde através da publicação no Diário Oficial da União (D.O.U.) ou impresso por meio eletrônico ou qualquer processo de cópia autenticada. Quanto à autenticidade de documentos emitidos por meio eletrônico o Pregoeiro poderá efetuar pesquisa através de consultas aos seus respectivos sítios oficiais.

5.3 – Serão analisadas pelo pregoeiro, equipe de apoio e equipe técnica a correta discriminação dos produtos ofertados, disponibilizada no campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, verificando sua conformidade com o solicitado em Edital, assim como será avaliada a qualidade técnica dos produtos ofertados. Após será realizada a aceitação dos itens.

5.4 – O pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o menor lance, para que seja obtido preço melhor e assim decidir sobre sua aceitação;

5.5 – Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o pregoeiro divulgará o resultado de julgamento das propostas de preços, obedecida a preferência das microempresas e empresas de pequeno porte na forma estabelecida pelos arts. 44, parágrafo 2º e 45, da Lei Complementar 123/2006

5.6 – Se a proposta ou lance de menor valor não atender as especificações solicitadas, após parecer técnico do interessado da aquisição, análise das amostras, quando solicitadas, ou verificação em catálogos, ou então, se o licitante desatender as exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, procedendo a habilitação do proponente na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

5.7 – Para aceitabilidade da proposta será realizada análise dos produtos através de parecer técnico do solicitante;

5.8 – Serão desclassificadas as propostas:

- que não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham condições;

- que apresentem valores manifestamente excessivos;

- que lançadas em desacordo com o item 3 deste Edital, apresentando-se omissas, vagas com irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento;

- que apresentem preço unitário ou global superior ao orçado pela Administração, após a fase de lances;

- que apresentem preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero;

- de empresas declaradas inidôneas e suspensas de contratar com o poder público das três esferas administrativas constantes do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS da Controladoria Geral da União – CGU;

- de empresas constantes do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ;

- de empresas constantes do Constantes do Cadastro de Licitantes Inidôneas do TCU.

6. DA HABILITAÇÃO

  - Será habilitada a licitante que estiver regularmente cadastrada no SICAF, com a documentação OBRIGATÓRIA atualizada e que apresentar certidão negativa de prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, que serão verificados “ON LINE”, após a sessão de aceitabilidade.

    - Estando com certidões vencidas, a proponente será comunicada para enviá-las, imediatamente, através do sistema eletrônico.

    - Também poderão ser consultados, pelo pregoeiro, os sítios oficiais emissores de certidões, para efeito de habilitação, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

    - Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo estipulado pelo pregoeiro, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

  - Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal, nas condições seguintes:

    - Habilitação jurídica:

- no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de empresas Mercantis;

- em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser participante sucursal, filial ou agência;

- inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

    - Regularidade fiscal e trabalhista:

- prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

- prova de regularidade com a Fazenda Nacional e com a Seguridade Social (certidão conjunta, emitida pela secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Divida Ativa da União, por elas administradas, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);

- prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

- Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, em atendimento ao Art. 29, V, da Lei nº 8.666/93, incluído pela Lei nº 12.440/2011, em vigor.

- Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

6.3 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

6.3.1. Na fase de habilitação, será efetuada a consulta ao SICAF e, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

6.3.2. A declaração do vencedor, de que trata o item 6.3.1 acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

6.3.3. A prorrogação do prazo previsto no item 6.3.1 será concedida pela administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para a pagamento, devidamente justificados.

6.3.4. A não regularização da documentação no prazo previsto no item 6.3.1. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

6.4 – A apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, sujeitará o licitante às sanções previstas no artigo 28 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.

6.5 – É essencial a participação/conexão de todos os licitantes participantes na sessão pública de aceitabilidade e habilitação, para que os mesmos tomem conhecimento do andamento do presente pregão e seja informado sobre a situação cadastral da empresa junto ao SICAF;

6.6 - Serão inabilitadas as empresas, inclusive quanto às suas respectivas matrizes e filiais:

6.6.1 Declaradas inidôneas e suspensas de contratar com o poder público das três esferas administrativas constantes do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS da Controladoria Geral da União - CGU.

    - Constantes do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ.

    - Constantes do Cadastro de Licitantes Inidôneas do TCU.

    - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 3º e 12 da Lei nº 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

    - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

6.7 Os documentos exigidos para habilitação, relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados pelos licitantes, no prazo estipulado pelo pregoeiro, nunca inferior a 02 horas, após solicitação através do sistema eletrônico. Caso solicitado pelo pregoeiro, deverão ser remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

6.8 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

6.9 O pregoeiro consultará os sistemas de registros de sanções SICAF, CGU, CNJ, TCU visando aferir eventual sanção aplicada à licitante, cujo efeito torne-a proibida de participar deste certame.

6.10 No caso de inabilitação haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

6.11 É vedada a exigência de prévia inscrição no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF para efeito de habilitação em licitação.

7. DOS ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

7.1 – Até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública de lances, poderão ser solicitados esclarecimentos referentes ao processo licitatório exclusivamente por meio eletrônico, através do e-mail: rosalina.cruz@ufvjm.edu.br, dentro do prazo legal.

7.2 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública de lances, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, também na forma eletrônica através do endereço:  rosalina.cruz@ufvjm.edu.br, dentro do prazo legal;

7.2.1. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

7.2.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame;

7.3 – Os licitantes poderão interpor recursos, mediante manifestação prévia, após a declaração do vencedor, devendo apresentar sucintamente suas razões, exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico. Ao final da sessão pública, o pregoeiro informará os prazos legais para registro da razão do recurso para aquele licitante com intenção de recurso aceita e para os demais licitantes registrarem a contrarrazão;

7.3.1. Havendo quem se manifeste, caberá ao pregoeiro verificar a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

7.3.2 Neste momento o pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

7.3.3 O encaminhamento do registro de recurso, bem como da contrarrazão, somente serão possíveis por meio eletrônico (Comprasgovernamentais), conforme estabelece o artigo 26 do Decreto nº 5.450/2005, o qual será encaminhado pelo pregoeiro à Autoridade Superior para decisão (Artigo 4º, inciso XVIII, Lei 10.520/2002);

7.3.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro a vencedora;

7.3.5. A decisão do Pregoeiro será motivada e submetida à apreciação da autoridade superior da Instituição, responsável pela licitação;

7.3.6. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento;

7.3.7 As impugnações e pedidos de esclarecimento não suspendem os prazos previstos no certame.

7.3.8 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

7.4 – É assegurada às licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazões, permanecendo o processo com vista franqueada aos interessados, junto ao Serviço de Licitação da UFVJM, situado no Campus do Mucuri, Rua Cruzeiro, 01 – Bairro Jardim São Paulo, Teófilo Otoni/MG;

8. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

8.1 – A adjudicação do objeto do presente certame será realizada pelo Pregoeiro sempre que não houver recurso e a homologação é de responsabilidade da autoridade competente e será realizada após a adjudicação do objeto ao proponente vencedor ou, quando houver recursos, após o devido julgamento.

8.1.1. Quando houver recursos, assim que decididos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto a licitante vencedora.

8.1.2. Homologada a licitação pela autoridade competente, a licitante adjudicatária será convocada para entregar o objeto adquirido.

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - No caso de recusa de recebimento do empenho, de inadimplência ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM e não manutenção das condições de habilitação, garantida a prévia defesa, aplicar-se á, as seguintes sanções:

9.2 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:

9.2.1 Advertência por escrito;

9.2.2 Multa de mora de 0,33% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será caracterizada a inexecução do contrato (que poderá ser parcial quando se referir a algum(uns) item(s) do contrato ou total quando se referir a todo o contrato).

9.3 A inexecução total ou parcial do contrato e a não manutenção das condições de habilitação sujeitará o contratado as seguintes penalidades:

9.3.1 Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato.

9.3.2 Em caso de inexecução total, multa compensatória de 20% sobre o valor do contrato.

9.3.3 Em caso de não manutenção das condições de habilitação, multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato.

9.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a UFVJM nos seguintes casos:

9.4.1 No caso de inexecução parcial do contrato – até 02 anos;

9.4.2 Quando as multas aplicadas, após regular processo administrativo não forem quitadas - até a quitação do débito, limitada a 02 anos.

9.5 Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF nos seguintes casos:

9.5.1 Quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não celebrar contrato ou não assinar a ata de registro de preços – até 05 anos;

9.5.2 Quem deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame – até 05 anos;

9.5.3 Quem comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal – até 05 anos;

9.5.4 Quem fraudar na execução do contrato – até 05 anos;

9.5.5 Quem não mantiver a proposta – até 05 anos;

9.5.6 Quem falhar na execução do contrato (inexecução total do contrato) – até 05 anos;

9.5.7 Quem ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato – até 05 anos.

- 9.6 Nenhuma sanção ou penalidade deverá ser aplicada sem a garantia de prazo prévio para o exercício do contraditório e ampla defesa.

- 9.7 As multas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação enviada pela UFVJM.

- 9.8 valor das multas poderá ser descontado da nota fiscal, da garantia ou do crédito existente na UFVJM em relação à contratada. Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

- 9.9 As multas, aplicadas após regular processo administrativo e não quitadas, após observado o item 9.8, serão encaminhadas para a Dívida Ativa da União e a empresa estará suspensa temporariamente de participação em licitação e impedimento de contratar com a UFVJM até que o valor da multa seja pago.

- 9.10 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

- 9.11 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

10. DO CONTRATO

10.1 – O Termo de Contrato, amparado por condições exigidas neste Edital de Pregão, será substituído pela Nota de Empenho, conforme prevê o art. 62, § 4º da Lei 8.666/93.

10.2 - Para o contato com a empresa, envio de notas de empenho, notificações e outras comunicações a UFVJM fará uso das informações cadastradas no SICAF, devendo a empresa manter atualizados os dados ali registrados.

10.3 - As notas de empenho ou documentos que venham a substituí-las, bem como os demais documentos pertinentes a este processo serão enviados por correio eletrônico, sendo obrigatória a confirmação do recebimento do documento, sob pena das sanções previstas no item 09 deste edital, configurando recusa em celebrar o contrato.

10.4 - Só serão consideradas entregues as notas fiscais, entregues na Divisão de Materiais/UFVJM.

10.5 - Visando agilizar o processo de recebimento, conferência e pagamento, as notas fiscais deverão conter as seguintes informações:

10.5.1 - No campo descrição dos produtos:

a) descrição dos produtos conforme registrado no sítio do comprasgovernamentais;

b) marca e modelo conforme registrado no sítio do comprasgovernamentais;

c) número do item a que se refere no pregão eletrônico;

d) dados bancários da empresa.

10.5.2 - No campo informações complementares:

a) número e ano do pregão eletrônico;

b) número da nota de empenho;

c) número da nota fiscal de simples remessa;

10.6 - Os volumes de acondicionamento dos produtos devem conter as seguintes informações:

- Nome e CNPJ do fornecedor;

- Número do Pregão e identificação do item;

- Número da nota de empenho;

- Número da nota fiscal e nota fiscal de simples remessa.

10.7 - Para os produtos em que haja possibilidade de agrupamento de unidades em um único volume de entrega, a empresa deverá fazê-lo, visando o armazenamento eficiente e a adoção de critérios de sustentabilidade ambiental exigidos no Decreto 7.746/2012.

11. DO PAGAMENTO

  - O documento fiscal terá que ser emitido, obrigatoriamente, com o número de inscrição no CNPJ apresentado para a Habilitação, não se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ’s, mesmo aqueles de filiais ou matriz da licitante vencedora;

  - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 12 (doze) dias úteis, contados da data do recebimento do original do documento fiscal com o Termo de Recebimento Definitivo emitido pelo setor competente, desde que atendidas às exigências deste Edital e o disposto no item 8.8 da Instrução Normativa nº 05, de 21/07/95, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, mediante crédito em Conta corrente bancária da LICITANTE VENCEDORA;

  - Conforme disposto na Instrução Normativa nº 04, de 16/10/2013, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, será feita, pela UFVJM, a consulta junto ao SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores), previamente à contratação a ser feito para a LICITANTE VENCEDORA, a qual deverá manter este seu Cadastro atualizado;

    - Constatada a situação de irregularidade junto ao SICAF, a contratada será advertida, por escrito, para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação, ou no mesmo prazo apresente sua defesa, sob pena de rescisão do contrato.

    - O prazo descrito no item 11.3.1 poderá ser prorrogado a critério da administração.

    - Caso a contratada, não regularize sua situação junto ao SICAF, ou apresente defesa, no prazo descrito no item 11.3.1 será providenciada a abertura de processo administrativo visando a aplicação das penalidades cabíveis.

    - Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente com o SICAF.

  - Considerar-se-á como último dia útil para pagamento, o de emissão da respectiva Ordem Bancária pelo SIAFI (Sistema da administração Financeira do Governo Federal);

  - No pagamento serão observadas as retenções, de acordo com a legislação e normas vigentes, no âmbito da União, Estado e Município;

  - Poderá ser deduzido da Nota Fiscal/Fatura o valor de multa aplicada;

  - Nenhum pagamento será efetuado à LICITANTE VENCEDORA enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

  - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

| I = (TX) | I = (6/100) 365 | I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%. |
| --- | --- | --- |

  - No caso de incorreção, nas Notas Fiscais, serão restituídas ao CONTRATADO para as correções solicitadas. O prazo de pagamento será contado a partir da data da regularização do serviço ou do documento fiscal, a depender do evento, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

  - A dotação orçamentária referente a este Pregão é a seguinte:

- Natureza da despesa: 44.90.52

- Programa de trabalho: 108195

- Fonte de recurso: 0112000000

- Planto interno: M8282G1927N

12. 	DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Os produtos serão recebidos provisoriamente, sem a verificação do conteúdo (quando embalados) apenas verificando a quantidade de volumes constantes na nota/conhecimento, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação, mediante recibo no documento Fiscal e mediante termo circunstanciado, no momento da entrega da mercadoria, desde que:

- Esteja compatível com esta licitação e não exista a cobrança de frete;

- Estejam os produtos embalados de acordo com a nota fiscal/empenho, não enviando produtos de notas fiscais/empenhos diferentes numa mesma embalagem;

- Não apresente avaria ou adulteração;

- Seja o produto da mesma marca e oferecida na proposta inicial, possua as mesmas características da amostra enviada, sob pena de devolução;

- Seja entregue em embalagem original, contendo a data e número do lote de fabricação, informando, inclusive, seu prazo de validade:

- Esteja identificado quanto ao número da licitação, nome da Empresa, número do item a que se refere e outras informações de acordo com a legislação pertinente.

  - A UFVJM se reserva o prazo de 30 (trinta) dias úteis para promover as análises necessárias à verificação da conformidade do produto com a especificação do Edital, podendo prorrogar tal prazo por igual período quando o exame qualitativo requerer testes mais elaborados.

  - Os produtos serão recebidos definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação, quando a UFVJM encaminhará o documento fiscal para pagamento, sem prejuízo, entretanto, do disposto no Código de Defesa do Consumidor a respeito da qualidade de produtos e reparação de danos.

  - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do contratado pela solidez e segurança do produto. Também não exclui a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

  - O contratado é obrigado a substituir, reparar, corrigir, remover ou reconstruir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, mesmo após ter sido recebido definitivamente o objeto do contrato.

12.4.1 Os produtos serão substituídos, sem ônus para a UFVJM, caso não estejam de acordo com a proposta aceita no momento da licitação.

  - Caso seja constatada alguma irregularidade na entrega do produto, após o recebimento provisório, a UFVJM notificará a empresa para substituição do produto, suspendendo-se o prazo estipulado no item 12.1, que voltará a correr, por inteiro, após novo recebimento provisório;

  - O prazo para correção das imperfeições será determinado pela UFVJM, conforme o tipo de produto e a urgência na sua utilização.

  - O licitante vencedor fica obrigado à entrega do produto de acordo com a descrição detalhada do objeto ofertado, constante de sua proposta de preços e aceita pelo pregoeiro. A descrição detalhada do objeto ofertado se sobrepõe às descrições da marca e modelo apresentados, caso haja divergência entre eles.

  - O produto rejeitado ficará a disposição do fornecedor até o fim do prazo determinado para correção das imperfeições, correndo os custos de recolhimento e nova entrega por conta do fornecedor.

  - Não havendo substituição ou recolhimento do produto rejeitado, os produtos ficarão a disposição das suas respectivas empresas, pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do prazo final concedido pela UFVJM, findo o qual terão a sua destinação determinada pela UFVJM.

  - Após o recebimento definitivo, o Setor Responsável, encaminhará no prazo máximo 01 (um) dia útil o documento Fiscal para pagamento.

  - Eventuais necessidades de correção de notas fiscais deverão se atendidas no prazo de 02 (dois) dias úteis.

  - Todos os equipamentos e componentes deverão ser fornecidos com garantia mínima de 12 (doze) meses, se outra não estiver descrita na especificação e deverão ser acompanhados dos respectivos catálogos técnicos com todas as informações para a operação e manutenção do equipamento e seus respectivos acessórios;

  - Durante o período de garantia, as peças que apresentarem defeitos deverão ser reparadas e/ou trocadas e todas as despesas inerentes a reposição, transporte e estadia do (s) técnico (s) correrão por conta da adjudicatária, não cabendo a UFVJM qualquer ônus.

  - A garantia abrangerá os componentes, materiais, reparos e/ou substituição de peças e componentes danificados, desde que não seja decorrente de má utilização devidamente verificada e justificada tecnicamente. Deverá também, estender-se às peças e componentes que eventualmente não sejam de fabricação do licitante fornecedor.

  - Todas as peças, subconjuntos e equipamentos adquiridos terão obrigatoriamente um período de garantia dos fabricantes, sendo a CONTRATADA corresponsável pelo cumprimento dessa garantia.

  - A garantia a ser prestada deverá, obrigatoriamente, cobrir qualquer defeito proveniente de qualquer erro ou omissão da CONTRATADA, em especial, decorrentes do erro de concepção de projeto, de matéria prima, de fabricação, de montagem, de colocação em serviço, de operação, de manutenção, de coordenação técnica e administrativa.

  - A CONTRATADA poderá utilizar versões aperfeiçoadas dos componentes, em caso de substituição, desde que não implique em alteração prejudicial às características técnicas e ao desempenho dos mesmos, atualizando toda a documentação técnica inerente à alteração.

  - A garantia terá início na data do recebimento definitivo do equipamento.

13.  DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

13.1 São obrigações da contratante:

13.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

13.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

13.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

13.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

13.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

13.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

  - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto devendo, ainda:

13.3.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal e em observância ao item 12 deste instrumento;

13.3.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

13.3.3 Substituir, reparar, corrigir, remover ou reconstruir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, mesmo após ter sido recebido definitivamente o objeto do contrato;

13.3.4 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

13.3.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

14.  DA SUBCONTRATAÇÃO

  - Não será admitida subcontratação do objeto licitatório.

15. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

  - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

16. CONTROLE DA EXECUÇÃO

16.1 O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

16.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital, bem como no Decreto 5.450 de 31 de maio de 2005;

17.2 A presente Licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

17.3 O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e Proposta, desde que não contrariem a Legislação vigente e não comprometa a lisura da Licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;

17.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

17.5 No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

17.6 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

17.7 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

17.8 Ocorrendo, em qualquer hipótese, a negativa do fornecimento do Objeto desta licitação por parte da LICITANTE VENCEDORA, o mesmo poderá ser adjudicado às Licitantes remanescentes, na ordem de classificação e de acordo com as Propostas apresentadas, sem prejuízo às demais sanções previstas em lei;

17.9 Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas eventualmente suscitadas, relativas às orientações contidas no presente Edital, poderão ser solicitadas, por escrito, ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico via internet, através do e-mail: rosalina.cruz@ufvjm.edu.br.

17.10 No caso de ocorrência de feriado nacional, estadual ou municipal, ou de falta de expediente na Instituição, no dia previsto para a Abertura da Sessão Pública, o ato ficará automaticamente transferido para o primeiro dia útil seguinte, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário pelo pregoeiro;

17.11 As Licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação das propostas, independente da condução ou resultado do Processo Licitatório e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos;

17.12 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e se incluirá o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Administração;

17.13 Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei 8.666/1993, 10.520/2002, 8.078/1990, Decreto 5.450/2005, nos regulamentos que vierem a ser adotados e, ainda, nas normas técnicas gerais ou especiais aplicáveis.

18. DO FORO

18.1 – Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, em Belo Horizonte, para dirimir qualquer controvérsia não resolvida entre as partes.

Teófilo Otoni, 02 de outubro de 2017.

___________________________

Renildo Lemos dos Santos

Diretor de Administração e Planejamento

Campus do Mucuri - UFVJM

Portaria nº 542, 01/03/2016.

_____________________________

Pregoeira responsável pela condução do processo:

Rosalina Alves Prates Soares Cruz

Pregoeira/UFVJM – Portaria nº 1034, de 12 de abril de 2017.

# ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PROPOSTA DE PREÇOS COM RELAÇÃO DOS PRODUTOS

AO

SERVIÇO DE LICITAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Ref: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2017

Prezados Senhores

Apresentamos nossa proposta de preços para os itens abaixo relacionados objetivando o fornecimento a essa Universidade, de acordo com o disposto no edital licitatório supra e ordenamentos legais cabíveis.

Declaramos ter total conhecimento das condições da presente licitação e a elas nos submetemos para todos os fins de direito.

Razão social:                                                                       CNPJ:

Banco:                                  Agência:                                 Conta:

Praça de pagamento:                                                          Contato:

Fone:                                    Fax:                                         e-mail:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | MARCA/ MODELO | VL UNIT. | VL TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Valor Total: R$_____________________

OBSERVAÇÕES

Validade da proposta:

Prazo de garantia do produto:

Prazo de entrega:

Local de entrega:

Declaração: Os preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transporte e entrega da mercadoria e outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita compra do objeto da licitação.

# ANEXO II

# TERMO DE REFERÊNCIA

- PREGÃO ELETRÔNICO 14/2017 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI – CAMPUS DO MUCURI.

- CLASSIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO: PERMANENTE

- TIPO DE LICITAÇÃO:  (  X  )  TRADICIONAL     (    ) REGISTRO DE PREÇOS

- 1 OBJETO

- Aquisição de aparelhos de medição e orientação e equipamentos de laboratório para atender a demanda do curso de Medicina – Campus do Mucuri, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo deste Termo de Referência.

- 1.1 Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 01 (ano).

- 2 JUSTIFICATIVA

- 2.1 	O curso de Medicina desta instituição, Campus do Mucuri, necessita da compra de diversos aparelhos e equipamentos, que serão utilizados em aulas práticas nos laboratórios do curso de Medicina da UFVJM, visando consequentemente oferecer suporte para os docentes e um aprendizado de qualidade pelos alunos.

- 2.2 CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

- 2.2.1 Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

- 3. CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

- 3.1 O prazo de entrega dos materiais se efetuará em até 30 (trinta) dias corridos para produtos nacionais e no máximo 60 dias corridos para produtos importados, a partir do envio da Nota de Empenho ao Licitante.

- 3.2 No caso de descumprimento, o licitante será notificado extrajudicialmente, pelas vias administrativas, para que em 72 (setenta e duas) horas, contados da data do recebimento da notificação, faça a entrega do material ou venha apresentar justificativa de impossibilidade de cumprir o compromisso contratual. Em ambos os casos, fica desde já estabelecido que a UFVJM, poderá, a seu critério, cancelar a Nota de Empenho e convocar o segundo colocado, sem, entretanto, declinar do seu direito de promover o devido processo administrativo visando aplicação das sanções cabíveis e cobrança administrativa, na forma da Lei 8.666/93: multa, registro de inadimplência no SICAF e, se necessário, promover cobrança judicial e apuração das perdas e danos na forma da lei.

- 3.3 Os bens deverão ser entregues conforme local e horário estabelecido abaixo:

- CAMPUS MUCURI - Almoxarifado Central da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, situado na Rua: Cruzeiro, n° 01, Bairro: Jardim São Paulo, na cidade de  Teófilo Otoni – MG,  das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, em dias úteis.

- 4 AVALIAÇÃO DO CUSTO

- 4.1 O custo estimado da presente contratação é de R$ 340.702,36.

- 4.2 O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, elaborado com base na utilização dos seguintes parâmetros:

- I - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, com data e hora de acesso;

- II - pesquisa com os fornecedores.

- 5 RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

- 5.1 Os materiais serão recebidos provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação, mediante recibo no documento Fiscal, no momento da entrega da mercadoria, desde que:

- a) Esteja compatível com esta licitação e não exista a cobrança de frete;

- b) Estejam os produtos embalados de acordo com a nota fiscal/empenho, não enviando materiais/produtos de notas fiscais/empenhos diferentes numa mesma embalagem;

- c) Não apresente avaria ou adulteração;

- d) Seja o material da mesma marca e oferecida na proposta inicial, possua as mesmas características da amostra enviada, sob pena de devolução;

- e) Seja entregue em embalagem original, contendo a data e número do lote de fabricação, informando, inclusive, seu prazo de validade:

- f) Esteja identificado quanto ao número da licitação, nome da Empresa, número do item a que se refere e outras informações de acordo com a legislação pertinente.

- 5.2 A UFVJM se reserva o prazo de 30 (trinta) dias úteis para promover as análises necessárias à verificação da conformidade do material com a especificação do Edital, podendo prorrogar tal prazo por igual período quando o exame qualitativo requerer testes mais elaborados.

- 5.3 Os materiais serão recebidos definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, quando a UFVJM encaminhará o documento fiscal para pagamento, sem prejuízo, entretanto, do disposto no Código de Defesa do Consumidor a respeito da qualidade de produtos e reparação de danos.

- 6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 6.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

- a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

- b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

- c) Substituir, reparar, corrigir, remover ou reconstruir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, mesmo após ter sido recebido definitivamente o objeto do contrato;

- d) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

- e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- f) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

- 7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

  - b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

  - c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

  - d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

  - e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- 8 MEDIDAS ACAUTELADORAS

- 8.1 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

- 9 CONTROLE DA EXECUÇÃO

- 9.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

- 9.2 O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

- 9.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

- 9.4 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

- 10 INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 10.1 As sanções administrativas serão aplicadas conforme previsto em edital.

- 10.2 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

- 10.3 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

- 10.4 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

- Teófilo Otoni, 31 de maio de 2017.

- ___________________________________

- Patrick Wander Endlich

- Diretor da FAMMUC

- UFVJM – Campus do Mucuri

- Siape: 2242673

# ANEXO III

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BALANÇA ANALITICA ELETRÔNICA, 210G (0,1MG) ESPECIFICAÇÕES: BALANÇA ANALÍTICA COM CALIBRAÇÃO EXTERNA E TARA AUTOMÁTICA; CAPACIDADE MÁXIMA DE 210G (0,1MG);PRECISÃO DE 0,1MG; CÂMARA DE PESAGEM COM JANELAS CORREDIÇAS, MOLDADAS EM VIDRO TEMPERADO, PARA A PROTEÇÃO DURANTE A PESAGEM; ESTRUTURA EXTERNA EM METAL COBERTO POR PINTURA EPÓXI E INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL;DISPLAY DIGITAL LUMINOSO QUE PERMITE UMA LEITURA NÍTIDA DOS RESULTADOS; CALIBRAÇÃO COM PESO EXTERNO (200G); POSSUI TRÊS UNIDADES DE PESAGEM: GRAMA (G), QUILATE (CT) E ONÇA-TROY (OZT); SAÍDA RS 232; VOLTAGEM: 110/220V (BIVOLT COM CHAVE SELETORA). CONJUNTO É COMPOSTO POR: 01 BALANÇA ANALÍTICA; 01 PESO PADRÃO (CALIBRAÇÃO); 01 CAPA PROTETORA ANTI-PÓ;01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | UN | 1 | 5.677,44 | 5.677,44 |
| 2 | PH-METRO DIGITAL DE BANCADA: MICROPROCESSADO; COM DISPLAY ALFANUMÉRICO DE 2 LINHAS E 16 CARACTERES; POSSIBILIDADE DE MEDIÇÃO DE PH, MV (POTENCIAL DE OXI-REDUÇÃO) E TEMPERATURA DA AMOSTRA; EFETUA VERIFICAÇÃO DO ELETRODO AUTOMATICAMENTE E INDICA SEU REAL ESTADO; EXECUTA COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DA LEITURA EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DA TEMPERATURA DA AMOSTRA; PERMITE AJUSTAR UM PONTO OU UMA FAIXA ONDE IRÁ SOAR UM SINAL INDICANDO QUE A SOLUÇÃO ESTÁ COM PH CORRETO OU FORA DE ESPECIFICAÇÃO; POSSIBILIDADE DE SELECIONAR O JOGO DE SOLUÇÕES UTILIZADO PARA CALIBRAR O INSTRUMENTO, QUE PODEM SER DE PH 4,01 / 7,01 E 10,1 OU 4,01 / 6,86 E 9,18; DISPÕE DE SAÍDA SERIAL TIPO RS-232 PARA LIGAR A COMPUTADOR OU IMPRESSORA; SUPORTE PANTOGRÁFICO DE ELETRODOS; SENSOR DE TEMPERATURA COM HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL; ELETRODO COMBINADO DE PH DE USO GERAL; CONTENDO FRASCOS COM SOLUÇÕES TAMPÕES DE PH 4,01 / 7,01 E 10,1; 01 FRASCO COM SOLUÇÃO ELETROLÍTICA DE KCL 3 MOLAR; ADAPTADOR A/C BIVOLT; FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0,00 A 14,00; TEMPERATURA DE 0,00 A 100ºC; RESOLUÇÃO DE 0,01 PH, TEMPERATURA 0,1ºC E 0,1 MV; PRECISÃO +- 0,02 PH, TEMPERATURA +-0,2]C E +-0,2MV; CALIBRAÇÃO FEITA COM NO MÍNIMO 2 VALORES DE REFERÊNCIA; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA; DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. | UN | 1 | 1.618,64 | 1.618,64 |
| 3 | DESTILADOR DE AGUA: CONSTRUIDO TOTALMENTE EM ACO INOX: CALDEIRA, CONDENSADOR, BAFLE INTERNO, TAMPA E BICO COLETOR CAPACIDADE DE 5 LITROS /HORA, SISTEMA DE SEGURANCA: DESLIGA AUTOMATICAMENTE NA FALTA DE AGUA, LAMPADA PILOTO, RESISTENCIA BLINDADA EM TUBO DE ACO INOX AISI 304 SUPORTE PARA INSTALACAO NA PAREDE ENERGIA:3500 WATTS, 220 VOLTS | UN | 1 | 2.292,82 | 2.292,82 |
| 4 | ESTEIRA ELÉTRICA MULTIPROGRAMÁVEL PARA TESTE ERGOMÉTRICO COM PROTOCOLO COMPATÍVEL COM O SISTEMA INTEGRADO PARA O TESTE DE ESFORÇO.ESTEIRA COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO. COM VELOCIDADE MÁXIMA ALCANÇANDO 24KM/H (VELOCIDADE MÍNIMA 1,6 KM/H) E INCLINAÇÃO DE 0 ATÉ 26%. COMANDO ELETRÔNICO MULTI-PROGRAMAVEL DE EXECUÇÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL COM TECLADO ALFANUMÉRICO E DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, COM INTERFACE RS 232 PARA CONEXÃO COM SISTEMA DE ERGOMETRIA COMPUTADORIZADOS, APOIO FRONTAL E LATERAL, TRAVA DE SEGURANÇA. MOTOR DE CORRENTE ALTERNADA, 3 HP, CAPACIDADE DE TRAÇÃO DE PACIENTES ATÉ 200 KG, LARGURA 790MM PROTOCOLOS PRÉ-ESTABELECIDOS: BRUCE, BRUCE MODIFICADO, MINI BRUCE, NAUGHTON, ELLESTAD, BALKE, BALKE-WARE, ASTRAND, COOPER, KATTUS, MADER MASCULINO, MADER FEMININO, STANFORD E STANFORD MODIFICADO. EXECUTAR PROTOCOLO DE RAMPA COM INCREMENTO PROGRESSIVO E LINEAR DA VELOCIDADE E/OU ELEVAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DO CONSUMO EM METS. PROTOCOLOS DE LIVRE EDIÇÃO PODENDO SER PROGRAMADOS PELO PRÓPRIO USUÁRIO, COM ATÉ 20 ESTÁGIOS CADA, DE VELOCIDADE, ELEVAÇÃO E TEMPO, PODENDO SER PERSONALIZADO E ARMAZENADO NA MEMÓRIA. PROGRAMAÇÃO DE PRÉ E PÓS-ESFORÇO. PAINEL DE COMANDO TOTALMENTE CONFIGURÁVEL PELO USUÁRIO.REGISTRO NA ANVISA. | UN | 1 | 23.660,00 | 23.660,00 |
| 5 | CUBA ELETROFORESE VERTICAL: CUBA ELETROFORESE VERTICAL DUPLA ADEQUADA PARA IDENTIFICAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PROTEÍNAS DE DIFERENTES PESOS MOLECULARES USANDO GEL DE POLIACRILAMIDA. CONSTRUÍDA EM ALTA QUALIDADE CONFERE ALTO RENDIMENTO E ALTA CONFIABILIDADE. DESIGN COMPACTO, COM GRANDE TRANSPARÊNCIA O QUE PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DAS AMOSTRAS DURANTE A CORRIDA. CONTÉM PLACAS DE VIDRO COM ESPAÇADORES PRÉ-FIXADOS COM DIFERENTES ESPESSURAS ( 0,75MM, 1MM, 1,5MM), FORNECENDO GRANDE FACILIDADE DE MONTAGEM E VERSATILIDADE, ALÉM DE ECONOMIA DE TEMPO. A MOLDAGEM DO GEL É REALIZADA NO PRÓPRIO MÓDULO INTERNO, UTILIZANDO UM SISTEMA DE GAXETAS DE SILICONE ESPECÍFICAS PARA CADA ESPAÇADOR, O QUE CONFERE GRANDE SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS. O DESIGN DO MÓDULO INTERNO PERMITE A CORRIDA SIMULTANEAMENTE DE ATÉ DOIS GÉIS. DIVERSAS OPÇÕES DE PENTES, COM DIFERENTES ESPESSURAS E NÚMERO DE AMOSTRAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TAMANHO DA PLACA DE VIDRO: 10 X 10 CM; TAMANHO DO GEL PREPARADO: 8 X 8,5CM; TAMANHO DA CUBA: 16 X 13 X 14 CM (LXPXA); CAPACIDADE MÁXIMA DE AMOSTRAS: 30 AMOSTRAS (15 AMOSTRAS POR GEL); VOLUME TAMPÃO: 750 ML; ESPAÇADORES: 0,75MM, 1MM, 1,5MM (PRÉ-FIXADOS NA PLACA); PERMITE CORRIDA DE 2 GÉIS SIMULTANEAMENTE. PENTES: ACOMPANHAM DOIS PENTES DE CADA MODELO: 0,75MM- 11 AMOSTRAS; 0,75MM-15AMOSTRAS; 1MM -11AMOSTRAS; 1MM-15AMOSTRAS; 1,5MM-11AMOSTRAS;1,5MM-15AMOSTRAS. 1 TANQUE; 1 MÓDULO INTERNO; 1 PLACA DUMMY; 2 CABOS DE CONEXÃO; 2 PLACAS DE VIDRO LISAS COM ESPAÇADOR DE 0,75MM; 2 PLACAS DE VIDRO LISAS COM ESPAÇADOR DE 1MM; 2 PLACAS DE VIDRO LISAS COM ESPAÇADOR DE 1,5MM; 4 PLACAS DE VIDRO ENTALHADAS; 2 PENTES DE 11 AMOSTRAS COM 0,75MM DE ESPESSURA; 2 PENTES DE 11 AMOSTRAS COM 1MM DE ESPESSURA; 2 PENTES DE 11 AMOSTRAS COM 1,5MM DE ESPESSURA; 2 PENTES DE 15 AMOSTRAS COM 0,75MM DE ESPESSURA; 2 PENTES DE 15 AMOSTRAS COM 1MM DE ESPESSURA; 2 PENTES DE 15 AMOSTRAS COM 1,5MM DE ESPESSURA; 2 GAXETAS AZUIS DE 0,75MM; 2 GAXETAS VERDES DE 1MM; 2 GAXETAS BRANCAS DE 1,5MM. A EMPRESA FORNECEDORA TEM QUE SER A RESPONSÁVEL A PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA NO BRASIL E DEVERÁ POSSUIR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA TAL. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONSTAR EM CATÁLOGO. | UN | 2 | 3.397,93 | 6.795,86 |
| 6 | CENTRIFUGA DE BANCADA DIGITAL E MICROPROCESSADA. PROJETADA E DESENVOLVIDA PARA ATENDER AS EXIGENTES NECESSIDADES DOS LABORATÓRIOS DE CONCENTRAÇÃO DE CÉLULAS E MICROORGANISMOS, DE PESQUISA, CLÍNICOS E INDUSTRIAIS CENTRIFUGANDO E SEDIMENTANDO PEQUENAS AMOSTRAS E PARA AS ÁREAS DE ENGENHARIA GENÉTICA, MICROBIOLOGIA, VIROLOGIA, ENTRE OUTROS. ACIONADA POR INVERSOR DE FREQUÊNCIA QUE PROPORSIONA ALTA ESTABILIDADE DA ROTAÇÃO. SISTEMA MICROPROCESSADO CONTROLA A VELOCIDADE E TEMPO. TECLADO TIPO SOFT-TOUCH, PERMITE OPERAÇÃO FÁCIL, PRÁTICA E SEGURA. DISPLAY ALFA NUMÉRICO COM ILUMINAÇÃO INTERNA, PERMITE AO USUÁRIO PERFEITA VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS. INDICAÇÃO DIRETA DE RCF, TEMPO E RPM. INDICAÇÃO DE MENSAGEM DE DESBALANCEAMENTO E PORTA ABERTA. COM 10 PROGRAMAS DE MEMÓRIA. PARADA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE FREIO ELETRODINÂMICO. GABINETE: EM RESISTENTE CAIXA DE AÇO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI TEXTURIZADO. CAPACIDADE DE AMOSTRAS COM ROTOR HORIZONTAL: 28 X 5 ML, 28 X 10 ML, 28 X 15 ML, 8 X 25 ML, 4 X 50 ML OU 4 X 100 ML (ESPECIFICAR). ROTAÇÃO MÁXIMA COM ROTOR HORIZONTAL: 3.500 RPM. FORÇA MÁXIMA DE TRABALHO COM ROTOR HORIZONTAL: 2.422 X G. CAPACIDADE DE AMOSTRAS COM ROTOR ANGULAR: 8 X 15 ML OU 6 X 50 ML (ESPECIFICAR). ROTAÇÃO MÁXIMA COM ROTOR ANGULAR: 5.000 RPM FORÇA MÁXIMA DE TRABALHO COM ROTOR ANGULAR: 3.372 X G. TEMPO DE PROCESSO: DE 0 A 99 MINUTOS. TEMPO DE ACELERAÇÃO: AJUSTÁVEL DE 20 A 180 SEGUNDOS. TEMPO DE DESACELERAÇÃO: AJUSTÁVEL DE 30 A 150 SEGUNDOS. CONTROLE DE VELOCIDADE: DIGITAL MICROPROCESSADO. TIPO DE MOTOR: INDUÇÃO CA SEM ESCOVAS. SISTEMA DE PROTEÇÃO: NÃO PERMITE A PARTIDA COM TAMPA ABERTA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE ABERTURA DURANTE A CENTRIFUGAÇÃO E ALARME AUDIOVISUAL APÓS O FIM DO PROCESSO DE CENTRIFUGAÇÃO. TAMPA: EM AÇO CARBONO SAE 1020 COM ORIFÍCIO PARA INTRODUÇÃO DE TACÔMETRO. ALIMENTAÇÃO: 110V OU 220V (ESPECIFICAR), 50/60HZ. DIMENSÃO EXTERNA: (L X A X P) 480 X 380 X 640 MM. EQUIPAMENTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA). ACOMPANHA: ROTOR HORIZONTAL PARA 28 X 15 ML, 01 CONJUNTO DE ADAPTADORES, MANUAL DE INSTRUÇÕES E TERMO DE GARANTIA. PESO: 37,500 KG. REGISTRO NA ANVISA. | UN | 1 | 5.882,13 | 5.882,13 |
| 7 | FONTE ELETROFORESE 300 VOLTS: FONTE UTILIZADA PARA ELETROFORESE DE GÉIS E MINI-GÉIS HORIZONTAIS; SISTEMA DE GEL SUBMARINO; TRANSFERÊNCIAS DE ELETROFORÉTICAS; GÉIS VERTICAIS E ELETRO-ELUIÇÃO. CARACTERÍSTICAS: PERMITE CORRER MAIS DE UMA ELETROFORESE AO MESMO TEMPO ATÉ 4 CUBAS SIMULTÂNEAS, AJUSTE DO TEMPO DE ELETROFORESE EM ATÉ 99 HORAS E 59 MINUTOS; OS TERMINAIS DE CONTATO POSSUEM SISTEMA DE ENCAIXE EM PROFUNDIDADE, EVITANDO MAU CONTATO; DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA EVENTUAIS SOBRECARGAS; PAINEL DO TIPO “TOUCH”(TOQUE DE SENSIBILIDADE), IMPERMEÁVEL E À PROVA DE RESPINGOS; DISPLAY DE LEITURA DO TIPO LCD, PARA VISUALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E PARÂMETROS; DESIGN MODERNO E COMPACTO; ESTRUTURA EM AÇO 1020; ALARME DE AVISO DE ERRO QUANDO A FONTE ESTIVER LIGADA EM CONDIÇÕES D E SOBRECARGA OU SEM CARGA; VARIAÇÃO DE TENÇÃO: + 1%; PRECISÃO: + 1,5%; RESOLUÇÃO: 1 VOLT, 1 MA; 1 W; BIVOLT COM CHAVE SELETORA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO: ATÉ 300V; CORRENTE: ATÉ 400 MA; POTÊNCIA: ATÉ 120 W; SAÍDAS: ATÉ 4 CUBAS; MEMÓRIA: ATÉ 10 PROGRAMAS; DIMENSÕES EXTERNAS: 11,5X26X27,5CM; VOLTAGEM: 110/220 V; PESO MÁXIMO: 6 KG. | UN | 2 | 2.390,79 | 4.781,58 |
| 8 | MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO TRINOCULAR COM ZOOM - CABEÇOTE TRINOCULAR INCLINADO A 45O; GIRO DE 360O COM TRAVA NA POSIÇÃO DESEJADA; OCULARES WF 10X COM OLHETES DE BORRACHA; OBJETIVA ZOOM ATRAVÉS DE BOTÃO RADIAL COM AUMENTOS DE 0,7 A 4,5X (PADRÃO), PERMITINDO AUMENTOS CONTÍNUOS DE 7 A 90X E CAMPO DE 20MM A 5MM. POSSIBILITA OCULARES DE 20X (OPCIONAL) E OBJETIVAS AUXILIARES DE 0,7X, 1X, 1,5X E 2X (OPCIONAIS), PERMITINDO AUMENTOS DE 4,9 A 180X. IMAGEM DIRETA E TRIDIMENSIONAL; ILUMINADOR COM LUZ INCIDENTE E TRANSMITIDA EM HALOGÊNIO 6V/20W; LÂMPADA RESERVA; ILUMINAÇÃO COM ACIONAMENTO INDIVIDUAIS E SIMULTÂNEOS; AJUSTE INTERPUPILAR DE 55 A 75MM; AJUSTE DE DIOPTRIA +/- 5MM; ESTATIVA DE PORTE REFORÇADO EM "L" E PRESILHAS DUPLAS; FONTE DE ALIMENTAÇÃO EMBUTIDA NA BASE; PLATINA: DISCO EM VIDRO FOSCO COM PRESILHAS DE FIXAÇÃO (100MM); ÁREA DE TRABALHO DE 140 X 160MM; ENFOQUE MACRO E MICROMÉTRICO; ZOOM: BOTÃO COAXIAL DE AÇÃO CONTINUA; ACOMPANHA CÂMERA COM SAÍDA USB (NÃO UTILIZA FONTE) E RESOLUÇÃO DE 1,3MP - 420 LINHAS; FONTE DE LUZ FRIA E CABO DE FIBRA ÓTICA BIFURCADO E FLEXÍVEL PARA ESCOLHER O MELHOR ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO; ALIMENTAÇÃO 110V; GARANTIA DE 1 ANO; FRETE INCLUSO; CABOS DE LIGAÇÃO, DISCO PRETO/BRANCO, CAPA, MANUAL DE INSTRUÇÕES. | UN | 1 | 10.061,47 | 10.061,47 |
| 9 | MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR COM ZOOM; CABEÇA BINOCULAR INCLINADA A 45º; GIRO DE 360º COM TRAVA NA POSIÇÃO DESEJADA; OBJETIVAS ZOOM ATRAVÉS DE BOTÃO COAXIAL; POSSIBILITA O USO DE OCULARES DE 20X E OBJETIVAS AUXILIARES DE 0,7 A 2,0X; IMAGEM DIRETA E TRIDIMENSIONAL; ILUMINADOR COM LUZ INCIDENTE EM HALOGÊNIO E TRANSMITIDA FLUORESCENTE (OPCIONAL HALOGÊNIO); ESTATIVA DE PORTE REFORÇADO EM "L"; ILUMINAÇÃO COM ACIONAMENTOS INDIVIDUAIS E SIMULTÂNEOS. OCULARES: WF10X (STANDARD) WF20X (OPCIONAL); OBJETIVAS ACROMÁTICAS: AÇÃO CONTÍNUA COM AUMENTOS DE 0,7 A 4X AUMENTO: CONTÍNUO DE 7 A 40X E CAMPO DE 20MM A 5MM; OBJETIVAS ZOOM: BOTÃO COAXIAL DE AÇÃO CONTÍNUA; AJUSTE INTERPUPILAR: 55 A 75MM AJUSTE DE DIOPTRIA: +- 5MM; ENFOQUE: MACRO E MICROMÉTRICO IMAGEM: DIRETA E TRIDIMENSIONAL; ESTATIVA: DISCO EM VIDRO FOSCO, DISCO BRANCO E DISCO PRETO, COM PRESILHAS PARA FIXAÇÃO (100MM); ÁREA DE TRABALHO: 140X160MM; ILUMINADOR: LUZ INCIDENTE E TRANSMITIDA COM LÂMPADA DE HALOGÊNIO 6V, 15W, (20W OPCIONAL); CONTROLE DE INTENSIDADE DA LUZ: ELETRÔNICO PARA O ILUMINADOR INCIDENTE; ALIMENTAÇÃO: 110V; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: EMBUTIDA NA BASE; ACOMPANHA: CABOS DE LIGAÇÃO, DISCO PRETO/BRANCO, CAPA E MANUAL DE INSTRUÇÕES, LÂMPADA RESERVA; GARANTIA DE 1 ANO. | UN | 2 | 3.796,55 | 7.593,10 |
| 10 | BANHO MARIA SOROLÓGICO SEM CIRCULAÇÃO DE ÁGUA, CAP. 9,5 LITROS: CAIXA EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA; CUBA EM AÇO INOX ESTAMPADA SEM EMENDAS OU SOLDAS COM CAPACIDADE TOTAL DE 9,5 LITROS; DIMENSÕES DA CUBA: C= 300 X L= 240 X A= 150 MM; FUNDO PROTETOR DA RESISTÊNCIA E APOIO DA GALERIA EM CHAPA DE AÇO INOX; PAINEL FRONTAL EM POLICARBONATO COM CHAVE GERAL; TAMPA PINGADEIRA EM POLIESTIRENO; GALERIA EM PLÁSTICO PARA 50 TUBOS DE 13 X 100 MM; TEMPERATURA DE TRABALHO DE AMBIENTE A +60ºC; CONTROLADOR DIGITAL MICROPROCESSADO COM SISTEMA PID COM RESOLUÇÃO DE 0,1ºC; DESVIO MÁXIMO DE TEMPERATURA DE +/- 0,3ºC; TEMPO DE AQUECIMENTO DE 25ºC A 37ºC EM +/- 25 MINUTOS; CONDIÇÕES AMBIENTAIS MÁXIMA EM +34ºC PARA CONTROLE A +37ºC E UMIDADE RELATIVA DE 20% A 90%; DIMENSÕES TOTAIS DO BANHO: P= 410 X L= 270 X A= 200 MM; PESO: 5,6 KG; POTÊNCIA: 250 WATTS; FREQÜÊNCIA: 60 HZ; VOLTAGEM 220 VOLTS, 1,2 A (110 VOLTS, 2,5 A, SOMENTE SOB PEDIDO); CABO DE ENERGIA COM 3 PINOS E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA ALTA TENSÃO. | UN | 1 | 1.458,40 | 1.458,40 |
| 11 | LAVADOR DE PIPETAS CONJUNTO COMPLETO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - FABRICADO EM PVC. - CONJUNTO INERTE À AÇÃO DE MISTURAS SULFOCRONICAS E OUTRAS SOLUÇÕES. - COMPOSTO POR 04 PEÇAS NAS SEGUINTES DIMENSÕES. - 02 DEPÓSITOS PARA SOLUÇÃO DE LIMPEZA COM APROX. 15X60CM. - CESTO PERFURADO PARA PIPETAS CONTAMINADAS COM APROX. 12,5X65CM. - DEPÓSITO SIFÃO LAVADOR COM APROX. 15X71CM. | UN | 2 | 336,10 | 672,20 |
| 12 | MICROSCÓPIO BINOCULAR COM ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA DE 30 W E LED PARA CAMPO CLARO, OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS DE 4 X, 10 X, 40 X E 100 X, OCULARES FOCALIZÁVEIS DE 10 X / 18, SETA INDICADORA, CONDENSADOR FIXO, CHARRIOT DO LADO DIREITO, REVOLVER PARA 4 OBJE- TIVAS MICROSCÓPIO "PRIMO STAR" COM ESTATIVA MECÂNICA À DIREITA, CAMPO 18 E DESENHO ERGONÔMICO, QUE GARANTE CORRETA POSTURA AO USUÁRIO; LUZ TRANSMITIDA COM SISTEMA ÓTICO DE CORREÇÃO INFINITA (ICS); ESTATIVA E TODAS AS ENGRENAGENS EM METAL; TUBO BINOCULAR COM INCLINAÇÃO DE 30º ENTRE A LINHA DE VISÃO DO OBSERVADOR E O PLANO HORIZONTAL; ROTAÇÃO DE 360º EM TORNO DO EIXO VERTICAL; PAR DE OCULARES FOCALIZÁVEIS 10X/18 BR. COM TRATAMENTO ANTIFUNGO, OPÇÃO DE TRAVA POR PARAFUSOS PARA EVITAR QUE SEJAM RETIRADAS POR PESSOAS NÃO AUTORIZADAS; PONTEIRO EM UMA DAS OCULARES; DISTÂNCIA INTERPUPILAR DE 48 A 75 MM; REVÓLVER REVERSO COM ESPAÇO PARA QUATRO OBJETIVAS; CONJUNTO DE OBJETIVAS PLANAS-ACROMÁTICAS: OBJETIVA "PLAN-ACHROMAT" 4X/0,10; OBJETIVA "PLAN-ACHROMAT" 10X/0,25; OBJETIVA "PLAN-ACHROMAT" 40X/0,65 RETRÁTIL; OBJETIVA "PLAN-ACHROMAT" 100X/1,25 RETRÁTIL - IMERSÃO A ÓLEO; BOTÃO BILATERAL PARA FOCALIZAÇÕES MACROMÉTRICA E MICROMÉTRICA E ESCALA MICROMÉTRICA À ESQUERDA; AJUSTE GROSSO DE 4 MM POR VOLTA E AJUSTE FINO DE 0,3 MM POR VOLTA; DESLOCAMENTO TOTAL DE 15 MM; PLATINA MECÂNICA COM DIMENSÕES 140 X 135 MM, ACIONAMENTO À DIREITA E PORTA-OBJETO; CHARRIOT COM MOVIMENTO XY GRADUADO E LIMITADOR DO MOVIMENTO Z, EVITANDO QUEBRA DE LÂMINAS; DESLOCAMENTO TOTAL DE 75 MM NO EIXO X E 30 MM NO EIXO Y; CONDENSADOR MÓVEL TIPO ABBE N.A. 0,9/1,25; DIAFRAGMA ÍRIS; COMPARTIMENTO PARA ADAPTAR FUTURAMENTE, ANEIS DE FASE E DE CAMPO ESCURO; CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA INCORPORADO AO MICROSCÓPIO E ACOPLADO À FUNÇÃO LIGA/DESLIGA, QUE OBRIGA A REDUÇÃO DA INTENSIDADE ANTES DO DESLIGAMENTO, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL DO LED OU DA LÂMPADA; DUAS OPÇÕES DE ILUMINAÇÃO JÁ INCLUSAS: LED 3200 K E LÂMPADA HALÓGENA 6 V / 30 W PRÉ-CENTRALIZADOS, CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E SISTEMA DE TROCA DE LED/LÂMPADA PROTEGIDO POR PARAFUSOS - FERRAMENTA INCLUSA; ESCALAS EM LEDS NAS LATERAIS, INDICADORAS DE INTENSIDADE LUMINOSA, QUE FACILITA OBSERVAR À DISTÂNCIA, SE O MICROSCÓPIO FOI DEIXADO LIGADO; FONTE DE 100...240 V AC / 50...60 HZ / 30 VA COM TRÊS ADAPTADORES PARA DIFERENTES TIPOS DE TOMADAS (BIVOLT AUTOMÁTICO); TRATAMENTO ANTIFUNGO NAS OCULARES, TUBO E OBJETIVAS; COMPARTIMENTO DE LED E LÂMPADA HALÓGENA; OPÇÃO DE FUTURAMENTE ACOPLAR COMPONENTES PARA CONTRASTE DE FASE, CAMPO ESCURO E FLUORESCÊNCIA. ACOMPANHAM: CAPA PROTETORA; FRASCO DE 5 ML DE ÓLEO DE IMERSÃO; FILTROS COLORIDOS AZUL (LUZ DO DIA), VERDE E AMARELO; LÂMPADA RESERVA; MANUAL DE INSTRUÇÕES. DEMAIS CONDIÇÕES, CONFORME O EDITAL. | UN | 30 | 5.331,50 | 159.945,00 |
| 13 | BANHO MARIA ULTRATERMOSTÁTICO DE PRECISÃO - COM BOMBA DE CIRCULAÇÃO -BANHO MARIA DE PRECISÃO COM CAPACIDADE PARA 9 LITROS E FAIXA DE TEMPERATURA +5°C A 100°C. DIMENSÕES EXTERNAS 420X340X280 MM COM BOMBA DE CIRCULAÇÃO. ESSE EQUIPAMENTO POSSUI AGITAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE MOTOR DE AGITAÇÃO E CIRCULAÇÃO EXTERNA DO LÍQUIDO ATRAVÉS DE BOMBA DE CIRCULAÇÃO. POSSUI CUBA (RESERVATÓRIO) EM AÇO INOX, SEM SOLDA E SEM EMENDAR E COM CANTOS ARREDONDADOS, QUE EVITA A INCRUSTAÇÃO E FACILITA A LIMPEZA. A PINTURA EXTERNA DO GABINETE EPÓXI, POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, QUE GARANTE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. ACOMPANHA TAMPA EM INOX QUE GARANTE O FUNCIONAMENTO SEGURO DO EQUIPAMENTO COM A TAMPA FECHADA. VOLTAGEM DE 220V. | UN | 1 | 16.766,67 | 16.766,67 |
| 14 | MODELO ANATÔMICO PARA EXAME DE MAMAS PARA AMARRAR. MOLDE ORIGINAL DE UM TÓRAX FEMININO COM MAMAS DE TAMANHO MÉDIO, COM ASPECTOS FÍSICOS REALISTAS. SIMULADOR SEIO FEMININO, TIPO AUTOEXAME, CONFECCIONADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. CARACTERÍSTICAS: REPRESENTAR DETALHADAMENTE AS ESTRUTURAS DELICADAS DA PELE, APRESENTAR TEXTURA REALISTA, POSSIBILITAR O EXAME E AUTOEXAME DAS MAMAS EM POSIÇÃO ERETA E DEITADA, ALTERAÇÕES PROVAVELMENTE BENIGNAS E MALIGNAS DE DIFERENTES FORMAS E ESTÁGIOS (02 ALTERAÇÕES PROVAVELMENTE BENIGNAS, 04 ALTERAÇÕES PROVAVELMENTE MALIGNAS, 02 ALTERAÇÕES TÍPICAS). DEVERÁ ACOMPANHAR, TALCO APROPRIADO AO USO NO MODELO, CINTO, CINTOS DE FIXAÇÃO, BOLSA DE TRANSPORTE E SUPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS 56X44X24 E 11,5 KG. | UN | 1 | 12.820,00 | 12.820,00 |
| 15 | VÍDEO COLPOSCOPIO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CABEÇA ESTEREOSCÓPICA COM AUMENTOS DE 6X, 10X, 16X 25X E 40X OCULARES GRANDE ANGULAR 12,5X AJUSTÁVEIS , BINÓCULO RETO, OBJETIVA DE FOCO 300 MM, FILTROS COR VERDE, ESTATIVA DE MESA , SISTEMA DE VÍDEO ACOPLADO A CABEÇA ÓTICA CONTANDO DE DIVISOR DE IMAGEM, ADAPTADOR DE CÂMERA DE VÍDEO, CÂMERA DE VÍDEO 520 LINHAS NTSC, GERADOR DE LUZ FRIA 15 V 150 W, COM LÂMPADA CONDUZIDA POR FIBRA ÓTICA, VOLTAGEM 110/220 V AJUSTÁVEL, ESTATIVA DE CHÃO COM RODÍZIOS.REGISTRO NA ANVISA. | UN | 1 | 21.444,74 | 21.444,74 |
| 16 | MODELO DE DPOC MOSTRANDO DE FORMA IMPRESSIVA AS ALTERAÇÕES DO TECIDO BRÔNQUICO (DE BAIXO PARA CIMA): ESTADO SAUDÁVEL, SECREÇÃO ANORMAL DE MUCO, ESPESSAMENTO DA MUCOSA BRÔNQUICA LESÃO PERMANENTE APÓS INGESTA DE MEDICAMENTOS. DIMENSÕES APROXIMADAS 15 X 11 X 8 CM, PESO 0.179 KG. MONTADO SOBRE SUPORTE. O MODELO DEVE VIR ACOMPANHADO COM MANUAL DESCRITIVO E SUAS PARTES SÃO NUMERADAS. DEVE APRESENTAR CATÁLOGO COM FOTO. CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DURÁVEL E INQUEBRÁVEL PERMITINDO A REPRESENTAÇÃO REALÍSTICA DAS ESTRUTURAS ANATÔMICAS. GARANTIA MÍNIMA DE TRÊS ANOS. | UN | 5 | 480,67 | 2.403,35 |
| 17 | MODELO DE HÉRNIA INGUINAL MOSTRANDO AS ESTRUTURAS ANATÔMICAS DA REGIÃO INGUINAL DO HOMEM EM TAMANHO NATURAL, COM UMA HÉRNIA INGUINAL INDIRETA EXPOSTA POR CAMADAS. NA BASE, 2 ILUSTRAÇÕES ESQUEMÁTICAS POSSIBILITAM A COMPARAÇÃO ENTRE UMA HÉRNIA INGUINAL DIRETA E UMA HÉRNIA INGUINAL INDIRETA. MONTADO SOBRE UM SUPORTE. O MODELO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO COM MANUAL DESCRITIVO E SUAS PARTES NUMERADAS. DEVE APRESENTAR CATÁLOGO COM FOTO. DIMENSÕES APROXIMADAS 14 X 10 X 18 CM, PESO 0.41 KG. MODELO EM RESINA PLÁSTICA DURÁVEL PERMITINDO A REPRESENTAÇÃO REALÍSTICA DAS ESTRUTURAS ANATÔMICAS. GARANTIA MÍNIMA DE TRÊS ANOS. | UN | 5 | 296,00 | 1.480,00 |
| 18 | ESTÔMAGO COM ÚLCERAS GÁSTRICAS. O MODELO DEVE MOSTRAR OS DIFERENTES ESTÁGIOS DA INFLAMAÇÃO DA MUCOSA DO ESTÔMAGO (GASTRITE) REPRESENTADO AS FASES DA ÚLCERA LEVE (ÚLCERA) ATÉ À PERFURAÇÃO DO ESTÔMAGO (PERFURAÇÃO). A GASTROTOMIA COM AS PARTES INICIAIS (INSERÇÕES) DO ESÔFAGO E DO DUODENO EM TAMANHO NATURAL REDUZIDO PELA METADE DEVE MOSTRAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES PATOLÓGICAS: GASTRITE ERITEMATOSA; GASTRITE EROSIVA; GASTRITE HEMORRÁGICA; FASE CURATIVA COM CICATRIZAÇÃO ; GASTRITE ATRÓFICA; GASTRITE HIPERTRÓFICA; ÚLCERA SANGRENTA; ÚLCERA PERFURADA. UM MODELO SUPLEMENTAR DO RELEVO DA PAREDE DO ESTÔMAGO CUJO TAMANHO FOI AUMENTADO MOSTRA AS SEGUINTES PARTICULARIDADES: TÚNICA MUCOSA SÃ E EM BOM ESTADO; GASTRITE AGUDA NA ZONA DO ANTRO; GASTRITE EROSIVA COM DEFEITOS NA MUCOSA; ÚLCERA SANGRENTA (MUSKULARIS MUCOSA DESTRUÍDO); ÚLCERA PERFURADA (TODAS AS CAMADAS DO ESTÔMAGO ESTÃO DESTRUÍDAS). MODELO MONTADO EM BASE E CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DURÁVEL E INQUEBRÁVEL PERMITINDO A REPRESENTAÇÃO REALÍSTICA DAS ESTRUTURAS ANATÔMICAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 14X10X17 CM, PESO: 0,31 KG. O MODELO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO COM MANUAL DESCRITIVO E SUAS PARTES NUMERADAS. DEVE APRESENTAR CATÁLOGO COM FOTO. GARANTIA MÍNIMA DE TRÊS ANOS | UN | 5 | 291,68 | 1.458,40 |
| 19 | MODELO ANATÔMICO DE PATOLOGIAS INTESTINAIS. O MODELO, DEVERÁ MOSTRAR AS ALTERAÇÕES USUAIS BENIGNAS E MALIGNAS NA REGIÃO DO INTESTINO GROSSO E DO RETO. ENTRE ELES, DIVERTÍCULOS, PÓLIPOS, HEMORROIDAS, FÍSTULAS, FISSURAS, DOENÇAS INFLAMATÓRIAS CRÔNICAS, TAIS COMO DOENÇA DE CROHN E COLITE ULCEROSA, BEM COMO CÂNCER DO INTESTINO EM DIVERSOS ESTÁGIOS. MONTADO SOBRE SUPORTE. CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DURÁVEL E INQUEBRÁVEL, DEVERÁ PERMITIR A REPRESENTAÇÃO REALÍSTICA DAS ESTRUTURAS ANATÔMICAS. DIMENSÕES APROXIMADAS 21 X 17 X 27 CM E PESO 0.957 KG. O MODELO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO COM MANUAL DESCRITIVO E SUAS PARTES NUMERADAS. DEVE APRESENTAR CATÁLOGO COM FOTO. GARANTIA MÍNIMA DE TRÊS ANOS. | UN | 5 | 480,00 | 2.400,00 |
| 20 | MODELO ANATÔMICO DE SEÇÃO DE PELE (FEITO DE RESINA PLÁSTICA). DEVERÁ MOSTRAR A ESTRUTURA MICROSCÓPICA DA PELE COM CLAREZA DE DETALHES. COM A AJUDA DE DIFERENTES SEÇÕES DE PELE, PODEM SER VISTOS: PELE SEM PELOS (COMO A PALMA DA MÃO), PELE COM PELOS (COMO NO ANTEBRAÇO), AS DIFERENTES CAMADAS DE CÉLULAS BEM COMO AS GLÂNDULAS SUDORÍPARAS ÓRGÃOS RECEPTORES, VASOS SANGUÍNEOS, NERVOS E UM CABELO COM RAIZ. NA MESMA BASE AINDA DEVERÁ TER A REPRESENTAÇÃO DE UMA SEÇÃO DA LÂMINA DA UNHA, SEU BERÇO E RAIZ E REPRESENTAÇÃO DE UMA RAIZ DE CABELO COM TODAS AS SUAS CAMADAS DE CÉLULAS. O MODELO DEVERÁ SER MONTADO SOBRE UM SUPORTE E CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DURÁVEL E INQUEBRÁVEL PERMITINDO A REPRESENTAÇÃO REALÍSTICA DAS ESTRUTURAS ANATÔMICAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 13 X 12,5 X 14 CM, PESO: 0,33 KG. O MODELO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO COM MANUAL DESCRITIVO E SUAS PARTES DEVEM SER NUMERADAS. DEVE APRESENTAR CATÁLOGO COM FOTO. GARANTIA MÍNIMA DE TRÊS ANOS. | UN | 5 | 291,68 | 1.458,40 |
| 21 | MODELO DIDÁTICO DE CÂNCER DE PELE. O MODELO DEVERÁ DEMONSTRAR 6 ESTÁGIOS DIFERENTES DE CARCINOMA MELANÓTICO (MELANOMA MALIGNO), EM UMA ESCALA DE 8:1, SENDO ELES: • PELE SEM ALTERAÇÕES MALIGNAS; • AS CÉLULAS MELANÓTICAS ENCONTRAM-SE NAS CAMADAS SUPERFICIAIS DA EPIDERME; • AS CÉLULAS MELANÓTICAS INVADEM TODA A EPIDERME, ALGUMAS PROLIFERARAM PARA O ESTRATO PAPILAR; • AS CÉLULAS MELANÓTICAS PREENCHEM O ESTRATO PAPILAR; • AS CÉLULAS MELANÓTICAS INVADEM O ESTRATO RETICULAR; • AS CÉLULAS MELANÓTICAS CHEGAM À TELA SUBCUTÂNEA, CÉLULAS SATÉLITES ENCONTRAM-SE PERTO DE UMA VEIA. VISTO DE CIMA, O MODELO DEVERÁ REPRESENTAR AS LESÕES DA PELE VISÍVEIS NOS RESPECTIVOS ESTÁGIOS, TORNANDO POSSÍVEL A CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS “ABCDE”. VISTO DOS LADOS, O MODELO REPRESENTA AS DIFERENTES PROFUNDIDADES DOS MELANOMAS, TORNANDO POSSÍVEL A CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO CLARK (NÍVEIS I A V) E SEGUNDO BRESLOW (MEDIDA EM MILÍMETROS). MODELO DEVERÁ SER MONTADO EM SUPORTE CONTENDO 5 ILUSTRAÇÕES COLORIDAS, REPRESENTANDO DIFERENTES FORMAS E CARACTERÍSTICAS DO MELANOMA MALIGNO. CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DURÁVEL E INQUEBRÁVEL PERMITINDO A REPRESENTAÇÃO REALÍSTICA DAS ESTRUTURAS ANATÔMICAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 14X15X11,5 CM, PESO: 0,34 KG. O MODELO DEVE VIR ACOMPANHADO COM MANUAL DESCRITIVO E SUAS PARTES DEVEM SER NUMERADAS. DEVE APRESENTAR CATÁLOGO COM FOTO. GARANTIA MÍNIMA DE TRÊS ANOS. | UN | 5 | 291,68 | 1.458,40 |
| 22 | MODELO DE PELE QUEIMADA. SEÇÃO TRANSVERSAL AUMENTADA DA PELE COM DOIS LADOS: O LADO DA QUEIMADURA DO MODELO DEVERÁ MOSTRAR INDICAÇÕES DE QUEIMADURAS DE PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO GRAU. O LADO INVERSO DEVERÁ ILUSTRAR ANATOMIA NORMAL DA PELE. MODELO MONTADO SOBRE UM SUPORTE, CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DURÁVEL E INQUEBRÁVEL E DEVERÁ PERMITIR A REPRESENTAÇÃO REALÍSTICA DAS ESTRUTURAS ANATÔMICAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 15,2 X 5,7 X 10,2 CM, BASE: 16,5 X 12,7 CM PESO: 0,99 KG. O MODELO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO COM MANUAL DESCRITIVO E SUAS PARTES DEVEM SER NUMERADAS. DEVE APRESENTAR CATÁLOGO COM FOTO. GARANTIA MÍNIMA DE TRÊS ANOS. | UN | 5 | 552,67 | 2.763,35 |
| 23 | MODELO ANATÔMICO DE BANDA GÁSTRICA. DESENVOLVIDO EM DUAS PARTESC COM ACRÉSCIMO DE UMA BANDA GÁSTRICA. CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DURÁVEL E INQUEBRÁVEL PERMITINDO A REPRESENTAÇÃO REALÍSTICA DAS ESTRUTURAS ANATÔMICAS. APOIADO EM BASE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 18X16X25 CM. PESO: 0,502 KG. O MODELO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO COM MANUAL DESCRITIVO E SUAS PARTES NUMERADAS. DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO COM FOTO. GARANTIA MÍNIMA DE TRÊS ANOS | UN | 5 | 446,67 | 2.233,35 |
| 24 | MODELO DE NEFRÓLITOS (CÁLCULOS RENAIS). O MODELO DEVE REPRESENTAR UMA SEÇÃO DO RIM NO TAMANHO NATURAL. OS CÁLICES RENAIS, A PÉLVIS RENAL E A URETRA TAMBÉM REPRESENTADOS DE FORMA ABERTA. O MODELA DEVE REPRESENTAR CÁLCULOS E CONCREÇÕES SÓLIDAS NAS SEGUINTES POSIÇÕES TÍPICAS: NA ÁREA DAS PIRÂMIDES MEDULARES; NA ALTURA DA ORIGEM DO GRUPO SUPERIOR DOS CÁLICES RENAIS; NO CÓRTEX RENAL; NA ÁREA INTERMEDIÁRIA DO GRUPO INFERIOR DOS CÁLICES RENAIS, CAUSANDO A JUNÇÃO DOS CÁLICES RENAIS MENORES (REPRESENTADOS DE FORMA ABERTA E FECHADA); NA URETRA. O SUPORTE DO MODELO DEVE CONTER 4 ILUSTRAÇÕES COLORIDAS, REPRESENTANDO DIFERENTES FORMAS DE CÁLCULOS RENAIS. MODELO DEVERÁ SER MONTADO EM SUPORTE CONTENDO 5 ILUSTRAÇÕES COLORIDAS, REPRESENTANDO DIFERENTES FORMAS E CARACTERÍSTICAS DO MELANOMA MALIGNO. CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DURÁVEL E INQUEBRÁVEL PERMITINDO A REPRESENTAÇÃO REALÍSTICA DAS ESTRUTURAS ANATÔMICAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 14X10X16,5 CM, PESO: 0,3 KG. O MODELO DEVE VIR ACOMPANHADO COM MANUAL DESCRITIVO E SUAS PARTES DEVEM SER NUMERADAS. DEVE APRESENTAR CATÁLOGO COM FOTO. GARANTIA MÍNIMA DE TRÊS ANOS. | UN | 5 | 295,00 | 1.475,00 |
| 25 | MODELO DE CÓLON COM PATOLOGIAS, EM QUATRO PEÇAS, COM SEÇÃO TRANSVERSAL DO CÓLON HUMANO DEMONSTRANDO CONDIÇÕES NORMAIS E VÁRIAS DOENÇAS. AS ESTRUTURAS INCLUÍDAS NA ANATOMIA NORMAL INCLUEM: SEROSA, MÚSCULO, MUCOSA, DOBRAS SEMILUNARES, TAENIA E APÊNDICES EPIPLÓLICOS. AS DOENÇAS APRESENTADAS SÃO: PÓLIPOS, CÂNCER, DIVERTICULITE E COLITE. MODELO CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DURÁVEL E INQUEBRÁVEL PERMITINDO A REPRESENTAÇÃO REALÍSTICA DAS ESTRUTURAS ANATÔMICAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 9,1 X 3,8 X 19,8 CM, PESO: 0,99 KG. O MODELO DEVE VIR ACOMPANHADO COM MANUAL DESCRITIVO E SUAS PARTES DEVEM SER NUMERADAS. DEVE APRESENTAR CATÁLOGO COM FOTO. GARANTIA MÍNIMA DE TRÊS ANOS. | UN | 5 | 721,67 | 3.608,35 |
| 26 | MODELO DIDÁTICO PARA A REPRESENTAÇÃO DAS HEMORRÓIDAS. DEVE MOSTRAR UM CORTE FRONTAL ATRAVÉS DO INTESTINO RETO, EM TAMANHO NATURAL, BEM COMO UMA REPRESENTAÇÃO EM RELEVO DE MINIATURA, NUM SUPORTE. ALÉM DAS ESTRUTURAS ANATÔMICAS DO RETO: ESFINCTERES DOS ÂNUS, MUCOSA, PLEXO VASCULAR. DEVERÁ SER POSSÍVEL VER AS HEMORRÓIDAS INTERNAS NAS FASES I E II BEM COMO AS HEMORRÓIDAS EXTERNAS. A REPRESENTAÇÃO EM RELEVO, COM BASE NO SOCO, DEVERÁ MOSTRAR AS HEMORRÓIDAS NA FASE III E NA FASE IV. MODELO DEVERÁ SER MONTADO SOBRE UM SUPORTE E CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DURÁVEL E INQUEBRÁVEL PERMITINDO A REPRESENTAÇÃO REALÍSTICA DAS ESTRUTURAS ANATÔMICAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 14X10X14 CM, PESO: 0,32 KG. O MODELO DEVE VIR ACOMPANHADO COM MANUAL DESCRITIVO E SUAS PARTES NUMERADAS. DEVE APRESENTAR CATÁLOGO COM FOTO. GARANTIA MÍNIMA DE TRÊS ANOS. | UN | 5 | 276,00 | 1.380,00 |
| 27 | MODELO ANATÔMICO DE DOENÇAS DO ESÔFAGO. O MODELO DEVE MOSTRAR UM CORTE FRONTAL DA PARTE INFERIOR DO ESÔFAGO QUE SE ESTENDE ATÉ À PARTE SUPERIOR DO ESTÔMAGO, EM TAMANHO NATURAL. DEVE APRESENTAR AS SEGUINTES PATOLOGIAS DO ESÔFAGO: ESOFAGITE DE REFLUXO, ÚLCERA; SÍNDROME DE BARRETT (ÚLCERA PÉPTICA CRÔNICA DA PORÇÃO INFERIOR DO ESÔFAGO); CARCINOMA DO ESÔFAGO; VARIZES DO ESÔFAGO; HÉRNIA HIATAL; DEVE SER MONTADO SOBRE UM SUPORTE E CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DURÁVEL E INQUEBRÁVEL PERMITINDO A REPRESENTAÇÃO REALÍSTICA DAS ESTRUTURAS ANATÔMICAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 14X10X19 CM, PESO: 0,3 KG. O MODELO DEVE VIR ACOMPANHADO COM MANUAL DESCRITIVO E SUAS PARTES NUMERADAS. DEVE APRESENTAR CATÁLOGO COM FOTO. GARANTIA MÍNIMA DE TRÊS ANOS | UN | 5 | 272,68 | 1.363,40 |
| 28 | MODELO ANATÔMICO DE ARTERIOSCLEROSE, COM SEÇÃO CRUZADA DA ARTÉRIA EM 2 PARTES. MODELO APRESENTANDO UMA ARTÉRIA BIFURCADA, DISSECADA HORIZONTALMENTE, APRESENTANDO AS VARIAÇÕES EM 4 ESTÁGIOS DIFERENTES, DESDE LEVEMENTE SEDIMENTADA ATÉ UM VASO COMPLETAMENTE OBSTRUÍDO, MOSTRANDO DIFERENTES ESTÁGIOS DO ACÚMULO DE GORDURA NA PAREDE INTERNA DA ARTÉRIA. O MODELO DEVE VIR ACOMPANHADO COM MANUAL DESCRITIVO E SUAS PARTES NUMERADAS. DEVE APRESENTAR CATÁLOGO COM FOTO. PESO APROXIMADO DE 0,29 KG. APOIADO EM BASE. DIMENSÕES APROXIMADAS 14X10X7 CM. MODELO EM RESINA PLÁSTICA DURÁVEL E INQUEBRÁVEL, PERMITINDO REPRESENTAÇÃO REALÍSTICA DAS ESTRUTURAS ANATÔMICAS. GARANTIA MÍNIMA DE TRÊS ANOS. | UN | 5 | 332,32 | 1.661,60 |
| 29 | SÉRIE DE DEGENERAÇÃO DE VÉRTEBRAS, 4 ESTÁGIOS DEMONSTRANDO DEGENERAÇÃO DE OSSOS E DISCOS. POSSUI OS PARES DE VÉRTEBRAS (L4 E L5) APRESENTADOS DA ESQUERDA PARA A DIREITA: UM OSSO E DISCO NORMAIS; SÍNDROME DE FACET E UM DISCO HERNIADO; RAREFAÇÃO DO DISCO E INÍCIO DE DESGASTE DO OSSO; UM DISCO SERIAMENTE DEGENERADO COM FUSÃO NO OSSO. MONTADO EM BASE DE MADEIRA. O MODELO DEVE VIR ACOMPANHADO COM MANUAL DESCRITIVO E SUAS PARTES NUMERADAS. DEVE APRESENTAR CATÁLOGO COM FOTO. DIMENSÕES APROXIMADAS 8,5 CM, PESO 0,85 KG. MODELO EM RESINA PLÁSTICA E SILICONE DURÁVEL PERMITINDO A REPRESENTAÇÃO REALÍSTICA DAS ESTRUTURAS ANATÔMICAS. GARANTIA MÍNIMA DE TRÊS ANOS. | UN | 3 | 1.912,75 | 5.738,25 |
| 30 | MODELO ANATÔMICO DE CÁLCULOS BILIARES. O MODELO DEVE REPRESENTAR A ANATOMIA DO SISTEMA BILIAR E DAS ESTRUTURAS ADJACENTES NUMA ESCALA DE 1:2. NA PAREDE DA VESÍCULA BILIAR DO MODELO DEVEM ESTAR REPRESENTADAS UMA INFLAMAÇÃO AGUDA (COLECISTITE) E AS ALTERAÇÕES DE TECIDO TÍPICAS APÓS UMA INFLAMAÇÃO CRÔNICA. O MODELO EVE REPRESENTAR CÁLCULOS BILIARES NAS SEGUINTES LOCALIZAÇÕES TÍPICAS: • NO FUNDO DA VESÍCULA BILIAR; • NA ÁREA DA PREGA ESPIRAL; • NA ÁREA DO DUCTO COLÉDOCO; • NA PAPILA DUODENAL. MODELO MONTADO SOBRE UM SUPORTE E CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DURÁVEL E INQUEBRÁVEL PERMITINDO A REPRESENTAÇÃO REALÍSTICA DAS ESTRUTURAS ANATÔMICAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 14X10X19 CM, PESO: 0,39 KG. O MODELO DEVE VIR ACOMPANHADO COM MANUAL DESCRITIVO E SUAS PARTES NUMERADAS. DEVE APRESENTAR CATÁLOGO COM FOTO. GARANTIA MÍNIMA DE TRÊS ANOS | UN | 5 | 291,68 | 1.458,40 |
| 31 | MICROSCÓPIO BINOCULAR COM ILUMINAÇÃO LED, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SISTEMA ÓTICO: MICROSCÓPIO BINOCULAR DE ÓPTICA INFINITA COM SISTEMA DE FOCALIZAÇÃO MACRO E MICROMÉTRICO COAXIAL/ BILATERAL PARA APLICAÇÃO EM TÉCNICA DE CAMPO CLARO; ESTATIVO DE ALTA ESTABILIDADE E CONFORTO, COM DESIGN ESPECIAL PARA SEGURANÇA DOS CONTROLES DO MICROSCÓPIO E SUPERFÍCIE ADITIVA PARA TRATAMENTO DE MARCAS DE TOQUES DOS USUÁRIOS INIBINDO O CRESCIMENTO DAS BACTÉRIAS; TODAS ENGRENAGENS EM METAL E COM PINTURA ANTI-FUNGO; TUBO: BINOCULAR INCLINADO 30° COM SETA INDICADORA E SISTEMA DE ROTAÇÃO DE ATÉ 360°; OCULARES: PAR DE OCULARES DE GRANDE CAMPO HC PLAN S 10X/ 20 MM COM FOCO AJUSTÁVEL, DISTANCIA INTERPUPILAR DE 48-75 MM E SISTEMA ANTI-FUNGO; REVÓLVER: PARA QUATRO OBJETIVAS PROJETADAS PARA A PARTE INTERNA DA ESTATIVO, COM PARADAS CLIQUE E REVESTIDA DE BORRACHA, REVESTIMENTO ANTI-FÚNGO E GARANTINDO PERFEITO ALINHAMENTO ÓPTICO; OBJETIVAS: RP SERIES DIN CORREÇÃO INFINITA OBJETIVAS PLANA CROMÁTICAS SISTEMA ANTI-FUNGO; OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS 4X/NA 0.10/WD DISTÂNCIA DE TRABALHO 29,5MM; OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS 10X/NA 0.25/WD DISTÂNCIA DE TRABALHO 4,34MM; OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS 40X (RETRÁTIL) /NA 0.65/WD DISTÂNCIA DE TRABALHO 0.65MM; OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS 100X (RETRÁTIL E IMERSÃO À ÓLEO)/NA 1.25/WD DISTÂNCIA DE TRABALHO 0.15MM; PLATINA MECÂNICA: DE ALTA RESISTÊNCIA COM CHARRIOT PARA DESLOCAMENTO NOS EIXOS X/Y, SUPERFÍCIE 200X160MM, DESLOCAMENTO DE 78 X 54 MM E SUPORTE PARA ATÉ DUAS LAMINAS; CONDENSADOR: PARA USO EM CAMPO CLARO 1.25, EQUIPADO COM DIAFRAGMA ÍRIS, AJUSTE DE ALTURA E CENTRALIZAÇÃO, FILTRO AZUL (LUZ DO DIA). ESCALA GRADUADA PARA OTIMIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE ACORDO COM A OBJETIVA SELECIONADA E SISTEMA DE TRAVAMENTO; COMANDO MACROMÉTRICO COM AJUSTE DOS DOIS LADOS: COM AJUSTE LIVRE POR ROTAÇÃO E AJUSTE DE TORQUE, PARA MAIOR CONFORTO DO OPERADOR; COMANDO MICROMÉTRICO COM AJUSTE DOS DOIS LADOS: COM PRECISÃO DE 0.3MM POR ROTAÇÃO; ILUMINAÇÃO: DE LED COM TEMPERATURA DE COR DE 6000K COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL TORNANDO-O SEM FIOS DURANTE O USO POR ATÉ 7 HORAS. LÂMPADA LED COM VIDA ÚTIL AVALIADA EM ATÉ 100 MIL HORAS DE FUNCIONAMENTO; AJUSTE DE INTENSIDADE DE LUZ CONTINUA; BI-VOLT 100V-240V AC, 50/60 HZ; EMBALADO EM CAIXA DE ISOPOR, COM MANUAL DE OPERAÇÃO, CHAVE ALLEN, CAPA DE NYLON, PANO DE LIMPEZA, CABO DE ENERGIA, FUSÍVEL RESERVA E 10ML DE ÓLEO DE IMERSÃO TIPO A; ACOMPANHA: TUBO DE DUPLA OBSERVAÇÃO COM PONTEIRO EM LED, BIVOLT. REGISTRO NA ANVISA . A PROPOSTA DEVE INCLUIR INSTALAÇÃO E/OU MONTAGEM DO EQUIPAMENTO NO CAMPUS DO MUCURI E GARANTIA DE 12 MESES. | UN | 1 | 21.017,76 | 21.017,76 |
| 32 | SISTEMA DE TRANSFERêNCIA PARA WESTERN BLOT.SISTEMA DE TRANSFERENCIA PARA WESTERN BLOT. ESPECIFICAçõES TéCNICAS DO EQUIPAMENTO: A) DIMENSõES EXTERNAS: 18 CM (COMP.) X 13 CM (LARG.) X 16,5 CM (ALT.); B) DIMENSõES DO GEL: 10 CM (COMP.) X 10 CM (ALT.); C) VOLUME RECOMENDáVEL DE TAMPãO: 1500ML; D) CAPACIDADE DE GéIS SIMULTâNEOS: 04; E) ÁREA DE TRANSFERêNCIA: 8 CM (COMP.) X 8 CM (LARG.); F) O EQUIPAMENTO é CONSTRUíDO EM ACRíLICO, COM TAMPA DE ELETRODOS IDENTIFICADOS NA COR VERMELHA (PóLO +) E NA COR PRETA (PóLO -) QUE EVITAM ERROS DE CONEXãO. PERMITE RESFRIAMENTO DURANTE A TRANSFERêNCIA. G) ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 1 TANQUE, 1 TAMPA DE SEGURANçA COM CABOS DE CONEXãO, 1 BLOCO DE GELO REUTILIZáVEL, 1 MóDULO DE TRANSFERêNCIA COM CAPACIDADE PARA 4 CASSETES, 4 CASSETES DE BLOTTING COM ALMOFADAS DE ESPUMA E PAPEL DE FILTRAGEM; H) MANUAL DE INSTRUçõES TOTALMENTE EM PORTUGUêS; I) O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR TOTALMENTE ADEQUADO àS NORMAS INTERNACIONAIS DE SEGURANçA. J) INCLUSOS: FRETE, IMPOSTOS, INSTALAçãO E TREINAMENTO. | UN | 2 | 2.937,15 | 5.874,30 |