
	[image: image20.emf]
	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Diretoria de Logística

Divisão de Licitações e Compras

Campus JK - Rodovia MGT 367, KM 583, Nº 5000, Alto da Jacuba

Diamantina - Minas Gerais - 39100-000
Fone: 038-3532 1260
	[image: image2.png]UFVIM

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri






EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 097/2014
PROCESSO 23086.003963/2014-71
A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, por intermédio do pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 1899, de 15 de setembro de 2014, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local abaixo indicado se fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA INTEGRADO PARA OS PRÉDIOS DO NÚCLEO DE TURISMO, COPESE E GRÁFICA DA UFVJM, conforme anexos e condições que se enunciam:
FUNDAMENTAÇÃO: Leis nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei 8.248/1991, Lei 8.078/1990, Decreto nº 5.450/2005, Decreto nº 4.342/2002, Lei Complementar 123 de 14/12/2006, Decreto 6.204/2007, Decreto 7.174/2010 e, ainda as condições estipuladas neste Edital.
DATA DE LANÇAMENTO DAS PROPOSTAS NO COMPRASNET:

A partir da liberação do edital no Comprasnet, até a data e horário estipulados para início da sessão pública de lances, conforme subitem 3.1.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA OS LANCES:

DIA: 04/09/2015
HORÁRIO: 09:00 horas
OBS.: Todos os horários estipulados neste edital obedecerão ao horário oficial de Brasília.
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS:

Lançamento das propostas: www.comprasnet.gov.br
Retirada do edital e Anexos: www.comprasnet.gov.br ou www.ufvjm.edu.br 

TIPO: Menor preço por item.
ANEXOS QUE COMPÕEM O EDITAL:

Anexo I – Termo de Referência 
Anexo II – Modelo de proposta 

Anexo III – Minuta de Contrato

Anexo IV – Preços de Referência
1. DO OBJETO
1.1 – O objeto do presente Pregão Eletrônico PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA INTEGRADO PARA OS PRÉDIOS DO NÚCLEO DE TURISMO, COPESE E GRÁFICA DA UFVJM, conforme quantidades, especificações e condições gerais do fornecimento contidas no Edital e seus Anexos.
1.2 Após a entrega e instalação dos sistemas de segurança o licitante deverá oferecer, aos usuários treinamento, visando a correta utilização dos equipamentos.
1.3 - Deverão ser oferecidos bens que não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).  
1.4 A Empresa interessada em participar desta Licitação terá que examinar o Edital e Anexos, disponíveis no sitio da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, no endereço: www.ufvjm.edu.br;
1.5 Alegações de desconhecimento das suas disposições não serão aceitas para justificar eventuais divergências ou erros existentes em seus Documentos de Habilitação ou na Proposta. 
1.6 Este Edital observará em todas as fases do procedimento licitatório as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, prevendo, inclusive, a apresentação de documentos físicos, copiados ou impressos, preferencialmente, através de papel reciclado nos termos da Lei 8.666/93 e Decreto 7.746/12.
1.7 A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.
1.8 Ficam os licitantes obrigados a cotarem todos os insumos necessários à instalação e perfeito funcionamento dos sistemas de segurança, objeto desta contratação.

1.9 Ficam os licitantes obrigados a consultarem, periodicamente/diariamente, o sítio da UFVJM e Comprasnet, para conhecimento de eventuais alterações, esclarecimentos e avisos referentes ao Edital.
Sítio: www.ufvjm.edu.br, link Licitações e Contratos

Sítio: www.comprasnet.gov.br
2. DA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO
2.1 – Poderão participar deste Pregão Eletrônico, as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, credenciados no Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores – SICAF e que atenderem a todas as demais exigências constantes neste Edital e seus anexos. 
2.1.1 Para as microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação de regularidade fiscal somente será exigida para efeito da contratação e não como condição para participação na licitação.

2.1.2. As licitantes beneficiadas pelo Decreto 6.204/2007 deverão enviar declaração de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido pela LC 123/2006 e deste Edital. A declaração deverá ser enviada juntamente com a proposta de preços.
2.1.3. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela LC 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3º.
2.1.4. A utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, além de ser descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.

2.1.5 A UFVJM, caso julgue necessário e considerando o teor do Acórdão TCU nº 298/2011 – Plenário adotará procedimentos complementares, mediante diligência, tais como solicitação de demonstrativos contábeis e/ou outros documentos que julgue necessários, a fim de ratificar o atendimento, pelas licitantes, às exigências da LC nº 123/2006 e do Decreto 6.204/2007.

2.2 – O licitante deverá manifestar em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento aos requisitos de habilitação previstas no Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (§ 2º, artigo 21, Decreto 5.450, de 31/05/2005). 
2.3 – Não será admitida nesta licitação a participação de:

a) empresas que estejam temporariamente suspensas de participar em licitação e/ou impedidas de contratar com a Administração e ainda aquelas empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública.

b) de empresas que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si quaisquer que seja sua forma de constituição;

c) de empresas estrangeiras que não funcionem no país;

d) de empresas que estejam inadimplentes com a UFVJM, mediante apuração em processo cabível encerrado e registrado no SICAF;

e) de empresas que tenham entre seus sócios ou dirigentes servidor ou dirigente da UFVJM;

f) de empresas impedidas de licitar e contratar com a União;

g) de empresas que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação.

2.6 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br (§ 1º, Artigo 3º do Decreto nº 5.450/2005);

2.7 – Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao provedor do sistema, sendo o uso da senha de acesso de responsabilidade exclusiva do usuário;

2.8 – O credenciamento do licitante dependerá do cadastro atualizado junto ao SICAF, que será requisito obrigatório para habilitação;

2.9 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade do licitante ou de seu representante e na presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico (§ 6º, Artigo 3º do Decreto nº 5.450/2005); 

2.10 – As especificações dos Anexos deste Edital em nenhum momento serão substituídas pelas descrições resumidas, constantes no Aviso divulgado no sitio www.comprasnet.gov.br. Em caso de divergência nas especificações, prevalecerão as dos Anexos deste Edital.

Observações:

a) A participação nesta licitação significa pleno conhecimento de suas instruções, não cabendo, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente o edital e seus anexos. 

b) A conformidade dos itens ofertados deverá guardar compatibilidade com as especificações do anexo I do Edital. 
 3. DO LANÇAMENTO DA PROPOSTA E SEU POSTERIOR ENVIO
3.1 – O lançamento da proposta no sistema poderá ocorrer a partir da data de liberação do edital no Comprasnet, até o horário estipulado para início da sessão pública de lances. Durante este período, o fornecedor poderá incluir ou excluir sua proposta. Para inclusão, os licitantes credenciados efetuarão o lançamento do valor total de cada item da proposta, através do site www.comprasnet.gov.br, sendo o valor lançado em campo específico, sendo preenchidos todos os demais campos disponíveis do sistema.

3.1.1. É de preenchimento obrigatório pelo Licitante o campo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado, com a especificação COMPLETA do equipamento, POSSIBILITANDO AO PREGOEIRO A CORRETA ANÁLISE DO EQUIPAMENTO A SER ADQUIRIDO. não será permitida a expressão “conforme edital”.

3.1.2 a indicação da marca/modelo ofertados deverá ser obrigatoriamente registrada no campo descrição detalhada, sob pena de desclassificação da proposta.

3.1.3. AO FORMULAREM SEUS LANCES, OS FORNECEDORES PARTICIPANTES DEVERÃO EVITAR QUE OS VALORES UNITÁRIO E TOTAL EXTRAPOLEM O NÚMERO DE DUAS CASAS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA (CASA DOS CENTAVOS). CASO ISTO OCORRA, O PREGOEIRO ESTARÁ AUTORIZADO A ADJUDICAR OS ITENS, FAZENDO O ARRENDONDAMENTO A MENOR, DO VALOR UNITÁRIO.
3.1.4 OS CUSTOS DA ENTREGA DOS PRODUTOS DEVEM ESTAR INCLUSOS NA PROPOSTA. 
3.2 – Além disso, o licitante deverá lançar as declarações abaixo listadas, de forma eletrônica, conforme disponibilizado no Sistema, no momento do lançamento da proposta:

a) Declaração de que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

b) Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

c) Declaração de que a empresa está ciente e concorda com as condições estabelecidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

d) Declaração ME/EPP’s (caso aplicável) que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

e) Declaração de elaboração independente de proposta.

f) Que o produto por ele ofertado é manufaturado nacional, conforme os regulamentos técnicos pertinentes e as normas técnicas brasileiras aplicáveis, para fins de aplicação da margem de preferência (caso aplicável).
3.3 – O licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subseqüentes lances, se for o caso (inc. III, art. 13, Decreto 5.450/2005), bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inc. IV, art. 13 Decreto 5.450/2005);

3.4 – Encerrada a etapa de habilitação, a licitante detentora da melhor oferta, para cada item, encaminhará a proposta definitiva de preços impressa (Anexo I), em 01 (uma) via datilografada/digitada, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas, contendo a identificação da empresa, endereço, telefone, número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, rubricadas todas as folhas pelo representante legal e assinada a última, sobre carimbo com nome, identidade, com indicação – no que couber – de marca, modelo, tipo, peso ou medida, fabricante, nome da empresa, razão ou denominação social e endereços completos, conter ainda dados bancários, além de outras informações de livre disposição, e o seguinte:
3.4.1. Preço cotado de forma unitária e total, em conformidade com o último lance ofertado e com indicação das unidades citadas neste edital;
a) Todos os valores deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, sendo os centavos com apenas duas casas decimais. Não serão considerados para efeito de empenhamento, valores cujos preços contenham mais de duas casas decimais, sendo desconsideradas as frações de centavos. Ex: 0,0123, será empenhado 0,01;
b) Fica vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos.

c) Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada;

d) Declarar, no corpo da proposta, ou em escrito à parte, de que, nos preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transporte e entrega da mercadoria e outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita compra do objeto da licitação. A UFVJM não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de custos não considerados na proposta feita pela licitante sobre os preços cotados.
3.4.2. Limitar-se ao objeto desta licitação (conforme Anexo I), sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista neste edital;
3.4.3. Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega das propostas e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor;
3.4.4. Conter o prazo de pagamento na forma do item 11 deste edital;
3.4.5. Os equipamentos deverão apresentar garantia de, no mínimo 12 (doze) meses, se outra não estiver descrita na especificação dos equipamentos, sem qualquer custo adicional, contada a partir do recebimento definitivo do equipamento;
3.4.6. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam diretamente no fornecimento dos bens.

3.47 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da Proposta, ou incorretamente cotados, serão considerados como incluídos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o fornecimento ser efetuado à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM sem ônus adicionais;

3.5 – Juntamente com a proposta, deverão ser encaminhadas as declarações mencionadas no item 3.2 deste Edital, impressas e assinadas.
3.6 – Toda a documentação deverá ser enviada, via Correios, sendo postada no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após o encerramento da etapa de Habilitação, para: Campus JK – BR 367,. Nº 5000, CEP: 39.100-000 – Diamantina – MG, devendo, obrigatoriamente, conter na parte externa: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 097/2014
PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A/C MATEUS AUGUSTO SILVA
3.7 – O prazo de entrega, instalação dos equipamentos e oferecimento dos treinamentos se efetuará em até 30 (trinta) dias, a partir da assinatura do contrato. O treinamento deverá ser previamente agendado com o fiscal do contrato. No caso de descumprimento, o licitante será notificado extrajudicialmente, pelas vias administrativas, para que em 72 (setenta e duas) horas, contados da data do recebimento da notificação, faça a entrega do equipamento ou venha apresentar justificativa de impossibilidade de cumprir o compromisso contratual. Em ambos os casos, fica desde já estabelecido que a UFVJM, poderá, a seu critério, cancelar a Nota de Empenho e convocar o segundo colocado, sem entretanto, declinar do seu direito de promover o devido processo administrativo visando aplicação das sanções cabíveis e cobrança administrativa, na forma da Lei 8.666/93: multa, registro de inadimplência no SICAF e, se necessário, promover cobrança judicial e apuração das perdas e danos na forma da lei.

3.8 – O licitante deverá efetuar as entregas dos equipamentos, dentro do prazo estipulado na proposta de preços sob pena de aplicação das sanções previstas neste edital.
 3.9 – O local de entrega, instalação e treinamento será:

Gráfica e Copese: Campus JK na cidade de Diamantina (MG), situado na Rodovia MGT 367 KM 583 nº 5000 Alto da Jacuba setor de Almoxarifado/PROAD, no horário de 08:00 às 11:00 e de 14:00 às 17:00 horas em dias úteis.
Núcleo de Turismo: Travessa do Estudante, s/nº, Centro, Diamantina (MG), no horário de 08:00 às 11:00 e de 14:00 às 17:00 horas em dias úteis.
3.10 – Além da entrega e instalação no local indicado no item acima, a licitante vencedora deverá também descarregar e alocar os equipamentos nos locais indicados pelo servidor estipulado, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos ou perdas causados aos mesmos.
3.11 – Os equipamentos entregues através de transportadora deverão, obrigatoriamente, possuir pessoal para descarregar e alocar os equipamentos, sob pena de rejeição de seu recebimento pela UFVJM.

3.12 - O licitante deverá efetuar a entrega dos equipamentos em perfeitas condições, no local indicado, acompanhado da respectiva Nota Fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, modelo, fabricante e procedência.
 3.13 – Ficam vedadas:

a) a subcontratação total ou parcial do objeto, pela contratada a outra empresa;

b) a cessão ou transferência total ou parcial do objeto do contrato.

3.14 – A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

4. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

4.1 – No dia e horário indicado, o Pregoeiro abrirá a sessão pública, verificando as propostas de preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas no Anexo I e neste Edital;

4.2 – Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou aparentemente inexequível o Pregoeiro poderá justificar, através do sistema e desclassificá-la;

4.2.1 – A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
4.3 – Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, contemplando o valor total de cada item, sendo o acompanhamento disponibilizado imediatamente;

4.3.1 O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTAL do item.
4.3.2 O licitante será imediatamente informado do recebimento do seu lance no sistema e do valor consignado no registro.

4.4 – Os licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem excluídos do certame pelo Pregoeiro;

4.5 – Será considerada aceitável a proposta que:

a) atenda a todos os termos deste Edital e anexos (condições e especificações);

b) contenha preço compatível com os praticados no mercado, dentro do estipulado conforme as disponibilidades orçamentárias da Universidade e custos estimados;

4.6 – Sendo efetuado lance aparentemente inexequível, o pregoeiro alertará o proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente;

4.6.1. A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme estabelece legislação vigente, ou seja, antes do encerramento do item;

4.6.2. O proponente que encaminhar lance com valor aparentemente inexequível durante o período de encerramento aleatório, e, não havendo tempo hábil, para exclusão e/ou reformulação do lance, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade;

4.7 – Os licitantes poderão, durante o horário determinado para lances, oferecer valores sucessivos, sempre inferiores ao menor valor, ou ainda, ofertar lances inferiores ao último por ele ofertado;

4.7.1 – O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03 (três) segundos.

4.7.2 – Os lances enviados em desacordo com o item acima serão descartados automaticamente pelo sistema.
4.7.3 – Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

4.8 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor dos 5 (cinco) menores lances registrados, vedada a identificação do detentor dos lances;

4.9 – Em caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para o envio dos lances, sendo possível o retorno do pregoeiro para atuação na etapa, sem prejuízo dos atos realizados;
4.10 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício em nova data e horário estipulados pelo Pregoeiro, sendo divulgado pelo sistema (Comprasnet) aos participantes;

4.11 – A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente por tempo determinado pelo pregoeiro, sendo ele informado através do sistema e depois de transcorrido período de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção dos lances;
4.12 – O sistema aponta a licitante de menor preço, depois do encerramento da etapa de lances, ou quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor;

4.13 – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a aquisição, em caso de empate entre duas ou mais propostas, será realizado sorteio, em data a ser definida pelo pregoeiro e informada aos licitantes com propostas empatadas.

4.14 – Será assegurada preferência na contratação, para fornecedores de bens de informática e automação, observada a seguinte ordem:

I - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal;

II - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e

III - bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo Federal.

5. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E ACEITABILIDADE

5.1 – A presente Licitação é do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, sendo vencedora(s) a(s) Licitante(s) que ofertar(em) o MENOR PREÇO, conforme especificado neste Edital e seus Anexos, respeitadas as determinações legais previstas na Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006;
5.2 – Após a classificação das empresas, então assegurada, preferência na contratação, exclusivamente para fornecedores de bens de informática, observada a seguinte ordem, para os itens aos quais se aplica:

I – bens com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB);

II – bens com tecnologia desenvolvida no País; e

III – bens produzidos de acordo com o PPB.

5.3 – Para o exercício do direito de preferência, os fornecedores deverão apresentar declaração, no momento do oferecimento das propostas, de que atendem aos requisitos legais para qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, bem como a comprovação de que atendem aos requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do item 5.2; 

5.3.1 A comprovação do atendimento ao PPB dos bens de informática e automação ofertados será feita mediante apresentação do documento comprobatório da habilitação à fruição dos incentivos fiscais regulamentados pelo Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou pelo Decreto no 6.008, de 29 de dezembro de 2006 e será feita:

I - eletronicamente, por meio de consulta ao sítio eletrônico oficial do Ministério da Ciência e Tecnologia ou da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA; ou
II - por documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da Ciência e Tecnologia ou pela SUFRAMA, mediante solicitação do licitante. 
5.4 – A aceitação da proposta ocorrerá em momento ou data posterior à sessão de lances, a critério do pregoeiro que comunicará às licitantes através do sistema eletrônico;
5.4.1 Após a fase de lances o pregoeiro solicitará aos licitantes, o envio de anexo, contendo a especificação dos equipamentos e documentos relativos a proposta de preços, para tanto será utilizado a opção “convocar anexo”. O sistema encaminhará, via Chat, mensagem de convocação disponibilizando-a aos licitantes.

5.4.2 O fornecedor deverá encaminhar o arquivo solicitado, por meio de link “ANEXAR”. O arquivo se refere a proposta de preços, conforme modelo e orientações do item 3 e  Anexo II do Edital.
5.5 – Serão analisadas pelo pregoeiro, equipe de apoio e equipe técnica a correta discriminação dos equipamentos ofertados, disponibilizada no campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, verificando sua conformidade com o solicitado em Edital, assim como será avaliada a qualidade técnica dos equipamentos ofertados. Após será realizada a aceitação dos itens.
5.6 – O pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o menor lance, para que seja obtido preço melhor e assim decidir sobre sua aceitação;

5.7 – Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o pregoeiro divulgará o resultado de julgamento das propostas de preços, obedecida:

I - a preferência de contratação para bens de informática e automação na forma estabelecida pelo Decreto 7.174/2010.
5.8 – Se a proposta ou lance de menor valor não atender as especificações solicitadas, após parecer técnico do interessado da aquisição, análise das amostras, quando solicitadas, ou verificação em catálogos, ou então, se o licitante desatender as exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, procedendo a habilitação do proponente na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

5.9 – Serão desclassificadas as propostas que:

a) que não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham condições;

b) que apresentem valores manifestamente excessivos;

c) que lançadas em desacordo com  o item 3 deste Edital, apresentando-se omissas, vagas com irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento;

d) que apresentem preço unitário ou global superior ao orçado pela Administração, após a fase de lances;

e) que apresentem preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero;
f) de empresas declaradas inidôneas e suspensas de contratar com o poder público das três esferas administrativas constantes do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS da Controladoria Geral da União – CGU;

g) de empresas constantes do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ. 

6. DA HABILITAÇÃO

6.1 Será habilitada a licitante que atender as condições desta habilitação, estiver regularmente cadastrada no SICAF e com a documentação OBRIGATÓRIA atualizada, que será verificado “ON LINE” e que apresentar certidão negativa de prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, após a sessão de aceitabilidade. Estando com certidões vencidas, a proponente será comunicada para enviá-las, imediatamente, através do Fax (38) 3532 1258.
6.1.1 Estando com certidões vencidas, a proponente será comunicada para enviá-las, imediatamente, através do Fax (38) 3532 1258, ou através do e-mail mateus.augusto@ufvjm.edu.br. 

6.1.2 Também poderão ser consultados, pelo pregoeiro, os sítios oficiais emissores de certidões, para efeito de habilitação, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

6.1.3 Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo estipulado pelo pregoeiro, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
6.2 Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal, nas condições seguintes:

6.2.1 Habilitação jurídica:

a) no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de empresas Mercantis;

b) em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c)    inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser participante sucursal, filial ou agência;

d) inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

6.2.2  Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

b) prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Divida Ativa da União, por elas administradas, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07), Estadual do domicílio ou sede do licitante;

c)    Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);

d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, em atendimento ao Art. 29, V, da Lei nº 8.666/93, incluído pela Lei nº 12.440/2011, em vigor.

f)    O licitante ME/EPP, detentor do menor preço deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
6.3 – A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação. 


6.3.1. Na fase de habilitação, será efetuada a consulta ao SICAF e, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
6.3.2. A declaração do vencedor, de que trata o item 6.3.1 acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

6.3.3. A prorrogação do prazo previsto no item 6.3.1. será concedida pela administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para a pagamento, devidamente justificados.

6.3.4. A não regularização da documentação no prazo previsto no item 6.3.1. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções prevista no art. 81 da Lei 8.666/93 sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

6.4 – Todos os licitantes, cadastrados ou não no SICAF, deverão apresentar:

a)  Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o licitante fornece/forneceu objetos iguais ou similares ao da contração, emitido em papel timbrado, com assinatura, identificação e telefone do emitente.

b) Declaração de que conhece as peculiaridades e condições locais, o grau de dificuldades existente, com vistas à execução do objeto da licitação em epígrafe.

c) Declaração de que concorda com todos os termos e condições do Edital do Pregão Eletrônico 097/2014.

6.5 – A apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, sujeitará o licitante às sanções previstas no artigo 28 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.

6.6 – É essencial a participação/conexão de todos os licitantes participantes na sessão pública de aceitabilidade e habilitação, para que os mesmos tomem conhecimento do andamento do presente pregão e seja informado sobre a situação cadastral da empresa junto ao SICAF;

6.7.� - Serão inabilitadas as empresas, inclusive quanto às suas respectivas matrizes e filiais:

6.7.1 Declaradas inidôneas e suspensas de contratar com o poder público das três esferas administrativas constantes do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS da Controladoria Geral da União - CGU.
6.7.2 Constantes do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ. 
6.7.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 3º e 12 da Lei nº 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
6.7.4 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

6.8 – Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados pelos licitantes, via fac-símile (fax) número (38) 3532 1258, ou através do e-mail mateus.augusto@ufvjm.edu.br, no prazo estipulado pelo pregoeiro, após solicitação através do sistema eletrônico. Posteriormente, deverão ser remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo estipulado no item 3.7.

6.9 – Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
6.10 – O pregoeiro consultará os sistemas de registros de sanções SICAF, CGU, CNJ visando aferir eventual sanção aplicada à licitante, cujo efeito torne-a proibida de participar deste certame.
6.11 – No caso de inabilitação haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

7. DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS
7.1 – Até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública de lances, poderão ser solicitados esclarecimentos referentes ao processo licitatório exclusivamente por meio eletrônico, através do e-mail: mateus.augusto@ufvjm.edu.br e pregao@ufvjm.edu.br, estando a eficácia sujeita ao envio via fax 38-3532 1258 dentro do prazo legal.

7.2 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública de lances, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, também na forma eletrônica através do endereço: mateus.augusto@ufvjm.edu.br e pregao@ufvjm.edu.br, estando sua eficácia igualmente sujeita ao envio via fax ou telefone acima mencionado e dentro do prazo legal;

7.2.1. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

7.2.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame;

7.3 – Os licitantes poderão interpor recursos, mediante manifestação prévia, após a declaração do vencedor, devendo apresentar sucintamente suas razões, exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico. Ao final da sessão pública, o pregoeiro informará os prazos legais para registro da razão do recurso para aquele licitante com intenção de recurso aceita e para os demais licitantes registrarem a contrarrazão;

7.3.1. Havendo quem se manifeste, caberá ao pregoeiro verificar a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

7.3.2 Neste momento o pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

7.3.3 O encaminhamento do registro de recurso, bem como da contrarrazão, somente serão possíveis por meio eletrônico (Comprasnet), conforme estabelece o artigo 26 do Decreto nº 5.450/2005, o qual será encaminhado pelo pregoeiro à Autoridade Superior para decisão (Artigo 4º, inciso XVIII, Lei 10.520/2002);

7.3.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro a vencedora;
7.3.5. A decisão do Pregoeiro será motivada e submetida à apreciação da autoridade superior da Instituição, responsável pela licitação;

7.3.6. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento;

7.3.7 As impugnações e pedidos de esclarecimento não suspendem os prazos previstos no certame.

7.3.8 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

7.4 – É assegurada às licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazões, permanecendo o processo com vista franqueada aos interessados, junto ao Serviço de Licitação da UFVJM, situado no Campus JK, à BR 367, nº 5000 – Diamantina/MG;
8. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

8.1 – A adjudicação do objeto do presente certame será realizada pelo Pregoeiro sempre que não houver recurso e a homologação é de responsabilidade da autoridade competente e será realizada após a adjudicação do objeto ao proponente vencedor ou, quando houver recursos, após o devido julgamento.

8.1.1. Quando houver recursos, assim que decididos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto a licitante vencedora.

8.1.2. Homologada a licitação pela autoridade competente, a licitante adjudicatária será convocada para entregar o objeto adquirido.
9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1 No caso de recusa de assinatura do contrato, de inadimplência ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM e não manutenção das condições de habilitação, garantida a prévia defesa, aplicar-se á, as seguintes sanções:

9.2 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:

9.2.1 Advertência por escrito;

9.2.2 Multa de mora de 0,33% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será caracterizada a inexecução do contrato (que poderá ser parcial quando se referir a algum(uns) item(s) do contrato ou total quando se referir a todo o contrato).

9.3 A inexecução total ou parcial do contrato e a não manutenção das condições de habilitação sujeitará o contratado as seguintes penalidades:

9.3.1 Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato.

9.3.2 Em caso de inexecução total, multa compensatória de 20% sobre o valor do contrato.

9.3.3 Em caso de não manutenção das condições de habilitação, multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato.
9.3.4 A recusa na assinatura do contrato configura inexecução total do contrato.
9.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a UFVJM nos seguintes casos:

9.4.1 No caso de inexecução parcial do contrato – até 02 anos;

9.4.2 Quando as multas aplicadas, após regular processo administrativo não forem quitadas - até a quitação do débito, limitada a 02 anos.

9.5 Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF nos seguintes casos:

9.5.1 Quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não celebrar contrato – até 05 anos;

9.5.2 Quem deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame – até 05 anos;

9.5.3 Quem comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal – até 05 anos;

9.5.4 Quem fraudar na execução do contrato – até 05 anos;

9.5.5 Quem não mantiver a proposta – até 05 anos;

9.5.6 Quem falhar na execução do contrato (inexecução total do contrato) – até 05 anos;

9.5.7 Quem ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato – até 05 anos.

9.6 Nenhuma sanção ou penalidade deverá ser aplicada sem a garantia de prazo prévio para o exercício do contraditório e ampla defesa. 
9.7 As multas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação enviada pela UFVJM.
9.8 O valor das multas poderá ser descontado da nota fiscal, da garantia ou do crédito existente na UFVJM em relação à contratada. Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
9.9 As multas, aplicadas após regular processo administrativo e não quitadas, após observado o item 9.8, serão encaminhadas para a Dívida Ativa da União e a empresa estará suspensa temporariamente de participação em licitação e impedimento de contratar com a UFVJM até que o valor da multa seja pago.
9.10 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
9.11 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
10. DO CONTRATO
 10.1 As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por instrumento específico escrito de Contrato, do qual farão parte o Edital, incluído seus Anexos, e a respectiva proposta, celebrada entre a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a ser denominada Contratante, e a licitante vencedora, a ser denominada Contratada, que observará os termos da Lei n.° 8.666, de 1993, Lei n.º 10.520, de 2002, e suas alterações, Decreto 5.450 de 31/05/2005, do Edital e demais normas pertinentes.

10.2 A licitante vencedora será convocada para assinatura do contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

10.3 A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, às mesmas condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.4 Os serviços deverão ser executados a partir da assinatura do contrato, em conformidade com as especificações da proposta de preço e com as especificações técnicas constantes do Edital.

10.5 O prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, iniciando-se na data da assinatura e o prazo de entrega, instalação e treinamento dos usuários será de 30 (trinta) dias.
10.6 Não será admitido o reajustamento do contrato.

10.7 Farão parte da contratação todos os anexos que compõem o presente Processo Licitatório, além da Proposta de Preços da licitante apresentada neste certame.

10.8 Para o contato com a empresa, envio de notas de empenho, notificações e outras comunicações a UFVJM fará uso das informações cadastradas no SICAF, devendo a empresa manter atualizados os dados ali registrados.

10.9 Os documentos pertinentes a este processo serão enviados por fax ou correio eletrônico, sendo obrigatória a confirmação do recebimento do documento, sob pena das sanções previstas neste edital, configurando recusa em celebrar o contrato.

10.10 Só serão consideradas entregues as notas fiscais, entregues na Divisão de Contrato ou Patrimônio/UFVJM.

10.11 Visando agilizar o processo de recebimento, conferência e pagamento, as notas fiscais deverão conter as seguintes informações:

10.11.1 - No campo descrição dos produtos:

a) descrição dos produtos conforme registrado no sítio do comprasnet;

b) marca, modelo e número de série conforme registrado no sítio do compranet;

c) número do item a que se refere no pregão eletrônico;

d) dados bancários da empresa.

10.11.2 - No campo informações complementares:

a) número e ano do pregão eletrônico;

b) número da nota de empenho;

c) número da nota fiscal de simples remessa;

10.12 Os volumes de acondicionamento dos produtos devem conter as seguintes informações:

a) Nome e CNPJ do fornecedor;

b) Número do Pregão e identificação do item;

c) Número da nota de empenho;

d) Número da nota fiscal e nota fiscal de simples remessa.

10.13 Para os produtos em que haja possibilidade de agrupamento de unidades em um único volume de entrega, a empresa deverá fazê-lo, visando o armazenamento eficiente e a adoção de critérios de sustentabilidade ambiental exigidos no Decreto 7.746/2012.

11. DO PAGAMENTO

11.1 O documento fiscal terá que ser emitido, obrigatoriamente, com o número de inscrição no CNPJ apresentado para a Habilitação, não se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ’s, mesmo aqueles de filiais ou matriz da licitante vencedora;

11.2 O pagamento será efetuado no prazo máximo de 12 (doze) dias úteis, contados da data do recebimento do original do documento fiscal com o Termo de Recebimento Definitivo setor competente, desde que atendidas às exigências deste Edital e o disposto no item 8.8 da Instrução Normativa nº 05, de 21/07/95, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, mediante crédito em Conta corrente bancária da LICITANTE VENCEDORA;
11.2.1 Nas notas fiscais deverão constar, obrigatoriamente, os dados bancários (banco, agência e conta corrente) para crédito do respectivo pagamento.
11.3 Conforme disposto na Instrução Normativa nº 04, de 15/10/2013, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, será feita, pela UFVJM, a consulta junto ao SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores), previamente à contratação a ser feito para a LICITANTE VENCEDORA, a qual deverá manter este seu Cadastro atualizado;

11.3.1 Constatada a situação de irregularidade junto ao SICAF, a contratada será advertida, por escrito, para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação, ou no mesmo prazo apresente sua defesa, sob pena de rescisão do contrato.

11.3.2 O prazo descrito no item 11.3.1 poderá ser prorrogado a critério da administração.

11.3.3 Caso a contratada, não regularize sua situação junto ao SICAF, ou apresente defesa, no prazo descrito no item 11.3.1 será providenciada a abertura de processo administrativo visando a aplicação das penalidades cabíveis.

11.4 Considerar-se-á como último dia útil para pagamento, o de emissão da respectiva Ordem Bancária pelo SIAFI (Sistema da administração Financeira do Governo Federal);

11.5 No pagamento serão observadas as retenções, de acordo com a legislação e normas vigentes, no âmbito da União, Estado e Município;

11.6 A CONTRATADA regularmente inscrita no SIMPLES NACIONAL, nos termos da LC 123/2006 não sofrerá retenção tributária. No entanto o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida lei complementar.

11.7 Poderá ser deduzido da Nota Fiscal/Fatura o valor de multa aplicada;

11.8 Nenhum pagamento será efetuado à LICITANTE VENCEDORA enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.
11.9 Os pagamentos previstos no item 11.2 efetuados com atraso, por responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE, serão corrigidos monetariamente, tendo como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo/IPCA do IBGE referente ao mês da prestação do serviço a ser pago, sendo consideradas nulas, para este efeito, qualquer variação negativa do referido índice, calculados “pro rata tempore” desde o vencimento até a data do efetivo pagamento.
11.10 No caso de incorreção, nas Notas Fiscais, serão restituídas ao CONTRATADO para as correções solicitadas. O prazo de pagamento será contado a partir da data da regularização do serviço ou do documento fiscal, a depender do evento, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

11.11 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA.
11.12 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

11.13 A dotação orçamentária referente a este Pregão é a seguinte:

· Natureza da despesa: 44.90.52 

· Programa de trabalho: 086848
· Fonte de recurso: 0112000000
· Plano interno: M20RKG1901N
12. 
DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
12.1 Os produtos serão recebidos provisoriamente, sem a verificação do conteúdo (quando embalados) apenas verificando a quantidade de volumes constantes na nota/conhecimento, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação, mediante recibo no documento Fiscal e mediante termo circunstanciado, no momento da entrega da mercadoria, desde que:
a) Esteja compatível com esta licitação e não exista a cobrança de frete;

b) Estejam os produtos embalados de acordo com a nota fiscal/empenho, não enviando produtos de notas fiscais/empenhos diferentes numa mesma embalagem;

c) Não apresente avaria ou adulteração;

d) Seja o produto da mesma marca e oferecida na proposta inicial, possua as mesmas características da amostra enviada, sob pena de devolução;

e) Seja entregue em embalagem original, contendo a data e número do lote de fabricação, informando, inclusive, seu prazo de validade:

f) Esteja identificado quanto ao número da licitação, nome da Empresa, número do item a que se refere e outras informações de acordo com a legislação pertinente.
12.2 O fornecedor deverá comprovar a origem dos bens importados e a quitação dos tributos de importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa.
12.3 A UFVJM se reserva o prazo de 30 (trinta) dias úteis para promover as análises necessárias à verificação da conformidade do equipamento com a especificação do Edital, podendo prorrogar tal prazo por igual período quando o exame qualitativo requerer testes mais elaborados.
12.4 Os equipamentos serão recebidos definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade, perfeito funcionamento dos sistemas de segurança e consequente aceitação, quando a UFVJM encaminhará o documento fiscal para pagamento, sem prejuízo, entretanto, do disposto no Código de Defesa do Consumidor a respeito da qualidade de produtos e reparação de danos.
12.5  O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do contratado pela solidez e segurança do equipamento. Também não exclui a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
12.5.1 Os produtos serão substituídos, sem ônus para a UFVJM, caso não estejam de acordo com a proposta aceita no momento da licitação.
12.6 O contratado é obrigado a substituir, reparar, corrigir, remover ou reconstruir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, mesmo após ter sido recebido definitivamente o objeto do contrato.
12.7  Caso seja constatada alguma irregularidade na entrega do equipamento, após o recebimento provisório, a UFVJM notificará a empresa para substituição do equipamento, suspendendo-se o prazo estipulado no item 12.3, que voltará a correr após novo recebimento provisório;
12.8  O prazo para correção das imperfeições será determinado pela UFVJM, conforme o tipo de equipamento e a urgência na sua utilização.

12.9 O licitante vencedor fica obrigado à entrega do equipamento de acordo com a descrição detalhada do objeto ofertado, constante de sua proposta de preços e aceita pelo pregoeiro. A descrição detalhada do objeto ofertado se sobrepõe às descrições da marca e modelo apresentados, caso haja divergência entre eles.
12.10 O produto rejeitado ficará a disposição do fornecedor até o fim do prazo determinado para correção das imperfeições, correndo os custos de recolhimento e nova entrega por conta do fornecedor.

12.11 Não havendo substituição ou recolhimento do produto rejeitado, os produtos ficarão a disposição das suas respectivas empresas, pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do prazo final concedido pela UFVJM, findo o qual terão a sua destinação determinada pela UFVJM.
12.12  Após o recebimento definitivo, o Setor Responsável, encaminhará no prazo máximo 01 (um) dia útil o documento Fiscal para pagamento.

12.13 Eventuais necessidades de correção de notas fiscais deverão se atendidas no prazo de 02 (dois) dias úteis.

12.14 Todos os equipamentos e componentes deverão ser fornecidos com garantia mínima de 12 (doze) meses, se outra não estiver descrita na especificação e deverão ser acompanhados dos respectivos catálogos técnicos com todas as informações para a operação e manutenção do equipamento e seus respectivos acessórios;
12.15 Durante a vigência da garantia, a Contratada deverá prover assistência técnica, no local de instalação, para todos os componentes (hardware e software) no prazo de 24 horas após a abertura do chamado e no caso da necessidade de troca do componente, esta deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias observando as características descritas nas especificações técnica de cada produto. 

12.16 A contratada deverá garantir a presença de suporte local (presencial) desde a etapa de entrega do equipamento até a entrada em operação do mesmo, ou seja, acompanhamento onsite (presencial) durante todo o processo de instalação dos sistemas.

12.17 A contratada deverá fornecer todos os insumos, suprimentos e componentes, necessários para a instalação e pleno funcionamento do equipamento, não cabendo qualquer ônus adicional a UFVJM.

12.18 Os serviços de garantia de funcionamento e assistência técnica deverão ser realizados diretamente pelo fabricante e/ou empresa por ele expressamente autorizada. O prazo de garantia contará a partir do Recebimento Definitivo do item.

12.19 Os chamados para prestação de assistência técnica, durante o prazo de garantia, deverão ser devidamente documentados, em duas vias, sendo uma repassada para o fiscal do contrato e a outra para a contratada, após a manutenção e assinatura do atendimento, de forma a permitir o controle dos prazos de atendimento.
12.20 Para todo chamado a Contratada deverá fazer um pré-diagnóstico com o usuário solicitante visando dirimir dúvidas quanto a real necessidade de intervenção no equipamento.
12.21 O prazo para atendimento da garantia deverá ser de 05 (cinco) dias após a convocação e o prazo para atendimento do chamado da assistência técnica deve ser de 24 horas. O descumprimento do prazo estabelecido implica na aplicação da penalidade prevista neste edital.
12.22 O fabricante deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia. O fabricante deve oferecer também canais de comunicação e ferramentas adicionais de suporte online.
12.23 A Contratada deverá disponibilizar uma conta de e-mail, telefone (0800) e fax, para facilitar a solicitação de reparo onde será informado, a critério da UFVJM, o número de patrimônio ou número de série do equipamento. Deverá ser retornado a UFVJM confirmação do recebimento do e-mail e/ou abertura do chamado.
12.24 Não caberá a UFVJM quaisquer ônus adicionais sobre solicitações indevidas de manutenção  no equipamento.
12.25 Durante o período de garantia, as peças que apresentarem defeitos deverão ser reparadas e/ou trocadas e todas as despesas inerentes a reposição, transporte e estadia do (s) técnico (s) correrão por conta da adjudicatária, não cabendo a UFVJM qualquer ônus.
12.26 A garantia abrangerá os componentes, materiais, reparos e/ou substituição de peças e componentes danificados, desde que não seja decorrente de má utilização devidamente verificada e justificada tecnicamente. Deverá também, estender-se às peças e componentes que eventualmente não sejam de fabricação do licitante fornecedor. 
12.27 Todas as peças, subconjuntos e equipamentos adquiridos terão obrigatoriamente um período de garantia dos fabricantes, sendo a CONTRATADA corresponsável pelo cumprimento dessa garantia.
12.28 A garantia a ser prestada deverá, obrigatoriamente, cobrir quaisquer defeitos provenientes de qualquer erro ou omissão da CONTRATADA, em especial, decorrentes do erro de concepção de projeto, de matéria prima, de fabricação, de montagem, de colocação em serviço, de operação, de manutenção, de coordenação técnica e administrativa.
12.29 A CONTRATADA poderá utilizar versões aperfeiçoadas dos componentes, em caso de substituição, desde que não implique em alteração prejudicial às características técnicas e ao desempenho dos mesmos, atualizando toda a documentação técnica inerentes à alteração.
12.30 A garantia terá início na data do recebimento definitivo do equipamento.

13.  DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
13.1 São obrigações da contratante: 
13.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
13.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
13.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
13.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
13.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

13.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

13.3 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto devendo, ainda:

13.3.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições de funcionamento, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal e em observância ao item 12 deste instrumento;

13.3.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

13.3.3 Substituir, reparar, corrigir, remover ou reconstruir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, mesmo após ter sido recebido definitivamente o objeto do contrato;

13.3.4 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

13.3.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

14.  DA SUBCONTRATAÇÃO
14.1 Não será admitida subcontratação do objeto licitatório.
15. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

15.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
16. CONTROLE DA EXECUÇÃO

16.1 O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

16.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital, bem como no Decreto 5.450 de 31 de maio de 2005;

17.2 A presente Licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

17.3 O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e Proposta, desde que não contrariem a Legislação vigente e não comprometa a lisura da Licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;

17.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

17.5 No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

17.6 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

17.7 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

17.8 Ocorrendo, em qualquer hipótese, a negativa do fornecimento do Objeto desta licitação por parte da LICITANTE VENCEDORA, o mesmo poderá ser adjudicado às Licitantes remanescentes, na ordem de classificação e de acordo com as Propostas apresentadas, sem prejuízo às demais sanções previstas em lei;

17.9 Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas eventualmente suscitadas, relativas às orientações contidas no presente Edital, poderão ser solicitadas, por escrito, ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico via internet, através do e-mail: mateus.augusto@ufvjm.edu.br.       

17.10 No caso de ocorrência de feriado nacional, estadual ou municipal, ou de falta de expediente na Instituição, no dia previsto para a Abertura da Sessão Pública, o ato ficará automaticamente transferido para o primeiro dia útil seguinte, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário pelo pregoeiro;

17.11 As Licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação das propostas, independente da condução ou resultado do Processo Licitatório e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos;

17.12 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e se incluirá o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Administração;

17.13 Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei 8.666/1993, 10.520/2002, 8.078/1990, Decreto 5.450/2005, nos regulamentos que vierem a ser adotados e, ainda, nas normas técnicas gerais ou especiais aplicáveis.

18. DO FORO
18.1 – Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas, em Sete Lagoas, para dirimir qualquer controvérsia não resolvida entre as partes.






Diamantina, 20 de agosto de 2015.
Emilene Mística Costa
Diretora de Logística/UFVJM 
Eventual

Pregoeiro Responsável pela condução do processo:

Mateus Augusto Silva
Portaria nº 1899, de 15 de setembro de 2014

ANEXO I
	TERMO DE REFERÊNCIA 

INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA DE CFTV


a) OBJETO

Fornecimento de sistema de segurança para os prédios Núcleo de Turismo e Gráfica para monitoramento da movimentação nos acessos ao interior dos prédios através de câmeras de CFTV e alerta de intrusão à edificação fora do horário de funcionamento através de alarme sonoro.

O sistema de segurança deverá totalmente integrado entre si e preparado para ser integrado ao sistema de segurança geral do campus. 

b) CRITÉRIOS DE PROJETO
O sistema de monitoramento proposto inclui a instalação de 2 (dois) sistemas que em conjunto garantirão o controle de segurança do local com registro da movimentação ocorrida durante o horário normal de funcionamento e também em horários extraordinários. 

O sistema de CFTV (Circuito Fechado de TV) ou câmeras terá a função de identificar as pessoas que tiveram acesso ao interior do prédio indicando dia e horário das ocorrências. Todas as imagens serão gravadas em equipamento exclusivo preparado para receber, gerenciar e gravar alto fluxo de dados gerados pelas imagens de cada câmera. Estas imagens ficarão disponíveis para visualização e gravação com acesso configurado por data/hora, câmera, movimento ou qualquer outro tipo de procura que atenda a necessidade. Permitirá também alarme e o acesso via celular (i-phone) ou mensagens SMS e acesso remoto a partir de estações de trabalho preparados e com permissão para acessar o servidor de imagem.

O sistema de alarme de intrusão atuará fora do horário normal de funcionamento alertando a vigilância, mesmo em outro prédio, através de chamada via celular sobre qualquer invasão à área. Será composto por central de alarme, teclado de acionamento e acessórios.

Desta forma estará garantido o controle da área com os devidos registros de acesso e de imagens permitindo o rastreamento de ações realizadas em determinada data e horário.
c) CFTV - PRÉDIO GRÁFICA

Composta por 6 salas adjacentes, onde são realizadas reproduções de documentações diversas dentre elas de exames das disciplinas da própria UFVJM e de terceiros, inclusive vestibulares, além de outros documentos de caráter reservado. Desta forma, torna-se fundamental a instalação de meios que garantam o controle e registro de todos os acessos e a prevenção contra tentativas de invasão. Neste local existe uma sala onde serão armazenados os documentos relevantes no período de responsabilidade do setor.

CFTV (câmeras)
Serão instaladas seguindo o fluxo de acesso de pessoas ao interior das instalações e nos locais de armazenamento dos documentos relevantes.
Posicionamento das Câmeras

	Câmera
	Localização
	Tipo
	Função

	Cam 1
	Secretaria
	Fixa
	Acesso de pessoas

	Cam 2
	Criação Gráfica
	Fixa
	Acesso Restrito

	Cam 3
	Maquinário Gráfico
	Fixa
	Processo Interno

	Cam 4
	Maquinário Gráfico
	Fixa
	Processo Interno

	Cam 5
	Acabamento
	Fixa
	Acesso Restrito

	Cam 6
	Sala Cofre
	Fixa
	Acesso aos Documentos

	Cam 7
	Depósito
	Fixa
	Acesso Restrito


Tabela 1.1 – Disposição das câmeras no prédio
Relação de Equipamentos
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID
	QUANT.

	1
	Vídeo gravador completo para câmeras IP para até 12 cam com software incluído
	pç
	01

	2
	HD Sata 2TB 7200 rpm 
	pç
	04

	3
	Câmera fixa IP colorida tipo Dome, uso interno com lente varifocal, IR e dispositivo D/N
	pç
	07


Tabela 1.2 – Disposição das câmeras no prédio
[image: image3.emf][image: image1.png]



Croqui 1.3 – Localização das câmeras
[image: image4.jpg]


       [image: image5.jpg]


      [image: image6.jpg]



Câmera 1                                      Câmera 2                                               Câmera 3
      [image: image7.jpg]


        [image: image8.jpg]


   [image: image9.jpg]



Câmera 4                                          Câmera 5                                               Câmera 6

[image: image10.jpg]



Câmera 7
Fotos 1.4 – Localização das câmeras
Obs. – As imagens apresentadas não representam exatamente o que visualizado com as câmeras mas bem próximo ao real. Somente a título de informação.
Controle de acesso
Fornecimento e Instalação de dispositivos de controle de acesso controlados por três tipos de leitura (biometria, senha e cartão) e fechaduras eletromagnéticas com respectivos suportes para instalação em portas existentes. Será fornecido o software para cadastramento e gerenciamento dos acessos no qual será possível obter relatórios e inibir ou liberar o acesso aos usuários.
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID
	QUANT.

	1
	Equipamento de controle de acesso para leitura biométrica, senha e cartão 
	pç
	02

	2
	Fechadura eletromagnética 300 kgf com suporte e fonte 
	pç
	02

	3
	Acessórios de ligação e fixação suficientes para montagem dos itens listados acima
	pç
	01


Tabela 1.5 – Controle de acesso

Alarme de intrusão
Fornecimento e instalação de central de alarme de intrusão composto por central gerenciadora, teclado alfanumérico, sensores de presença, sensores de janela, sirene e acessórios de ligação. A central poderá ser instalada em uma sala reservada e os sensores e teclado dispostos em local a ser monitorado.
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID
	QUANT.

	1
	Central de alarme de intrusão completa com caixa, bateria e acessórios
	pç
	01

	2
	Teclado alfa-numerico 
	pç
	01

	3
	Sensor de infravermelho tipo PET com suporte
	pç
	08

	4
	Sensor de janela – contato
	pç
	07

	5
	Sirene pzioelétrica
	pç
	01

	6
	Acessórios de ligação e fixação suficientes para montagem dos itens listados acima
	pç
	01


Tabela 1.6 – Alarme

Equipamentos de Rede e Elétrico
Fornecimento e instalação de equipamento de rede e acessórios para comunicação dos equipamentos de segurança à rede corporativa e equipamentos de fornecimento de energia ininterrupta para manter os sistemas de segurança em funcionamento mesmo sob falta de energia. 
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID
	QUANT.

	1
	Switch gerenciável 10/100 - 24 portas com GBIC
	pç
	01

	2
	No-break bifásico – 3,0 kVA
	pç
	01

	3
	Acessórios de ligação e fixação suficientes para montagem dos itens listados acima
	pç
	01


Tabela 1.7 – Equipamento elétrico

Infraestrutura
Materiais diversos 
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID
	QUANT.

	1
	Rack de piso 16U – 1000 mm profundidade 
	pç
	01

	2
	Eletroduto metálico 1” e acessórios
	pç
	20

	3
	Cabo UTP cat. 6 
	m
	305

	4
	Patch panel cat. 6 24 portas
	pç
	01

	5
	Tomada fêmea RJ45
	pç
	09

	6
	Cabo isolado 750V - # 2,5mm
	m
	210

	7
	Tomada fêmea 2P - padrão
	pç
	09

	8
	Curva 90º metálica 1”
	pç
	09

	9
	Fonte estabilizada chaveada 2A/12Vca
	pç
	3

	10
	Fonte estabilizada chaveada 5A/12Vca
	pç
	1

	11
	Condulete aluminio
	pç
	10

	12
	Tampa para condulete
	pç
	10

	13
	Pulsador tipo campainha
	pç
	2

	14
	Patch cord 1,5 m cat. 6
	pç
	20

	15
	Régua de tomadas 19" com 6 tomadas
	pç
	1

	16
	Guia de cabos 1U
	pç
	6

	17
	Conjunto tomadas 32A - 2P + T
	pç
	2

	18
	Braçadeira para eletroduto 1”
	pç
	50

	19
	Telas Onduladas Galvanizadas, com aproximadamente 6m²,   para as  janelas existentes no prédio, com intuito de evitar vandalismo e depredações.
	pç
	6


d) CFTV – PRÉDIO NÚCLEO TURISMO
Serão instaladas câmeras para monitoramento externo nos pontos de acesso à edificação. As câmeras serão responsáveis por registrar o acesso de pessoas e veículos em horário normal e qualquer tentativa de intrusão fora deste horário. Será possível enviar alerta de movimentação no local via SMS em horários pré-definidos. A seguir estão indicadas e identificadas as câmeras propostas:
CFTV (câmeras)
Posicionamento das Câmeras
	Câmera
	Localização
	Visão
	Função

	Cam 1
	Varanda 2º pav
	Acesso de pedestres
	Monitoramento externo

	Cam 2
	Pilotis 1º pav
	Acesso de veículos e pilotis
	Monitoramento externo

	Cam 3
	Varanda Lateral 2º pav
	Varanda lateral externa
	Monitoramento externo


Relação de Equipamentos
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID
	QUANT.

	1
	Vídeo gravador completo para câmeras IP para até 12 cam com software incluído
	pç
	01

	2
	HD Sata 2TB 7200 rpm 
	pç
	02

	3
	Câmera fixa IP colorida tipo Dome, uso externo com lente varifocal, IR e dispositivo D/N
	pç
	03


Relatório Fotográfico
[image: image11.jpg]


             [image: image12.jpg]



Cam 1 – Visão combinada das duas fotos – Portão, rampa e jardim
[image: image13.jpg]


           [image: image14.jpg]



Cam 2 – Visão combinada das duas fotos – Pilotis e Divisa com a rua
              [image: image15.jpg]



Cam 3 – Varanda
[image: image16.png]



Planta Pilotis
[image: image17.png]\ §

\

WV
PN

B 7





Planta 2º Pavimento
[image: image18.png]B
o | = N o e
/-
A L]
o e i
SIS AT 4
o o 1.





Planta 3º Pavimento
Controle de acesso
Fornecimento e Instalação de dispositivos de controle de acesso controlados por três tipos de leitura (biometria, senha e cartão) e fechaduras eletromagnéticas com respectivos suportes para instalação em portas existentes. Será fornecido o software para cadastramento e gerenciamento dos acessos no qual será possível obter relatórios e inibir ou liberar o acesso aos usuários.
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID
	QUANT.

	1
	Equipamento de controle de acesso para leitura biométrica, senha e cartão 
	pç
	01

	2
	Fechadura eletromagnética 300 kgf com suporte e fonte 
	pç
	01

	3
	Acessórios de ligação e fixação suficientes para montagem dos itens listados acima
	pç
	01


Alarme de intrusão
Fornecimento e instalação de central de alarme de intrusão composto por central gerenciadora, teclado alfanumérico, sensores de presença, sensores de janela, indicador áudio-visual e acessórios de ligação. A central poderá ser instalada em uma sala reservada e os sensores e teclado dispostos em local a ser monitorado.
Interfone
Fornecimento e instalação central de comunicação de áudio e vídeo constituído por módulo externo equipado com câmera tipo Pinhole (escondida) 1/4", autofalante, botão de chamada e relé de disparo e módulo interno composto por tela de display LCD, fone de comunicação e botões de acionamento. Deve ser capaz de suportar o acréscimo de módulos externos, módulos internos e câmeras, além de permitir a interligação co centrais de alarme e sistema de CFTV local. Deverá ser equipado com proteção do módulo externo contra vandalismo.
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID
	QUANT.

	1
	Central de alarme de intrusão completa com caixa, bateria e acessórios
	pç
	01

	2
	Acionador liga-desliga da central via biometria
	pç
	01

	3
	Teclado alfa-numérico 
	pç
	03

	4
	Sensor tipo feixe duplo de IR – distância 15 metros
	par
	03

	5
	Sensor de infravermelho tipo PET com suporte
	pç
	04

	6
	Sensor de janela – contato
	pç
	10

	7
	Interfone modulo externo e interno com vídeo
	pç
	01

	8
	Interfone modulo interno para áudio
	pç
	03

	9
	Sinalizador áudio-visual de alarme – 12V
	pç
	01

	10
	Acessórios de ligação e fixação suficientes para montagem dos itens listados acima
	pç
	01


[image: image19.png]Armar
18:05 hs

s

| Sos| | | Central ——9%  Vigia

Q- sirene e Luz
7

{ Gravagdo





Os sensores de feixe S1, S2 e S3 estarão dispostos na varanda e no acesso do Pilotis que são as únicas formas de acesso ao interior da edificação. Os sensores de infravermelho S4 e S5 serão instalados na área de circulação interna atuando como sensores auxiliares e os sensores S6e S7 são exclusivos da cozinha. Alguns destes sensores terão ação imediata de acionamento do alarme e outros serão temporizados de forma a permitir sua ação antes do acionamento do avisador áudio-visual. Em todas as portas de vidro que dão acesso à varanda serão instalados sensores de contato para porta/janela.

O acionar biométrico é a única forma de desarmar os sensores S1, S2 e S3 que irão garantir o acesso ao interior da edificação. Na porta de acesso da cozinha será instalado um teclado para desarme temporário dos sensores da cozinha mas não atuarão nos demais sensores. Da mesma forma os teclados 1 e 2 instalados na escada permitirão que os ocupantes do edifício permaneçam temporariamente no interior da edificação sem acionamento do alarme.

A atuação da central fará ativar um alarme visual e sonoro instalado na parte frontal da varanda ao mesmo tempo que enviará alarme via telefone para números predeterminados da segurança e acionará a gravação das câmeras de CFTV. O acionamento da central será feito de forma automática às 18:05 hs de todo dia e o seu desarme apenas via confirmação biométrica. Toda ação da central será reportada à vigilância que poderá também armar o alarme mas nunca desarma-lo.

Equipamentos de Rede e Elétrico
Fornecimento e instalação de equipamento de rede e acessórios para comunicação dos equipamentos de segurança à rede corporativa e equipamentos de fornecimento de energia ininterrupta para manter os sistemas de segurança em funcionamento mesmo sob falta de energia. 
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID
	QUANT.

	1
	Switch gerenciável 10/100 - 24 portas com GBIC
	pç
	01

	2
	No-break bifásico – 3 kVA
	pç
	01

	3
	Acessórios de ligação e fixação suficientes para montagem dos itens listados acima
	pç
	01


O servidor de gerenciamento das câmeras será interligado ao switch da rede corporativa permitindo acionamentos remotos para visualização das imagens através de senhas e autorizações específicas. A central de alarme de intrusão será interligada a uma linha telefônica para realizar as discagens automáticas para a segurança e outros números pré-determinados.
Infraestrutura
Para o lançamento dos cabos de interligação dos elementos do sistema de segurança será utilizada sempre que possível a infraestrutura. No caso de impossibilidade de utilização ou necessidade de extensão até determinada área, a mesma será complementada seguindo o mesmo padrão da instalação existente. Para as câmeras serão utilizados cabos UTP para conexão ao servidor de imagens e para os sensores de alarme cabos de alarme de 2 pares. O servidor de imagem e a central de alarme serão instalados junto aos equipamentos da rede corporativa.

Materiais diversos 
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID
	QUANT.

	1
	Rack de piso 12U – 1000 mm profundidade 
	pç
	01

	2
	Eletroduto metálico 1” e acessórios
	pç
	30

	3
	Cabo UTP cat. 6 
	m
	250

	4
	Cabo para alarme 2 pares branco
	m
	200

	5
	Patch panel descarregado Furukawa – 16 espaços
	pç
	01

	6
	Bloco de terminação tipo IDC 100 pares
	pç
	01

	7
	Tomada fêmea RJ45
	pç
	06

	8
	Curva 90º metálica 1”
	pç
	09

	9
	Condulete alumínio
	pç
	15

	10
	Tampa para condulete
	pç
	15

	11
	Patch cord 1,5 m cat. 6
	pç
	8

	12
	Régua de tomadas 19" com 6 tomadas
	pç
	1

	13
	Guia de cabos 1U
	pç
	4

	14
	Braçadeira para eletroduto 1”
	pç
	50

	15
	Conjunto plug macho e fêmea para no-break
	pç
	1


e) CFTV – PRÉDIO COPESE
Serão necessárias duas câmeras fixas adicionais no sistema de CFTV existente no prédio da COPESE. As câmeras deveram ser compatíveis com o sistema de gravação e software de gerenciamento existente, e atender as especificações técnicas conforme o item 5.3 deste documento.
CFTV (câmeras)
Serão instaladas seguindo o fluxo de acesso de pessoas ao interior das instalações e nos locais de armazenamento dos documentos relevantes.

Posicionamento das Câmeras
	Câmera
	Localização
	Visão
	Função

	Cam 1
	A definir
	Acesso de pessoas
	Monitoramento interno

	Cam 2
	A definir
	Acesso de pessoas
	Monitoramento interno


Materiais diversos 
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID
	QUANT.

	1
	Câmera fixa IP colorida tipo Dome, uso interno com lente varifocal, IR e dispositivo D/N
	pç
	02

	2
	Eletroduto metálico 1” e acessórios
	pç
	10

	3
	Cabo UTP cat. 6 
	m
	100

	4
	Tomada fêmea RJ45
	pç
	02

	5
	Curva 90º metálica 1”
	pç
	05

	6
	Condulete aluminio
	pç
	05

	7
	Tampa para condulete
	pç
	05

	8
	Patch cord 1,5 m cat. 6
	pç
	03

	9
	Braçadeira para eletroduto 1”
	pç
	10


f) ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
Cam IP Lente Varifocal – Uso Interno
g) Alta Definição em Tempo Real com tecnologia Color e D&N;

h) Resolução 2 Megapixel;

i) Lente varifocal f2.8-12mm/F1.4

j) sensor de imagem CMOS com progressive scan e resolução de pelo menos 1080P (1920 x 1080) pixels @ 30fps

k) Modos de compressão H.264/MPEG4/MJPEG;

l) Alimentação 12VDC 1.5A；PoE (IEEE 802.3af ) Classe 3;

m) Sensibilidade mínima de 0,3 lux em modo colorido; 0,03 lux em modo preto e branco;

n) Day/Night com corte de IR;

o) Tipo Dome;

p) IR Led 20m

q) Relação Sinal Ruído 48dB;

r) Vídeo Analítico interno
s) Tecnologia Wide Dynamic Range WDR;

t) Comunicação IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, CIFS, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP,ONVIF;
u) Web Server interno, possibilitando a visualização e configuração;

v) Entrada e saída de áudio;
w) microSD/SDHC Slot x1
x) 2 streams de vídeo simultâneos;

y) Possui AGC (Controle Automático de Ganho), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), ajuste de imagem;
Cam IP Lente Varifocal – Uso Externo
z) Alta Definição em Tempo Real com tecnologia Color e D&N;

aa) Resolução 2 Megapixel;

ab) Lente varifocal f2.8-12mm/F1.4

ac) sensor de imagem CMOS com progressive scan e resolução de pelo menos 1080P (1920 x 1080) pixels @ 30fps

ad) Modos de compressão H.264/MPEG4/MJPEG;

ae) Alimentação 12VDC 1.5A；PoE (IEEE 802.3af ) Classe 3;

af) Sensibilidade mínima de 0,3 lux em modo colorido; 0,03 lux em modo preto e branco;

ag) Day/Night com corte de IR;

ah) IR Led 20m

ai) Tipo Dome, com cúpula antivandalismo;

aj) Possuir Certificação IP66;

ak) Relação Sinal Ruído 48dB;

al) Vídeo Analítico interno
am) Tecnologia Wide Dynamic Range WDR;

an) Comunicação IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, CIFS, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP,ONVIF;
ao) Web Server interno, possibilitando a visualização e configuração;

ap) Entrada e saída de áudio;
aq) microSD/SDHC Slot x1
ar) 2 streams de vídeo simultâneos;

as) Possui AGC (Controle Automático de Ganho), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), ajuste de imagem;
Cam IP Lente Fixa – Uso Interno
at) Alta Definição em Tempo Real com tecnologia Color e D&N;

au) Deverá possuir sensor de imagem CMOS com progressive scan e resolução de pelo menos 1080P (1920 x 1080) pixels

av) Possuir modos de compressão H.264/MJPEG;

aw) Deverá permitir a transmissão de 30FPS na resolução 1280 x 1024 pixels;

ax) Possuir alimentação 12VDC 1.5A；PoE (IEEE 802.3af ) Classe 3;

ay) Sensibilidade mínima de 0,3 lux em modo colorido; 0,03 lux em modo preto e branco;

az) Deve possuir faixa de intervalo do disparador eletrônico de 1/2 ~ 1/10,000 s segundos;

ba) Relação Sinal Ruído 48dB;

bb) Analise de conteúdo com algoritmo de detecção de movimento.
bc) Tecnologia Wide Dynamic Range WDR;

bd) IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, CIFS, PPPoE,             UPnP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP,ONVIF;
be) Deve possuir Web Server interno, possibilitando a visualização e configuração;

bf) Deve possuir entrada e saída de áudio;

bg) Deve possibilitar a configuração de password para acesso de usuários;

bh) Deve permitir até 2 streams de vídeo simultâneos;

bi) Possibilidade de fixação em teto;

bj) Deve ser fornecida com lente megapixel, color, 4 mm;

bk) Deve possuir AGC (Controle Automático de Ganho), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), ajuste de imagem;

bl) Deve enviar foto ou vídeo por FTP ou e-mail, registro de NAS, gravação em armazenamento local de evento.
Servidor de Gravação
e) Servidor de gravação para até 12 canais IP Megapixel;

f) Performance de gravação de até 200Mbps de taxa de transferência;

g) Capacidade de inserção hot-swapp para discos rígidos em todos os slots;

h) Armazenamento em RAID 0, 1, 5, JBOD;

i) Capacidade de atender as 12 transmissões de reprodução simultaneamente;

j) Distribuição do banco de dados por toda matriz de armazenamento;

k) Acesso frontal as unidades de disco e compactFlash;

l) Tecnologia DAS de alto desempenho para gerenciamento e monitoramento;

m) Gerenciamento de eventos e alarmes, além da fragmentação de arquivos causada pela sobreposição e bloqueio de clipes de vídeo;

n) Possibilita a redistribuição da carga de gravação quando uma unidade falhar;

o) Otimização de Armazenamento. Gerenciamento dos vídeos gravados, definindo um período de armazenamento dos vídeos gravados em 30 imagens por segundo em NTSC. 

p) Processador Intel Dual Core 2,13GHz

q) Memória DDR3 2GB

r) SO (Sistema Operacional) com base em Windows;

s) 2 (duas) portas RJ-45 de Ethernet de 1 Gps (1000Base-T);

t) Interface da Unidade SAS/SATA II;

u) 2 (duas) portas USB;

v) Possui saída para integração com Storage;

w) Indicadores luminosos no painel frontal;

x) Entrada de alimentação de 100 a 240VCA, 50/60Hz, seleção automática;

y) Três anos de garantia do fabricante.

Software de Gerenciamento de Imagens e Gravação
h) Arquitetura cliente servidor escalonável;

i) Detecção automática de câmeras;

j) Modos de exibição com várias divisões de tela;

k) Visualização na tela de HTML e sobreposições de imagens;

l) Monitoramento em tempo real de pontos específicos ou múltiplos pontos;

m) Exibição de alarme no vídeo por evento;

n) Reprodução instantânea;

o) Edição clipe de vídeo;

p) Disponibilização de e-map utilizando Arrastar e soltar;

q) Identificação Direcional da câmera;

r) Alerta de evento em tempo real;

s) Vários mapas suportados;

t) Suportar até 8 monitores

u) Disponibilização de janela flutuante

v) Exibição direta para monitor secundário
w) Pesquisa de imagens gravadas por data, hora, câmara;

x) Busca por tempo pré-definido;

y) Pesquisar por combinações de eventos VI;

z) Exportação de filme na formatação AVI;

aa) Detecção de movimento geral

ab) Detecção de falta de objetos

ac) Detecção de objetos estranhos

ad) Detecção de intrusão

ae) Detecção de área proibida

9 Alerta de Adulteração de detecção

10 Alerta de Cerca virtual

11 Alerta de Contagem de Objeto

12 Gravação Condicional / alerta / notificação;

13 Envio de alarme via E-mail, FTP, SMS e notificações de telefone;

14 Conta de multiusuário / senha de autenticação;

15 Gravação manual e automática;

16 Gravação programada diariamente ou dia da semana

17 Orientada a eventos de gravação, juntamente com regras;

18 Pré-alarme gravar até 45 minutos

19 Mensagem de alarme gravar até 45 minutos

20 Trabalho com Vídeo Codec: H.264, MPEG4, MJPEG

21 Aprimoramento da imagem

22 Máscara de privacidade vídeo

23 Login automático do cliente

24 Digital I/O management

25 Multilinguagems: Inglês, Francês, Alemão, Português, Espanhol, Chinês 

26 Vídeo Codec: H.264, MPEG4, MJPEG;

27 Marca d'água Digital;

28 Idiomas suportados: Inglês, Francês, Alemão, Português, Espanhol, Chinês Simples, Chinês Tradicional.
Switch de Acesso
29 Switch 24 portas 10/100;

30 Equipamento deve ser novo e sem uso anterior;

31 Estrutura tipo Desktop, para instalação em Rack padrão EIA 9’’(dezenove polegadas) 

32 Possuir kit completo para instalação e fixação em Rack;

33 Deve suportar Fontes de Alimentação redundantes externa;

34 As Fontes devem operar entre 100 e 240VAC, tipo auto-sensing. Devem também operar entre 50 e 60 Hz de freqüência;

35 Deve possuir no mínimo 24 portas 10/100 Base-T em conectores do tipo RJ45 diretamente conectados ao equipamento, sendo que todas as portas devem ser PoE (Power over Ethernet) conforme padrão IEEE 802.3af com capacidade de prover no mínimo 7,5 Watts (Classe 3) em todas as portas simultaneamente;

36 Para o suporte a PoE (802.3af) não deverá ser necessária a instalação de módulo (Power Shelf) externo ao Switch. Em caso de configuração em chassis, fontes de alimentação que suportem PoE (802.3af) integradas ao chassis podem ser utilizadas;

37 Deve permitir empilhamento com switch da mesma série/família que suportem ou não 802.3af (Power Over Ethernet);

38 Deve permitir que seu empilhamento seja realizado por caminhos redundantes bidirecionais, de forma que a interrupção de uma conexão de stack ou desligamento de uma unidade não cause a ruptura do conjunto;

39 Deve permitir o empilhamento de no mínimo, 08 (oito) unidades e implementar o gerenciamento da pilha através de um único endereço IP;

40 Quando estruturada uma pilha, os equipamentos desta pilha deverão estar todos com a mesma versão de firmware, onde a disseminação do firmware deverá ser realizada de forma automática pelos switches da pilha e não por linha de comando ou interface web de configuração.

41 Deve possuir capacidade mínima de 12 Gbps de backplane (switching fabric).

42 Deve possuir um throughput mínimo de 9 (nove) Mpps (Milhões de pacotes por segundo). 

43 Deve estar configurado com pelo menos, 24 (vinte e quatro) portas fixas em (Fast Ethernet, 10/100 ou 100 Base-FX) , autonegociáveis, em conectores RJ-45 (UTP), duas portas 10/100 e duas portas do tipo mini-GBIC;

44 O equipamento deve permitir o uso simultâneo de todas as interfaces solicitadas

45 Deve permitir seu empilhamento através de porta com uma velocidade mínima de 01 (um) Gbps bi-direcional entre dois switches adjacentes. O equipamento deve permitir utilização de cabo do tipo “closed-loop” para ligar o primeiro switch da pilha ao último switch da pilha para criar um caminho redundante para o empilhamento no caso de falha de uma das unidades da pilha.

46 Deve permitir armazenamento mínimo de 8.000 (oito mil) endereços MAC;

47 Deve suportar a adição de pelo menos duas interfaces (duas portas) gigabit Ethernet dos tipos 1000BaseT,1000BaseSX, 1000BaseLX;

48 Deve permitir no mínimo, 4000 VLAN
s IDs (VID) por unidade ou por pilha;

49 Deve permitir no mínimo, 1005 VLANs ativas por unidade ou por pilha conforme o padrão IEEE 802.1Q;

50 Deve possuir no mínimo 4  filas de prioridade por porta;

51 Possuir MTBF de pelo menos 124 mil horas;

52 Deve permitir no mínimo, 4 instâncias de Multiple Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1s);

53 Deve implementar classificação de tráfego baseada em informações pertinentes às camadas 2, 3 e 4 do modelo OSI;

54 Deve implementar Ingress Rate Limiting;

55 Deve permitir agregação de links conforme o padrão IEEE802.3ad suportando no mínimo 4 portas agregadas por grupo LAG e a criação de no mínimo 6 grupos “LAG” por unidade ou por pilha e permitir que as portas agregadas estejam em qualquer unidade da pilha “Cross-Stack”;

56 Deve implementar gerenciamento de fila Weighted Round Robin (WRR);

57 Deve implementar no mínimo 4 (quatro) grupos de RMON;

58 Deve implementar port mirroring (espelhamento) de até 08 portas em qualquer lugar na pilha;

59 Deve permitir a configuração de Layer 2 ACL;

60 Deve ser capaz de espelhar os frames recebidos, transmitidos, ou ambos.

61 Deve suportar Jumbo frame de até 9.216 bytes (9Kb)

62 Deve Possuir 1 (uma) porta RS-232C (DB-9 ou RJ-45) para fins de gerenciamento via console; 

63 Deve ser entregue com todos os componentes necessários para o seu perfeito funcionamento em rede;

64 Deverão ser fornecidos cabos, softwares e manuais necessários à sua instalação.

65 Os equipamentos propostos deverão estar em linha de produção, ou seja, sendo produzidos pelo fabricante;

66 Todos os requisitos a seguir devem ser comprovados via Release Notes ou Manual de Configuração do produto ofertado para garantir que as funcionalidades estejam disponíveis para implementação no ato da proposta.

12 Deve implementar os seguintes Seviços de Switching/Vlan e Padrões:
67 O Padrão IEEE 802.1D (MAC Bridges)

68 O Padrão IEEE 802.1t (802.1D Maintenance)
69 O Padrão IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
70 O Padrão IEEE 802.1w (Rapid Recovergence)

71 O Padrão IEEE 802.3x (Flow Control)

72 O Padrão IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol

73 O Padrão IEEE 802.1p (Classe de Serviços)

74 IGMP V1/V2/V3 Snooping 

75 O Padrão IEEE 802.1Q VLAN

76 Port-based VLAN

77 GVRP protocol

78 GARP

79 Broadcast Suppression 

80 DiffServ

13 Deve implamentar os seguintes Seviços de Segurança:
81 O Padrão IEEE 802.1x Port Authentication com atribuição dinâmica de VLAN - RFC3580;

82 Radius Client;

83 Password Protection (encryption);

84 Secured Shell (SSHv2);

85 Syslog ;

86 Telnet (Inbound/Outbound);

87 Static MAC Locking;

88 Dynamic Mac Locking ;

89 Deve permitir o isolamento de portas pertencente à uma mesma VLAN, funcionalidade Private Vlan ou similar;

90 Deve possuir facilidade que permita desabilitar automaticamente uma interface de acesso que esteja recebendo pacotes BPDU (Bridge Protocol Data Unit). Funcionalidade BPDU Guard ou similar.

14 Deve possuir os seguintes serviços de Gerenciamento, controle e Análise:
91 SNMPv1/v2c/v3. Sendo que para a versão 3 deve implementar autenticação via MD5 e criptografia DES;

92 Gerenciamento via WEB (interface gráfica);

93 CLI (Command line interface);

94 Múltiplas Imagens de firmware;

95 Suportar múltiplos arquivos de configuração;

96 Permitir o download e o upload de configurações;

97 FTP ou TFTP Client;
98 RMON (RFC 1757) Stats, History, Alarms e Events;

99 SNTP (Simple Network Time Protocol) ou NTP (network Time Protocol);
100 Telnet;

101 Node / Alias Table.
15 Deve possuir as seguintes RFC and MIB 
102 RFC 3580 – Dynamic Vlan Assignment

103 RFC 826—ARP and ARP Redirect

104 RFC 951, RFC 1542—DHCP/BOOTP relay

105 RFC 2131, RFC 3046—DHCP client/relay

106 RFC 2819—RMON-MIB

107 RFC 1213—RFC1213-MIB/MIB II

108 RFC 1493—BRIDGE-MIB

109 RFC 1643—Ethernet-like MIB

110 RFC 2233—IF-MIB

111 RFC 2674—P-BRIDGE-MIB
112 RFC 2674—QBRIDGE-MIB VLAN Bridge MIB
113 IEEE 802.1X MIB—Port Access

114 RFC 2620—RADIUS Accounting Client MIB

115 RFC 2618—RADIUS Authentication Client MIB

116 RFC 2933—IGMP MIB

117 RFC 3289—DIFFSERV-MIB
16      Garantias e Suporte
118 Deve possuir no mínimo 5 anos de garantia com cobertura à:

119 Defeitos em qualquer parte física da unidade incluindo fonte de alimentação e ventiladores;

120 Sistema operacional “IOS ou firmware” onde deve ser disponibilizado acesso direto ao site do fabricante para download de novas versões que contenham correções e/ou atualizações;

121 Deve possuir atendimento telefônico 0800 em língua portuguesa realizado pela equipe técnica especializada do fabricante em horário comercial na modalidade 8X5;

122 Deve possuir prazo de reposição de peças na modalidade NBD – próximo dia útil.
Módulo GBIC
123 Deverá ser compatível com as portas sfp do Switch ofertado;

124 Deverá ser fornecido pelo mesmo fabricante do switch para prover total compatibilidade;

125 Deve ser do tipo SFP e implementar o padrão 1000BASE-SX; para fibras multímodo, 850nm; possuir conector LC;

126 Deve possuir alcance mínimo de 500 metros considerando o uso de fibra óptica com núcleo de 50 micron;

127 O equipamento deverá ser novo sem uso anterior;

128 Deverá possuir garantia de 1 ano
Nobreak padrão Rack 19”
129 Capacidade de Potência de Saída mínima: 3000VA / 2100W;

130 Alimentação de entrada: plugue quadripolar, padrão industrial;

131 Tomadas de saída: no mínimo 5 tomadas padrão NBR14136 - 10ª;

132 Deve acompanhar o equipamento um plugue e uma tomada quadripolar para maior comodidade na instalação;

133 Dissipação máxima de calor: 750 BTU/hora;

134 Dimensões máximas (L x A x P) : 482,6 x 220 x 550 mm;

135 Tensão de alimentação: 120V ou 220V, com seleção automática;

136 Variação na tensão de entrada : ± 15%;

137 Freqüência: 60 Hz ± 5%;

138 Proteção contra sobretensão;

139 Proteção provocadas por surtos de até 6500A e 300J, atenuando as sobretensões e desacoplando para o aterramento;

140 Tensão de saída: 120V ou 220V com seleção manual;

141 Regulação estática da tensão de saída: + 5%;

142 Distorção harmônica: 5% máxima, para carga linear;

143 Freqüência de saída: 60Hz;

144 Proteção contra curto circuito na saída por disjuntor termomagnético e limite de corrente eletrônico;

145 Rendimento a plena carga: Rendimento maior ou igual a 90%, com potência nominal de saída;

146 Possuir Baterias do Tipo : Seladas reguladas por válvula;

147 Possuir Autoteste do no-break e das baterias;

148 Teste automático do no-break e das baterias que informa preventivamente que a bateria está próxima do fim de vida. Realizado semanalmente em dia e hora programados ou solicitado manualmente a qualquer tempo;

149 Partida por baterias: Pode ser ligado durante a falta de energia através das baterias;

150 Proteção das baterias contra descarga total com sinalização preventiva antes do desligamento do no-break;

151 Corrente de recarga: 9 A;

Leitora de Controle de Acesso por cartão de aproximação, senha e Biometria
152 Display de LCD 128 x 64 pontos com luz de fundo;

153 Teclado com 16 teclas;

154 Memória RAM não-volátil de 256Kb para armazenamento de listas de serviços e registros de marcação, protegida por bateria de lítio com possibilidade de reter as informações por até 2 anos;

155 Circuito interno de monitoração de funcionamento (watch-dog) que executa a correção automática de problemas de processamento;

156 Saída com relê para acionamento de porta ou cancela;

157 Comunicação TCP/IP;

158 Relógio de tempo real (RTC).

159 Leitura de crachás com código magnético trilha 2, crachás de proximidade padrão ABA e Mifare;

160 Leitura biométrica com sensor óptico de alta tecnologia para leitura da impressão digital.

161 Características Básicas do Software Residente 

162 Códigos alternativos opcionais que podem ser associados aos crachás para marcação de ponto e acesso por teclado;

163 Conferência do número da versão dos crachás;

164 Contador de acessos para controlar a quantidade de vezes que um usuário pode realizar uma marcação, por intervalo de cada faixa horária;

165 Conferência de senha do usuário para validação de acesso e registro de ponto;

166 40 funções para diferenciação de registros, incluindo textos apresentados no display para orientação aos usuários;

167 Acerto automático de início e fim de horário de verão disponibilizado por programação ao próprio cliente;

168 Tabela de sinaleiro programável para até 99 registros horários diferentes, permitindo programação de intervalos e dias da semana para acionamento;

169 Listas internas de dados de tamanho programável

170 Registro de eventos com log de data e hora;

171 Programação para até 5 códigos como supervisores;
 Fechadura Eletromagnética 
172 Aplicação em Portas com abertura para dentro, de metal ou madeira;

173 Instalação: Sobreposta na porta com parafusos 

174 Acionamento Manual: 3 Chaves para abertura através dos cilindros externo e interno;

175 Cilindro ajustável de 30 a 70 mm de comprimento;

176 Material: Aço, plástico ABS e latão;

177 Pressão da mola ajustável;

178 Freqüência: 50/60 Hz; 

179 Alimentação: 12V; 

180 Consumo: 15W; 

181 Bocal; 

182 Cilindro externo ajustável.

Interfone Módulo Externo / Interno
Módulo Interno:
183 Tecnologia do display TFT - LCD

184 Tamanho da tela 7”

185 Resolução 1.440 x 234 dpi

186 Contraste 400:1

187 Brilho 150 cd/m²

188 Ângulo de visão 65°

189 Tensão de operação Rede AC 90 a 240 V (automática) ou fonte externa de 12 VDC/500 mA

Módulo Externo:

190 Câmera Pinhole (escondida) 1/4

191 Lente 3,7 mm

192 Resolução horizontal 420 linhas

193 Iluminação mínima - modo colorido 1,5 lx,  modo P&B 0,2 lx

194 LEDs infravermelhos 6

195 Abertura para fechadura eletromagnética: 12 V 1 A

196 Tensão de operação Rede AC 90 a 240 V (automática) ou fonte externa de 12 VDC/500 mA

197 Proteção antivandalismo (acessório)
Extensão de áudio: 

198 Alimentação AC 100 a 240 V 50/60 HZ automática

199 Volume de campainha 80 dB±2 @ 1m
200 Contato seco Máximo 24 V/0,3 A
g) DA ENTREGA
O prazo de entrega, instalação e oferecimento do treinamento do sistema se efetuará em até 30 (trinta) dias, a partir da assinatura do contrato. O prazo para oferecimento do treinamento deve ser agendado com a chefia da Gráfica – Campus JK e com e chefia do Núcleo de Estudos Avançados em Turismo – Travessa do Estudante S/N – Centro – Diamantina – MG. No caso de descumprimento, o licitante será notificado extrajudicialmente, pelas vias administrativas, para que em 72 (setenta e duas) horas, contados da data do recebimento da notificação, faça a entrega, instalação e oferecimento do treinamento do sistema ou venha apresentar justificativa de impossibilidade de cumprir o compromisso contratual. Em ambos os casos, fica desde já estabelecido que a UFVJM, poderá, a seu critério, cancelar a Nota de Empenho e convocar o segundo colocado, sem entretanto, declinar do seu direito de promover o devido processo administrativo visando aplicação das sanções cabíveis e cobrança administrativa, na forma da Lei 8.666/93: multa, registro de inadimplência no SICAF e, se necessário, promover cobrança judicial e apuração das perdas e danos na forma da lei.

O licitante deverá efetuar as entregas e instalações do sistema, dentro do prazo estipulado na proposta de preços sob pena de aplicação das sanções previstas no instrumento convocatório.

O local de entrega e instalação e treinamento será na Gráfica – Campus JK e no Núcleo de Estudos Avançados em Turismo – Travessa do Estudante S/N – Centro – Diamantina – MG na cidade de Diamantina (MG).

Além da entrega no local indicado no item acima, a licitante vencedora deverá também descarregar e alocar os equipamentos nos locais indicados pelo servidor estipulado, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos ou perdas causados aos mesmos.

Os equipamentos entregues através de transportadora deverão, obrigatoriamente, possuir pessoal para descarregar e alocar os equipamentos, sob pena de rejeição de seu recebimento pela UFVJM.

O licitante deverá efetuar a entrega dos equipamentos em perfeitas condições, no local indicado, acompanhado da respectiva Nota Fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, modelo, fabricante e procedência.

Os treinamentos oferecidos deverão ser registrados em termo o qual deverá constar o nome do(s) treinado(s), documento este que deverá ser apresentado juntamente com a nota fiscal para pagamento.
h) DA GARANTIA
Os equipamentos e serviços deverão apresentar garantia de, no mínimo 12 (doze) meses, se outra não estiver descrita na especificação dos equipamentos, sem qualquer custo adicional, contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.

A garantia deverá ser prestada, no local onde os equipamentos encontrarem-se instalados, no período estabelecido.

A contratada deverá manter registros escritos dos chamados constando o nome do técnico da contradada e descrição resumida do problema.

Durante a vigência da garantia, a Contratada deverá prover assistência técnica, no local de instalação, para todos os componentes (hardware e software) no prazo de 24 horas após a abertura do chamado e no caso da necessidade de troca do componente esta deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias observando as características descritas nas especificações técnica de cada produto. O descumprimento do prazo estabelecido implica na aplicação da penalidade prevista neste edital.

Diamantina (MG), 08 de janeiro de 2014.

_________________________________

Gildásio Antônio Fernandes

Diretor de Administração / UFVJM

De acordo,

_________________________________

Paulo Cesar de Resende Andrade

Pró-reitor de Administração / UFVJM
	1 – DEFINIÇÃO DO OBJETO

	Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e de segurança para atender a demanda do prédio da Copese do campus de Diamantina da UFVJM.

	2 – FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

	2.1 – RELAÇÃO DEMANDA X NECESSIDADE

	Id
	Demanda Prevista
	Quantitativo a ser Contratado

	ID

Breve descrição

Valor médio

Quant

Total
1

Câmera fixa IP colorida tipo Dome, uso interno

R$ 6.892,22

2

R$ 13.784,43
Total:

R$ 13.784,43


	2.2 - MOTIVAÇÃO

	Para garantir uma melhor segurança segurança das pessoas e do patrimônio observa-se a necessidade de compor o prédio da Copese do campus de Diamantina da UFVJM com o aparato tecnológico. 

	2.3 – RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

	Id
	Tipo
	Resultado

	
	Atendimento a demanda de maior segurança do prédio da Copese da UFVJM;
	a) Maior segurança ao patrimônio e a um maior controle da circulação de pessoas no prédio da Copese da UFVJM.

	
	
	

	

	2.4 – JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

	Id
	Necessidade
	Benefício
	Tipo

	1
	Prover com tecnologia da informação o prédio da Copese da UFVJM a fim de obter maior segurança ao patrimônio e as pessoas.
	Maior segurança ao patrimônio e a um maior controle da circulação de pessoas no prédio da Copese da UFVJM.
	Técnica   

	


	3 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TI

	Descrição:
	

	Bens e Serviços:
	em / Serviço
	Valor Estimado

	
	ID
	Breve descrição
	Valor médio
	Quant
	Total
	

	
	1
	Câmera fixa IP colorida tipo Dome, uso interno
	R$ 6.892,22
	2
	R$ 13.784,43
	

	
	
	
	
	Total:
	R$ 13.784,43
	


	
	4 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (REQUISITOS DA SOLUÇÃO)

	
	4.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

	
	Os materiais em referência deverão guardar perfeita compatibilização com as especificações, quantidades e condições descritas no Edital, em nenhum momento podendo ser substituídas pelas descrições resumidas, constantes no Aviso divulgado no sítio www.comprasnet.gov.br.

	
	4.2 – REQUISITOS INTERNOS

	
	4.2.1 – Requisitos Internos Funcionais

	
	Id
	Requisito

	
	1
	-----------------------------------------------------------------

	
	2
	-----------------------------------------------------------------

	
	3
	-----------------------------------------------------------------

	
	4
	-----------------------------------------------------------------

	
	

	
	4.2.2 – Requisitos Internos Não-Funcionais

	
	Id
	Entrega
	Prazo

	
	1
	Documentação
	Vigência do Contrato

	
	

	
	Id
	Requisito

	
	1
	-----------------------------------------------------------------

	
	2
	-----------------------------------------------------------------

	
	4.3 – REQUISITOS EXTERNOS

	
	A Solução Deve Estar de Acordo Com as Seguintes Normas / Padrões / Políticas:

	
	Id
	Requisito

	
	1
	

	
	2
	


	5 – MODELO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO / FORNECIMENTO DE BENS

	5.1 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO DO OBJETO

	NÃO SE APLICA 



	Id
	Objeto
	Forma de Parcelamento
	Justificativa

	1
	NÃO SE APLICA 
	NÃO SE APLICA 
	NÃO SE APLICA 

	5.2 – METODOLOGIA DE TRABALHO

	Id Bem / Serviço
	Forma de Execução / Fornecimento
	Justificativa

	NÃO SE APLICA 
	NÃO SE APLICA 
	NÃO SE APLICA 


	6 – ELEMENTOS PARA GESTÃO DO CONTRATO

	6.1 – PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

	Id
	Papel
	Entidade
	Id
	Responsabilidade

	1
	Integrante Técnico
	DTI/UFVJM
	1
	Conferir as amostras na entrega

	
	
	
	2
	Conferir nota fiscal

	
	
	
	3
	Conferir a instalação

	2
	Integrante Requisitante
	PROAD/UFVJM
	Id
	Responsabilidade

	
	
	
	1
	Solicitar os itens

	3
	Integrante Administrativo
	PROAD/UFVJM
	Id
	Responsabilidade

	
	
	
	1
	Construir o plano de Contratação

	
	
	
	2
	Levantar orçamentos

	6.2 – DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

	Id
	Dever / Responsabilidade

	
	De acordo com o edital

	

	6.3 – DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

	Id
	Dever / Responsabilidade

	
	De acordo com o edital


	

	6.4 – FORMAS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

	Id
	Evento
	Forma de Acompanhamento

	1
	------------------
	------------------------------------

	2
	------------------
	------------------------------------

	

	6.5 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

	Id
	Etapa / Fase / Item
	Método de Avaliação

	1
	----------------------------
	------------------------------------

	2
	----------------------------
	------------------------------------

	

	6.6 – NÍVEIS DE SERVIÇO

	Id
	Etapa / Fase / Item
	Indicador
	Valor Mínimo Aceitável

	1
	----------------------------
	-----------------------
	-----------------------

	

	6.7 – ESTIMATIVA DE VOLUME DE BENS / SERVIÇOS

	Id
	Bem / Serviço
	Estimativa
	Forma de Estimativa

	1
	----------------------------
	
	

	

	6.8 – PRAZOS E CONDIÇÕES

	Id
	Etapa / Fase / Item
	Prazo / Condição

	1
	----------------------------
	----------------------------

	3
	----------------------------
	----------------------------

	4
	----------------------------
	----------------------------

	

	6.9 – ACEITE, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO

	Id
	Condição de Aceite

	1
	De acordo com o edital

	

	Id
	Condição de Alteração

	1
	De acordo com o edital


	

	Id
	Condição de Cancelamento

	1
	De acordo com o edital

	

	6.10 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

	Id
	Etapa / Fase / Item
	Condição de Pagamento

	1
	Etapa 1
	Recebimento provisório dos equipamentos 

	2
	Etapa 2
	Recebimento definitivo dos equipamentos 

	

	6.11 – GARANTIA

	Id
	Garantia

	1
	Garantia de  1 ano para toda solução.

	

	6.12 – PROPRIEDADE, SIGILO E RESTRIÇÕES

	Id
	Direito de Propriedade

	1
	----------------------------

	Id
	Condição de Manutenção de Sigilo

	1
	----------------------------

	

	Id
	Restrição

	1
	----------------------------

	6.13– MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO

	Função de Com. 1:
	Relatório Final de Etapa

	Documento
	Emissor
	Destinatário
	Meio
	Periodici.

	------------------------
	----------------
	---------------
	----------
	--------------

	Função de Com. 2:
	----------------------------

	Documento
	Emissor
	Destinatário
	Meio
	Periodici.

	------------------------
	----------------
	---------------
	----------
	--------------

	Função de Com. 3:
	

	Documento
	Emissor
	Destinatário
	Meio
	Periodici.

	----------------
	
	
	
	

	7 – ESTIMATIVA DE PREÇO
	
	
	
	

	Id
	Bens / Serviço
	Valor Estimado
	
	
	
	


	ID
	Breve descrição
	Valor médio
	Quant
	Total

	1
	Câmera fixa IP colorida tipo Dome, uso interno
	R$ 6.892,22
	2
	R$ 13.784,43

	
	
	
	Total:
	R$ 13.784,43


* Observar e respeitar a caracterização constante  no item 10.3 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO - Caracterização da Solução de Tecnologia da Informação
	8 – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	
	

	8.1 – FONTE DE RECURSOS
	
	

	Id
	Valor
	Fonte (Programa / Ação)
	
	

	
	 R$ 13.784,45
	 A ser preenchido pela PROPLAN/UFVJM
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	R$ 13.784,45
	Total
	
	

	9 – SANÇÕES APLICÁVEIS
	
	

	Id
	Ocorrência
	Sanção
	
	

	1
	pelo atraso na entrega do produto sem justificativa
	 De acordo com edital.
	
	

	2
	pela entrega do produto em desconformidade com o pactuado 
	De acordo com edital.

	
	

	3
	Pela não entrega do produto
	De acordo com edital.
	
	

	10 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
	
	

	10.1 – PROPOSTA TÉCNICA
	
	

	10.1.1 – Organização
	
	

	Id
	Item
	Descrição
	
	

	1
	Critério da avaliação da proposta
	Menor preço unitário
	
	

	10.2 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
	
	

	10.2.1 – Requisitos de Capacitação e Experiência
	
	

	Id
	Papel
	Id
	Requisitos
	
	

	
	Não se aplica
	
	Não se aplica
	
	

	10.3 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
	
	

	Caracterização da Solução de Tecnologia da Informação
	
	


	ID
	Quant
	Descrição Detallada

	1
	2
	Cam IP Lente Fixa – Uso Interno:
Alta Definição em Tempo Real com tecnologia Color e D&N; Deverá possuir sensor de imagem CMOS com progressive scan e resolução de pelo menos 1080P (1920 x 1080) pixels; Possuir modos de compressão H.264/MJPEG; Deverá permitir a transmissão de 30FPS na resolução 1280 x 1024 pixels; Possuir alimentação 12VDC 1.5A；PoE (IEEE 802.3af ) Classe 3; Sensibilidade mínima de 0,3 lux em modo colorido; 0,03 lux em modo preto e branco; Deve possuir faixa de intervalo do disparador eletrônico de 1/2 ~ 1/10,000 s segundos; Relação Sinal Ruído 48dB; Analise de conteúdo com algoritmo de detecção de movimento; Tecnologia Wide Dynamic Range WDR; IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, CIFS, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP,ONVIF; Deve possuir Web Server interno, possibilitando a visualização e configuração; Deve possuir entrada e saída de áudio; Deve possibilitar a configuração de password para acesso de usuários; Deve permitir até 2 streams de vídeo simultâneos; Possibilidade de fixação em teto; Deve ser fornecida com lente megapixel, color, 4 mm; Deve possuir AGC (Controle Automático de Ganho), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), ajuste de imagem; Deve enviar foto ou vídeo por FTP ou e-mail, registro de NAS, gravação em armazenamento local de evento.

	
	
	


	10 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

	Oferta do equipamento solicitado e menor preço.



	Licitação

	Modalidade:
	Pregão Eletrônico
	Tipo:
	Eletrônico

	Justificativa:
	Devido a natureza da solução.



	

	Justificativa para Aplicação do Direito de Preferência
Lei Complementar n° 123/06 e Lei n° 8.248/91

	Não aplicável.

	Justificativa para Contratação Direta

	Não aplicável.

	Id
	Critério de Habilitação
	Justificativa

	1
	--------------
	--------------

	2
	--------------
	--------------

	...
	
	

	

	Id
	Critério Técnico Obrigatório
	Justificativa

	1
	--------------
	--------------

	...
	
	

	

	Id
	Critério Técnico Pontuável
	Pontuação
	%
	Justificativa

	1
	--------------
	--------------
	
	

	...
	
	
	
	

	Total =
	
	
	

	

	Id
	Critério de Aceitabilidade de Preços Unitários e Globais
	Justificativa

	1
	--------------
	--------------

	2
	--------------
	--------------

	3
	
	

	...
	
	

	 

	Id
	Critério de Julgamento
	Justificativa

	1
	
	

	11 – OBSERVAÇÕES

	ORÇAMENTO:
Pesquisa de Preços de Mercado (conforme descrição de itens e orçamentos em anexo).

LOCAL DE ENTREGA: O local de entrega será o Almoxarifado da UFVJM, Campus JK na cidade de Diamantina/ MG, situado na Rodovia MGT 367 KM 583 nº 5000 Alto da Jacuba setor de Almoxarifado/ PROAD.

PRAZO DE ENTREGA:

A entrega deverá ser de, no máximo, 20 (vinte) dias corridos, contados a partir do envio da Nota de Empenho pelo setor competente da UFVJM.

– Além da entrega no local indicado no item acima, a licitante vencedora deverá também descarregar e alocar os equipamentos nos locais indicados pelo servidor estipulado, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos ou perdas causados aos mesmos.
– Os equipamentos entregues através de transportadora deverão, obrigatoriamente, possuir pessoal para descarregar e alocar os equipamentos, sob pena de rejeição de seu recebimento pela UFVJM.

- O licitante deverá efetuar a entrega dos equipamentos em perfeitas condições, no local indicado, acompanhado da respectiva Nota Fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, modelo, fabricante e procedência.



	CIÊNCIA

	Integrante

Técnico
	Integrante

Requisitante
	Integrante

Administrativo

	______________________
Alan Lopes Melo

Mat.: 2157248

	______________________
Gildásio Antônio Fernandes
Matrícula: 1827306
	______________________
Alan Lopes Melo
Mat.: 2157248

	____________________________,    ________ de _____________________ de 20_____



Encaminha-se à Divisão de Licitações da UFVJM  para abertura de processo administrativo objetivando iniciação de procedimento licitatório segundo art. 38 da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993.
	1 – DEFINIÇÃO DO OBJETO

	Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e de segurança para atender a demanda da gráfica do campus de Diamantina da UFVJM.

	2 – FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

	2.1 – RELAÇÃO DEMANDA X NECESSIDADE

	Id
	Demanda Prevista
	Quantitativo a ser Contratado

	ID

Breve descrição

Valor médio

Quant

Total
1

Vídeo gravador

R$ 23.800,00

1

R$ 23.800,00
2

HD Sata 2TB

R$ 2.778,05

4

R$ 11.112,20
3

Câmera fixa IP colorida tipo Dome, uso interno

R$ 6.489,60

7

R$ 45.427,18
4

Equipamento de controle de acesso para leitura
biométrica, senha e cartão

R$ 7.814,76

2

R$ 15.629,53
5

Switch gerenciável 10/100 - 24 portas com GBIC

R$ 25.500,00

1

R$ 25.500,00
6
 No-break bifásico – 3,0 kVA

R$ 6.169,35

1

R$ 6.169,35
Total:

R$ 127.638,25


	2.2 - MOTIVAÇÃO

	Para garantir uma melhor segurança segurança das pessoas e do patrimônio observa-se a necessidade de compor a gráfica do campus de Diamantina da UFVJM com o aparato tecnológico. 

	2.3 – RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

	Id
	Tipo
	Resultado

	
	Atendimento a demanda de maior segurança do prédio da gráfica da UFVJM;
	z) Maior segurança ao patrimônio e a um maior controle da circulação de pessoas no prédio da gráfica da UFVJM.

	
	
	

	

	2.4 – JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

	Id
	Necessidade
	Benefício
	Tipo

	1
	Prover com tecnologia da informação o prédio da gráfica da UFVJM a fim de obter maior segurança ao patrimônio e as pessoas.
	Maior segurança ao patrimônio e a um maior controle da circulação de pessoas no prédio da gráfica da UFVJM.
	Técnica   

	


	3 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TI

	Descrição:
	

	Bens e Serviços:
	em / Serviço
	Valor Estimado



	
	4 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (REQUISITOS DA SOLUÇÃO)

	
	4.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

	
	Os materiais em referência deverão guardar perfeita compatibilização com as especificações, quantidades e condições descritas no Edital, em nenhum momento podendo ser substituídas pelas descrições resumidas, constantes no Aviso divulgado no sítio www.comprasnet.gov.br.

	
	4.2 – REQUISITOS INTERNOS

	
	4.2.1 – Requisitos Internos Funcionais

	
	Id
	Requisito

	
	1
	-----------------------------------------------------------------

	
	2
	-----------------------------------------------------------------

	
	3
	-----------------------------------------------------------------

	
	4
	-----------------------------------------------------------------

	
	

	
	4.2.2 – Requisitos Internos Não-Funcionais

	
	Id
	Entrega
	Prazo

	
	1
	Documentação
	Vigência do Contrato

	
	

	
	Id
	Requisito

	
	1
	-----------------------------------------------------------------

	
	2
	-----------------------------------------------------------------

	
	4.3 – REQUISITOS EXTERNOS

	
	A Solução Deve Estar de Acordo Com as Seguintes Normas / Padrões / Políticas:

	
	Id
	Requisito

	
	1
	

	
	2
	


	5 – MODELO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO / FORNECIMENTO DE BENS

	5.1 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO DO OBJETO

	NÃO SE APLICA 



	Id
	Objeto
	Forma de Parcelamento
	Justificativa

	1
	NÃO SE APLICA 
	NÃO SE APLICA 
	NÃO SE APLICA 

	5.2 – METODOLOGIA DE TRABALHO

	Id Bem / Serviço
	Forma de Execução / Fornecimento
	Justificativa

	NÃO SE APLICA 
	NÃO SE APLICA 
	NÃO SE APLICA 


	6 – ELEMENTOS PARA GESTÃO DO CONTRATO

	6.1 – PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

	Id
	Papel
	Entidade
	Id
	Responsabilidade

	1
	Integrante Técnico
	DTI/UFVJM
	1
	Conferir as amostras na entrega

	
	
	
	2
	Conferir nota fiscal

	
	
	
	3
	Conferir a instalação

	2
	Integrante Requisitante
	PROAD/UFVJM
	Id
	Responsabilidade

	
	
	
	1
	Solicitar os itens

	3
	Integrante Administrativo
	PROAD/UFVJM
	Id
	Responsabilidade

	
	
	
	1
	Construir o plano de Contratação

	
	
	
	2
	Levantar orçamentos

	6.2 – DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

	Id
	Dever / Responsabilidade

	
	De acordo com o edital

	

	6.3 – DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

	Id
	Dever / Responsabilidade

	
	De acordo com o edital


	

	6.4 – FORMAS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

	Id
	Evento
	Forma de Acompanhamento

	1
	------------------
	------------------------------------

	2
	------------------
	------------------------------------

	

	6.5 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

	Id
	Etapa / Fase / Item
	Método de Avaliação

	1
	----------------------------
	------------------------------------

	2
	----------------------------
	------------------------------------

	

	6.6 – NÍVEIS DE SERVIÇO

	Id
	Etapa / Fase / Item
	Indicador
	Valor Mínimo Aceitável

	1
	----------------------------
	-----------------------
	-----------------------

	

	6.7 – ESTIMATIVA DE VOLUME DE BENS / SERVIÇOS

	Id
	Bem / Serviço
	Estimativa
	Forma de Estimativa

	1
	----------------------------
	
	

	

	6.8 – PRAZOS E CONDIÇÕES

	Id
	Etapa / Fase / Item
	Prazo / Condição

	1
	----------------------------
	----------------------------

	3
	----------------------------
	----------------------------

	4
	----------------------------
	----------------------------

	

	6.9 – ACEITE, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO

	Id
	Condição de Aceite

	1
	De acordo com o edital

	

	Id
	Condição de Alteração

	1
	De acordo com o edital


	

	Id
	Condição de Cancelamento

	1
	De acordo com o edital

	

	6.10 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

	Id
	Etapa / Fase / Item
	Condição de Pagamento

	1
	Etapa 1
	Recebimento provisório dos equipamentos 

	2
	Etapa 2
	Recebimento definitivo dos equipamentos 

	

	6.11 – GARANTIA

	Id
	Garantia

	1
	Garantia de  1 ano para toda solução.

	

	6.12 – PROPRIEDADE, SIGILO E RESTRIÇÕES

	Id
	Direito de Propriedade

	1
	----------------------------

	Id
	Condição de Manutenção de Sigilo

	1
	----------------------------

	

	Id
	Restrição

	1
	----------------------------

	6.13– MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO

	Função de Com. 1:
	Relatório Final de Etapa

	Documento
	Emissor
	Destinatário
	Meio
	Periodici.

	------------------------
	----------------
	---------------
	----------
	--------------

	Função de Com. 2:
	----------------------------

	Documento
	Emissor
	Destinatário
	Meio
	Periodici.

	------------------------
	----------------
	---------------
	----------
	--------------

	Função de Com. 3:
	

	Documento
	Emissor
	Destinatário
	Meio
	Periodici.

	----------------
	
	
	
	

	7 – ESTIMATIVA DE PREÇO
	
	
	
	

	Id
	Bens / Serviço
	Valor Estimado
	
	
	
	


	ID
	Breve descrição
	Valor médio
	Quant
	Total

	1
	Vídeo gravador
	R$ 23.800,00
	1
	R$ 23.800,00

	2
	HD Sata 2TB
	R$ 2.778,05
	4
	R$ 11.112,20

	3
	Câmera fixa IP colorida tipo Dome, uso interno
	R$ 6.489,60
	7
	R$ 45.427,18

	4
	Equipamento de controle de acesso para leitura
biométrica, senha e cartão
	R$ 7.814,76
	2
	R$ 15.629,53

	5
	Switch gerenciável 10/100 - 24 portas com GBIC
	R$ 25.500,00
	1
	R$ 25.500,00

	6
	 No-break bifásico – 3,0 kVA
	R$ 6.169,35
	1
	R$ 6.169,35

	
	
	
	Total:
	R$ 127.638,25


* Observar e respeitar a caracterização constante  no item 10.3 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO - Caracterização da Solução de Tecnologia da Informação
	8 – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	
	

	8.1 – FONTE DE RECURSOS
	
	

	Id
	Valor
	Fonte (Programa / Ação)
	
	

	
	 R$ 127.638,25
	 A ser preenchido pela PROPLAN/UFVJM
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	R$ 127.638,25
	Total
	
	

	9 – SANÇÕES APLICÁVEIS
	
	

	Id
	Ocorrência
	Sanção
	
	

	1
	pelo atraso na entrega do produto sem justificativa
	 De acordo com edital.
	
	

	2
	pela entrega do produto em desconformidade com o pactuado 
	De acordo com edital.

	
	

	3
	Pela não entrega do produto
	De acordo com edital.
	
	

	10 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
	
	

	10.1 – PROPOSTA TÉCNICA
	
	

	10.1.1 – Organização
	
	

	Id
	Item
	Descrição
	
	

	1
	Critério da avaliação da proposta
	Menor preço unitário
	
	

	10.2 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
	
	

	10.2.1 – Requisitos de Capacitação e Experiência
	
	

	Id
	Papel
	Id
	Requisitos
	
	

	
	Não se aplica
	
	Não se aplica
	
	

	10.3 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
	
	

	Caracterização da Solução de Tecnologia da Informação
	
	


	ID
	Quant
	Descrição Detallada

	1
	1
	Servidor de Gravação:
Servidor de gravação para até 12 canais IP Megapixel; Performance de gravação de até 200Mbps de taxa de transferência; Capacidade de inserção hot-swapp para discos rígidos em todos os slots; Armazenamento em RAID 0, 1, 5, JBOD; Capacidade de atender as 12 transmissões de reprodução simultaneamente; Distribuição do banco de dados por toda matriz de armazenamento; Acesso frontal as unidades de disco e compactFlash; Tecnologia DAS de alto desempenho para gerenciamento e monitoramento; Gerenciamento de eventos e alarmes, além da fragmentação de arquivos causada pela sobreposição e bloqueio de clipes de vídeo; Possibilita a redistribuição da carga de gravação quando uma unidade falhar; Otimização de Armazenamento. Gerenciamento dos vídeos gravados, definindo um período de armazenamento dos vídeos gravados em 30 imagens por segundo em NTSC. Processador Intel Dual Core 2,13GHz; Memória DDR3 2GB; SO (Sistema Operacional) com base em Windows; 2 (duas) portas RJ-45 de Ethernet de 1 Gps (1000Base-T); Interface da Unidade SAS/SATA II; 2 (duas) portas USB; Possui saída para integração com Storage; Indicadores luminosos no painel frontal; Entrada de alimentação de 100 a 240VCA, 50/60Hz, seleção automática; Três anos de garantia do fabricante.
Software de Gerenciamento de Imagens e Gravação:
Arquitetura cliente servidor escalonável; Detecção automática de câmeras; Modos de exibição com várias divisões de tela; Visualização na tela de HTML e sobreposições de imagens; Monitoramento em tempo real de pontos específicos ou múltiplos pontos; Exibição de alarme no vídeo por evento; Reprodução instantânea;

Edição clipe de vídeo; Disponibilização de e-map utilizando Arrastar e soltar; Identificação Direcional da câmera;

Alerta de evento em tempo real; Vários mapas suportados; Suportar até 8 monitores; Disponibilização de janela flutuante; Exibição direta para monitor secundário; Pesquisa de imagens gravadas por data, hora, câmara; Busca por tempo pré-definido; Pesquisar por combinações de eventos VI; Exportação de filme na formatação AVI; Detecção de movimento geral; Detecção de falta de objetos; Detecção de objetos estranhos; Detecção de intrusão; Detecção de área proibida; Alerta de Adulteração de detecção; Alerta de Cerca virtual; Alerta de Contagem de Objeto; Gravação Condicional / alerta / notificação; Envio de alarme via E-mail, FTP, SMS e notificações de telefone; Conta de multiusuário / senha de autenticação; Gravação manual e automática; Gravação programada diariamente ou dia da semana; Orientada a eventos de gravação, juntamente com regras; Pré-alarme gravar até 45 minutos; Mensagem de alarme gravar até 45 minutos; Trabalho com Vídeo Codec: H.264, MPEG4, MJPEG; Aprimoramento da imagem; Máscara de privacidade vídeo; Login automático do cliente; Digital I/O management; Multilinguagems: Inglês, Francês, Alemão, Português, Espanhol, Chinês; Vídeo Codec: H.264, MPEG4, MJPEG; Marca d'água Digital;

Idiomas suportados: Inglês, Francês, Alemão, Português, Espanhol, Chinês Simples, Chinês Tradicional.

	2
	4
	HD Sata 2TB 7200 rpm

	3
	7
	Cam IP Lente Fixa – Uso Interno:
Alta Definição em Tempo Real com tecnologia Color e D&N; Deverá possuir sensor de imagem CMOS com progressive scan e resolução de pelo menos 1080P (1920 x 1080) pixels; Possuir modos de compressão H.264/MJPEG; Deverá permitir a transmissão de 30FPS na resolução 1280 x 1024 pixels; Possuir alimentação 12VDC 1.5A；PoE (IEEE 802.3af ) Classe 3; Sensibilidade mínima de 0,3 lux em modo colorido; 0,03 lux em modo preto e branco; Deve possuir faixa de intervalo do disparador eletrônico de 1/2 ~ 1/10,000 s segundos; Relação Sinal Ruído 48dB; Analise de conteúdo com algoritmo de detecção de movimento; Tecnologia Wide Dynamic Range WDR; IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, CIFS, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP,ONVIF; Deve possuir Web Server interno, possibilitando a visualização e configuração; Deve possuir entrada e saída de áudio; Deve possibilitar a configuração de password para acesso de usuários; Deve permitir até 2 streams de vídeo simultâneos; Possibilidade de fixação em teto; Deve ser fornecida com lente megapixel, color, 4 mm; Deve possuir AGC (Controle Automático de Ganho), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), ajuste de imagem; Deve enviar foto ou vídeo por FTP ou e-mail, registro de NAS, gravação em armazenamento local de evento.

	4
	2
	Leitora de Controle de Acesso por cartão de aproximação, senha e Biometria:
Display de LCD 128 x 64 pontos com luz de fundo; Teclado com 16 teclas; Memória RAM não-volátil de 256Kb para armazenamento de listas de serviços e registros de marcação, protegida por bateria de lítio com possibilidade de reter as informações por até 2 anos; Circuito interno de monitoração de funcionamento (watch-dog) que executa a correção automática de problemas de processamento; Saída com relê para acionamento de porta ou cancela; Comunicação TCP/IP; Relógio de tempo real (RTC); Leitura de crachás com código magnético trilha 2, crachás de proximidade padrão ABA e Mifare; Leitura biométrica com sensor óptico de alta tecnologia para leitura da impressão digital; Características Básicas do Software Residente:

201 Códigos alternativos opcionais que podem ser associados aos crachás para marcação de ponto e acesso por teclado;

202 Conferência do número da versão dos crachás;

af) Contador de acessos para controlar a quantidade de vezes que um usuário pode realizar uma marcação, por intervalo de cada faixa horária;

ag) Conferência de senha do usuário para validação de acesso e registro de ponto;

ah) 40 funções para diferenciação de registros, incluindo textos apresentados no display para orientação aos usuários;

ai) Acerto automático de início e fim de horário de verão disponibilizado por programação ao próprio cliente;

aj) Tabela de sinaleiro programável para até 99 registros horários diferentes, permitindo programação de intervalos e dias da semana para acionamento;

ak) Listas internas de dados de tamanho programável

al) Registro de eventos com log de data e hora;

am) Programação para até 5 códigos como supervisores;

	5
	1
	Switch 24 portas 10/100:
Equipamento deve ser novo e sem uso anterior; Estrutura tipo Desktop, para instalação em Rack padrão EIA 9’’(dezenove polegadas); Possuir kit completo para instalação e fixação em Rack; Deve suportar Fontes de Alimentação redundantes externa; As Fontes devem operar entre 100 e 240VAC, tipo auto-sensing. Devem também operar entre 50 e 60 Hz de freqüência; Deve possuir no mínimo 24 portas 10/100 Base-T em conectores do tipo RJ45 diretamente conectados ao equipamento, sendo que todas as portas devem ser PoE (Power over Ethernet) conforme padrão IEEE 802.3af com capacidade de prover no mínimo 7,5 Watts (Classe 3) em todas as portas simultaneamente; Para o suporte a PoE (802.3af) não deverá ser necessária a instalação de módulo (Power Shelf) externo ao Switch. Em caso de configuração em chassis, fontes de alimentação que suportem PoE (802.3af) integradas ao chassis podem ser utilizadas; Deve permitir empilhamento com switch da mesma série/família que suportem ou não 802.3af (Power Over Ethernet); Deve permitir que seu empilhamento seja realizado por caminhos redundantes bidirecionais, de forma que a interrupção de uma conexão de stack ou desligamento de uma unidade não cause a ruptura do conjunto; Deve permitir o empilhamento de no mínimo, 08 (oito) unidades e implementar o gerenciamento da pilha através de um único endereço IP; Quando estruturada uma pilha, os equipamentos desta pilha deverão estar todos com a mesma versão de firmware, onde a disseminação do firmware deverá ser realizada de forma automática pelos switches da pilha e não por linha de comando ou interface web de configuração. Deve possuir capacidade mínima de 12 Gbps de backplane (switching fabric). Deve possuir um throughput mínimo de 9 (nove) Mpps (Milhões de pacotes por segundo). Deve estar configurado com pelo menos, 24 (vinte e quatro) portas fixas em (Fast Ethernet, 10/100 ou 100 Base-FX), autonegociáveis, em conectores RJ-45 (UTP), duas portas 10/100 e duas portas do tipo mini-GBIC; O equipamento deve permitir o uso simultâneo de todas as interfaces solicitadas; Deve permitir seu empilhamento através de porta com uma velocidade mínima de 01 (um) Gbps bi-direcional entre dois switches adjacentes. O equipamento deve permitir utilização de cabo do tipo “closed-loop” para ligar o primeiro switch da pilha ao último switch da pilha para criar um caminho redundante para o empilhamento no caso de falha de uma das unidades da pilha. Deve permitir armazenamento mínimo de 8.000 (oito mil) endereços MAC; Deve suportar a adição de pelo menos duas interfaces (duas portas) gigabit Ethernet dos tipos 1000BaseT,1000BaseSX, 1000BaseLX; Deve permitir no mínimo, 4000 VLAN
s IDs (VID) por unidade ou por pilha; Deve permitir no mínimo, 1005 VLANs ativas por unidade ou por pilha conforme o padrão IEEE 802.1Q; Deve possuir no mínimo 4  filas de prioridade por porta; Possuir MTBF de pelo menos 124 mil horas; Deve permitir no mínimo, 4 instâncias de Multiple Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1s); Deve implementar classificação de tráfego baseada em informações pertinentes às camadas 2, 3 e 4 do modelo OSI; Deve implementar Ingress Rate Limiting; Deve permitir agregação de links conforme o padrão IEEE802.3ad suportando no mínimo 4 portas agregadas por grupo LAG e a criação de no mínimo 6 grupos “LAG” por unidade ou por pilha e permitir que as portas agregadas estejam em qualquer unidade da pilha “Cross-Stack”; Deve implementar gerenciamento de fila Weighted Round Robin (WRR); Deve implementar no mínimo 4 (quatro) grupos de RMON; Deve implementar port mirroring (espelhamento) de até 08 portas em qualquer lugar na pilha; Deve permitir a configuração de Layer 2 ACL; Deve ser capaz de espelhar os frames recebidos, transmitidos, ou ambos; Deve suportar Jumbo frame de até 9.216 bytes (9Kb); Deve Possuir 1 (uma) porta RS-232C (DB-9 ou RJ-45) para fins de gerenciamento via console; Deve ser entregue com todos os componentes necessários para o seu perfeito funcionamento em rede; Deverão ser fornecidos cabos, softwares e manuais necessários à sua instalação; Os equipamentos propostos deverão estar em linha de produção, ou seja, sendo produzidos pelo fabricante; Todos os requisitos a seguir devem ser comprovados via Release Notes ou Manual de Configuração do produto ofertado para garantir que as funcionalidades estejam disponíveis para implementação no ato da proposta;

Deve implementar os seguintes Seviços de Switching/Vlan e Padrões:

aa) O Padrão IEEE 802.1D (MAC Bridges)

ab) O Padrão IEEE 802.1t (802.1D Maintenance)

ac) O Padrão IEEE 802.3ad (Link Aggregation)

ad) O Padrão IEEE 802.1w (Rapid Recovergence)

ae) O Padrão IEEE 802.3x (Flow Control)

af) O Padrão IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol

ag) O Padrão IEEE 802.1p (Classe de Serviços)

ah) IGMP V1/V2/V3 Snooping 

ai) O Padrão IEEE 802.1Q VLAN

aj) Port-based VLAN

ak) GVRP protocol

al) GARP

am) Broadcast Suppression 

an) DiffServ

Deve implamentar os seguintes Seviços de Segurança:

17 O Padrão IEEE 802.1x Port Authentication com atribuição dinâmica de VLAN - RFC3580;

18 Radius Client;

19 Password Protection (encryption);

20 Secured Shell (SSHv2);

21 Syslog ;

22 Telnet (Inbound/Outbound);

23 Static MAC Locking;

24 Dynamic Mac Locking ;

25 Deve permitir o isolamento de portas pertencente à uma mesma VLAN, funcionalidade Private Vlan ou similar;

26 Deve possuir facilidade que permita desabilitar automaticamente uma interface de acesso que esteja recebendo pacotes BPDU (Bridge Protocol Data Unit). Funcionalidade BPDU Guard ou similar.

Deve possuir os seguintes serviços de Gerenciamento, controle e Análise:

i) SNMPv1/v2c/v3. Sendo que para a versão 3 deve implementar autenticação via MD5 e criptografia DES;

j) Gerenciamento via WEB (interface gráfica);

k) CLI (Command line interface);

l) Múltiplas Imagens de firmware;

m) Suportar múltiplos arquivos de configuração;

n) Permitir o download e o upload de configurações;

o) FTP ou TFTP Client;

p) RMON (RFC 1757) Stats, History, Alarms e Events;

q) SNTP (Simple Network Time Protocol) ou NTP (network Time Protocol);

r) Telnet;

s) Node / Alias Table.

Deve possuir as seguintes RFC and MIB:

1. RFC 3580 – Dynamic Vlan Assignment

2. RFC 826—ARP and ARP Redirect

3. RFC 951, RFC 1542—DHCP/BOOTP relay

4. RFC 2131, RFC 3046—DHCP client/relay

5. RFC 2819—RMON-MIB

6. RFC 1213—RFC1213-MIB/MIB II

7. RFC 1493—BRIDGE-MIB

8. RFC 1643—Ethernet-like MIB

9. RFC 2233—IF-MIB

10. RFC 2674—P-BRIDGE-MIB

11. RFC 2674—QBRIDGE-MIB VLAN Bridge MIB

12. IEEE 802.1X MIB—Port Access

13. RFC 2620—RADIUS Accounting Client MIB

14. RFC 2618—RADIUS Authentication Client MIB

15. RFC 2933—IGMP MIB

16. RFC 3289—DIFFSERV-MIB

Garantias e Suporte:

9 Deve possuir no mínimo 5 anos de garantia com cobertura à:

10 Defeitos em qualquer parte física da unidade incluindo fonte de alimentação e ventiladores;

11 Sistema operacional “IOS ou firmware” onde deve ser disponibilizado acesso direto ao site do fabricante para download de novas versões que contenham correções e/ou atualizações;

12 Deve possuir atendimento telefônico 0800 em língua portuguesa realizado pela equipe técnica especializada do fabricante em horário comercial na modalidade 8X5;
13 Deve possuir prazo de reposição de peças na modalidade NBD – próximo dia útil.
Módulo GBIC:
Deverá ser compatível com as portas sfp do Switch ofertado; Deverá ser fornecido pelo mesmo fabricante do switch para prover total compatibilidade; Deve ser do tipo SFP e implementar o padrão 1000BASE-SX; para fibras multímodo, 850nm; possuir conector LC; Deve possuir alcance mínimo de 500 metros considerando o uso de fibra óptica com núcleo de 50 micron; O equipamento deverá ser novo sem uso anterior; Deverá possuir garantia de 1 ano

	6
	1
	Nobreak padrão Rack 19”:
Capacidade de Potência de Saída mínima: 3000VA / 2100W; Alimentação de entrada: plugue quadripolar, padrão industrial; Tomadas de saída: no mínimo 5 tomadas padrão NBR14136 – 10ª; Deve acompanhar o equipamento um plugue e uma tomada quadripolar para maior comodidade na instalação; Dissipação máxima de calor: 750 BTU/hora; Dimensões máximas (L x A x P) : 482,6 x 220 x 550 mm; Tensão de alimentação: 120V ou 220V, com seleção automática; Variação na tensão de entrada : ± 15%; Freqüência: 60 Hz ± 5%; Proteção contra sobretensão; Proteção provocadas por surtos de até 6500A e 300J, atenuando as sobretensões e desacoplando para o aterramento; Tensão de saída: 120V ou 220V com seleção manual; Regulação estática da tensão de saída: + 5%; Distorção harmônica: 5% máxima, para carga linear; Freqüência de saída: 60Hz; Proteção contra curto circuito na saída por disjuntor termomagnético e limite de corrente eletrônico; Rendimento a plena carga: Rendimento maior ou igual a 90%, com potência nominal de saída; Possuir Baterias do Tipo: Seladas reguladas por válvula; Possuir Autoteste do no-break e das baterias; Teste automático do no-break e das baterias que informa preventivamente que a bateria está próxima do fim de vida. Realizado semanalmente em dia e hora programados ou solicitado manualmente a qualquer tempo; Partida por baterias: Pode ser ligado durante a falta de energia através das baterias; Proteção das baterias contra descarga total com sinalização preventiva antes do desligamento do no-break; Corrente de recarga: 9 A;

	
	
	


	10 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

	Oferta do equipamento solicitado e menor preço.



	Licitação

	Modalidade:
	Pregão Eletrônico
	Tipo:
	Eletrônico

	Justificativa:
	Devido a natureza da solução.



	

	Justificativa para Aplicação do Direito de Preferência
Lei Complementar n° 123/06 e Lei n° 8.248/91

	Não aplicável.

	Justificativa para Contratação Direta

	Não aplicável.

	Id
	Critério de Habilitação
	Justificativa

	1
	--------------
	--------------

	2
	--------------
	--------------

	...
	
	

	

	Id
	Critério Técnico Obrigatório
	Justificativa

	1
	--------------
	--------------

	...
	
	

	

	Id
	Critério Técnico Pontuável
	Pontuação
	%
	Justificativa

	1
	--------------
	--------------
	
	

	...
	
	
	
	

	Total =
	
	
	

	

	Id
	Critério de Aceitabilidade de Preços Unitários e Globais
	Justificativa

	1
	--------------
	--------------

	2
	--------------
	--------------

	3
	
	

	...
	
	

	 

	Id
	Critério de Julgamento
	Justificativa

	1
	
	

	11 – OBSERVAÇÕES

	ORÇAMENTO:
Pesquisa de Preços de Mercado (conforme descrição de itens e orçamentos em anexo).

LOCAL DE ENTREGA: O local de entrega será o Almoxarifado da UFVJM, Campus JK na cidade de Diamantina/ MG, situado na Rodovia MGT 367 KM 583 nº 5000 Alto da Jacuba setor de Almoxarifado/ PROAD.

PRAZO DE ENTREGA:

A entrega deverá ser de, no máximo, 20 (vinte) dias corridos, contados a partir do envio da Nota de Empenho pelo setor competente da UFVJM.

– Além da entrega no local indicado no item acima, a licitante vencedora deverá também descarregar e alocar os equipamentos nos locais indicados pelo servidor estipulado, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos ou perdas causados aos mesmos.
– Os equipamentos entregues através de transportadora deverão, obrigatoriamente, possuir pessoal para descarregar e alocar os equipamentos, sob pena de rejeição de seu recebimento pela UFVJM.

- O licitante deverá efetuar a entrega dos equipamentos em perfeitas condições, no local indicado, acompanhado da respectiva Nota Fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, modelo, fabricante e procedência.



	CIÊNCIA

	Integrante

Técnico
	Integrante

Requisitante
	Integrante

Administrativo

	______________________
Alan Lopes Melo

Mat.: 2157248

	______________________
Gildásio Antônio Fernandes
Matrícula: 1827306
	______________________
Alan Lopes Melo
Mat.: 2157248

	____________________________,    ________ de _____________________ de 20_____



Encaminha-se à Divisão de Licitações da UFVJM  para abertura de processo administrativo objetivando iniciação de procedimento licitatório segundo art. 38 da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993.
	1 – DEFINIÇÃO DO OBJETO

	Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e de segurança para atender a demanda do prédio do núcleo de turismo do campus de Diamantina da UFVJM.

	2 – FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

	2.1 – RELAÇÃO DEMANDA X NECESSIDADE

	Id
	Demanda Prevista
	Quantitativo a ser Contratado

	ID

Breve descrição

Valor médio

Quant

Total
1

Vídeo gravador

R$ 38.824,96

1

R$ 38.824,96
2

HD Sata 2TB

R$ 2.734,34

2

R$ 5.468,67
3

Câmera fixa IP colorida tipo Dome, uso externo

R$ 18.460,20

3

R$ 55.380,59
4

Equipamento de controle de acesso para leitura
biométrica, senha e cartão

R$ 7.814,76

1

R$ 7.814,76
5

Switch gerenciável 10/100 - 24 portas com GBIC

R$ 25.500,00

1

R$ 25.500,00
6
 No-break bifásico – 3,0 kVA

R$ 6.179,35

1

R$ 6.179,35
Total:

R$ 139.168,34


	2.2 - MOTIVAÇÃO

	Para garantir uma melhor segurança segurança das pessoas e do patrimônio observa-se a necessidade de compor o prédio do núcleo de turismo do campus de Diamantina da UFVJM com o aparato tecnológico. 

	2.3 – RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

	Id
	Tipo
	Resultado

	
	Atendimento a demanda de maior segurança do prédio do núcleo de turismo da UFVJM;
	ao) Maior segurança ao patrimônio e a um maior controle da circulação de pessoas no prédio do núcleo de turismo da UFVJM.

	
	
	

	

	2.4 – JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

	Id
	Necessidade
	Benefício
	Tipo

	1
	Prover com tecnologia da informação o prédio do núcleo de turismo da UFVJM a fim de obter maior segurança ao patrimônio e as pessoas.
	Maior segurança ao patrimônio e a um maior controle da circulação de pessoas no prédio do núcleo de turismo da UFVJM.
	Técnica   

	


	3 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TI

	Descrição:
	

	Bens e Serviços:
	em / Serviço
	Valor Estimado


	ID
	Breve descrição
	Valor médio
	Quant
	Total

	1
	Vídeo gravador
	R$ 38.824,96
	1
	R$ 38.824,96

	2
	HD Sata 2TB
	R$ 2.734,34
	2
	R$ 5.468,67

	3
	Câmera fixa IP colorida tipo Dome, uso externo
	R$ 18.460,20
	3
	R$ 55.380,59

	4
	Equipamento de controle de acesso para leitura
biométrica, senha e cartão
	R$ 7.814,76
	1
	R$ 7.814,76

	5
	Switch gerenciável 10/100 - 24 portas com GBIC
	R$ 25.500,00
	1
	R$ 25.500,00

	6
	 No-break bifásico – 3,0 kVA
	R$ 6.179,35
	1
	R$ 6.179,35

	
	
	
	Total:
	R$ 139.168,34


	
	4 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (REQUISITOS DA SOLUÇÃO)

	
	4.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

	
	Os materiais em referência deverão guardar perfeita compatibilização com as especificações, quantidades e condições descritas no Edital, em nenhum momento podendo ser substituídas pelas descrições resumidas, constantes no Aviso divulgado no sítio www.comprasnet.gov.br.

	
	4.2 – REQUISITOS INTERNOS

	
	4.2.1 – Requisitos Internos Funcionais

	
	Id
	Requisito

	
	1
	-----------------------------------------------------------------

	
	2
	-----------------------------------------------------------------

	
	3
	-----------------------------------------------------------------

	
	4
	-----------------------------------------------------------------

	
	

	
	4.2.2 – Requisitos Internos Não-Funcionais

	
	Id
	Entrega
	Prazo

	
	1
	Documentação
	Vigência do Contrato

	
	

	
	Id
	Requisito

	
	1
	-----------------------------------------------------------------

	
	2
	-----------------------------------------------------------------

	
	4.3 – REQUISITOS EXTERNOS

	
	A Solução Deve Estar de Acordo Com as Seguintes Normas / Padrões / Políticas:

	
	Id
	Requisito

	
	1
	

	
	2
	


	5 – MODELO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO / FORNECIMENTO DE BENS

	5.1 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO DO OBJETO

	NÃO SE APLICA 



	Id
	Objeto
	Forma de Parcelamento
	Justificativa

	1
	NÃO SE APLICA 
	NÃO SE APLICA 
	NÃO SE APLICA 

	5.2 – METODOLOGIA DE TRABALHO

	Id Bem / Serviço
	Forma de Execução / Fornecimento
	Justificativa

	NÃO SE APLICA 
	NÃO SE APLICA 
	NÃO SE APLICA 


	6 – ELEMENTOS PARA GESTÃO DO CONTRATO

	6.1 – PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

	Id
	Papel
	Entidade
	Id
	Responsabilidade

	1
	Integrante Técnico
	DTI/UFVJM
	1
	Conferir as amostras na entrega

	
	
	
	2
	Conferir nota fiscal

	
	
	
	3
	Conferir a instalação

	2
	Integrante Requisitante
	PROAD/UFVJM
	Id
	Responsabilidade

	
	
	
	1
	Solicitar os itens

	3
	Integrante Administrativo
	PROAD/UFVJM
	Id
	Responsabilidade

	
	
	
	1
	Construir o plano de Contratação

	
	
	
	2
	Levantar orçamentos

	6.2 – DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

	Id
	Dever / Responsabilidade

	
	De acordo com o edital

	

	6.3 – DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

	Id
	Dever / Responsabilidade

	
	De acordo com o edital


	

	6.4 – FORMAS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

	Id
	Evento
	Forma de Acompanhamento

	1
	------------------
	------------------------------------

	2
	------------------
	------------------------------------

	

	6.5 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

	Id
	Etapa / Fase / Item
	Método de Avaliação

	1
	----------------------------
	------------------------------------

	2
	----------------------------
	------------------------------------

	

	6.6 – NÍVEIS DE SERVIÇO

	Id
	Etapa / Fase / Item
	Indicador
	Valor Mínimo Aceitável

	1
	----------------------------
	-----------------------
	-----------------------

	

	6.7 – ESTIMATIVA DE VOLUME DE BENS / SERVIÇOS

	Id
	Bem / Serviço
	Estimativa
	Forma de Estimativa

	1
	----------------------------
	
	

	

	6.8 – PRAZOS E CONDIÇÕES

	Id
	Etapa / Fase / Item
	Prazo / Condição

	1
	----------------------------
	----------------------------

	3
	----------------------------
	----------------------------

	4
	----------------------------
	----------------------------

	

	6.9 – ACEITE, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO

	Id
	Condição de Aceite

	1
	De acordo com o edital

	

	Id
	Condição de Alteração

	1
	De acordo com o edital


	

	Id
	Condição de Cancelamento

	1
	De acordo com o edital

	

	6.10 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

	Id
	Etapa / Fase / Item
	Condição de Pagamento

	1
	Etapa 1
	Recebimento provisório dos equipamentos 

	2
	Etapa 2
	Recebimento definitivo dos equipamentos 

	

	6.11 – GARANTIA

	Id
	Garantia

	1
	Garantia de  1 ano para toda solução.

	

	6.12 – PROPRIEDADE, SIGILO E RESTRIÇÕES

	Id
	Direito de Propriedade

	1
	----------------------------

	Id
	Condição de Manutenção de Sigilo

	1
	----------------------------

	

	Id
	Restrição

	1
	----------------------------

	6.13– MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO

	Função de Com. 1:
	Relatório Final de Etapa

	Documento
	Emissor
	Destinatário
	Meio
	Periodici.

	------------------------
	----------------
	---------------
	----------
	--------------

	Função de Com. 2:
	----------------------------

	Documento
	Emissor
	Destinatário
	Meio
	Periodici.

	------------------------
	----------------
	---------------
	----------
	--------------

	Função de Com. 3:
	

	Documento
	Emissor
	Destinatário
	Meio
	Periodici.

	----------------
	
	
	
	

	7 – ESTIMATIVA DE PREÇO
	
	
	
	

	Id
	Bens / Serviço
	Valor Estimado
	
	
	
	

	
	ID
	Breve descrição
	Valor médio
	Quant
	Total
	

	
	1
	Vídeo gravador
	R$ 38.824,96
	1
	R$ 38.824,96
	

	
	2
	HD Sata 2TB
	R$ 2.734,34
	2
	R$ 5.468,67
	

	
	3
	Câmera fixa IP colorida tipo Dome, uso externo
	R$ 18.460,20
	3
	R$ 55.380,59
	

	
	4
	Equipamento de controle de acesso para leitura
biométrica, senha e cartão
	R$ 7.814,76
	1
	R$ 7.814,76
	

	
	5
	Switch gerenciável 10/100 - 24 portas com GBIC
	R$ 25.500,00
	1
	R$ 25.500,00
	

	
	6
	 No-break bifásico – 3,0 kVA
	R$ 6.179,35
	1
	R$ 6.179,35
	

	
	
	
	
	Total:
	R$ 139.168,34
	


* Observar e respeitar a caracterização constante  no item 10.3 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO - Caracterização da Solução de Tecnologia da Informação
	8 – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	
	

	8.1 – FONTE DE RECURSOS
	
	

	Id
	Valor
	Fonte (Programa / Ação)
	
	

	
	R$ 139.168,34
	 A ser preenchido pela PROPLAN/UFVJM
	
	

	
	
	
	
	

	Total
	R$ 139.168,34
	
	

	9 – SANÇÕES APLICÁVEIS
	
	

	Id
	Ocorrência
	Sanção
	
	

	1
	Pelo atraso na entrega do produto sem justificativa
	 De acordo com edital.
	
	

	2
	pela entrega do produto em desconformidade com o pactuado 
	De acordo com edital.

	
	

	3
	Pela não entrega do produto
	De acordo com edital.
	
	

	10 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
	
	

	10.1 – PROPOSTA TÉCNICA
	
	

	10.1.1 – Organização
	
	

	Id
	Item
	Descrição
	
	

	1
	Critério da avaliação da proposta
	Menor preço unitário
	
	

	10.2 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
	
	

	10.2.1 – Requisitos de Capacitação e Experiência
	
	

	Id
	Papel
	Id
	Requisitos
	
	

	
	Não se aplica
	
	Não se aplica
	
	

	10.3 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
	
	

	Caracterização da Solução de Tecnologia da Informação
	
	


	ID
	Quant
	Descrição Detallada

	1
	1
	Servidor de Gravação:
Servidor de gravação para até 12 canais IP Megapixel; Performance de gravação de até 200Mbps de taxa de transferência; Capacidade de inserção hot-swapp para discos rígidos em todos os slots; Armazenamento em RAID 0, 1, 5, JBOD; Capacidade de atender as 12 transmissões de reprodução simultaneamente; Distribuição do banco de dados por toda matriz de armazenamento; Acesso frontal as unidades de disco e compactFlash; Tecnologia DAS de alto desempenho para gerenciamento e monitoramento; Gerenciamento de eventos e alarmes, além da fragmentação de arquivos causada pela sobreposição e bloqueio de clipes de vídeo; Possibilita a redistribuição da carga de gravação quando uma unidade falhar; Otimização de Armazenamento. Gerenciamento dos vídeos gravados, definindo um período de armazenamento dos vídeos gravados em 30 imagens por segundo em NTSC. Processador Intel Dual Core 2,13GHz; Memória DDR3 2GB; SO (Sistema Operacional) com base em Windows; 2 (duas) portas RJ-45 de Ethernet de 1 Gps (1000Base-T); Interface da Unidade SAS/SATA II; 2 (duas) portas USB; Possui saída para integração com Storage; Indicadores luminosos no painel frontal; Entrada de alimentação de 100 a 240VCA, 50/60Hz, seleção automática; Três anos de garantia do fabricante.
Software de Gerenciamento de Imagens e Gravação:
Arquitetura cliente servidor escalonável; Detecção automática de câmeras; Modos de exibição com várias divisões de tela; Visualização na tela de HTML e sobreposições de imagens; Monitoramento em tempo real de pontos específicos ou múltiplos pontos; Exibição de alarme no vídeo por evento; Reprodução instantânea;

Edição clipe de vídeo; Disponibilização de e-map utilizando Arrastar e soltar; Identificação Direcional da câmera;

Alerta de evento em tempo real; Vários mapas suportados; Suportar até 8 monitores; Disponibilização de janela flutuante; Exibição direta para monitor secundário; Pesquisa de imagens gravadas por data, hora, câmara; Busca por tempo pré-definido; Pesquisar por combinações de eventos VI; Exportação de filme na formatação AVI; Detecção de movimento geral; Detecção de falta de objetos; Detecção de objetos estranhos; Detecção de intrusão; Detecção de área proibida; Alerta de Adulteração de detecção; Alerta de Cerca virtual; Alerta de Contagem de Objeto; Gravação Condicional / alerta / notificação; Envio de alarme via E-mail, FTP, SMS e notificações de telefone; Conta de multiusuário / senha de autenticação; Gravação manual e automática; Gravação programada diariamente ou dia da semana; Orientada a eventos de gravação, juntamente com regras; Pré-alarme gravar até 45 minutos; Mensagem de alarme gravar até 45 minutos; Trabalho com Vídeo Codec: H.264, MPEG4, MJPEG; Aprimoramento da imagem; Máscara de privacidade vídeo; Login automático do cliente; Digital I/O management; Multilinguagems: Inglês, Francês, Alemão, Português, Espanhol, Chinês; Vídeo Codec: H.264, MPEG4, MJPEG; Marca d'água Digital;

Idiomas suportados: Inglês, Francês, Alemão, Português, Espanhol, Chinês Simples, Chinês Tradicional.

	2
	2
	HD Sata 2TB 7200 rpm

	3
	3
	Cam IP Lente Varifocal – Uso Externo:
c) Alta Definição em Tempo Real com tecnologia Color e D&N; Resolução 2 Megapixel; Lente varifocal f2.8-12mm/F1.4; Sensor de imagem CMOS com progressive scan e resolução de pelo menos 1080P (1920 x 1080) pixels @ 30fps; Modos de compressão H.264/MPEG4/MJPEG; Alimentação 12VDC 1.5A；PoE (IEEE 802.3af ) Classe 3; Sensibilidade mínima de 0,3 lux em modo colorido; 0,03 lux em modo preto e branco; Day/Night com corte de IR; IR Led 20m; Tipo Dome, com cúpula antivandalismo; Possuir Certificação IP66; Relação Sinal Ruído 48dB; Vídeo Analítico interno; Tecnologia Wide Dynamic Range WDR; Comunicação IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, CIFS, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP,ONVIF; Web Server interno, possibilitando a visualização e configuração; Entrada e saída de áudio; microSD/SDHC Slot x1; 2 streams de vídeo simultâneos; Possui AGC (Controle Automático de Ganho), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), ajuste de imagem;

	4
	1
	Leitora de Controle de Acesso por cartão de aproximação, senha e Biometria:
Display de LCD 128 x 64 pontos com luz de fundo; Teclado com 16 teclas; Memória RAM não-volátil de 256Kb para armazenamento de listas de serviços e registros de marcação, protegida por bateria de lítio com possibilidade de reter as informações por até 2 anos; Circuito interno de monitoração de funcionamento (watch-dog) que executa a correção automática de problemas de processamento; Saída com relê para acionamento de porta ou cancela; Comunicação TCP/IP; Relógio de tempo real (RTC); Leitura de crachás com código magnético trilha 2, crachás de proximidade padrão ABA e Mifare; Leitura biométrica com sensor óptico de alta tecnologia para leitura da impressão digital; Características Básicas do Software Residente:

203 Códigos alternativos opcionais que podem ser associados aos crachás para marcação de ponto e acesso por teclado;

204 Conferência do número da versão dos crachás;

an) Contador de acessos para controlar a quantidade de vezes que um usuário pode realizar uma marcação, por intervalo de cada faixa horária;

ao) Conferência de senha do usuário para validação de acesso e registro de ponto;

ap) 40 funções para diferenciação de registros, incluindo textos apresentados no display para orientação aos usuários;

aq) Acerto automático de início e fim de horário de verão disponibilizado por programação ao próprio cliente;

ar) Tabela de sinaleiro programável para até 99 registros horários diferentes, permitindo programação de intervalos e dias da semana para acionamento;

as) Listas internas de dados de tamanho programável

at) Registro de eventos com log de data e hora;

au) Programação para até 5 códigos como supervisores;

	5
	1
	Switch 24 portas 10/100:
Equipamento deve ser novo e sem uso anterior; Estrutura tipo Desktop, para instalação em Rack padrão EIA 9’’(dezenove polegadas); Possuir kit completo para instalação e fixação em Rack; Deve suportar Fontes de Alimentação redundantes externa; As Fontes devem operar entre 100 e 240VAC, tipo auto-sensing. Devem também operar entre 50 e 60 Hz de freqüência; Deve possuir no mínimo 24 portas 10/100 Base-T em conectores do tipo RJ45 diretamente conectados ao equipamento, sendo que todas as portas devem ser PoE (Power over Ethernet) conforme padrão IEEE 802.3af com capacidade de prover no mínimo 7,5 Watts (Classe 3) em todas as portas simultaneamente; Para o suporte a PoE (802.3af) não deverá ser necessária a instalação de módulo (Power Shelf) externo ao Switch. Em caso de configuração em chassis, fontes de alimentação que suportem PoE (802.3af) integradas ao chassis podem ser utilizadas; Deve permitir empilhamento com switch da mesma série/família que suportem ou não 802.3af (Power Over Ethernet); Deve permitir que seu empilhamento seja realizado por caminhos redundantes bidirecionais, de forma que a interrupção de uma conexão de stack ou desligamento de uma unidade não cause a ruptura do conjunto; Deve permitir o empilhamento de no mínimo, 08 (oito) unidades e implementar o gerenciamento da pilha através de um único endereço IP; Quando estruturada uma pilha, os equipamentos desta pilha deverão estar todos com a mesma versão de firmware, onde a disseminação do firmware deverá ser realizada de forma automática pelos switches da pilha e não por linha de comando ou interface web de configuração. Deve possuir capacidade mínima de 12 Gbps de backplane (switching fabric). Deve possuir um throughput mínimo de 9 (nove) Mpps (Milhões de pacotes por segundo). Deve estar configurado com pelo menos, 24 (vinte e quatro) portas fixas em (Fast Ethernet, 10/100 ou 100 Base-FX), autonegociáveis, em conectores RJ-45 (UTP), duas portas 10/100 e duas portas do tipo mini-GBIC; O equipamento deve permitir o uso simultâneo de todas as interfaces solicitadas; Deve permitir seu empilhamento através de porta com uma velocidade mínima de 01 (um) Gbps bi-direcional entre dois switches adjacentes. O equipamento deve permitir utilização de cabo do tipo “closed-loop” para ligar o primeiro switch da pilha ao último switch da pilha para criar um caminho redundante para o empilhamento no caso de falha de uma das unidades da pilha. Deve permitir armazenamento mínimo de 8.000 (oito mil) endereços MAC; Deve suportar a adição de pelo menos duas interfaces (duas portas) gigabit Ethernet dos tipos 1000BaseT,1000BaseSX, 1000BaseLX; Deve permitir no mínimo, 4000 VLAN
s IDs (VID) por unidade ou por pilha; Deve permitir no mínimo, 1005 VLANs ativas por unidade ou por pilha conforme o padrão IEEE 802.1Q; Deve possuir no mínimo 4  filas de prioridade por porta; Possuir MTBF de pelo menos 124 mil horas; Deve permitir no mínimo, 4 instâncias de Multiple Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1s); Deve implementar classificação de tráfego baseada em informações pertinentes às camadas 2, 3 e 4 do modelo OSI; Deve implementar Ingress Rate Limiting; Deve permitir agregação de links conforme o padrão IEEE802.3ad suportando no mínimo 4 portas agregadas por grupo LAG e a criação de no mínimo 6 grupos “LAG” por unidade ou por pilha e permitir que as portas agregadas estejam em qualquer unidade da pilha “Cross-Stack”; Deve implementar gerenciamento de fila Weighted Round Robin (WRR); Deve implementar no mínimo 4 (quatro) grupos de RMON; Deve implementar port mirroring (espelhamento) de até 08 portas em qualquer lugar na pilha; Deve permitir a configuração de Layer 2 ACL; Deve ser capaz de espelhar os frames recebidos, transmitidos, ou ambos; Deve suportar Jumbo frame de até 9.216 bytes (9Kb); Deve Possuir 1 (uma) porta RS-232C (DB-9 ou RJ-45) para fins de gerenciamento via console; Deve ser entregue com todos os componentes necessários para o seu perfeito funcionamento em rede; Deverão ser fornecidos cabos, softwares e manuais necessários à sua instalação; Os equipamentos propostos deverão estar em linha de produção, ou seja, sendo produzidos pelo fabricante; Todos os requisitos a seguir devem ser comprovados via Release Notes ou Manual de Configuração do produto ofertado para garantir que as funcionalidades estejam disponíveis para implementação no ato da proposta;

Deve implementar os seguintes Seviços de Switching/Vlan e Padrões:

ap) O Padrão IEEE 802.1D (MAC Bridges)

aq) O Padrão IEEE 802.1t (802.1D Maintenance)

ar) O Padrão IEEE 802.3ad (Link Aggregation)

as) O Padrão IEEE 802.1w (Rapid Recovergence)

at) O Padrão IEEE 802.3x (Flow Control)

au) O Padrão IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol

av) O Padrão IEEE 802.1p (Classe de Serviços)

aw) IGMP V1/V2/V3 Snooping 

ax) O Padrão IEEE 802.1Q VLAN

ay) Port-based VLAN

az) GVRP protocol

ba) GARP

bb) Broadcast Suppression 

bc) DiffServ

Deve implamentar os seguintes Seviços de Segurança:

27 O Padrão IEEE 802.1x Port Authentication com atribuição dinâmica de VLAN - RFC3580;

28 Radius Client;

29 Password Protection (encryption);

30 Secured Shell (SSHv2);

31 Syslog ;

32 Telnet (Inbound/Outbound);

33 Static MAC Locking;

34 Dynamic Mac Locking ;

35 Deve permitir o isolamento de portas pertencente à uma mesma VLAN, funcionalidade Private Vlan ou similar;

36 Deve possuir facilidade que permita desabilitar automaticamente uma interface de acesso que esteja recebendo pacotes BPDU (Bridge Protocol Data Unit). Funcionalidade BPDU Guard ou similar.

Deve possuir os seguintes serviços de Gerenciamento, controle e Análise:

t) SNMPv1/v2c/v3. Sendo que para a versão 3 deve implementar autenticação via MD5 e criptografia DES;

u) Gerenciamento via WEB (interface gráfica);

v) CLI (Command line interface);

w) Múltiplas Imagens de firmware;

x) Suportar múltiplos arquivos de configuração;

y) Permitir o download e o upload de configurações;

z) FTP ou TFTP Client;

aa) RMON (RFC 1757) Stats, History, Alarms e Events;

ab) SNTP (Simple Network Time Protocol) ou NTP (network Time Protocol);

ac) Telnet;

ad) Node / Alias Table.

Deve possuir as seguintes RFC and MIB:

17. RFC 3580 – Dynamic Vlan Assignment

18. RFC 826—ARP and ARP Redirect

19. RFC 951, RFC 1542—DHCP/BOOTP relay

20. RFC 2131, RFC 3046—DHCP client/relay

21. RFC 2819—RMON-MIB

22. RFC 1213—RFC1213-MIB/MIB II

23. RFC 1493—BRIDGE-MIB

24. RFC 1643—Ethernet-like MIB

25. RFC 2233—IF-MIB

26. RFC 2674—P-BRIDGE-MIB

27. RFC 2674—QBRIDGE-MIB VLAN Bridge MIB

28. IEEE 802.1X MIB—Port Access

29. RFC 2620—RADIUS Accounting Client MIB

30. RFC 2618—RADIUS Authentication Client MIB

31. RFC 2933—IGMP MIB

32. RFC 3289—DIFFSERV-MIB

Garantias e Suporte:

14 Deve possuir no mínimo 5 anos de garantia com cobertura à:

15 Defeitos em qualquer parte física da unidade incluindo fonte de alimentação e ventiladores;

16 Sistema operacional “IOS ou firmware” onde deve ser disponibilizado acesso direto ao site do fabricante para download de novas versões que contenham correções e/ou atualizações;

17 Deve possuir atendimento telefônico 0800 em língua portuguesa realizado pela equipe técnica especializada do fabricante em horário comercial na modalidade 8X5;
18 Deve possuir prazo de reposição de peças na modalidade NBD – próximo dia útil.
Módulo GBIC:
Deverá ser compatível com as portas sfp do Switch ofertado; Deverá ser fornecido pelo mesmo fabricante do switch para prover total compatibilidade; Deve ser do tipo SFP e implementar o padrão 1000BASE-SX; para fibras multímodo, 850nm; possuir conector LC; Deve possuir alcance mínimo de 500 metros considerando o uso de fibra óptica com núcleo de 50 micron; O equipamento deverá ser novo sem uso anterior; Deverá possuir garantia de 1 ano

	6
	1
	Nobreak padrão Rack 19”:
Capacidade de Potência de Saída mínima: 3000VA / 2100W; Alimentação de entrada: plugue quadripolar, padrão industrial; Tomadas de saída: no mínimo 5 tomadas padrão NBR14136 – 10ª; Deve acompanhar o equipamento um plugue e uma tomada quadripolar para maior comodidade na instalação; Dissipação máxima de calor: 750 BTU/hora; Dimensões máximas (L x A x P) : 482,6 x 220 x 550 mm; Tensão de alimentação: 120V ou 220V, com seleção automática; Variação na tensão de entrada : ± 15%; Freqüência: 60 Hz ± 5%; Proteção contra sobretensão; Proteção provocadas por surtos de até 6500A e 300J, atenuando as sobretensões e desacoplando para o aterramento; Tensão de saída: 120V ou 220V com seleção manual; Regulação estática da tensão de saída: + 5%; Distorção harmônica: 5% máxima, para carga linear; Freqüência de saída: 60Hz; Proteção contra curto circuito na saída por disjuntor termomagnético e limite de corrente eletrônico; Rendimento a plena carga: Rendimento maior ou igual a 90%, com potência nominal de saída; Possuir Baterias do Tipo: Seladas reguladas por válvula; Possuir Autoteste do no-break e das baterias; Teste automático do no-break e das baterias que informa preventivamente que a bateria está próxima do fim de vida. Realizado semanalmente em dia e hora programados ou solicitado manualmente a qualquer tempo; Partida por baterias: Pode ser ligado durante a falta de energia através das baterias; Proteção das baterias contra descarga total com sinalização preventiva antes do desligamento do no-break; Corrente de recarga: 9 A;

	
	
	


	10 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

	Oferta do equipamento solicitado e menor preço.



	Licitação

	Modalidade:
	Pregão Eletrônico
	Tipo:
	Eletrônico

	Justificativa:
	Devido a natureza da solução.



	

	Justificativa para Aplicação do Direito de Preferência
Lei Complementar n° 123/06 e Lei n° 8.248/91

	Não aplicável.

	Justificativa para Contratação Direta

	Não aplicável.

	Id
	Critério de Habilitação
	Justificativa

	1
	--------------
	--------------

	2
	--------------
	--------------

	...
	
	

	

	Id
	Critério Técnico Obrigatório
	Justificativa

	1
	--------------
	--------------

	...
	
	

	

	Id
	Critério Técnico Pontuável
	Pontuação
	%
	Justificativa

	1
	--------------
	--------------
	
	

	...
	
	
	
	

	Total =
	
	
	

	

	Id
	Critério de Aceitabilidade de Preços Unitários e Globais
	Justificativa

	1
	--------------
	--------------

	2
	--------------
	--------------

	3
	
	

	...
	
	

	 

	Id
	Critério de Julgamento
	Justificativa

	1
	
	

	11 – OBSERVAÇÕES

	ORÇAMENTO:
Pesquisa de Preços de Mercado (conforme descrição de itens e orçamentos em anexo).

LOCAL DE ENTREGA: O local de entrega será o Almoxarifado da UFVJM, Campus JK na cidade de Diamantina/ MG, situado na Rodovia MGT 367 KM 583 nº 5000 Alto da Jacuba setor de Almoxarifado/ PROAD.

PRAZO DE ENTREGA:

A entrega deverá ser de, no máximo, 20 (vinte) dias corridos, contados a partir do envio da Nota de Empenho pelo setor competente da UFVJM.

– Além da entrega no local indicado no item acima, a licitante vencedora deverá também descarregar e alocar os equipamentos nos locais indicados pelo servidor estipulado, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos ou perdas causados aos mesmos.
– Os equipamentos entregues através de transportadora deverão, obrigatoriamente, possuir pessoal para descarregar e alocar os equipamentos, sob pena de rejeição de seu recebimento pela UFVJM.

- O licitante deverá efetuar a entrega dos equipamentos em perfeitas condições, no local indicado, acompanhado da respectiva Nota Fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, modelo, fabricante e procedência.



	CIÊNCIA

	Integrante

Técnico
	Integrante

Requisitante
	Integrante

Administrativo

	______________________
Alan Lopes Melo

Mat.: 2157248

	______________________
Gildásio Antônio Fernandes
Matrícula: 1827306
	______________________
Alan Lopes Melo
Mat.: 2157248

	____________________________,    ________ de _____________________ de 20_____



Encaminha-se à Divisão de Licitações da UFVJM  para abertura de processo administrativo objetivando iniciação de procedimento licitatório segundo art. 38 da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993.
ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROPOSTA DE PREÇOS COM RELAÇÃO DO EQUIPAMENTO
AO

SERVIÇO DE LICITAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
Ref: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2014
Prezados Senhores
            Apresentamos nossa proposta de preços para os itens abaixo relacionados objetivando o fornecimento a essa Universidade, de acordo com o disposto no edital licitatório supra e ordenamentos legais cabíveis.
             Declaramos ter total conhecimento das condições da presente licitação e a elas nos submetemos para todos os fins de direito.

Razão social:                                                                       CNPJ:                 
Banco:                                  Agência:                                 Conta:              

Praça de pagamento:                                                          Contato:                                   

Fone:                                    Fax:                                         e-mail:    
	ITEM 1
	 DESCRIÇÃO  ITEM 1
	 

	SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA CFTV, INSTALADO E EM FUNCIONAMENTO PARA O PREDIO DA GRAFICA COMPOSTO PELOS SEGUINTES ITENS:
	QUANT.
	Un.
	VL UNIT.
	VL TOTAL

	1
	Vídeo gravador
	1
	pç
	 
	 

	2
	HD Sata 2TB
	4
	pç
	 
	 

	3
	Câmera fixa IP colorida tipo Dome, uso interno
	7
	pç
	 
	 

	4
	Equipamento de controle de acesso para leitura biométrica, senha e cartão
	2
	pç
	 
	 

	5
	Fechadura eletromagnética 300 kgf
	2
	pç
	 
	 

	6
	Acessórios de ligação e fixação suficientes para montagem dos itens 1, 2, 3, 4 e 5 acima.
	1
	pç
	 
	 

	7
	Central de alarme de intrusão
	1
	pç
	 
	 

	8
	Teclado alfa-numerico
	1
	pç
	 
	 

	9
	Sensor de infravermelho tipo PET
	8
	pç
	 
	 

	10
	Sensor de janela – contato
	7
	pç
	 
	 

	11
	Sirene pzioelétrica
	1
	pç
	 
	 

	12
	Acessórios de ligação e fixação suficientes para montagem dos itens 8, 9, 10 e 11 acima.
	1
	pç
	 
	 

	13
	Switch gerenciável 10/100 - 24 portas com GBIC
	1
	pç
	 
	 

	14
	No-break bifásico – 3,0 kVA
	1
	pç
	 
	 

	15
	Acessórios de ligação e fixação suficientes para montagem dos itens 13 e 14 acima.
	1
	pç
	 
	 

	16
	Rack de piso 16U – 1000 mm profundidade
	1
	pç
	 
	 

	17
	Eletroduto metálico 1” e acessórios
	20
	pç
	 
	 

	18
	Cabo UTP cat. 6 
	305
	m
	 
	 

	19
	Patch panel cat. 6 24 portas
	1
	pç
	 
	 

	20
	Tomada fêmea RJ45
	9
	pç
	 
	 

	21
	Cabo isolado 750V - # 2,5mm
	210
	m
	 
	 

	22
	Tomada fêmea 2P - padrão
	9
	pç
	 
	 

	23
	Curva 90º metálica 1”
	9
	pç
	 
	 

	24
	Fonte estabilizada chaveada 2A/12Vca
	3
	pç
	 
	 

	25
	Fonte estabilizada chaveada 5A/12Vca
	1
	pç
	 
	 

	26
	Condulete aluminio
	10
	pç
	 
	 

	27
	Tampa para condulete
	10
	pç
	 
	 

	28
	Pulsador tipo campainha
	2
	pç
	 
	 

	29
	Patch cord 1,5 m cat. 6
	20
	pç
	 
	 

	30
	Régua de tomadas 19" com 6 tomadas
	1
	pç
	 
	 

	31
	Guia de cabos 1U
	6
	pç
	 
	 

	32
	Conjunto tomadas 32A - 2P + T
	2
	pç
	 
	 

	33
	Braçadeira para eletroduto 1”
	50
	pç
	 
	 

	34
	Telas Onduladas Galvanizadas
	6
	pç
	 
	 

	 
	Valor total do prédio da Gráfica:
	 

	
	
	
	
	
	

	ITEM 2
	 DESCRIÇÃO ITEM 2
	 

	SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA CFTV, INSTALADO E EM FUNCIONAMENTO PARA O PREDIO DO NUCLEO DE TURISMO COMPOSTO PELOS SEGUINTES ITENS:
	QUANT.
	Un.
	VL UNIT.
	VL TOTAL

	1
	Vídeo gravador
	1
	pç
	 
	 

	2
	HD Sata 2TB
	2
	pç
	 
	 

	3
	Câmera fixa IP colorida tipo Dome, uso externo
	3
	pç
	 
	 

	4
	Equipamento de controle de acesso para leitura biométrica, senha e cartão
	1
	pç
	 
	 

	5
	Fechadura eletromagnética 300 kgf
	1
	pç
	 
	 

	6
	Acessórios de ligação e fixação suficientes para montagem dos itens 1, 2, 3, 4 e 5 acima.
	1
	pç
	 
	 

	7
	Central de alarme de intrusão
	1
	pç
	 
	 

	8
	Acionador liga-desliga da central via biometria
	1
	pç
	 
	 

	9
	Teclado alfa-numerico
	3
	pç
	 
	 

	10
	Sensor tipo feixe duplo de IR – distância 15 metros
	3
	par
	 
	 

	11
	Sensor de infravermelho tipo PET
	4
	pç
	 
	 

	12
	Sensor de janela – contato
	10
	pç
	 
	 

	13
	Interfone modulo externo e interno com vídeo
	1
	pç
	 
	 

	14
	Interfone modulo interno para áudio
	3
	pç
	 
	 

	15
	Sinalizador áudio-visual de alarme – 12V
	1
	pç
	 
	 

	16
	Acessórios de ligação e fixação suficientes para montagem dos itens 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 acima.
	1
	pç
	 
	 

	17
	Switch gerenciável 10/100 - 24 portas com GBIC
	1
	pç
	 
	 

	18
	 No-break bifásico – 3,0 kVA
	1
	pç
	 
	 

	19
	Acessórios de ligação e fixação suficientes para montagem dos itens 17 e 18 acima.
	1
	pç
	 
	 

	20
	Rack de piso 12U – 1000 mm profundidade 
	1
	pç
	 
	 

	21
	Eletroduto metálico 1” e acessórios
	30
	pç
	 
	 

	22
	Cabo UTP cat. 6 
	250
	m
	 
	 

	23
	Cabo para alarme 2 pares branco
	200
	m
	 
	 

	24
	Patch panel descarregado Furukawa – 16 espaços
	1
	pç
	 
	 

	25
	Bloco de terminação tipo IDC 100 pares
	1
	pç
	 
	 

	26
	Tomada fêmea RJ45
	6
	pç
	 
	 

	27
	Curva 90º metálica 1”
	9
	pç
	 
	 

	28
	Condulete alumínio
	15
	pç
	 
	 

	29
	Tampa para condulete
	15
	pç
	 
	 

	30
	Patch cord 1,5 m cat. 6
	8
	pç
	 
	 

	31
	Régua de tomadas 19" com 6 tomadas
	1
	pç
	 
	 

	32
	Guia de cabos 1U
	4
	pç
	 
	 

	33
	Braçadeira para eletroduto 1”
	50
	pç
	 
	 

	34
	Conjunto plug macho e fêmea para no-break
	1
	pç
	 
	 

	 
	Valor total do Núcleo do Turismo:
	 

	
	
	
	
	
	

	ITEM 3
	 DESCRIÇÃO ITEM 3
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA CFTV, INSTALADO E EM FUNCIONAMENTO PARA O PREDIO DA COPESE COMPOSTO PELOS SEGUINTES ITENS:
	QUANT.
	Un.
	VL UNIT.
	VL TOTAL

	1
	Câmera fixa IP colorida tipo Dome, uso interno
	2
	pç
	 
	 

	2
	Eletroduto metálico 1” e acessórios
	10
	pç
	 
	 

	3
	Cabo UTP cat. 6 
	100
	m
	 
	 

	4
	Tomada fêmea RJ45
	2
	pç
	 
	 

	5
	Curva 90º metálica 1”
	5
	pç
	 
	 

	6
	Condulete aluminio
	5
	pç
	 
	 

	7
	Tampa para condulete
	5
	pç
	 
	 

	8
	Patch cord 1,5 m cat. 6
	3
	pç
	 
	 

	9
	Braçadeira para eletroduto 1”
	10
	pç
	 
	 

	 
	Valor total do prédio da Copese:
	 

	 
	TOTAL GERAL
	 


Valor Total: R$_____________________
OBSERVAÇÕES

Validade da proposta:

Prazo de garantia do equipamento:

Prazo de entrega:                   

Local de entrega:                                            

Declaração: Os preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transporte e entrega da mercadoria e outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita compra do objeto da licitação.

ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.º DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BENS E OFERECIMENTO DE TREINAMENTO, ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E A XXXXX.

Pelo presente instrumento particular que, entre si fazem, de um lado a UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, com sede na cidade de Diamantina, Estado de Minas Gerais, na BR 367, KM 583, Alto da Jacuba, Diamantina (MG), CNPJ/MF n.º 16.888.315/0001-57, neste ato representada pelo seu Reitor PEDRO ANGELO ALMEIDA ABREU, doravante denominada UFVJM, e a empresa XXXXX, com sede na cidade de XXXXX, Estado XXXXX, na Rua XXXXX, n º XXX, Bairro XXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º XXXXX, representada pelo Sr. XXXXX, doravante denominada CONTRATADA, à vista do resultado do processo licitatório Pregão Eletrônico Nº 097/2014, resolvem as partes celebrar o presente Contrato para fornecimento/instalação de bens e oferecimento de treinamento, doravante denominado CONTRATO, que se regerá pelas Leis 8.078/1990, 8.666/1993 e 10.520/2002; Decreto 5.450/2005 e, ainda, de acordo com as seguintes cláusulas e condições abaixo descritas, mutuamente aceitas e reciprocamente outorgadas, por si e sucessores:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 - O presente instrumento tem por objeto o fornecimento/instalação dos equipamentos e oferecimento de treinamento, conforme especificações e condições constantes do Edital Pregão Eletrônico nº 097/2014. 

1.2 - Integra o presente Contrato, para todos os fins de direito, o edital e seus anexos, a proposta comercial da CONTRATADA, datada de XX/XX/XX, referente ao Pregão 097/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
2.1 - A CONTRATADA deverá entregar e instalar os equipamentos e serviços constantes na tabela abaixo conforme Pregão 097/2014.

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	VALOR UNITÁRIO

	XXX
	XXXXXX
	XXX
	XXX
	XXX


 2.2 – A CONTRATADA deverá orientar-se especificamente pelas características executivas indicadas nas especificações, parte integrante do processo de licitação, mantendo o rigor e a qualidade de fornecimento desejável. 

2.3 - Serão recusados pela fiscalização da UFVJM todos os equipamentos e serviços que não satisfaçam as condições gerais para instalação. 

2.6 - O fornecimento dos equipamentos será entregue conforme o disposto nos itens abaixo:

a) O prazo de entrega dos equipamentos, instalação e treinamento dos usuários em até 30 (trinta) dias, a partir do da assinatura do contrato. No caso de descumprimento, o licitante será notificado extrajudicialmente, pelas vias administrativas, para que em 72 (setenta e duas) horas, contados da data do recebimento da notificação, faça a entrega do equipamento ou venha apresentar justificativa de impossibilidade de cumprir o compromisso contratual. Em ambos os casos, fica desde já estabelecido que a UFVJM, poderá, a seu critério, rescindir o contrato e convocar o segundo colocado, sem entretanto, declinar do seu direito de promover o devido processo administrativo visando aplicação das sanções cabíveis e cobrança administrativa, na forma da Lei 8.666/93: multa, registro de inadimplência no SICAF e, se necessário, promover cobrança judicial e apuração das perdas e danos na forma da lei.
b) O local de entrega e instalação deverá ser, previamente, agendado na Diretoria de Administração nos seguintes endereços:
· Gráfica e Copese: Campus JK na cidade de Diamantina (MG), situado na Rodovia MGT 367 KM 583 nº 5000 Alto da Jacuba setor de Almoxarifado/PROAD, no horário de 08:00 às 11:00 e de 14:00 às 17:00 horas em dias úteis.

· Núcleo de Turismo: Travessa do Estudante, s/nº, Centro, Diamantina (MG), no horário de 08:00 às 11:00 e de 14:00 às 17:00 horas em dias úteis.

c) Além da entrega no local indicado no item acima, a licitante vencedora deverá também descarregar e alocar os equipamentos nos locais indicados pelo servidor estipulado, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos ou perdas causados aos mesmos. 
d) Os equipamentos entregues através de transportadora deverão, obrigatoriamente, possuir pessoal para descarregar e alocar os equipamentos, sob pena de rejeição de seu recebimento pela UFVJM.

2.6.2. A CONTRATADA deverá emitir, antecipadamente à entrega dos equipamentos, “Aviso Prévio de Expedição”, onde deverá constar o número da Nota Fiscal, o valor, a especificação, o número de série do material ou equipamento a ser entregue, o número do processo de Licitação e principalmente a data de entrega do produto na Diretoria de Tecnologia da Informação da UFVJM, que informará, previamente, o local de entrega e instalação dos equipamentos, dentro dos Campi da UFVJM.

2.6.3. O “Aviso Prévio de Expedição” deverá ser entregue com antecedência de no mínimo 5 (cinco) dias úteis da data efetiva da entrega, sob pena de não recebimento do material por parte da UFVJM, se não lhe convier;

2.6.4. Deverão constar da Nota Fiscal marca, modelo e n.º de série, bem com o prazo de garantia dos materiais e equipamentos;

2.6.5. Os equipamentos serão recebidos provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do equipamento com a especificação, mediante recibo no documento Fiscal, no momento da entrega da mercadoria.
2.6.6. O fornecedor deverá comprovar a origem dos bens importados e a quitação dos tributos de importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa.
2.6.7. A UFVJM se reserva o prazo de 30 (trinta) dias úteis para promover as análises necessárias à verificação da conformidade do equipamento com a especificação do Edital, podendo prorrogar tal prazo por igual período quando o exame qualitativo requerer testes mais elaborados.
2.6.8. Os equipamentos e serviços serão recebidos definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos equipamentos e serviços e consequente aceitação, quando a UFVJM encaminhará o documento fiscal para pagamento, sem prejuízo, entretanto, do disposto no Código de Defesa do Consumidor a respeito da qualidade de produtos e serviços e reparação de danos.
2.6.9. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do contratado pela solidez e segurança do equipamento. Também não exclui a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
2.6.10. O contratado é obrigado a substituir, reparar, corrigir, remover ou reconstruir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, mesmo após ter sido recebido definitivamente o objeto do contrato.
2.6.11. Caso seja constatada alguma irregularidade na entrega do equipamento, após o recebimento provisório, a UFVJM notificará a empresa para substituição do equipamento, suspendendo-se o prazo estipulado no item 2.6.7, que voltará a correr, por inteiro, após novo recebimento provisório;
2.6.12. Caso o equipamento não corresponda ao especificado no Edital e na sua Proposta apresentada, a CONTRATADA deverá providenciar, no prazo máximo de até 3 (três) dias, contados da data de notificação expedida pela UFVJM, a sua substituição visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;

2.6.13. Após o recebimento definitivo, o fiscal do contrato, encaminhará no prazo máximo 01 (um) dia útil o documento Fiscal para pagamento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1 - A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes do edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução deste contrato, devendo ainda:

3.1.1 - executar o fornecimento dos equipamentos e serviços, cumprindo rigorosamente o contrato, com observância total e estrita das indicações constantes no Edital;

§ 1º - não será aceita qualquer alteração nas especificações;
3.1.2 – efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazos e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

3.1.3 - responsabilizar-se pelo pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam ou venha a incidir sobre os equipamentos e materiais, ficando excluída qualquer solidariedade da UFVJM por eventuais penalidades;

3.1.4 – responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990);

3.1.4 – indicar de forma precisa com nome, CPF, telefone, endereço e e-mail os profissionais responsáveis pela realização dos serviços de instalação/configuração e treinamento.

3.1.5 substituir, reparar, corrigir, remover ou reconstruir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, mesmo após ter sido recebimento definitivamente o objeto deste contrato;
3.1.6 - oferecer treinamento, aos servidores indicados pela UFVJM, em data previamente agendada com a UFVJM;

3.1.7 – oferecer e honrar com as garantias conforme ofertado em sua proposta de preços e aceito pela UFVJM.

3.1.8 – comunicar à UFVJM, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
3.1.9 – manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
3.2 - São obrigações da UFVJM:

3.2.1 – acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado;
3.2.2 - suspender os trabalhos que não satisfaçam as condições ajustadas;

3.2.3 – comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
3.2.4 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela CONTRATADA com relação ao objeto deste Contrato;

3.2.5 – verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta para fins de aceitação e recebimento definitivo;

3.2. 6 – emitir o recebimento definitivo, após verificação e aceite final dos bens e serviços;
3.2.7 – efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos, após o recebimento definitivo do objeto.

3.3 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1 - O prazo de vigência deste contrato é de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado pelas partes, até o limite necessário a finalização do objeto, a critério da UFVJM e no interesse das partes, sempre mediante a assinatura de Termo Aditivo, observado o limite previsto na legislação pertinente, não sendo admitida a forma tácita.

4.1.1 - A prorrogação poderá ocorrer nos casos em que houver necessidade de aditivos de prazos para a conclusão do objeto do contrato, desde que os atrasos se dêem por motivos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados, aprovados pela Administração da UFVJM e não ocorram por descumprimento de cláusulas contratuais.

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA
5.1 Durante a vigência da garantia, a Contratada deverá prover assistência técnica, no local de instalação, para todos os componentes (hardware e software) no prazo de 24 horas após a abertura do chamado e no caso da necessidade de troca do componente, esta deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias observando as características descritas nas especificações técnica de cada produto. 

5.2 A contratada deverá garantir a presença de suporte local (presencial) desde a etapa de entrega do equipamento até a entrada em operação do mesmo, ou seja, acompanhamento onsite (presencial) durante todo o processo de instalação da solução.

5.3 A contratada deverá fornecer todos os insumos, suprimentos e componentes, necessários para a instalação e pleno funcionamento do equipamento, não cabendo qualquer ônus adicional a UFVJM.

5.4 Os serviços de garantia de funcionamento e assistência técnica deverão ser realizados diretamente pelo fabricante e/ou empresa por ele expressamente autorizada. O prazo de garantia contará a partir do Recebimento Definitivo do item.

5.5 Os chamados para prestação de assistência técnica, durante o prazo de garantia, deverão ser devidamente documentados, em duas vias, sendo uma repassada para o fiscal deste contrato e a outra para a contratada, após a manutenção e assinatura do atendido, de forma a permitir o controle dos prazos de atendimento.

5.6 Para todo chamado a Contratada deverá fazer um pré-diagnóstico com o usuário solicitante visando dirimir dúvidas quanto a real necessidade de intervenção no equipamento.

5.7 O prazo para atendimento da garantia deverá ser de 05 (cinco) dias após a convocação e o prazo para atendimento do chamado da assistência técnica deve ser de 24 horas. O descumprimento do prazo estabelecido implica na aplicação da penalidade prevista neste edital.

5.8 O fabricante deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia. O fabricante deve oferecer também canais de comunicação e ferramentas adicionais de suporte online.

5.9 A Contratada deverá disponibilizar uma conta de e-mail, telefone (0800) e fax, para facilitar a solicitação de reparo onde será informado, a critério da UFVJM, o número de patrimônio ou número de série do equipamento. Deverá ser retornado a UFVJM confirmação do recebimento do e-mail e/ou abertura do chamado.
5.10 Não caberá a UFVJM quaisquer ônus adicionais sobre solicitações indevidas de manutenção  no equipamento.

5.11 Durante o período de garantia, as peças que apresentarem defeitos deverão ser reparadas e/ou trocadas e todas as despesas inerentes a reposição, transporte e estadia do (s) técnico (s) correrão por conta da adjudicatária, não cabendo a UFVJM qualquer ônus.

5.12 A garantia abrangerá os componentes, materiais, reparos e/ou substituição de peças e componentes danificados, desde que não seja decorrente de má utilização devidamente verificada e justificada tecnicamente. Deverá também, estender-se às peças e componentes que eventualmente não sejam de fabricação do licitante fornecedor. 

5.13 Todas as peças, subconjuntos e equipamentos adquiridos terão obrigatoriamente um período de garantia dos fabricantes, sendo a CONTRATADA corresponsável pelo cumprimento dessa garantia.

5.14 A garantia a ser prestada deverá, obrigatoriamente, cobrir quaisquer defeitos provenientes de qualquer erro ou omissão da CONTRATADA, em especial, decorrentes do erro de concepção de projeto, de matéria prima, de fabricação, de montagem, de colocação em serviço, de operação, de manutenção, de coordenação técnica e administrativa.

5.15 A CONTRATADA poderá utilizar versões aperfeiçoadas dos componentes, em caso de substituição, desde que não implique em alteração prejudicial às características técnicas e ao desempenho dos mesmos, atualizando toda a documentação técnica inerentes à alteração.

5.16 A garantia terá início na data do recebimento definitivo do equipamento.

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
6.1 - Pelo fornecimento dos equipamentos e serviços ora contratados a UFVJM pagará à CONTRATADA o valor total de R$ XXXX (XXXXX), conforme a sua Proposta de Preços.
6.2 - O documento fiscal terá que ser emitido, obrigatoriamente, com o número de inscrição no CNPJ apresentado para a Habilitação, não se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ’s, mesmo aqueles de filiais ou matriz da licitante vencedora;

6.3 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 12 (doze) dias úteis, contados da data do recebimento do original do documento fiscal com o Termo de Recebimento Definitivo setor competente, desde que atendidas às exigências deste Edital e o disposto no item 8.8 da Instrução Normativa nº 05, de 21/07/95, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, mediante crédito em Conta corrente bancária da LICITANTE VENCEDORA;

6.4 - Nas notas fiscais deverão constar, obrigatoriamente, os dados bancários (banco, agência e conta corrente) para crédito do respectivo pagamento.

6.5 - Conforme disposto na Instrução Normativa n. 4, de 15/10/2013, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, será feitas, pela UFVJM, a consulta junto ao SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores), previamente à contratação a ser feito para a LICITANTE VENCEDORA, a qual deverá manter este seu Cadastro atualizado;

6.6 - Considerar-se-á como último dia útil para pagamento, o de emissão da respectiva Ordem Bancária pelo SIAFI (Sistema da administração Financeira do Governo Federal);

6.7 - No pagamento serão observadas as retenções, de acordo com a legislação e normas vigentes, no âmbito da União, Estado e Município;

6.8 - A CONTRATADA regularmente inscrita no SIMPLES NACIONAL, nos termos da LC 123/2006 não sofrerá retenção tributária. No entanto o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida lei complementar.

6.9 - Poderá ser deduzido da Nota Fiscal/Fatura o valor de multa aplicada;

6.10 - Nenhum pagamento será efetuado à LICITANTE VENCEDORA enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.
6.11 - Os pagamentos previstos no item 6.3 efetuados com atraso, por responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE, serão corrigidos monetariamente, tendo como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo/IPCA do IBGE referente ao mês da prestação do serviço a ser pago, sendo consideradas nulas, para este efeito, qualquer variação negativa do referido índice, calculados “pro rata tempore” desde o vencimento até a data do efetivo pagamento.
6.12 - No caso de incorreção, nas Notas Fiscais, serão restituídas ao CONTRATADO para as correções solicitadas. O prazo de pagamento será contado a partir da data da regularização do serviço ou do documento fiscal, a depender do evento, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

6.13 - Antes do pagamento será realizada através de consulta eletrônica, a regularidade do cadastramento no SICAF e/ou nos sítios oficiais e o resultado será impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

a) Constatada a situação de irregularidade junto ao SICAF, a contratada será advertida, por escrito, para que no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação, ou no mesmo prazo apresente sua defesa, sob pena de rescisão do contrato.

b) O prazo descrito na letra “a” poderá ser prorrogado a critério da administração.

c) Caso a contratada, não regularize sua situação junto ao SICAF, ou apresente defesa, no prazo descrito na letra “a” será providenciada a abertura de processo administrativo visando a aplicação das penalidades cabíveis.

6.14 - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA.
6.15 - Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

6.16 - A dotação orçamentária referente a este Contrato é a seguinte:

· Natureza da despesa: 44.90.52

· Programa de trabalho: 

· Fonte de recurso: 

· Plano interno: 
CLÁUSULA SETIMA – DA RESCISÃO
7.1 - Além das hipóteses previstas na Lei n.º 8.666/93, o presente contrato poderá ser rescindido, independentemente de pré-aviso e/ou notificação judicial ou extrajudicial, na ocorrência das seguintes hipóteses:

a) falência, recuperação judicial ou liquidação judicial ou extrajudicial que se aplique à CONTRATADA;

b) descumprimento, pela CONTRATADA, de quaisquer das obrigações assumidas no presente instrumento, ressalvado o direito de ressarcimento por perdas e danos na forma da lei.

7.2 - A UFVJM poderá rescindir este contrato, a qualquer momento, mediante comunicado por escrito com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.

CLÁUSULA OITAVA – DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

8.1 Os serviços, objeto do presente  Contrato, somente serão aceitos depois de constatado, que foram efetuados de acordo com o contratado, a serem aferidos pela Diretoria de Administração e Diretoria de Tecnologia da Informação da UFVJM .

8.2 A execução desta carta contrato será acompanhada e fiscalizada pelo servidor (a)___________________. O representante da UFVJM terá poderes para fiscalizar a execução dos serviços e, especialmente para:

8.2.1 Sustar os trabalhos sempre que considerar a medida necessária;

8.2.2 Recusar qualquer serviço que não se enquadre nas especificações e padrões exigidos pela CONTRATANTE;

8.2.3 Decidir com o representante da CONTRATADA, todas as questões que surgirem durante a execução do serviço.

8.3 A fiscalização da CONTRATANTE não elimina ou atenua as responsabilidades da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA – DOS TRIBUTOS E TAXAS
9.1 - Os tributos, taxas e fretes que gravem ou venham a gravar este instrumento serão de responsabilidade da parte a que, por força da lei, couber seu recolhimento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1 No caso de inadimplência ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM e não manutenção das condições de habilitação, garantida a prévia defesa, aplicar-se á, as seguintes sanções:

10.2 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:

10.2.1 Advertência por escrito;

10.2.2 Multa de mora de 0,33% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será caracterizada a inexecução do contrato (que poderá ser parcial quando se referir a algum(uns) item(s) do contrato ou total quando se referir a todo o contrato).

10.3 A inexecução total ou parcial do contrato e a não manutenção das condições de habilitação sujeitará o contratado as seguintes penalidades:

10.3.1 Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato.

10.3.2 Em caso de inexecução total, multa compensatória de 20% sobre o valor do contrato.

10.3.3 Em caso de não manutenção das condições de habilitação, multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato.

10.3.4 A recusa na assinatura do contrato configura inexecução total do contrato.

10.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a UFVJM nos seguintes casos:

10.4.1 No caso de inexecução parcial do contrato – até 02 anos;

10.4.2 Quando as multas aplicadas, após regular processo administrativo não forem quitadas - até a quitação do débito, limitada a 02 anos.

10.5 Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF nos seguintes casos:

10.5.1 Quem deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame – até 05 anos;

10.5.2 Quem comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal – até 05 anos;

10.5.3 Quem fraudar na execução do contrato – até 05 anos;

10.5.4 Quem não mantiver a proposta – até 05 anos;

10.5.5 Quem falhar na execução do contrato (inexecução total do contrato) – até 05 anos;

10.5.6 Quem ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato – até 05 anos.

10.6 Nenhuma sanção ou penalidade deverá ser aplicada sem a garantia de prazo prévio para o exercício do contraditório e ampla defesa. 
10.7 As multas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação enviada pela UFVJM.
10.8 O valor das multas poderá ser descontado da nota fiscal, da garantia ou do crédito existente na UFVJM em relação à contratada. Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
10.9 As multas, aplicadas após regular processo administrativo e não quitadas, após observado o item 9.8, serão encaminhadas para a Dívida Ativa da União e a empresa estará suspensa temporariamente de participação em licitação e impedimento de contratar com a UFVJM até que o valor da multa seja pago.
10.10 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
10.11 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
CLÁUSULA DÉCIMA PRMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

11.1 Não será admitida subcontratação do objeto licitatório.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÃO SUBJETIVA

11.2 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNA – DO FORO
12.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais, para solução de litígio ou conflito resultante da execução do Contrato ora ajustado, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E assim, justas e avençadas, firmam este Contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor, com 02 (duas) testemunhas a tudo presentes.

Diamantina, ___ de ____________ de 2015.

Universidade federal dos vales do jequitinhonha e mucuri – UFVJM

CONTRATADA
testemunhas
ANEXO IV - PREÇOS DE REFERÊNCIA
	ITEM 1
	 DESCRIÇÃO  ITEM 1

	SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA CFTV, INSTALADO E EM FUNCIONAMENTO PARA O PREDIO DA GRAFICA COMPOSTO PELOS SEGUINTES ITENS:
	QUANT.
	Un.
	VL UNIT.
MÉDIO
	VL TOTAL

	1
	Vídeo gravador
	1
	pç
	R$ 23.800,00
	R$ 23.800,00

	2
	HD Sata 2TB
	4
	pç
	R$ 2.778,05
	R$ 11.112,20

	3
	Câmera fixa IP colorida tipo Dome, uso interno
	7
	pç
	R$ 6.489,60
	R$ 45.427,18

	4
	Equipamento de controle de acesso para leitura biométrica, senha e cartão
	2
	pç
	R$ 7.814,76
	R$ 15.629,53

	5
	Fechadura eletromagnética 300 kgf
	2
	pç
	R$ 1.349,17
	R$ 2.698,33

	6
	Acessórios de ligação e fixação suficientes para montagem dos itens 1, 2, 3, 4 e 5 acima.
	1
	pç
	R$ 1.199,27
	R$ 1.199,27

	7
	Central de alarme de intrusão
	1
	pç
	R$ 1.349,16
	R$ 1.349,16

	8
	Teclado alfa-numerico
	1
	pç
	R$ 479,71
	R$ 479,71

	9
	Sensor de infravermelho tipo PET
	8
	pç
	R$ 161,91
	R$ 1.295,28

	10
	Sensor de janela – contato
	7
	pç
	R$ 77,96
	R$ 545,74

	11
	Sirene pzioelétrica
	1
	pç
	R$ 77,98
	R$ 77,98

	12
	Acessórios de ligação e fixação suficientes para montagem dos itens 8, 9, 10 e 11 acima.
	1
	pç
	R$ 794,67
	R$ 794,67

	13
	Switch gerenciável 10/100 - 24 portas com GBIC
	1
	pç
	R$ 25.500,00
	R$ 25.500,00

	14
	No-break bifásico – 3,0 kVA
	1
	pç
	R$ 6.169,35
	R$ 6.169,35

	15
	Acessórios de ligação e fixação suficientes para montagem dos itens 13 e 14 acima.
	1
	pç
	R$ 558,00
	R$ 558,00

	16
	Rack de piso 16U – 1000 mm profundidade
	1
	pç
	R$ 2.998,13
	R$ 2.998,13

	17
	Eletroduto metálico 1” e acessórios
	20
	pç
	R$ 35,99
	R$ 719,87

	18
	Cabo UTP cat. 6 
	305
	m
	R$ 9,90
	R$ 3.018,48

	19
	Patch panel cat. 6 24 portas
	1
	pç
	R$ 345,68
	R$ 345,68

	20
	Tomada fêmea RJ45
	9
	pç
	R$ 29,37
	R$ 264,36

	21
	Cabo isolado 750V - # 2,5mm
	210
	m
	R$ 2,85
	R$ 599,20

	22
	Tomada fêmea 2P - padrão
	9
	pç
	R$ 21,02
	R$ 189,21

	23
	Curva 90º metálica 1”
	9
	pç
	R$ 7,82
	R$ 70,38

	24
	Fonte estabilizada chaveada 2A/12Vca
	3
	pç
	R$ 95,95
	R$ 287,84

	25
	Fonte estabilizada chaveada 5A/12Vca
	1
	pç
	R$ 191,88
	R$ 191,88

	26
	Condulete aluminio
	10
	pç
	R$ 26,04
	R$ 260,37

	27
	Tampa para condulete
	10
	pç
	R$ 8,53
	R$ 85,30

	28
	Pulsador tipo campainha
	2
	pç
	R$ 13,51
	R$ 27,02

	29
	Patch cord 1,5 m cat. 6
	20
	pç
	R$ 12,67
	R$ 253,33

	30
	Régua de tomadas 19" com 6 tomadas
	1
	pç
	R$ 130,99
	R$ 130,99

	31
	Guia de cabos 1U
	6
	pç
	R$ 68,37
	R$ 410,20

	32
	Conjunto tomadas 32A - 2P + T
	2
	pç
	R$ 80,59
	R$ 161,18

	33
	Braçadeira para eletroduto 1”
	50
	pç
	R$ 3,08
	R$ 153,83

	34
	Telas Onduladas Galvanizadas
	6
	pç
	R$ 3.047,79
	R$ 18.286,74

	 
	R$ 165.090,39


	ITEM 2
	 DESCRIÇÃO ITEM 2

	SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA CFTV, INSTALADO E EM FUNCIONAMENTO PARA O PREDIO DO NUCLEO DE TURISMO COMPOSTO PELOS SEGUINTES ITENS:
	QUANT.
	Un.
	VL UNIT.
MÉDIO
	VL TOTAL

	1
	Vídeo gravador
	1
	pç
	R$ 38.824,96
	R$ 38.824,96

	2
	HD Sata 2TB
	2
	pç
	R$ 2.734,34
	R$ 5.468,67

	3
	Câmera fixa IP colorida tipo Dome, uso externo
	3
	pç
	R$ 18.460,20
	R$ 55.380,59

	4
	Equipamento de controle de acesso para leitura biométrica, senha e cartão
	1
	pç
	R$ 7.814,76
	R$ 7.814,76

	5
	Fechadura eletromagnética 300 kgf
	1
	pç
	R$ 1.294,50
	R$ 1.294,50

	6
	Acessórios de ligação e fixação suficientes para montagem dos itens 1, 2, 3, 4 e 5 acima.
	1
	pç
	R$ 1.219,11
	R$ 1.219,11

	7
	Central de alarme de intrusão
	1
	pç
	R$ 6.310,27
	R$ 6.310,27

	8
	Acionador liga-desliga da central via biometria
	1
	pç
	R$ 3.688,70
	R$ 3.688,70

	9
	Teclado alfa-numerico
	3
	pç
	R$ 472,17
	R$ 1.416,51

	10
	Sensor tipo feixe duplo de IR – distância 15 metros
	3
	par
	R$ 413,15
	R$ 1.239,44

	11
	Sensor de infravermelho tipo PET
	4
	pç
	R$ 486,23
	R$ 1.944,93

	12
	Sensor de janela – contato
	10
	pç
	R$ 486,23
	R$ 4.862,33

	13
	Interfone modulo externo e interno com vídeo
	1
	pç
	R$ 6.736,62
	R$ 6.736,62

	14
	Interfone modulo interno para áudio
	3
	pç
	R$ 3.333,33
	R$ 10.000,00

	15
	Sinalizador áudio-visual de alarme – 12V
	1
	pç
	R$ 1.500,35
	R$ 1.500,35

	16
	Acessórios de ligação e fixação suficientes para montagem dos itens 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 acima.
	1
	pç
	R$ 333,33
	R$ 333,33

	17
	Switch gerenciável 10/100 - 24 portas com GBIC
	1
	pç
	R$ 25.500,00
	R$ 25.500,00

	18
	 No-break bifásico – 3,0 kVA
	1
	pç
	R$ 6.179,35
	R$ 6.179,35

	19
	Acessórios de ligação e fixação suficientes para montagem dos itens 17 e 18 acima.
	1
	pç
	R$ 885,38
	R$ 885,38

	20
	Rack de piso 12U – 1000 mm profundidade 
	1
	pç
	R$ 2.950,95
	R$ 2.950,95

	21
	Eletroduto metálico 1” e acessórios
	30
	pç
	R$ 35,99
	R$ 1.079,80

	22
	Cabo UTP cat. 6 
	250
	m
	R$ 9,90
	R$ 2.474,17

	23
	Cabo para alarme 2 pares branco
	200
	m
	R$ 8,77
	R$ 1.754,00

	24
	Patch panel descarregado Furukawa – 16 espaços
	1
	pç
	R$ 315,74
	R$ 315,74

	25
	Bloco de terminação tipo IDC 100 pares
	1
	pç
	R$ 737,75
	R$ 737,75

	26
	Tomada fêmea RJ45
	6
	pç
	R$ 29,37
	R$ 176,24

	27
	Curva 90º metálica 1”
	9
	pç
	R$ 7,82
	R$ 70,38

	28
	Condulete alumínio
	15
	pç
	R$ 25,92
	R$ 388,85

	29
	Tampa para condulete
	15
	pç
	R$ 8,53
	R$ 127,95

	30
	Patch cord 1,5 m cat. 6
	8
	pç
	R$ 12,67
	R$ 101,33

	31
	Régua de tomadas 19" com 6 tomadas
	1
	pç
	R$ 53,13
	R$ 53,13

	32
	Guia de cabos 1U
	4
	pç
	R$ 98,60
	R$ 394,40

	33
	Braçadeira para eletroduto 1”
	50
	pç
	R$ 3,08
	R$ 153,83

	34
	Conjunto plug macho e fêmea para no-break
	1
	pç
	R$ 4,38
	R$ 4,38

	 
	R$ 191.382,71


	ITEM 3
	 DESCRIÇÃO ITEM 3

	SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA CFTV, INSTALADO E EM FUNCIONAMENTO PARA O PREDIO DA COPESE COMPOSTO PELOS SEGUINTES ITENS:
	QUANT.
	Un.
	VL UNIT.
MÉDIO
	VL TOTAL

	1
	Câmera fixa IP colorida tipo Dome, uso interno
	2
	pç
	R$ 6.892,22
	R$ 13.784,43

	2
	Eletroduto metálico 1” e acessórios
	10
	pç
	R$ 35,99
	R$ 359,93

	3
	Cabo UTP cat. 6 
	100
	m
	R$ 9,90
	R$ 989,67

	4
	Tomada fêmea RJ45
	2
	pç
	R$ 29,37
	R$ 58,75

	5
	Curva 90º metálica 1”
	5
	pç
	R$ 7,82
	R$ 39,10

	6
	Condulete aluminio
	5
	pç
	R$ 26,04
	R$ 130,18

	7
	Tampa para condulete
	5
	pç
	R$ 8,53
	R$ 42,65

	8
	Patch cord 1,5 m cat. 6
	3
	pç
	R$ 12,67
	R$ 38,00

	9
	Braçadeira para eletroduto 1”
	10
	pç
	R$ 3,08
	R$ 30,77

	 
	R$ 15.473,48


C2





C1





C3





C4





C5





C6





C7





Acesso1C1





� EMBED Microsoft Excel 97-Tabelle� ���





Acesso2C1








Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente. 
Página 18

_2147483647.xls
permanente

						ID		Breve descrição		Orç 1		Orç 2		Orç 3		Valor médio		Quant		Total

						1		Vídeo gravador		21000		26040		24360		R$ 23,800.00		1		R$ 23,800.00

						2		HD Sata 2TB		2451.22		3039.51		2843.42		R$ 2,778.05		4		R$ 11,112.20

						3		Câmera fixa IP colorida tipo Dome, uso interno		5285.71		8051.65		6131.43		R$ 6,489.60		7		R$ 45,427.18

						4		Equipamento de controle de acesso para leitura
biométrica, senha e cartão		6895.38		8550.27		7998.64		R$ 7,814.76		2		R$ 15,629.53

						5		Switch gerenciável 10/100 - 24 portas		22500		27900		26100		R$ 25,500.00		1		R$ 25,500.00

						6		No-break bifásico – 3,0 kVA		R$ 5,493.52		R$ 6,078.57		R$ 6,935.96		R$ 6,169.35		1		R$ 6,169.35

																		Total:		R$ 127,638.25



&C&"Arial,Regular"&10&A

&C&"Arial,Regular"&10Page &P




