- ANEXO II – PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

- Campus Janaúba   - LOTE 01

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | UND | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Transporte para o local da obra e o seu retorno para a empresa fornecedora dos equipamentos necessários para a realização dos serviços de desinstalação e reinstalação da bomba submersa existente, de limpeza do poço, de teste de vazão e de materiais para a coleta e encaminhamento de amostra de água para análises. | 01 | Und |  |  |
| 2.0 | Desinstalação da bomba submersa existente no poço. | 01 | Und |  |  |
| 3.0 | Montagem da tubulação para a realização da limpeza. | 01 | Und |  |  |
| 4.0 | Limpeza do poço com compressor de ar 60 pcms x 175 psi (material de limpeza incluso). | 01 | Und |  |  |
| 5.0 | Desmontagem da tubulação usada na limpeza. | 01 | Und |  |  |
| 6.0 | Montagem da bomba submersa para realização do teste de vazão. | 01 | Und |  |  |
| 7.0 | Realização do Teste de vazão utilizando-se bomba submersa de até 27cv, durante 24 horas, com registros de hora em hora. | 01 | Und |  |  |
| 8.0 | Desmontagem do equipamento do teste de vazão. | 01 | Und |  |  |
| 9.0 | Coleta de água e realização das seguintes análises químicas: PH, Dureza(CA), Ferro Total, Manganês Total, Condutividade Elétrica, Fluoretos, Cor, Cloretos, Nitratos, Sulfatos, Turbidez, Sódio, Temperatura, Potássio, Cobre, Alcalinidade Bicarbonato, Selênio, Coliformes Fecais e Totais. | 01 | Und |  |  |
| 10.0 | Instalação de laje de proteção sanitária com fornecimento de material pela empresa contratada (1,0 x 1,0 x 0,10 m), em concreto maciço, malha 15 x 15cm, concreto com fck 25 Mpa. | 01 | Und |  |  |
| 11.0 | Reinstalação da bomba submersa existente no poço. | 01 | Und |  |  |
| 12.0 | Emissão de laudos técnicos relacionados ao teste de vazão e às análises químicas. | 01 | Und |  |  |
|  | VALOR TOTAL |  |  |  |  |

- Campus JK – Lote 02

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | UND | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Transporte para o local da obra e o seu retorno para a empresa fornecedora dos equipamentos necessários para a realização dos serviços de limpeza do poço, de teste de vazão e de materiais para a coleta e encaminhamento de amostra de água para análises. | 02 | Und |  |  |
| 2.0 | Montagem da tubulação para a realização da limpeza. | 02 | Und |  |  |
| 3.0 | Limpeza do poço com compressor de ar 60 pcms x 175 psi (material de limpeza incluso). | 02 | Und |  |  |
| 4.0 | Desmontagem da tubulação usada na limpeza. | 02 | Und |  |  |
| 5.0 | Montagem da bomba submersa para realização do teste de vazão. | 02 | Und |  |  |
| 6.0 | Realização do Teste de vazão utilizando-se bomba submersa de até 27cv, durante 24 horas, com registros de hora em hora. | 02 | Und |  |  |
| 7.0 | Desmontagem do equipamento do teste de vazão. | 02 | Und |  |  |
| 8.0 | Coleta de água e realização das seguintes análises químicas: PH, Dureza(CA), Ferro Total, Manganês Total, Condutividade Elétrica, Fluoretos, Cor, Cloretos, Nitratos, Sulfatos, Turbidez, Sódio, Temperatura, Potássio, Cobre, Alcalinidade Bicarbonato, Selênio, Coliformes Fecais e Totais. | 02 | Und |  |  |
| 9.0 | Instalação de laje de proteção sanitária com fornecimento de material pela empresa contratada (1,0 x 1,0 x 0,10 m), em concreto maciço, malha 15 x 15cm, concreto com fck 25 Mpa. | 02 | Und |  |  |
| 10.0 | Emissão de laudos técnicos relacionados ao teste de vazão e às análises químicas | 02 | Und |  |  |
|  | VALOR TOTAL |  |  |  |  |